Russian Academy of Sciences LP.Pavlov Institute of Physiology Transcranial Electrostimulation Center

TRANSCRANIAL ELECTROSTIMULATION

Experimental and Clinical Studies

Edited by

Professor Valery P.Lebedev, MD, PhD, D-r Sci

Saint-Petersburg 2005

Российская Академия Наук Институт физиологии им. И. П. Павлова Центр транскраниальной электростимуляции

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ

Экспериментально-клинические

исследования

СБОРНИК СТАТЕЙ

Том 1

Третье издание

Под редакцией д. м. #*. проф. В. П. Лебедева

Санкт-Петербург 2005

УДК 612.82.014.424

Транскраниальная электростимуляция: экспериментально-клинические исследования. Том 1. (третье издание). — СПб, 2005. - 528 с, 60 илл. ISBN 5-900786-13-7

Сборник «Транскраниальная электростимуляция. Экспериментально-клинические исследования» третье издание (первое издание — 1998 г., второе издание — 2001 г.) (под редакцией проф. В.П.Лебедева) включает в себя статьи, посвященные разработке нового метода транскраниальной электростимуляции мозга, экспериментальному и клиническому изучению ряда эффектов этого воздействия, а также выяснению его нейрохимических механизмов. Показано, что в основе многообразия эффектов, вызываемых транс краниальной стимуляцией в разработанном режиме, лежит, главным образом, стимуляция эндорфинных механизмов мозгового ствола, а общая направленность эффектов может быть охарактеризована как нормализация нарушенного го-меостаза. В материалах сборника представлены данные по применению метода транскраниальной электростимуляции в ряде областей медицины. Они могут представить интерес для специалистов в области анестезиологии, неврологии, общей терапии, кардиологии, гастроэнтерологии, отоларингологии, онкологии, стоматологии, офтальмологии, дерматологии, психиатрии.

УДК 612.82.014.424

ISBN 5-900786-13-7

© В.П.Лебедев, составление, 2005 © «Центр ТЭС», 2005

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие редактора	   17

Введение	   19

I. Обзорные статьи

1.	Лебедев В. П.

Транскраниальная электростимуляция: новый подход	   22

2.	Рычкова СВ., Александрова В.А.
Транскраниальная электростимуляция эндорфинных
структур мозга как новый немедикаментозный

способ лечения	   39

3.	Шаляпина В. Г.

Стресс как фактор нейроэндокринной патологии	   50

II. Экспериментальное изучение эффектов транскраниальной электростимуляции

4.	Лебедев В. П., Кацнелъсон Я. С, Леоско В. А.
Барановский А. Л., Шлемис L И.

Наркоз лабораторных животных при сочетанном

воздействии постоянного и импульсного токов	   58

5.	Лебедев В. П., Савченко А. Б., Фан А. Б., Жиляев С. Ю.
Транскраниальная электроанальгезия у крыс:

оптимальный режим электрических воздействий	   62

6.	Леоско В. А., Шлемис Г. /7., Барановский А. Л.
Основные характеристики электрических воздействий
и типы аппаратов для транскраниальной

электроанальгезии	   73

7.	Ковалев М. Г.

Сравнительное экспериментальное изучение анальгетического эффекта нового метода

транскраниального электровоздействия и метода лиможа. ...   76

8. Айрапетов Л. К, Зайчик А. М.у Трухманов М. С,

Лебедев В. 77., Сорокоумов В. А, Кацнелъсон Я. С,

Абисогомян В. Г., Кодзаев Ю. К.

Об изменении уровня р-эндорфина в мозге

и спинномозговой жидкости при транскраниальной

электроанальгезии	   78

9.	Лебедев В. П., Савченко А. Б., Кацнельсон Я. С,
Краткое А. В., Петряевская Н. В.

Об опиатном механизме транскраниальной

электроанальгезии	   91

10.	Лебедев В. П., Савченко А. Б., Отеллин В. А.,
Кучеренко Р. 77.

Значение серотонинергической системы мозга

для развития транскраниальной электроанальгезии	 106

11.	Савченко А. Б., Павлюченкова М. О.

Изучение роли ГАМК-ергического и холинергического
звеньев в нейрохимическом механизме транскраниальной
электроанальгезии	 126

12.	Джой М.Л.Дж., Лебедев В. П., Гатти Дж.
Плотности тока и пути его распространения в мозге кролика
при транскраниальной электростимуляции: изучение

с помощью ядерномагнитнорезонансной томографии	 128

13.	Енин Л. Д., Лебедев В. П.

Периферический компонент аналитического действия
транскраниальной электростимуляции	  149

14.	Лебедев В. П., Козловски Дж. П.
Транскраниальная электростимуляция угнетает
вызванную стрессом экспрессию C-FOS в отдельных

областях мозга крыс	  163

15.	Красюков А. В., Лебедев В. 77., Кацнельсон Я. С, Фан А. Б. Влияние транскраниальной электростимуляции в анальге-тическом режиме на соматосимпатические рефлексы	 183

16.	Медведев О. С, Фан А. Б., Дуеин С. Ф., Мартынова Е. Р., Глуховцев Е. В.

Экспериментальное изучение влияния транскраниальной

электроанальгезии на некоторые показатели системной

и регионарной гемодинамики	 194

17.	Левтов В. А., Шуваева В. Я.

Влияние транскраниальной электроанальгезии

на реологические свойства крови	 196

18.	Ильинский О. Б., Лебедев В. П., Савченко А. Б.,
Соловьева А. И., Спевак С. Е.

Влияние транскраниального неинвазивного раздражения антиноцицептивных структур мозга на процессы репарации . 198

19.	Колосова Л. К, Акоев Г. Н., Лебедев В. П.,
Моисеева А. Б., Рябчикова О. В.

Влияние транскраниальной электростимуляции

в анальгетическом режиме на восстановление

функции поврежденного седалищного нерва	 207

20.	Завьялов А. В., Хохлова Л. И. Влияние транскраниальной электростимуляции на исходную алкогольную мотивацию у крыс. .....

21.	Александров В. А., Ковалевский А. В., Лебедев В. 77., Савченко А. В., Ушморов А. Г., Ильинский О. Б. Влияние транскраниальной электростимуляции и даларгина на рост злокачественных опухолей и эффективность противоопухолевой химиотерапии в эксперименте

22.	Рубцовенко А. В., Каде А. X., Парахонский А. 77.,
Боровиков О. В., Панов A. L
Иммунотропные эффекты транскраниальной
электростимуляции	 240

23.	Грицкевич К Л., Гущин Г. В., Кацнельсон Я. С, Корнева Е. А., Лебедев В. П., Лобжанидзе К 7Z7., Фомичева Е. Е. Неспецифическая резистентность организма при транскраниальном электрическом воздействии в режиме анальгезии. . 252

221

III. Клиническое изучение эффектов транскраниальной электростимуляции

24.	Ковалёв М. Г., Лебедева А. В., Лебедев В. 77.,
Хорохордин К Е, Кацнельсон Я. С, Леоско В. А., Фан А. Б.,
Дмитренко А. 7/.

Возможности применения метода транскраниальной элекг-роанальгезии в торакальной и абдоминальной хирургии .... 259

25.	Александров В. А., Евтюхин А. И.,
Дунаевский И. В., Шабут А. М.
Клинико-экспериментальное изучение возможностей
применения транскраниальной электростимуляции

в онкологии	 296

26.	Войтенко Р. И., Кацнельсон Я. С, Капустин С М. Использование транскраниальной электроанальгезии при операциях на периферической нервной системе ....

27.	Кондратьев А. Н., Лебедев В. 77., Легеза Д. В., Левкович 70. И.

Транскраниальная электростимуляция в анестезиологи-
ческом обеспечении нейрохирургических операций

28.	Довнар Г. E.t Лебедева А. В.,
Шкляревич Н.А., Барчук Д. А.

Влияние интраоперационной стимуляции эндогенной
опиоидной системы на иммунный статус пациентов
с бронхолегочными заболеваниями в послеоперационном
периоде

305

310

314

29.	Сердобинцев М. С, Тыходеев С. А., Лебедев В. П.,
Наконечный Г. Д.

Метод транскраниальной электроанальгезии в послеоперационном лечении больных туберкулезом крупных суставов . . 334

30.	Грецов С И., Кацнельсон Я. С, Кирсанова Г. В.,
Гурчин Ф.А., Старикова И. О., Лебедев В. П.,
Сорокоумов В. А.

Применение транскраниальной электроанальгезии

для лечения спондилогенных болевых синдромов	 346

31.	Акимов Г. А., Лебедев В. П., Шапкин В. И, Одинак М. М., Волков А. К, Кацнельсон Я. С Применение транскраниального электрического воздействия для лечения болевых неврологических синдромов	 352

32.	Войтенко Р. И., Кокин Г. С, Лебедев В. /7., Тышкевич Т. Г.

Транскраниальная электроанальгезия в лечении болевого
синдрома при повреждениях периферических нервов	 355

33.	Сорокоумов В. А., Грецов С. К, Войтенко Р. И., Скоромец А. А., Лебедев В. /7., Кацнелъсон Я, С, Кокин Г. С Купирование болевого синдрома и вегетативных реакций при пневмоэнцефалографии с помощью транскраниальной электроанальгезии	 360

34.	Рыбак В. А.

Транскраниальная электростимуляция в лечении генерали-
зованных болевых синдромов неорганического генеза	 363

35.	Захаржевский В. Б., Артемчук Н.Л., Веселовский М.Н., Кратин Ю. Г, Куземкин В. А., Кузнецова И. Б., Святоеор И. А. Транскраниальная электроанальгезия при невротических альгических синдромах	 370

36.	Шмонин А. В.

Применение транскраниального электрообезболивания
в условиях районной больницы. Оценка оптимальности
применяемых частот	 378

37.	Герасимова Л. И., Кондрикова Е. С, Грищенко А. В.,
Карев В. А., Путинцев А. И.

Эффективность транскраниальной электростимуляции

в лечении больных с ожогами	 380

38.	Васенёв Е. Е.

Транскраниальная электростимуляция — новый метод

лечения стомалгий	 390

39.	Касимова М.Д, Марков Н. В., З.Алиева, Д. Мамедова
Опыт применения нового метода электроанальгезии

для купирования острых и хронических глазных болей	 393

40.	Бакман А. М., Маныхас Г. М.
Восьмилетний опыт применения транскраниальной
электростимуляции мозга при лечении хронического

болевого синдрома у онкологических больных	 395

41.	Заболотных И. И.

Использование транскраниального электровоздействия
в медицинской реабилитации больных первичным
деформирующим остеоартрозом	 402

42.	Лебедев В. 77, Фан А. Б., Кацнельсон Я. С, Лебеде-
ва А. В., Кирьянова Т.Д., Заболотных В.А.

О состоянии центральной гемодинамики человека

на фоне транскраниальных электрических воздействий,

стимулирующих опиоидные системы мозгового ствола	 408

43.	Заболотных В. А., Заболотных И. И.

Лечение симптоматических артериальных гипертензий
стимуляцией опиоидных систем мозга	 417

44.	Акимов Г. А, Заболотных В. А., Лебедев В. 77, Заболотных ИИ, Чупрасова Т.В., Афошин С.А., Розанов С. И, Кассин П. Л., Вунш И Г., Преображенская СЛ., Ефимова И. Е., Бровин А. Н. Транскраниальное электровоздействие в лечении вегетососудистой дистонии	 420

45.	Волков А. К.

Наблюдения по коррекции преклимактерических

нарушений методом транскраниальной электростимуляции

в условиях поликлиники	 428

46.	Голиков А. 77, Павлов В. А., Карев В. А,
Полумисков В. Ю., Лебедев В. 77, Кацнельсон Я. С,
Трофимов А. К, Ильинский О. Б.

Влияние транскраниальной электростимуляции опиоидных
систем на репаративные процессы у больных инфарктом
миокарда	 432

47.	Александрова В. А., Рычкова СВ., Лебедев В. П.,
Зильбер Ю.Д, Степанова М. В., Киселев Ю. В.,
Кацнельсон Я. С, Левкович Ю. И.

Влияние транскраниальной электростимуляции опиоидных

структур головного мозга на процессы регенерации

язвенных дефектов слизистой оболочки желудка

и двенадцатиперстной кишки	 439

48.	Рычкова СВ., Александрова В.А.
Влияние транскраниальной электростимуляции
на синдром вегетативных расстройств у детей

с заболеваниями гастродуоденальной зоны	 451

49.	Розенблюм А. С, Лебедев В. П., Краева Н. И,
Цирульников Е. М.

Применение транскраниальной электростимуляции

для лечения больных с нейросенсорной тугоухостью	 454

50.	Краева Н. И, Лебедев В. И, Пудов В. К,
Цирульников Е. М., Шатилов М. С.
Транскраниальная электростимуляция при лечении
сенсоневральной тугоухости. Прогноз эффективности

с помощью фокусированного ультразвука	 462

51.	Разнатовский К К, Лебедев В. И

Динамика показателей системы гипофиз — гонады —
надпочечники больных дерматозами ладонно-подошвенной
локализации при транскраниальной электростимуляции
эндорфинных структур мозга	 468

52.	Заболотных И. И., Заболотных В. А., Поздышева С. А.,
Бровин А. Н.

Эффективность лечения больных с психоорганическим

синдромом различной этиологии с помощью

транскраниального электровоздействия	 478

53.	Борд Э. И.

Электропсихотерапия как комплексная методика,

сочетающая ТЭС и психологические методы лечения	 482

54.	Гриненько А. Я., Крупицкий Е. М.} Лебедев В. П., Кацнельсон Я. С, Карандашова Г. Ф., Мотков К. А., Бульон В. В., Илюхина В. А., Бородкин Ю. С. Использование транскраниального электрического воздействия для купирования алкогольного абстинентного синдрома . 488

55.	Бураков А. М., Крупицкий Е. М., Гриненко А. Я.у Карандашова Г. Ф., Лебедев В. Н, Кацнельсон Я. С, Никитина 3. С.

Лечение аффективных нарушений у больных
алкоголизмом в ремиссии с помощью транскраниального
электрического воздействия	 498

56.	Крупицкий Е. М., Бураков А, М., Гриненко А. Я.,
Востриков В. В., Лебедев В. Н

Использование транскраниального электрического воздействия для купирования патологического влечения к алкоголю . 510

57.	Заболотных И. И, Лебедев В. П., Заболотных В. А.
Использование транскраниального электровоздействия

при лечении аллергических заболеваний	 515

58.	Бушуева И. К, Солодовникова Н.В., Ушан Е.В.
Результаты лечения спазма аккомодации и слабой миопии
электростимуляцией на аппарате «ЭТРАНС»	 519

CONTENTS

Preface	   17

Introduction	   19

I. Reviews

1.	Lebedev V P.

Transcranial electrostimulation: a new approach	   22

2.	Rychkova S. V, Aleksandrova V.A.

Transcranial electrostimulation of the brain endorphinergic

structures as a new nonpharmaceutical method of treatment ....   39

3.	Shalyapina V. G

Stress as cause of neuroendocrine pathology	   50

II. Experimental studies of transcranial electrostimulation effects

2. Lebedev К P., Katznelson Ya.S., Leosko V.A, Baranovsky A. L., Shlemis G I.

Anesthesia in laboratory animals as a result of stimulation

with combination of direct and impulse currents	   58

5.	Lebedev V. P., Savchenko А. В., Fan А. В., Zhiliaev S. Yu.
Transcranial electroanalgesia in rats : optimal regimen

of electrostimulation	   62

6.	Leosko V.A, Shlemis G.I., Baranovsky A L.

The characterisrics of electrical currents and types of devices

used for transcranial electroanalgesia	   73

7.	Kovalev M. G

Comparative experimental study of the analgesic effects

of the new method of transcranial electrostimulation

and Limoge's method	   76

8.	Airapetov L. N., Zaichik A. M., Trukhmanov M. S.,
Lebedev VP., Sorokoumov V.A, Abisogomian V. G,
Kodzaev Yu. K, Katznelson Ya. S.

Changes of fi-endorphin concentration in the brain

and cerebro-spinal fluid elicited by transcranial electroanalgesia . .   78

9.	Lebedev VP., Savchenko А В., Katznelson Ya.S.,
Krasiukov A. V, Petriaevskaya N. V

Opiate mechanisms of the transcranial electroanalgesia	   91

10.	Lebedev VP., Savchenko А. В., Otellin V.A.,
Kucherenko R. P.

Role of the brain serotoninergic system in the origin

of transcranial electroanalgesia	 106

11.	Savchenko А. В., Pavliuchenkova M. О

Study of possible role of GABA-ergic and acetylcholinergic

brain systems in origin of transcranial electroanalgesia	 126

12.	JoyM.L.G, Lebedev V.P., Gatti J.
Investigation of current density and current pathways in

the rabbit brain during transcranial electrostimulation by means

of magnetic resonance tomography	 128

13.	Enin L.D., Lebedev К P.

Peripheral mechanisms of analgesia elicited by transcranial
electrostimulation	  149

14.	Lebedev V P., Kozlowski G P.

Inhibitory effect of transcranial electrostimulation on C-FOS
expression in some regions of the forebrain	 163

15.	Krasiukov A. V, Lebedev V.P., Katznelson Ya. S., Fan A. B. The effects of the transcranial electrostimulation in analgesic regimen on the somato-sympathetic reflexes	  183

16.	Medvedev 0. S., Fan А. В., Dugin S. F, Martinova E. R., Glukhovtsev E. V

Experimental study of transcranial electroanalgesia effects on

some characteristisc of systemic and regional haemodynamics ... 194

17.	Levtov V.A,, Shuvaeva V.N.

The effects of transcranial electroanalgesia on the blood rheology. . . 196

18.	Ilinsky О. В., Lebedev V. P., Savchenko A. B. Solovieva A. I.,

Spevak С. E.

The effect of the uninvasive transcranial electrostimulation of

the brain antinociceptive structures on the repair processes	 198

19.	Kolosova L. L, Akoev G. N, Lebedev V P., Moiseeva А. В.,
Riabchikova О. V

Effects of transcranial electrostimulation in analgesic regimen

on the functional repair of the damaged sciatic nerve	 207

20.	Zavialov A. L, Khokhlova L. I.

The effect of transcranial electrostimulation on the genetic

alcoholic motivation in rats	 215

21.	Aleksandrov VA., KovalevskiA. V, Lebedev VP.,
Savchenko А. В., Ushmorov A. G, Jlinski О. B.
Experimental study of the effects of the transcranial
electrostimulation and dalargin on the malignant tumor growth

and efficacy of the antitumor chemotherapy	 221

22.	Rubtsovenko А. V., Kade A. Kh., Parakhonski A. P.,
Borovikov 0. V., Lebedev V.P., Panov A. G.

Immunotpopic effects of the transcranial electrostimulation	 240

23.	Gritskevich N.L., Guschin G. V., Katznelson Ya.S.,
Korneva E.A., Lebedev V.P., Lobzhanidze N. Sh., Fomicheva E. E.
Changes of some peculiarities of the nonspecific resistivity

elicited by transcranial electrostimulation in analgesic regimen . . . 252

III. Clinical studies of the transcranial electrostimulation effects

3. Kovalev M. G, Lebedeva A. V., Lebedev V. P.,

Kharakhordin N. E., Katznelson Ya. S., Fan A. B.

Trends of the transcranial electroanalgesia application

in thoracic and abdominal surgery	 259

25.	Evtiukhin A. I., Aleksandrov V.A., Dunaevski I. V.,
Shabut A. M.

Experimental and clinical study of some possibilities

of the transcranial electrostimulation application in oncology.... 296

26.	Voitenko ER. L, Katznelson Ya. S., Kapustin S. M.
Application of the transcranial electroanalgesia in the peripheral

nerve surgery	 305

27.	Kondratiev A. N, Lebedev V. P., Legeza D. V.,
Levkovich Yu. I.

Transcranial electrostimulation in maintenance

of anesthesia in neurosurgery	 310

28.	Dovnar Т.Е., Lebedeva A. V., Shkliarevich N.A.,
Barehuk D. A.

The immune status of patients with bronchial and lung diseases

after endogenous opioid system stimulation during surgical

treatment	 314

29.	Serdobintsev M.S., Tikhodeev С A., Lebedev К P.,
Nakonechny G. D.

Application of the transcranial electroanalgesia in postoperative
treatment of patients with tuberculosis of big joints	 334

30.	Gretsov S. L, Katznelson Ya. S., Kirsanova G. V.,
Gurchin FA., Starikova L O., Lebedev V.P., Sorokoumov V.A.
Application of the transcranial electroanalgesia in treatment

of spondilogenous pain syndromes	 346

31.	Akimov G.A., Lebedev V.P., Shapkin V.I., Odinak M.M.,
Volkov A.K, Katznelson Ya.S.

Transcranial electrical influences in treatment of neurological

pain syndromes	 352

32.	Voitenko E. L, Kokin G S., Lebedev V. P., Tishkevich T. G
Transcranial electroanalgesia in treatment of pain syndromes

elicited by the damages of peripheral nerves	 355

33.	Sorokoumov V.A.GretsovS.L, Voitenko E.L, Skoromets A.A., Lebedev V.P., Katznelson Ya.S., Kokin GS. Elimination of pain syndromes and autonomic reactions during and after pneumoencephalography by means of transcranial electroanalgesia	 360

34.	Rybak К A.

Transcranial electroanalgesia in treatment of generalized pain
syndromes of nonorganic origin	 363

35.	Zakharzhevski V. В., Artemchuk N. L., Veselovski M. N,
Kratin Yu. G, Kuzemkin V.A., Kuznetsova I. В., Sviatogor I. A.
Transcranial electroanalgesia in treatment of pain syndromes

in neurotic patients	 370

36.	Shmonin A. V.

Application of the transcranial electroanalgesia in regional

hospital. Estimation of optimal frequencies	 378

37.	Gerasimova L. I., Kondrikova E. S., Gritshenko A. V.,
Karev V.A., Putintsev A.N.

Efficacy of the transcranial electrostimulation in treatment

of burned patients	 380

38.	Vasenev E. E.

Transcranial electrostimulation as a new method for treatment

of stomalgies	 390

39.	Kasimova M. D., Markov N. K, Alieva Z, Mamedova D.
Some experience of application of a new method

of electroanalgesia for relief of chronic and acute eye pain	 393

40.	Bakman A. M., Manikhas G. M.

8-year experience of application of the transcranial

electroanalgesia for pain relief in oncological patients	 395

41.	Zabolotnykh 1.1.

Transcranial electrical treatment in rehabilitation of patient

with primary deformant arthrosis	 402

42.	Lebedev V.P., Katznelson Ya.S., Lebedeva A. V.,
Kiryianova T.D., Zabolotnykh V.A..

Some peculiarities of central haemodynamics of humans

during and after transcranial electrostimulation of the brain

stem opioid structures	 408

43.	Zabolotnykh V.A., Zabolotnykh LI.

Treatment of symptomatic arterial hypertensions by means

of stimulation of brain opioid system	 417

44.	Akimov G.A., Zabolotnykh V.A., Lebedev V.P.,
Zabolotnykh J.    Chuprasova Т. V, Afoshin S.A., Rozanov S. L,
Kassin P. L.j Vunsh L G., Preobrazhenskaya S. L.,

Efimova J. E., Brovin A. N.

Transcranial electrical stimulation in treatment of vasomotor

dystonia	 420

45.	VolkovAK

Corrections of preclimacteric disturbances in outpatient clinic

by means of transcranial electrostimulation	 428

46.	Golikov A.P., Pavlov V.A., Karev V.A.,
Polumiskov V Yu., Lebedev V. P., Katznelson Ya. S.,
Troflmov A. K, Jlinski О. B.

Effects of transcranial electrostimulation of opioid systems

on repair processes in patients with myocardial infarction	 432

47.	Aleksandrova V.A., Rychkova S. V, Lebedev VP,

Zilber Yu. D., Stepanova M. V, Kiselev Yu. V, Katznelson Ya. S., Levkovich Yu. L

Effects of transcranial electrostimulation of the brain opioid structures on the repair of ulcers of stomach and duodenal

mucous	 439

48.	Rychkova S. V, Aleksandrova V.A.

Effects of transcranial electrostimulation on autonomic

disturbances in children with gastroduodenal diseases	 451

49.	Rosenblum A. S., Lebedev V P., Kraeva N. I.,
Tsyrulnikov E. M.

Application of transcranial electrostimulation for treatment

of patients with sensorineural hearing loss	 454

50. Kraeva N.L, Lebedev VP., Pudov V.L, Tsyrulnikov E.M., Shatilov M. S.

Transcranial electrostimulation for treatment of patients with sensorineural hearing loss. Prognosis of efficacy by diagnostic

procedure with focused ultrasound	 462

51. Rasnatovski K. J., Lebedev VP.

Changes of pituitary-gonads-suprarenal gland hormones

in patients with dermatosis of palms and foods during

and after treatment with transcranial electrostimulation	 468

52.	Zabolotnykh V.A., Zabolotnykh J. I., Pozdisheva S.A.,
Brovin A. N

Treatment of patients with psychoorganic syndromes

of different ethiology be means of transcranial electrostimulation . 478

53.	Bord E. L

Electropsychotherapy as a combination of transcranial
electrostimulation and psychological treatment	 482

54.	Grinenko A. Ya., Krupitski E. M., Lebedev V. P.,
Katznelson Ya.S., Karandasheva G.F., Moshkov К A.,
Bulion V V, Iliukhina V.A., Borodkin Yu.S.
Application of transcranial electrostimulation for reduction

of alcohol abstinence syndrome	 488

55.	Burakov A. M., Krupitski E. M., Grinenko A. Ya.,
Karandasheva G.F., Lebedev К P., Katznelson Ya.S.y
Nikitina Z S.

Treatment of affective disturbances in acoholics during

remission with transcranial electrostimulation	 498

56.	Krupitski E. M., Burakov A. M., Grinenko A. Ya.,
Vostrikov V. V., Lebedev V. P.

Application of transcranial electrostimulation to reduce craving

for alcohol	 510

57.	Zabolotnykh I.L, Lebedev V.P., Zabolotnykh V.A.
Application of transcranial electrostimulation for treatment

of allergy	 515

58.	Bushueva N. N, Solodovnikova N. V, Ushan E. V.
Treatment of accomodation cramp and light myopia

with electrostimulation generated by device ETRANS	 519

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) и ее эффекты — далеко не новая проблема. На протяжении последнего столетия интерес к этой проблеме периодически проявлялся, угасал, возобновлялся и снова угасал. Это, очевидно, было связано с тем, что данные, получаемые даже на волне интереса, не имели добротного экспериментального обоснования и, вследствие этого плохо или вообще не воспроизводились в последующих исследованиях и в руках клиницистов-пользователей.

Материалы настоящем сборника представляют собою, по моему мнению, новый плодотворный этап изучения режимов ТЭС. В основе прогресса, достигнутого на этом этапе, лежит широкое использование экспериментальных подходов при выявлении эффективных режимов воздействия, а также формулирование клинических рекомендаций на основании результатов изучения эффектов таких воздействий на экспериментально-патологических моделях. В целом, общую направленность воздействия ТЭС можно охарактеризовать как направленную на нормализацию разных механизмов гомеостатической регуляции, что является очевидным следствием активации эндорфинных механизмов мозга.

Материалы сборника также демонстрируют, насколько плодотворными для быстрого внедрения экспериментальных данных в лечебную практику могут быть тесные контакты физиологов и клиницистов, особенно, если последние принимают непосредственное участие в экспериментальной работе. Со своей стороны, клинические наблюдения при использовании метода ТЭС ставили вопросы, требующие дальнейшего исследования. Так было, например, в том случае, когда выявление существенного уменьшения числа послеоперационных септических осложнений у больных после операций с применением ТЭС явилось толчком для изучения иммунотроп-ных эффектов ТЭС. Их выяснение, в свою очередь, предоставило материал для понимания некоторых механизмов противоопухолевого эффекта ТЭС.

Нетрудно заметить, что результаты отдельных исследований, включенных в сборник, частично перекрывают друг друга, доказы-

вая воспроизводимость описываемых эффектов. Об этом же свидетельствуют имеющие в распоряжении Центра ТЭС многочисленные положительные отзывы о применении аппаратов ТЭС врачами разных специальностей в более чем в 300 лечебных учреждениях России и стран СНГ, а также результаты клинической апробации аппаратов ТЭС с Болгарии и Израиле.

Таким образом, все представленные в сборнике данные свидетельствуют о том, что в Институте физиологии им. И. П. Павлова РАН разработан новый эффективный метод ТЭС, широко входящий в медицинскую практику. Можно быть уверенным, что этот метод имеет хорошую перспективу стать рутинным средством безлекарственного лечения, направленного на активизацию защитных механизмов организма.

Профессор Д. П. Дворецкий, директор Института физиологии

им. И. П. Павлова РАН

ВВЕДЕНИЕ

Уже более 15 лет наш неформальный коллектив занимается разработкой нового метода транскраниальной электростимуляции (ТЭС), изучением ее оптимальных режимов и оценкой эффективности клинического использования этого метода. С точки зрения авторов это, конечно, большой срок, но если принять во внимание почти столетнюю история экспериментальных и клинических исследований в этой области, то такой период относительно невелик. Вместе с тем, наш подход к изучению этой проблемы имеет свои отличительные признаки по сравнению с ранее проведенными исследованиями.

Во-первых, он основан на широких скрининговых поисках оптимального режима ТЭС, при которых результаты воздействия определялись количественно как в эксперименте, так и в клинике по изменению разных показателей.

Во-вторых, этот подход базируется на самых современных представлениях о структурно-функциональной и нейрохимической организации головного мозга, т. е. того субстрата, который подвергается воздействию стимулирующего тока. Именно на основании этих представлений и возникла исходная гипотеза о возможности достаточно селективной активации защитных механизмов мозга (антиноцицептивной системы) с ее эндорфинергическими и серо-тонинергическими механизмами.

Bo-третьих, такая гипотеза была действительно нами подтверждена, что потребовало проведения исследований с использованием ряда современных методических приемов (фармакологических, радиоиммунохимических, ауторадиографических, иммуноцитохи-мических, ядерно-магнитного резонанса). Это позволило придти к важному выводу о том, что антиноцицептивная система имеет квазирезонансные свойства, и, в свою очередь, создало предпосылки для формулирования медико-технических требований к созданию новой аппаратуры для клинического использования ТЭС.

В-четвертых, основная часть рекомендаций по клиническому использованию разработанного нами метода ТЭС основана на предварительном изучении этого воздействия в условиях экспе-

риментально-патологических моделей при условии выявления отчетливых положительных эффектов. Именно это и отражено в структуре настоящего сборника, где представлен ряд параллельных экспериментальных и клинических исследований. Не следует, конечно, считать, что все выявленные эффекты ТЭС были прогнозированы заранее. В ряде случаев клинические наблюдения ставили перед нами вопросы, которые служили основой для последующих экспериментов.

В итоге, можно полагать, что представленные в настоящем сборнике материалы являются достаточной научной основой для широкого клинического использования разработанного нами метода ТЭС. Действительно, эффективность его ежедневно подтверждается практическим опытом большой армии врачей России, ближнего и дальнего зарубежья.

Вместе с тем, авторы далеки от мысли о том, что предлагаемый метод ТЭС является какой-то панацеей. Кажущиеся очень широкими показания к его применению при наличии ограниченного круга противопоказаний являются естественным отражением основного свойства данного режима ТЭС — способности активировать защитные механизмы антиноцицептивной системы, которые обладают большим спектром гомеостатических эффектов. Поэтому гомеостатическая направленность действия ТЭС проявляется в полной мере при нарушениях регуляции функций систем и органов, не изменяя нормально текущие процессы. Из этого с очевидностью также следует, что возможная эффективность лечебных воздействий ТЭС в определенной степени ограничена пределами гомеостатических возможностей организма, которые хотя и весьма велики, но отнюдь не беспредельны и имеют существенные индивидуальные различия. Изучение роли этих особенностей будет являться предметом нашим дальнейших исследований.

При ознакомлении с результатами исследований, представленных в отдельных статьях сборника, можно заметить, что транскраниальные воздействия осуществлялись разными аппаратами с некоторыми особенностями выходных электрических параметров при соблюдении основного свойства данного метода ТЭС — соответствия частотно-временных характеристик электрических импульсов квазирезонансным свойствам антиноцицептивной системы. По мере проведения экспериментально-клинических исследований были осуществлено существенное усовершенствование режима воздействия, направленное на значительное уменьшение (втрое) величины действующего тока при сохранении эффективности. Это привело к еще большему повышению безопасности воздействия и уменьшению влияния тока на кожные рецепторы в области наложения электродов, что создало для пациентов значительно более комфортные условия во время проведения процедур с использованием новых моделей аппаратов.

Авторы не сомневаются, что дальнейшее изучение механизмов воздействия и клинических эффектов ТЭС имеет широкие перспективы. Вместе с тем, постоянное накопление опыта клинического применения метода в разных условиях и по разным показаниям несомненно позволит еще более детализировать рекомендации для каждого конкретного случая и дополнительно выявить не обнаруженные до настоящего времени противопоказания. В последнем случае только лечебная практика, а не эксперимент, является определяющей. Поэтому авторы метода с искренней благодарностью примут любые замечания и предложения, способствующие развитию и оптимизации применения нового метода ТЭС.

В. 77 Лебедев, д. м. н., профессор, лауреат Государственной Премии СССР, зав. сектором физиологических механизмов электроанальгезии

Института физиологии им. И. П. Павлова РАН,

директор Центра ГЭС

I. ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ: НОВЫЙ ПОДХОД

(экспериментально-клиническое обоснование

и аппаратура)

ЛЕБЕДЕВ В. П.

Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН,

Санкт-Петербург

1. ВВВДЕНИЕ

Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) представляет собою электрическое воздействие на мозг через покровы черепа. Эффекты ТЭС как предмет научного исследования впервые стали изучаться французским физиологом С. Ледюком в 1902 г. [5] с целью получения электронаркоза. В основе такой постановки задачи лежало неочевидное предположение о том, что наркотическое состояние у человека и животных может быть достигнуто без побочных явлений в результате воздействия импульсных токов на головной мозг, поскольку, как было показано, электрические импульсы могут оказывать угнетающее воздействие на процесс проведения возбуждения по волокнам периферических нервов.

В том случае, если бы положительные результаты были достигнуты, то электронаркоз, вызываемый с помощью ТЭС, представлялся бы очень привлекательным. Казалось, что электронаркоз может возникать и прекращаться соответственно сразу после включения и выключения тока без побочных эффектов, что позволило бы избежать токсического действия наркотических веществ.

Такие принципиальные возможности были настолько привлекательными, что исследования в области электронаркоза продолжались вплоть до 1970-х годов [6, 8]. В таких исследованиях участвовали ряд групп инженеров и врачей во Франции, России, США и других странах с целью введения в широкую клиническую практику электронаркоза и несколько позднее электросна. Возник ряд научных обществ, объединявших усилия исследователей в этой об-

ласти. Так, в США образовалось Нейроэлектрическое общество (проведено 5 конференций), в Европе было организовано Общество электросна и электроанестезии (Австрия -— Франция, 6 конференций и симпозиумов), в СССР — Общество электросна и электроанестезии (8 конференций и симпозиумов). Однако, упомянутые выше научные общества в настоящее время фактически не существуют, поскольку установлено, что такой метод как электро-сон являются мало эффективным, а наркоз, вызываемый электрическими транскраниальными воздействиями, скорее напоминает электрошок и в чистой форме представляется опасным.

В 70-х гг. был проведен ряд клинических исследований, посвященных применению ТЭС для электроанальгезии [3]. На основании этих исследований были выработаны технические требования к выходным сигналам. Стали серийно выпускаться аппараты ЭЛЕКТРОНАРКОН-1, ЛЭНАР и их последующие модификации. Интересно отметить, что несмотря на то, что аппараты были первично предназначены для электроанальгезии, в их название включается термин «наркоз». Так, аббревиатура ЛЭНАР означает «лечебный электронаркоз», хотя данный аппарат для наркоза в прямом смысле совершенно не предназначен.

Выпускаемые в настоящее время в нашей стране и за рубежом аппараты для ТЭС (ЛЭНАР и его модификации, Alpha Stim, Neuro-ton и др.) отличаются большим диапазоном подбираемых индивидуально выходных электрических параметров, разным положением электродов на поверхности головы. Эти аппараты используется главным образом для снятия стресса, электротранквилизации, лечения бессонницы, явлений беспокойства и депрессии, а также некоторых абстинентных синдромов. Важно подчеркнуть, что достаточное экспериментальное обоснование критериев оптимизации выходных электрических параметров для ТЭС не было разработано.

Цель наших исследований состояла в следующем: во-первых, с помощью количественных методов экспериментально определить, существует ли и каков оптимальный диапазон выходных электрических параметров для ТЭС, вызывающей электроанальгезию; во-вторых, в случае выявления таковых изучить возможный механизм возникновения электроанальгезии; в-третьих, выяснить с использованием экспериментально-патологических моделей, какие сопряженные с анальгезией явления могут возникать при ТЭС в исследуемом режиме; в-четвертых, в соответствии с экспериментальными данными оценить направления, возможности и эффективность клинического применения ТЭС в анальгетическом режиме с целью получения эффектов, отличных от анальгезии.

В настоящей статье приводится краткий обзор и подводятся итоги наших исследований, проведенных в Институте физиологии им. И. П. Павлова РАН в течение 1982—97 гг. в сотрудничестве с большим числом научно-исследовательских и научно-практических лечебных учреждений. Все материалы опубликованы в периодической

научной печати, часть из них представлена в сборнике тезисов конференции «Новый метод транскраниального электрообезболивания» [1] и сборнике статей «Новый метод безлекарственного лечения» [2].

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО АНАЛЬГЕТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ТЭС

Выявление оптимального анальгетического режима производилось в широких скрининговых экспериментах на различных видах животных с регистрации интенсивности разных типов реакций на острую боль или времени их возникновения на околопороговые болевые стимулы (толерантность к боли) при использовании болевых стимулов разной физической природы (табл. 1).

На первом этапе производился скрининг эффективности электрических параметров в пределах, заложенных в серийном аппарате ЭЛЕКТРОНАРКОН-1, выход которого стабилизирован по напряжению. При этом использовались прямоугольные импульсы с частотой в пределах 50 Гц — 3,5 кГц, длительностью в пределах 0,1—1,0 мсек и с наличием или отсутствием дополнительной постоянной составляющей. Электроды накладывались также, как в аппарате ЭЛЕКТРОНАРКОН-1 — на лоб и позади ушных раковин. Весьма слабый анальгетический эффект был отмечен у кроликов при ТЭС только со следующими параметрами: частота в пределах 70—80 Гц, длительность импульса 1 мсек и наличие дополнительной постоянной составляющей.

| Модели боли | Тип болевого стимула | Объекты изучения | Виды болевых реакций |
| --- | --- | --- | --- |
| острая боль | электрический | мышь | вокализация ¦ |
|  |  | крыса | вокализация, подъем АД ¦ |
|  |  | кролик | моторное избегание, 1 подъем АД |
|  |  | кошка | подъем АД |
|  |  | собака | подъем АД |
|  | механический | собака | моторное избегание |
|  |  | человек (доброволец) | словесный отчет |
|  | термический | черепаха | моторное избегание |
| толерантность к боли | электрический | кролик | моторное избегание |
|  | термический | кролик | моторное избегание |
|  | механический | человек (доброволец) | словесный отчет ¦ |

Таблица 1

Экспериментальные модели болевых реакций, использованные

при выборе оптимальных режимов ТЭС

В результате дальнейших экспериментов было установлено, что наиболее выраженный анальгетический эффект возникал у кроликов при частоте стимуляции 77 Гц, длительности импульса — 3,5—4,0 мсек при соотношении импульсной и дополнительной постоянной составляющей по току как 1:2. При замене прямоугольного импульса пачкой импульсов той же длительности с частотой заполнения 10 кГц (меандр) анальгетический эффект сохранялся, а местнораздражающее действие тока несколько уменьшалось.

Таким образом, выяснилось, что, в отличие от ранее существовавших представлений, анальгетический эффект возникает при ТЭС с весьма узким диапазоном характеристик. К этому следует добавить, что анальгетический эффект обнаруживался только в том случае, когда прилагаемый ток имел сагиттальное направление. При билатеральном приложении электродов (как это используется в аппаратах Alpha Stim, Neuroton) никакого анальгетического эффекта не наблюдалось.

Было также показано, что оптимальная анальгетическая частота видовоспецифична, хотя общий характер зависимости «частота — интенсивность анальгезии» для всех изученных видов животных приблизительно одинаков. Он напоминает квази-резонансную кривую. На рис. 1 представлен пример такой зависимости, полу-

1,25-

,			j	(	.	.	(	,	.	1	,

50	60	70	80	90       Гц

Рис. 1. Зависимость интенсивности анальгезии (ось ординат) и частоты импульсов (ось абсцисс) при ТЭС (опыты на крысах, длительность импульса — 3,5 мсек).

По оси ординат: выраженность анальгезии в условных единицах, по оси абсцисс: частота в Гц.

ченной в опытах на крысах, для которых оптимальная анальгети-ческая частота лежит в пределах 70—72 Гц при длительности импульсы также 3,5 мсек.

Видно, что при отклонении частоты на 2—4 Гц от оптимальной анальгетический эффект практически исчезал. В клинических наблюдениях было также отмечено, что оптимальная анальгетическая частота для человека близка к 77 Гц, а при сдвиге ее в пределах 10% анальгетический эффект резко снижался. Зависимость «длительность импульса — интенсивность анальгезии» при оптимальной частоте также описывется квази-резонансной кривой, но ее крутизна значительно меньше, а оптимальная точка не имеет видовой специфичности.

В опытах с генераторами ТЭС с оптимальными характеристиками выходных импульсов по частоте и длительности и стабилизированным по напряжению выходом, было показано, что наличие значительной дополнительной постоянной составляющей имеет большое значение для формирования анальгетического эффекта. Однако при этом существенно увеличивалось действующее значение тока. В сравнительных исследованиях было установлено, что при использовании генератора ТЭС со стабилизированным по току выходом соответствующий анальгетический эффект мог быть достигнут при том же действующем значении импульсного тока, но без дополнительной постоянной составляющей, т. е. при уменьшении втрое действующего значения тока.

В последних экспериментах было выяснено, что аналогичный анальгетический эффект может быть получен и при использовании асимметричных биполярных стабилизированных по току импульсов при среднем токе за период, равном 0. В этом случае отмечено значительное уменьшение местнораздражающего эффекта, а также влияния поляризации на структуру металлических токоподводящих частей электродов. Последовательность изучения модификаций режимов выходного тока и реализующих их аппаратов представлена на рис. 2.

Были сделаны попытки выяснить, не усиливается ли средняя интенсивность проявления анальгетичекого эффекта в популяции животных одного вида, если изменять частоту импульсов или характер их временного распределения в пределах границ, описываемых квазирезонансной кривой (рис. 3). В одной группе наблюдений изменения частоты импульсов производили по пилообразному закону с разным периодом. В другой временному распределению придавали вероятностный характер в соответствии с нормальным законом или распределением Пуассона. Результаты наблюдений оказались отрицательными — было скорее отмечена тенденция к уменьшению анальгетического эффекта.

Анальгетический режим ТЭС, описываемый в настоящей статье, имеет некоторые общие черты с режимом аппарата ANES-THELEC (Франция) и его отечественным аналогом — аппаратом

ЭА-500. Указанные аппараты генерируют так называемые «токи Лиможа» — пачки биполярных импульсов со средним нулевым значением и частотой заполнения 180 кГц при длительности 2 мксек, причем частота пачек и их длительность периодически изменяется через несколько сек примерно на 10% [6].

Очевидное преимущество «токов Лиможа» состоит в том, что даже при их амплитудном значении 300—500 мА у человека не возникает неприятных ощущений в месте наложения электродов. Однако, экспериментальное изучение показало, что даже при таких высоких амплитудных значениях эффективность анальгетического действия «токов Лиможа» ниже, чем при воздействии токами предлагаемого нами режима с более низкими амплитудными (на два порядка) и действующими (на один порядок) значениями тока. В клинических наблюдениях с использованием «токов Лиможа» отмечено отсутствие анальгетического последействия после окончания стимуляции, в то время как продолжительность такового при применении предложенного нами режима обычно составляет 8—12 час

3. МЕХАНИЗМЫ АНАЛЬГЕТИЧЕСКОГО И СОПРЯЖЕННЫХ ЭФФЕКТОВ ТЭС В ПРЕДЛАГАЕМОМ РЕЖИМЕ

В конце 60-х годов при изучении механизмов электронаркоза было показано, что непосредственная электрическая стимуляция некоторых медиально расположенных структур мозгового ствола (ядер гипоталамуса, околоводопроводного серого вещества среднего мозга, ядер шва моста и продолговатого мозга) может вызывать выраженную анальгезию у животных [7]. То же самое было отмечено и при стимуляции этих структур через вживленные электроды у человека. Впоследствии такая анальгезия стала называться сти-муляционной, а система структур, при стимуляции которых она возникала, получила название антиноцицептивной (АНС).

Широкие исследования АНС показали, что эта система участвует не только в регуляции болевой чувствительности и проведения болевых импульсов в центральной нервной системе, но и вовлекается в гомеостатическую регуляцию (нормализацию) ряда нарушенных функций организма. Существенная часть АНС использует эндогенные морфиноподобные вещества (эндорфины), серотонин и некоторые другие вещества (например, холинергические) в качестве нейротрансмиттеров и нейромодуляторов [4].

Было высказано предположение, что ТЭС в разработанном режиме является неинвазивным аналогом стимуляционной анальгезии. В связи с этим при изучении механизмов ТЭС были поставлены следующие вопросы:

1. Достигает ли ток, апплицируемый на поверхность головы, элементов АНС в мозге?

Годы

Формы выходного напряжения или тока

Стабилизация выходных параметров

Аппараты

U

Т

12,9 мс

т 3,75

мс

1983-1988

U пост

U имп ср U пост

1 2

U

Модификация ЭА-30-1

U имп

О

t

1988-1993

I имп

I пост

I имп ср I пост

1

2

I

ТРАНСАИР-2 ТРАНСАИР-4 ЭТРАНС-1 ЭТРАНС-2 ЭТРАНС-3 ЭТРАНС-4

О

t

|  | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993-1996 |  |  |  |  |  |  | I т X | ТРАНСАИР-2М ТРАНСАИР-4ЦМ Модификации ЭТРАНС-2 ЭТРАНС-3 |
|  | 0 |  | t |  |  |
|  | 1 |  | ■a |  |  |
| 1996- |  |  |  |  | + 1 -1 | 1 имп ср = имп ср | I Т X | ТРАНСАИР-2МП |
|  | 0 |  |  |  |  | t |  |  |
|  |  |  |  |  | ¦ |

Рис. 2. Последовательность изучения выходных характеристик и построения соответствующих аппаратов

F

постоянным сигналом

анальг. частота

t

F

пилообразным сигналом

+2Гц

анальг. частота

-2Гц

t

F

случайным сигналом

анальг. частота

законы распределения:

нормальный, Пуассона

ср.кв.откл.=2Гц

t

Рис. 3. Варианты исследованных изменений (типа модуляции) временного рас пределения импульсов для ТЭС

2. Стимулирует ли ток АНС и сопровождается ли это активацией эндофинергической, серотонинергической, холинергической

и других медиаторных систем?

С помощью ЯМР-томографии (опыты на кроликах проводились

нами в Торонтском Университете) были впервые неинвазивно исследованы внутричерепные пути распространения тока (рис. 4). Установлено, что при сагиттальном расположении электродов (именно это положение эффективно для возникновения анальгезии) ток распространяется двумя путями — внемозговым и внут-римозговым. В обоих случаях ток проходит по ликворным пространствам. Вне мозга основной ток следует по цепи последовательно связанных ликворных цистерн на базальной поверхности

мозга.

Рис. 4. Схема внутричерепных путей распространения тока при ТЭС у кролика.

Обозначения: LV, 3rdV, 4rdV — соответственно боковой, третий и четвертый желудочки мозга; Pit — гипофиз; RVLM — область сосудо-двигательного центра продолговатого мозга.

Внутрь мозга ток попадает через тонкую медиальную стенку передних рогов латеральных желудочков, проходит по передним рогам и через отверстие Монро поступает в III желудочек. Затем по сильвиеву водопроводу ток достигает IV желудочка. Оба пути имеют соединения через гипоталамические структуры дна III желудочка и боковые отверстия Люшки в IV желудочке. При билатеральном положении электродов ток не поступает к элементам АНС, а наибольшая его плотность отмечена в области полушарий, прилегающих к области расположения электродов.

Таким образом, только при расположении электродов, обеспечивающих сагиттальное направление тока, последний имеет доступ к основным элементам АНС (вентромедиальный гипоталамус, околоводопроводное серое вещество, дно IV желудочка). Это соответствует результатам наших наблюдений, согласно которым анальге-

Intraventricular pathway

Cysternal pathway

тический эффект возникал только при таком расположении электродов.

Определение структур мозгового ствола, активируемых током при ТЭС выявлялось в ауторадиографических экспериментах с помощью [14С]деоксиглюкозы (ДГ), которая накапливается в нервных клетках в соответствии с уровнем их возбуждения. При нанесении болевого раздражения повышенное накопление ДГ прослеживалось в группах нейронов продолговатого мозга, таламуса и коры, т.е. по пути распространения болевых импульсов. Если болевое раздражение наносили на фоне ТЭС, то повышенное накопление ДГ наблюдали в околоводопроводном сером веществе и некоторых структурах гипоталамуса — образованиях, относящихся к АНС. В тоже время избыточного накопления ДГ в структурах, участвующих в проведении болевых импульсов, не отмечалось. Это позволило сделать вывод, что под влиянием ТЭС за счет активации АНС происходит блокада проведения восходящих болевых импульсов и предупреждается их поступление в кору головного мозга.

Было установлено, что в формировании анальгетического эффекта ТЭС участвует опиоидный нейрохимический механизм. Об этом свидетельствовал ряд данных, полученных нами в экспериментах и клинике. Во-первых, было отмечено, что во время и после ТЭС усиливалось выделение опиоидного пептида — бета-эн-дорфина (БЭ) в мозге и увеличивалась концентрация этого пептида в спинномозговой жидкости и крови. При этом, как показано на рис. 5, наиболее интенсивное выделение БЭ происходило при стимуляции частотой, оптимальной для анальгетического эффекта. Во-вторых, как показали эксперименты, все эффекты ТЭС, включая сопряженные, предупреждались или устранялись после введения налоксона — блокатора мю-опиоидных рецепторов. В-третьих, анальгетический эффект ТЭС не возникал у животных и людей с высокой толерантностью к морфину. И, наконец, в-четвертых, транскраниальная электроанальгезия значительно усиливалась веществами, которые угнетали активность ферментов, расщепляющих эндорфины. Все эти факты соответствуют общепринятым критериям, которые принимаются как доказательства участия опиоид-ных пептидов в эффектах стимуляции АНС.

В формировании анальгетического эффекта активно ТЭС участвуют также серотониновые механизмы АНС, связанные, вероятно, с опиоидными последовательно. Действительно, блокаторы серотониновых рецепторов или механизмов выделения этого медиатора устраняли анальгетический эффект ТЭС, а серотонинопози-тивные вещества с разным механизмом действия его усиливали. Это важно с практической точки зрения, поскольку серотонино-позитивные вещества, в отличие от агонистов опиоидных рецепторов, не обладают наркотическим потенциалом и в перспективе могут быть использованы в клинике для потенцирования анальгезии, вызываемой ТЭС.

12

24

30

25

20

15

10

0.25

0.5

0.75

1.0

1,5

Рис. 5. Влияние ТЭС с разной частотой на концентрацию БЭ в плазме у добровольцев. По оси ординат: концентрация БЭ; по оси: моменты взятия плазмы до и после проведения ТЭС.

В последнее время был выявлен еще один механизм анальгетического действия ТЭС, также имеющий опиоидную природу. Однако этот механизм не центральный, а периферический. Оказалось, что опиоидные пептиды, усиленно выделяющиеся в кровь при ТЭС, оказывают угнетающее влияние на периферические кожные рецепторы, в том числе и болевые. Этот эффект ТЭС может быть особенно интенсивно проявляться при болях, связанных с воспалительными процессами, т. к. показано, что ирритированные нервные окончания в зоне воспаления становятся более чувствительными к угнетающему действию эндорфинов.

Подводя итог данному разделу исследований можно утверждать, что с помощью ТЭС в предлагаемом режиме действительно неин-вазивно и достаточно селективно активирует АНС.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ТЭС В ПРЕДЛАГАЕМОМ РЕЖИМЕ

За более чем 15-летний период исследований накоплен большой объем клинических наблюдений. Основная часть клинических рекомендаций предварялась изучением эффектов ТЭС на экспериментальных моделях. Все эффекты ТЭС по механизму можно

условно разделить на центральные (табл. 2), периферические (табл. 3) и смешанные (табл. 4). При этом имеется в виду, что центральные эффекты связаны с влиянием усиленного выделения и действия эндорфинов, серотонина и, возможно, других биологически активных веществ непосредственно на структуры мозга, а периферические — с действием эндорфинов, поступивших в кровь. Следует подчеркнуть, что в формировании эффектов ТЭС, особен-

Центральные эффекты ТЭС

| Исследования на экспериментальных моделях | Клиническое применение | Области медицины |
| --- | --- | --- |
| Анальгезия у различных видов животных (острая боль, толерантность к боли) | Анальгетический компонент хирургической анестезии | Анестезиология |
|  | Купирование различных болевых синдромов | Неврология Стоматология |
| Нормализация вазомоторной регуляции | Лечение гипер- и гипотонии, вегето-сосудистой дистонии | Терапия |
| Купирование экспериментальной абстиненции и тремора | Лечение алкогольной абстиненции и депрессии | Наркология Психиатрия |
| Таблица 3 Периферические эффекты ТЭС |
| Исследования на экспериментальных моделях | Клиническое применение | Области медицины |
| Ускорение заживления кожных ран | Лечение ожогов | Хирургия |
| Ускорение заживления стрессорных и токсических язв желудка | Лечение язв желудка и 12-типерстной кишки взрослых и детей | Гастроэнтерология Педиатрия |
| Модели не исследовались | Лечение острого инфаркта миокарда | Кардиология |
| Ускорение регенерации перерезанного нерва | Лечение се не он е врал ьн ой тугоухости | Оториноларингология |
| Стимуляция клеточного иммунитета противовоспалительный и антипиретический эффекты | Уменьшение числа септических осложнений после операций | Хирургия J |
| Угнетение роста имплантированных опухолей, усиление эффекта цитостатических веществ | Возможность использования для купирования болевых синдромов у онкологических больных | Онкология |
| Снижение чувствительности кожных рецепторов | Уменьшение ирритации кожных рецепторов при воспалении | Хирургия j Дерматология 1 |

Таблица 2

но периферических, ключевая или триггерная роль БЭ и других опиоидных пептидов несомненна.

Поясним некоторые особенности клинического применения ТЭС. Тот факт, что с помощью ТЭС в предлагаемом режиме может быть достигнута глубокая анальгезия, был использован в анестезиологии. Это дает возможность при применении ТЭС в ходе анестезиологического пособия при длительных и тяжелых полостных и нейрохирургических операциях исключить введение наркотических анальгетиков более чем у 80% больных, а у остальных — уменьшить необходимую дозу фентанила в 6—8 раз. При этом с помощью ТЭС достигается еще ряд положительных эффектов как в ходе операции, так и в раннем послеоперационном периоде. Благодаря стабилизирующему влиянию на гемодинамику удается на 25—30% сократить объем инфузируемых растворов при сохранении нормального уровня артериального давления и сердечного выброса. В раннем послеоперационном периоде отмечено быстрое восстановление адекватности больного и анальгетическое последействие продолжительностью до 10—12 час. К этому следует добавить, что благодаря ТЭС, в послеоперационном периоде преодолевается им-мунодепрессия, сокращается число септических осложнений и ускоряется заживление ран.

Эти данные показывают, что ТЭС в анальгетическом режиме оказывает комплексное лечебное воздействие. Комплексность воздействия ТЭС проявляется и других случаях (см., например, табл. 4). Ярким примером комплексного воздействия ТЭС служит антистрессорный эффект. Нормализующее влияние ТЭС на отдельные проявления стресса были изучены экспериментально и клинически (нестабильность АД, повреждение слизистой желудка). Весьма демонстративно антистрессорный эффект выявился в экспериментах, проведенных нами в Техасском Университете, где с использованием маркера C-FOS было показано, что под влиянием ТЭС число нейронов головного мозга, находящихся в состоянии избыточно-

| Исследования на экспериментальных моделях | Клиническое применение | Области медицины |
| --- | --- | --- |
| Модели не исследовались | Лечение зудящих дерматозов и нейродермитов | Дерматология |
| Модели не исследовались | Лечение первичного деформирующего артроза | Терапия |
| Подавление экспрессии C-FOS в мозге, профилактика стрессорных язв | Антистрессорные эффекты, лечение неврозов, депрессий | Терапия Малая психиатрия |

Таблица 4

Комбинированные центральные и периферические эффекты ТЭС

го возбуждения у стрессированных животных, существенно уменьшалось. Такое антистрессорное действие было эффективно использовано в экстремальной ситуации во время событий в г. Буденновск (1995), где ТЭС с успехом применяли для устранения депрессивно-фобического синдрома у раненых, заложников и членов их семей.

Следует обратить внимание на кажущееся необычным применение ТЭС для лечения сенсоневральной тугоухости, заболевания очень плохо излечимого. Предложение использовать ТЭС в этом направлении было основано на результатах экспериментов, в которых было показано стимулирующее влияние на репаративные процессы в поврежденных нервах (табл. 3). Клинический опыт ряда лечебных учреждений, в которых проходили лечение больные сенсоневральной тугоухостью разной этиологии, подтвердил наше предположение.

Обращает на себя внимание, что в табл. 4 указаны случаи клинического применения ТЭС без изучения на соответствующих экспериментальных моделях. Предлагая применять ТЭС при зудящих дерматозах и нейродермитах, мы полагали, что этот метод воздействия будет способствовать устранению зуда и заживлению кожных расчесов. Зуд, как известно, по нейрофизиологическому механизму близок к боли и поэтому может блокироваться при ТЭС, которая в то же время стимулирует процессы заживления. В патогенезе деформирующих артрозов существенное значение имеют нарушения местного кровообращения в эпифизах костей и последующая воспалительная реакция. Можно полагать, что лечебный эффект в этом случае обеспечивается нормализующим влиянием ТЭС на гемодинамику и противоспалительным действием (табл. 2, 3).

Таким образом, ТЭС с предлагаемым режимом является высоко эффективным неинвазивным методом безлекарственного лечения, широкие показания к применению которого экспериментально обоснованы. Лечение ТЭС не сопровождается побочными эффектами и имеет ограниченный круг противопоказаний. Существенное значение имеет и то обстоятельство, что метод экономически выгоден.

5. АППАРАТЫ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕТОД ТЭС

Как видно из табл. 2—4, ТЭС может быть использована в анестезиологии и как физиотерапевтический метод лечения в различных областях медицины. В соответствии с этим были разработаны разные типы аппаратов. Для анестезиологии предназначены аппараты ТРАНСАИР-4ЦМ и ЭТРАНС-4 , для физиотерапевтического лечения в условиях медицинских учреждений — аппараты ЭТРАНС-1, ЭТРАНС-2, ЭТРАНС-3 и для домашнего применения — ТРАНСАИР-2 . Названиями аппаратов служат аббревиатуры: ЭТРАНС — электрический транскраниальный стимулятор,

ТРАНСАИР — транскраниальный стимулятор (анальгезия-иммунитет-репарация). Аппараты реализуют режимы воздействия, представленные на рис. 2. Аппараты отличаются величиной генерируемого тока, набором сервисных устройств и систем защиты пациента. Аппарат ЭТРАНС-3 имеет 4 независимых канала и может использоваться в физиотерапевтических кабинетах при большом потоке пациентов. Все аппараты питаются от сети, аппарат ЭТ-РАНС-1 имеет комбинированное питание — от сети и встроенных заряжаемых аккумуляторов.

Все аппараты комплектуются электродами одинаковой конструкции. Электроды с токоподводящими пластинками из титана укрепляются на двух оголовьях, которые фиксируют их на лбу и сосцевидных отростках позади ушных раковин. Между пластинами и кожей помещаются влажные, смоченные водопроводной водой толстые многослойные фланелевые прокладки, защищающие кожу от непосредственного контакта с металлом.

Физиотерапевтическая процедура ТЭС обычно проводится в течение 30—40 мин при токе не более 3 мА. При этом в местах аппликации электродов возникают ощущения легкого покалывания и давления, к которым пациент быстро адаптируется. В соответствии с динамикой накопления эндорфинов противоболевой эффект не возникает моментально, а начинает проявляться через 10—15 мин после начала воздействия. При использовании ТЭС для анестезиологического пособия воздействие проводят током около 3 мА также в течении 10—15 мин до начала вводного наркоза и интубации, затем ток увеличивают до 8—10 мА и поддерживают его в течение всей операции. Отключают ток за 3—5 мин до окончания всех хирургических манипуляций. В послеоперационном периоде ТЭС применяют как физиотерапевтическую процедуру.

ВЫВОДЫ

1.	В экспериментальных исследованиях разработан режим ТЭС, оказывающий выраженный противоболевой эффект.

2.	Установлено, что ТЭС в разработанном режиме стимулирует эндорфинные, серотониновые и другие медиаторные механизмы антиноцицептивной системы мозгового ствола.

3.	На различных экспериментально-патологических моделях показано, что ТЭС в этом режиме оказывает многообразное нормализующее действия на процессы, происходящие как в центральной нервной системе, так и в периферических органах.

4.	В соответствии с экспериментальными данными разработаны показания для клинического применения ТЭС.

5.	Разработаны и внедрены в серийное производство ряд моделей аппаратов, реализующих данный метод ТЭС и приспособленных для различных случаев практического его применения.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Новый метод транскраниального электрообезболивания. Тез. докл. конф., Л., «Наука», 1987, 60 с.

2.	Новый метод безлекарственного лечения. Сб. статей, ред. В.П.Лебедев, СПб, 1993, 133 с.

3.	Персианинов Л.С, Каструбин Э.М., Расстриги н Н. Н. Электроанальгезия в акушерстве и гинекологии. М, «Медицина», 1978, 240 с.

4.	Basbaum A. I., Fields H.L. Endogenous pain control systems: brainstem-spinal pathways and endorphin circuitry. Annu. Rev. Neurosci.,1984, 7, p.309-338.

5.	Leduc S. Production du sommeil et de l'anesthesia generale et local par les courants electrique. C. R. Acad. Sci., 1902, 135, p. 199—200.

6.	Limoge A. An introduction to electroanesthesia. Baltimore, Park Press, 121 p.

7.	Reynolds D.V. Surgery in the rat during electrical analgesia induced by focal brain stimulation. Science, 1969, 164, p. 444—445.

8.	Sances A., Larson S.J. Electroanesthesia: biomedical and biophysical studies. N.Y., Acad. Press, 1975, 280 p.

2. ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ ЭНДОРФИННЫХ СТРУКТУР МОЗГА КАК НОВЫЙ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ

РЫЧКОВА С. В., АЛЕКСАНДРОВА В. А.

Медицинская академия последипломного образования.

Санкт-Петербург

В последние годы постоянно повышается интерес к новым нетрадиционным методам лечения. Предлагаемый обзор литературы посвящен транскраниальной электростимуляции (ТЭС), методу, который все шире используется при лечении различных синдромов и заболеваний [1—4].

В России первыми предложили использовать электровоздействие для обеспечения анальгезии при анестезиологическом пособии в родах Л. С. Персианинов, Э. М. Каструбин и Н. Н. Расстригин [5]. Механизм развития анальгетического эффекта (АЭ) в результате электровоздействия они объясняли глубоким торможением или парабиозом нейронов головного мозга, а состояние электроанальге-зии трактовали как промежуточную стадию между электросном и электронаркозом.

Серийное производство аппаратуры для электрообезболивания в нашей стране связано с производством аппаратов типа «Электро-сон» и «Электронаркон-1», впоследствии появились в значительной степени аналогичные им аппараты ЛЭНАР, ПЭЛАНА, БИЛ-ЭНАР. Аппараты этой группы являются представителями практически одного класса аппаратов, генерирующих непрерывные импульсы в сочетании с дополнительной гальванической составляющей, изменяемой в узких пределах. За длительный период изучения транскраниальной электроанальгезии (ТЭА) было испытано множество различных по характеристикам режимов электрических воздействий. Во Франции предложен аппарат «Анестелек», обеспечивающий получение «пачек» биполярных высокочастотных импульсов фиксированной частоты. В настоящее время на различных стадиях разработки находятся аппараты ТРАНСАИР, ЭТРАНС. Разработки аппаратуры для центральной электроанальгезии предложены в США, Японии, Чехословакии, Англии [6].

В Институте физиологии им. И. П. Павлова АН СССР и ВНИИ пульмонологии МЗ СССР В.П.Лебедевым, Я.С.Кацнельсоном, В. А. Леоско и соавт. был разработан и экспериментально обоснован режим ТЭС прямоугольными импульсами с частотой 77 Гц, длительностью (3,75±0,25) мс в сочетании с гальванической составляющей, в 2—5 раз превышающей по своей величине средний импульсный ток [7]. Указанные параметры являются строго критическими. Экспериментально доказано, что АЭ достигает максимума именно при таком режиме. При изменении частоты или длительности импульсов, а также соотношения между величинами постоянного и импульсного тока резко ослабевает. При изменении любого из этих параметров на 10—15% анальгезия прекращается [8]. Необходимо отметить существование пороговой величины суммарного тока 3—3,5 мА. Воздействие суммарным током меньшей величины АЭ не дает. Обезболивающий эффект при предложенной ТЭС развивается вследствие воздействия импульсного тока, а постоянный ток способствует его проявлению и предотвращает развитие судорожного синдрома, вызываемого импульсным током [7,9]. Кроме того, под влиянием постоянного тока значительно уменьшается сопротивление кожи, что позволяет увеличить силу импульсного тока без повышения напряжения и тем самым повысить его АЭ [9]. Расположение электродов, как и при других видах ТЭА остается лобно-мас-тоидальным.

При сравнении выраженности анальгетических эффектов, развивающихся при использовании этой и других методик ТЭА, было выяснено, что даже при меньшей средней силе тока ТЭС по методу В.П.Лебедева и соавт. вызывает более выраженную анальгезию, чем другие способы [10—11].

Субъективные ощущения пациента полностью определяются характером воздействующих токов. Так, чувство тепла и покалывания под электродами обусловлено постоянным током, а чувство вибрации, ощущение «ползания мурашек» — переменным током. Постепенно выраженность этих явлений ослабевает. Во время процедуры артериальное давление, частота сердечных сокращений, частота дыхания остаются на исходном уровне [9]. АЭ возникает при действии суммарного тока величиной 3—4 мА, повышается при увеличении силы тока, развивается медленно, достигая максимума к 15—20-й минуте воздействия, и не исчезает сразу после прекращения ТЭС. Длительность последействия в среднем составляет 4—12 ч [12].

Одним из механизмов развития АЭ при ТЭС является активация эндорфинных структур антиноцицептивной системы (АНС) [13— 14]. В более поздних публикациях показано участие серотонинер-гических, холинергических и ГАМК-ергических структур в реализации стимуляционной анальгезии [15—16].

Опиоидная природа ТЭА по методу В. П. Лебедева и соавт. подтверждена многочисленными экспериментальными и клиническими наблюдениями.

В экспериментах на кроликах показано, что под влиянием ТЭС в заданном режиме увеличивается содержание (3-эндорфина в спинномозговой жидкости в среднем на 320%, в дорсальной половине спинного мозга — на 320%, в среднем мозге — на 250% и несколько снижается в гипофизе (на 12%) при незначительных изменениях содержания р-эндорфинов в гипоталамусе [12—15]. Подобные изменения наблюдаются также при непосредственной электростимуляции участков ствола мозга, входящих в состав АНС. После окончания ТЭС концентрация р-эндорфинов в ликворе снижается примерно на 24% [13]. Электростимуляция в режиме токов Лиможа также ведет к нарастанию содержания р-эндорфинов в ликворе на фоне АЭ [14]. Интересно отметить, что аналогичные изменения в содержании эндогенных опиатов отмечаются при рефлексотерапии [17—18].

АЭ при ТЭС блокируется налоксоном — антагонистом опиоидных рецепторов, что подчеркивает ее опиоидергический механизм [13, 19-20].

При использовании ТЭС в качестве компонента анестезиологического пособия величина силы тока в 3—4 раза превосходит величину силы тока, применяемого для лечения болевых синдромов. В первом случае концентрация Р-эндорфина в плазме крови пациентов возрастает в 10—13 раз, во втором — в 3—5 раз [9].

АЭ отсутствует у животных с предварительно выработанной толерантностью к морфину и появляется по мере ее исчезновения [12, 19—20]. У лиц с пониженной чувствительностью к опиатам, обусловленной их периодическим применением или врожденными особенностями организма, АЭ также не наблюдается. Таким образом, подавление болевой чувствительности при ТЭС осуществляется с участием опиатных механизмов АНС [12]. Кроме того, развитие АЭ при ТЭС в значительной мере зависит от активации серотонинергического звена АНС и практически не зависит от активации адренергического звена, что доказано экспериментально введением соответствующих блокаторов [12, 16].

Для определения структур мозга, участвующих в формировании АЭ, в опытах на крысах использован метод метаболического картирования с 3Н-дезоксиглюкозой (ауторадиография) [12, 21]. Показано, что на фоне ТЭС активируются структуры, входящие в АНС (ядра гипоталамуса, особенно дорсомедиальное, дорсальная и вентральная части околоводопроводного серого вещества).

Кроме Р-эндорфинов, в развитии анальгетического эффекта участвуют и другие опиоидные пептиды [16, 20]. Об участии эн-кефалинов в механизмах электроанальгезии свидетельствует потенцирование АЭ D-фенилаланином, ингибитором карбоксипеп-тидазы А, мембраносвязывающего фермента, расщепляющего преимущественно энкефалины [ 19—20]. D-фенилаланин начинают применять для потенцирования эффекта при инкурабельных болях у человека [22—23].

Благодаря легкому и быстрому получению обезболивания, отсутствию побочных явлений, токсических и аллергических осложнений ТЭС получила широкое распространение в клинической практике. Первоначально ТЭС активно использовалась как компонент анестезиологического пособия и средство купирования болевых синдромов [9—10]. Необходимо отметить, что данный режим электрического воздействия (соотношение постоянного и переменного тока 2:1, частота 77 Гц, длительность импульса 3,75 мс) вызывает выраженный АЭ и при этом не оказывает наркотического действия.

При использовании ТЭС проведена оценка адекватности анестезиологического пособия на основании показателей общей и внутрилегочной гемодинамики, которые оставались стабильными, в то время как при использовании обычной анестезии они значительно колебались [10, 24]. Использование ТЭС обеспечивает не только адекватность анестезиологического пособия при полном отказе от применения наркотических анальгетиков и уменьшении доз нейролептиков, но и благоприятное течение раннего послеоперационного периода, который характеризуется наличием следовой анальгезии [10, 25]. Кроме того, в эксперименте показано, что ТЭС не ухудшает реологических свойств крови и даже оказывает положительное действие на некоторые из них: понижает вязкость плазмы, замедляет агрегацию эритроцитов [26].

Широко используется АЭ ТЭС для купирования болевых синдромов различной этиологии. Хороший эффект отмечен как при спондилогенных, так и при неврогенных болевых комплексах. У большинства пациентов отмечается уменьшение выраженности болевого синдрома или полное исчезновение его уже во время 1-го сеанса ТЭС. Продолжительность анальгезии после окончания процедуры составляет 6—24 ч и более. С каждой последующей ТЭС продолжительность АЭ, как правило, увеличивается, достигая максимума к 3-му сеансу. Следует отметить, что ТЭС оказывалась эффективной у больных, которым ранее безуспешно проводили физиотерапию, рефлексотерапию и лечение ненаркотическими анальгетиками [1, 4, 27].

Получены положительные результаты при лечении цефалгий различного генеза. Однако отмечен недостаточный АЭ при це-фалгиях у женщин с измененным гормональным фоном при нарушении овариально-менструального цикла. В то же время было установлено, что ТЭС не вызывает активации эпилептических очагов и даже повышает уровень компенсации в процессе лечения [1, 4].

ТЭС применяется для обезболивания и предупреждения вегетативных реакций при пневмоэнцефалографии, для купирования острых и хронических глазных болей, снятия болевых ощущений при ишемической болезни сердца [28]. Снижение эффективности ТЭС отмечено у больных с истощением АНС [4].

ТЭС дает не только анальгетический, но и другие эффекты, причем и тогда воздействие током с оптимальными параметрами имеет первостепенное значение. В исследованиях, проводимых в последние годы, было обнаружено, что опиоидные пептиды способствуют ускорению процессов репарации в разных тканях и структурах организма: в желудочно-кишечном тракте, коже, миокарде [29—30]. Была выдвинута гипотеза, согласно которой опиоидные пептиды играют важную роль в процессах поддержания структурного гомеостаза организма [ 30—31 ]. Изучено влияние электростимуляции головного мозга на процессы репарации. В качестве модели избран процесс заживления ран кожи спины у крыс. Оказалось, что ТЭС ускоряет процесс заживления раневых дефектов в среднем на 17—20%. Налоксон, блокировавший АЭ, купировал и ранозаживляющее действие ТЭС [32].

Активация АНС стимулирует также регенераторные процессы в нервных стволах, что подтверждено опытами с перерезкой седалищного нерва у крыс. ТЭС в анальгетическом режиме ускоряет реиннервацию двигательных нервных волокон на 30%, чувствительных — на 20% [33—34].

Изучено влияние ТЭС на различные виды рецепторньгх единиц кожи. ТЭС понижает чувствительность рецепторов к тактильному и болевому стимулам. Похожее действие оказывает лейцин-энке-фалин, введенный внутрикожно, близко от рецепторов. Изменения в функционировании сенсорных окончаний обратимы. Налоксон предупреждает этот эффект. Таким образом, опиаты участвуют и в регуляции кожной рецепции [35].

Установлено, что некоторые синтетические аналоги лейцин-эн-кефалина (даларгин) оказывают мембранно-протекторное действие и способны стимулировать процессы репарации. Это явилось поводом для изучения их лечебных свойств при инфаркте миокарда [29]. Использование экзогенно вводимых опиоидных пептидов оправдано также тем, что их концентрация в крови у больных с обширным инфарктом миокарда снижается. Повышение концентрации опиоидных пептидов, в частности р-эндорфинов, в крови может быть достигнуто активацией эндогенных опиоидных структур с помощью ТЭС. На ее фоне зарегистрировано повышение стационарного уровня Р-эндорфинов в крови. Включение ТЭС в терапию обширного инфаркта миокарда способствует ускорению формирования постинфарктного рубца и развитию компенсаторной гипертрофии сохранившегося миокарда, что приводит к улучшению сократительной функции сердца. ТЭС снижает частоту нарушений ритма, т. е. в целом улучшает клиническое течение заболевания [2].

В последнее время установлено, что нарушения функционирования опиоидных систем мозга могут играть роль в патогенезе алкогольного абстинентного синдрома (ААС), а также при приеме наркотических веществ. Синдром отмены в значительной степени

обусловлен блокадой эндогенной опиоидной системы, поэтому метод ТЭС, вызывающий активацию эндорфинергических систем мозга, применяется при лечении ААС. Результаты исследований показали, что ТЭС в данном режиме достоверно эффективнее купирует абстинентный синдром, чем в других режимах, а в отношении ряда симптомов она эффективнее реланиума. Параллельно с клиническим улучшением у больных на фоне ТЭС наблюдается нормализация обмена биогенных аминов, выраженность нарушений которого отражает тяжесть абстинентного синдрома [3, 36].

В последние годы большое внимание уделяется изучению роли эндогенных опиоидных пептидов в иммунорегуляции. В работах ряда авторов продемонстрировано наличие специфических опиат-ных рецепторов на различных клетках периферической крови: лимфоцитах, нейтрофилах, тромбоцитах. Эффект активации АНС сказывается и на состоянии иммунной системы организма. Так, использование ТЭС в интраоперационном периоде снижало частоту септических осложнений на 50—70%. Подобный факт объясняется повышением фагоцитарной активности, активацией нейтрофилов и моноцитов, в то время как при использовании обычного анестезиологического пособия в послеоперационном периоде отмечается выраженная иммунодепрессия [37—38].

Экспериментально обоснована безопасность ТЭС для онкологических больных. Выявлено, что ТЭС именно в анальгетическом режиме оказывает максимальное противоопухолевое действие (вероятно, за счет иммунокорригирующего влияния опиатов) и тормозит развитие опухолевого процесса. Применение налоксона достоверно снижает противоопухолевую эффективность ТЭС [39].

В последние годы установлено, что введение опиоидных пептидов и их аналогов оказывает репаративное и цитопротективное действие на органы пищеварения, что послужило основанием для их использования в качестве средств лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки [29]. Экспериментально было показано, что ТЭС ингибирует процессы ульцерогенеза и значительно стимулирует регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки [40—41].

Применение ТЭС в комплексном лечении больных язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки значительно повысило его эффективность. Выявлено, что под влиянием ТЭС на фоне традиционного лечения существенно ускоряется репарация язвенного дефекта, примерно в 2—3,4 раза. Кроме того, отмечена нормализация уровня сывороточного гастрина и процессов кисло-тообразования. Полученные результаты корригируют с изменением концентрации р-эндорфинов в плазме крови [42—44].

Таким образом, анализ опубликованных данных об эффективности ТЭС со строго критическими параметрами электровоздействия, в отличие от других методов лечения, имеет несомненные преимущества благодаря активации АНС и дает анальгетический,

репаративный, седативный, иммуномодулирующий и противоопухолевый эффекты. Простота и доступность метода, практическое отсутствие осложнений и противопоказаний делают целесообразным его широкое использование в клинической практике, в том числе и в педиатрии.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Акимов Г.А., Заболотных В.А., Лебедев В.П.,исо-авт. Транскраниальное электровоздействие в лечении вегетососуди-стой дистонии. Журн. невропатол. и психиатр. 1991; 91 (7): 75—8.

2.	Голиков А.П., Павлов В.А., Карев В.А. и соавт. Влияние транскраниальной электростимуляции опиоидных систем на репаративные процессы у больных инфарктом миокарда. Кардиология 1989; 29 (12): 45-8.

3.	Гриненко А.Я., Крупицкий Е.М., Лебедев В.П. и соавт. Лечение алкогольного абстинентного синдрома с помощью транскраниального электрического воздействия. Вопр. нар-кол. 1988; (3): 27-30.

4.	Заболотных В.А., Лебедев В.П., Мишина Н.М., Петрова Е.П., Афошин С.А., Стацевич И.А. Применение транскраниальной электроанальгезии при цефалгиях различного происхождения. Вопр. курортол. 1986; (2): 26—8.

5.	Персианинов Л. С, Каструбин Э. М., Расстриги н Н. Н. Электроанальгезия в акушерстве и гинекологии. Москва: Медицина, 1978. 239 с.

6.	Л е ос ко В. А., Шлемис Г. И., Барановский А. Л. Основные характеристики электрических воздействий и типы аппаратов для транскраниальной электроанальгезии. В: Новый метод транскраниального обезболивания. Теоретические основы и практическая оценка: Тез. докл. Ленинград: Наука, 1987:7—9.

7.	А. с. 1074543 А61 Н 1/34. Способ общего электрообезболивания. Лебедев В. П., Кацнельсон Я. С, Леоско В. А., Барановский А.Д., Шмелис Г.И.- №3385722/28-13. Заявл. 18.01.82; Опубл. 23.02.84. Открытия. Изобретения. 1984; (7): 24.

8.	Лебедев В.П., Савченко А.Б., Фан А.Б., Жиля-ев СЮ. Транскраниальная электроанальгезия у крыс: оптимальный режим электрических воздействий. Физиол. журн. СССР 1988; 74 (8): 1094-1101.

9.	Кацнельсон Я. С. Транскраниальная электроанальгезия как компонент анестезиологического пособия и средство купирования болевых синдромов. [Автореф. дис. ... канд. мед. наук]. Ленинград, 1985. 18 с.

10.	Кацнельсон Я.С, Леоско В.А. Оценка эффектив-
ности нового метода транскраниальной электроанальгезии в кли-
нической анестезиологии. В: Новый метод транскраниального

электрообезболивания. Теоретические основы и практическая оценка; Тез докл. Ленинград: Наука, 1987: 20—2.

11.	Ковалев М.Г. Сравнительное экспериментальное изучение анальгетического эффекта нового метода транскраниального электровоздействия и метода Лиможа. В: Новый метод транскраниального электрообезболивания. Теоретические основы и практическая оценка; Тез докл. Ленинград: Наука, 1987:11—2.

12.	Лебедев В.П., Айрапетов Л.Н., Кацнельсон Я.С, Савченко А. Б., Фан А. Б. Адаптация мозга к болевым раздражениям: угнетение и дезинтеграция соматических и вегетативных реакций на боль с помощью неинвазивной электрической стимуляции опиоидных механизмов мозгового ствола. В: Адрианов О. С, ред. Адаптивные и компенсаторные процессы в головном мозге. Москва, 1986:74-6.

13.	Айрапетов Л.Н., Зайчик А.Н., Трухманов Н.С. и соавт. Об изменении уровня |3-эндорфина в мозге и спинномозговой жидкости при транскраниальной электроанальгезии. Фи-зиол. журн. СССР; 1985, 71 (1): 56-64.

14.	Кузин М.И., Авруцкий М.Я., Шлозников Б.М. и соавт. Влияние чрескожной трансцеребральной электростимуляции в режиме электроанестезии на содержание (J-эндорфинов в спинномозговой жидкости и плазме крови. Бюл. экспер. биол. 1984; 97 (5): 515-6.

15.	Лебедев В. П. Участие опиоидных и других медиаторных механизмов в регуляторных функциях антиноцицептивной системы мозга при ее транскраниальной активации. В: Суворов Н.Ф., отв. ред. XV съезд Всесоюзного физиологического общества им. И.П.Павлова: Тез докл. Кишинев, 1986; 162—3.

16.	Лебедев В.П., Савченко А.Б., Красюков А.В. и соавт. Об участии опиоидного и неопиоидного звеньев антиноцицептивной системы в физиологическом механизме транскраниальной электроанальгезии. В: Синтез, фармакологические и клинические аспекты новых обезболивающих средств. Новгород, 1991:18-9.

17.	Калюжный Л.В., Козлов А.Ю., Торгованова Г.В. Роль энкефалиназных механизмов в акупунктурном обезболивании. В: Синтез, фармакологические и клинические аспекты новых обезболивающих средств. Новгород, 1991:28—30.

18.	Не L. Involvement of endogenous opioid peptides in acupuncture analgesia. Pain 1987; 31 (1): 99-121.

19.	Лебедев В.П., Кацнельсон Я.С, Савченко А.Б., Автономов В. В. Опиоидная природа транскраниальной элекг-роанальгезии. В: Климов П. К., отв ред. Симпозиум «Физиология пептидов»: Тез докл. Ленинград. 1988:112—3.

20.	Лебедев В.П., Савченко А.Б., Петряевская Н.В. Об опиатном механизме транскраниальной электроанальгезии у крыс и мышей. Физиол журн СССР 1988; 74 (9): 1249-56.

21.	Айрапетов Л.Н., Глушенко Т.С., Таранова Н.П., Синицын Л.Н. Топография зон связывания эндогенных опиоидных пептидов в головном мозге, высвобождаемых на фоне транскраниальной электроанальгезии. В: Новый метод транскраниального электрообезболивания. Теоретические основы и практическая оценка: Тез докл. Ленинград: Наука, 1987:14—5.

22.	Budd К. Use of D-phenylalanine, an enkephalinase inhibitor in the treatment of intractable pain. In: Bonica J. J., Lindblom U., Iggo A., eds. Advances in pain research and therapy. New York: Raven Press. 1983; 5:305-8.

23.	Ehrenpreis S., Balagot R.C., Myles S., Advocate C, С о m a t у J. E. Further studies on the analgesic activity of D-phenylalanine (DPA) in mice and humans. In: Way EL, ed. Endogenous and exogenous opiate agonists and antagonists. New York: Pergamon Press, 1980: 379—82.

24.	Хорохордин H.E., Леоско В.А., Шехунов Е.Д., Карманов И. В. Влияние транскраниальной электроанальгезии на кровообращение и транскапиллярный обмен в легких. В: Новый метод транскраниального обезболивания. Теоретические основы и практическая оценка: Тез докл. Ленинград: Наука, 1987:24—5.

25.	Кацнельсон Я.С, Леоско В.А. Транскраниальная электроанальгезия при обеспечении оперативных вмешательств у детей с хроническими нагноительными заболеваниями легких. В: Михельсон В. А., отв ред. Современные проблемы анестезиологии и интенсивной терапии у детей раннего возраста. Волгоград, 1986; 1:52-3.

26.	Левтов В.А., Шуваева В.Н. Влияние транскраниаль-ной электроанальгезии на реологические свойства крови. В: Новый метод транскраниального обезболивания. Теоретические основы и практическая оценка: Тез докл. Ленинград: Наука, 1987; 18—9.

27.	Илюхина В. А., Л омаре в М.П. Особенности динамики функционального состояния центральной нервной системы при болевых синдромах под влиянием транскраниальной электроаналь-гезии. В: Новый метод транскраниального электрообезболивания. Теоретические основы и практическая оценка: Тез докл. Ленинград: Наука, 1987:37—8.

28.	Лебедев В. П. Транскраниальная электроанальгезия. В: Михайлович В. А., Игнатов Ю.Д. ред. Болевой синдром. Ленинград; Медицина, 1990: 162—72.

29.	Дмитриева О. Ф. Опиоидные пептиды при заболеваниях внутренних органов: язвенной болезни, панкреатите и инфаркте миокарда. [Автореф дис ... канд мед наук]. Москва, 1989. 22 с.

30.	Смагин В. Г., В иноградов В. А., Булгаков С. А. Лиганды опиатных рецепторов: Гастроэнтерологические аспекты. Москва: Наука, 1983: 271.

31.	Слепушкин В.Д., Золоев Г.К., Виноградов В.А., Титов М. И. В: Нейропептиды. Их роль в физиологии и патологии. Томск: Изд-во Томск ун-та. 1988:143.

32.	Ильинский О.Б., Кондрикова Е.С., Спевак СЕ. Влияние раздражения антиноцицептивных структур мозга на процессы репарации. В: Новый метод транскраниального электрообезболивания. Теоретические основы и практическая оценка: Тез докл. Ленинград: Наука 1987:51—2.

33.	Акоев Т.Н., Ильинский О.Б., Колосова Л. И., Лебедев В. П., Авеле в В. Д., Петрова О. Г. Влияние транскраниальной электростимуляции опиоидных структур мозга на регенерацию периферических нервов крысы. Нейрофизиология 1990; 22 (1): 76-9.

34.	Колосова Л.И., Акоев Г.Н., Авелев В.Д., Ильинский О. Б., Лебедев В. П. Стимуляция регенерации нерва опио-идными пептидами при экзогенном введении и усилении их эндогенной продукции. В: Климов П. К., отв ред. Физиологическое и клиническое значение регуляторных пептидов: Тез докл. Пущине 1990:90.

35.	Енин Л. Д., Акоев Г. Н., Лебедев В. П., Потех -ина И.Л. Воздействие опиоидных пептидов мозга на сенсорные окончания кожи как один из механизмов анальгетического эффекта. В: Климов П. К. отв ред. Физиологическое и клиническое значение регуляторных пептидов: Тез докл. Пущино. 1990:55.

36.	Гриненко А.Я., Крупицкий Е.М., Карандашо-ва Г. Ф. и соавт. Активация эндорфинергических систем мозга с помощью транскраниального электрического воздействия как метод лечения алкогольного абстинентного синдрома. В: Восьмой Всесоюзный съезд невропатологов, психиатров и наркологов: Тез докл. Москва. 1988; 1:342—3.

37.	Грицкевич Н.Л., Сорокин А.В., Коренева Е.А., Кудряшова М.Ф. Изменение интенсивности неспецифических защитных реакций у животных при транскраниальном электрическом воздействии. В: Новый метод транскраниального электрообезболивания. Теоретические основы и практическая оценка: Тез докл. Ленинград: Наука 1987 : 53—4.

38.	Лебедева А.В., Довнар Т.Е., Кацнельсон Я.С, Марталог В.Ф. Иммунокорригирующие эффекты транскраниальной электростимуляции опиоидных систем головного мозга в пульмонологии. В: 2-й съезд терапевтов Киргизии: Тез докл. Фрунзе, 1988:97-8.

39.	Евтюхин А.И., Александров В.А., Дунаевский И. В. Влияние транскраниальной электростимуляции в анальгети-ческом режиме на рост различных штаммов опухолей у крыс. В: Синтез, фармакологические и клинические аспекты новых обезболивающих средств. Новгород, 1991:77.

40.	Рычкова СВ., Александрова В.А. Влияние транскраниальной электростимуляции на развитие экспериментальной язвы у крыс. В: Научно-практическая конференция «Хроническое воспаление и заболевания органов пищеварения»: Тез докл. Харьков, 1991; 1:28.

41.	Рычкова С.В. Влияние транскраниальной электростимуляции (ТЭС) опиоидных структур головного мозга (ОСМ) на процессы репарации слизистой желудка у крыс. В: Механизмы регуляции физиологических функций: Тез докл. Санкт-Петербургской конф. молодых ученых и специалистов. Санкт-Петербург. 1992:144-5.

42.	Зильбер Ю.Д., Степанова М.В., Киселев Ю.В. Использование транскраниальной электроанальгезии в комплексной терапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. В: Новый метод транскраниального электрообезболивания. Теоретические основы и практическая оценка: Тез. докл. Ленинград: Наука 1987:52—3.

43.	Зильбер Ю.Д., Степанова М.В., Киселев Ю.В., Лебедев В. П., Кацнельсон Я. С. Транскраниальная электростимуляция опиоидных структур мозга при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки: репарационный эффект и изменение содержания р-эндорфина и гастрина плазмы. В: Климов П. К. отв. ред. Симпозиум «Физиология пептидов»: Тез докл. Ленинград, 1988:75—6.

44.	Александрова В.А., Рычкова С.В. Клиническая эффективность транскраниальной электростимуляции у детей с гастро-дуоденальными заболеваниями. В: Комаров Ф. И., Гребнев А.Л., Раппопорт СИ. ред. Развитие идей академика В.Х. Василенко в современной гастроэнтерологии. Москва, 1993; 1:23—4.

3. СТРЕСС КАК ФАКТОР НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИИ

ШАЛЯПИНА В. Г.

Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН,

Санкт- Петербург

Живой организм постоянно подвергается воздействию внешней среды, давление которой все возрастает в условиях современного прогресса и цивилизации. Тысячи разнообразных сигналов проникают в мозг через соответствующие анализаторы, поддерживая, таким путем, нашу жизненную активность или нарушая ее, если защитные механизмы не способны сохранять динамическое равновесие. В этом случае принято говорить о стрессе, как ответной реакции организма на разнообразные внешние стимулы, представляющие угрозу гомеостазу.

Термин «стресс» впервые введен У. Кенноном [9] для характеристики раздражителей, «перегружающих» организм и нарушающих гомеостаз. Однако решающую роль в утверждении этого понятия сыграл Г. Селье [16], который впервые разработал теорию «общего адаптационного синдрома», более полувека занимающую умы исследователей [2]. Ввиду того, что стресс является первопричиной огромного числа заболеваний, в медицине это понятие трактуется часто с патофизиологических позиций, однако такой подход вряд ли оправдан. Неадекватная стрессорная реакция возникает лишь в том случае, когда регуляторные системы несовершенны, либо когда предъявляемая нагрузка превышает их возможности из-за достаточно большой силы или длительности стимуляции. В этом случае проблема стресса приобретает прагматический характер, ибо известно, что путем целенаправленного воздействия на основные механизмы, регулирующие реакцию стресс, можно добиться достаточно надежной адаптации и помочь человеку свободно существовать в современных условиях.

Одним из путей воздействия на измененные стресс-системы является транскраниальная электростимуляция мозга, итоги внедрения которой в клиническую медицину и обсуждаются в настоящем сборнике. А ввиду того, что реакция стресс в основном управляется нейроэндокринной системой, именно ей будет посвяще-

на настоящая статья, в которой изложена современная позиция автора в понимании данной проблемы.

Создатели теории стресса У. Кеннон и Г. Селье отводили ведущую роль в регуляции ответной реакции на раздражитель, соответственно симпато-адреномедуллярной (САС) и гипофизарно-адре-нокортикальной (ГАС) системам, всегда дополняющим друг друга и тесно между собой взаимодействующим. Обе эти системы сложно организованы и имеют как центральные нейроэндокринные, так и периферические эндокринные звенья, одновременно вовлекаемые в реакцию стресс, хотя и в разной мере.

Как это хорошо известно, периферическим звеном САС является, прежде всего, медуллярный слой надпочечников, который уже в течение нескольких секунд способен выбросить в кровь адреналин и норадреналин в количествах, в десятки раз больших, чем в покое. Катехоламины выделяются также на окончаниях симпатических нервов, которые плотно оплетают гладкие мышцы кровеносных сосудов, желудочно-кишечного тракта, матки, а также сердце, почки и другие висцеральные органы, деятельность которых быстро меняется при стрессе. Они действуют при этом в координации с другими нейрохимическими посредниками, такими как нейропептид Y, соматостатин, галанин, нейротензин, энкефа-лин, с которыми катехоламины колокализованы в местах высвобождения. Медуллярный слой надпочечников, симпатический отдел вегетативной нервной системы и многочисленные параганглии составляют аварийный механизм реакции напряжения, мгновенно включаемый в ответ на изменение условий окружающей среды [4].

Периферическим звеном ГАС является кора надпочечников, секретирующая целый спектр стероидных гормонов, которые регулируют не только минеральный и углеводный обмен, но и половые функции [15]. Минералокортикоидные гормоны путем воздействия на почки, кровеносные сосуды и другие эндокринные органы быстро перестраивают водно-солевой гомеостаз, в то время как глю-кокортикоиды вмешиваются во все другие физиологические и метаболические процессы, а также модулируют поведение [10, 12]. Их действие реализуется активацией глюконеогенеза, которое дополняет влияние САС на углеводный обмен и способствует обеспечению энергией всех рабочих систем. Одновременно глюкокор-тикоиды быстро тормозят пусковые механизмы стресса, оказывая ингибирующее влияние не только на периферические и центральные звенья самой ГАС, но и на те афферентные системы, которые способствуют их возбуждению [13].

Менее структурированы центральные нейроэндокринные звенья САС и ГАС, представленные с одной стороны внутримозговы-ми катехоламинергическими структурами, а с другой — нейросе-креторными гипоталамическими центрами. Единая система ад-ренергических и норадренергических нейронов локализована в продолговатом, среднем и межуточном мозге в виде хорошо очер-

ченных специализированных ядерных групп с богатой терминальной сетью, оплетающей практически все мозговые структуры. Они также как и периферический отдел САС реагируют при стрессе мгновенно, выполняя активирующую и энергизирующую функцию [6, 7]. Аксоны норадренергических нейронов голубого пятна входят в состав медиального пучка переднего мозга и заканчиваются не только в переднемозговых и лимбических структурах, но и в гипоталамусе, способствуя их активации при стрессе.

Для ГАС нейроэндокринным центром является гипоталамус, изученный обстоятельно в связи с его нейросекреторной функцией [3]. Как филогенетически древний отдел межуточного мозга он организован довольно сложно и условно разделяется на 3 зоны. Латеральная зона мало дифференцирована и наиболее гетерогенна. Типичные мультиполярные нейроны ее имеют большие размеры и длинные аксоны, которые в составе медиального пучка переднего мозга диффузно оплетают кору, субкортикальный теленцефалон, лимбические образования, а также следуют к вегетативным ганглиям продолговатого мозга и к спинному мозгу, обеспечивая их быструю вовлеченность в реакцию стресса. Кроме того, многочисленные связи соединяют латеральный отдел с медиальной и перивент-рикулярной зоной гипоталамуса, способствуя их активации и мобилизации эндокринных и висцеральных процессов. Медиальная гипоталамическая зона представлена целым рядом хорошо известных ядер, таких как преоптическое, переднегипоталамическое, дор-зо- и вентромедиальное, премаммилярное и т.д., связанных, с деятельностью висцеральных и гормональных систем. Все они получают афферентные проекции от коры головного мозга, амигдалы, гиппокампа и латерального гипоталамуса, со своей стороны посылая многочисленные волокна в перивентрикулярную гипоталамическую зону, где локализованы основные нейроэндокринные центры.

Перивентрикулярная зона, окружающая 3-й мозговой желудочек, наиболее сложна по строению и насчитывает в своем составе большое число ядер, способных не только генерировать нервные импульсы, но и продуцировать разнообразные нейрогормоны. Нейрохимическая природа входящих в их состав биполярных нейронов хорошо изучена гистоиммунохимически [17]. В ростральном отделе этой зоны выявлены нейроны, секретирующие гонадолиберины, а в лежащем вблизи от них переднем перивентрикулярном ядре — соматостатин-продуцирующие клетки. В аркуатном ядре идентифицированы дофаминовые клетки, объединенные вместе с ними в единую регуляторную систему. В ростральной зоне располагаются и центры, ответственные за регуляцию биологических ритмов, генератором которых служит супрахиазматическое ядро, а также ан-теровентрикулярное ядро, играющее большую роль в контроле эст-рального цикла.

В ростродорзальной области перивентрикулярной зоны локализовано паравентрикулярное ядро, наиболее тесно связанное с регу-

ляцией эндокринных функций. Его крупноклеточная зона вырабатывает окситоцин и вазопрессин, своими аксональными структурами образуя парааденогипофизарный путь, следующий в задний гипофиз. В мелкоклеточной зоне в основном продуцируются корти-колиберин и тиролиберин, которые далее поступают в аденогипофиз трансаденогипофизарным путем. Важно при этом отметить, что ги-поталамические кортиколибериновые нейроны имеют тесные связи с аналогичными нейронами парагигантоклеточного и других ядер продолговатого мозга, что имеет важное значение в координации при стрессе висцеральных и эндокринных функций. Тесные связи существуют между центральными катехоламинергическими структурами и нейросекреторными гипоталамическими центрами. И те, и другие стимулируются ацетилхолином и серотонином и ингиби-руются опиоидами. Последние, как известно, образуются в гипоталамусе в области аркуатного ядра при расщеплении их предшественника — проопиомеланокортина, который при стрессе является источником не только эндорфинов, но и меланотропина, липотро-пинов, а также АКТГ, отличного по своей структуре от адренокор-тикотропина, образуемого в аденогипофизе. Внутригипоталамичес-кие нейроны, синтезирующие проопиомеланокортин, находятся в реципрокных отношениях как с центральными норадренергически-ми структурами, так и с гипоталамическими нейросекреторными центрами, поэтому активация их при стрессе ингибирует стрессор-ный ответ, одновременно вызывая анальгезию.

Как уже говорилось, активация ГАС при стрессе реализуется нейросекреторными гипоталамическими нейронами, секретирую-щими кортиколиберин и вазопрессин. Кортиколиберин при этом является основным стимулятором секреции АКТГ, в то время как вазопрессин лишь потенцирует его эффект и отличается лишь небольшой секреторной активностью. Их синергистами считается ан-гиотензин и цитокины, а антагонистами — нейропептид Y, опио-иды и, главным образом, глюкокортикоиды, способные на всех уровнях тормозить пусковые стресс-системы. Таким образом, в системе нейроэндокринной регуляции стресса возникают некие «функциональные качели» с преобладанием либо тормозных, либо, чаще всего, возбудительных процессов, способствующих повышению порога чувствительности функциональных систем к факторам внешней среды [8].

В литературе постоянно обсуждается вопрос о взаимодействии стресс-механизмов с другими эндокринными функциями, испытывающими перестройку в условиях кратковременных или длительных воздействий. Наиболее существенным из них является угнетение репродукции, связанное с торможением при стрессе всех звеньев эндокринной регуляции этого сложного процесса. Уже на уровне гипоталамуса секреция гонадолиберина непосредственно ингибиру-ется кортиколиберином, а также опиоидами, которые прямо тормозят нейросекреторные гонадолиберинпродуцирующие центры. Ин-

гибируются они и кортикостероидами, способными угнетать при этом гонадотропную функцию гипофиза, а также воздействовать и на сами гонады, снижая их чувствительность к половым стероидам. Результатом этого является снижение при стрессе уровня тестостерона у мужчин и появление ановуляторных циклов у женщин.

Стресс угнетает и гормональную деятельность щитовидной железы, подавляя секрецию как гипоталамического тиреолиберина, так и гипофизарного тиреотропина. При этом тормозится и превращение тироксина в активный трийодтиронин в основном под влиянием глюкокортикоидов либо через щитовидную железу, либо через ее регуляторные центры. Вызываемые хроническим стрессом нарушения роста у детей связано, в основном, с угнетением продукции самого гормона роста и в меньшей мере — инсулин-подобного ростового фактора, регулирующего пролиферативные процессы. Определенный вклад вносит и усиление секреции соматоста-тина за счет активации САС.

При стрессорной гиперпродукции кортикостероидных гормонов развиваются и определенные метаболические изменения с повышением в крови уровня холестерина и триглицеридов, а также резистентностью к инсулину, приводящей к возникновению вторичного сахарного диабета. Все это создает особый метаболический фенотип с постепенно развивающимися атеросклерозом, гипертонией и сердечно-сосудистыми нарушениями, приводящими к ранней смерти. Следствием длительного гиперкортицизма и уменьшения секреции ростовых гормонов является и остеопороз, особенно во время развития рефрактерное™ к эстрогенам при климаксе [10, 15].

Стресс неизбежно активирует сократительную функцию сердца и сосудов, повышая тем самым кровяное давление и улучшая снабжение кислородом мозга и мышц. Способствует этому быстрое включение симпатической нервной системы и секреция норадрена-лина являющегося основным медиатором сократительной деятельности гладкомышечных клеток. Усиленная продукция вазопрессина поддерживает высокое кровяное давление на протяжении определенного срока, а в случае длительного стресса в этот процесс включается и система ренин-ангиотензина, а также другие регуляторные пептиды, участвующие не только в сокращении, но и расслаблении сосудов. В этом участвуют и почки, а также система гомеостаза натрия с большой сетью центральных рецепторов, воспринимающих информацию об изменении водно-солевого обмена [11]. Изменения функции желудочно-кишечного тракта касаются, главным образом, задержки эвакуаторной функции желудка и гиперактивности толстой кишки, что в основном зависит от повышенной активности симпатического отдела нервной системы и блуждающего нерва. Однако, сейчас немаловажную роль в стрессорной регуляции пищеварительной системы приписывают и многочисленным гормонам желудочно-кишечного тракта, а также регуляторным пептидам, секре-тируемым в локализованных здесь клетках APUD-системы.

Угнетение иммунитета рассматривается как обязательный атрибут любого стрессорного ответа, хотя механизмы его развития вскрыты лишь в последние годы. Способствовало этому обнаружение в иммунокомпетентных клетках и лимфоидных органах нового класса нейрохимических посредников, названных цитокинами. Среди них факторы воспаления, факторы некроза опухолей, ин-терфероны и интерлейкины, сейчас хорошо известные. Для ней-роэндокринной регуляции стресса важнейшим считается интер-лейкин-6, усиливающий секрецию кортикостероидов, которые со своей стороны угнетают воспалительные процессы и, особенно, иммунитет. Симпатические импульсы также воздействуют на секрецию цитокинов лимфоидными органами, изменяя баланс между ГАС и иммунной системой. Измененные же эндокринно-иммун-ные связи усиливают чувствительность к воспалительным факторам и инфекционным возбудителям, способствуя также развитию аутоиммунных заболеваний и опухолевому росту. Однако все эти явления возникают уже тогда, когда уровень глюкокортикоидов не повышен, а снижен в результате длительного перенапряжения и истощения адренокортикальной системы.

Рассматривая проблему стресса, трудно обойти вниманием и ее взаимосвязь с психическими нарушениями, которые возникают в любом возрасте и при любых стрессорных воздействиях. Со времен Г. Селье принято, что активация ГАС происходит во всех ситуациях, вызывающих как радость, так и печаль. Однако, в том случае, если реакция завершается успешным выходом из создавшейся ситуации, или если эта ситуация находится под контролем, она порождает положительные эмоции, и она мало опасны. Если же ситуация неуправляема и не может контролироваться, она вызывает состояние дистресса, т. е. отрицательного эмоционального перевозбуждения, более патогенного в своей основе. Такое состояние развивается в случае угрозы организму, вызывающему страх или агрессию, что больше всего напрягает нейроэндокринные системы и чаще приводит к их срыву. Следует лишь отметить, что в последние годы индивидуальные поведенческие реакции при стрессе тесно увязывают с организацией центральных нейроэндокринных и периферических эндокринных систем. У особей, которые в трудных условиях ищут выход из создавшейся ситуации и проявляют активную поведенческую стратегию, сопоставимую с реакцией «борьба/бегство», которую описал У. Кеннон, максимально активируется САС и сопряженные с ней другие нейроэндокринные системы, поддерживающие высокую энергетическую и поведенческую готовность. В ином случае у особей с пассивной стратегией поведения реакция как бы загоняется внутрь, и это приводит к активации в основном ГАС и большому выбросу кортиколиберина, АКТГ и кортикостероидов.

Взаимодействие между САС и ГАС является необходимым условием развития стрессорного ответа и его завершения. Оно, как это следует из вышесказанного, зависит от организации не только пе-

риферических звеньев, т. е. медуллярного и коркового слоев надпочечников, но и, главным образом, центральных нейроэндокринных систем, индивидуализированных по своей структуре и по всей видимости зависимых от поведенческого генотипа каждой особи [14].

Однако в полной мере вся система нейроэндокринного контроля стрессорных реакций зависит и от экстрагипоталамических структур, которые формируют афферентные входы в гипоталамусе [1,5]. Наряду с опиоидной системой и центральными норадренер-гическими структурами, приводными ремнями гипоталамических нейросекреторных центров является, с одной стороны, амигдало-гиппокампальный комплекс, а с другой — дофаминергическая система, состоящая из мезокортикального и стрио-нигрального отделов. От первой, как известно, зависит развитие отрицательных эмоциональных проявлений типа страха, в то время как второй в большей степени отвечает за мотивационный феномен награды и процессы ожидания. В том случае, когда организм не может приспособиться к возникшей ситуации, появляется состояние постоянной тревоги, дисфории с концентрацией внимания только лишь на отрицательных моментах. Такое состояние присуще меланхолической депрессии, основным проявлением которой является непроходящая тревога и связанное со стрессом угнетение пищевого и полового поведения. Состояние панической тревоги присуще и другим нарушениям психической деятельности, возникающим при алкоголизме, наркомании или у детей, находящихся в изоляции или лишенных родителей.

Таким образом, можно заключить, что стресс-системы необходимы для выживания особей в условиях сложной среды обитания. При этом нормальная стресс-функция является важнейшим условием поддержания и психического, и соматического здоровья. В случае, если в результате несовершенства в стресс-системах возникает дисбаланс и развивается хроническая их гиперактивность, сочетаемая с хроническим перевозбуждением ГАС и гиперкортициз-мом, возникает целый ряд патологических изменений, а затем и заболеваний, которые могут быть названы болезнями адаптации. Большинство из них'хорошо знакомы и психиатрам, и терапевтам, и затрагивают не только психическую сферу, но и метаболические процессы и иммунитет. Возникают они вследствие нарушения ней-роэндокринной и эндокринной регуляции, поэтому в последнее время даже такие широко распространенные заболевания как язвы желудочно-кишечного тракта или гипертония принято относить к числу эндокринной патологии. Сложные условия жизни опережают развитие адаптации у живых существ, поэтому внедрение в практику любых методов коррекции стресс-систем и устранения дисбаланса в функциональных системах безусловно должно считаться необходимым и важным подходом, дополняющим уже известные и общепринятые способы повышения адаптивных способностей организма.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Акмаев И. Г. Современные представления о взаимодействиях регулирующих систем: нервной, эндокринной, иммунной // Успехи физиол. наук. 27:3—19. 1996.

2.	Кокс Т. Стресс. Медицина. М. 1981.

3.	Поленов А. Л., Константинова М.С., Гарлов П. Е.

Гипоталамо-гипофизарный нейроэндокринный комплекс // Ней-роэндокринология. РАН. СПб.: 139—187,1993.

4.	Смиттен Н.А., Шаляпина В.Г. Периферическая ней-роэндокринная хромаффинная система позвоночных // Нейроэн-докринология. РАН. СПб.: 362-391. 1993.

5.	Чернышова М.П. Афферентные и эфферентные связи гипоталамических нейросекреторных центров // Нейроэндокрино-логия. РАН. СПб.: 230-296. 1993.

6.	Шаляпина В. Г. О роли адренергических структур мозга в неспецифическом ответе организма на раздражитель // Физиол. журн. СССР им. И.М.Сеченова. 58 (3): 357-362. 1972.

7.	Шаляпина В. Г. Участие катехоламинов мозга в регуляции гипофиз-адреналовой системы // Гипофизарно-адреналовая система и мозг. Наука. Л.: 39—66. 1976.

8.	Шаляпина В. Г. Функциональные качели в нейроэндо-кринной регуляции стресса // Физиол. журн. им. И.М.Сеченова. 82 (4): 9-14. 1996.

9.	Cannon W. В. The emergency function of the adrenal medulla in pain and the major emotions // Amer. J. Physiol. 33:356—372. 1914.

10.	Chrousos G. P., Gold P. W. The concepts of stress system disorders: overview of behavioral and physical homeostasis // JAMA. 267:1244-1252. 1992.

11.	Guy ton A. C. Blood pressure control — specific role of the kidney and body fluids // Science. 252:1813-1816. 1991.

12.	Ingle D. S. Permissibility of hormone action, a review // Acta endocrinol. 17:171-180. 1954.

13.	McEwen B. S. Steroid hormones and multifunctional messenger to the brain // J. Endocrinol. Metab. (2): 62-67. 1991.

14.	Mason J. B. Organization of psychoendocrine mechanism: a review and reconsideration of research // Handbook of psychophysiol-ogy. N-Y.: 44-88. 1972.

15.	Munck A., Guyre P.G., Holbook N.S. Physiological function of glucocorticoids in stress and their relation to pharmacological action // Endocrinol. Rev. 5:25—40. 1984.

16.	Selye H. The general adaptation syndrome and the disorders of adaptation // J. Clin. Endocrinol. 6:117-152. 1946.

17.	Swan son L. W. Biochemical switching in hypothalamic circuits mediating responses to stress // Progr. Brain Res. 87:181—193. 1991.

И. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТОВ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ

4. НАРКОЗ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ СОЧЕТАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОСТОЯННОГО И ИМПУЛЬСНОГО токов

ЛЕБЕДЕВ В. П., КАЦНЕЛЬСОН Я. С, ЛЕОСКО В. А.,

БАРАНОВСКИЙ А. Л., ШЛЕМИС Г. И.

Институт физиологии им. И. П. Павлова АН СССР; Всесоюзный научно-исследовательский институт пульмонологии МЗ СССР, Ленинград

Задачи физиологических экспериментов, выполняемых в форме острых опытов, требуют исключения воздействия фармакологических препаратов, так или иначе влияющих на исследуемые органы или системы их управления. Вместе с тем очевидно, что оперативная подготовка к опыту требует достаточно глубокого наркоза, позволяющего избежать явлений болевого шока, глубоко нарушающего последующее функционирование исследуемых органов и систем. Исходя из этих требований, весьма важно, чтобы длительность наркоза соответствовала периоду препаровки, и действие наркоза полностью прекращалось в период наблюдения, т.е. продолжительность воздействия должна произвольно управляться экспериментатором, а само воздействие должно прекращаться без последствий.

Этими требованиями, как нам кажется, может удовлетворять электронаркоз импульсным током, который многократно испыты-вался в экспериментах [2, 4], а в настоящее время имеет клиническое применение [3]. Однако в ряде экспериментальных работ [2, 4] показано, что в процессе достижения достаточно глубокого наркоза почти неизбежно возникает ряд осложнений (судороги, нарушение дыхания и сердечной деятельности). Кроме того, отмечается, что одинаковые параметры электрического тока не всегда приводят к электронаркозу при повторных воздействиях.

Целью настоящей работы был подбор параметров электрического воздействия, которое могло бы вызвать у экспериментальных животных воспроизводимый электронаркоз без типичных ослож-

нений. При этом были приняты во внимания данные о том, что усиление электроимпульсного воздействия может достигаться одновременной подачей постоянного тока на те же электроды [1].

Основная часть экспериментов по подбору параметров электронаркоза была выполнена на кроликах, у которых электрическое воздействие подавалось через введенные под кожу головы игольчатые электроды (в области лба — катод, два электрода за ушами — анод).

Эффективность выбранных параметров электронаркоза проверялась затем в опытах на кошках и собаках, которым предварительно подкожно вживлялись пластинчатые электроды. Наркотический эффект оценивался так же, как у кроликов, анальгезия оценивалась по изменению двигательной реакции на механическое и тепловое ноцицептивные раздражения.

Источником электрического воздействия служил серийный аппарат «Электронаркон-1», позволяющий получать на выходе прямоугольные или пилообразные импульсы тока с частотой 50 Гц — 3 кГц, длительностью до 1 мс в сочетании с постоянной составляющей, достигающей по величине 20% от максимально возможного значения импульсного тока, при общей их сумме не более 3 мА. Для расширения возможностей испытаний была произведена модификация аппарата «Электронаркон», позволяющая увеличить длительность импульсов, а также величину суммарного тока.

В первой серии опытов было испытано действие прямоугольных импульсов с частотой 50—3000 Гц, длительностью 0,1—1 мс (скважностью до 0,5) и средним током 0,4—1 мА. Ступени изменения частоты составляли 5 Гц в пределах от 10 до 100 Гц и 100 Гц в пределах от 250 Гц до 3 кГц, длительности — 0,1 мс и тока — 0,05 мА. При этом у кроликов возникали осложнения, описанные в литературе: артериальная гипертензия, тахикардия, тахипное, судороги, нередко приводившие к гибели животного. В тоже время состояние электронаркоза не возникало ни в одном случае.

Во второй серии были произведены пробы с действием импульсного тока тех же параметров, но подаваемого на фоне предварительно введенного постоянного тока. При этом использовались одни и те же электроды. Испытания проводили, используя введение постоянного тока ступеньками в 0,5 мА до величины в 2 мА. Первые признаки наркоза наблюдались в части опыта при сочетании постоянной составляющей в 1 мА с импульсным током частотой 80 Гц, длительностью 1 мс и средним импульсным током 0,4—0,55 мА. При повышении величины постоянной составляющей до 2 мА и использовании импульсов той же частоты и длительности при значении тока 0,8—1 мА явления электронаркоза возникали в 68%, из них в 20% наблюдений через 10—12 мин после наступления электронаркоза возникали судороги. В остальных 32% наблюдений электронаркоз не наступал и начальным эффектом были судороги. В то же время изолированное действие постоянного тока такой силы никакой особой реакции у кроликов не вызывало, кроме реакции насто-

раживания в момент включения. Этого можно было избежать при постепенном введении постоянного тока до нужного уровня в течение 2—3 мин. Результаты этой серии отчетливо показали, что осложнения имеют место, тем не менее в значительном проценте случаев удается достичь состояния электронаркоза при использовании сочетания постоянного и импульсного токов в соотношении 1:2, частоте импульсов 80 Гц и их длительности 1 мс. Эти значения (по току и длительности импульсов) являются предельными для серийного аппарата «Электронаркон-1».

Учитывая эту тенденцию, в третьей серии опытов определяли возможность увеличения эффективности электрического воздействия путем повышения суммарного значения импульсного и постоянного токов в том же соотношении и увеличении длительности импульсов. В результате этих экспериментов оказалось, что на фоне постоянной составляющей, равной 4—6 мА, и импульсного тока с частотой 80 Гц и длительностью импульса 3—5 мс (см. рис. 1) практически во всех случаях наблюдалось возникновение электронаркоза без осложнений. При этом среднее значение импульсного тока иногда могло быть уменьшено до 0,2 от величины постоянной составляющей. Итоговая плотность тока составила 3—5 мА/см2. Состояние электронаркоза у кроликов характеризовалось полным исчезновением моторной болевой реакции на ноцицептивное раздражение кожи и устранением прессорной реакции артериального давления на раздражение нерва. В то же время сохранялось спонтанное дыхание, ритм которого урежался, а уровень артериального давления оставался неизменным. После прекращения воздействия наркотического последействия у кроликов не наблюдалось, сразу и полностью восстанавливалась двигательная активность и болевая чувствитель-

Рис. 1. Влияние изменения частоты импульсов (по оси абсцисс) на частоту случаев возникновения электронаркоза (1)и величину прессорной реакции артериального давления при раздражении седалищного нерва (2) у кроликов (по оси ординат).

Постоянная составляющая — 6 мА, длительность импульса — 3 мс.

j	I	1	I	I	I	i_

50     60     70     80     90    100

ность. Наркотический эффект проявлялся стандартно при многократном повторении описанного электрического воздействия. Аналогичные результаты были получены в наблюдениях, сделанных на кошках и собаках, при применении тех же параметров тока. Неоднократно наносимые животным во время сеанса электронаркоза сильные болевые раздражения не фиксировались в виде оборонительных рефлексов, что свидетельствует о развитии состояния типа амнезии.

Таким образом, при сочетании постоянного тока и электроимпульсных воздействий у лабораторных животных (кроликов, кошек, собак) стабильно и воспроизводимо можно вызвать состояние электронаркоза, характеризующееся наличием спонтанного дыхания и стабильностью артериального давления. В отличие от ранее разработанных способов электронаркоза описанный в настоящей работе отличается преобладанием постоянного тока над импульсным в 2—5 раз, в то время как ранее значение постоянного тока не превышало 20% от значения импульсного [1]. Следует также подчеркнуть, что временные параметры импульсного тока достаточно критичны, поскольку при выходе за указанные здесь границы для достижения того же эффекта требуется существенное увеличение значения импульсного тока.

Аналогичный по эффективности результат может быть получен при замене прямоугольных импульсов пачкой высокочастотных импульсов той же длительности при частоте импульсов 10 кГц и скважности 2.

В заключение необходимо отметить, что при постепенном увеличении амплитуды токов, описанных в третьей серии опытов, получить постепенное развитие состояния анальгезии, а затем возникновение наркоза не удавалось. Оба состояния развивались одновременно и не градуально. Можно также отметить, что анальгезия у кроликов в этих опытах не уменьшалась после введения налоксона (0,5 мг/кг).

ЛИТЕРАТУРА

1.	Ананьев М. Г., Худый Ю. Б. Электросон и электронаркоз. В кн.: Новые хирургические аппараты и инструменты и опыт их применения. М., 1957, 35—59.

2.	Иванов-Муромский К.А. Электрический наркоз и электросон человека и животных. Институт кибернетики АН УССР, Киев, 1966.

3.	Сачков В.И., Абрамов Ю.Н., Сигаев В.В., Светлов В.А., Вахромеев Л.А., Фирсов А.А., Кутырев О.Л. Способ общего обезболивания. Авт. свид. №554871. Бюлл. изобр., 1977, 15, 8.

4.	Яковлев И. И. Электронаркоз в области лабораторного эксперимента. Авт. дис. Л., 1937.

5.	Hardy J.D., Wolf H.D., Goodell H. Studies on pain: a new method for measuring pain threshold. Observation on the spatial summation of pain. J. Clin. Inv., 1940, 19, 649—657.

5. ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИЯ

У КРЫС: ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ЛЕБЕДЕВ В. П., САВЧЕНКО А. Б., ФАН А. Б., ЖИЛЯЕВ С. Ю.

Институт физиологии им. И. П. Павлова АН СССР,

Ленинград

Немедикаментозные методы обезболивания все шире применяются в клинической практике, и интерес к их изучению в последнее время растет. Наряду с различными видами рефлексотерапии определенное место среди них отводится электроанальгезии, возникающей при действии тока на головной мозг через покровы черепа (транскраниальная электроанальгезия). Метод привлекает своей технической простотой и возможной перспективной достижения не только электроанальгезии, но и электронаркоза. Вместе с тем, несмотря на более чем 80-летний период изучения [7], транскраниальная электроанальгезия еще не нашла достаточно широкого клинического применения, поскольку эффекты, получаемые одними авторами у животных или больных, не воспроизводились другими авторами. По нашему мнению, это может быть, обусловлено тем, что разные авторы применяют при транскраниальной анальгезии различные, существенно отличающиеся режимы электрического воздействия, эффективность которых не получила достаточно точной количественной экспериментальной оценки [2, 6].

В отличие от существовавших ранее представлений нами [4] на основании подробного скринингового исследования с использованием количественной оценки глубины анальгезии в опытах на кроликах было показано, что эффективные параметры электрического воздействия, вызывающего наиболее выраженную и воспроизводимую анальгезию, весьма критичны.

Очевидно, что существование критичных параметров тока представляется необычным фактом с точки зрения многолетних попыток разработки и использования этого метода разными авторами. Поэтому в настоящей работе была поставлена задача определить, существует ли критичность параметров тока при транскраниальной электроанальгезии не только у кроликов, но и у других видов жи-

вотных, например у крыс, отличающихся от кроликов строением мозга и черепа. Выявление оптимальных параметров тока и их критичности у крыс позволило бы создать модель для массовых нейрохимических и нейрофармакологических исследований механизмов транскраниальной электроанальгезии.

МЕТОДИКА

Опыты выполнялись на крысах линии Вистар массой 150— 190 г. Интенсивность болевых реакций и их изменения под влиянием транскраниальных электрических воздействий определяли по реакциям вокализации или прессорными реакциями артериального давления.

В первой группе опытов крыс после легкого эфирного оглушения помещали в специальные станки, обеспечивающие частичную фиксацию животных. Болевое раздражение вызывалось электрическими стимулами (парные импульсы, 3 мс, интервал 40 мс) через игольчатые электроды, введенные в латеральную поверхность бедра. Сила раздражения выбиралась в 2 раза выше порога вокализации. Голосовые реакции в полосе слышимых частот улавливались микрофоном, усиливались и после детектирования их огибающую регистрировали чернилопишущим осциллографом. Интенсивность вокализации определяли по площади детектированного сигнала.

Транскраниальные электрические воздействия наносили через подкожные игольчатые электроды, введенные в лобную область (катод) и позади ушных раковин (сдвоенный анод). При определении оптимальных характеристик тока принимали за исходное необходимость сочетания постоянного тока и прямоугольных импульсов [4]. В качестве источника транскраниальной стимуляции использовали модифицированный аппарат «Электронаркон-1», имеющий выход, стабилизированный по напряжению.

Поскольку при подборе частоты или длительности прямоугольных импульсов с неизменной амплитудой неизбежно изменяется средний импульсный ток, то по ходу таких наблюдений соответственно изменяли величину постоянного тока для сохранения их исходного соотношения константным. При сохранении постоянным среднего импульсного тока на фоне изменения частоты или длительности импульсов соответственно изменяли их амплитуду.

Процедура эксперимента состояла в следующем. Для определения исходного фона животным наносили три серии по 10 болевых раздражений с частотой 1 Гц и интервалами между сериями по 3 мин. После этого на головные электроды последовательно подавали сначала постоянный, затем импульсный ток, плавно увеличивая их в течение 10—15 с до необходимых значений. Через 1—5 мин после начала транскраниального воздействия наносились такие же серии болевых раздражений, которые использовались для

оценки фона. Затем транскраниальное воздействие прекращалось, и вновь наносились серии болевых раздражений, по которым определялось восстановление болевых реакций. В большей части опытов этой группы на одном и том же животном в течение одного опытного дня производили определение уровня анальгезии при всех вариантах изменения одного из исследуемых параметров тока (например, частоты или длительности при неизменной амплитуде и т.п.). Выполнение такой серии наблюдений вызвало необходимость ограничения подвижности животного на период около 2 ч, что сопровождалось некоторым увеличением порогов болевых реакций из-за стрессорной анальгезии, сопровождающей иммобилизацию и периодические неизбегаемые болевые раздражения [8, 9]. Поэтому эффект любого изменения параметра тока соотносили только с нормой, зарегистрированной непосредственно перед данным наблюдением. Кроме того, по ходу опыта производили корректировку силы болевого раздражения, поддерживая ее на уровне двух порогов вокализации.

Во 2-й группе опытов крыс наркотизировали гексеналом (40— 60 мг/кг, внутрибрюшинно). Раздражали выделенный центральный конец седалищного нерва (1 мс, 40 Гц, 6—10 В, 10 с). Интенсивность болевой реакции определяли по амплитуде прессорного рефлекса артериального давления, который регистрировали через катетер, введенный в бедренную артерию. В этих опытах изучали лишь значение частоты прямоугольных импульсов для возникновения анальгетического эффекта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как указано в методике, мы основывались на данных, полученных нами ранее [4], согласно которым наиболее эффективным режимом у кроликов для транскраниальной анальгезии было воздействие сочетанием постоянного тока и прямоугольных импульсов (частота 77—78 Гц, длительность 3—4 мс) при соотношении постоянного и среднего импульсного тока как 2—5 :1. В опытах на крысах были определены оптимальные значения каждого из этих параметров.

Оптимальная частота прямоугольных импульсов. Определение анальгетического эффекта производили с использованием частот 50, 60, 70, 80 и 90 Гц при длительности импульса 3 мс и соотношении постоянного и среднего импульсного токов около 2:1.

В первой серии (34 опыта), изменяя частоту, соблюдали постоянство среднего импульсного тока при величинах постоянного и среднего импульсного токов, равных соответственно 0,4 и 0,2 мА. Как видно на графике (рис. 1, А), наибольшее уменьшение интенсивности болевой вокализации (до 31±9%) происходит при частоте импульсного тока 70 Гц. При частотах 50 и 80 Гц отмечалась лишь

%

140

Ji

В

100

60

20 -

50 60 70 80 90 Гц

50   60   70   80 Гц

Рис. 1. Зависимость анальгетического эффекта от частоты импульсного тока (А—В) и величины суммарного тока (Г).

По оси ординат — интенсивность болевых вокализаций при транскраниальном электрическом воздействии, в % от исходной; по оси абсцисс: на А—В указана частота импульсов, Гц, на / — величина суммарного тока, мА; А — выраженность болевой вокализации при воздействиях импульсного тока с разной частотой при условии сохранения постоянным среднего импульсного тока; Б—В — то же при неизменной амплитуде импульсов; В — выраженность болевой вокализации при воздействиях импульсного тока с неизменной амплитудой импульсов и сохранением соотношения постоянного и среднего импульсного токов как 2:1; Г — влияние увеличения суммарного тока на выраженность болевой вокализации при частоте импульсов 70 Гц. Достоверность разницы по отношению к исходному уровню р < 0,05, р < 0,02, р < 0,01 и р < 0,001 обозначена соответственно одной, двумя, тремя и четырьмя точками. Остальные объяснения в тексте.

тенденция к уменьшению болевой вокализации, интенсивность которой достоверно не отличалась от фона. При частоте 60 Гц уменьшение болевой вокализации (до 60±14,6%) статистически достоверно, но вдвое менее выражено, чем при частоте 70 Гц. Воздействие с частотой 90 Гц вызывало статистически достоверную гипераль-гическую реакцию.

50 60 70 80 90 Гц

Таким образом, из результатов этой серии опытов следует, что частота импульсного тока, равная 70 Гц, является оптимальной для достижения анальгетического эффекта. Следует отметить, что увеличение анальгетического эффекта при постоянном среднем импульсном токе происходило при переходе от 50 к 70 Гц на фоне монотонного уменьшения амплитуды прямоугольных импульсов, обратно пропорционально частоте. Так, в этом варианте опытов при частоте 70 Гц амплитуда импульсов была меньше таковой при частоте 50 Гц на 40%. Это дает основание сделать вывод, что именно частота, а не изменение амплитуды импульсов определяет здесь развитие анальгетического эффекта.

Во 2-й серии (38 опытов) анальгетический эффект определяли при неизменной амплитуде импульсов. Для постоянного и среднего импульсных токов устанавливали амплитуды соответственно 0,6 и 0,3 мА при частоте 70 Гц. Как показано на рис. 1, Б, наибольшее угнетение интенсивности болевой вокализации (до 21,2±5%) происходило при частоте импульсного тока 70 Гц. Отсюда следует, что не изменение амплитуды, а именно изменение частоты определяет усиление анальгетического эффекта. Очевидно, что увеличение среднего импульсного тока не имеет в данном диапазоне токов определяющего значения, поскольку на фоне его увеличения, прямо пропорционального частоте, анальгетический эффект уменьшался при переходе от частоты 70 к 90 Гц. Кроме того, сопоставление результатов 1-й и 2-й серии опытов показывают, что при увеличении суммарной величины воздействующего тока анальгетический эффект увеличивается. Так, во 2-й серии в отличие от 1-й статистически достоверным стало уменьшение интенсивности вокализации при частотах 50 и 80 Гц, при частоте 90 Гц увеличение реакции вокализации до 125± 6% сменилось уменьшением ее до 65±10,3%.

Поскольку во 2-й серии опытов при неизменной амплитуде импульсов менялось соотношение постоянного и среднего импульсного токов, была проведена 3-я серия (29 опытов), в которой при изменении частоты неизменных по амплитуде импульсов на всех частотах сохраняли соотношение токов 2:1, взяв за исходное величины 0,6 и 0,3 мА при частоте 70 Гц. Результаты опытов (рис. 1, В) показали, что и в этом случае оптимальной для анальгетического эффекта является частота 70 Гц. Тот факт, что анальгетический эффект при частотах 50 и 60 Гц в данной серии опытов статистически достоверно не выявляется, может быть следствием уменьшения суммарного тока. Так, для частоты 50 Гц суммарный ток здесь составлял 0,6 мА против 0,9 мА при частоте 70 Гц. Вместе с тем некоторое увеличение суммарного тока при частоте 80 Гц не приводит к увеличению анальгетического эффекта. Наоборот, интенсивность реакции вокализации при этом статистически не отличается от исходной.

Таким образом, очевидно, что выраженность анальгетического эффекта критично зависит от частоты импульсного тока и при прочих равных условиях увеличивается при увеличении суммарного тока.

В 4-й серии (49 опытов) изучалась зависимость анальгетического эффекта от величины суммарного тока при соотношении постоянного и среднего импульсного токов 2:1 при частоте 70 Гц и длительности импульса 3,5 мс. Исследуемые суммарные силы токов имели следующие значения: 0,6, 0,9, и 1,2 мА. Болевые вокализации при токах 0,6 и 0,9 мА (рис. 1, Г) соответствовали таковым в предыдущих сериях опытов (рис. 1, А, Б и В) при частоте 70 Гц. При суммарном токе 1,2 мА происходило практически полное угнетение болевых вокализаций при той же силе болевого раздражения. При дальнейшем увеличении транскраниального тока уменьшались вокализации и на более сильные раздражения. Увеличение интенсивности до 2,0—2,5 мА приводит крыс к состоянию, близкому к электронаркозу. В таком состоянии животных можно оперировать, делать разрезы кожи, выделять нервы, канюлировать сосуды и пр. [5]. Восстановление исходного состояния происходило у крыс в течение 2—4 мин после выключения тока. Следовательно, выраженность анальгетического эффекта зависит не только от частоты, но и от величины суммарного тока.

В 5-й серии (31 опыт) изучалось влияние транскраниального электрического воздействия с разной частотой прямоугольных импульсов на величину болевой прессорной реакции АД. При частоте импульсов 70 Гц наблюдали отчетливое снижение прессорно-го рефлекса, зависящее от величины суммарного тока. Так, если исходная реакция составляла 28±1,5 мм рт. ст., то при суммарных токах 0,6, 0,8 и 1,2 мА (соотношение постоянного и среднего импульсного токов 2:1) ее величина соответственно равнялась 21,7±0,8, 19,4±0,6 и 13,0±1 мм рт. ст. Отличие этих величин от исходной реакции статистически достоверно. Однако обращает на себя внимание тот факт, что угнетение этого вегетативного компонента болевой реакции у крыс выражено значительно слабее, чем реакции вокализации: при суммарном токе 1,2 мА угнетение первой происходит только на 50%, в то время как вторая подавляется практически полностью.

При транскраниальных воздействиях импульсами с частотой 50 и 90 Гц при сохранении неизменными среднего импульсного и постоянного токов на уровне 0,4 и 0,8 мА угнетения болевых реакций артериального давления не происходило. Рефлексы составляли соответственно 27,5±1,7 и 29,8±2Д мм рт. ст., их величины не отличались от исходных.

Таким образом, и в отношении вегетативных компонентов болевой реакции имеется отчетливый частотный оптимум угнетения, совпадающий с частотным оптимумом угнетения болевой вокализации.

Оптимальная длительность прямоугольных импульсов. С учетом результатов, полученных ранее [4], было изучено влияние изменений длительности прямоугольных импульсов в пределах 2—5 мс. Все определения производились при частоте 70 Гц и при неизменной амплитуде импульсов.

%

100

id

ih

60

rh

20

rh

rfi

2.0   3.0   3.5   4.0   5.0

2.0   3.0   3.5   4.0   5.0

Рис. 2. Зависимость анальгетического эффекта от длительности импульсов при их постоянной частоте (70 Гц).

По оси ординат — интенсивность болевых вокализаций, в % от исходной; по оси абсцисс — длительность импульсов, мс. А — выраженность болевой вокализации при изменении длительности импульсов и сохранении соотношения постоянного и среднего импульсного токов как 2 :1; Б — то же, при изменении длительности импульсов и неизменной величине постоянного тока. Остальные объяснения в тексте.

В 1-й серии (42 опыта) определения производили при сохранении соотношения постоянного и среднего импульсного токов на уровне 2:1, взяв за исходные величины соответственно 0,6 и 0,3 мА при длительности 3,5 мс. При этом условии увеличение длительности импульса неизбежно сопровождалось ростом суммарного тока. Как показано на рис. 2, А> наиболее выраженное подавление болевой вокализации происходило при длительности импульсов 3 и 3,5 мс (до 41,0±4,6 и 31,3±0,67%). Степень угнетения не только с высокой достоверностью отличалась от нормы, но и от эффектов, возникавших при действии импульсов другой длительности. Характерно, что при длительности импульсов 5 мс, когда суммарный ток увеличивался на 66%, анальгетический эффект не только не увеличивался, но практически полностью отсутствовал.

Во 2-й серии (25 опытов) амплитуда импульсов при всех длительностях оставалась постоянной при неизменной силе постоянного тока, равного 0,6 мА. При этом только в случае длительности импульса 3,5 мс величина среднего импульсного тока выбиралась равной 0,3 мА, а при других длительностях соотношение токов 2:1 не выдерживалось. Как следует из графика (рис. 2, Б), наибольшее угнетение болевой вокализации наблюдалось при длительностях 3—3,5 мс (соответственно до 20,2±8,5 и 26,0±8,0%). В отличие от 1-й серии опытов анальгетический эффект при длительностях импульсов 3 и 3,5 был выражен несколько сильнее, однако статистически достоверных отличий не отмечено. Кроме того, определен-

ный анальгетический эффект отмечали при действии импульсов длительностью 4 мс.

Таким образом, результаты обеих серий опытов показывают, что у крыс для возникновения наиболее выраженного анальгетического эффекта при действии сочетанием постоянного тока и прямоугольных импульсов с частотой 70 Гц оптимальной является длительность импульсов, равная 3—3,5 мс.

Значение сочетания постоянного и импульсного токов и их соотношения. При условии использования источника транскраниальной стимуляции, имеющего стабилизированный по напряжению выход, уменьшения болевой вокализации не наступало, если воздействие наносилось раздельно постоянным и импульсными токами (5 опытов). При постепенном увеличении подаваемого изолированно постоянного тока до 0,4 мА вначале наблюдали появление ориентировочной реакции, затем возникновение движений головы типа «отряхивание». После этого постепенно наступала адаптация к действию тока, на фоне которой интенсивность болевой вокализации не изменялась.

Изолированное воздействие импульсным током при постепенном увеличении его силы сопровождалось сначала возникновением сильных движений головой, затем появлялась общая двигательная реакция типа судорожной.

Этот эффект наблюдали уже при силе среднего импульсного тока (частота 70 Гц, длительность импульса 3 мс), равной 0,4 мА, которая при сочетании с постоянным током вызывала выраженную анальгезию. При силах импульсного тока, пороговых для возникновения общей моторной реакции животного, отчетливых изменений болевой вокализации не наблюдалось.

Таким образом, при раздельном действии постоянного и импульсного токов анальгетического эффекта не возникало. Наоборот, только сочетание постоянного тока с прямоугольными импульсами вызывало анальгетический эффект без предварительного возникновения выраженной двигательной и судорожной реакций.

Хотя по ходу настоящей работы принималось за исходное соотношение постоянного и среднего импульсного токов как 2:1, в отдельных сериях опытов производилась проверка оптимальности такого соотношения (68 опытов).

В этих опытах (при частоте импульсов 70 Гц и длительности 3 мс) суммарный ток сохраняли неизменным, а соотношение постоянного и среднего импульсного токов варьировали в пределах 1:2, 1:1,2:1,3:1,4:1. Для того чтобы иметь возможность варьировать оба компонента тока, использовали относительно большой суммарный ток, равный 1,2 мА. Это позволяло подавать средний импульсный ток не ниже 0,2 мА, что является необходимым для возникновения выраженной анальгезии (см. выше). Вместе с тем, чтобы избежать полного подавления реакции вокализации при подаче относительно большого суммарного тока и обеспечить воз-

можность количественного сравнения эффектов, в данной серии использовали болевое раздражение с силой, соответствующей 4 порогам возникновения вокализации. Как видно на рис. 3, наименьшая выраженность болевой вокализации имела место при действии токов в соотношении 2:1 и составляла 43,3±7,3% от исходной. При других соотношениях токов (за исключением соотношения 1:1, где отмечена только тенденция) выраженность болевой вокализации по отношению к анальгетическому действию тока в соотношении 2:1 была статистически достоверно большей (р < 0,05).

При другой форме опытов меняли величину постоянного тока, а средний импульсный ток, равный 0,2 мА, сохраняли неизменным, постоянный ток при этом увеличивали в соотношении 1:2, 1:1, 2:1, 3:1, 4 : 1 и 5:1. В случае соотношения 2:1 величина постоянного тока составляла 0,4 мА, и анальгетический эффект соответствовал таковому, описанному выше. Увеличение анальгетического эффекта наблюдали при переходе от соотношения токов 1:1 к соотношению 2:1. Дальнейшее увеличение доли постоянного тока приводило лишь к некоторому статистически недостоверному усилению анальгезии, хотя величина суммарного тока все время возрастала.

Таким образом, из этих данных следует, что оптимальное соотношение постоянного и среднего импульсного токов составляет 2:1. Именно при таком соотношении наибольший анальгетический эффект может быть получен при наименьшем суммарном токе.

Таким образом, представленные данные показывают, что анальгезия при транскраниальных электрических воздействиях возникает у крыс при соблюдении тех же условий, при которых этот эффект наблюдается у кроликов [4]. Важно подчеркнуть, что для возникновения анальгезии при минимальных токах от генератора со стабилизированным по напряжению выходом, необходимо воздействие сочетанием постоянного тока и прямоугольных импульсов критичных параметров. Этим результаты настоящей работы и ранее проведенных исследований отличаются от рекомендаций разных авторов, согласно которым для транскраниального электрообезболивания можно пользоваться большим разнообразием параметров тока и даже менять их по ходу воздействия.

Весьма интересным является выяснение вопроса о том, какие конкретно структуры мозга первично активируются при транскраниальном электрическом воздействии. Получение таких данных позволило бы понять, почему параметры импульсного тока столь критичны. Судя по достаточно большой длительности отдельных импульсов можно предположить, что для возникновения анальгетического эффекта необходимо возбуждение мелких нейронов с медленно проводящими аксонами.

Результаты, полученные нами ранее [1], показывают, что транскраниальная анальгезия, возникающая у кроликов при действии

%

150

100

50

1/2     1/1     2/1     3/1

4/1

Рис. 3. Зависимость анальгетического эффекта от соотношения постоянного и импульсного токов.

По оси абсцисс — соотношение постоянного и импульсного токов; по оси ординат — интенсивность болевых вокализаций, в % от исходной.

подобных параметров тока, имеет, вероятно, опиоидную природу. В пользу этого свидетельствует тот факт, что развитие анальгезии сопровождается ростом концентрации эндорфина в среднем мозге, задних рогах спинного мозга, а также в ликворе. Об этом говорит и налоксоночувствительность такой анальгезии. В целом это дало основание для предположения о том, что при действии таких параметров тока может происходить активация антиноцицептивной системы мозгового ствола с ее опиатными механизмами [3]. Вопрос о том, имеет ли электроанальгезия у крыс опиоидный характер, нуждается в дальнейшем изучении.

В целом, если будет определено, что транскраниальная анальгезия у крыс, вызываемая критичными параметрами тока, имеет опиоидный характер, то можно полагать, что создана модель для изучения нейрохимических механизмов электроанальгезии с целью изыскания средств для потенцирования анальгетического эффекта в клинике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айрапетов Л.Н., Зайчик А.М., Трухманов М.С., Лебедев В. П., Сорокоумов В.А., Кацнельсон Я. С, Абисогомян В.Г., Кодзаев Ю.К. Об изменении уровня (3-эндорфина в мозге и спинномозговой жидкости при транскраниальной электроанальгезии. — Физиол. журн. СССР, 1985, т. 71 № 1, с. 56-64.

2.	Кузин М.И., Ливенцев Н.М., Жуковский В.Д., Сачков В.И. Электронаркоз в хирургии. Ташкент; Медицина, 1966. 183 с.

3.	Лебедев В. П. Направленная активация опиоидных систем мозгового ствола: анальгетический и сопряженные эффекты: Тез. Всесоюз. конф. «Экспериментальная и клиническая фармакология болеутоляющих средств». Л., 1986, с. 90—92.

4.	Лебедев В.П., Кацнельсон Я.С, Леоско В.А., Барановский А. Л., Шлемис Г. И. Наркоз лабораторных животных при сочетанном действии постоянного и импульсного токов.- Физиол. журн. СССР, 1983, т. 59, №8, с. 1120-1123.

5.	Левтов В. А., Шуваева В. Н. Влияние транскраниальной электроанальгезии на реологические свойства крови. Тез. докл. конф. «Новый метод транскраниального электрообезболивания». Ленинград, 17-19 марта 1987. Л.: Наука, 1987, с. 18-19.

6.	Персианинов Л.С, Каструбин Э.М., Расстриги н Н. Н. Электроанальгезия в акушерстве и гинекологии. М.: Медицина, 1978. 240 с.

7.	Leduc S. L'electrisation cerebrale. — Arch d'electr. med., 1903, № 10, p. 410-535.

8.	Lewis Y.W., Cannon J.Т., Liebeskind J. C. Opioid and non-opioid mechanisms of stress analgesia. — Science, 1980, vol. 208, p. 623-625.

9.	Wat kins L. R., Mayer D.J. Involvement of spinal opioid systems in footshock analgesia: antagonism by noloxone is possible only before induction of analgesia.— Brain Res., 1982, vol. 242, №2, p. 309-316.

6. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ТИПЫ АППАРАТОВ ДЛЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ

ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИИ

ЛЕОСКО В. А., ШЛЕМИС Г. И., БАРАНОВСКИЙ А. Л.

ВНИИ пульмонологии МЗ СССР, Ленинград

Применение электрического тока для получения анальгезии в своей истории связано с различными типами электрических воздействий и конструкциями используемых аппаратов. Внимание исследователей было сосредоточено не только на варьировании силовых и временных параметров воздействующего сигнала, но и на поисках его формы.

В процессе изучения транскраниальной электроанальгезии (ТЭА) для воздействия на пациентов использовались вначале неизменные параметры тока. По мере развития электронной техники наметились тенденции к варьированию параметров электрического воздействия в широких пределах. В последнее время вновь отмечается интерес к использованию стабильных и неизменных для различных пациентов параметров воздействия.

На различных этапах исследовались и применялись в основном следующие виды электрических сигналов: непрерывные импульсные воздействия; синусоидальные токи; интерференционные токи; сочетание непрерывных импульсных воздействий с дополнительной гальванической составляющей, изменяемой в узких пределах; сочетание непрерывных импульсных сигналов или пачек высокочастотных импульсов с дополнительной гальванической составляющей, изменяемой в достаточно широких пределах.

Устойчивое серийное производство аппаратуры для ТЭА в нашей стране связано только с аппаратами типа «Электросон» и «Электронаркон-1».

Аппараты «Электросон», «Электронаркон-1» и появившиеся впоследствии в значительной степени аналогичные им аппараты ЭА-12—01, ЛЭНАР и ПЭЛАНА, являются фактическими представителями одного класса аппаратов, реализующих воздействие

непрерывными импульсными сигналами в сочетании с дополнительной гальванической составляющей, изменяемой в узких пределах.

Ограниченное применение для ТЭА аппаратов типа «Электро-сон», предназначенных для получения седативного и снотворного эффектов, обусловлено глазным способом наложения электродов, что существенно сужает диапазон изменения силовых параметров сигнала.

Применение в аппарате «Электронаркон-1» и в аналогичных моделях лобно-мастоидального способа наложения электродов позволило использовать импульсные сигналы и гальваническую составляющую большей величины. Имеются рекомендации к использованию воздействий, реализуемых аппаратами «Электронаркон-1» и ЛЭНАР, в процессе анестезиологического пособия. Однако интенсивность анальгетического эффекта невелика, что требует сочетания с относительно большим арсеналом фармакологических средств. Кроме того, опасность появления ожогов под электродами требует комплекса профилактических мер при длительных хирургических вмешательствах.

В настоящее время во Франции предложен аппарат «Анесте-лек», обеспечивающий получение пачек биполярных высокочастотных импульсов фиксированной частоты. Отсутствие дополнительной гальванической составляющей и особенность формируемых сигналов позволяет уменьшить неприятные ощущения под электродами и исключить возникновение ожогов у пациентов.

В нашей стране в настоящее время в различных стадиях разработки находятся аппараты «Скат», БИЛЭНАР, аппарат, разрабатываемый в АМН СССР, и аппарат, реализующий метод ТЭА (Лебедев В. П. и сотр.).

В аппарате «Скат» используется принцип формирования воздействующих сигналов, близкий к интерференции: короткие импульсы подаются в определенной последовательности на электроды, расположенные по периметру головы. По мнению авторов (Сачков В. И. и др.), короткие импульсы от разных электродов суммируются в ткани мозга, не оказывая значительного местного действия.

В аппарате БИЛЭНАР (Каструбин Э. М.) сделана попытка раздельного воздействия на левое и правое полушария головного мозга за счет комбинационного воздействия параметрами тока, аналогичными используемым в аппарате ПЭЛАНА-01.

Аппарат, разрабатываемый по предложению Института хирургии им. А. В. Вишневского (Кузин М. И. и др.), является в определенном отношении аналогом аппарата «Анестелек», но за счет двух каналов воздействия обеспечивает возможность распространения электрического воздействия на больший объем ткани мозга.

В аппарате, разрабатываемом в соответствии с предложением Лебедева В. П. С соавторами, используется сочетание непрерывных импульсных воздействий фиксированной частоты и длительности с гальванической составляющей, изменяемой в достаточно широких пределах.

Судя по литературным данным и материалам настоящей конференции, наиболее клинически эффективны аппараты последних двух типов, имеющие некоторые аналогичные выходные характеристики: значения фиксированной частоты воздействия и длительности пачек высокочастотных импульсов и прямоугольных импульсов. По мнению авторов, анальгезия при использовании этих аппаратов достигается за счет стимуляции эндорфинной системы мозга, сравнительная оценка интенсивности влияния на которую может позволить оценить эффективность этих аппаратов и очертить показания их рационального применения.

7. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНАЛЬГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА НОВОГО МЕТОДА ТРАНСКРАНИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОВОЗДЕЙСТВИЯ И МЕТОДА ЛИМОЖА

КОВАЛЕВ М. Г. ВНИИ пульмонологии МЗ СССР, Ленинград

В последнее время во Франции, а затем и в нашей стране стали использовать транскраниальное электрическое воздействие (ТЭВ) с помощью импульсных токов, параметры которых предложены Лиможем (1975). По указанному способу ТЭВ осуществляется пачками биполярных высокочастотных импульсов (частота 180 кГц), следующих с частотами 77 Гц (с периодическим переключением на 83 и 100 Гц) и имеющих длительность 3—4 мс. Основным достоинством способа является то обстоятельство, что благодаря применению высокочастотных импульсов сводятся к минимуму неприятные ощущения в местах наложения электродов, а благодаря наличию биполярной структуры импульсов исключается возникновение электрохимических ожогов.

Представлялось необходимым сравнить в экспериментах интенсивность анальгетического эффекта (АЭ), возникающего при ТЭВ токами Лиможа, и режимом, предложенным Лебедевым В. П. и др. (1984). Следует подчеркнуть наличие некоторых общих черт обоих режимов: одинаковая фиксированная частота и длительность пачек импульсов и прямоугольных импульсов, а также возможная эндор-финная природа АЭ, возникающего при обоих режимах воздействия (Кузин и др., 1984; Айрапетов и др., 1985).

Исследования проведены на кроликах. ТЭВ осуществлялись модифицированной моделью аппарата ЭА-30—1 (частота импульсного тока 77 Гц, длительность импульса 4 мс), соотношение среднего импульсного и постоянного тока составляло 1:2 (основная группа) и опытным образцом ЭА-300—1, воспроизводящим токи Лиможа. Эффективность ТЭВ оценивалась методом суммации импульсов (Закусов, 1940), по степени угнетения болевых реакций артериального давления (прессорной и депрессорной — на раздражение седалищного и блуждающего нервов), а также по сопряженной с АЭ степени угнетения реакции на раздражение депрессор-

ного нерва. Параллельно изучалось влияние ТЭВ на частоту дыхания у кроликов.

При ТЭВ токами Лиможа с амплитудным значением 300 мА (величина тока, использующаяся при проведении анестезиологических пособий у человека) число импульсов, вызывающих моторную реакцию избегания, постепенно увеличивалось и достигало к 30-й мин 218% по отношению к исходному значению. В отличие от этого ТЭВ, проведенные по методике, предложенной Лебедевым В. П. и др., вызывали увеличение числа импульсов, необходимых для возникновения моторной реакции, непосредственно после включения тока. При амплитудном значении импульсного тока, равном 4 мА, это увеличение составляло 274%, а при амплитудном значении, равном 8 мА, оно достигало 288%. В последнем случае суммарное значение тока в 3 раза меньше такового, которое используется по этому методу в ходе анестезиологических пособий у человека (Кацнельсон, 1985). Статистическая обработка показала, что АЭ, получаемый при ТЭВ токами Лиможа в максимальных пределах аппарата ЭА-300—1, достоверно не отличается от АЭ, вызываемого минимальным из использованных значений сочетания постоянного и импульсного токов.

При использовании заложенной в аппарате ЭА-300—1 системы периодической смены частот усиления АЭ не наблюдалось. Наоборот, уровень АЭ на этом фоне претерпевал лишь волнообразные ослабления.

При ТЭВ токами Лиможа в максимальном значении отмечено некоторое уменьшение болевой прессорной реакции артериального давления. Однако при ТЭВ суммарным воздействием постоянного и импульсного токов с амплитудным значением последнего 8 мА это угнетение было выражено в 2,1 раза больше. Угнетение деп-рессорных реакций на раздражение блуждающего и депрессорного нервов было выражено соответственно в 2,1 и 2,3 раза больше.

При ТЭВ, осуществляемых обеими методиками, отмечено некоторое урежение частоты дыхания, которое было меньше выражено при использовании токов Лиможа. В ходе ТЭВ степень уре-жения дыхания уменьшалась.

Полученные данные показывают, что в условиях примененных экспериментальных методик для изучения болевых и вазомоторных реакций интенсивность АЭ, вызываемого токами Лиможа, меньше, чем при использовании сочетания постоянного тока и прямоугольных импульсов, даже при том условии, что сила электрического воздействия по второму методу была значительно более низкой как по абсолютному значению, так и по уровню, отнесенному к таковому, используемому в анестезиологическом пособии у человека.

8. ОБ ИЗМЕНЕНИИ УРОВНЯ (З-ЭНДОРФИНА В МОЗГЕ И СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ

ПРИ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИИ

АЙРАПЕТОВ Л. Н., ЗАЙЧИК А. М, ТРУХМАНОВ М. С, ЛЕБЕДЕВ В. П., СОРОКОУМОВ В. А., КАЦНЕЛЬСОН Я. С,

АБИСОГОМЯН В. Г., КОДЗАЕВ Ю. К.

Институт физиологии им. И. П. Павлова АН СССР; Педиатрический медицинский институт Министерства

здравоохранения РСФСР, Ленинград

Попытки вызвать анальгезию или наркоз путем электрического воздействия на головной мозг через покровы черепа производились многократно с начала текущего столетия [10]. Привлекательность этого метода очевидна, и вместе с тем до последнего времени он еще не вошел в широкую практику. Причиной этого является то обстоятельство, что применявшиеся до сих пор параметры электрических воздействий были недостаточно обоснованными, в связи с чем электроанальгетический эффект плохо воспроизводился при повторных воздействиях или сопровождался судорогами.

В последнее время были предложены электрические параметры, благодаря воздействию которых удалось получить воспроизводимый анальгетический эффект у человека, что позволяет в определенной степени уменьшить дозы анальгетических, нейроплегических и наркотических средств, необходимых для проведения эффективного анестезиологического пособия [12]. Наши наблюдения, основанные на широком скрининге электрических параметров в эксперименте, позволили утверждать, что наиболее выраженный анальгетический эффект у кроликов возникает при суммированном транскраниальном воздействии постоянного тока и прямоугольных импульсов с частотой 77 Гц и длительностью 3,5 мс. При условии использования генератора с выходом, стабилизированным по напряжению, соотношение постоянного и среднего импульсного токов составляло 2—5 :1 [3]. При применении таких режимов воздействия у человека (суммарный ток около 12 мА) удалось получить глубокую анальгезию, которая была с успехом использована как основной компонент хирургического наркоза без добавления анальгетиков и нейролепти-

ков более чем при 300 полостных операциях, а также как средство купирования (суммарный ток до 5—6 мА) различных по этиологии болевых синдромах более чем у 350 больных.

Положительные клинические результаты указывают на необходимость изучения механизма возникновения анальгезии при транскраниальных электрических воздействиях с целью дальнейшей оптимизации этого метода.

Физиологические и нейрохимические данные, полученные с начала 70-х годов, свидетельствуют о том, что в мозговом стволе существует система структур, стимуляция которых у животных и человека дает антиноцицептивный эффект. Отдельные структуры, входящие в антиноцицептивную систему, богаты опиатными рецепторами и эндорфинами, которым отводится важная роль в формировании угнетающих влияний на проведение болевых импульсов на разных уровнях центральной нервной системы, начиная со спинного мозга, а также в реализации анальгетического действия морфина и других наркотических анальгетиков (см. обзоры [6, 8, 11]).

Представляется вероятным [4], что анальгетический эффект транскраниальных электрических воздействий может быть обусловлен активацией отдельных структур антиноцицептивной системы. Очевидно, что выяснение этого вопроса должно производиться различными методами, с помощью которых можно будет определить конкретные точки воздействия в мозге. В настоящей работе была поставлена цель в экспериментах на кроликах и в наблюдениях на здоровых и страдающих болями людях выяснить, происходит ли на фоне электроанальгезии активация эндорфинных механизмов, по наличию которой можно было бы полагать, что транскраниальное электрическое воздействие активирует антиноцицептивную систему. Для этого у кроликов определяли изменение содержания Р-эндорфина в некоторых отделах головного и спинного мозга, в ликворе, а также в гипофизе, а у людей — в ликворе.

МЕТОДИКА

В экспериментальных исследования в качестве объекта служили неанестезированные кролики породы шиншилла (половозрелые самцы однородного фенотипа массой 2,50-^2,85 кг) в количестве 8 шт. Транскраниальную анальгезию проводили по методу, описанному ранее [3]. Величина суммарного тока достигала 7 мА (частота 77 Гц, длительность импульса 3,5 мс, соотношение 2:1), время экспозиции 30 мин. Ток подавался через толстые иглы, введенные подкожно во фронтальной области (катод) и за ушами (сдвоенный анод). Эффективность электроанальгезии определяли по изменению толерантности к ноцицептивному раздражению задней конечности методом суммации импульсов [1]. Спинномозговую жидкость извлекали до, на 15-й и 30-й мин электроанальгезии

и через 15 мин после ее окончания из большой цистерны, куда вводили катетер. Для облегчения субокципитальной пункции предварительно производили прокол мышечной ткани до атланто-ок-ципитальной мембраны ультразвуковой иглой аппарата УЗХ-201 после местной анестезии 0,25% раствора новокаина.

Пробы спинномозговой жидкости в объеме 300 мкл отбирали микрошприцем в тефлоновые пробирки, содержащие по 100 мкл 0,86% раствора NaCl, включающего 4,0x10"^ М ЭДТА, 4,0x10"^ фенилметилсульфонилфторида (ингибитор пептидилпептидаз, «Сигма», США), 4% глицерина; рН 7,5. Пробы тщательно перемешивали, не допуская вспенивания, и замораживали при — 70°. Цитологический материал удаляли седиментацией при 760 g в течение 20 мин на рефрижераторной центрифуге К = 70.

Через 15 мин после окончания электроанальгезии животных подвергали декапитации. Головной мозг, гипофиз и L3—L4 — сегменты спинного мозга быстро извлекали, помещали в 0,86% раствор NaCl при 4° и отсепаровывали гипоталамус от хиазмы до мамиллярных тел, а также медиальный участок среднего мозга на уровне нижнего двухолмия, куда входит центральное серое вещество, и дорсальную область сегментов спинного мозга над центральным каналом, включающую дорсальные рога с желатинозной субстанцией. Для ускорения доступа кости черепа и тела позвонков рассекали с помощью ультразвуковой пилы аппарата УЗХ-201. Разрезы ткани мозга производили ультразвуковым скальпелем этого же аппарата. Высушенные фильтровальной бумагой участки мозга и гипофиз помещали в тефлоновые пробирки, содержащие по 1 мл 0,1 н СН3СООН при 98°, и инкубировали 15 мин, используя несколько модифицированный нами метод экстракции [16].

Ткань мозга подвергали ультразвуковой дезинтеграции в течение 45 с при 4°С. От интактных клеток и фрагментов цитологического материала гомогенат освобождали седиментацией при 20 000 g в течение 20 мин на рефрижераторной центрифуге К-24. Для удаления нуклеопротеидных комплексов и повышения селективности последующих этапов в гомогенат добавляли стрептомицинсульфат в конечной концентрации 0,5%. В дальнейшем использовали су-пернатант.

Клинические исследования включали две группы людей — 4 человека практически здоровых и 5 человек с выраженным хроническим спондилогенным болевым синдромом (возраст 31— 50 лет). Необходимость взятия проб спинномозговой жидкости была обусловлена диагностическими целями: в первом случае в связи с решением вопроса о снятии с учета в кожно-венерическом диспансере, во второй группе — для уточнения характера патологического процесса. Транскраниальное электрическое воздействие осуществлялось через накожные металлические электроды с толстыми прокладками из 16 слоев белой фланели, смоченными водопроводной водой. Катод помещали на лоб в надбровной области,

сдвоенные аноды — на сосцевидные отростки. Использовали постоянный ток силой 3—4 мА и средний импульсный ток (77 Гц, 3,5 мс) силой 1,5—2 мА. Пробы спинномозговой жидкости в объеме 1 мл у здоровых лиц извлекали после стандартной люмбальной пункции под местной анестезией 0,5% новокаином трижды — до, сразу после 30 мин сеанса электроанальгезии и через 15 мин после его окончания. У больных пробы спинномозговой жидкости брали дважды — до и сразу после сеанса электроанальгезии. Спинномозговую жидкость человека подвергали тем же предварительным манипуляциям, что и ликвор кроликов.

Концентрацию (З-эндорфина измеряли, используя коммерческий набор для радиоиммунологического теста на [5-эндорфин (Im-muno Nuclear Corporation, США). Процедуру определения, включающую предварительную аффинную хроматографию исследуемых проб на иммобилизированных антителах к р-эндорфину, ковалент-но связанных с гранулами сефарозного матрикса, проводили согласно методическим рекомендациям указанной фирмы (каталог № 42—12, часть ХР0337, 1983), а также учитывая опыт ряда исследователей [9, 16]. Счет активности 1251 преципитировавшего трей-сера осуществляли на гамма-счетчике 1280 ULTROGAMMA (LKB, Швеция), скомпонованным с компьютером 1222 DATABOX (LKB, Швеция) с микропрограммным обеспечением статистических методов построения калибровочной кривой и расчета концентраций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ

Транскраниальное электрическое воздействие используемых нами параметров вызывает возрастание числа импульсов, вызывающего реакцию избегания у кроликов в среднем в 6,0 раз, что свидетельствует о существенном повышении толерантности к ноци-цептивному раздражению. Как видно из графика рис. 1, А, анальгетический эффект развивается постепенно, достигая максимальной величины после 10 мин воздействия, и в дальнейшем не изменяется. За такой же период времени эффект исчезает после отключения электрического воздействия. У контрольного животного (в отсутствие транскраниального действия тока) условия эксперимента не вызывают изменений толерантности к боли (рис. 1, В, 2). Внутривенное введение налоксона в дозе 0,15 мг/кг полностью снимает анальгетический эффект, возвращая толерантность к боли к исходному уровню (рис. 1, Б, 2). Контрольное внутривенное введение 0,86% раствора NaCl в том же объеме не оказывало влияния на толерантность к боли (рис. 1, А, Г).

Пробы спинномозговой жидкости кроликов отбирали в моменты времени, указанные на кривых 1 рис. 1. Через 15 мин транскраниального электрического воздействия концентрация (5-эндор-фина возрастала в среднем в 3,2 раза (р<$;0,01) и не изменялась

J	I	I	I	■        i        '       '        *	I	I	I	L.

10	20	30	40	50	60	70

Рис. 1. Изменения толерантности к боли и концентрации бета-эндорфина в спинномозговой жидкости кроликов при транс краниальной электростимуляции (А, Б) и в контроле (В).

1 — концентрация бета-эндорфина, 2 — толерантность к боли. Доверительные интервалы обозначены вертикальными отрезками. По оси ординат: слева — число импульсов, вызывающих реакцию избегания, справа — концентрация бета-эндорфина, пМ/л; по оси абсцисс — время, в мин. Период воздействия транскраниальной электростимуляции обозначен горизонтальной линией над осью абсцисс. Стрелки на А и Б указывают соответственно моменты внутривенной инъекции 1 мл 0,86% раствора NaCl и налоксона (0,15 мг/кг).

до его окончания. Различия средних значений концентраций р-эн-дорфина на 15 и 30 мин электроанальгезии статистически недостоверны (г/»0,05), что свидетельствует о том, что зависимость со-держания~р-эндорфина в спинномозговой жидкости от времени воздействия в этот период имеет характер насыщения (табл. 1). Через 15 мин после окончания электростимуляции концентрация Р-эндорфина в спинномозговой жидкости кроликов достоверно снижалась (р < 0,05) в среднем на 24% от достигнутого уровня (рис. 1, А, 7; табл. 1).

Изменения толерантности к боли и концентрации р-эндорфина при транскраниальной электроанальгезии у кроликов в значительной степени коррелируют (коэффициент корреляции г = +0,85), что указывает на возможность существования функциональной связи между упомянутыми величинами.

Внутривенное введение налоксона не вызывало изменения концентрации р-эндорфина в спинномозговой жидкости кроликов на фоне транскраниальной электроанальгезии (рис. 1, 7>, 7; табл. 1). Различия концентраций р-эндорфина при инъекции налоксона и 0,86% раствора NaCl равного объема недостоверны (р > 0,05).

Таблица 1

Изменение концентрации бета-эндорфина (пМ/л) в спинномозговой жидкости кролика на фоне и после транскраниальной электроанальгезии

| Группы животных | Моменты забора спинномозговой жидкости |
| --- | --- |
|  | исходные данные | 15 мин | 30 мин | 45 мин |
| j Контроль | 7,0 | 7,4 | 7,1 | 7,3 |
| I Электроанальгезия | Введение 0,86% NaCl | 6,9±0,5 | 23,5+0,5 | 24,0±0,3 | 17,9±0,7 |
|  | Введение 0,15 мг/кг налоксона | 7,1±0,2 | 23,7±1,0 | 23,4±0,7 | 18,0±0,5 |

Примечание. Забор спинномозговой жидкости в моменты 15, 30 и 45 мин соответствуют середине сеанса электроанальгезии, сразу и через 15 мин после его окончания.

| Группа животных | Гипофиз | Гипоталамус | Средний мозг | Спинной мозг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль | 171 | 348 | 107 | 64 |
| Электроанальгезия | 150±3 | 351+15 | 269±11 | 211+9 |

Изменение содержания бета-эндорфина (нг/г) в тканях мозга и гипофизе кролика после электроанальгезии

В табл. 2 и на рис. 2 представлены данные по определению содержания р-эндорфина в гипофизе и структурах мозга кроликов, декапитированных через 15 мин после окончания электроанальгезии. Значительное возрастание наблюдалось в медиальной области среднего мозга — более чем в 2,5 раза, в дорсальной части сегментов спинного мозга L3 — L4 — в среднем в 3,3 раза. Вместе с тем в гипоталамусе статистически достоверных изменений не выявлено. В гипофизе наблюдается достоверное снижение содержания Р-эндорфина в среднем на 12% (р < 0,05).

Транскраниальное электрическое воздействие у людей также вызывало отчетливый анальгетический эффект. Предварительные определения, сделанные на 20 здоровых добровольцах, показали,

Рис. 2. Изменение содержания бета-эндорфина в различных структурах мозга кроликов после транс краниальной электростимуляции.

Представлены схемы [13] фронтальных срезов мозга кролика: гипоталамус на уровне воронки (1), средний мозг — на уровне заднего двухолмия (2), гипофиз (3), спинной мозг — на уровне сегмента L4 (4). Исследуемые области ограничены штриховой линией. Масштаб срезов не соблюдается. Высоты столбиков на схемах срезов отражают (в условных единицах) сравнительные уровни содержания бета-эндорфина с доверительными границами в контроле (слева) и после транскраниальной электроанальгезии (справа) в соответствии с табл. 2.

что примерно на 10-й мин воздействия наступало, судя по самоотчетам, некоторое снижение болевой чувствительности при механических болевых раздражениях и выраженное увеличение запаса адаптации к боли. Кроме того, отмечалось наличие анальгетического последействия. У больных со спондилогенными болями отмечалось полное снятие боли или резкое снижение ее уровня, которое наступало на 10—15 мин воздействия. Это подтверждалось не только субъективными отчетами больных, но и объективными признаками — изменениями симптомов натяжения и антальгической позы. Анальгетическое последействие имело продолжительность 4—10 ч и удлинялось при повторных сеансах. Следует отметить, что у конкретных больных, обследованных в настоящей работе, электроанальгетический эффект проявлялся в полной мере, хотя обычные методы лечения, применяемые до этого (включая физиотерапию и иглотерапию), оказались неэффективными.

Данные, суммированные в табл. 3, представляют результаты определения концентрации р-эндорфина в спинномозговой жидкости людей без патологии и с хроническим болевым синдромом до и после транскраниальной электроанальгезии.

В спинномозговой жидкости практически здоровы^лиц концентрация р-эндорфина составляла в среднем 19, (±0,9 пМ/л. Транскраниальная электроанальгезия вызывала достоверное по-

| Группы | № п/п | Пол | Исходные | После электроанальгезии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| обследуемых |  |  | значения | сразу | через 15 мин |
|  | 1 | ж | 19,04 | 79,96 | 74,60 |
|  | 2 | ж | 21,30 | 78,75 | 67,64 |
| Здоровые | 3 | м | 16,93 | 64,05 | 57,73 |
|  | 4 | м | 18,82 | 47,51 | 42,36 |
|  | Пул | 19,22 | 68,64 | 61,05 |
|  | Среднее | 19,0±0,9 | 67,6±7,6 | 60±6,9 |
|  | 1 | м | 11,83 | 59,74 |  |
|  | 2 | ж | 12,60 | 82,78 |  |
| Хроническая боль | 3 | ж | 15,02 | 86,82 |  |
|  | 4 | м | 9,56 | 73,99 |  |
|  | 5 | м | 10,77 | 46,31 |  |
|  | Пул | 12,14 | 70,65 |  |
| 1 | Среднее | 11,9±0,9 | 69,9+7,5 |  |

Таблица 3

Изменение концентрации бета-эндорфина в спинномозговой жидкости (пМ/л) у здоровых лиц и пациентов с хронической болью при транскраниальной электроанальгезии

вышение концентрации р-эндорфина (р < 0,001) в среднем в 3,5 раза до уровня 67,6±7,6 пм/л. Через 15 мин после окончания электроанальгезии статистически достоверных изменений повышенного уровня р-эндорфина не наблюдалось (р>0,5).

У пациентов с хронической болью концентрация р-эндорфина была в 1,5 раза более низкой, чем у здоровых и составляла в среднем 11,9+0,8 пМ/л. После 30 мин электроанальгезии концентрация р-эндорфина в спинномозговой жидкости возрастала в среднем в 5,8 раза до уровня 69,9±7,5 пМ/л (р < 0,001).

При статистической обработке результатов не обнаруживалось корреляции между исходными и конечными значениями концентраций (коэффициент корреляции г = 0,16 для здоровых и г = 0,23 для пациентов с хронической болью). Исходные значения концентраций р-эндорфина у пациентов с хронической болью варьировали в большей степени, чем у пациентов без патологии, вместе с тем вариабельность конечных значений у двух групп пациентов практически одинакова.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные данные показывают, что на фоне транскраниаль-ного электрического воздействия происходит резкое повышение уровня р-эндорфина в некоторых отделах мозга кролика, связанных с антиноцицептивной системой, и повышение концентрации этого опиоидного пептида в спинномозговой жидкости у кролика, а также у здоровых лиц и пациентов с болевым синдромом. Тот факт, что возрастание концентрации р-эндорфина происходит на фоне развивающейся анальгезии, дает возможность предположить, что оба эти явления могут иметь причинно-следственную связь. Такое предположение представляется весьма вероятным в связи с тем, что, как показано в опытах на кроликах, развивавшаяся электроанальгезия полностью снимается после введения относительно небольших доз налоксона — блокатора опиатных рецепторов. Таким образом, получено два весьма важных косвенных доказательства участия эндорфинных механизмов мозгового ствола и спинного мозга в возникновении транскраниальной электроанальгезии.

К выводу об участии эндорфинных механизмов в формировании электроанальгезии пришли также в только что опубликованной работе Кузин и соавт. [2], которые у 10 больных, подготавливаемых к операциям на сердце, нашли после транскраниального воздействия токами Лиможа увеличение содержания р-эндорфина в спинномозговой жидкости, сопоставимое с возрастанием уровня этого пептида, отмеченным в настоящей работе. Кроме того, эти авторы показали, что концентрация р-эндорфина в крови также возрастает, что соответствует нашим результатам, согласно которым содержание этого пептида в гипофизе снижается.

Характерно, что увеличение содержания Р-эндорфинов в спинномозговой жидкости наблюдали при воздействии ряда факторов, приводящих к развитию анальгезии — различных видов рефлексотерапии, холодовом и иммобилизационном стрессе, неизбегаемой болевой стимуляции конечностей, причем такая анальгезия в той или иной степени снималась налоксоном [18]. Отсюда следует, что транскраниальное электрическое воздействие может в определенной степени включать подобный механизм, действуя непосредственно на антиноцицептивные структуры мозга. В принципе непосредственное воздействие на эти структуры возможно у животных и человека через внутричерепные электроды, однако использование транскраниальных воздействий с экспериментально обоснованным режимом имеет для этой цели несомненные преимущества в связи с простотой и безопасностью.

Полученные нами с помощью радиоиммунохимического тестирования данные о содержании Р-эндорфина в спинномозговой жидкости здорового человека находятся в пределах значений, приводимых разными авторами [19]. Так, по данным [5], оно составляет (в пМ/л) 12,0, по [14] - 22,3±1,1, по [15] - 27±7,1. Более высокие значения — 43,4±8,3 — приводятся в работе [7]. Исходя из этих данных, исходные значения содержания р-эндорфина в спинномозговой жидкости, приводимые Кузиным и соавт. [2] и составляющие 4,8±1,5 пг/мл или, что то же самое, 1,39±0,43 пМ/л, представляются значительно заниженными. Возможно, что это связано с тем, что спинномозговую жидкость брали у больных с тяжелой хронической патологией сердца. Не исключено также, что указанные различия могут быть обусловлены методическими моментами, поскольку при определении Р-эндорфина указанными авторами не использовалась высокоселективная стадия аффинной хроматографии на иммобилизованных антителах к Р-эндорфину, которая, как показано в работе [16], является оптимальным методом очистки и концентрированием этого нейро-пептида. Поэтому возможно, что пробы спинномозговой жидкости были недостаточно освобождены от материала, вызывающего неспецифическое связывание трейсера. Можно также отметить, что примененное этими авторами и вполне оправданное предварительное удаление р-липотропина может приводить к частичной потере некоторого количества р-эндорфина за счет неспецифической сорбции, возможный процент которой в работе [2] не приводится.

Из наших наблюдений (табл. 3) следует, что содержание р-эндорфина в спинномозговой жидкости у пациентов с хронической болью составляет около 63% от величин, наблюдаемых у здоровых лиц. Этот результат подтверждает данные ряда исследований [17] о некотором снижении содержания эндогенных опиатов в спинномозговой жидкости пациентов с сильными хроническими болями. Вместе с тем важно отметить, что уровни, до которых возрастает

концентрация р-эндорфина у здоровых лиц и пациентов с хронической болью, практически одинаковы (табл. 3). Этот факт может дать несколько иное толкование точке зрения Терениуса [17] о том, что при хронической боли эндорфинные механизмы антиноцицеп-тивной системы ослабляются из-за постоянного перенапряжения. Из представленных данных скорее следует, что эндорфинные механизмы или адаптируются к хроническим болевым посылкам, или даже тормозятся ими. В этом случае такое необычное воздействие, каким является транскраниальная электроанальгезия, может запустить эндорфинный механизм в полной мере.

В настоящее время еще нельзя указать, какие конкретные элементы головного мозга являются первичным субстратом, воспринимающим транскраниальное электрическое воздействие. Трудно допустить, что такое воздействие активирует только в первую очередь нейроны мозгового ствола, содержащие эндорфины, которые, как принято считать, являются мелкими и короткоак-сонными. Несомненно, что во время транскраниальной электроанальгезии возбуждаются и длинноаксонные бульбо-спинальные нейроны. Только этим, вероятно можно объяснить тот факт, что при электрическом воздействии на головной мозг происходит активация эндорфинных механизмов дорсальных рогов спинного мозга.

Можно привести также некоторые данные, полученные в лаборатории физиологии кровообращения Института физиологии им. И. П. Павлова АН СССР, которые свидетельствуют о более распространенном влиянии транскраниальной электроанальгезии на мозговой ствол, чем то, которым обладают наркотические анальгетики. Например, по наблюдениям А. В. Красюкова, морфин в анальгети-ческой дозе у кроликов мало влияет на болевые прессорные рефлексы АД, в то время как при электроанальгезии эти рефлексы угнетаются полностью. Поскольку эти рефлексы после введения налоксона на фоне электроанальгезии восстанавливаются, можно полагать, что их угнетение происходит также с участием опиат-ных механизмов, но без включения элементов с опиатными рецепторами, чувствительными к морфину.

Таким образом, данные настоящего исследования и отдельных наблюдений, результаты которых будут в дальнейшем опубликованы подробнее, показывают, что при транскраниальной электроанальгезии происходит активация эндорфинных механизмов анти-ноцицептивной системы мозгового ствола и спинного мозга, но эффект электрического воздействия не ограничивается только этим. Отсюда возникает необходимость дальнейшего и более подробного изучения механизмов возникновения транскраниальной электроанальгезии, что может иметь не только практическое значение, но и служить одним из возможных путей для выяснения механизмов боли и физиологической роли антиноцицептивной системы.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Закусов В. В. Об изменении способности центральной нервной системы к суммации импульсов под действием некоторых наркотических и анальгезирующих средств. — Фармакол. и токси-кол., 1940, №6, с. 4-11.

2.	Кузин М.И., Авруцкий М.Я., Шлозников Б.М., Лахтер М.А., Панченко Л.Ф., Балакирева Н.Н., Бру-сов О. С. Влияние чрескожной трансцеребральной электростимуляции в режиме электроанестезии на содержание р-эндорфина в спинномозговой жидкости и плазме крови. — Бюл. эксп. биол. и мед., 1984, №5, с. 515-516.

3.	Лебедев В. П., Кацнельсон Я, С, Леоско В. А., Барановский А. Л., Шлемис Г. И. Наркоз лабораторных животных при сочетанном воздействии постоянного и импульсного токов. - Физиол. журн. СССР, 1983, т. 59, №8, с. 1120-1123.

4.	Судаков К. В. Церебральные механизмы боли и обезболивания.- Вестн. АН СССР, 1980, №9, с. 17—22.

5.	Терениус Л. Роль эндорфинов в эндогенном обезболивании.— В кн.: Эндорфины. Под ред. Коста Э., Трабукки М. М: Мир, 1981, с. 315-325.

6.	В ess on J. М., Gilbaud G., Abdelmoumene M., Chaouch A. Phisiologie de nociception — J. Physiol. (France), 1982, vol. 78, №1, p. 7-85.

7.	Clement-Jones Y., Lowry P. J., Rees L. H., В esse r G. M. Development of a spesific extracted radioimmunoassay for methionin enkephalin in human plasma and cerebrospinal fluid. — J. Endocrinol., 1980, vol. 86, №2, p. 231-243.

8.	Frederickson R. C.A., Geary L. E. Endogenous opioid peptides: review of physiologycal, pharmacological and clinical aspects.— Progr. Neurobiol., 1982, vol. 19, № 1, p. 19-69.

9.	Jeffcoate W.J., Rees L.H., Lowry P.J., Besser G.M. A spesific radioimmunoassay for human beta-lipotropin. — J. Clin. En-docr. Metab., 1978, vol. 47, №2, p. 160-173.

10.	Leduc S. L'electrisation cerebrale. — Arch, elect, med., 1903, vol. 10, p. 410-521.

11.	Liebiskind P. D. Multiple mechanisms of pain inhibition intrinsic central nervous system.— J. Anesth., 1981, vol. 54, №6, p. 445-446.

12.	Limoge A., Debras C, Coeytaux R., Kara M. Technique electrique utilise en anesthesie electromedicamenteuse. — Proc. 4th Int. Symp. Electrother. Sleep and Electroanesth. / d. Limoge A. Paris, 1975, p. 7-15.

13.	Monnier M., Ganglo H. H. Atlas for stereotaxic brain research on the conscious rabbit. Amsterdam, Elsevir, 1961.

14.	Nakao K., Nakai Y., Oki S., Matsubara S., Kon-ishi Т., Nishitahi H., Imura H. Immunoreactive beta-endor-

phine in human cerebrospinal fluid. — J. Clin. Endocrinol. Metabol., 1980, vol. 50, №2, p. 230-233.

15.	Panerai A.E., Martini A., Abbate D., Villani R., De BenedittisG. Beta-Endorphin, metenkephalin and beta-lipot-ropin in chronic pain and electroacupuncture. — Adv. Pain. Res. Ther. 1983, vol. 5, №3, p. 543-547.

16.	Rossier J., Bayon A., Vargo T.M., Ling N., Guille-min R., Bloom F. Radioimmunoassay of brain peptides: evaluation of a methodology for the assey of beta-endorphin and enkephalin. — Life Sci., 1977, vol. 21, №8, p. 847-852.

17.	Terenius L. Y. Biochemical assessment of chronic pain.— Life Sci. Res. Rep., 1980, vol. 17, №4, p. 355-364.

18.	Watkins L. R., Mayer D.J. Organisation of endogenous opiate and nonopiate pain control systems. — Science, 1982, vol. 216, №4551, p. 1185-1192.

19.	W о о d J. H. Physiological neurochemistry of cerebrospinal fluid. - Handb. Neurochem., 1982, vol. 1, p. 415-487.

9. ОБ ОПИАТНОМ МЕХАНИЗМЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИИ

ЛЕБЕДЕВ В. П., САВЧЕНКО А. Б., КАЦНЕЛЬСОН Я. С, КРАСЮКОВ А. В., ПЕТРЯЕВСКАЯ Н. В.

Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН

Санкт-Петербург

Успешное клиническое применение нового метода транскраниальной электроанальгезии [8, 12] определяет необходимость подробного изучения механизмов такого немедикаментозного обезболивающего воздействия.

Ряд данных указывает на то, что анальгезия, возникающая при транскраниальном воздействии в условиях выбранного нами режима, имеет, вероятно, опиоидный характер. Так, у кроликов она отменяется налоксоном и сопровождается ростом концентрации р-эндорфина в ликворе, среднем мозге и дорсальных рогах спинного мозга [1]. Описаны также признаки опиоидной природы такой электроанальгезии у человека [1, 6]. В связи с этим в настоящей работе была поставлена задача получения новых данных об участии опиатных механизмов мозга в развитии транскраниальной электроанальгезии. Для этого, в дополнение к ранее проведенным наблюдениям на кроликах [1], исследования в настоящей работе выполнялись с использованием других видов животных (кошек, крыс, мышей). При этом выявление однозначных признаков опиоидной природы транскраниальной электроанальгезии и у хищников, и у грызунов могло бы стать еще более реальным доказательством существования этого механизма в формировании транскраниальной электроанальгезии.

Очевидно, что о наличии опиоидной природы транскраниальной электроанальгезии могут свидетельствовать определенные критерии [21]. Это, в первую очередь, повышение при таком воздействии концентрации Р-эндорфина и других опиоидных пептидов в мозге, ликворе и крови, причем максимальный их рост должен в определенной мере соответствовать тому частотному оптимуму, при котором возникает наибольший анальгетический эффект. Кроме того, транскраниальная электроанальгезия опиоидной природы должна отменяться блокадой опиоидных рецепторов, не должна возникать при наличии выработанной толерантности к морфину и, наоборот, должна потенцироваться веществами, угнетающими ферменты деградации опиоидных пептидов.

В качестве ингибиторов энкефалиназ нами были использованы такие D-аминокислоты как D-лейцин и D-фенилаланин [16-19], причем в отношении последнего имеются данные о применении в практических целях для анальгезии у инкурабельных онкологических больных [15]. Интересно, что у крыс, в отличие от человека, обезьян и мышей, гематоэнцефалический барьер плохо проницаем для D-аминокислот, что дает возможность сравнения эффективности их потенцирующего действия и получения дополнительной информации о значении центрального опиоидного звена в формировании транскраниальной электроанальгезии.

МЕТОДИКА

Опыты проводились на кошках (2,5—3,5 кг), крысах-самцах линии Вистар (170—190 г) и молодых мышах-самцах линии C57BL (8—12 г). Выбор этой линии мышей был обусловлен тем, что, как установлено, их мозг содержит достаточный уровень функционирующих опиоидных структур, о чем свидетельствует опиоидная природа возникающей у них стрессорной анальгезии.

Для изучения изменений концентрации р-эндорфина использовали кошек, более крупный мозг которых позволяет препаративно выделять для последующего определения более ограниченные области ядерных структур мозгового ствола. При этом режим транскраниальной электростимуляции выбирали аналогичным таковому у кроликов [1]. Методика нанесения болевых раздражений, оценка болевой реактивности по вокализации и проведение транскраниального электрического воздействия для крыс были подробно описаны нами ранее [6]. Аналогичные приемы применялись в настоящей работе и для мышей. Оптимальный частотный режим для транскраниальной электроанальгезии у мышей был выбран в специальной группе опытов.

На крысах производились следующие серии опытов:

1.	Определение изменений содержания в ликворе р-эндорфина, мет-энкефалина и субстанции Р при транскраниальной электроанальгезии, болевом раздражении и их сочетании.

2.	Определение изменений концентрации р-эндорфина в крови при разной частоте транскраниальной электростимуляции.

3.	Определение влияния налоксона на выраженность транскраниальной электроанальгезии.

4.	Определение выраженности электроанальгезии у животных с предварительно выработанной толерантностью к анальгетическому действию морфина, которая достигалась путем цикла ежедневных двукратных введений этого вещества. При этом определение утраты анальгетического эффекта морфина производилось по измерению латентного периода стандартной реакции отдергивания хвоста в ответ на раздражение радиационным теплом.

5. Определение влияния D-аминокислот на выраженность транскраниальной электроанальгезии. Это сравнивалось с результатами аналогичной серии опытов, проведенной на мышах. В специальной предварительной группе опытов было показано, что для мышей оптимальной частотой для транскраниальной электроанальгезии является 60 Гц, то время как для крыс она равна 70 Гц.

Все определения концентраций р-эндорфина в мозге кошек, ликворе и крови крыс, а также содержания мет-энкефалина и субстанции Р в ликворе этих животных производились радиоиммуно-химическим методом с помощью наборов Immune Nuclear Corp. Детали методики взятия материала, его обработки и самих определений описаны нами ранее [1]. Перед взятием материала животные наркотизировались или эутаназировались соответствующими дозами нембутала. Используемые вещества вводили внутрибрюшинно. В соответствующих контрольных группах животным в тех же объемах вводили физиологический раствор.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Влияние транскраниальной электростимуляции на содержание $-эндорфина в разных отделах мозга кошки. Эксперименты выполнены на 7 кошках. Выбор структур мозга, в которых предполагалась возможность изменения содержания р-эндорфина основывался на данных о топографии структур, содержащих сами опиоидергичес-кие нейроны или зоны окончания их аксонов [20, 21].

Перечень структур и данные определений представлены в табл. 1. Достоверное увеличение содержания Р-эндорфина отмечено во всех обследованных структурах с наибольшей выраженностью в ядрах солитарного тракта и спинном мозге.

Влияние транскраниальной электростимуляции на содержание опиоидных пептидов и субстанции Р в ликворе у крыс при болевом раздражении. Опыты производились на 4-х группах крыс (52 животных). 1-я группа служила контролем (30 мин иммобилизации в станке с введенными под кожу головы электродами). 2-й группе крыс в течение 30 мин производили транскраниальную электростимуляцию силой тока 1,8 мА в суммарном значении. Животным 3-й группы наносили болевое раздражение. Крысам 4-й группы болевое раздражение наносили на фоне транскраниальной электростимуляции.

Интенсивное болевое раздражение в этих опытах представляло собою непрерывную 20-ти минутную электростимуляцию хвоста с силой, соответствующей 4—4,5 порогам вокализации. На фоне транскраниальной электроанальгезии болевая реакция вокализации полностью подавлялась.

Как показано на рис. 1, в ликворе 1-ой, контрольной группы крыс концентрация р-эндорфина составляла 15,93±2,17 пМ/л, мет-энке-

Фалина — 3,61 1,39 пМ/мл, а субстанции Р — 6,13+1,67 фМ/л. На фоне транскраниальной электростимуляции в ликворе крыс группы 2 концентрация р-эндорфина возрастала 3,34 раза (53,25±6,10 пМ/л), а мет-энкефалина — в 2,18 раза (7,88±0,94 пМ/мл). Некоторое увеличение содержания субстанции Р также наблюдалось, но оно не было достоверным. Если повышение концентрации опиоидных пептидов могла отражать активацию опиоидергической системы мозга, то тенденция к увеличению содержания субстанции Р, возможно, является следствием раздражающего действия тока в области электродов, введенных под кожу головы.

После болевого раздражения концентрация субстанции Р повысилась в 3,65 раза и составила 22,4±2,59 фМ/л. Содержание опиоидных пептидов также имело тенденцию к увеличению, которое, однако, не было статистически достоверным.

В ликворе у крыс 4-ой группы, у которых болевое раздражение производили на фоне транскраниальной электроанальгезии, уровень опиоидных пептидов соответствовал таковому у животных 2-ой группы, но отмечался низкий уровень субстанции Р, статистически не отличающийся от уровня контрольной группы. Следовательно, после транскраниальной электростимуляции, вызывающей резкое увеличение выделения опиоидных пептидов, происходит подавление выделения субстанции Р, которая, как известно, является возможным передатчиком болевых импульсов на уровне спинного мозга [20].

| Отдел мозга | Контроль | ТЭС | % к контролю | t | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гипофиз | 202,07111,51 | 162,86124,97 | 80,6 | 2,36 | 0,05 |
| Гипоталамус задний правый | 202,07±30,58 | 619,97154,45 | 162,8 | 6,22 | 0,01 |
| Гипоталамус задний левый | 403,65145,34 | 672,47148,22 | 166,6 | 6,63 | 0,01 |
| П араги гантокл еточ н ое ядро правое | 254,45±32,97 | 411,89+60,42 | 161,9 | 3,75 | 0,05 |
| Парагигантоклеточное ядро левое | 302,5712,38 | 474,53137,35 | 156,8 | 7,94 | 0,01 |
| Средний мозг | 191,55121,89 | 310,42111,51 | 162,1 . | 7,0 | 0,01 |
| Ядро солитарного тракта правое | 176,36111,86 | 374,32154,25 | 208,7 | 6,0 | 0,01 |
| Ядро солитарного тракта левое | 203,2818,01 | 410,68114,08 | 202,0 | 20,8 | 0,001 |
| Спинной мозг | 103,0714,26 | 196,617,5 | 190,7 | 17,7 | 0,01 |

аблица 1

Изменение содержания р-эндорфина в различных отделах мозга кошки (нг/г) после транскраниальной электростимуляции.

пМ/л

р-эндорфин

60

rh

rh

30

0

rh

v	J

V      J

1

2     3   2+3

пМ/мл    Мет-энкефалин

10

rh

rh

5

О

rh

1

2     3   2+3

20

10

0

Субстанция P

rh

rh

Рис. 1. Изменение концентрации р-эндорфина, мет-энкефалин а и субстанции Р в ликворе у крыс под влиянием транскраниальной электростимуляции (2), болевого раздражения (3) и болевого раздражения на фоне транс краниальной электростимуляции (2+3) по сравнению с контролем (1). Оси ординат — концентрации исследуемых веществ. * — достоверность разницы по сравнению с контролем р < 0,05.

1

2

3   2+3

Зависимость концентрации §-эндорфина в крови у кр тоты транскраниальной электростимуляции. В опытах на Ъ1 крысах применяли транскраниальную электростимуляцию с частотами импульсов 60, 65, 70, 75 и 80 Гц. Сила стимуляции была равной 1,8 мА, продолжительность составляла 60 мин. Контролем служили 2 группы крыс, из которых одна состояла из интактных животных, вторая — из иммобилизованных животных, которым под кожу головы только вводились электроды для стимуляции.

Как видно из данных, представленных на рис. 2, наиболее выраженное по сравнению с контролем (в 3,26 раза) повышение концентрации р-эндорфина отмечено после транскраниальной элект-

о

Yi t

Ki   K2   60   65   70   75    80

Гц

Рис. 2. Влияние транскраниальной электростимуляции с разными частотами (ось абсцисс) на концентрацию р-эндорфина (ось ординат) в крови у крыс. К( и К2 — контроли. * — достоверность разницы по отношению к Kt — р < 0,05.

ростимуляции с частотой 70 Гц, т.е. именно с той частотой, которая по нашим данным [11] вызывает у крыс максимальный анальгетический эффект.

Влияние налоксона на проявление транскраниального электрообезболивания. В первой серии опытов (5 крыс) на одних и тех же животных после регистрации исходной болевой вокализации производили транскраниальное электрическое воздействие в оптимальном режиме при суммарном токе 0,9 мА. После отключения воздействия, вызывающего анальгезию, и восстановления исходного уровня интенсивности болевой вокализации внутрибрюшинно вводили налоксон в дозе 0,5 мг/кг. Через 5 мин после введения этого вещества наблюдали резкое усиление интенсивности болевой вокализации, составляющее по сравнению с исходной 348±60% (рис. 3, А). Такой эффект может быть следствием того, что у крыс в связи с предшествовавшей введению налоксона относительно продолжительной иммобилизацией возникала, вероятно, стрессор-ная анальгезия опиоидной природы, а блокада опиоидных рецепторов приводила к ее устранению. На этом фоне транскраниальное электрическое воздействие через 5 мин после его включения приводило к уменьшению болевой вокализации относительно уровня после введения налоксона, но ее интенсивность превышала исходную величину (134±82%). В последующей пробе, производимой на фоне электроанальгезии еще через 5 мин, интенсивность болевой вокализации увеличилась до 165±83% от исходной.

%

400 г

А :

J00
200 -

400

Уо

zoo

100

%

200 V

100

■

i

•

Б

: fh fti

flit JirtliU

в

i,

lh

Ail

ill

Рис. 3. Устранение электро-анальгетического эффекта на-локсоном.

Л — влияние электроанальгезии на выраженность болевых вокализаций до и на фоне действия налоксона в дозе 0,5 мг/кг. Б — влияние транскраниальной электроанальгезии на выраженность болевых вокализаций (контроль). В — влияние транскраниальной электроанальгезии на выраженность болевых вокализаций на фоне действия налоксона в дозе 2 мг/кг. По оси ординат — интенсивность болевых вокализаций в процентах; по оси абсцисс — время, мин. Горизонтальные линии под осями обозначают время действия транскраниальной стимуляции. Стрелки — момент инъекции налоксона. Достоверность разницы с исходными значениями: р < 0,05, р < 0,01, р< 0,001 обозначена соответственно одной, тремя и четырьмя точками.

0	#7  30  bQ   50  60 мин

5   15   25 35  45   55  65

Чтобы уменьшить выраженность стрессорной анальгезии и ее возможное маскирующее действие, вторую серию опытов выполняли на двух группах животных. В контрольной группе (10 крыс) производилось только транскраниальное электрическое воздействие, в опытной группе (7 крыс) то же воздействие наносилось на фоне введения налоксона в дозе 2 мг/кг (рис. 1, Б, В). В наблюдениях, проводимых по такой схеме, продолжительность иммобилизации животных сокращалась. Кроме того, период времени от начала иммобилизации до определения эффекта транскраниального воздействия в опыте и контроле становился одинаковым. В этих опытах после введения налоксона также отмечалось увеличение интенсивности болевой вокализации, однако, несмотря на большую дозу налоксона, увеличение болевой вокализации было значительно меньшим по сравнению с первой серией опытов и составляло только

165±26% от исходного уровня. Через 5 мин после начала транскраниального воздействия на фоне налоксона интенсивность вокализации несколько снижалась (до 107±28%). Лишь в пробе, производимой через 35 мин после введения налоксона, когда действие этого вещества фактически прекратилось, анальгетический эффект транс-краниального воздействия обнаруживался статистически достоверно.

Таким образом, опыты с налоксоном показали, что вызываемая этим веществом блокада опиатных рецепторов предотвращает развитие такого транскраниального электрообезболивания, которое возникало в контрольных наблюдениях. Это дает основания полагать, что анальгетический эффект у крыс связан в значительной мере со стимуляцией эндогенных опиатных механизмов. Вместе с тем некоторое уменьшение болевой вокализации проявлялось через 5 мин после включения транскраниального электрического воздействия на фоне налоксона, если считать за исходный тот уровень, который регистрировался после введения этого вещества. Причина этого не ясна, ее нельзя объяснить более сильным анальгетическим эффектом в этот момент действия тока, поскольку в контроле наиболее выраженная анальгезия обнаруживалась на 10—15-й мин электрического воздействия, и в то же время в этот период блокирование анальгезии налоксоном происходило сильнее.

Выраженность транскраниального электрообезболивания у крыс на фоне толерантности к анальгетинескому действию морфина. Опыты этой серии выполнялись на 2 группах крыс с высоким и более низким уровнями толерантности к морфину (соответственно, 5 крыс, 30 опытов и 4 крысы, 24 опыта). Контролем служили 10 нормальных крыс. Толерантность достигалась ежедневным введением морфина в течение 14 дней в дозе 50 мг/кг. В конце этого периода морфин в дозе 10 мг/кг не вызывал анальгетического эффекта по тесту отдергивания хвоста. Транскраниальное воздействие наносили в оптимальном режиме при суммарном токе 0,9 мА.

Как показано на рис. 4, 2, в 1-й день после отмены морфина у толерантных животных анальгетического эффекта при транскраниальном воздействии получено не было. Наоборот, интенсивность болевой вокализации на фоне этих воздействий статистически достоверно превышала исходную и составляла, например, на 5-, 15-, и 25-й мин воздействия соответственно 150±35, 162±45 и 157±37%. В те же моменты в контроле интенсивность болевой вокализации составляла лишь 28±10, 20±3 и 26±6% от исходной величины. Уровень болевой вокализации у животных опытной группы уменьшался до нормы только к 10-й мин после окончания воздействия. На 3-й день после отмены морфина у животных опытной группы на фоне электрического воздействия и после его окончания также наблюдали увеличение интенсивности болевой вокализации (рис. 4, 3). Только на 25-й мин от начала воздействия имело место небольшое (до 77±11%) уменьшение болевой вокализации. В последующие дни отмечалась четкая тенденция к постепенному

%

200

400

9	I

1

*      *

'A

о

ZOO

100

3

/о ZOO

4

100

rti

r4i

rli

5

% 200

<5

ли?

•	*	•	>

•	*    *    •

florin

■ ■ ■ ■ I - ■ ■ '■ '■

О   Ю 20 30 кО 50 60 5 15 25 35 45 55 мин

О  10 20 30 40 50 60 5 15 25 35 U5 55 шн

Рис. 4. Влияние толерантности к обезболивающему действию морфина на транскраниальную электростимуляцию в анальгетическом режиме.

1 — влияние транскраниальной электроанальгезии на выраженность болевых вокализаций у нормальных крыс (контроль), 2—6 — у крыс, толерантных к аналь-гетическому действию морфина соответственно на 1-, 3-, 5-, 9-, 11-й дни после прекращения введения морфина. Остальные обозначения те же, что и на рис 3.

восстановлению электроанальгезии (рис. 4, 3, 4). Хотя в первые 5—10 мин еще наблюдалось усиление болевой вокализации, но в ходе его продолжения уменьшение интенсивности вокализации становилось статистически достоверным, однако этот эффект был гораздо менее выражен, чем в контроле. Характерно, что после окончания электрического воздействия сохранялось отчетливое анальгетическое последействие, которого обычно не наблюдали у контрольных животных. На 9-й день анальгетический эффект возникал в течение всего периода транскраниального воздействия, но был еще слабее выражен, чем в контроле (рис. 4, 5). К 11-му дню восстановление анальгетического эффекта при электрическом воз-

действии было полным, но с тем отличием, что после окончания воздействия сохранялся выраженный анальгетический эффект (рис. 4, 6). Однако в этот день анальгетический эффект морфина в дозе 10 мг/кг по тесту отдергивания хвоста не обнаруживался. Восстановление этого эффекта наблюдали у разных животных опытной группы еще через 7—10 дней.

В опытах на 4 животных, у которых уровень толерантности к морфину был меньше и соответствовал пробной дозе этого вещества 5 мг/кг (морфин вводили ежедневно в течение 22 дней в дозе 20 мг/кг), признаки транскраниальной электроанальгезии все-таки наблюдались, но лишь при увеличении суммарного тока до 1,2 мА. При этом уменьшение интенсивности болевой вокализации было гораздо менее выражено, чем в контрольной группе животных с использованием тока 0,9 мА.

Таким образом, у животных с толерантностью, с выработанной к анальгетическому действию морфина обычный анальгетический эффект транскраниального электрического воздействия не проявлялся. Это может также свидетельствовать о том, что транскраниальная электроанальгезия имеет опиоидную природу.

Влияние D-аминокислот на выраженность транскраниального электрообезболивания. Исследования эффекта ингибиторов энкефа-линаз на выраженность электроанальгезации проводили на крысах и мышах. В опытах на крысах применяли D-лейцин, а в опытах на мышах — D-фенилаланин с более длительным временем действия.

У крыс в этой группе опытов применяли транскраниальное электрическое воздействие несколько меньшей интенсивности, чем в предыдущих экспериментах (0,45 мА в суммарном значении), для того чтобы можно было определить небольшие изменения анальгетического эффекта в сторону увеличения. Инъекции D-лейцина были сделаны 7 животным внутрибрюшинно, в дозе 350 мг/кг. Контрольным животным были сделаны инъекции равного объема физиологического раствора. Достоверных различий выраженности электроанальгезии между контрольной и опытными группами не обнаружено.

Характер транскраниальной электроанальгезии у мышей, определяемый по уменьшению интенсивности голосовой реакции, был похож на таковой у крыс. Анальгезия развивалась через 1—2 мин после включения тока и не имела значительного последействия. Для возникновения выраженной анальгезии у мышей требовался ток около 0,6 мА, вызывающий начальную анальгезию у крыс.

Опыты проводились на 13 мышах, из которых 7 получали инъекции D-фенилаланина в дозе 350 мг/кг внутрибрюшинно (опыт) и 6 получали инъекции такого же объема физиологического раствора (контроль). На рис. 5, Б показаны средние данные, полученные в опытах на 7 мышах, у которых использовалось электрическое воздействие в течение 5 мин. Предварительное (за 2,5 часа до опыта) введение D-фенилаланина не вызывало достоверных изменений

порога болевой вокализации. Не было отмечено также изменений интенсивности болевой вокализации при раздражении силой в 2 порога, на фоне которого изучался эффект электроанальгезии. Эти результаты отличаются от имеющихся в литературе данных, согласно которым сам D-фенилаланин оказывал анальгетическое действие, удлиняя период прыжковой реакции у мышей, помещенных на горячую пластинку [8]. Однако, как было показано в наших опытах, D-фенилаланин резко усиливал анальгетический эффект транскраниального электрического воздействия по сравнению с контролем (рис. 5, Б, В). Болевая вокализация почти полностью выключалась, ее интенсивность по сравнению с исходной составляла только 5,18±1,93%, в то время как в контроле она равнялась 48,2±7,8%. Обращает на себя внимание выраженное анальгетичес-

°/о

400

80 60

Ь0\

ZD

•/•

4Ь0

120 100

во\-

60

40 20 О

%

100

60 V

60

40\-

20 О

50

Г+1

10     Гц,

6

id

в

0_О

Рис. 5. Зависимость электро-анальгетического эффекта у мышей от частоты импульсного тока и влияние D-фенилаланина на его выраженность.

А — выраженность болевых вокализаций при разной частоте импульсов с сохранением соотношения постоянного и импульсного токов как 2:1 при суммарном токе 0,6 мА; Б — влияние транскраниальной электроанальгезии на выраженность болевых вокализаций (контроль), В — на фоне действия D-фенилаланина в дозе 350 мг/кг.

По оси ординат — интенсивность болевых вокализаций, %; по оси абсцисс: на А — частота импульсов, на Б и В — время, мин. Остальные обозначения те же, что и на рис. 3 и 4.

60

О    5   10   15  20  25 мин

кое последействие, наступавшее у этой группы животных после прекращения транскраниального электрического воздействия.

Таким образом, под влиянием D-аминокислот, тормозящих ферменты деградации опиоидных пептидов, происходило усиление транскраниальной электроанальгезии, причем это наблюдалось только у мышей.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Данные, представленные в настоящей статье, представляют собою комплексный подход к выяснению участия эндорфинергичес-кой системы мозга в формировании транскраниальной электроанальгезии. Действительно, наличие всего комплекса общепринятых критериев [21] как-то: повышение концентрации опиоидных пептидов в мозге (кошки), ликворе и крови (крысы), реверсия эффекта налоксоном, кросс-толерантность с морфином, потенцирование эффекта D-аминокислотами (причем только в тех случаях, когда они проникают через гематоэнцефалический барьер) в полной мере и определенно показывают, что опиоидная система мозга действительно участвует в формировании транскраниальной электроанальгезии, играя при этом, вероятно, ключевую роль. Особо следует подчеркнуть тот факт, что имеется достоверное соответствие между выраженностью транскраниальной анальгезией и увеличением концентрации р-эндорфина в крови.

Следует отметить, что весь комплекс таких доказательств впервые получен в рамках одной работы. Вместе с тем, наличие отдельных фрагментов этого комплекса было продемонстрировано нами ранее, причем они были выявлены не только применительно к центральным, но и к ряду периферических эффектов транскраниальной электростимуляции. Так, в работе [1] показано, что при этом воздействии значительно растет концентрация р-эндорфина в ликворе и мозге кроликов и в ликворе человека. Соответствие частотного оптимума антиабстинентного эффекта с анальгетическим оптимумом транскраниальной электростимуляции и наибольшей концентрации р-эндорфина в крови у человека отмечено в работе [4]. Совпадение с анальгетическим оптимумом частоты наблюдалось и при изучении выраженности периферических ранозаживляющего и противоопухолевого эффектов транскраниальной электростимуляции [3, 5]. Реверсирующее действие налоксона наблюдалось применительно к транскраниальной анальгезии у кроликов [1], противоопухолевому эффекту и ускоряющему влиянию на заживление кожных ран и экспериментальных язв желудка [2, 3, 5]. В свою очередь влияние на заживление экспериментальных язв желудка существенно потенцировалось введением D-фенилаланина [2].

Раньше предполагалось, что в развитии электроанальгезии участвует р-эндорфин [1]. Однако ряд полученных фактов указывает на

возможное участие и других опиоидных пептидов. Так, гиперальге-зия, которая возникала вслед за инъекцией налоксона, блокирующего р-рецепторы, не полностью снижалась под действием транскраниальной электростимуляции, что может свидетельствовать о выбросе других опиоидных пептидов, имеющих более высокое сродство не только к ц-опиоидным рецепторам. В пользу этого предположения говорит появление электроанальгетического эффекта на фоне еще продолжающейся толерантности к анальгетическому действию морфина, хотя не исключено, что в этом случае обычная доза морфина была просто недостаточной для получения анальгезии. Об участии энкефалинов в механизме электроанальгезии свидетельствует потенцирование эффекта D-фенилаланином — ингибитором карбоксипептидазы А, мембраносвязанного фермента, расщепляющего преимущественно энкефалины по связи Gly3—Phe4 [14]. Об этом прямо говорит факт увеличения концентрации мет-энкефали-на в ликворе крыс после транскраниальной электростимуляции.

Совокупность доказательств опиоидной природы транскраниальной электроанальгезии вместе с ранее полученными данными [1] хорошо согласуется с результатами изучения механизмов электроанальгезии с помощью метаболического картирования. Как показали эти исследования, при электроанальгезии происходит выраженная активация антиноцицептивных структур мозгового ствола — дорсомедиального ядра гипоталамуса, околоводопроводного серого вещества, ядер шва [7].

Как известно, антиноцицептивная система функционирует с участием не только эндорфинных, но и других тесно связанных между собою нейромедиаторных механизмов, например, серотонинер-гических, холинергических, ГАМК-ергичеких и др. Как показали наши наблюдения [10, 13], такие медиаторные звенья, особенно се-ротонинергическое, имеют существенное значение в формировании транскраниальной электроанальгезии. Тот факт, что блокаторы се-ротонинергической передачи наряду с налоксоном могут нацело отменять транскраниальную электроанальгезию или предупреждать ее развитие, позволяет предположить, что опиоидная и серотониновые системы связаны последовательно. Именно последняя и реализует нисходящие влияния опиоидных структур на спинной мозг, где, в свою очередь, включаются локальные опиоидные механизмы, осуществляющие «воротную» функцию в отношении поступающих в спинной мозг ноцицептивных импульсов. В пользу такой точки зрения свидетельствуют полученные в настоящей работе данные — рост концентрации р-эндорфина в ликворе и блокада выделения болевого медиатора — субстанции Р при болевом раздражении, наносимом на фоне транскраниальной электростимуляции.

Таким образом, в настоящей работе получен комплекс доказательств, свидетельствующих о ключевой роли опиатных механизмов мозгового ствола в формировании анальгезии при транскра-ниальной электростимуляции.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Айрапетов Л.Н., Зайчик А.М., Трухманов М.С., Лебедев В. П., Сорокоумов В.А., Кацнельсон Я. С, Абисогомян В. Г., Кодзаев Ю. К. Об изменении уровня (5-эндорфина в мозге и спинномозговой жидкости при транскраниальной электроанальгезии.— Физиол. журн. СССР, 1985, т. 71, № 1, с. 56-64.

2.	Александров В.А., Ковалевский А.В., Лебедев В. П. и др. — Влияние усиленного выброса эндогенных опиоидных пептидов, вызываемого с помощью транскраниальной электростимуляции, на рост перевиваемых опухолей у крыс — В сб.: Химиотерапия опухолей в в СССР, М., 1987, вып. 79, с. 216—218.

3.	Александрова В.А., Рычкова СВ., Лебедев В. П. и др. — Влияние транскраниальной электростимуляции опиоидных структур головного мозга на процессы регенерации язвенных дефектов слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Международн. мед. обзоры, 1994, т. 2, с. 28—34.

4.	Гриненко А.Я., Крупицкий Е.М., Лебедев В.П. и др. — Транскраниальное электрическое воздействие для купирования алкогольного абстинентного синдрома. — Физиол. человека, 1988, т. 14, №2, с 212-218.

5.	Ильинский О. Б., Лебедев В. П., Савченко А. Б. и др. — Влияние транскраниального неинвазивного раздражения антиноцицептивной системы на процессы репарации. — Физиол. журн. СССР им. И.М.Сеченова, 1987, т. 73, №1-2, с. 223-229.

6.	Кузин М. И., Авруцкий М.Я., Шлозников Б. М., Лахтер МА., Панченко Л.Ф., Балакирева Н.Н., Бру-с о в О. С. Влияние чрезкожной трансцеребральной электростимуляции на содержание р-эндорфина в спинномозговой жидкости и плазме крови. — Бюл. эксп. биол. и мед., 1984, т. 95, № 5, с. 515—516.

7.	Лебедев В. П. Направленная активация опиоидных систем мозгового ствола с помощью транскраниальных воздействий: анальгетический и сопряженные эффекты. — Тез. докл. Всесоюзной конференции экспериментальная и клиническая фармакология болеутоляющих средств. Ленинград. Л., 1986, с. 90—92.

8.	Лебедев В.П., Кацнельсон Я.С, Барановский А. Л., Шлемис Г. И. А. с. № 1074543 (СССР). Способ общего электрообезболивания. — Опубл. В Б. И., 1984, №7.

9.	Лебедев В.П., Кацнельсон Я.С., Леоско В.А., Барановский А. Л., Шлемис Г.И., Наркоз лабораторных животных при сочетанном воздействии постоянного и импульсного токов. - Физиол. журн. СССР, 1983, т. 59, №8, с. 1120-1123.

Ю.Лебедев В.П., Савченко А.Б., Отеллин В.А. и др. Значение серотонинергической системы мозга для развития транскраниальной электроанальгезии. — Физиол. журн. СССР им. И.М.Сеченова, 1995, т. 81, №10, с. 36-43.

11.	Лебедев В. П., Савченко А. В., Фан А. Б., Жиляев С. Ю. Транскраниальная электроанальгезия у крыс: оптимальный режим электрических воздействий. — Физиол. журн. СССР, 1988, т. 74, №8, с. 1094-1101.

12.	Новый метод транскраниального электрообезболивания / Под ред. Н. Ф. Суворова. Тез. докл. конф. — Л., Наука, 1987, с. 18—19.

13.	Савченко А.Б., Павлюченкова М.О. Изучение ГАМК-ергического и холинергического звеньев в нейрохимическом механизме транскраниальной электроанальгезии. Настоящий сборник, статья № 11.

14.	Balagot R.C., Ehrenpreis S., Kubota К., Green-berg J. Analgesia in mice and humans by D-phenylalanine: relation to inhibition of enkephaline degradation and enkephaline levels. — In: Adv. Pain Res. Terap. / Ed. J. J.Bonica et al. New York: Raven Press, 1983, vol. 5, p. 269—293.

15.	Budd K. Use of D-phenylalanine, an enkephalinase inhibitor, in the treatment of intractable pain. — In: Adv. Pain Res. Terap. / Ed. J.J.Bonica et al. New York: Raven Press, 1983, vol. 5, p. 305—308.

16.	Che ng R. S. S., P omeranz B. Correlation genetic differences in endorphine systems with analgesic effects of D-amino acid in mice. - Brain Res., 1979, vol. 177, №3, p. 583-587.

17.	Ehrenpreis S., Balagot R.C., Comaty I.E., Myles S. B. Naloxone reversible analgesia in mice, produced by inhibitors of enkephalinase. — Second World Congress on Pain. — Montreal, 1978, vol. 1, p. 260.

18.	Ehrenpreis S., Balagot R.C., Comaty I.E., Myles S. B. Naloxone reversible analgesia in mice, produced by D-phenylalanin and hidrocinamic acid inhibitors of carboxypertidase A. — In: Adv. Pain Res. Terap. / Ed. J.J.Bonica et al. New York: Raven Press, 1979, vol. 3, p. 479-488.

19.	Ehrenpreis S., Balagot R.C., Myles S.B., Advocate C, Comaty I.E. Futher studies on the analgesic activity of D-phenylalanine in mice and humans. — In: Endogenous and exogenous opiate agonists and antagonists. / Ed. B.L.Way. New York: Pergamon Press, 1980, p. 379-382.

20.	Khacaturian H., Lewis M.E., Shafer M.K-H., Watson S.J. Anatomy of the CNS opioid systems. — Trends in Neuro-sci., 1985, vol. 8, №3, p. 111-199.

21.	Luttinger D., Hermand D.E., Neneroff С.В., Prange A. J. Peptides and nociceptions. — Internat. Rev. Neurobiol., 1985, vol. 25, p. 185-243.

22.	Terenius L. Biochemical mediatiors of pain.— Triangle, 1981, vol. 20, №1/2, p. 19-26.

10. ЗНАЧЕНИЕ СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОЗГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИИ

ЛЕБЕДЕВ В. П., САВЧЕНКО А. Б., ОТЕЛЛИН В. А.,

КУЧЕРЕНКО Р. П.

Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, НИИ экспериментальной медицины РАМН,

Санкт Петербург

Предыдущие исследования механизмов анальгезии, вызванной транскраниальной электростимуляцией с использованием предложенного нами режима [4] показали, что в её формирование вовлекаются опиоидные механизмы мозгового ствола и спинного мозга [1,5]. Эти данные дают основание считать, что транскраниальная электроанальгезия (ТЭА) напоминает стимуляционную анальгезию, возникающую при непосредственной электрической или химической стимуляции опиоидных структур антиноцицептивной системы [9, 13, 16, 19, 20, 22].

Известно, что в процессе реализации опиоидной стимуляцион-ной анальгезии происходит неизбежное вовлечение серотониново-го звена. Например, электрическая стимуляция околоводопроводного серого вещества или микроинъекция морфина в эту структуру, вызывающие анальгезию, приводят к повышению концентрации серотонина в головном мозге и спинно-мозговой жидкости в 5 раз [15, 22].

В соответствии с этим блокада серотониновых рецепторов [10], повреждение терминалей серотонинергических нейронов [13] или угнетение синтеза серотонина [9] могут уменьшать выраженность как опиоидной, так и стимуляционной анальгезии. В то же время она потенцируется ингибитором моноаминоксидазы (МАО) В, инактивирующей серотонин [16], и ингибитором обратного захвата серотонина имипрамином [19].

Выяснение роли серотонинергического звена в механизме транскраниальной электроанальгезии проводилось с учетом сказанного выше, а именно, с помощью серотониннегативных и се-

ротонинпозитивных веществ и определения содержания 5-НТ в ликворе.

Временное нарушение серотонинергической передачи осуществлялось серотониннегативными веществами: а) блокатором 5-НТз рецепторов метерголином, б) повреждением терминалей серотони-нергических нейронов нейротоксином 5,7-дигидрокситриптамином должны препятствовать развитию транскраниальной электроанальгезии. Усиление серотонинергической передачи достигалось с помощью: а) увеличения продукции 5-НТ как введением его предшественников, так и за счет уменьшения утечки одного из них — триптофана — по кинурениновому пути метаболизма с помощью аллопуринола — ингибитора триптофанпирролазы этого пути, б) накопления 5-НТ путем уменьшения его дезаминирования ингибитором МАО, в) удержания 5-НТ в синаптической щели торможением его обратного захвата пресинаптической мембраной, а также комбинацией этих воздействий, что могло бы увеличивать анальгетический эффект транскраниальной электростимуляции. Учитывая перспективу повышения эффективности электро-обезболивания у людей нами были выбраны преимущественно вещества, разрешенные для медицинского применения.

МЕТОДИКА

Опыты проведены на крысах Вистар (самцах массой 170— 200 г.). Транскраниальную электростимуляцию импульсным током (0,3 мА), подаваемым на фоне постоянного (0,6 мА), и количественное определение ноцицептивной реакции при раздражении силой в 2 порога возникновения вокализаций проводили по ранее опубликованным методикам [4]. Концентрацию серотонина определяли флуориметрическим методом с орто-фталиевым альдегидом [6] в пробах ликвора, взятых из большой цистерны. Хирургический доступ для пункции производили после внугрибрюшинного введения нембутала (15 мг/кг) за 5 мин до окончания стимуляции. Введение отдельных веществ производили следующим образом: нейро-токсин 5,7-дигвдрокситриптамин вводили за 3 дня до опыта интра-цистернально (20 мкг) с защитой адренергических нейронов с помощью предварительного внугрибрюшинного введения дезипра-мина (200 мг/кг) [2]. Все остальные вещества вводили внутрибрюшинно: метерголин (0,2 и 0,4 мг/кг) за 20 мин и DL-5-гидроксит-риптофан (100 мг/кг) за 40 мин до транскраниальной электростимуляции, и аллопуринол (по 250 мг/кг) ежедневно в течение трёх дней до опыта, ингибитор МАО — ниаламид (100 мг/кг) за 2 часа до опыта и ингибитор обратного захвата моноаминов в синапсе — ими-прамин в дозах 7,5 мг/кг и 30 мг/кг за 4 часа до начала эксперимента. Для опытов с DL-5-гидрокситриптофаном и с аллопуринолом использовали общую контрольную группу (18 крыс).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Влияние серотониннегативных веществ на анальгетический эффект транскраниальной электростимуляции

Метерголин. В первой серии опытов (6 крыс) на одних и тех же животных после регистрации исходного уровня болевых вокализаций наносили транскраниальное электровоздействие. На его фоне интенсивность болевых вокализаций у каждого животного становилась меньше исходной и составляла в среднем 55,8±11,2% на 5 мин и 53,0±9,7% на 10 мин, что указывало на появление анальгетического эффекта. После отключения воздействия, вызывающего обезболивание, и восстановления исходного уровня болевой вокализации внутрибрюшинно вводили метерголин. Через 20 мин после введения этого вещества интенсивность болевой вокализации во время транскраниального электровоздействия не отличалась от исходного значения (рис. 1).

Следовательно, после введения метерголина анальгезия не развивалась. Через 5 мин после прекращения транскраниальной электростимуляции интенсивность болевой вокализации стала недостоверно меньше исходного уровня. Это может быть вызвано тем, что продолжительная иммобилизация и неизбегаемые болевые раздражения привели к развитию стрессорной анальгезии. Её небольшая выраженность, возможно, объясняется тем, что один из подтипов серотониновых рецепторов, а именно 5-НТ2, был заблокирован метерголином.

Чтобы уменьшить выраженность стрессорной анальгезии и её возможное маскирующее действие вторую серию опытов проводили на двух группах животных. В контрольной группе (5 крыс) производилось только транскраниальное электрическое воздействие, в опытной группе (5 крыс) то же воздействие наносилось на фоне введения метерголина. В этой группе метерголин вызывал тенденцию к понижению порога вокализации с 6,05±2,67 В до 2,84±0,85 В. Во время транскраниальной электростимуляции и после её выключения интенсивность болевых вокализаций не имела достоверного отличия от исходного уровня, т. е. транскраниальная анальгезия не возникала. В отличие от этого у крыс контрольной группы интенсивность болевых вокализаций на фоне транскраниального электровоздействия была достоверно меньше исходного значения (рис. 1).

Таким образом, опыты с метерголином показали, что вызываемая этим веществом блокада серотониновых рецепторов 5-НТ2 типа предотвращает развитие анальгетического эффекта при транс-краниальном электровоздействии. Это даёт основание полагать, что электроанальгезия у крыс связана в значительной степени с активацией 5-НТ2 типа серотониновых рецепторов.

5,7-дигидрокситриптамин. Опыты этой серии выполняли на 5 крысах с повреждёнными серотонинергическими нейронами в

150

МЕТЕРГОЛИН (0,2 мг/кг)

100

50

♦

о Lj

I     I ,',(I     I     I

ТЭС

МИН

15

50

%

150

МЕТЕРГОЛИН (0,4 мг/кг)

КОНТРОЛЬ

100

50

L I    I

1

5

15

25

0

35    МИН

ТЭС

Рис. 1. Устранение электроанальгетического эффекта метерголином.

Сверху — влияние транскраниальной электростимуляции на выраженность болевых вокализаций до и на фоне действия метерголина в дозе 0,2 мг/кг. Стрелкой отмечен момент инъекции метерголина. Снизу — влияние транскраниальной электростимуляции на выраженность болевых вокализаций в контрольной группе; В — в группе крыс через 20 мин после введения метерголина в дозе 0,4 мг/кг. По оси ординат — интенсивность болевых вокализаций в процентах; по оси абсцисс — время в мин. Горизонтальные линии под осями обозначают время действия транскраниальной электростимуляции. Достоверность разницы с исходными значениями р обозначена точкой.

результате интрацистернального введения 5,7-дигидрокситрипта-мина (5 крыс, 20 опытов). Контролем служили результаты, полученные на этих же крысах до введения указанного нейротоксина. Опыты начинали на 3 день после его введения и повторяли их 4 раза с интервалом в 2 дня.

На третий день после введения 5,7-DHT во время транскраниальной электростимуляции интенсивность болевых вокализаций была выше исходного уровня и достоверно выше, чем в контроле (рис. 2).

В шестой день опытов интенсивность болевых вокализаций не отличалась от исходного уровня на протяжении всего времени транскраниальной электростимуляции, но статистически достоверно превышала соответствующие значения в контроле на 15, 20 и 30 мин электровоздействия (рис. 2).

На девятый день опытов лишь на 5 мин транскраниальной электростимуляции наступило статистически достоверное уменьшение интенсивности болевой вокализации относительно исходного уровня. Далее по ходу воздействия анальгезии в опыте не было. При сравнении с контролем интенсивность вокализаций в опыте была достоверно выше контроля на 15, 20, 25 и 30 мин электростимуляции (рис. 2).

На двенадцатый день опытов на фоне транскраниальной электростимуляции электроанальгезия не наблюдалась (рис. 2).

Таким образом, повреждение окончаний аксонов у серотони-нергических нейронов препятствует развитию обычного анальгетического эффекта транскраниальной электростимуляции. Это может свидетельствовать о том, что в реализации транскраниальной электроанальгезии участвует серотонинергическое звено.

Влияние транскраниальной электростимуляции на концентрацию серотонина в спинномозговой жидкости

Пробы ликвора брали у наркотизированных нембуталом животных после прокола окципитальной мембраны, доступ к которой осуществляли путем препаровки. Предварительные эксперименты показали, что транскраниальная электростимуляция потенцирует наркотический эффект нембутала. Было установлено, что он в дозе 15 мг/кг, введённый за 1—2 мин до прекращения тридцатиминутной транскраниальной электростимуляции вызывает наркоз приблизительно той же глубины, как и в дозе 40 мг/кг, но без электростимуляции. Следовательно, мы были вынуждены применять разные дозы нембутала для опытных и контрольных крыс. В каждой из этих групп было взято по 5 животных. Контрольных крыс помещали в те же станки для иммобилизации, что и опытных крыс, вводили им под кожу головы электроды на 30 мин, но ток не включали.

После транскраниальной электростимуляции у крыс концентрация серотонина в ликворе составляла в среднем 1,48±0,14 мкг/л.

но

У контрольных крыс она равнялась 0,37±0,09 мкг/л. Повышение концентрации серотонина при транскраниальном электровоздействии было статистически достоверным.

Таким образом, полученные результаты указывают на активацию серотонинсекретирующих нейронов во время транскраниаль-

100

15

25

МИН

X

8

100

200

100

200 •

Ql J.

О1 *

15

25

15

25

100

100

Ql Jl

15

25

15

25

Рис. 2. Влияние 5,7-дигидрокситриптамина на анальгетический эффект транскраниальной электростимуляции.

А — влияние транс краниальной электростимуляции на интенсивность болевых вокализаций у крыс до введения 5,7-дигидрокситриптамина (контроль). Б — Г — влияние транскраниальной электростимуляции на интенсивность болевых вокализаций у крыс на 3, 6, 9 и 12 дни после интрацистернального введения 5,7-дигидрокситриптамина. По оси ординат — интенсивность болевых вокализаций в процентах; по оси абсцисс — время в мин. Достоверность разницы с исходными значениями обозначена точками (1 точка для р < 0,05 и 2 точки для р < 0,01). Остальные обозначения как на рис. 1.

ной электроанальгезии. Это может служить дополнительным доказательством участия серотонинергического звена в нейрохимическом механизме электроанальгезии.

Влияние серотонинпозитивных веществ на анальгетический эффект транскраниальной электростимуляции

При изучении влияния предшественников серотонина на транскраниальную электроанальгезию у крыс промежутки времени от введения веществ до начала опыта были установлены согласно рекомендациям Самсоновой и Оксенкруга [7].

DL-триптофан. DL-триптофан через 60 минут после введения не вызывал повышения порога вокализаций, а усиление электрообезболивания было незначительным. Так, интенсивность вокализации была достоверно меньше, чем в контроле лишь на 5 минуте транскраниальной электростимуляции, а в дальнейшем наблюдалась лишь тенденция к усилению транскраниальной электроанальгезии. После отключения транскраниальной электростимуляции в первые 5 минут болевая реакция была достоверно меньше исходного уровня (табл. 1).

DL-5-гидрокситриптофан. DL-5-гидрокситриптофан, более полно превращающийся в серотонин, по нашему мнению может в большей мере усиливать транскраниальную электроанальгезию. Через 20 минут после его введения у крыс наблюдалось появление реакций отряхивания, которые по данным Самсоновой [7] возникают при увеличении концентрации серотонина в мозге. Во время транскраниальной электростимуляции болевые вокализации у этих животных были достоверно меньше, чем в контроле. Кроме того, порог вокализаций достоверно повышался в 1,7 раза, что указывает на способность данного вещества вызывать анальгезию. Эффект DL-5-гидрокситриптофана, непосредственного предшественника серотонина, оказался выше, чем у DL-триптофана, у которого только 10% используется на синтез серотонина, в то время как до 90% утилизируется по кинурениновому пути обмена.

Аллопуринол. Группе из 7 животных было применено трёхдневное введение аллопуринола по 250 мг/кг в день. Опыт начинали в день третьей инъекции. У этих животных порог вокализаций не отличался от контроля. Во время транскраниальной электростимуляции интенсивность вокализаций была достоверно меньше соответствующих значений в контроле (табл. 1). Это говорит о потенцировании транскраниальной электроанальгезии аллопуринолом.

Ниаламид. Влияние ниаламида на выраженность транскраниальной электроанальгезии изучали на группе из 6 крыс. Ниаламид вводили за 2 часа до опыта. После введения ниаламида порог вокализаций к началу транскраниальной электростимуляции не отличался от контроля. На фоне транскраниальной электростимуля-ции в опытной группе интенсивность вокализации оказалась меньше, чем в контроле, однако эта разница не была статистически

достоверной (табл. 1). Следовательно, ниаламид вызывает только тенденцию к усилению транскраниальной электроанальгезии.

Имипрамын. Изучали влияние двух доз этого вещества. По одним данным, эффективность имипрамина имеет колоколообраз-ную зависимость с максимумом при дозе 7,5 мг/кг через 4 часа после введения [8]. По другим данным, анальгезию получали при дозе 30 мг/кг по прыжковому тесту на горячей пластине [22]. Поэтому мы изучали влияние двух этих доз.

После введения имипрамина в дозе 7,5 мг/кг (1 группа, 6 крыс) порог вокализации не изменялся. На фоне транскраниальной электростимуляции развивалась анальгезия и наблюдалась тенденция к ее усилению по сравнению с контролем (таблица 1).

Имипрамин в дозе 30 мг/кг (2 группа, 7 крыс) вызывал достоверное повышение порога вокализации в 4,3 раза (6,99±1,31 В в контроле, 30,3±11,03 в опыте, р<0,02 при t = 4,12). На 10 и 15 минутах транскраниальной электростимуляции интенсивность болевых вокализаций была достоверно меньше, чем в контроле. В обеих группах не было анальгетического последействия.

Полученные результаты подтвердили наличие анальгетического эффекта у имипрамина в дозе 30 мг/кг. Усиление транскраниаль-ной электроанальгезии имипрамином в дозе 30 мг/кг является дополнительным свидетельством в пользу участия серотонинергичес-кого звена в её механизме.

Влияние серотонинпозитивных веществ в разных сочетаниях на анальгетический эффект транскраниальной электростимуляции

Как показали результаты экспериментов, приведённые выше, исследованные серотонинпозитивные вещества способны усиливать ТЭА или имеют тенденцию к усилению такого эффекта в исследованных нами дозировках. Некоторые из них проявляют собственный анальгетический эффект. Можно предположить, что эффект ТЭА будет тем больше, чем выше содержание серотонина в серотонинсекретирующих нервных клетках и выделение в синапсах. Поэтому ожидалось, что сочетания данных препаратов могут привести к значительному усилению ТЭА.

Аллопуринол и DL-триптофан. Логично предположить, что увеличить синтез серотонина из добавленного количества DL-трипто-фана (100 мг/кг) можно путем предварительного подавления активности триптофанпирролазы аллопуринолом.

Опытная группа состояла из 5 крыс. После введения веществ (третья инъекция аллопуринола за 3 часа, и инъекция DL-трип-тофана за 1 час до опыта) порог вокализации повышался до 49,0±10,77 В. В начале опыта порог вокализации ещё продолжал расти и перед записью исходной интенсивности вокализации величина ноцицептивного раздражения составила в среднем уже 106,6±19,6 В. Даже несмотря на такое интенсивное болевое раздра-

Влияние серотонинпозитивных веществ на порог (в В) и на интенсивность вокализации (ИВ, в % от исходного уровня) при транскраниальной электроанальгезии (ТЭА)

| Вещества | Порог вокализ. | ИВ во время ТЭА | ИВ после ТЭА |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин |
| Контроль 1 (физиол. р-р) | 6,99+1,31 | 68,74±9,59 | 68,68±11,83 | 64,87±12,47 | 67,5±11,3 | 70,43±16,14 | 69,1±16,81 | 86,36±19,91 |
| Контроль 2 (физиол р-р), болевое раздражение 45 В |  | 71,32±19,0 | 67,9±16,18 | 65,1±9,7 | 123,1±28,0 | 130,19±35,7 | 122,9±36,0 | 121,8+13,8 |
| DL-триптофан (100 мг/кг) Р к контролю 1 | 10,22±4,47 >0,05 | 25,51±3,73 >0,05 | 27,77±27,7 >0,05 | 36,67±21,34 >0,05 | 46,67±29,06 >0,05 | 40,02±0,81 >0,05 | 106,83±35,0 >0,05 | 83,61±18,13 >0,05 |
| DL- 5 - ги дрокситри птофан (100 мг/кг) Р к контролю 1 | 12,44±1,5 <0,02 | 13,86±5,35 < 0,01 | 19,26±5,73 <0,01 | 17,37±4,53 < 0,001 | 16,83±5,2 < 0,001 | 98,17±27,5 <0,05 | 58,79±15,26 <0,05 | 61,61±4,13 <0,05 |
| Аллопуринол (3 дня по 250 мг/кг) Р к контролю I | 7,36±1,49 >0,05 | 5,02+3,49 < 0,001 | 6,3+2,29 < 0,001 | 7,25±3,72 < 0,001 | 9,29+4,06 < 0,001 | 156,03±40,9 >0,05 | 126,72+8,9 >0,05 | 142,72±4,7 >0,05 |
| Ниаламид (100 мг/кг) Р к контролю 1 | 5,19±1,67 >0,05 | 40,28+14,74 >0,05 | 57,71±15,86 >0,05 | 49,71+12,41 >0,05 | 49,23± 14,34 >0,05 | 52,67+11,4 >0,05 | 56,5±16,31 >0,05 | 74,83±12,19 >0,05 |
| Имипрамин (7,5 мг/кг) Р к контролю 1 | 4,67±2,15 >0,05 | 44,03+13,69 >0,05 | 34,99+12,89 >0,05 | 43,77±11,39 >0,05 | 36,4+7,79 >0,05 | 85,82±29,35 >0,05 | 106,8±26,39 >0,05 | 36,95±t5,03 >0,05 |
| Имипрамин (30 мг/кг) Р к контролю 2 | 30,0±11,3 >0,05 | 52,7+23,7 >0,05 | 30,1±9,04 >0,05 | 22,6±3,6 >0,05 | 51,9+18,4 >0,05 | 92,6±35,1 >0,05 | 76,3±32,9 >0,05 | 113,1±26,8 >0,05 |
| Аллопуринол (3 дня по 250 мг/кг) + DL-триптофан (100 мг/кг) Р к контролю 1 Р к контролю 2 | 49,0±10,8 < 0,01 < 0,01 | 46,1±15,92 <0,05 <0,05 | 45,26±7,99 <0,05 <0,05 | 59,0+9,64 <0,05 <0,05 | 41,6+12,46 <0,05 >0,05 | 99,28±17,89 <0,05 <0,05 | 93,1+49,33 <0,05 <0,05 | 108,5±34,28 <0,05 <0,05 |
| Аллопуринол (3 дня по 250 мг/кг) + DL-5-гидрок-ситриптофан (100 мг/кг) Р к контролю 1 Р к контролю 2 | 30,55±14,1 <0,05 <0,05 | 2,53±2,1 < 0,001 < 0,01 | 2,77+1,7 < 0,001 < 0,001 | 11,76±7,29 < 0,01 < 0,01 | 9,12+14,12 < 0,01 < 0,01 | 26,03+14,12 <0,05 <0,05 | 39,42±11,34 >0,05 < 0,05 | 47,36±9,85 >0,05 <0,01 ¦ |

Таблица 1

| Ниаламид (100 мг/кг) + DL-триптофан (100 мг/кг) Р к контролю 1 Р к контролю 2 | 15,16+6,11 <0,05 >0,05 | 14,85±7,11 < 0,001 <0,02 | 34,81+10,32 <0,05 >0,05 | 42,05±11,62 >0,05 >0,05 | 39,56+12,49 <0,05 >0,05 | 116,1±58,12 >0,05 >0,05 | 135,2+44,97 >0,05 >0,05 | 132,7+34,7 >0,05 >0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниаламид (100 мг/кг) + DL-5-гидрокситрипто-фан (100 мг/кг) Р к контролю 1 Р к контролю 2 | 48,3+36,9 < 0,001 < 0,001 | 12,25±8,24 < 0,001 <0,02 | 12,37±5,45 < 0,001 < 0,01 | 5,03±3,22 < 0,001 < 0,001 | 6,33±3,97 < 0,001 < 0,001 | 9,04±4,6 < 0,001 < 0,001 | 19,02±16,85 <0,05 <0,05 | 20,87+16,64 <0,02 < 0,001 |
| Аллопуринол (3 дня по 250 мг/кг) + Ниаламид (100 мг/кг) Р к контролю 1 | 9,88±5,7 >0,05 | 10,57+7,8 < 0,001 | 14,87±12,4 < 0,01 | 30,8+25,15 >0,05 | 30,8±10,78 >0,05 | 132,96±105,18 >0,05 | 42,73±25,9 >0,05 | 104,0±89,25 >0,05 |
| Имипрамин (7,5 мг/кг) + DL-триптофан (100 мг/кг) Р к контролю 1 | 5,49±2,03 >0,05 | 14,3+2,99 <0,01 | 16,98±5,99 <0,05 | 20,38±3,64 <0,05 | 24,5±6,12 <0,05 | 122,95±24,49 >0,05 | 146,1±67,88 >0,05 | 88,56+21,07 >0,05 |
| Имипрамин (7,5 мг/кг) + D L- 5 - гидрокс итри птофан (100 мг/кг) Р к контролю 1 Р к контролю 2 | 27,06+6,2 < 0,05 < 0,001 | 15,78±7,63 < 0,01 <0,05 | 17,6+6,46 < 0,01 <0,02 | 53,7+12,35 >0,05 >0,05 | 28,5±13,44 >0,05 <0,02 | 83,12±29,43 >0,05 >0,05 | 76,7+23,8 1 >0,05 >0,05 | 69,2+33,95 >0,05 >0,05 |
| Аллопуринол (3 дня по 250 мг/кг) + Ниаламид (100 мг/кг) +DL-TpHnTO-фан (100 мг/кг) Р к контролю 1 Р к контролю 2 | 38,33±19,2 < 0,05 < 0,05 | 28,22±П,39 < 0,01 >0,05 | 16,19±7,64 < 0,01 <0,02 | 29,73±18,73 >0,05 >0,05 | 33,23±19,32 >0,05 <0,05 | 61,57±2,38 >0,05 >0,05 | 42,87±27,74 >0,05 >0,05 | 51,22±5,39 >0,05 >0,05 |
| Аллопуринол (3 дня по 250 мг/кг) + Имипрамин (7,5 мг/кг) + DL-триптофан (100 мг/кг) Р к контролю 1 | 7,5±3,16 < 0,05 | 39,69+12,02 >0,05 | 41,99+15,73 >0,05 | 37,97+11,65 >0,05 | 34,76+7,42 >0,05 | 74,94+20,11 >0,05 | 57,97±6,82 >0,05 | 45,41+13,4 >0,05 |

жение на фоне транскраниальной электростимуляции развивалась анальгезия (табл. 1), и на 20 минуте электровоздействия интенсивность вокализации была достоверно меньше, чем у группы с большим ноцицептивным раздражением, взятой в качестве контроля (контроль 2). После отключения транскраниальной электростимуляции анальгетическое последействие не наблюдалось, возможно, по причине нанесения сильного ноцицептивного раздражения.

Аллопуринол и DL-5-гидрокситриптофан. При таком сочетании ожидалось увеличение синтеза серотонина в большей мере, чем DL-триптофана. Это может быть обусловлено тем, что экзогенный DL-5-гидрокситриптофан более полно превращается в серотонин, чем DL-триптофан. Кроме того, могло бы добавиться образование L-5-гидрокситриптофана из L-триптофана, уже имеющегося в организме.

После введения этих веществ группе из 6 крыс (третья инъекция аллопуринола за 3 часа, а инъекция DL-5-гидрокситрип-тофана за 30 минут до опыта) порог вокализации повысился до 30,55±14,14 В. На фоне транскраниальной электростимуляции интенсивность болевой вокализации была в пределах 8,53±2,1% до 11,76±7,29% от исходного уровня (табл. 1), а после её выключения было достоверное анальгетическое последействие. На протяжении всего опыта интенсивность вокализации была достоверно меньше, чем в контроле. Она на 10 минуте транскраниальной электростимуляции и на 5 минуте последействия была достоверно меньше, чем в опыте с одним DL-5-гидрокситрипто-фаном, и после прекращения транскраниальной электростимуляции была достоверно меньше, чем в опытах с одним аллопури-нолом. Причём это имело место при болевом раздражении силой 62,8±21,3 В. Полученные результаты показывают, что это сочетание веществ вызывает значительное потенцирование и пролонгирование транскраниальной электроанальгезии, а также повышает болевой порог.

Ниаламид и DL-триптофан. Предполагалось, что при таком сочетании дополнительное количество образующегося серотонина из части введенного DL-триптофана может сохраняться в результате ингибирования МАО ниаламидом. Влияние такого сочетания изучали на группе из 7 крыс. Ниаламид вводили за 2 часа до опыта для развития его эффекта [7], а DL-триптофан — за 1 час до опыта. К началу опыта порог вокализации имел тенденцию к повышению (с 6,99±1,31 В до 15,16±6,11 В). При транскраниальной электростимуляции интенсивность болевых вокализаций была достоверно меньше, чем в контроле. На 5 и 10 минутах интенсивность вокализации в опыте составляла 14,85±7,11% и 34,81±10,32% от исходного уровня, в контроле соответственно 68,74±9,59% (р<0,01 при t = 4,62 на 5 минуте и р < 0,05 при t = 2,22 на 10 минуте). Таким образом установлено, что такое сочетание веществ может усиливать транскраниальную электроанальгезию.

Ниаламид и DL-5-гидрокситриптофан. Как показали предыдущие опыты с DL-5-гидрокситриптофаном, он усиливает транскраниальную электроанальгезию в большей мере, чем DL-триптофан. Вероятно, это происходит за счёт увеличенного синтеза из него серотонина. Можно думать, что если в дополнение к повышенному, в сравнении с предыдущим сочетанием, образованию серотонина, замедлить его инактивацию, будет получено более выраженное усиление транскраниальной электроанальгезии.

Эти опыты были проведены на группе из 6 крыс. Исследуемое сочетание веществ вызывало увеличение порога вокализации до 48,33±6,91 В. При этом болевое раздражение в опыте к моменту стимуляции пришлось устанавливать равным 113,33+18,9 В вследствие некоторого увеличения порога в первые минуты опыта. Можно думать, что по мере подбора раздражения у иммобилизирован-ных животных постепенно повышался порог вокализации, из-за возможно более быстрого развития стрессорной анальгезии в условиях избытка серотонина. О повышенном его содержании можно было судить по частым реакциям отряхивания у крыс.

Во время транскраниальной электростимуляции и после её прекращения интенсивность вокализаций была достоверно меньше, чем в контрольных группах, а также на 15 и 20 минутах транскраниального электровоздействия и на 10 и 25 минутах после его выключения, чем в предыдущей группе и на протяжении всего последействия, чем в группе с одним ниаламидом. В сравнении с опытной группой, где использовался один DL-5-гидрокситрипто-фан, интенсивность вокализаций при сочетании DL-5-гидроксит-риптофана и ниаламида на фоне транскраниальной электростимуляции была недостоверно меньше, а после ее выключения — достоверно (табл. 1). Все эти данные были получены при сильном болевом раздражении. Следовательно, такое сочетание имеет высокий потенцирующий эффект, продлевает анальгезию и вызывает обезболивание.

Аллопуринол и ниаламид. Предполагалось, что при таком сочетании уменьшение утечки триптофана по кинурениновому пути с помощью аллопуринола приводит к повышению концентрации серотонина, и с помощью ниаламида можно было бы ее сохранять.

Введение этих веществ не влияло на порог болевой вокализации. На фоне транскраниальной электростимуляции интенсивность вокализаций на 5 и 10 минутах была достоверно меньше, чем в контроле (табл. 1). На 15 и 20 минутах транскраниального электрического воздействия интенсивность вокализаций была недостоверно меньше, чем в соответствующее время в контроле. На 10 минуте транскраниальной электростимуляции интенсивность вокализаций в этой опытной группе была статистически достоверно меньше, чем в группе с введением одного ниаламида: 14,87±12,4% от исходного уровня и 57,71±15,86 соответственно (р < 0,05 при 1 = 2,36).

Таким образом, сочетанное применение аллопуринола и ниала-мида способно усиливать транскраниальную электроанальгезию.

Имипрамин и DL-триптофан. Введение этих веществ (имипрамин 7,5 мг/кг, DL-триптофан 100 мг/кг) 7 животным не повлияло на их средний порог болевой вокализации. Во время транскраниальной электрической стимуляции анальгезия усиливалась, о чём можно было судить по достоверному снижению интенсивности вокализаций, в сравнении с контролем. По сравнению с раздельным применением этих веществ их совместное введение имеет некоторое преимущество (табл. 1).

Имипрамин и DL-5-гидрокситриптофан. Действие этих веществ изучали на группе из 9 крыс. На основе предыдущих опытов с DL-5-гидрокситриптофаном можно предположить, что данное сочетание более эффективно в отношении усиления транскраниального электрообезболивания и само может вызывать анальгезию.

Как и предполагалось, DL-5-гидрокситриптофан, из которого серотонина синтезируется больше, чем из DL-триптофана, что обеспечивает больший его выброс в синаптическую щель, в условиях уменьшения обратного захвата вызывал повышение болевого порога. Порог вокализации при этом составил 27,06±6,21 В. Во время транскраниальной электростимуляции на 5 и 10 минутах интенсивность вокализаций была меньше, чем в первой контрольной группе (табл. 1), а в сравнении со второй контрольной группой (т.е. с группой, где применялось болевое раздражение 45,5 В) достоверно меньше и на 20 минуте.

Таким образом, данное сочетание препаратов вызывает анальгезию и усиливает транскраниальное электрообезболивание.

Аллопуринол, ниаламид и DL-триптофан. Можно полагать, что концентрация серотонина увеличится, когда DL-триптофан в условиях ингибирования триптофанпирролазы будет более полно превращаться в серотонин, а он, в свою очередь, в меньшей степени инактивироваться при ингибировании МАО. Всё это может повысить болевой порог и увеличить электроанальгезию в большей мере, чем каждое из этих веществ в отдельности.

Эти опыты были проведены на 4 животных. Как и ожидалось, порог вокализации увеличился и составил 38,33±19,22 В. Из этих данных, представленных в таблице 1, видно, что в сравнении со второй контрольной группой (ноцицептивное раздражение 45,5 В) в опыте интенсивность болевых вокализаций на 10 и на 20 минутах транскраниальной электростимуляции была достоверно меньше. Если сравнивать с 1 контролем, т. е. производить сравнение групп, у которых раздражение совпадает по количеству порогов вокализаций (по 2 порога), то в этом случае достоверное усиление транскраниальной электроанальгезии отмечено на 5 и 10 минутах воздействия. Наблюдалась также тенденция к продлению анальгезии после выключения транскраниальной электростимуляции. Однако не было обнаружено заметного преимущества у этого сочета-

ния в сравнении с сочетаниями по два из этих препаратов. На фоне одного аллопуринола интенсивность вокализаций при транскраниальном электровоздействии была даже меньше, но это имело место при силе раздражения 14,72+2,98 В (порог реакции вокализации составлял 7,36±1,49 В).

Аллопуринол, имипрамин и DL-триптофан. Необходимость в изучении эффекта этого сочетания состоит в том, что дополнительно синтезированный серотонин (благодаря экзогенному DL-трипто-фану в условиях уменьшенной его утечки по кинурениновому пути) после выброса под действием транскраниальной электростимуляции в синаптическую щель мог бы в ней задерживаться при инги-бировании обратного захвата и дольше взаимодействовать с рецепторами постсинаптической мембраны. Можно было ожидать, что такая комбинация веществ вызовет повышение болевого порога и усилит транскраниальную электроанальгезию. Но оказалось, что в этой экспериментальной группе (5 крыс) не удалось получить ни повышения порога вокализации, ни усиления транскраниальной электроанальгезии (табл. 1).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В настоящей работе представлены данные, показывающие, что у крыс транскраниальная электроанальгезия развивается с участием серотониновой системы мозга. Об этом говорит отсутствие электроанальгезии у крыс, у которых повреждены серотонинер-гические нейроны в результате интрацистернального введения 5,7-дигидрокситриптамина. Полное устранение анальгетического эффекта транскраниальной электростимуляции метерголином даёт основание полагать, что для его появления преимущественное значение имеет активация 5-НТ2 типа серотониновых рецепторов. В свою очередь, повышение концентрации серотонина в спинномозговой жидкости, сопровождающее электрообезболивание, свидетельствует об активации серотонинпродуцирующих нейронов.

Совокупность этих доказательств вместе с данными, полученными ранее с помощью метаболического картирования, и, показавшими активацию структур антиноцицептивной системы при транскраниальной электроанальгезии [3], хорошо согласуются с результатами изучения стимуляционной анальгезии, вызванной прямым элекгрораздражением этих структур. Так, анальгезия у крыс, возникающая при электростимуляции большого ядра шва, сопровождалась увеличением содержания серотонина в перфузате спинного мозга [15], а метисергид — блокатор 5-НТ1А.Б и 5-НТ2 рецепторов препятствовал возникновению такой анальгезии [10]. Всё это может подтверждать предположение о том, что транскраниальная электроанальгезия является неинвазивным аналогом стимуляцион-

ной анальгезии и развивается благодаря активации антиноцицептивной системы.

Как и предполагалось, введение серотонинпозитивных веществ вызывало усиление анальгетического эффекта транскраниальной электростимуляции. Возможно этот эффект зависит от способности данных веществ повышать выработку серотонина в нервных клетках, ответственных за возникновение электроанальгезии. Известно, что предшественники серотонина увеличивают его образование [14, 17, 24].

Предварительное введение DL-5-гидрокситриптофана — непосредственного предшественника серотонина — потенцировало транскраниальную электроанальгезию. Вместе с этим наблюдалось анальгетическое действие этого вещества, выражавшееся в статистически достоверном повышении порога вокализации, что, вероятно, объясняется повышением «тонуса» серотонинергической системы, вызванного усиленным образованием её медиатора. В свою очередь, DL-триптофан, также способный повышать концентрацию серотонина в мозге [14, 17, 24], был менее эффективен, очевидно, из-за утилизации его основного количества (до 90%) по кинурениновому пути.

Другой способ повышения концентрации серотонина в нервных клетках заключается в уменьшении утечки L-триптофана по кинурениновому пути. Сильным ингибитором первого фермента указанного пути обмена триптофана — триптофанпирролазы является аллопуринол, введение которого, как известно, увеличивает содержание серотонина в мозге [11]. Его применение тоже усиливало транскраниальную электроанальгезию.

Таким образом, у крыс повышение концентрации серотонина в мозге за счет его дополнительного образования увеличивает выраженность транскраниального электрообезболивания.

Следующий способ увеличения концентрации серотонина может быть связан с замедлением его инактивации. В основном се-ротонин в синаптических структурах дезаминируется благодаря его обратному захвату терминалями и действию «серотониновой» МАО. По данным Самсоновой и Оксенкруга [7], такой ингибитор МАО, как ниаламид, повышает содержание серотонина в нервной системе. Введение ниаламида в дозе, рекомендованной для подавления дезаминирования серотонина, приводило лишь к некоторому усилению транскраниальной электроанальгезии. Причиной слабого влияния ниаламида на транскраниальную электроанальгезию может быть все же недостаточное повышение концентрации серотонина, несмотря на замедление его инактивации.

И наконец, последний путь ожидаемого усиления транскраниальной электроанальгезии — это повышение концентрации серотонина в синаптической щели благодаря подавлению его обратного захвата пресинаптической мембраной. Однако нам не удалось получить усиления электроанальгезии при введении такого ингиби-

тора обратного захвата моноаминов как имипрамин в дозе 7,5 мг/кг, рекомендованной для уменьшения у испытуемых болевых ощущений на подкожные электрические стимулы [12], так и в дозе 30 мг/кг, при которой увеличивалось латентное время прыжковой реакции у крыс на горячей пластине [22].

После изучения действия каждого из указанных серотонинпозитивных веществ на выраженность транскраниальной электроанальгезии были проведены опыты с изучением эффектов их сочетаний. Сочетания этих веществ, как правило, в большей мере усиливали такую анальгезию, чем при раздельном применении, а некоторые из сочетаний вызывали повышение болевого порога, определяемого по вокализции и продлевали анальгетический эффект транскраниальной электростимуляции. Многократное повышение болевого порога при сочетании аллопуринола и DL-триптофана связано с увеличением образования серотонина за счёт введения предшественника и уменьшения его утечки по ки-нурениновому пути. Вместе с тем, выраженность электрообезболивания была приблизительно такой же, как и при действии одного DL-триптофана, а в сравнении с одним аллопуринолом даже была меньше. Это можно объяснить следующим образом. При сочетании данных веществ произошло многократное повышение порога вокализации, и в опыте потребовалось использовать болевое раздражение с напряжением в среднем 106,7±19,6 В. В результате этого были задействованы высокопороговые нервные волокна и большее их число. Для эффективного подавления эффекта их раздражения имеющегося медиатора могло быть недостаточно.

Применение DL-5-гидрокситриптофана, который, как упоминалось, более полно превращается в серотонин на фоне аллопуринола, способствующего синтезу серотонина за счёт уменьшения утечки L-триптофана по кинурениновому пути, должно увеличить концентрацию этого медиатора в большей мере, чем введение DL-триптофана и аллопуринола. Соответственно этому, вместе с повышением болевого порога было получено значительное усиление транскраниальной и продление её эффекта по сравнению с одним DL-триптофаном.

Причиной слабого влияния ниаламида на транскраниальную электроанальгезию может быть недостаточное повышение концентрации серотонина несмотря на замедление его инактивации. Сочетания ниаламида с предшественниками серотонина усиливало электрообезболивание, по-видимому, за счёт дополнительного синтеза серотонина и замедления его разрушения. Причём, степень усиления зависела от эффективности предшественника в отношении продукции серотонина. Потенцирование электроанальгезии с помощью ингибитора МАО и предшественников доказывает важное значение серотонинового звена в её механизме. Тенденция к повышению болевого порога при сочетании ниаламида с DL-трип-

тофаном и многократное его увеличение при сочетании с DL-5-гидрокситриптофаном показывает положительную зависимость анальгезии от возможного увеличения концентрации серотонина в нервной системе. Высокое содержание серотонина в клетках обусловливает возможно больший его выброс при транскраниальной электростимуляции, чем и объясняется усиление и даже продление её эффекта.

В наших опытах сочетания имипрамина (7,5 мг/кг) с прекурсорами серотонина усиливало транскраниальную электроанальгезию. Как и в предыдущих экспериментах, сочетание с DL-5-гидроксит-риптофаном было эффективнее. При этом даже достоверно повышался болевой порог. Полученные результаты показывают, что эффективность указанных веществ в сочетаниях всё же больше, чем при раздельном применении, вследствие возможно повышенного содержания серотонина в мозге.

При сочетании аллопуринола с ниаламидом и DL-триптофаном наблюдалось повышение ноцицептивного порога подобно тому, как это было в случае совместного действия аллопуринола с DL-триптофаном, а интенсивность вокализации на фоне транскраниального электровоздействия была даже меньше. Отсутствие ожидаемого усиления электроанальгезии, по крайней мере такого, как это имело место при использовании одного аллопуринола, возможно объясняется вынужденным применением сильного ноцицептивного раздражения из-за повышения порога вокализации более при сочетании трёх веществ. Вместе с тем, тенденция к анальгетичес-кому последействию обусловлена предположительно более высокой концентрацией серотонина в мозге при этом сочетании, чем при введении данных веществ по одному или по два.

Таким образом, в работе было показано, что с помощью сочетаний серотонинпозитивных веществ можно вызывать усиление электроанальгезии. Это служит также и доказательством участия серотонинового звена в механизме электрообезболивания. Некоторые сочетания сами вызывали повышение болевого порога и после транскраниальной электростимуляции продлевали её антино-цицептивный эффект. В большей мере это относится к сочетаниям таких препаратов, как аллопуринол с DL-5-гидрокситриптофаном и ниаламид с DL-5-гидрокситриптофаном.

Следует сказать, что взятые нами вещества, влияющие на межуточный обмен серотонина, не имеют узкой специфичности. В той или иной мере они вызывают и другие эффекты. Так, аллопуринол не только подавляет активность триптофанпирролазы, но и тормозит её индукцию, вызванную, например, гидрокортизоном [18]. Индукцию триптофанпирролазы способны подавлять ниаламид [7] и имипрамин [8]. Кроме того, имипрамин, как показано в опытах in vitro, ингибирует МАО [21], а, замедляя обратный захват серотонина, препятствует его взаимодействию с МАО, находящейся в терминалях аксонов. Указанные свойства, возможно, играют поло-

жительную роль в анальгезии и усилении транскраниальной электроанальгезии, когда аллопуринол, ниаламид или имипрамин используются вместе с предшественниками серотонина.

Таким образом, была показана возможность усиления электрообезболивания, по крайней мере DL-5-гидрокситриптофаном, аллопуринолом и ниаламидом, а также рядом сочетаний этих веществ. Наиболее эффективными можно считать сочетания DL-5-гидрокситриптофана с ниаламидом или аллопуринолом, которые, наряду с максимальным усилением транскраниальной электроанальгезии, ее продлевали и сами вызывали анальгезию. В свою очередь, усиление транскраниальной электроанальгезии се-ротонинпозитивными веществами является дополнительным доказательством участия серотониновой системы мозга в ее механизме. Представленные данные и высказанные соображения могут быть учтены при проведении клинических испытаний фармакологического усиления транскраниальной электроанальгезии.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Айрапетов Л.Н., Зайчик А.М., Трухманов М.С., Лебедев В. П., Сорокоумов В. А., Кацнельсон Я. С, Абисогомян В. Г., Кодзаев Ю. К. Об изменении уровня бета-эндорфина в мозге и спинномозговой жидкости при транскраниальной электроанальгезии // Физиол. журн. СССР. 71 (1): 56— 64. 1985.

2.	Кучеренко Р. П., Отеллин В.А. Ультраструктура коры теменной области большого мозга в условиях селективного повреждения серотонинергической системы // Архив анатомии гистологии и эмбриологии. 99 (8): 40—43. 1990.

3.	Лебедев В.П., Айрапетов Л.Н., Кацнельсон Я.С, Савченко А. Б., Петряевская Н. В. Активация антиноци-цептивной системы мозга при транскраниальной электроанальгезии и роль опиоидных и других медиаторных механизмов в формировании этого эффекта // Научн.-практич. конф. Новый метод транскраниального электрообезболивания: Тез. докл. — Л. 12—14. 1987.

4.	Лебедев В.П., Савченко А.Б., Фан А.Б., Жиля-ев СЮ. Транскраниальная электроанальгезия у крыс: оптимальный режим электрических воздействий // Физиол. журн. СССР. 74 (8): 1094-1101. 1988.

5.	Лебедев В.П., Савченко А.Б., Петряевская Н.В. Об опиатном механизме транскраниальной электроанальгезии у крыс и мышей // Физиол. журн. СССР. 74 (9): 1249-1255. 1988.

6.	Л обод а Е. Б., Макаров Ю. П. Определение серотонина и 5-ОИУК в ликворе и крови флюорометрическим методом с о-фталиевым альдегидом // Лабораторное дело. (4): 219—221. 1974.

7.	Самсонова М.Л., Оксенкруг Г.Ф. Торможение ингибиторами моноаминоксидазы субстратной индукции триптофан-пирролазы печени и повышение содержания серотонина в мозге // Вопр. мед. химии. 18 (вып.2): 198—201. 1972.

8.	Самсонова М.Л., Оксенкруг Г.Ф. Роль гормонов коры надпочечников в тормозящем действии имипраминоподобных антидепрессантов на триптофанпирролазную активность печени крыс // Фармакология и токсикология. (5): 629—632. 1972.

9.	Akil Y., Mayer D.J. Antagonism of stimulation produced analgesia by pCPA, a serotonin synthesis inhibitor // Brain Res. 44 (3): 692 - 697. 1972.

10.	Barbaro N.M., Hammond D.L., Fields H.L. Effects of intrathecal^ administered methysergide and yohimbine on microsti-mulation-produced antinociception in the rat // Brain Res. 343 (2): 223-229. 1985.

11.	Beking G. C, Johnson W. L. The inhibition of tryptophan pyrrolaze by allopurinol, an inhibitor of xantine oxidase // Canad. J. Biochem. 45 (11): 1667-1672. 1967.

12.	Bromm В., Meier W., Scharein S. Imipramine reduces experimental pain // Pain. 25 (2): 245-257. 1986.

13.	Eide P.K., Hole K., Berge O.-G., Broch O.J. 5-HT depletion with 5,7-DHT, PCA and PCPA in mice: differential effects on the sensitivity to 5-MeOMT, 8-OH-DPAT and 5-HTP as measured by two nociceptive tests // Brain Res. 440 (1): 42—52. 1988.

14.	Fernstrom J. D., Wurtman R.J. Brain serotonin content. Physiological dependence on plasma tryptophan levels // Science. 173 (3992): 149 - 152. 1971.

15.	Flujiwara H., Uemoto M., Tanaka C. Stimulation of the rat dorsal raphe in vivo releases labeled serotonin from the parietal cortex // Brain Res. 216 (2): 351-360. 1981.

16.	Garzon J., Moratalla R., Rio J. D. Potentiation of the analgesia induced in rats by morphine or [D-Ala2]-metenkephalinamide after inhibition of brain type В monoamine oxidase: the role of phenylethylamine // Neuropharmacology. 19 (8): 723—729. 1980.

17.	Gilleman P.K., Bartlett J.R., Bridges P.K., Kan-tamaneni B.D., Curson G. Relationships between tryptophan concentrations in human plasma, cerebrospinal fluid and cerebral cortex following tryptophan infusion // Neuropharmacology. 19 (8): 1241— 1242. 1980.

18.	Green A., Curzon G. Decrease of 5-hydroxytryptamine in the brain provoked hydrocortisone and its prevention by allopurinol // Nature. 220 (5172): 1095-1097. 1968.

19.	Larsen J.-J., Hyttel J. 5-HT-Uptake inhibition potentiates antinociception induced by morphine, petidine, methadone and ketobe-midone in rats // Acta Pharmacol, et toxicol. 57 (3): 214—218. 1985.

20.	Millan M.J., Czlonkowski A., Herz A. Tolerance to stimulation-produced analgesia from the periaqueductal gray of freely

moving rats and its mediation by mu-opioid receptors // Proc 5th World Congr. Pain, Hamburg, 2—7 aug. 1987 / Amsterdam Ets. p. 599—602. 1988.

21.	Nag M., Nandi N. In vitro and in vivo effect of chlorpro-mazine, imipramine and lithium chloride on monoamine oxidase activity in rat brain mitochondria // Biosci. Repts. 7 (9): 701—704. 1987.

22.	Tura В., Tura S. M. The analgesic effect of tricyclic antidepressants // Brain Res. 518 (1/2): 19-22. 1990.

23.	Yaksh T.L. Direct evidence that spinal serotonin and noradrenaline terminals mediate the spinal antinociceptive effects of morphine in the periaqueductal gray // Brain Res. 160 (1): 180—185. 1979.

24.	Yong S.N. Some effects of dietary components (amino acids, carbohydrate, folic acid) on brain serotonin synthesis, mood, and behavior // Can. J. Physiol. Pharmacol. 69 (7): 893-903. 1991.

11. ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ГАМК-ЕРГИЧЕСКОГО И ХОЛИНЕРГИЧЕСКОГО ЗВЕНЬЕВ В НЕЙРОХИМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИИ

САВЧЕНКО А. Б., ПАВЛЮЧЕНКОВА М. О.

Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН,

Санкт Петербург

Ранее было установлено, что в нейрохимическом механизме транскраниальной электроанальгезии (ТЭА) принимают участие опиоидное звено антиноцицептивной (АНЦ) системы (Лебедев., 1987). С помощью метаболического картирования показано, что при ТЭА активируются нейроны околоводопроводного серого вещества и ядер шва (Лебедев., 1987), прямое электрораздражение которых вызывает анальгезию, как с участием эндогенных опио-идов, а также и с ГАМК (Игнатов, 1989). В структурах АНЦ обнаружено много нейронов, отвечающих на подведение ГАМК (Behbe-hani,1990), Показано также наличие холинергических структур в составе АНЦ. В связи с этим представлялось возможным, что в формировании ТЭА могут принимать участие ГАМК- и холинер-гические звенья.

В опытах, выполненных на крысах, транскраниальную электростимуляцию и оценку ее эффекта производили по методике, описанной ранее (Лебедев, Савченко и др., 1988).

Для изучения ГАМК-ергического звена исследовали влияние ГАМК-негативного вещества пикротоксина (1,75 мг/кг) и ГАМК-позитивного вещества баклофена (7,5 мг/кг) на выраженность ТЭА. После предварительного введения пикротоксина отмечено некоторое уменьшение ТЭА. В свою очередь применение баклофена вызывало потенцирование ТЭА. Наряду с этими эффектами наблюдалось повышение болевого порога после инъекции баклофена в 2,5 раза и пикротоксина — в 1,7 раза. После прекращения транскраниальной электростимуляции у животных наблюдалась тенденция к гиперальгезии.

Для изучения холинергических механизмов были использованы вещества: М-холинолитик скополамин (5 мг/кг), М-холино-миметик оксотреморин  (0,1  мг/кг),  Н-холинолитик пирилен

(0,25 мг./кг), Н-холиномиметик никотин (10 мг/кг), В опытах с холиномиметиками использовались крысы двух возрастных групп (I — до трех мес, II — свыше трех мес), поскольку показано, что влияние этих веществ на элементы АНЦ выражено неодинаково в зависимости от возраста. Периферические эффекты блокировали не проникающими через гемато-энцефалический барьер М-и Н-холинолитиками — метацином (2 мг/кг) и бензогексонием (5 мг/кг). В специальных контрольных опытах показано, что эти вещества не оказывали влияния на выраженность ТЭА. Из группы холинолитиков наиболее выраженным эффектом обладал скопола-мин, полностью устранявший ТЭА, в то время как пирилен вызывал лишь ослабление ТЭА. Влияние холиномиметиков было разнонаправленным. Усиление ТЭА под воздействием оксотреморина наблюдали только у крыс II группы. В то же время после введения никотина у крыс I группы на фоне транскраниальной электростимуляции наблюдалась гиперальгезия, а у крыс II группы ТЭА ослаблялась. При этом применяемые дозы никотина были достаточно высокими, вызывающими кратковременные судороги.

Таким образом, ГАМК- и холинергические механизмы могут принимать определенное, но, вероятно, не основное участие в формировании ТЭА.

12. ПЛОТНОСТИ ТОКА И ПУТИ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В МОЗГЕ КРОЛИКА

ПРИ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ: ИЗУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЯДЕРНОМАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ

ТОМОГРАФИИ

ДЖОЙ М. Л. ДЖЛ ЛЕБЕДЕВ В. П. 2, ГАТТИ ДЖ.з

1 Институт биомедицинской инженерии Торонтского

Университета, Торонто, Канада; 2 Институт физиологии им. И. П. Павлова,

Санкт Петербург, Россия; 3 Исследовательский Институт Дж. Р. Робартса Университета

Западного Онтарио, Лондон, Канада

ВВЕДЕНИЕ

Существуют обстоятельства в обычной жизни (молния, контакт с неизолированными электрическими линиями) и медицинской практике (электросудорожная терапия, электронаркоз, электросон, электроанальгезия и др.), когда электрический ток, прикладываемый к поверхности головы, может воздействовать на мозг. Для того, чтобы предсказать области возможного поражения или определить области терапевтического воздействия, необходимо определить пути тока (ПТ). Под этим мы понимаем пути, соединяющие области мозга с наибольшей плотностью тока (ПлТ).

В связи с изучением механизмов электронаркоза был выполнен ряд исследований ПлТ в мозге с использованием разных методов [26, 29, 36]. Эти исследования можно разделить на две группы. В первой из них использовались математическое или компьютерное моделирование ПТ и ПлТ, основанное на довольно грубых аппроксимациях электрических характеристик тканей черепа и мозга [28]. Однако стало ясно, что импеданс тканей мозга является весьма гетерогенным, и это создает подчас непреодолимые сложности для моделирования [10]. Во второй группе был использован экспе-

риментальный подход для определения ПТ и ПлТ в разных участках мозга. Первым шагом выполнения таких работ была инвазив-ная манипуляция — введение или вживление специальных электродов в ткань мозга через отверстие в черепе с целью измерения разности потенциалов в двух или нескольких точках, возникающей при ТЭС. Ток затем вычисляли согласно закону Ома с учетом непрямого измерения сопротивления ткани мозга между кончиками электродов [25].

Хорошо известно, что интерес к изучению элекгронаркоза и электросна значительно снизился к середине 70-х годов в связи с малой эффективностью обоих методов воздействия и наличием большого числа осложнений при использовании первого. Поэтому исследования ПТ и ПлТ в мозге практически прекратились. Тем не менее к этому моменту был выяснен ряд важных фактов. Во-первых, было установлено, что лишь некоторая часть тока, приложенного к коже, может проходить через мозг. При этом у разных авторов количественные значения не совпадают и составляют от 10 до 45% от прилагаемого тока [10, 25]. Во-вторых, было отмечено, что ПлТ может быть различной в разных частях мозга. В-третьих, показано, что положение электродов может влиять на ПТ в мозге. И, наконец, в-четвертых, было выяснено, что присутствие цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) внутри желудочков является важным фактором, определяющем ПТ, поскольку было показано, что после замещения ЦСЖ в желудочках неэлектропроводной средой нужно для вызывания электронаркоза использовать гораздо более сильный ток [22].

В последнее время было показано, что ТЭС с использованием специальных параметров может вызывать достаточно глубокую анальгезию без побочных эффектов [2—5,7]. При этом анальгезия возникала лишь тогда, когда прикладываемый ток имел сагиттальное направление. Исследования ясно показали, что этот вид анальгезии имеет эндорфинергическую природу [1, 6]. Это может означать, что такого рода ТЭС активирует эндорфинергические и другие антиноцицептивные структуры, расположенные в глубоких структурах мозга — гипоталамусе, среднем и продолговатом мозге [8, 12,17].

Цель настоящего исследования состояла в неинвазивном определении ПлТ и ПТ в мозге. Предполагалось выяснить следующее:

1.	Определить общую величину, поступающего внутрь черепа при саггитальном и билатеральном наложении электродов;

2.	Выявить области мозга с наиболее высоким уровнем ПлТ при импульсном транскраниальном воздействии с разным направлением;

3.	Проследить основные ПТ в мозге, используя трехмерную реконструкцию ПлТ изображений.

Цель достигалась использованием визуализации ПлТ в мозге при ТЭС с помощью ядерномагнитнорезонансной (ЯМР) томографии.

МЕТОДИКА

А. Процедура эксперимента

Опыты были выполнены на 5 новозеландских кроликах (вес 2,6—3,5 кг), которые были наркотизированы (нембутал, 35 мг/кг в/б), обездвижены (павулон, 0,5 мг/кг в/в) и вентилировались искусственно, а также на этих же кроликах после их смерти. В ходе длительного эксперимента при необходимости вводились дополнительные дозы указанных веществ. Для ТЭС в качестве электродов использовались медные пластинки, не создающие помех и невидимые при ЯМР томографии. Каждая из них имела площадь 1 см2. Под кожу головы кролика через маленькие разрезы помещали пять электродов, которые фиксировали швами. Положение электродов было следующим: один — на лбу, два — симметрично с обеих сторон головы по середине линии, соединяющей центры глаза и слухового прохода и два — позади ушных раковин. Для воздействия сагиттальным током использовали лобный и два соединенных между собою заушных электрода. Другая пара электродов использовалась доя билатерального приложения ТЭС, при котором анальгезия не возникала. Однако это положение электродов часто применяют в ряде методик ТЭС, например при лечении бессонницы, тревожности или привыкании и пристрастия к действию веществ [23]. Голову кролика жестко фиксировали в сделанном из оргстекла стереотаксическом аппарате с углом наклона 51° между линией, проходящей по оси скуловой кости и основанием стереотаксической рамы. Это давало возможность согласно [35] расположить длинную ось мозга строго параллельно основанию рамы. Стереотаксический аппарат позволял поддерживать голову кролика как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях.

Это давало возможность получать фронтальные и сагиттальные ЯМР срезы мозга (рис. 1) , которые идентифицировались по схемам срезов мозга в соответствующих плоскостях [35].

Б. Визуализация ПлТ в мозге

Теория. Техника визуализации ПлТ была впервые описана группой исследователей в Торонтском Университете и другими авторами [9, 11, 14—16, 30—34]. Основная концепция состоит в измерении магнитного поля В, вызываемого током J с использованием фазовых сдвигов в обычной ЯМР визуализации. Фаза каждого пикселя В0 пропорциональна компоненту В, располагающемуся параллельно основной плоскости визуализации. При повороте объекта, проводящего ток, на 90°, измеряются две ортогональных компоненты В, а именно Вх и Ву, которые используются для вычисления взаимной ортогональной компоненты Jz. Методика расчета предполагает наличие не имеющей шума идеальной ЯМР аппаратуры и поворот объекта в процессе измерения точно на 90°. Вместе с

2 3

4

5

6

7 8

(

Рис. 1. Уровни срезов для ЯМР и ПлТ изображений

Внизу: дорсальный контур мозга кролика с нанесением сагиттальных (1—4) и фронтальных (1—8) плоскостей ЯМР срезов, по которым определялась ПлТ. Вверху: срединный сагиттальный контур мозга кролика с нанесением уровней фронтальных срезов (1—8) и интерполированных горизонтальных срезов (а — к) с расстоянием 3 пикселя (2,34 мм) между ними. Контуры по атласу мозга кролика [35].

тем, при реальных измерениях имеются некоторые основания для возникновения артефактов и шума.

Артефакты. Имеется три значительных источника артефактов, которые могут появляться при визуализации ПлТ [30]. Это, во-первых, изменение формы объекта при его ротации. Во-вторых, возможны ошибки при регистрации Вх и By . И, в-третьих, движение ткани, синхронное с формированием ЯМР визуализаций. Артефакты первых двух типов могут наблюдаться в тех участках изображения, где Вх и Ву не совпадают. Величина этих артефактов обычно определяется качеством применяемой ЯМР аппаратуры. Третий тип артефакта характерен для экспериментов in vivo. Например, в ходе настоящей работы мы наблюдали вздрагивание ушных раковин кролика, вызываемых прилагаемым импульсом транскраниального воздействия, который был синхронизирован с работой ЯМР томографа. Поскольку животное было парализовано миорелаксан-тами, такое вздрагивание было обусловлено непосредственным действием петель тока на мышцы. Эти двигательные артефакты, синхронные с формированием изображения, приводили к появлению признаков высокой или, наоборот, низкой ПлТ в области «вздрагивающих» тканей. Более распространенными могли быть двигательные артефакты, не синхронные с формированием изображения, обусловленные, например, дыхательными движениями или изменениями кровотока.

Существует также и случайный ток, являющийся шумом, природа которого была рассмотрена ранее [31]. Понятно, что влияние шума обратно пропорционально соотношению магнитуд сигнала изображения и шума (С/Ш). Влияние шума было особенно выражено в тех областях изображения, в которых полезный сигнал был самым низким, например, в области костей черепа или в воздухе. По этой причине ПлТ измерялись только там, где соотношение С/Ш составляло некоторый порог (обычно 5). Кроме того, шум мог особенно проявляться на границах областей с высокими и низкими С/Ш [30]. Этот шум отфильтровывался путем маскирования пикселей в этих зонах.

Вычисление ПлТ и ПТ Техника выявления изображений ПлТ была использована так, как это было впервые описано Скоттом и др. [30]. Техника была адаптирована для многослойной томографической последовательности с использованием томографа General Electric 1,5 Signa Imager [41]. В качестве воздействия использовали в соответствии с рекомендациями Скотта и др. [30] биполярный прямоугольный импульс тока с амплитудой 19 мА и длительностью 40 мсек. Во всех случаях изучения ПлТ отображалась только та часть тока, которая была перпендикулярна плоскости изображения.

Для получения фронтальных ЯМР срезов кролика располагали вертикально с последующим поворотом вокруг вертикальной оси на 90°. При этом уменьшался артефакт, связанный с возможным изменением формы головы под влиянием силы тяжести. При получении

изображений в сагиттальной плоскости кролика вначале располагали вертикально, а затем горизонтально. В данном случае артефакты от такого перемещения могли быть несколько большими. Для обеспечения точности перемещения на стереотаксической раме имелись специальные метки, по которым положение объекта можно было корректировать на пристрелочных ЯМР изображениях.

Обработка ЯМР изображений для получения ПлТ изображений была описана ранее [30]. Во всех случаях измерялась Плт, протекающего только перпендикулярно к плоскости изображения. Маскировались пиксели с соотношением С/Ш меньше 5, а также прилежащие к ним.

Анализ. Измерения ПлТ, протекающего в ортогональном к плоскости изображения направлении в областях «наибольшего интереса» (ОНИ), производились путем суммирования ПлТ в каждом пикселе ОНИ. Было использовано несколько подходов к выбору ОНИ. Чтобы определить раздельно токи, протекающие вне и внутри черепа, производилось выделение изображения полости с границей, проходящей по внутренней кромке костей черепа. Производилось также выделение изображения границ мозговой ткани для того, чтобы отделить внутричерепные пространства, лежащие вне мозга. Аналогичная процедура выделения применялась и в тех случаях, когда требовалось произвести измерения ПлТ в определенных ограниченных областях изображения желудочков, базальных цистерн и т.д., с которыми могли быть связаны физиологические или лечебные эффекты ТЭС. В ряде случаев, наоборот, измерения ПлТ проводили в областях максимальной плотности.

В. Корреляция элементов анатомических структур

и ЯМР изображений ПлТ

Согласование опорных точек пар изображений ЯМР и ПлТ с точками стереотаксического атласа [35] выполнялось в два этапа. На одном кролике была сделана «стандартная референтная» серия ЯМР изображений мозга. С применением интерполяции этот трехмерный блок был использован для формирования изображений в любой выбранной плоскости. Корреляция изображений осуществлялась путем наложения ЯМР изображений и схем атласа [35]. С помощью координат (право-лево, перед-зад, верх-низ) любую точку на схемах атласа можно было сопоставить с точками «стандартных референтных» изображений. Следующим этапом было определение соответствия каждого ЯМР и ПлТ изображений. И, наконец, производился обратный процесс корреляции пар ЯМР-ПлТ изображений в каждом наблюдении со «стандартными референтными» ЯМР изображениями и соответствующими схемами из атласа.

«Стандартная референтная» серия ЯМР изображений, полученная на ЯМР томографе General Electric 1,5 Signa Imager, включала 18 фронтальных и 12 сагиттальных срезов с размерами вокселя 0,78x0,78x3,0 мм. Ошибка в ориентации этих ЯМР срезов и схем

атласа [35] не превышала 5°. При сопоставлении ЯМР и Плт изображений ошибка может быть несколько большей в связи с меньшей разрешающей способностью (размер вокселя 0,78x0,78x5 мм).

Для процедуры анатомической идентификации деталей ЯМР и Плт изображений дополнительно использовалась ориентация по определенным мозговым структурам, таким как обонятельные луковицы, перекрест зрительных нервов, желудочки, сильвиев водопровод и др. Ошибка при определении локализации на плоскости среза имела в итоге величину около 1 мм.

Программа интерполяции давала возможность формирования изображений ПТ на основе определенных экспериментально фронтальных и сагиттальных ПлТ изображений. Такая интерполяция позволяла яснее представить ПТ в плоскости горизонтального среза, в то время как ПлТ определялась только в плоскости, перпендикулярной к срезу. Понятно, что при такой интерполяции эффективный пиксел будет не квадратным, а прямоугольным с размерами 0,78x5 мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ

А. Ток и ПлТ внутри нерепа при сагиттальном приложении импульсного тока

Сагиттальный компонент тока. Фронтальные ЯМР изображения и соответствующие им визуализации ПлТ по плоскостям рис. 1 представлены на рис. 2.

Величины токов и ПлТ через каждый уровень среза представлены на табл. 1.

Таблица 1

Общий ток и средняя ПлТ через поверхности фронтальных срезов при сагиттальном приложении тока

| № среза | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий ток (мА) | 0,85 | 0,98 | 1,25 | 3,81 | 5,40 | 4,55 | 4,25 | 4,08 |
| ПлТ (цА/мм2) | 10,9 | 10,7 | 8,6 | 14,4 | П,4 | 11,0 | 10,2 | 8,7 J |

Ниже представлены описания распределения ПлТ по каждому из восьми фронтальных срезов. Римские цифры соответствуют структурам, отмеченным на рис 2.

Срез 1 соответствует области перехода между обонятельными луковицами и ростральным концом полушарий. На этом уровне наибольшая ПлТ обнаружена в пространстве между луковицами (II). У кроликов это пространство относительно широкое [35] и образует наиболее ростральную часть цепи базальных цистерн, содержащих СМЖ [13]. Внутри прилежащей мозговой ткани нахо-

Section 1

Срез 1:1 — обонятельная луковица, II — пространство между луковицами. Срез 2:1 — продольная щель, II — обонятельная щель. Срез 3:1 — продольная щель, II — вентро-латеральная поверхность, III — боковой желудочек. Срез 4:1— хиазма, II — хиазматическая цистерна, III — полуовальный центр, IV — боковой желудочек. Срез 5:1 — базальная цистерна, II — продольная шель, III — дорзальная часть третьего желудочка, IV — вентральный рецессус третьего желудочка. Срез 6:1 — цистерна между мозговых ножек, II — дорзо-латеральная кора, III — пространство вокруг основания мозга, IV — продольная щель, V — третий желудочек, VI — таламус. Срез 7 : I — дорзо-латеральная кора, II — область над четверохолмием, III — сильвиев водопровод, IV — пространство вокруг среднего мозга, V — цистерна моста, VI — околоводопроводное серое вещество. Срез 8:1 — базальная цистерна, IV — четвертый желудочек, III — латеральный рецессус четвертого желудочка, IV — ретикулярная формация, V — ядра мозжечка. Внизу — шкала для изображений ПлТ: белый цвет соответствует току 20 А/ мм2, черный — отсутствию тока или его негативному значению.

Section 5

Sections

Section 7

Sections

0.5

10

10

20

30

Рис. 2. ЯМР (слева) и соответствующие изображения ПлТ (справа) на фронтальных срезах 1—8.

дится ростральные части боковых желудочков. Они весьма узки, шириною меньше 0,7 мм [21] и поэтому неразличимы при разрешающей способности применявшейся ЯМР техники. Общий ток в области II был равен 0,3 мА, а средняя ПлТ составляла 20±3,0 рА/мм2 (M±SD). Поскольку шум в той области при определении ПлТ составлял около 1,6 рА/мм2, то стандартное отклонение можно считать стохастическим. В области обонятельных луковиц ПлТ составляла 6,0 рА/мм2.

Срез 2 проходит через фронтальную часть полушарий. На этом уровне полушария полностью отделены друг от друга продольной сагиттальной щелью, заполненной СМЖ с наличием цистерны небольшого диаметра в вентральной части [13]. Поперечный диаметр боковых желудочков на этом уровне также мал, как и на уровне среза 1 . Область наибольшей ПлТ — в вентральной части продольной щели (I). Общий ток через очерченную область составлял 0,33 мА, а средняя ПлТ в этом районе была равной 19,0±5,0 рА/мм2. Такое стандартное отклонение следует считать значимым на уровне 10%. Не было отмечено областей с высокой ПлТ на большей части дозальной и латеральной поверхностей полушарий. Только в области обонятельной щели (II) наблюдали одиночный пиксел с ПлТ, равной 17 рА/мм2.

Срез 3 соответствует более каудальной области фронтальных полушарий. На уровне этого среза форма бокового желудочка представляет собою узкую щель, вытянутую в дорзо-вентральном направлении. Полушария соединяются мозолистым телом, которое отделяет продольную сагиттальную щель (I) от базальных мозговых цистерн (II). Общий ток через базальную цистерну и боковые желудочки был равным 0,55 мА, из которых на желудочки приходилось 0,22 мА. Наибольшие ПлТ отмечены в вентральной части между полушариями и в области вентро-латеральной поверхности полушарий — соответственно 30 и 15 рА/мм2.

Срез 4 проходит на уровне париетальной коры, гиппокампа и перекреста зрительных нервов. На этом уровне площадь боковых желудочков возрастает, а перекрест зрительных нервов (I) окружен хиазматической цистерной (II). Наибольшая ПлТ, равная 20 рА/мм2, отмечена в цистерне по латеральным краям хиазмы. Общий ток через эту область составлял 0,3 мА, а средняя ПлТ была около 15 рА/мм2. Кроме того, ток величиной 0,6 мА проходит через желудочки. В вентро-медиальной правого бокового желудочка (IV) ток составлял 0,31 мА при средней ПлТ, равной 7,9 рА/мм2. Наименьшая ПлТ наблюдалась в полуовальном центре и в лучистой короне, где преобладают миелинизированные волокна мозолистого тела. Не было также отмечено областей заметного увеличения ПлТ по поверхности коры и в продольной щели.

Срез 5 проходит по средней части полушарий через таламус, серый бугор и воронку, где мозг соединяется с гипофизом. По сравнению с более ростральным срезом 4 здесь контуры боковых

желудочков существенно меняются. Боковые желудочки соединяются межжелудочковым отверстием (Монро) с дорзальной частью третьего желудочка. Срез проходит также через вентральный рецес-сус последнего дорзальнее воронки. Дно рецессуса, отделяющее третий желудочек от субарахноидального пространства с СМЖ, очень тонкое [35, 38]. Наибольший ток наблюдался в базальной цистерне, окружающей гипофиз. Его величина составляла 0,48 мА при средней ПлТ, равной 12 рА/мм2. Здесь отмечена значительная вариабельность ПлТ. Так с левой стороны гипофиза ПлТ была большей и достигала 18 рА/мм2. Эта область соединяется также с субарахноидальным пространством у латеральной части плаща и мозгового ствола (V), где ток достигал лишь 0,087 мА при средней ПлТ, равной 6,5 А/мм2. Некоторое увеличение ПлТ, равное 9 рА/мм2, наблюдалось в дорзальной части сагиттальной продольной щели (II). Относительно высокий уровень тока регистрировался также в желудочках. Так, в дорзальной части третьего желудочка и прилегающих отделах медиальных частей боковых желудочков (III) общий ток составлял 0,12 мА, а средняя ПлТ была равной

7	рА/мм2. Такая же величина средней ПлТ отмечена в вентральном рецессусе третьего желудочка (IV), в котором величина общего тока составляла 0,085 мА. Наиболее низкая ПлТ была отмечена в области таламуса (4 рА/мм2). На срезах в других областях мозга регистрировалась также низкая ПлТ, но, если учитывать общую их площадь, то в целом общий ток был примерно в 5 раз большим по сравнению с тем, что протекает через желудочки.

Срез 6 соответствует уровню каудальной части полушарий и переходу таламуса в средний мозг и третьего желудочка — в силь-виев водопровод. В этой области плащ полностью отделен от мозгового стволы пространством, содержащим СМЖ (III). Наибольшая ПлТ тока (18 рА/мм2) была в цистерне между мозговых ножек (I), по которой проходил общий ток 0,86 мА при средней ПлТ, равной 10 рА/мм2. В очерченной области вокруг мозгового ствола (III) проходит ток 0,17 мА при средней величине ПлТ 5,5 рА/мм2.

8	небольшом по площади участке дорзальной части сагиттальной продольной щели (IV) отмечена высокая ПлТ, равная 16 рА/мм2. ПлТ в каудальной части третьего желудочка (V) ПлТ составляла 11 рА/мм2. Уровень среза 6 был первым, на котором было обнаружено некоторое повышенное значение общего тока и ПлТ (0,14 мА и 6,9 рА/мм2) в очерченной области у дорзо-латеральной поверхности коры (II). Наименьшая ПлТ (2,3 рА/мм2) была отмечена в таламусе (VI).

Срез 7 соответствует каудальному краю плаща, среднему мозгу с четверохолмием и водопроводом и цистерне моста, расположенной по вентральной поверхности мозга. Также как и в срезе 6 отмечали увеличение тока и ПлТ в небольшой очерченной области (I) вблизи дорзо-латеральной поверхности коры (0,1 мА и 8,6 рА/мм2). В области, расположенной над четверохолмием (II)

ток был равен 0,35 мА с ПлТ — 10 рА/мм2. Примерно такая же ПлТ (11 рА/мм2) была отмечена в водопроводе (III). Общий ток величиной 0,13 мА со средней ПлТ 8,3 рА/мм2 был зарегистрирован в пространстве между средним мозгом и краем плаща (IV). Наибольший ток и ПлТ на срезе 7 (0,26 мА и 16,2 рА/мм2) были обнаружены в области цистерны моста (V). Наименьший уровень тока (2,3 рА/мм2) отмечен на срезе околоводопроводного серого вещества (VI).

Срез 8 проходит через мозжечок, четвертый желудочек вблизи бокового рецессуса, где полость желудочка соединяется с субарах-ноидальным пространством (отверстия Л юшка), и через базальную цистерну, окружающую артерию основания мозга. Именно в области этой цистерны (I) была обнаружена зона тока с наибольшей плотностью (соответственно 0,4 мА и 22,73 рА/мм2). В четвертом желудочке (II) общий ток и ПлТ были ниже и составляли 0,09 мА и 4,8 рА/мм2. В очерченной области боковых рецессусов четвертого желудочка (III) ток и ПлТ были несколько выше (0,06 мА и 6,5 рА/мм2). Наименьшие ПлТ были отмечены в ретикулярной формации продолговатого мозга (IV — 2,0 рА/мм2) и в области ядер мозжечка (V — 0,5 рА/мм2).

Билатеральный компонент тока. Предполагалось, что при сагиттальной аппликации транскраниальный ток должен был протекать главным образом в сагиттальном направлении. Вместе с тем в ходе наблюдений выяснилось, что при этом имеется некоторый небольшой ток билатерального направления. Измерения в срединных сагиттальных плоскостях 2 и 3 (рис. 1) показали, что средняя ПлТ в них составляла соответственно 0,2 и 0,5 рА/мм2, что существенно ниже (полтора порядка) сагиттально направленного тока (см. табл. 1). Средняя ПлТ слегка возрастала в плоскостях более латеральных сагиттальных срезов 3 и 4 (см. рис. 1, сверху) и равнялась соответственно 0,6 и 0,9 рА/мм2. Такое увеличение вероятно обусловлено некоторым изменением направления тока в поверхностных каудальных отделах мозга, поскольку заушные электроды располагались на некотором расстоянии от сагиттальной плоскости.

Б. Ток и ПлТ внутри черепа при билатеральном приложении

импульсного тока

Четыре сагиттальных ЯМР и ПлТ изображения билатерального компонента транскраниального тока представлены на рис. 3. Максимальная ширина мозга кролика между латеральными полюсами полушарий составляет около 30 мм. Такие размеры мозга позволяли получить только по два ЯМР изображения с каждой стороны, как показано на рис. 1. Приблизительно срединное сагиттальное положение срезов 2 и 3 верифицировалось обнаружением спинного мозга на ЯМР изображении. Поскольку диаметр спинного мозга на уровне его соединения с продолговатым составляет около 5 мм,

Section 1	Sect

Section 2	Section 4

Рис. 3. ЯМР (слева) и соответствующие изображения ПлТ (справа) на срезах 1—4. Очерченные участки на ЯМР и ПлТ изображениях различны. В первом случае они ограничивают определенные анатомические образования и обозначены римскими цифрами. Во втором — области с большей ПлТ, что отмечено римскими цифрами со знаком *. Срез 1:1— контур внутреннего края черепа, II* — ростральная часть бокового желудочка, III* — каудальная часть бокового желудочка. Срез 2:1 — контур внутреннего края черепа, II — боковой желудочек, III и V* — щель между плащем и мозговым стволом, IV* — ростральная часть бокового желудочка. Срез 3:1 — контур внутреннего края черепа, II — третий желудочек, III и IV*— щель между плащем и мозговым стволом, IV — сильвиев водопровод, V* — боковой желудочек. Срез 4:1 — контур внутреннего края черепа, II — боковой желудочек, III — щель между полушариями и мозжечком. Шкала ПлТ та же, что и на рис.2 .

а толщина среза также равна 5 мм, то отклонение среза 3 от срединной плоскости могло быть в пределах 2,5 мм. Это означает, что срез 4 через противоположное полушарие может располагаться либо на таком же расстоянии, как и срез 2 (если срез 3 точно совпадает со срединной плоскостью), либо между срезами 1 и 2. В итоге, следует полагать что плоскости срезов соответствуют таковым на рис. 1.

Билатеральный компонент тока. Величины общего тока и средней ПлТ на 4 сагиттальных срезах представлены на табл. 2. При

Таблица 2

Общий ток и средняя ПлТ через поверхности сагиттальных срезов при билатеральном приложении тока

| № среза | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий ток (мА) | 1,2 | 2,5 | 3,1 | 2,9 |
| ПлТ (цА/мм2) | 5,5 | 5,3 | 5,6 | 6,9 |

визуальной оценке изображений ПлТ представлялась достаточно униформной (рис. 3). Повышенная ПлТ наблюдалась, главным образом, в пространстве между полушариями и мозжечком. Были сделаны два типа измерений. В первом случае очерчивались те области на изображениях ПлТ, в которых ее величина визуально казалась более высокой относительно общего фона. Это показано на правых фрагментах рис. 3. Эти области идентифицировались по атласу [35] с помощью метода, описанного выше. Во втором случае на ЯМР изображениях (рис. 3 , левые фрагменты) очерчивались анатомические образования, например, желудочки, водопровод и переносились на изображения ПлТ. Количественные данные, полученные с помощью обоих подходов, были приблизительно одинаковыми, свидетельствующими об относительно равномерном распределении ПлТ. Только в пространстве между полушариями и мозжечком ПлТ превышала среднюю (табл. 2) на 54—130%. В области бокового и третьего желудочков это превышение составляло соответственно 15% и 22—33%. Никакого увеличения ПлТ не наблюдалось ни в области сильвиева водопровода, ни в области ба-зальных цистерн.

Сагиттальный компонент тока. Сагиттальный компонент при билатеральном приложении тока можно было наблюдать только на фронтальных срезах 5, 6 и 7. Положение этих срезов совпадает с локализацией билатеральных электродов и их величиной. Так, общая толщина трех срезов составляет 15 мм, а ширина электродной пластинки равна 10 мм. Наибольшая ПлТ отмечена в латеральных отделах полушарий, но не в базальных цистернах. Например на срезе 5 наибольшая ПлТ, которая располагалась в области наружной стенки бокового желудочка, составляла 7,1—7,3 цА/мм2. На

срезах 6 и 7 наибольшую ПлТ (8—11 рА/мм2) наблюдали в области наружной стенки каудальной части бокового желудочка. Полярность тока на каждой стороне срезов была одинаковой, а на симметричных участках полушарий — противоположной.

ОБСУЖДЕНИЕ

Главным результатом экспериментов, представленных в настоящей статье, является демонстрация распространения тока, приложенного к поверхности черепа, по внутричерепным структурам у живого животного с помощью неинвазивного метода и определение его локальных плотностей. На протяжении длительной истории изучения ТЭС, начинающейся еще с начала века [19, 20] такие измерения сделаны впервые. Проведение количественных общих и локальных измерений ПлТ в живых тканях стало возможным с применением ЯМР техники [14,30, 37, 41]. Точность использованного метода определена in vitro [30, 31, 37]. Для топографической ориентации оказалось полезным сравнение ЯМР и ПлТ изображений тех же самых срезов (см. рис. 2 и 3). В связи с отсутствием ЯМР атласа кролика была разработана полезная методика коррелирования ЯМР / ПлТ изображения со стереотаксическим атласом [35].

А. Фракция тока, проникающая в череп

В настоящем исследовании установлено, что у кроликов только 14—16% сагиттально или билатерально приложенного тока проникает внутрь черепа. Вероятно, что эти величины имеют видовую специфику, т. к. мозг у кролика занимает относительно небольшую часть головы. Так, на тех фронтальных срезах, где мозг имел наибольшие размера (срез 6), он занимал менее 20% общей площади среза головы. В противоположность этому мозг человека занимает основную часть площади фронтального среза посредине головы [40]. Это может означать, что у людей при ТЭС фракция тока, проникающая внутрь черепа, может быть существенно большей, чем у кролика.

2>. Проникновение в череп

Очень важно представить себе, какими путями ток проникает через череп и достигает мозга. Ранее предполагалось, что ток поступает внутрь черепа главным образом через естественные отверстия, например, через отверстие зрительного нерва или осново-не-бное отверстие. В соответствии с этим возникли рекомендации как в случае электросна накладывать электроды прямо на глаза [24, 29, 36]. Однако по нашим наблюдениям можно сделать вывод, что это не так. Оказалось, что в случае сагиттально приложенного тока общий ток и средняя ПлТ на срезах 5 и 6, проходящих впереди и

позади указанных отверстий были одинаковыми (табл. 1). Отмечено также наличие высокой степени корреляции между величиной общего тока внутри черепа и площадью этой части ЯМР изображения (г = 0,816). Отсюда следует, что ток проникает внутрь через кости черепа относительно равномерно. Об этом же свидетельствует достаточно униформное распределение распределение тока внутри черепа при билатеральном его приложении. Вероятно ток проникает сквозь череп через большое число мелких отверстий, содержащих костные нутритивные сосуды. Прямым доказательством того, что ток проникает через участки черепа, не содержащие больших отверстий служит факт обнаружения участков повышенной ПлТ в области дорзо-латеральной поверхности полушарий (рис. 2, срезы 6, 7). Именно над этими областями на поверхности черепа расположены височные мышцы, в которых обнаруживалась высокая ПлТ при его сагиттальном приложении.

В. Пути тока внутри черепа

После проникновения через кости черепа и твердую мозговую оболочку ток достигает СМЖ с относительной высокой проводимостью и ткани мозга с относительно низкой проводимостью. Наши наблюдения показывают, что распределение тока внутри черепа связано как с положением электродов, так и с анатомическими особенностями пространств, содержащих СМЖ, а также взаимоотношениями этих пространств со структурами мозга. Структура пространств, содержащих СМЖ, наиболее сложно организована в сагиттальном направлении, что отражается на распределении сагиттального компонента ПлТ при сагиттальном расположении электродов. Чтобы лучше понять ПТ в сагиттальном направлении они были интерполированы на горизонтальных срезах на основании данных, представленных на рис. 2. Контур внутренней поверхности черепа также перенесен с фронтальных срезов. Такая горизонтальная интерполяция представлена на рис. 4. Расстояние между горизонтальными срезами здесь составляет три пикселя (0,78x3). На этом рис. видно, что основные ПТ внутри черепа расположены в медиальных областях. Путь наиболее интенсивного тока вне мозга проходит по цепи последовательно связанных цистерн, содержащих СМЖ — от ростральной части сагиттальной срединной щели до базиллярной цистерны (рис. 4 — срезы d и h). На уровне ростральной части полушарий часть тока ответвляется через передние рога боковых желудочков, что образует внутримозговой ПТ (рис. 4 — срез 0- Вероятно ток проникает из промежуточной щели через вентро-медиальную часть тонкой стенки переднего рога бокового желудочка. Следует заметить, что и в мозге человека эта стенка желудочка достаточно тонкая [40]. Только эти области передних рогов не изолированы миелинизированными волокнами мозолистого тела и лучистой короны от субарахноидального пространства. В соответствии с этим относительно высокая ПлТ на-

Section b	Section d	Section f	Section h	Section I

Рис. 4. Реконструкция ПТ сагиттально приложенного тока на горизонтальных срезах мозга кролика (см. рис. 1), основанная на интерполяции фронтальных изображений ПлТ (см. рис. 2). Отмечены ПТ наибольшей интенсивности.

Срез b: SpM — пространство над четверохомием среднего мозга. Срез d: V — третий желудочек, Aq — сильвиев водопровод. Срез f: LV — ростральная часть бокового желудочка. Срез h: SF — пространство между фронтальными долями, Ch — цистерна перекреста зрительных нервов, PG — локализация гипофиза. Срез i: SO — пространство между обонятельными долями, CI — межножковая цистерна, SM — пространство ниже мозгового ствола. Шкала ПлТ такая же. как на рис. 2.

блюдалась на срезах 3 и 4 (рис. 2) только внутри венгро-медиальных частей бокового желудочка, в то время в дорзо-латеральной части желудочка такой ПлТ (см. рис. 2, срез 4) не отмечено, хотя на этом уровне желудочек заметно шире.

Из боковых желудочков ток проходит через межжелудочковые отверстия в третий желудочек. Согласно результатам наших наблюдений из третьего желудочка имеется по-крайней мере три пути тока. Первый из них направлен через водопровод к четвертому желудочку (рис. 4, срез d). Второй ПТ проходит через отверстие в области эпифиза, которое соединяет третий желудочек с субарах-ноидальным пространством в нижней части сагиттальной продольной щели сразу над четверохолмием (см. рис. 2, срез 7, рис. 4, срез Ь). Этот ПТ вероятно является специфическим только для кроликов, поскольку характерное для этого вида отверстие, связывающее здесь желудочек с субарахноидальным пространством, отсутствует у многих других видов млекопитающих и человека [21]. Третий внутрижелудочковый путь тока ПТ проходит вентро-кау-дально в слепой вентральный рецессус (рис. 2, срез 5). Дно этого рецессуса особенно в области воронки очень тонкое [35, 38], и ток через него может проходить в базальную цистерну, окружающую гипофиз. Ток, проходящий через четвертый желудочек, также может соединяться с субарахноидальным пространством через отверстия в боковых рецессусах желудочка (рис. 2, срез 8).

Таким образом, полученные нами данные подтверждают ранее высказанное предположение [21] о том, что система желудочков играет существенную роль во внутримозговом распространении сагиттально приложенного тока. Ток, приложенный в таком направлении, имеет прямой доступ к медиально расположенным структурам, таким как гипоталамус, гипофиз, некоторые структуры среднего и продолговатого мозга. Этому способствует и то обстоятельство, что внутрижелудочковый ПТ может иметь связи с вне-желудочковым, цистернальным ПТ.

Билатерально приложенный ток имеет иное распределение внутри черепа. Его билатеральная компонента проходит через мозг достаточно униформно без какого-то увеличения ПлТ в определенных структурах мозга или желудочках (рис. 3). Заметное увеличение ПлТ было отмечено только в пространстве между каудальным краем плаща и ростральной поверхностью мозжечка. В противоположность сагиттально приложенному току, который практически имел только сагиттальный компонент, билатеральный ток наряду с билатеральным, имел выраженный сагиттальный компонент, существование которого и не предполагалось. При этом наибольшая ПлТ при этом отмечена в областях полушарий, близких к расположению электродов, а направление тока в симметричных отделах полушарий было противоположным. У людей билатеральное расположение электродов нередко используется при проведении ТЭС [23]. В наших экспериментах сагиттальный компонент билатераль-

но приложенного тока мог достигать у кроликов латеральной стенки боковых желудочков. У человека боковые желудочки расположены внутри полушарий гораздо глубже, чем у кроликов [40]. Потому сагиттальный компонент будет скорее локализоваться в поверхностных отделах полушарий, возможно в области сильвиевой борозды. Во всяком случае существование этого компонента вблизи расположения электродов поддерживает наше предположение о том, что ток может проникать через кости черепа достаточно свободно и при отсутствии крупных анатомических отверстий.

В экспериментах и клинических исследованиях было выяснено, что анальгетический эффект ТЭС при использовании одного и того же режима электрического воздействия зависит от положения электродов на поверхности головы [3, 4]. Такой эффект возникал при сагиттальном расположении электродов и по механизму был эндорфинергическим [1]. Данные настоящей работы, свидетельствующие о различном распространении внутри черепа сагиттально и билатерально приложенных токов, дают некоторые основания для понимания таких различий в возникновении анальгетического эффекта. Основные области в мозге, которые синтезируют и выделяют бета-эндорфин, расположены в вентральной части третьего желудочка и гипофизе [17]. Как следует их наших данных, значительная часть внутричерепного тока подходит к этим структурам только при сагиттальном, но не билатеральном, его приложении. Кроме того, другие структуры мозга (например, околоводопроводное серое вещество) с выраженной антиноцицептивной функцией [8, 12, 18, 24] также достигаются сагиттально приложенным током.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные показывают, что распределение внутри черепа транскраниально приложенного тока, исследованное в живом мозге с помощью неинвазивной ЯМР техники, существенно отличается от того, которое описывалось на основании математических или компьютерных моделей [29, 39]. Причина такого расхождения связана с тем, что реальная структура внутричерепного объема весьма гетерогенна и анизотропна, что трудно учесть в геометрических аппроксимациях, таких, например, как трехсферная модель головы. Понятно, что для дальнейшего изучения механизмов ТЭС важно проделать новые ЯМР исследования ПТ и ПлТ уже на мозге человека. Это станет возможным при повышении чувствительности ЯМР техники примерно на половину порядка по сравнению с использованной.

Благодарность. Авторы благодарят за помощь Н. Сиддиги в обработке данных и д-ра Р. М. Хенкельмана в работе ЯМР техникой и Национальную научно-инженерную Комиссию Канады за финансовую поддержку.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Айрапетов Л.Н., Зайчик А.Ш., Трухманов М.С., Лебедев В. П. и др. Об изменениях уровня бета-эндорфина в мозге и спинно-мозговой жидкости при транскраниальной электроанальгезии. Физиол. журн. СССР, 1985, т. 71, № 1.56—63.

2.	Грецов СИ., Кацнельсон Я.С, Кирсанова Г. В. и др. Применение транскраниальной электроанальгезии для лечения спондилогенных болевых синдромов. Журн. невропатол. и психиатр, им. С.С.Корсакова, 1987, № 12:1800-1804.

3.	Кацнельсон Я. С. Транскраниальная электроанальгезия как компонент анестезиологического пособия и средство купирования болевых синдромов. Автореф. канд. дисс. Л., 1985.

4.	Лебедев В. П., Кацнельсон Я. С, Леоско В. А. и др. Наркоз лабораторных животных, достигаемый сочетанным воздействием постоянного и импульсного токов. Физиол. журн. СССР, 1983, т. 68, № 8:1120-1123.

5.	Лебедев И. П., ред. Новый способ транскраниального электрообезболивания. Тез. конф. Л., Наука, 1987, 65 с.

6.	Лебедев В.П., Савченко А.Б., Петряевская Н.В. Об опиатном механизме транскраниальной электроанальгезии у крыс и мышей. Физиол. журн. СССР, 1988, т. 74, № 9:1249-1255.

7.	Лебедев В. П. Транскраниальная электроанальгезия. В кн.: Болевой синдром. Ред. Михайлович В. А,, Игнатов Ю.Д. Л., Медицина. ,1990 : 162-172.

8.	Bonica J. J., Yaksh Т. L., Liebeskind J. С, Pech-nick R. N., DepaulisA. Biochemistry and Modulation of Nociception and Pain. In: The Management of Pain. Ed. Bonica J. J., Philadelphia, Lea & Febiger, 1990:95-132.

9.	Brockstedt S., Olsen M., Malmgren L., Staahl-burg F., Henricsen O., Person B. R. R. An Experimental System for Three Dimensional Mapping of Electrical Current Distributions Using a Phase Sensitive MR Technique. 124h Annual SMRM Meeting, Proceedings, 1993, vol.1: 351.

10.	Driscoll D.A., Rush S. Influence the Cerebral Spinal Fluid on the Current Flow in the Brain. In: Neuroelectric Research, Eds. Reynolds D.V., Sjoberg A. E. C.Thomas, Springfield, 1971: 275—276.

11.	Eyuboglu В. M., Reddy R., Leigh J. S. Jr. Imaging of Electric Current Density with MR Imaging. Proceedings of the RSNA, 1996:75.

12.	Fields H.H., Basbaum A.I. Endogenous Pain Control Mechanisms. In: Textbook of Pain. Eds. Wall P. and Melzack R. New York, Churchill Levingston, 1989:206-220.

13.	Glowa D. Die Subarachnoidalraume des Kaninchengehirns. Anat. Anz., 1974, vol. 136, № 1-2:17-23.

14.	Joy M.L.G., Scott G.C, Henkelman R.M. In vivo Detection of Applied Electric Currents by Magnetic Resonance Imaging. Magnetic Resonance Imaging,1989, v. 7:89—94.

15.	Joy M. L. G., Lebedev V. P., Gati J. Low Frequency Current Density Imaging in Rabbits. Annals of Biomedical Engineering, 1993, vol. 21, suppl:56.

16.	Joy M.L.G., Lebedev V.P., Gati J. Current Density in Sections Through Rabbit Brain. SMR 2'nd Meeting, Proceedings, 1994, vol. 3 : 1404.

17.	Khachaturian H., Lewis M. E., Schafer M. K-H., Watson S.J. Anatomy of the CNS Opioid Systems. Trends in Neuro-sci., 1985, vol. 8, №3 : 111-119.

18.	Kumar K, Wyant В. M., Nath R. Deep Brain Stimulation for Control Intractable Pain in Humans, Present and Future: a Ten-year Follow-up. Neurosurgery, 1990, vol. 26, N 5:771-781.

19.	Leduc S. Production du Sommeil et de l'Anesthesie General et Local par le Courants Electriques. C. R. Acad. Sci., 1902, vol. 135:199-200.

20.	Leduc S. L'inhibition Cerebral Electrique chez l'Homme. Arch. d'Electricite Medicale, 1902, vol. 120:769-775.

21.	Levinger I.M. Special Features of the Rabbit Cerebroven-tricular System, Studied by Casting Method. J. Anat., 1971, vol. 109, № 3 : 527-533

22.	Marsoner H.J., Tatsuno J., Wageneder F. M. Intra-ventriculaly Injected Dielectric Substance to Influence the Current Pathways. In: Neuroelectric Research, Eds. Reynolds D. V., Sjoberg A. E. C.Thomas, Springfield, 1971 : 277-282.

23.	Patterson M.A., Patterson L., Flood N.V., Winston J. R., Patterson S.I. Electrostimulation in Drug and Alcohol Detoxification. Significance of Stimulation Criteria in Clinical Success. Addiction Res., 1993, vol. 1, №2:130-144.

24.	Philip P., Demotes J., Bourgeous M., Vincent J.D. Efficiency of Transcranial Electrostimulation on Anxiety and Insomnia Symptoms During Washout Period in Depressed Patients. Double-Blind Study. Biol. Psychiat., 1991, vol. 29, №5:451-456.

25.	Reynolds D. V., Loram J. S., Sjoberg A. E. Voltage Distribution in the Brain during Diffusely Applied Electrical Current in the Monkey. In: Neuroelectric Research, Eds. Reynolds D.V., Sjoberg A. E. C.Thomas, Springfield, 1971:290-299.

26.	Reynolds D.V., Sjoberg A. E., Eds. Neuroelectric Research. C.Thomas, Springfield, 1971.

27.	Roizen M.F, Reduced Anaesthetic Requirements after Electrical Stimulation of the Periaqueductal Grey Matter. Anesthesiology, 1985, vol. 62, №2:120-123.

28.	Rush S., Driscoll D.A. Current Distribution in the Brain from Surface Electrodes. Anesth. Analg., 1968, vol. 47, №6:717—723.

29.	Sances A., Larson S.J. Electroanesthesia. Academic Press, N.Y., 1975 , 367 p.

30.	Scott G.C., Joy M.L.G., Armstrong R.L., Henkel-m a n  R. M. Measurement of Non-Uniform Current Density by

Magnetic Resonance. IEEE Trans. Med. Imaging, 1991, v. 10, № 3:362-374.

31.	Scott G.C., Joy M.L.G., Armstrong R.L., Henkel-man R. M. Sensitivity of Magnetic Resonance Current Density Imaging. J. Mag. Res., 1992, 97.

32.	Sersa L, Beravs K., Dodd N.F.J., Zhao S., Dem-sar F. In vivo MRI Determination of Electric Current Density in Mice Tumours — a new Approach fo Monitoring the Efficiency of Electro-chemo Tumour Therapy. Procedings of the Soc. Mag. Res. and Europ. Soc. for Mag. Res. in Med. and Biol., 1995:689.

33.	Sersa I., Jarh O., Demsar F. Magnetic Resonance Microscopy of Electric Currents. Journal of Magnetic Resonance, Series A,

1994, vol. 111:93-99.

34.	Sersa I., Jarh O., Seliger J., Demsar F. MR Microscopy of Electric Currents. In: First Electrochemical and Computer Science Conference. ERK 93. Eds. Solina F., Zajc В., 1993:123.

35.	Shek J.W., Wen G.Y., Wishniewski H. M. Atlas of the Rabbit Brain and Spinal Cord. Basel, Karger, 1986.

36.	S m i t h R. H. Electrical Anesthesia. Springfield, C. Thomas, 1963.

37.	Thompson J.D.M., Joy M.L.G., Henkelman R. M. Current Density Imaging in Rabbit Head and Chest. 10th Annual Meeting, Works in Progress, 1991:1274.

38.	Urban I., Richard P. A Stereotaxic Atlas of the New Zealand Rabbit's Brain. Springfield, C.Thomas, 1972.

39.	Vresilovic E.J., Pollack S.R., Brihton C.T. A Generalized Theoretical Approach to the Determination of Local Field Parameters During Capacitively Coupled Electrical Stimulation in Vivo. Trans. Bioelectr. Repair Growth Soc, 1982, vol. 10:2—15.

40.	Wagner M., Lowson T. L. Segmental Anatomy. Applications to Clinical Medicine. New York, Mac Millan, 1982:32—89.

41.	Yip G., Joy M.L.G., Scott G.C., Henkelman R.M. In vivo Current Density Imaging. 11th Annual Meeting, Proceedings. 1992 , vol. 2:3917.

13. ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ АНАЛЬГЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ

ЕНИН Л. Д., ЛЕБЕДЕВ В. П.

Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН.

Санкт-Петербург

Общепринято считать, что анальгетический эффект опиатов и опиоидных пептидов связан с их влиянием на центральную нервную систему [18, 25]. Вместе с тем в последнее время стали накапливаться данные о том, что в анальгетическом эффекте этих веществ может присутствовать и периферический компонент. Представления о возможности угнетающего влияния опиоидов и опиатов на периферические механизмы восприятия боли основаны главным образом на их воздействии на проявления гиперальгезии при воспалении. Показано, например, что внутрисуставное введение опиоидов в воспаленный сустав уменьшало болевые реакции у животных или снижало уровень боли по словесному отчету у человека, а локальное или системное введение налоксона отменяло этот эффект [27, 31]. Антиноцицептивное действие отмечено и при локальном введении агонистов опиоидных рецепторов в зоны воспаления мягких тканей [17, 32].

Точкой приложения опиоидов являются обнаруженные на тер-миналях афферентов опиатные рецепторы, главным образом типа мю и дельта [33]. Отмечено, что экспрессия опиатных рецепторов в зоне воспаления и аксональный транспорт рецепторов в нее существенно возрастали [22, 23]. Эти процессы, вероятно, индуцируются повышенной продукцией бета-эндорфина и энкефалинов иммунокомпетентными клетками, концентрирующимися в очаге воспаления [29]. Поэтому при отсутствии этого побудительного фактора вне зоны воспаления чувствительность терминалей к опиоидам может быть ниже, и их локальное антиноцицептивное действие не так выражено [30].

Вопрос о том, оказывают ли циркулирующие опиоиды модулирующее воздействие на периферическую ноцицепцию изучен мало. Показано, что снижение болевой чувствительности при стрессе,

вызванном у крыс плаванием в холодной воде, частично устраняется после введения четвертичного налоксона или гипофизэктомии [28]. Отсюда следует, что опиоидные пептиды (бета-эндорфин), поступающие в кровь из передней доли гипофиза, могут оказывать определенное периферическое антиноцицептивное действие.

Цель настоящей работы состоит в выяснении наличия периферического компонента в механизме анальгезии, вызванной транскраниальной электростимуляцией (ТЭС) Такая анальгезия обусловлена активацией опиоидных структур мозга, в связи с чем ее механизм рассматривался исключительно как центральный [1]. Вместе с тем отмечено, что при ТЭС происходит значительное повышение концентрации бета-эндорфина крови за счет снижения его в гипофизе [1, 24]. Поэтому казалось возможным что анальгезия при ТЭС может иметь не только центральный, но и периферический компонент.

Для получения данных о наличии изменений периферической антиноцицепции при ТЭС в отличие от большинства ранее сделанных исследований использовали прямой метод оценки работы рецепторов путем регистрации ответов в отдельных афферентных волокнах при механическом раздражении без моделирования воспаления. Использование механической стимуляции разной силы и определение латентного периода ответа давало возможность выяснить тип стимулируемых рецепторов. Параллельно с ТЭС был исследован периферический эффект лей-энкефалина при его системном и локальном введении в область механической стимуляции. В качестве блокатора опиатных рецепторов использовали налоксон

МЕТОДИКА

Объект исследования — самцы белых крыс линии Вистар. Масса животного — 160—240 г. Эксперименты выполнены под гексеналовым наркозом (0,25 г/кг, внутрибрюшинно). В ходе опыта проводился контроль за функциональным состоянием животного. С этой целью производилась непрерывная регистрация частоты дыхания, электрокардиограммы (ЭКГ), артериального давления, а также регистрация температуры тела животного. Температура тела животного в процессе эксперимента поддерживалась на уровне 37—38°С. Препаровка отдельных филаментов болыиеберцового нерва проводилась под бинокулярным микроскопом МБС-2 с использованием металлических препаровальных игл на площадке для регистрации импульсной активности. Рабочая часть площадки состоит из двух смежных ячеек — камер, в каждой из которых находится серебряный электрод. Последний изготовлен из проволоки диаметром 1 мм. Все манипуляции с препаровкой нервных волокон проводились в растворе Хенкса.

После предварительного усиления биоэлектрические сигналы подавались на вход катодного запоминающего двухлучевого осциллографа С8-11 для визуального наблюдения и регистрации сигналов с экрана осциллографа с помощью фоторегистратора. При регистрации импульсной активности от одиночных рецепторных единиц временные параметры ответов (латентный период и длительность спайка) измеряли одновременно с помощью формирователя оригинальной конструкции и электронносчетных частотомеров 43-33 и 43-34.

Для механической стимуляция рецепторов кожи использовали электродинамический механостимулятор. Амплитуда механического стимула пилообразной формы составляла 100 мкм — 2000 мкм, продолжительность — 40 мс. Стимул наносили на кожу в центре рецептивного поля с частотой 1 раз в сек.

ТЭС осуществляли сочетанием прямоугольных импульсов фиксированной частоты и постоянного тока в адаптированном для крыс режиме [9]. Для этого использовали генератор «Электронаркон-1» (ЭА-30—1). Величина суммарного тока составляла 1,8 мА (постоянный ток — 1,2 мА, переменный — 0,6 мА). Частота следования прямоугольных импульсов 70 Гц, длительность — 4 мс. Электрические стимулы подавались на мозг животного с помощью электродов. Последние были изготовлены из нержавеющей стали в виде иголок. Электроды вводились подкожно: два — в затылочной области в непосредственной близости от ушных раковин, симметрично; один — в области лба по средней линии.

Лей-энкефалин (Кардиологический центр, Москва) вводили внутрикожно в непосредственной близости от места расположения рецепторной единицы или внутривенно в дозе 5—100 мкг/кг. Налоксон вводили внутрибрюшинно в дозе 2 мг/кг и локально внутрикожно в зоне расположения рецепторной единицы в объеме 0,2 мл (0,08 мг).

Статистическую обработку проводили на компьютере IBM PC/AT с помощью пакета «STATGRAPHICS».

РЕЗУЛЬТАТЫ

При механическом раздражении кожной поверхности подошвы от рецепторных единиц (РЕ) регистрировали импульсную активность с некоторой временной задержкой от начала стимуляции; число спайков в ответе от 1 до 6. Исследованные РЕ по электрофизиологическим показателям (пороговая величина механического стимула, латентный период) были подразделены на четыре функциональные группы: низко-, средне-, высокопороговые и механо-ноцицепторные. Основные параметры ответов кожных афферентов приведены в таблице 1.

Влияние транскраниальной стимуляции на афференты кожи. Установлено, что ТЭС оказывает отчетливо выраженный тормоз-

Таблица 1

Электрофизиологические параметры ответов РЕ кожи

на механическое раздражение

| Реце игорные единицы * | Амплитуда стимула (мкм) | Электрофизиологические показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Латентный период (мс) | Длительность ПД (мс) |
| Низкопороговые | 368±10 | 22±1,6 | 1,70±0,06 |
| Средне пороговые | 629±5 | 33±1,0 | 1,82±0,04 |
| Высокопороговые | 946±7 | 40+1,0 | 1,83±0,04 |
| Механо-ноцицептивные | 1403±24 | 42±4,0 | 2,36±0,09 |

* Примечание: число наблюдений — 578 (по [5]).

ный эффект на функцию механорецепторов кожи. Как видно из рис. 1, уже к первой минуте ТЭС 50% РЕ из общего числа исследованных кожных афферентов в данном фрагменте работы (N = 31) переставали отвечать на механическое раздражение. На девятнадцатой минуте от начала ТЭС происходило полное подавление ответов РЕ независимо от того, к какой функциональной группе они принадлежат.

Рис. 1. Зависимость количества функционирующих рецепторных единиц кожи от продолжительности транскраниальной электростимуляции

По оси абсцисс — время в минутах, по оси ординат — количество единиц, участвующих в реакции на механическое раздражение (в %). Стрелками обозначено начало и окончание транскраниальной электростимуляции.

У низкопороговых РЕ тормозный эффект развивался в первую минуту ТЭС. Первоначально угнетающее действие ТЭС на низкопороговые РЕ в первые 30 с выражалось в увеличении ЛП ответа (на 12±1,3 мс) по сравнению с исходными значениями данного параметра; уменьшалось число импульсов в ответе. К исходу первой минуты от начала воздействия ТЭС низкопороговые РЕ не реагировали на механическое раздражение кожи несмотря на то, что амплитуда стимула была кратной трем порогам. Однако на третьей минуте от начала ТЭС эти РЕ начинали реагировать на механическое раздражение, но при увеличенном значении амплитуды стимула (1,5 порога). При этом ответы низкопороговых РЕ на механическое раздражение наблюдали с большей временной задержкой (на 5+0,7 мс). По истечении трех минут и далее на протяжении всего периода ТЭС ответы низкопороговых РЕ не вызывались, хотя амплитуда стимула при этом достигала супрамакси-мальньгх величин. После прекращения ТЭС ответы данных РЕ на механическое раздражение кожи отсутствовали в первые 30 с. В последующем ответы возникали, но с большей временной задержкой, и только к пятой минуте временные параметры ответов низкопороговых РЕ восстанавливались до исходного уровня.

Время, необходимое для выявления тормозного эффекта ТЭС на среднепороговые РЕ, было значительно большим — до 5— 10 мин. К этому моменту становился менее продолжительным латентный период (на 5,6±1,2 мс). Одновременно происходило снижение порогового значения амплитуды механического стимула до 200—450 мкм. По мере воздействия ТЭС (13—15 мин) увеличивались продолжительность ЛП и пороговое значение амплитуды механического стимула. Последний по величине превосходил таковой среднепороговых РЕ интактных животных (в 2 раза). На 18-ой минуте от момента ТЭС среднепороговые РЕ на механическую стимуляцию не отвечали даже при супрамаксимальных значениях стимула. После прекращения ТЭС параметры ответа и чувствительность упомянутой группы РЕ к механическому стимулу восстанавливались только через 10 минут. В этот период число ПД в ответе было меньше, чем в ответах данных РЕ до начала ТЭС.

У высокопороговых и механоноцицепторных единиц характер реакции на механическое раздражение в условиях ТЭС был неоднозначным. В начальный период ТЭС у восьми РЕ вышеназванных функциональных групп отмечали уменьшение числа ПД в ответе (до 2—3). При этом возрастала продолжительность ЛП (на 4,2±1,0 мс) и пороговое значение механического стимула (до 1528±18 и 2341±21 мкм соответственно для высокопороговых и механоноцицепторных единиц). Девять РЕ вышеназванных функциональных групп на воздействие ТЭС реагировали увеличением числа ПД в ответе до 6—12. По мере повышения продолжительности действия ТЭС до 18 минут ЛП ответа высокопороговых и механоноцицепторных единиц увеличивался на 10,4±1,2 мс и 11,3±0,9 мс,

соответственно. Одновременно происходило постепенное уменьшение числа ПД в ответе (до 3—5). Высокопороговые и механоно-цицепторные единицы не отвечали на механическое раздражение на 19-ой минуте от начала ТЭС. Для всех высокопороговых и механоноцицепторных единиц после ТЭС характерна большая продолжительность восстановительного периода — до 10—15 минут.

В контрольных наблюдениях при введении налоксона внутрибрюшинно, либо внутрикожно, характер реакции исследованных РЕ на механическое раздражение практически не изменялся.

После предварительного введения налоксона (внутрибрюшинно или локально внутрикожно) ТЭС не приводила к какому-либо изменению электрофизиологических параметров ответов РЕ на механическое раздражение.

Влияние лей-энкефалина на афференты кожи. Установлено, что в момент инъекции лей-энкефалина (ЛЭК) внутрикожно, либо внутривенно в дозе от 5 до 100 мкг/кг не регистрировалась какая-либо импульсная активность в отдельных филаментах болыиебер-цового нерва при отсутствии механического раздражения.

Из всего числа исследованных РЕ при выполнении данного раздела работы (N = 38) у 30% ответы сенсорных окончаний на механическое раздражение оставались без изменений при введении внутрикожно ЛЭК в зону расположения рецептора в дозах от 5 до 100 мкг/кг. У 70% РЕ наблюдали изменения характера ответов при введении внутрикожно ЛЭК в дозе 5 мкг/кг.

С 30-ой с от момента инъекции ЛЭК (5 мкг/кг) у низкопороговых РЕ увеличивался ЛП ответа (на 4,4±0,9 мс) и возрастала пороговая величина механического стимула до 453±24 мкм. Через 50 с от момента введения РЕ данной функциональной группы не реагировали на механическое раздражение. Восстановление параметров ответов низкопороговых РЕ после введения внутрикожно ЛЭК в дозе 5 мкг/кг происходило через 60 с от момента инъекции.

При введении внутрикожно ЛЭК в дозе 5 мкг/кг у ответов средне-, высокопороговых и механоноцицепторных единиц увеличивалась продолжительность ЛП (на 91,4; 111,7 и 141,9 мс соответственно) на протяжении первых 40 с от момента инъекции. Одновременно происходило нарастание пороговых значений механических стимулов вдвое. По истечении 40 с у ответов средне-, высокопороговых и механоноцицепторных единиц наблюдали не только восстановление значения ЛП до исходного уровня, но даже сокращение продолжительности ЛП. Особенно отчетливо это происходило у механоноцицепторных единиц.

Введение внутрикожно ЛЭК в дозе 20 мкг/кг приводило к подавлению ответов на механический стимул у всех РЕ вышеназванных функциональных групп уже через 10—15 с от момента инъекции. В этом случае РЕ не реагировали на механическое раздражение на протяжении 120 с. Позднее регистрировали ответы РЕ на механический стимул, но с измененными параметрами: более про-

должительным ЛП (на 9±1,3; 12±1,5; 15±2,1 и 17±3 мс соответственно для низко-, средне-, выскопороговых и механоноцицептор-ных единиц). Возникали они при большем значении амплитуды механического стимула (2 порога). Параметры ответов РЕ восстанавливались до исходного уровня: к четвертой минуте — у средне-, высокопороговых и механоноцицепторных, к пятой минуте — у низкопороговых.

При введении внутрикожно ЛЭК в дозе — 50 мкг/кг только что описанные явления развивались в более ускоренном темпе. Так, например, низкопороговые РЕ в этом случае переставали реагировать на механическое раздражение уже через 5 с. У среднепорого-вых РЕ время подавления и восстановления ПД ответов на механическое раздражение после введения ЛЭК составляло 10 с и 4 мин, соответственно. Высокопороговые и механоноцицепторные единицы через 15 с после введения не реагировали на механическое раздражение. Описанные явления носили обратимый характер, но время полного восстановления характера ответов РЕ на механический стимул более растянуто: 5 и 3 минут соответственно для высокопороговых и механоноцицепторных единиц.

При введении ЛЭК непосредственно в кровяное русло (яремная

вена) также наблюдали влияние его на функцию РЕ кожи подошвы

стопы. Однако для получения отчетливого эффекта требовалась

большая доза — 30 мкг/кг. В этом случае РЕ не реагировали на

механическое раздражение через 10 с от момента введения ЛЭК и

далее на протяжении пяти минут — низкопороговые РЕ и четырех

минут — средне-, высокопороговые и механоноцицепторные. При

таком способе введения ЛЭК восстановительный период был более

продолжительным, чем при внугрикожной инъекции: 5 минут — у

низкопороговых РЕ, и 4 минуты — у средне-, высокопороговых и механоноцицепторных.

Если до введения ЛЭК ответ на механическое раздражение РЕ независимо от их функциональной принадлежности состоял из двух — трех ПД, то через 10 и 15 с после введения ЛЭК в дозе 30 и 10 мкг/кг при внутривенном и внугрикожном введении, соответственно, происходило увеличение числа ПД в ответе. Позднее, через 20 с число ПД в ответе средне-, высокопороговых и механоноцицепторных единиц уменьшалось. Низкопороговые РЕ в этом случае прекращали реагировать на механическое раздражение. По истечении 3 минут развивалась обратная картина: происходило постепенное восстановление числа спайков в ответе РЕ. Первоначально это наблюдалось у высокопороговых и механоноцицепторных единиц (90 с), несколько позднее у среднепороговых (2 минуты) и затем у низкопороговых (3 минуты).

При повторном введении ЛЭК независимо от способа введения для выявления эффекта указанного вещества требовались меньшие дозы: при внугрикожном введении 3 мкг/кг ЛЭК, а при внутривенном — 20 мкг/кг.

Действие ЛЭК оказывалось не эффективным, если предварительно за 3 минуты внутрибрюшинно вводился налоксон в дозе 2 мг/кг или внутрикожно в объеме 0,2 мл (0,08 мг) непосредственно в зону расположения РЕ.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Прежде чем перейти к обсуждению деталей материала настоящей работы, следует дать общую оценку полученных результатов. Как нам представляется, они не оставляют сомнений в том, что физиотерапевтический способ воздействия на организм — транс-краниальная электростимуляция помимо центральных структур весьма эффективно влияет на функцию рецепторного аппарата со-матосенсорной системы, причем результат действия однозначный — полное подавление активности кожных афферентов, независимо от их функциональной принадлежности.

Естественно возникает вопрос о том, каков механизм этих влияний. В этой связи обращает на себя внимание то обстоятельство, что в условиях транскраниальной стимуляции имеются определенные предпосылки для изменения функционального состояния системного и регионарного кровообращения, поскольку при данном воздействии происходит активация не только гипоталамо-гипофи-зарной системы, но и стволовых структур головного мозга, участвующих в регуляции органов кровообращения [9]. Вследствие такого эффекта можно ожидать недостаточность кровоснабжения различных органов и тканей, которая может выражаться, в частности, в виде нарушения тканевого дыхания в кожных покровах. Последнее в свою очередь может приводить к угнетению функции рецепторных структур [19]. Однако, в работе [12] весьма убедительно показано, что на фоне ТЭС не происходит нарушений системной и регионарной гемодинамики. Более того, в условиях транс-краниальной электрической стимуляции наблюдается не только стабилизация гемодинамических показателей, а даже улучшение функции сердечно-сосудистой системы [1, 10]. Поэтому рассматривать последствия изменения функции кожных афферентов при транскраниальном электрическом воздействии как результат нарушения регионарного кровотока было бы неправильно.

Рассмотрим возможный механизм влияния ТЭС на кожные аф-ференты, в результате которой активизируются центральные опио-идергические механизмы [1, 4, 9, 34]. Вследствие этого происходит высвобождение в большом количестве опиопептидов (3-эн-дорфинов и энкефалинов, которые выполняют роль трансмиттера на уровне центральных структур антиноцицептивной системы [8, 11, 13].

Результаты наших наблюдений свидетельствуют, что в условиях предварительно введенного налоксона, специфического блокатора

опиопептидов, отсутствует эффект транскраниальной электрости-муляции на рецепторный аппарат кожи. Поэтому имеется основание считать, что в условиях ТЭС вышеупомянутые опиопептиды, распространяясь гуморальным путем, и, попадая в кожные покровы, где расположены сенсорные окончания, обеспечивают эффект подавления функции кожных афферентов. Поскольку в этом случае перестают функционировать низкопороговые тактильные (АР) афференты и специфические ноцицепторы (Ар и С-афференты), то следствие действия таковых выражается в виде анестезии и анальгезии.

Аналогичная ситуация была смоделирована нами путем введения в организм нейропептида — лей-энкефалина. Как следует из вышеприведенных данных, эффект экзогенного лей-энкефалина на рецепторы кожи во многом сходен с тем феноменом, который наблюдали у животных при транскраниальном электрическом воздействии. Лей-энкефалин при парентеральном введении вызывает значительное, но в тоже время кратковременное изменение сенсорной функции кожных афферентов. Это выражается не только в виде торможении реакции рецепторных единиц, но и в полном подавлении ответов данных образований на тактильное и ноциген-ное раздражение. Однако не все из исследованных РЕ реагировали однозначно на воздействие ЛЭК. Наибольшей чувствительностью к нему обладали низкопороговые тактильные рецепторы, менее чувствительными были РЕ, участвующие в восприятии ноцигенных раздражителей. Можно предположить, что различия в характере действия ЛЭК на разные в функциональном отношении группы РЕ связаны с особенностями строения кожных афферентов. Такое предположение было бы справедливым по отношению к высокопо-роговым и механоноцицепторным единицам, у которых рецепта-рующий субстрат представлен в виде свободного нервного окончания [20]. Естественно, что данные РЕ относительно легко доступны для воздействия химических веществ. Однако наиболее чувствительными к действию ЛЭК оказываются низкопороговые тактильные, инкапсулированные рецепторные единицы, у которых меха-норецептирующая мембрана надежно укрыта клеточными элементами наружной капсулы [20], что, разумеется, затрудняет контакт рецептирующего субстрата с данным препаратом.

К сожалению, в настоящее время не представляется возможным однозначно ответить, где именно находится точка приложения эндогенных опиопептидов на кожные афференты. Вполне вероятно, что местом приложения действующего агента — также как и других олигопептидов — могут быть в равной степени как механо-чувствительный субстрат рецептора, так и вспомогательный аппарат его, либо непосредственно нервное волокно, а точнее его тер-миналь [14, 15].

Сказанное выше дает основание считать, что лей-энкефалин оказывает тормозное действие на рецепторный аппарат соматосенсор-

ной системы, причем действие лей-энкефалина на тактильные и но-цицепторные афференты — специфическая реакция, поскольку она весьма эффективно блокируется налоксоном. Поэтому можно заключить, что уже на уровне сенсорных окончаний возможна модуляция механизмов кожной рецепции путем регуляции потока афферентной импульсации, поступающего от рецепторов кожи при воздействии тактильных и ноцигенных факторов внешней среды.

В этой связи представляется возможным в известной мере переосмыслить роль опиоидных пептидов в механизмах анальгезирую-щего эффекта транскраниальной электростимуляции [3, 4] Согласно нашим данным, эндогенные опиопептиды, выделение которых происходит в результате упомянутого физиотерапевтического способа воздействия на головной мозг, могут принимать участие в регуляции афферентного потока не только в центральных отделах нервной системы, но и на уровне сенсорных окончаний. Сказанное вовсе не означает, что в такой ситуации только опиоидные пептиды принимают участие в регуляции функции кожных афферентов. Не исключена вероятность того, что и другие олигопептиды также регулируют форму и уровень реакции антиноцицептивной системы организма на повреждающие факторы [6, 21, 26]. Вполне возможно, что опиопептиды в данном случае выполняют лишь триггерную функцию.

Отдавая должное значению опиоидергических веществ в центральных и периферических механизмах анальгезирующего эффекта транскраниальной электростимуляции, следует заметить, что едва ли стоит рекомендовать данные вещества использовать в качестве медикаментозных препаратов для купирования болевых синдромов, поскольку у них менее продолжительный терапевтический эффект по сравнению с неинвазивным физиотерапевтическим способом воздействия — транскраниальной электростимуляции. К тому же, как свидетельствуют результаты наших наблюдений, при данном фармакологическом способе угнетение активности наблюдается не у всех кожных афферентов.

Как свидетельствуют результаты исследования, эффект угнетения чувствительности тактильных и механоноцицепторных афферентов в процессе ТЭС развивается постепенно и через довольно продолжительный промежуток времени (19—20-ая минута стимуляции) достигает максимума. Вполне вероятно, что причина такого феномена связана с постепенным повышением концентрации эндогенных опиопептидов в крови и ликворе, пик концентрации которых наблюдается на 15-ой минуте стимуляции [1]. Причина некоторой задержки проявления вышеупомянутого феномена, по-видимому, обусловлена и тем, что единственным способом доставки опиоидов из центральных структур антиноцицептивной системы к тканям-мишеням является гуморальный путь, а для прохождения его разумеется необходимо дополнительное время.

Таким образом, механизм транскраниального электрического воздействия, обеспечивающий эффект анальгезии и анестезии в

организме животного, может быть связан не только с тормозными процессами, блокирующими прохождение информации о тактильном и повреждающем воздействии на уровне центральных структур нервной системы, но и с модуляцией и даже полным подавлением тактильной и ноцицептивной функции непосредственно на уровне рецепторного аппарата соматосенсорной системы.

Недавно проведенные исследования [5, 7, 19] дают основание с несколько иных позиций охарактеризовать возможный механизм транскраниального электрического воздействия на рецепторный аппарат соматосенсорной системы в условиях неотложного оперативного и терапевтического вмешательства (инструментальное диагностическое обследование).

Как оказалось, низкопороговые кожные афференты помимо тактильной функции выполняют роль ноцицепторов; в экстремальных условиях они реагируют и на сверхмаксимальные раздражители, различные по физической природе. В задачу настоящей работы не входит проведение анализа механизма рецепции низкопороговыми тактильными афферентами ноцигенного раздражения, тем более, что достаточно подробное обсуждение деталей такого процесса проведено в наших предыдущих работах [5—7]. Очень кратко и схематично основные положения, касающиеся формы участия различных групп афферентов в механизмах кожной рецепции, могут быть представлены следующим образом. Низкопороговые тактильные рецепторы (Ар-афференты) являются начальным сенсорным звеном в системе рецепции «острой», эпикритической боли при травме. Функциональное предназначение А-афферентов — участие в передаче информации о моменте прикосновения и нанесения повреждения, топографическом расположении его на кожной поверхности [5—7]. Последующий этап развития и сохранения болевого синдрома связан с поступлением в ЦНС от А5 и С-аф-ферентов импульсации, возникающей в результате патологических процессов в области повреждения. Такая импульсная активность воспринимается организмом как хроническая «жгучая» боль (про-топатическая боль) [11]. В дальнейшем посредством специфических болевых рецепторов (А5 и С-афференты) организм контролирует развитие и уровень воспалительной реакции в результате травмы и процессы регенерации [16].

Таким образом, в представленное выше заключение относительно механизма воздействия ТЭС следует внести весьма важное для практической медицины дополнение: благодаря технологическим характеристикам и биологическому эффекту данный метод обезболивания позволяет блокировать не только центральные структуры системы ноцицепции, ее периферическое звено А5, С-афференты, но и функцию Ар-афферентов, участвующих в механизмах рецепции эпикритической боли. Тем самым имеется возможность резко ограничить восприятие организмом тактильных и ноцигенных раздражений, которые, в частности, возникают в условиях трав-

мы при оперативных вмешательствах и инструментальном диагностическом обследовании. Иными словами применение метода ТЭС в вышеупомянутой ситуации представляет возможность предотвратить возникновение ощущения «острой» боли и существенно уменьшить последующее развитие хронического болевого синдрома, которые, как известно, являются причиной ряда побочных физиологических эффектов, задерживающих послеоперационное восстановление и выздоровление. Таблица 1. Электрофизиологические параметры ответов рецепторных единиц кожи подошвы задней конечности на механическое раздражение.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Айрапетов Л.Н., Зайчик А.М., Трухманов М.С., Лебедев В.П., Сорокоумов В.А., Кацнельсон Я.С, Абисогомян В.Г., Кодзаев Ю.К. Об изменении уровня бета-эндорфина в мозге и спинномозговой жидкости при транскраниальной электроанальгезии // Физиол. журн. СССР. 1985. Т.71. № 1. с. 56-64.

2.	Ашмарин И. П. Пути пролонгации действия нейропепти-дов // Вестник РАМН. 1992. Т.8. № 1. с. 7-11.

3.	Васильев Ю.Н., Мороз Б.Т., Колчин В.В. Влияние электроакупунктуры на активность отдельных нейронов спинного мозга и тройничного комплекса. В кн.: Нейропсихофармакология болеутоляющих средств. Л. 1986. с. 119—126.

4.	Дуринян Р.А., Решетняк В.К., Брагин Е.О. Нейрофизиологические и нейрохимические механизмы рефлекторной анальгезии // Сенсорные системы: сенсорное взаимодействие, протезирование. Л., 1983. с. 110—120.

5.	Енин Л.Д. Механизмы кожной рецепции белой крысы (электрофизиологическое исследование) Автореф. докт. диссертации. 1993. СПб. 41 с.

6.	Енин Л.Д. Влияние брадикинина на функцию механоре-цепторов кожи и сердечно-сосудистой системы // Физиол. журн. им. И.М.Сеченова. 1991. Т. 77. №6. с. 61-67.

7.	Енин Л.Д., Ноздрачев А.Д. Роль низкопороговых тактильных кожных афферентов крыс в рецепции механического повреждающего воздействия // Физиол. журн. им. И. М. Сеченова. 1995. Т. 81. № 12. с. 154-163.

8.	Игнатов Ю.Д., Васильев Ю.Н. Механизмы реализации акупунктурной анальгезии // Рефлексотерапия патол. нерв, системы. Л., 1988. с. 8—17.

9.	Лебедев В.П., Кацнельсон Я.С. Транскраниальные электрические воздействия: обезболивание и сопряженные эффекты. В сб.: Средства автоматизации физиологических исследований. 1988. с. 198-202.

10.	Лебедев В.П., Савченко А.Б., Фан А.Б., Жиляев С. Ю. Транскраниальная электроанальгезия у крыс: оптимальный режим электрического воздействия // Физиол. журн. СССР. 1988. Т. 74. №8. с. 1094-1101.

11.	Лиманский Ю. П. Физиология боли. Киев: Здоров'я, 1986. 96 с.

12.	Медведев О.С, Фан А.Б., Дугин С.Ф., Мартынова Е.Р., Глуховцев Е.В. Экспериментальное изучение влияния транскраниальной электроанальгезии на некоторые показатели системной и регионарной гемодинамики // Тез. конф. «Новый метод транскраниального электрообезболивания», Л., 1987. с. 15-17

13.	Толпыго СМ., Певцова Е.И. Сравнительный анализ эффектов пролонгированного периферического и внутримозгового введения р-эндорфина // Бюлл. экспер. биол., мед. 1995. Т. 120. №11. с. 457-460.

14.	Хаютин В. М. Механизмы ноцицепции и антиноцицеп-тивная система ромбовидного мозга // Вестник АМН СССР. 1980. № 9. с. 26-33.

15.	Хаютин В. М. Исследование нейрофизиологических основ боли: некоторые итоги // Физиол. журн. СССР. 1987. Т. 73. №2. с. 211-222.

16.	Чумасов Е.И., Енин Л.Д., Светикова К.М., Акоев Г. Н. Морфо-функциональное восстановление нервного ствола при замещении его дефекта сосудом // Архив анат., гистол. и эмб-риол. 1986. Т. 91. № 1. с. 26-33.

17.	Andreev N., Urban L., Dray A. Opioids suppress spontaneous activity of polymodal nociceptors in rat paw skin induced by ultraviolet irradiation // Neuroscience. 1994. Vol. 58. № 4. pp. 793—798.

18.	Basbaum A. L, Fie Is H. L. Endogenous pain control systems: brainstem spinal pathways and endorphin circuitry // Annu. Rev. Neurosci. 1984. Vol.7, pp. 309-338.

19.	Cervero F., Laird M. A. Mechanisms of allodynia: interaction between sensitive mechanoreceptors and nociceptors // Neurore-port. 1996. Vol. 7. №4. pp. 526-528.

20.	Hal at a Z. The mechanoreceptors of mammalian skin. Ultras-tructure and morphological classification. Adv. Anat. Embryol. Cell Biol. 1975. Vol. 50. №5. pp. 1-77.

21.	Hall J.M. Bradykinine receptors: pharmacological properties and biological roles // Pharmacol. Ther. 1992. Vol. 56. №1. pp. 131-190.

22.	Hassan A. H. S., Ableitner A., Stein C, Herz A. Iflammation of rat paw enhances axonal transport of opioid receptors in the sciatic nerve and increases their density in the inflamed tissue // Neuroscience. 1993. Vol. 55. № 1. pp. 185-195.

23.	Herz A. Role of immune processes in peripheral opioid analgesia // Adv. Exp. Med. Biol. 1995. Vol. 373. pp. 193-199.

24.	Katznelson Y.S., Lebedev V.P., Leosko V.A. Opioid Natur der transcranialen Electroanalgesie // Anaesthesist. 1989. Vol. 38. № 2. p. 304.

25.	Mayer D.J., Price D. D. Central nervous system mechanisms of analgesia // Pain. 1976. Vol.2. № 4. pp. 379-404.

26.	Messlinger K., Pawlak M., Schepelmann K, Schmidt R. F. Responsiveness of slowly conducting afferents to brady-kinin: effects of an experimental arthritis // Pain. 1994. Vol. 59. №2. pp. 335—343.

27.	Nagasaka H., Awad H., Yaksh T. L. Peripheral and spinal actions of opioids in the blockade of the autonomic response evoked by compression of inflamed knee joint // Anesthesiology. 1996. Vol. 85. №4. pp. 808-816.

28.	Parsons C.G., Czlonkowski A., Stein C, Herz A. Peripheral opioid receptors mediating antinociception in inflammation. Activation by endogenous opioids and role of the pituitary-adrenal axis // Pain. 1990. Vol. 41. № 1. pp. 8193.

29.	Przewlocki R., Hassan A.H., Lason W., Epplen C, Herz A., Stein C. Gene expression and localization of opioid peptides in immune cells in inflamed tissue: functional role in antinociception // Neuroscience. 1992. Vol. 48. №2. pp. 491-500.

30.	Schafer M., Carter L., Stein C. Inerleukin I-beta and corticotropin releasing factor inhibit pain by releasing opioids from immune cells in inflamed tissue // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1994. Vol. 91. №10. pp. 4219-4223.

31.	Stein C, Hassan A.H., Lehrberger K., Giefing J., Yassouridis A. Local analgesic effect of endogenous opioid peptides // Lancet. 1993. Vol. 342. pp. 321-324.

32.	Stein C, Millan M.J., Shippenberg T.S., Peter K., Herz A. Peripheral opioid receptors mediating antinociception in inflammation. Evidence for involvement of mu, delta and kappa receptors // J. Pharmacol. Exp. Ther. 1989. Vol. 248. №8. pp. 1269-1275.

33.	Stein C, Schafer M., Hassan A.H. Peripheral opioid receptors // Ann. Med. 1995. Vol. 27. №2. pp. 219-221.

34.	Stinus L., Auriacombe M., Tignol J., Limoge A., Le Moal M. Transcranial electrical stimulation with high frequency intermittent current (Limoge's) potentiates opiate-induced analgesia: blind studies // Pain. 1990. Vol. 42. №2. pp. 351-363.

14. ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ УГНЕТАЕТ ВЫЗВАННУЮ СТРЕССОМ ЭКСПРЕССИЮ C-FOS В ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ МОЗГА КРЫС

ЛЕБЕДЕВ В. П., КОЗЛОВСКИ Дж. П.

Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, Санкт Петербург, Россия; Юго-Западный Медицинский Центр

Техасского Университета, Даллас, США

В течение последних десятилетий выполнено большое количество исследований процессов в мозге, обусловленных стрессом. С момента публикации исследований Моргана и сотр. [60], Ханта и сотр. [34] индукцию протеина C-FOS стали широко использовать для картирования нейронов центральной нервной системы, возбуждающихся при различных видах периферической, главным образом болевой, стимуляции [7, 8, 59] или при возникновении судорог [14, 46, 53, 60, 73].

В последнее время было показано, что экспрессия C-FOS или индукция C-FOS mRNA являются очень чувствительными маркерами для картирования активации центральных нейронов даже при легких стрессорных воздействиях, таких как взятие крыс из клетки [55, 78], удержание животных экспериментатором [23], помещение в незнакомые условия [60, 77], вынужденный бег [36], надевание электродных зажимов на уши [12] или внутрибрюшинное введение индифферентных растворов [22]. Картирование C-FOS протеина использовалось также для определения нейронных групп мозга, вовлекаемых в возбуждение при различных типах более интенсивного стресса, особенно вызванного иммобилизацией [4, 10, 72]. После иммобилизации наибольшие количества C-FOS-позитивных нейронов и наибольшие количества mRNA были обнаружены в паравентрикулярных (Ра) и супраоптических (SO) гипоталамичес-ких ядрах, медиальной части таламуса и центральном амигдаляр-ном ядре (Се) [11, 32, 33, 43, 71]. Картирование с помощью C-FOS протеина связанных со стрессом нейронов мозга дает также уникальную возможность количественно оценить механизм и очертить области влияния антистрессорных фармакологических и нефармакологических воздействий [31, 73].

Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) мозга через посредство электродов, закрепляемых на коже головы, в течение многих лет используется в медицинской практике для электронаркоза, электросна, лечения депрессии, беспокойства, бессонницы, злоупотреблениях наркотиками и некоторых психических заболеваниях [56, 62, 68]. ТЭС используют также для лечения мигрени или головной боли, связанной с напряжением мышц [80]. Поскольку для ТЭС использовались различные электрические режимы [68] мы вновь провели исследование оптимального режима ТЭС на различных видах животных с использованием таких связанных со стрессом моделей, как боль, язва желудка, алкогольная абстиненция [3, 39, 45, 49, 50, 90].

В наших предыдущих исследованиях [48] было сделано заключение, что лечебный эффект ТЭС с воздействием прямоугольных импульсов, имеющих специальную характеристику. Повышенный уровень бета-эндорфина в мозге, спинномозговой жидкости и крови, наличие налоксончувствительности, кросс-толерантность с морфином и потенциация ингибиторами энкефалиназы показали, что эффект ТЭС в таком режиме имеет опиоидную природу [1, 21, 40, 51].

В настоящей статье исследовалось влияние ТЭС на выраженность экспрессии C-FOS в некоторых структурах мозга при иммо-билизационном стрессе — модели, хорошо исследованной с помощью C-FOS картирования и дающей возможность определить ослабление или усиление действия стрессорных факторов.

МЕТОД

Эксперименты были выполнены на двух группах взрослых крыс-самцов. До начала опыта крысы содержались парами, их не брали из клеток вплоть до дня опыта. Первая группа крыс (Спрэг-Даули, п = 6, масса 300—360 г) подвергалась относительно мягкому стрессорному воздействию (МСВ). Вторая группа крыс (Лонг-Эванс, п = 7, масса 350—400 г) подвергалась интенсивному стрессорному воздействию (ИСВ). В день эксперимента в случайном порядке выбиралась пара животных, одно из которых служило контролем, а второму производилась ТЭС. Крысы брались из клетки, кратковременно обездвиживались экспериментатором вручную и им вводился кетамин (в/б, 30 мг/кг). Кетамин был выбран потому, что в отличие от пентобарбитал-натрия или летучих анестетиков (галотан) это вещество не вызывает повышения экспрессии C-FOS [47, 57, 82]. Для выполнения ТЭС один игольчатый электрод помещали под кожу головы в области лба (катод) и два игольчатых электрода — позади ушей (аноды). Электроды дополнительно фиксировались на голове клейкой лентой. Крысы МСВ группы индивидуально помещались в металлическую коробку с малой площадью дна (диаметр — 20 см) и высокими стенками. Таким образом,

стрессорными воздействиями для крыс группы МСВ служили взятие из клетки, временная иммобилизация в руках экспериментатора, внутрибрюшинное введение и помещение в ограниченное и закрытое пространство. Крысы группа ИСВ жестко фиксировались в специальном станке, имеющем прижимы для фиксации шеи, плечевого пояса и таза.

Через час после введения кетамина, когда его действие прекращалось, крысам экспериментальных МСВ и ИСВ групп в течение часа производилась ТЭС в режиме, который, как было определено ранее, являлся оптимальным для редукции боли и эффектов других факторов, могущих вызвать стресс [50]. ТЭС производилась монополярными прямоугольными импульсами (частота 70 Гц, длительность импульса 3,5 мсек) при среднем токе 1,2 мА. При такой интенсивности стимуляции у нефиксированных крыс экспериментальной МСВ подгруппы не наблюдалось никаких аверсивных реакций. Наоборот, эти крысы были менее активны (двигательная активность, ориентировочное поведение), чем крысы контрольной МСВ подгруппы.

Крысы обеих контрольных подгрупп находились в тех же условиях, что и животные экспериментальных подгрупп, им также вводились электроды для ТЭС, но сама стимуляция не производилась. В конце эксперимента крысы умерщвлялись внутрибрюшинным введение нембутала (70 мг/кг), после чего сразу производилась внутрисердечная перфузия гепаринизированным 0,9% раствором хлористого натрия, заменяемым после осветления оттекающего перфузата холодным 4% раствором параформальдегида. Длительность перфузии последним составляла около 30 мин при объеме 300—400 мл. По окончании перфузии мозг у всех животных извлекался и помещался в тот же фиксатор на 24—72 час при температуре 5°С. Серийные фронтальные срезы мозга толщиной 40 мкм приготавливались на вибратоме.

Процедура иммуноцитохимической окраски выполнялась на срезах. Срезы инкубировались последовательно в бараньих первичных анти-FOS антителах (Cambrige ОА-11—823), затем в биотини-лированных кроличьих IgG (Vector Lab) и в авидин-биотиновом Vectastain ABC Elite Kit. На конечной стадии продукты реакции открывали с помощью 0,035% 3,3'-диаминобензидина тетрахлорида и перекиси водорода. Для усиления окраски продуктов реакции использовали интенсификацию никелем [24].

Идентификацию уровней срезов и отдельных структур производили по стереотаксическим картам мозга крысы [63]. Подсчет содержащих C-FOS ядер производился визуально в световом микроскопе. Можно было различить три различных уровня окраски ядер, как это было описано ранее [27]. Нейроны, имеющие бледно окрашенные ядра, при подсчетах не учитывались.

В ряде областей изокортекса и аллокортекса число окрашенных ядер подсчитывали в полосках шириной 200 мкм от поверхности

коры до мозолистого тела. При этом подсчеты делались в симметричных отделах коры обоих полушарий раздельно для равных по величине поверхностных, средних и глубоких частях коры. Такое подразделение коры примерно соответствует слоям I-IV, V и VI изокортекса [91]. С использованием такой методики подсчеты производились в следующих корковых областях (номенклатура по [63]): ростральные цингулярные области (Cgl, Cg2 и Cg3), каудаль-ные цингулярные области (Cgl и Cg2), ретросплениальные гранулярные и агранулярные области (RSG и RSA), ростральные фронтальные (Frl и Fr2) и каудальные фронтальные (Frl и Fr2) области, проекционная зона задних конечностей (HL), париетальная область (Pari). Ядра нейронов ростральной пириформной коры (Pir) подсчитывались на протяжении 350 мкм извилины латеральнее ольфакторного бугорка. В срезах гиппокампа и зубчатой извилины, сделанных на уровне средней части гипоталамуса, подсчитывались все окрашенные ядра.

В таламусе окрашенные ядра подсчитывались на площади 200 мкм2 в паравентрикулярных переднем и заднем (PVA и PVP) и центромедиальном (СМ) ядрах. В латеральном заднем медио-ростральном ядре (LPMR) подсчеты производили на площади 200x1200 мкм. В объединенном (Re) и медиальном и латеральном хабенулярных (МНЬ и LHb) ядрах подсчитывали все окрашенные ядра нейронов.

В гипоталамусе подсчеты ядер нейронов по всей площади среза производили в супраоптическом (SO), паравентрикулярном (Ра) и перивентрикулярном (Ре) ядрах. В Ра раздельные подсчеты делали для отдельных частей этого ядра — латеральной крупноклеточной, медиодорзальной шапочки, медиальной мелкоклеточной и вентральной, поскольку эти части ядра имеют различное функциональное значение. Подсчет производили также в аркуатном (Arc), в дорзомедиальной части вентромедиального (VMHDM) и в пери-форникальном (PeF) ядрах. В центральном амигдалярном (Се) ядре и каудат-путамен (Сри) подсчеты производили на площади среза 250 мкм2.

При определении средних величин и достоверности различий между опытом и контролем использовали стандартные статистические методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В обеих контрольных подгруппах крыс (МСВ и ИСВ) большое число меченых нейрональных ядер наблюдалось во всех изученных областях коры и большинстве подкорковых ядер.

Кора. Количество C-FOS позитивных ядер в отдельных областях коры представлено на табл. 1. Как следует из табл. 1, наибольшее количество меченых ядер обнаруживалось, как правило,

Влияние ТЭС на экспрессию C-FOS в слоях коры изученных кортикальных областей

у крыс группы МСВ

| Области коры | Номера уровней срезов по [63] | МСВ — контроль | МСВ - ТЭС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество меченых ядер | Количество меченых ядер |
|  |  | П | С | Г | П | С | г |
| Cg3 | 6 | 10,35+3,81 | 26,25+4,68 | 32,1+25,11 | 7,5+5,0 | 16,7+3,73 | 19,1+4,79* |
| Cg 1 | 11—12 (ростр) | 21,8+7,96 | 34,0+6,35 | 57,5+10,42 | 15,3+5,12 | 23,6+6,97 | 33,8+5,19* |
|  | 23 (кауд.) | 16,75+6,79 | 19,37+6,3 | 30,25+5,28 | 14,37+7,76 | 10,37+6,41 | 19,37+3,37* |
| Cg2 | 11—12 (ростр) | 12,3+5,27 | 32,0+2,36 | 39,0+6,75 | 6,01+3,4 | 16,5+3,72* | 25,6+8,28 |
|  | 21-23 (кауд) | 10,5±5,92 | 20,0+4,07 | 21,0+4,56 | 6,75+4,33 | 18,37+4,65 | 9,75+3,45* |
| RSA | 32-33 | 23,0±7,5 | 13,37+4,27 | 29,25+4,23 | 14,75+6,6 | 6,67+2,94 | 15,75+3,45* |
| RSG | 32-33 | 7,5±3,0 | 25,0+3,89 | 16,75+4,8 | 10,25+6,92 | 19,25+5,47 | 15,37+4,1 |
| Fr 2 | 6 | 4,1 ±1,9 | 8,31+3,35 | 17,0+7,38 | 2,4+0,69 | 7,45+4,36 | 11,7+7,25 |
| Fr 1 | 11 | 6,87+2,9 | 25,0+4,1 | 28,12+5,05 | 6,61+2,54 | 10,1+4,84 | 14,6+3,27* |
| Fr 2+1 | 22-23 (кауд) | 29,4±10,54 | 34,87+4,7 | 38,37+6,16 | 20,87+5,86 | 21,12+5,3 | 19,87+3,39* |
| HL | 23 | 13,87+4,64 | 48,87+6,79 | 56,12+6,13 | 13,0+3,02 | 42,37+6,2 | 47,12+6,1 |
| Par 1 | 22-23 | 33,62+18,9 | 53,75+10,4 | 50,62+7,63 | 7,0+2,26* | 20,85+4,8* | 30,25+7,44* |

Таблица 1

Примечание: 1) уровни коры: П — поверхностные (слои I-IV), С — средние (слой V), Г — глубокие (слой VI); 2) * — р<0,05

в глубокой трети коры, соответствующей слою VI. В Pari количество меченых ядер в глубоких и средних слоях коры было одинаковым, в RSG число окрашенных в глубокой части коры было меньшим, чем в средней. Наименьшее число меченых ядер наблюдалось в поверхностных слоях почти всех отделов коры, за исключением RSA.

После ТЭС общее число меченых ядер уменьшалось во всех слоях большинства корковых областей. Как показано на рис. 1, статистически достоверное уменьшение их количества отмечалось в Cgl,2,3 (ростральная часть), Cgl,2 (каудальная часть), RSA, Frl (ростральная часть), Frl,2 (каудальная часть) и Pari. В RSG, Fr2 (ростральная часть) и HL уменьшение числа меченых ядер оказалось статистически недостоверным. Из Табл.1 следует, что наибольшее уменьшение наблюдалось в глубоких слоях Cgl,2,3 (ростральная часть), Cg2 (каудальная часть), Frl (ростральная часть), Frl,2 (каудальная часть) и Pari. В Pari значительное уменьшение числа C-FOS позитивных ядер наблюдалось во всех слоях коры. В медиальной части ростральной Pir число окрашенных ядер после ТЭС у животных с МСВ существенно не изменялось (59,37±10,9 и 50,5±6,11 соответственно).

Общее число C-FOS позитивных ядер несколько уменьшалось и в гиппокампе. Например, на всей площади среза гиппокампа на уровне середины таламуса у крыс в контрольной подгруппе МСВ содержалось 34,5±8,14, в то время как после ТЭС их число составляло 26,12±7,65. На срезах зубчатой извилины крыс контрольной подгруппы МСВ число меченых ядер не превышало в контроле 4, а после ТЭС — 2.

Подсчеты числа C-FOS позитивных ядер в подгруппах ИСВ давали те же результаты. Например, после ТЭС в корковых областях Frl и Fr2 (каудальная часть) число их уменьшилось с 73,12±11,5 до 34,00±5,95, в RSA - с 37,62±9,25 до 20,37±5,37 (р<0,05).

Таламус и гипоталамус. У животных МСВ и ИСВ контрольных подгрупп обнаружено значительное число C-FOS позитивных нейронов. Но в отличие от коры, где вызванное стрессом увеличение числа меченых ядер наблюдалось во всех корковых областях, в таламусе они концентрировались главным образом в медиальных отделах. Меченых нейронов не наблюдалось в передних ядерных группах таламуса и в вентральном ядерном комплексе. Незначительное число меченых нейронов отмечалось также в медиодор-зальной группе, очерченной топографически в работе [17]. Наибольшее число меченых нейронов концентрировалось в интрала-минарных ядрах (PC, СМ) и ядрах средней линии (PVA, PVP, Re). Количественные данные представлены в табл. 2. В четырех из шести обследованных таламических ядрах отмечено статистически достоверное уменьшение числа меченых нейронов после ТЭС. Только СМ обнаруживалось небольшое статистически недостоверное увеличение числа C-FOS позитивных нейронов.

Q-C0NTR

if}

-TCES

ш

о

О

сс ш

50

i

I

i

_L

i

I

RSG

Cg1      Cg2     Cg3      Cg1      Cg2

RSA

в

rostral

с a u d a I

150 ■

100-

о

ц.

о

сс ш ш

2

э

Z

50-

Oi

i

Fr1 Fr2 rostral

Fr1 + 2 caudaI

HL

Par

Л/с. 7. Уменьшение числа нейронов, экспрессируюших C-FOS в разных отделах аллокортекса (А) и изокортекса (В), под влиянием ТЭС у крыс группы MCB.

Обозначения: светлые столбики — контроль, заштрихованные — ТЭС, по оси ординат — число клеток, по оси абсцисс — области коры (сокращения — см. метод)

В ряде гипоталамических ядер также отмечено значительное уменьшение числа C-FOS позитивных нейронов после ТЭС, особенно в Ра и SO, т. е. в тех ядрах, которые, как правило, вовлекаются в формирование стресс-реакций у крыс. Здесь наблюдалось уменьшение числа в 3—5 раз (табл. 2). В гипоталамических структурах, окружающих дорсальную (Ре, DM) и вентральную (VMHDM, Arc) части третьего желудочка, также отмечено уменьшение числа меченых нейронов.

В дополнение к таламическим и гипоталамическим ядрам подсчеты меченых нейронов производились в амигдале (Се) и каудат-путамен (СРи). В обеих этих структурах после ТЭС отмечено их значительное уменьшение (табл. 2).

Сравнимое уменьшение числа меченых нейронов после ТЭС в подгруппах животных с МСВ и ИСВ было одинаковым, но абсолютные значения их числа в ИСВ подгруппах были существенно большими.

ОБСУЖДЕНИЕ

Для изучения влияния ТЭС на распределение в переднем мозге мы использовали экспрессию C-FOS в нейронах переднего мозга при стрессе разной интенсивности. Данные, полученные в настоящей работе хорошо согласуются с описанными ранее [4, 10, 72]. В предыдущих исследованиях было ясно показано, что стресс вызывает увеличение C-FOS позитивных нейронов в коре, медиальных частях таламуса, в Ра и SO гипоталамуса и Се амигдалы. В трех последних структурах экспрессия C-FOS рассматривалась как маркер наличия и интенсивности стресса [11, 30, 32, 33, 58, 64, 79].

Наличие экспрессии C-FOS в коре при стрессе у наших моделей подтверждает ранее опубликованные данные [27, 70] и расширяет их за счет более подробного исследования отдельных областей изо- и аллокортекса. Следует отметить, что число маркированных C-FOS нейронов даже у крыс с ИСВ было существенно меньше числа окрашенных по Нисслю нейронов. Как показали количественно Шлейхер и соавт. [69] с помощью специального индекса (grey level index — GLI) наибольшее число нейронов изокортекса концентрируется в слоях I-IV. В соответствии с GLI соотношение количества нейронов в слоях I-IV, V и VI составляет, например, в области Frl — 1,5:1,2:1,0; в области Fr2 — 1,3:1,2:1,0; в области Pari — 2,8:1,2:1,0. По нашим наблюдениям в контрольной подгруппе животных с МСВ (табл.1) примерно в тех же слоях изокортекса соотношение меченых нейронов было иным и составляло в областях Frl — 1,0:2,0:4,25; в Fr2 — 1,0: 3,6:4,0; в Pari — 1,0:1,59:1,5; в Cg3 — 1,0:2,54 : 3,11. Однако в областях RSA и RSG такое соотношение содержания меченых нейронов в отдельных третях толщины коры было иным, т. к. такое деление не со-

ответствует подразделению эти областей коры на слои. Согласно Фогт и соавт. [86,87] слои II-IV в RSA относительно более тонкие, чем в других областях коры. В RSG слой VI очень тонок, поэтому в глубокой части коры этой области число меченых нейронов относительно невелико. В целом (табл.1) у животных при стрессе наибольшая экспрессия C-FOS наблюдалась в глубоких отделах коры, где расположена большая часть афферентных нейронов.

Как правило, ТЭС вызывала угнетение экспрессии C-FOS в разных областях коры (рис.1) и более выражено в глубоких частях, соответствующих слою VI. Тем не менее, угнетающий эффект ТЭС не был униформным. Определенные отличия действия ТЭС могли наблюдаться даже в отношении прилежащих областей коры, например, Frl и Fr2, RSA и RSG, HL и Pari.

| ¦ Области, ядра | МСВ — контроль | МСВ - ТЭС |
| --- | --- | --- |
| MHb + LHb | 20,514,14 | 23,012,51 |
| Ядра таламуса |
| PVA | 18,013,7 | 9,5±4,0* |
| PVP й- _ | 28,213,82 | 12,6+6,67* |
| PC | 55,37±11,4 | 25,7514,78* |
| СМ | 19,015,1 | 26,25+12,6 |
| Re | 34,87±5,5 | 16,0±1,7* |
| LPMR | 65,5±18,5 | 45,25±13,6 |
| Ядра гипоталамуса |
| Ра — крупноклет. | 23,5+3,8 | 4,16+1,16* |
| — мелкоклет. | 20,16±3,18 | 4,5±1,87* |
| [ — медио-дорз. | 20,33±6,25 | 5,6613,2* |
| ¦ — ве играл ьн. | 12,011,78 | 4,33+2,06* |
| SO | 14,0+3,19 | 3,5±2,64* |
| Ре | 10,16±3,1 | 8,8312,71 |
| PeF | 15,87±4,05 | 24,7515,23 |
| DM | 17,14±8,05 | 16,01±10,16 |
| VMHDM | 11,5±7,94 | 5,12±2,53 |
| ARC | 9,012,39 | 2,62±2,5* |
| Подкорковые ганглии |
| Spu | 40,5±14,2 | 14,8317,15* |
| Се | 12,12±3,0 | 3,010,86 ¦ |

Таблица 2

Влияние ТЭС на экспрессию C-FOS в субкортикальных ядрах

у крыс МСВ группы

Примечание: * — р<0,05

Особенно важно подчеркнуть, что после ТЭС ни в одной из корковых областей не отмечалось увеличения числа меченых по C-FOS нейронов. Этого не происходило даже в ростральных отделах коры (Cg, Fr), где плотность тока поблизости от переднего электрода могла быть выше. Эти данные совпадают с ауторадигра-фическими наблюдениями, в которых было показано, что ТЭС с тем же режимом не увеличивала базального уровня поглощения 2-деокси-[3-Н]-глюкозы (ДГ) в коре у крыс и предотвращала увеличение поглощения ДГ соматосенсорными областями коры при ноцицептивных раздражениях [40]. Как утверждает Шарп и соавт. [73], отмечается хорошее соответствие при картировании возбужденных областей мозга с помощью ДГ и C-FOS.

Отсутствие увеличения числа маркированных по C-FOS нейронов после ТЭС в Pir, которая непосредственно связана с обонятельными луковицами — наиболее ростральной частью мозга, также свидетельствует о том, что это воздействие не оказывает прямого возбуждающего влияния на передние отделы мозга. Не-инвазивные измерения плотности и путей тока внутри черепа при ТЭС с помощью ядерно-магнитно-резонансной томографии [37] при таком же положении электродов показали, что ток не распространяется вокруг конвекситальной поверхности коры и, вероятно, не может ее непосредственно стимулировать. В то же время даже натуральная стимуляция запахами может вызвать повышение экспрессии C-FOS в структурах мозга, связанных с обонянием [6]. Наблюдаемое нами уменьшение экспрессии C-FOS также свидетельствует, что ТЭС не оказывает неспецифического действия на нейроны коры, как это отмечается при распространяющейся депрессии, при которой обнаружен высокий уровень появления C-FOS.

В большом числе исследований показано, что судорожные проявления, вызванные различными факторами, например, метразо-лом, кокаином, бикукулином, прямой электростимуляцией мозга, сопровождаются значительным усилением экспрессии C-FOS в ряде структур мозга, особенно в коре, гиппокампе, зубчатой и пири-формной извилинах, в амигдале [14—16, 27, 44, 46, 53, 54, 60]. Как следует из полученных данных, ТЭС оказывает противоположное действие — в большинстве указанных структур число C-FOS позитивных нейронов снижается. Даже местное раздражение, вызываемое стимулирующими электродами для ТЭС не усиливает экспрессии C-FOS в таких релейных ядрах таламуса, как вентропос-теромедиальное (VPM), которое имеет тригеминальный вход, и в кортикальных зонах, имеющих сомато-сенсорные проекции (Frl, Fr2, HL). Это полностью соответствует клиническим наблюдениям, согласно которым ТЭС с аналогичным режимом не вызывает побочных возбуждающих эффектов [1—3]. В противоположность этому, даже одиночный электроконвульсивный импульс, приложенный у крыс через ушные клипсы, вызывает очень сильное увели-

чение экспрессии C-FOS mRNA и C-FOS в коре, амигдале и вент-ромедиальном гипоталамусе [12].

ТЭС вызывала уменьшение числа C-FOS-содержащих нейронов в большинстве таламических ядер, которых по нашим наблюдениям и литературным данным [71] количество меченых нейронов увеличивается. СМ было единственным ядром таламуса, в котором была отмечена тенденция к увеличению числа меченых нейронов. Согласно данным Фола и Мелтона [17] это ядро является уникальным по количеству афферентных и эфферентных связей по сравнению прилежащими к нему парацентральным (PC), центролате-ральным (CL), парафасцикулярным (PF) ядрами.

Под влиянием ТЭС сильно угнетается экспрессия C-FOS в большинстве гипоталамических ядер, особенно в нейронах Ра и SO, активация которых является как бы маркером реакций стресса [4, 10, 11, 19, 25, 33, 35, 43, 65, 66, 72]. То же следует сказать и про Се амигдалы [32, 33].

Имеется определенный параллелизм эффектов разработанного ранее режима ТЭС [49, 50], успешно применяемого для лечения таких связанных со стрессом состояний, таких как боли, язва желудка, алкогольный абстинентный синдром [2, 3, 20, 21, 90] и влиянием ТЭС на экспрессию C-FOS. Например, было показано, что у крыс алкогольная абстиненция вызывает увеличение экспрессии C-FOS в мозге [13], в то время как ТЭС угнетает экспрессию C-FOS и устраняет алкогольную абстиненцию [45].

Буллит [8] показала, что болевая стимуляция вызывает высокий уровень экспрессии C-FOS в нейронах спинного мозга, мозгового ствола, интраламинарных и срединных ядрах таламуса. Интересно, что, по данным этого автора, среди интраламинарных ядер только в центральном (СМ) не обнаруживалось существенного увеличения числа меченых нейронов. Именно в этом таламическом ядре при ТЭС, которая устраняет боль, имелась тенденция к увеличению числа меченых нейронов. В этой же работе было также показано, что болевое раздражение вызывает усиление экспрессии C-FOS в нейронах дорсальных гипоталамических ядер, а также в Arc, SO, Ра. У стрессированных животных ТЭС вызывало уменьшение числа меченых нейронов во всех гипоталамических ядрах, за исключением PeF, где это число имело тенденцию к увеличению.

Предыдущие исследования [1, 21, 39, 40, 51] показали, что ТЭС в используемом режиме вызывает значительное увеличение количества бета-эндорфина в некоторых частях мозга, спинномозговой жидкости и крови. У кроликов и кошек было при этом отмечено уменьшение количества бета-эндорфина в гипофизе. Анальгезия, вызываемая ТЭС, имела опиоидную природу, т. к. устранялась налоксоном, имела кросс-толерантность с морфином и потенцииро-валась d-аминокислотами, ингибирующими энкефалиназу. В соответствии с этим казалось резонным предположить, что ТЭС может

вызывать увеличение экспрессии C-FOS, т.е. возбуждать нейроны Arc, продуцирующие бета-эндорфин [42]. То же самое можно было бы думать и о нейронах парвоцеллюлярной части Ра, содержащих CRF, который, стимулируя процессинг РОМС в гипофизе, способствует поступлению бета-эндорфина в кровь [5, 11, 38, 81]. Определенную роль в выделении бета-эндорфина гипофизом может бы играть и вазопрессин, продуцируемый магноцеллюлярной частью Ра и SO. Но в нейронах всех этих ядер экспрессия C-FOS под влиянием ТЭС угнеталась.

Таким образом, имеется определенное противоречие между наблюдаемыми фактами и допущением, сделанным на основании ранее полученных данных. В свою очередь это противоречие основано на предположении, что между экспрессией C-FOS и активацией нейронов можно ставить знак равенства.

Одно из возможных объяснений этого противоречия может состоять в следующем. Усиление выделения бета-эндорфина может быть связано с некоторой степенью активации нейронов PeF, в части которых увеличивается экспрессия C-FOS. Действительно, в этом ядре содержаться вазопрессиновые нейроны [41], аксоны которых прослежены до гипофиза [75]. Кроме того, уровень энкефа-линовой иммунореактивности в этом ядре значительно выше по сравнению с другими гипоталамическими ядрами [83].

Другое возможное объяснение может состоять в том, что отсутствие C-FOS меток в ожидаемых зонах может быть обусловлено избранной парадигмой стимуляции. В настоящей работе мы использовали ту же самую парадигму ТЭС (непрерывная стимуляция с частотой 70 Hz, в течение 1 час), с помощью которой вызывали анальгезию опиоидной природы у крыс [49, 50]. В то же время из некоторых данных следует, что редкая пачечная стимуляция более эффективна для возникновения экспрессии C-FOS [74]. Наоборот, при длительной стимуляции или повторном стрессе экспрессия C-FOS может уменьшаться в связи с габитуацией или десенсити-зацией [85, 88]. Отсюда следует, что продолжительная ТЭС, эффективно используемая для анальгезии, может не быть оптимальной для возникновения экспрессии C-FOS.

Имеются убедительные примеры того, что нейросекреторные клетки мозга, активируемые длительными естественными или фармакологическими стимулами, увеличивают свою нейросекретор-ную активность без экспрессии C-FOS. Так, недавно была обнаружена тенденция к активации CRF mRNA в медиобазальном гипоталамусе после ТЭС с той же частотой и продолжительностью (Kunos G, 1994, личное сообщение) на фоне уменьшения экспрессии C-FOS в Ра. Интересно, что быстрая активация транскрипции CRF гена, вызванная снижением кортикостерона в плазме, происходит конкурентно с изменениями C-FOS mRNA или даже до них, что ставит под вопрос возможность раннего постстимульного влияния C-FOS на ген CRF [28].

Для разрешения этого противоречия требуются дальнейшие исследования в отношении влияния ТЭС на экспрессию различных «immediate-early genes», т.к. нейроны могут экспрессировать различную констелляцию таких генов в зависимости от условий стимуляции [26,89]. Поэтому возможно, что отсутствие экспрессии C-FOS в данном случае не обязательно означает, что активация гипоталамических нейронов отсутствует [28, 31].

Нельзя также исключить возможности того, что прикладываемый извне ток в областях наибольшей его концентрации не может оказывать прямого угнетающего влияния на разряды возбудимых мембран, систему вторичных месенджеров или других элементов, которые обычно стимулируют экспрессию C-FOS. Возможное влияние электрического тока на аксоплазматические токи без воздействия на разряды сомы нейрона также должно быть принято во внимание в дальнейших исследованиях [67].

Подводя итоги проделанным экспериментам следует указать, что ТЭС в режиме, который, как было установлено ранее является антистрессовым и анальгетическим, уменьшает обусловленную стрессом экспрессию C-FOS в ядрах нейронов большинства изученных областей коры, медиальных таламических и некоторых гипоталамических структур. Угнетающее действие ТЭС на экспрессию C-FOS отмечено в областях с наличием высокой плотности тока и без таковой. Можно думать, что полученные данные прямо свидетельствуют о наличие антистрессорного эффекта ТЭС.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Airapetov L.N., Zaitchik A.S., Truhmanov M.S., Lebedev V.P., Sorokoumov V.A., Katznelson Ya.S., Abi-sogomian V. G. and Kodzaev Yu. K. Change in the beta-endor-phin levels in brain and cerebrospinal fluid during transcranial electroanalgesia. Fiziol. Zhurn. SSSR. 1985. 71:56-63.

2.	Akimov G.A., Lebedev V.P., Shapkin V.I., Odinak M. M., Volkov A. K. and Katznelson Ya. S. Transcranial electric stimulation in treatment of pain neurologic syndromes. Voenno-medi-tsindki Zhurn. 1989. 3:27-28.

3.	Aleksandrova V.A., Rychkova S.V., Lebedev V.P., Zilber Yu.D., Stepanova M.V., Kiselyov Yu.V., Katznelson Ya.S., Levkovich Yu. I. The influence of transcranial electrostimulation of encephalic opioid structures on the regeneration of the ulcerated gastric and duodenal mucosa under experimental and clinical conditions. Internat. Med. Rev. 1994. 2: 41—45.

4.	Arnold F.Y.L.,de Lucas Bueno M., Shiers H., Hancock D.C, Evan G.I. and Herbert Y. Expression of c-fos in regions of the basal limbic forebrain following intra-cerebroventricular

corticotropin releasing factor (CRF) in unstressed and stressed rats. Neu-rosci. 1992. 512: 377-390.

5.	Barna L, Sweep C.G., Veldhuis H.D., Weigant V.W. and De Wied D. Effects of pituitary beta-endorphin secretagogues on the concentration of beta-endorphin in rat cerebrospinal fluid: evidence for a role of vasopressin in the regulation of brain beta-endorphin release. Neuroendocrinol. 1990. 51:104-110.

6.	Brennan P.A., Hancock D. and Keverne E.B. The expression of the immediate-early genes c-fos, and c-jun in the accessory olfactory bulb during the formation of an olfactory memory in mice. Neurosci. 1992. 49:277-284.

7.	Bullitt E. Induction of c-fos-like protein within the lumbar spinal cord and thalamus of the rat following peripheral stimulation. Brain Res. 1989. 493:391-397.

8.	Bullitt E. Expression of c-fos-like protein as a marker for neuronal activity following noxious stimulation in the rat. J. Сотр. Neurol. 1990. 296:517-530.

9.	Burns G., Almeida O.F., Passarelli F. and Herz A. A two-step mechanism by which corticotropin-releasing hormone releases hypothalamic beta-endorphin: the role of vasopressin and G-pro-teins. Endocrinology. 1989. 125: 1365-1372.

10.	Ceccatelli S., Villar M.Y., Goldstein M. and Hok-felt T. Expression of c-fos immunoreactivity in transmitter characterized neurons after stress. Proc. Natn. Acad. Sci. USA. 1989. 86:9569-9573.

11.	Covenas R., de Leon M., Cintra A., Bjelke В., Gustafsson J. A. and Fuxe K. Coexistence of c-Fos and glucocorticoid receptor immunoreactivities in the CRF immunoreactive neurons of the paraventricular hypothalamic nucleus of the rat after acute immobilization stress. Neurosci. Lett. 1993. 149:149—152.

12.	Daval J.-L., Nakajama Т., Gleiter C.Y., Post R.M. and Marangos P. J. Mouse brain C-fos mRNA distribution following single electroconvulsive shock. J. Neurochem. 1989. 52:1954—1957.

13.	Dave J. R., Tabakoff B. and Hoffman P. L. Ethanol withdrawal seizures produce increased c-fos mRNA in mouse brain. Mol. Pharmacol. 1990. 37:367-371.

14.	Dragunow M., and Robertson H. A. Kindling stimulation induces c-fos protein in granule cells of the rat dentate gyrus. Nature. 1987. 329:441-445.

15.	Dragunow M., Yamada N., Bilkey D.K., and Law-lor P. Induction of immediate-early gene proteins in dentate granule cells and somatostatin interneurons after hippocampal seizures. Molecular Brain Res. 1992. 13:119-126.

16.	Duman R.S., Craig J.S., Winston S.M., Deutsch A.Y., and Hernandez T.D. Amygdala kindling potentiates seizure-stimulated immediate-early gene expression in rat cerebral cortex. J. Neurochem. 1992. 59:1753-1760.

17.	Faull, R.L.M., and Mehler W.R. Thalamus. In The Rat Nervous System (G. Raxinos, Ed.), Vol 1, pp. 129—168. 1985. Academic Press, London.

18.	Gass, P., Spranger M., Herdegen Т., Bravo R., Kock P., Hacke W., and Kiessling M. Induction of FOS and JUN proteins after focal ischemia in the rat: differential effect of the N-methyl-D-aspartate receptor antagonist MK-801. Acta Neuropatho-logica. 1992. 84:545-553.

19.	Giovannelli, L., Shoromani P.J., Jirikowski G.F., and Bloom F. E. Expression of c-fos protein by immunohistochemi-cally identified oxytocin neurons in the rat hypothalamus upon osmotic stimulation. 1992. Brain Res. 588:41-48.

20.	Gretzov, S.I., Katznelson Ya.S., Kirsanova G.V., Gurtchin F.A., Starikova I.O., Lebedev V.P., and Soro-c о u m о v V. A. Transcranial electroanalgesia in the treatment of spon-dylogenous pain syndromes. Zhurn. Nevropatologii i Psykhiatrii im. Kor-sakova. 1987. No 12:1800-1804.

21.	Grinenko, A.J., Krupitsky E.M., Lebedev V.P., Katznelson Ya.S., Karandashova G.F., Moshkov K.A., Buljon V.V., Illiukhina V. A., and Borodkin Yu. S. Metabolism of biogenic amines during the treatment of alcohol withdrawal syndrome by transcranial electric treatment. Biogenic Amines. 1988. 5:427—436.

22.	Gubits, R.M., Smith T.M., Fairhurst J.L., and Yu H. Adrenergic receptors mediate changes in c-Fos mRNA levels in brain. Mol. Brain Res. 1989. 6:39-45.

23.	Guldenaar, S.E., Noctor S.C., and McCabe J.T. Fos-like immunoreactivity in the brain of homozygous diabetes insipidus Brattleboro and normal Long-Evans rats. J. Сотр. Neurol. 1992. 322:439-448.

24.	Hancock M.B. Visualization of peptide-immunoreactive processes on serotonine-immunoreactive cells using two-color immunop-eroxidase staining. J. Histochem. Cytochem. 1984. 32:311—314.

25.	Herbert J., Forsling M.L., Howes S., Stacey P.M., and Shiers H. M. Regional expression of c-fos antigen in the basal forebrain following intraventricular infusions of angiotensin and its modulation by drinking of water or saline. Neurosci. 1992. 51:867—882.

26.	Herdegen Т., Leah J.D., Manisall A., Bravo R., and Zimmermann M. C-jun-like immunoreactivity in CNS of adult rat: basal and transsynaptically induced expression of an immediate-early gene. Neurosci. 1991. 41: 634—654.

27.	Herdegen Т., Sankuhler J., Gass P., Kiessling M., Bravo R. and Zimmermann M. JUN, FOS, KROX, and CREB transcription in the rat cortex: basal expression and induction by spreading depression and epileptic seizures. J. Сотр. Neurol. 1993. 333:271—288.

28.	Herman J.P., Schafer M.K.H., Thompson R.C. and Watson S. J. Rapid regulation of corticotropin releasing hormone gene transcription in vivo. Mol. Endocrinol. 1992. 7:1061—1069.

29.	Herrera D.G. and Robertson H. A. Application of potassium chloride to the brain surface induces the c-fos proto-oncogene reversal by MK-801. Brain Res. 1990. 510:166-170.

30.	Hirakawa M. and Kawata M. Distribution pattern of c-fos expression induced sciatic nerve sectioning in the rat central nervous system. J. Hirnforsch. 1993. 34:431-444.

31.	Hoffman G.E., Smith M.S., Verbalis J.G. C-fos and related immediate early gene products as markers of activity in neuroendocrine systems. Front. Neuroendocrinol. 1993. 14:173—213.

32.	Honkaniemi J. Colocalization of peptide- and tyrosine hy-droxylase-Iike immunoreactivities with Fos-immunoreactive neurons in rat central amygdaloid nucleus after immobilization stress. Brain Res. 1992. 598: 107-113.

33.	Honkaniemi J., Kainu Т., Ceccatelli S., Re-chardt L., Hokleft T. and Pelto-Huikko M. Fos and jun in rat central amygdaloid nucleus and paraventricular nucleus after stress. Neuroreport. 1992. 3:849-852.

34.	Hunt S. P., Pini A. and Evan G. Induction of c-fos-like protein in spinal cord neurons following sensory stimulation. Nature. 1987. 328:632-634.

35.	Imaki Т., Shibasaki Т., Hotta M. and Demura H. Early induction of c-fos precedes increased expression of corticotropin-releasing factor messenger ribonucleic acid in the paraventricular nucleus after immobilization stress. Endocrinology. 1992. 131: 240—346.

36.	Jasmin L., Godas K.R., Ahlgren S.C., Levine J. D., Basbaum A. I. Walking evokes a distinctive pattern of Fos-like im-munoreactivity in the caudal brainstem and spinal cord of the rat. Neurosci. 1994. 58:275-286.

37.	Joy M. L., Lebedev V. P. and Gatti J. Current density in sections through rabbit brain. Proc. 2nd SMR Meeting. 1994. p. 1404.

38.	Kapcala L. P. and Weng C. F. In vitro regulation of im-munoreactive beta-endorphin secretion from adult and fetal hypothalamus by sequential stimulation with corticotropin-releasing hormone. Brain. Res. 1992. 588:13-20.

39.	Katznelson Ya. S. Transcranial electroanalgesia in anesthesia and in treatment of pain syndromes. Ph. D. Thesis. 1985. Leningrad.

40.	Katznelson Ya.S., Lebedev V.P. and Leosko V.A. Opioid Natur der transcranialen Electroanalgesie. Anaesthesist. 1989. 38 (Suppl. 2): 304.

41.	Kawata M. and Sano Y. Immunohistochemical identification of the oxytocin and vasopressin neurons in the hypothalamus of the monkey (Macaca fuscata). Anat. Embriol. 1982. 165:151—167.

42.	Khacaturian H., Lewis M.E., Schafer M.K.-H. and Warden S. J. Anatomy of the CNS opioid systems. Trends in Neurosci. 1985. 8:111-119.

43.	Kononen J., Honkaniemi J., Alho H., Koistinaho J., Iadarola M. and Pelto-Huikko M. Fos-like immunoreac-

tivity in the rat hypothalamic-pituitary axis after immobilization stress. Endocrinology. 1992. 130:3041-3047.

44.	Krukoff T.L., Harris K.H., Linetsky E. and Jha-mandas J. H. Expression of c-fos protein in rat brain elicits by electrical and chemical stimulation of the hypothalamic paraventricular nucleus. Neuroendocrionology. 1994. 59:590—602.

45.	Krupitsky E.M., Katznelson Ya.S., Lebedev V.P., Flood N. V., Patterson M. A., Lipton J. M. and Kozlowski G.P. Transcranial electrostimulation of brain opioid structures: experimental treatment of alcohol withdrawal syndrome and clinical application. Soc. Neurosci. Abstr. 1991. Vol. 17, Part 2, p. 268.

46.	Labiner D.M., Butler L.S., Cao Z., Hosford S.A., Shin C. and McNamara J. O. Induction of c-fos mRNA by kindled seizures: complex relationship with neuronal burst firing. J. Neurosci. 1993. 13:744-751.

47.	Lanteri-Minet M., Isnardon P., de-Pommery J. and Menetrey D. Spinal and hindbrain structures involved in vis-ceroception and visceronociception as revealed by expression of Fos, Jun, and Krox-24 proteins. Neurosci. 1993. 55:737—753.

48.	Lebedev V. P., Katznelson Ya. S., Korniush-ina N. M, Malygin A.V. and Savchenko A. B. Quasiresonance characteristics of opioid antinociceptive structures of the brain. Ill IBRO World Congr. on Neurosci. Abstr. 1991, p. 194.

49.	Lebedev V.P., Katznelson Ya.S., Leosko V.A., Ba-ranovsky A. L. and S h 1 e m i s G.I. Anesthesia in laboratory animals achieved with the combined effects of direct and impulse currents. Fiziol. Zhurn. SSSR. 1983. 68:1120-1123.

50.	Lebedev VP., Savchenko А. В., Fan A. B. and Zhi-lyayev S.Yu. Transcranial electroanalgesia in rats: optimal electrical parameters. Fiziol. Zhurn. SSSR. 1988. 74:1094—1101.

51.	Lebedev V.P., Savchenko A. B. and Petriaevskaia N. Y. Opiate mechanism of transcranial electroanalgesia in rats and mice. Fiziol. Zhurn. SSSR. 1988. 74:1246-1256.

52.	Lee L. R., Pohl C. R. and Smith M. S. N-methyl-aspartic acid (NMA) stimulates GnRH from the isolated hypothalamus of lac-tating and cycling rats. Endocr. Soc. Abstr. 1989. 71:256.

53.	Le Gal La Salle G. and Nawuet R. Audiogenic seizures evoked in DBA/2 mice induce c-fos oncogene expression into subcortical auditory nuclei. Brain Res. 1990. 518:308-312/

54.	Maggio R., Lanaud P., Grayson D.R. and Gale K. Expression of c-fos mRNA following seizures evoked from an epileptogenic site in the deep prepiriform cortex: regional distribution in brain as shown by in situ hybridization. Exp. Neurol. 1993. 119:11—19.

55.	Maleeva N.E., Ivolgina G.L., Anokhin K.V., Lim-borskaia S.A. Analysis of expression of the c-Fos protooncogene in the rat cerebral cortex during learning. Genetika. 1989. 25:1119— 1121.

56.	Mancini L. Brain stimulation to treat mental illness and enhance human learning, creativity, performance, altruism and defenses against suffering. Med. Hypotheses. 1986. 21:209—219.

57.	Matsumoto N., Kawarada K., Kamata K. and Suzuki T.A. Electrical stimulation of tooth pulp increases the expression of c-f-s in the cat supraoptic nucleus but not in paraventricular nucleus. Life Sci. 1993. 53:1235-1241.

58.	M с Kit rick D.J., Calaresu F. R. Expression of Fos in rat central nervous system elicited by afferent stimulation of the femoral nerve. Brain Res. 1993. 632:127—135.

59.	Menetrey D., Gannon A., Levine J.D. and Bas-baum A. I. Expression of c-fos protein in interneurons and projection neurons of the rat spinal cord in response to noxious somatic, articular, and visceral stimulation. J. Сотр. Neurol. 1989. 285:177—195.

60.	Morgan J. I., Cohen D. R., Hempstead J. L. and Cur-ran T. Mapping patterns of c-fos expression in the central nervous system after seizure. Science. 1987. 237:192—197.

61.	Papa M., Pelicano M.P., Welzl H., Sadile AG.Distributed changes in c-Fos and c-Jun immunoreactivity in the rat brain associated with arousal and habituation to novelty. Brain Res. Bull. 32:509—515.

62.	Patterson M.A., Patterson L., Flood N.V., Winston J. R. and Patterson S.I. Electrostimulation in drug and alcohol detoxification. Significance of stimulation criteria in clinical success. Addiction Res. 1993. 1:130-144.

63.	Pax in os G. and Watson C. The rat brain in stereotaxic coordinates. Academic Press, Sydney, 1986.

64.	Petrovaara A., Bravo R. and Herdegen T. Induction and suppression of immediate-early genes in the rat brain by a selective alpha-2-adrenoceptor agonist and antagonist following noxious peripheral stimulation. Neurosci. 1993. 54:117—126.

65.	Pezzone M.A., Lee W.S., Hoffman G.E. and Rabin B. S. Induction of C-fos immunoreactivity in the rat forebrain by conditioned and unconditioned aversive stimuli. Brain Res. 1992. 597:41—50.

66.	Pezzone M.A., Lee W.S., Hoffman G.E., Pezzone К. M. and Rabin B. S. Activation of brain catecholaminergic neurons by conditioned and unconditioned aversive stimuli as revealed by c-Fos immunoreactivity. Brain Res. 1993. 608:310—318.

67.	Robinson K. R. The responses of cells to electrical fields: a review. J. Cell Biol. 1985. 101:2023-2027.

68.	Sances A. and Larson S.J. Electroanesthesia. Academic Press, New York. 1975.

69.	Schleicher A., Zilles K. and Kretschmann H.-J. Au-tomatische Regiestrierung und Auswetung eines Grauwertindex in his-tologischen Schnitten. Anat. Anz. 1978. 114:413—415.

70.	Schreiber S.S., Tocco G., Shoes T.J. and Thompson R. F. Activation of immediate early genes after acute stress. Neu-roreport. 1991. 2: 17-20.

71.	Senba E., Matsunaga K., Tohyama M. and No-guchi K. Stress-induced c-fos expression in the rat brain: activation mechanism of sympathetic pathway. Brain Res. Bull. 1993. 31: 329—344.

72.	Sharp F.R., Sagar S.M., Hicks K., Lowenstein D. and Hisanaga K. C-fos mRNA and fos-related antigens induction by hypertonic saline and stress. J. Neurosci. 1991. 11:2321—2331.

73.	Sharp F. R., Sagar S. M. and Swanson R.A. Metabolic mapping with cellular resolution: c-fos vs 2-deoxyglucose. Crit. Rev. Neurobiol. 1993. 7:205-228.

74.	Sheng H.Z., Fields R. D. and Nelson P. G. Specific regulation of immediate early genes by patterned neuronal activity. J. Neurosci. Res. 1993. 35:459-467.

75.	Sherlock D.A., Field P.M. and Raisman G. Retrograde transport of horseradish peroxidase in the magnocellular neurosecretory system of the rat. Brain Res. 1975. 88:403—414.

76.	Shutt D.A., Connell R. and Fell L. R. Effects of ovine corticotropine-releasing factor and vasopressin on plasma beta-endorphin, Cortisol and behavior after minor surgery in sheep. Life Sci. 1989. 45:57-62.

77.	Silviera M.C., Sandner G., Graeff F.G. Induction of Fos immunoreactivity in the brain by exposure to the elevated pluz-maze. Behav. Brain Res. 1993. 56:115-118.

78.	Smith M.A., Banerjee S., Gold P.W. and Glowa J. Induction of c-fos mRNA in rat brain by conditioned and unconditioned stressors. Brain Res. 1992. 578:135—141.

79.	Smith D.W., Day T.A. C-fos expression in hypothalamic neurosecretory and brainstem catecholamine cells following noxious somatic stimuli. Neurosci. 1994. 58:765—775.

80.	Solomon S., Elkind A., Freitag F., Callacher R.M., Moore K., Swerdlow B. and Malkin S. Safety and effectiveness of cranial electrotherapy in the treatment of tension headache. Headache J. 1989. 29:445-450.

81.	Sweep C. G. and Weigant V. M. Release of beta-endor-phin-immunoreactivity from rat pituitary and hypothalamus in vitro: effects of isoproterenol, dopamine, corticotropin-releasing factor and arginine-8-vasopressin. Biochem. Biophys, Res. Commun. 1989. 161:221-228.

82.	Tolle T. R., Castro-Lopez L.M., Coimbra A. and Zieglgansberger W. C-Fos induction in the spinal cord following noxious stimulation: prevention by opiates but not by NMDA antagonists. Pain. 1990. Suppl. 5, S229.

83.	Tramu G., Beauvillain J.C., Croix D. and Leonar-delli J. Comparative immunocytochemical localization of enkephalin and somatostatin in the median eminence, hypothalamus and adjacent areas of the guinea-pig brain. Brain Res. 1981. 215:235—255.

84.	Uemura Y., Ко wall N.W. and Moskowitz M.A. Focal ischemia in rats causes time-dependent expression of c-fos protein im-

munoreactivity in widespread regions of ipsilateral cortex. Brain Res. 1991. 552: 99-105.

85.	Umemoto S., Noguchi K., Kawai Y, Senba E. Repeated stress reduces the subsequent stress-induced expression of Fos in rat brain. Neurosci. Lett. 1994. 167:101—104.

86.	Vogt B.A. and Peters A. Form and distribution of neurons in rat cingulate cortex: Area 32, 24 and 29. J. Сотр. Neurol. 1981. 195: 603-625.

87.	Vogt B.A., Rosene D.L. and Peters A. Synaptic termination of thalamic and callosal afferents in cingulate cortex of the rat. J. Сотр. Neurol. 1981. 201:265-283.

88.	Winston S.M., Hayward M.D., Nestler E.J. and D u m a n R. S. Chronic electroconvulsive seizures down-regulate expression of the immediate-early genes c-fos and c-jun in rat cerebral cortex. J. Neurochem. 1990. 54:1920-1925.

89.	Wisden W., Errington M.L., Williams S., Dunnet S.B., Waters C, HitchcockD., Evans G., Bliss T.V.P., Hunt S. P. Differential expression of immediate early genes in the hippocampus and spinal cord. Neuron. 1990. 4:603—614.

90.	Zilber Yu.D., Stepanova M.V., Kiselev Yu.V, Lebedev V. P. and Katznelson Ya. S. Transcranial electrostimulation of opioid brain systems in treatment of gastric and duodenum ulcers: repair effects and change in beta-endorphin and gastrin plasma level. Abstracts of Conference: Physiology of Peptides, Leningrad, 1988, pp. 75-77.

91.	Zilles K. and Wree A. Cortex: Areal and laminar structure. In: The Rat Nervous System (G. Paxinos, Ed.), Vol. 1, pp. 375—416. Academic Press, London, 1985.

15. ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ В АНАЛЬГЕТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ НА СОМАТОСИМПАТИЧЕСКИЕ

РЕФЛЕКСЫ

КРАСЮКОВ А. В., ЛЕБЕДЕВ В. П., КАЦНЕЛЬСОН Я. С, ФАН А. Б.

Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН,

Санкт-Петербург

Как показано было ранее, при транскраниальной электростимуляции, вызывающей анальгезию за счет активации опиоидных механизмов мозга, происходит угнетение прессорных реакций системного артериального давления на раздражение соматических нервов [9]. Известно, что в основе таких прессорных реакций артериального давления лежат соматосимпатические рефлексы. В соответствии с этим в настоящей работе было изучено влияние транскраниальной электростимуляции на ранние и поздние компоненты соматосимпатических рефлексов, вызываемых раздражением высокопороговых А-афферентов.

В ходе работы изменения ранних и поздних компонентов соматосимпатических рефлексов, возникающие под влиянием транскраниальной стимуляции, сопоставлялись с изменениями собственно спинальных и спинобульбоспинальных соматосоматических рефлексов. Кроме того, была сделана попытка определить, оказывает ли транскраниальная стимуляция влияние на эффекты прямой активации симпатоактивирующих структур вентролатеральной части продолговатого мозга, участвующих в формировании позднего компонента соматосимпатического рефлекса [3,20].

МЕТОДИКА

Основная часть экспериментов выполнена на наркотизированных (нембутал + хлоралоза соответственно 5—8 и 45 мг/кг, внутрибрюшинно), обездвиженных (миорелаксин 4 мг/кг, внутримышечно), искусственно вентилируемых кошках. Транскраниальную электростимуляцию осуществляли по методу, описанному нами ра-

нее [9]. Соматосимпатические рефлексы вызывали одиночными раздражениями левых межреберного (Т3) и седалищного нервов и регистрировали в Т3 белой соединительной веточке (преганглио-нарные волокна) и нижнем сердечном нерве (постганглионарные волокна) этой же стороны. Параллельно с ними регистрировали соматосоматические рефлексы, вызываемые в межреберном нерве Т4 и п. proneus одиночными раздражениями псилатеральных Т3 межреберного и седалищного нервов. Кроме того, в специальных опытах после предварительной ламинэктомии регистрировали рефлекторные ответы в передних корешках сегмента L7. Влияние транскраниальной электростимуляции на симпатоактивирующие структуры вентролатеральной части продолговатого мозга определяли по изменению ответов Т3 белых соединительных веточках при фокальной стимуляции обнаженной вентролатеральной поверхности этой части мозга (опыты на кошках) и по изменению прессор-ных реакций артериального давления, вызываемых активацией этих структур при кратковременной ишемии мозга [18, 19, 21]. Для последней группы опытов использовали наркотизированных, обездвиженных и искусственно вентилируемых кроликов, у которых предварительно производили окклюзию обеих позвоночных артерий на уровне третьего шейного позвонка. Ишемию мозга достигали временным пережатием сонных артерий [18]. У всех животных в бедренной артерии постоянно регистрировали артериальное давление.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Влияние транскраниальной электростимуляции на ранние и поздние компоненты соматосимпатического рефлекса. На рис. 1 представлены типичные соматосимпатические рефлекторные ответы, регистрируемые в белой соединительной веточке при раздражении высокопороговых А — волокон межреберного нерва. В соответствии с литературными данными спинальную природу имеют ранний ответ с его коротколатентным компонентом (рис. 1, В\ РО I) и начальная часть позднего компонента (ПО, I) [8]. Бульбарную природу имеют основная часть позднего ответа, вызванная раздражением межреберного нерва (рис. I, А, В, ПО 7), и ответ на раздражение седалищного нерва (рис. 1, Б).

Влияние транскраниальной электростимуляции было угнетающим в отношении всех типов ответов, но проявлялось в различной степени. Наблюдавшиеся в 3 опытах РО I угнетались полностью. Основной компонент раннего ответа и начальная часть позднего ответа, также имеющие спинальную природу, угнетались в меньшей степени. Существенное уменьшение амплитуды было отмечено у основной части позднего ответа на раздражение межреберного нерва (19 опытов) и всего позднего ответа на раздражение седа-

А	6	в

лищного нерва (12 опытов). Угнетение ответов усиливалось по ходу 30-минутной транскраниальной электростимуляции, как это показано на рис. 2. Максимальное уменьшение амплитуды основной части раннего и начальной части позднего ответов на раздражение межреберного нерва составляло соответственно 19,0±3,2 и 25,2±2,1%. В то же время угнетение основного компонента позднего ответа на раздражение межреберного нерва и позднего ответа на раздражение седалищного нерва достигало соответственно

60,0±4,3 и 41,2±3,1%.

Рис. 1. Изменение ответов в Тз белой соединительной веточки при стимуляции Т сегментарного нерва (А, В) и седалищного нерва (Б) в разные периоды транскраниальной электростимуляции.

1 — исходные ответы; 2 — ответы на 10-й, 3 — на 30-й мин транс краниальной стимуляции; 4 — ответы через 10 мин после прекращения транс краниального воздействия; Стрелкой на всех рисунках обозначен момент нанесения раздражения. Внизу отмечены компоненты соматосимпатического рефлекса: РО I и РО II — компоненты раннего ответа ПО I и ПО II — компоненты позднего ответа. На А и Б — усреднение 16 реализаций, на В — записи без усреднения. Калибровка: на А и Б — 40 мс, 20 мкВ; на В — 20 мс, 20 мкВ.

Рис. 2. Изменение амплитуды отдельных компонентов рефлекторного ответа в Тз белой соединительной веточки при стимуляции сегментарного нерва в разные периоды транскраниальной электростимуляции.

По оси абсцисс — время, мин; по оси ординат — амплитуда ответов, в процентах по отношению к исходному значению, РО II — точечная линия, ПО I — прерывистая, ПО II — сплошная линия. Горизонтальной линией внизу отмечен период проведения транскраниальной электростимуляции.

I	I	I	I	I	I	I  I   I

О     10     20     30      40

Таким образом, под влиянием транскраниальной электростимуляции происходило преимущественное угнетение поздних бульбар-ных компонентов соматосимпатических рефлексов. Именно эти компоненты, в отличие от ранних спинальных, возникают генера-лизованно на различных уровнях симпатического выхода из спинного мозга вне зависимости от уровня входа запускающих афферентных импульсов и вносят основной вклад у наркотизированных животных в формирование системных прессорных реакций артериального давления при раздражении высокопороговых А-аффе-рентов.

Известно, что через симпатические ганглии проходят преимущественно поздние компоненты соматосимпатических рефлексов, поэтому их угнетение, по нашему мнению, причиной уменьшения амплитуды рефлекторных прессорных реакций кровяного давления. В связи с этим в 17 опытах было проведено изучение влияния транскраниальной электростимуляции на ответы, регистрируемые в постганглионарном нижнем сердечном нерве при раздражении межреберного и седалищного нервов. Тот факт, что ответы в нижнем сердечном нерве действительно соответствуют поздним ответам в белых соединительных веточках, свидетельствует сопоставление их латентных периодов. Так, латентные периоды ответов в белых веточках при раздражении межреберного нерва составляли 29,0±4,0 мс, а при раздражении седалищного нерва — 41,0+3,8 мс. В нижнем сердечном нерве они соответственно равнялись 36,3±3,4 и 51,0±2,9 мс. Разность, составляющая около 6—9 мс, является временем, необходимым для трансганглионарного проведения. Результаты опытов показали, что максимальное угнетение в нижнем сердечном нерве при раздражении межреберного и седалищного нервов составило соответственно 53,7±2,1 и 39,0±4,2%, что статистически не отличается от степени угнетения позднего ответа в белых соединительных веточках. Эти данные подтвердили, что при транскраниальной электростимуляции происходит существенное угнетение позднего соматосимпатического рефлекса.

На рис. 3 представлены результаты двух экспериментов, в которых исследовалось влияние транскраниальной электростимуляции на ответы в переднем корешке L7 при стимуляции соответствующего заднего корешка. Видны три типичных ответа — сегментарные, мо-но- и полисинаптические, которые на рис. 3, А разделяются более четко, чем на рис. 3, £, а также спино-бульбо-спинальные ответы. На фоне транскраниальной электростимуляции в наибольшей степени угнетались спино-бульбо-спинальные ответы, в меньшей степени сегментарные полисинаптические, а моносинаптические сегментарные ответы оставались неизменными.

Полученные в настоящем разделе работы данные о том, что вызываемое при транскраниальной электростимуляции более интенсивное угнетение тех компонентов рефлексов, рефлекторная дуга которых замыкается на бульбарном уровне, позволяет предпо-

дожить, что тормозящее влияние этого воздействия, вызывающее анальгезию, может быть ориентировано не только на сегментарные механизмы проведения ноцицептивных импульсов, но и систему их восходящего проведения, и непосредственно на механизмы замыкания соматосимпатического рефлекса на бульбарном уровне.

Чтобы проверить последнее предположение, было изучено влияние транскраниальной электростимуляции на некоторые механизмы синаптической активации выходных симпатоактивирующих нейронов вентролатеральной части продолговатого мозга, участвующих в формировании позднего компонента соматосимпатического рефлекса. При этом соблюдалось условие, что пути активации этих нейронов не должны включать в себя систему афферентного проведения импульсов на уровне спинного мозга.

В наших экспериментах были выбраны две модели, обоснованные электрофизиологически. В первой из них активация выходных нейронов достигалась через систему интернейронов промежуточной зоны путем стимуляции вентролатеральной поверхности продолговатого мозга [10]. Во второй — активация вызывалась им-пульсацией из более ростральных отделов головного мозга, возникающей в ответ на их кратковременную ишемию [19].

В первой группе экспериментов, выполненной на кошках, показателем симпатической активации выходных нейронов было появление длиннолатентного ответа в белых соединительных ве-

Рис. 3. Изменение ответов в переднем корешке L7 при стимуляции соответствующего заднего корешка под влиянием транскраниальной электростимуляции.

На Л и Б примеры ответов в двух отдельных экспериментах. 1 — переходные ответы, 2, 3 — ответы в начале и в конце стимуляции, 4 — ответы после окончания стимуляции. Обозначения те же, что и на рис. 1. Калибровка: на Л — 10 мс, 100 мкВ; на Б - 20 мс, 100 мкВ.

точках сегмента Тз при стимуляции ростральной части вентролатеральной поверхности продолговатого мозга на уровне трапециевидного тела (на 8—10 мм ростральнее середины выхода корешков подъязычного нерва). Такой же ответ наблюдался и при раздражении промежуточной зоны (4—6 мм ростральнее того же уровня), однако в последнем случае при усилении раздражения длиннола-тентному ответу предшествовал коротколатентный, обусловленный непосредственным раздражением выходных нейронов, располагающихся на расстоянии 400—1200 мкм от вентральной поверхности [10]. Такие ответы представлены на рис. 4. На фоне транскраниальной электростимуляции происходило полное угнетение ДЛИННО

УС. 4. Влияние транскраниальной электростимуляции на ответы в Тз белой соединительной веточки, вызванные одиночными раздражениями разных зон вентролатеральной части продолговатого мозга.

///и V — место нанесения раздражения на вентральную поверхность продолговатого мозга [6]. Ответы: / — исходные, 2 — на фоне проведения транскраниальной электростимуляции, 3 — на фоне транскраниального воздействия после введения налоксона, 4 — после прекращения транскраниальной электростимуляции. Момент нанесения раздражения соответствует началу развертки луча. Записи без усреднения. Калибровка: 20 мс, 100 мкВ.

латентных ответов, в то время как ответ на прямое электрическое раздражение выходных бульбоспинальных симпатоактивирую-щих нейронов не изменялся. Таким образом, транскраниальная электростимуляция оказывала угнетающее влияние на этот путь активации выходных нейронов. Частичное, хотя и временное (на 20—25 мин), восстановление длиннолатентных ответов на фоне транскраниальной электростимуляции происходило после введения малых доз налоксона (2 мг/кг).

Во второй группе экспериментов, выполненных на кроликах, о степени активации выходных нейронов судили по величине прессорной реакции после пережатия сонных артерий в течение 10 с у животных с предварительной окклюзией обеих позвоночных артерий. Величина прессорных реакций составляла в среднем 83,0±3,4 мм рт. ст. На фоне транскраниальной электростимуляции прессорная реакция уменьшалась более чем в 2 раза и достигала лишь 36,5±2,5 мм рт. ст. (р<0,05). В то же время уровень систем-

ОБСУЗВДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Представленные данные показывают, что транскраниальная электростимуляция в анальгетическом режиме оказывает угнетающее действие в отношении разных компонентов соматосимпатиче-ского рефлекса, вызванного раздражением высокопороговых А-аф-ферентов. Однако выраженность угнетения отдельных компонентов далеко не одинакова. Отмечено полное угнетение сверхраннего компонента раннего ответа (РО I), который, вероятно, является моносимпатическим рефлекторным ответом некоторых групп симпатических преганглионарных нейронов [8]. Амплитуда сегментарных полисинаптических соматосимпатических рефлексов — основной компонент раннего ответа (РО II) и начальный компонент позднего ответа (ПО I) — уменьшалось относительно мало, в то время как происходило существенное угнетение основного компонента (ПО II), рефлекторная дуга которого замыкается на бульбар-ном уровне [23], а эфферентное звено формируется бульбарными симпатоактивирующими нейронами промежуточной зоны вентро-латеральной части продолговатого мозга [10].

Угнетение этого генерализованного симпатосимпатического рефлекторного ответа, который можно зарегистрировать, как правило, на всех уровнях симпатического выхода из спинного мозга вне зависимости от уровня входа афферентной импульсации (в данном случае раздражение наносили на межреберный и седалищный нервы), и лежит, по нашему мнению, в основе подавления транскраниальной стимуляцией прессорных реакций артериального давления, вызываемой у наркотизированных животных стимуляцией высокопороговых А-афферентов [9]. Рассмотрение характера изменений отдельных компонентов соматосимпатического рефлекса под влиянием транскраниальной электростимуляции позволяет предположить, что в основе этих изменений могут лежать несколько механизмов.

ного артериального давления во время транскраниальной электростимуляции не изменялся (рис. 5).

Рис. 5. Влияние транс краниальной электростимуляции на прессорные реакции артериального давления, вызванные ишемией головного мозга.

Реакции: 1 — исходная артериального давления, 2 — на фоне проведения транскраниальной электростимуляции, 3 — артериального давления после прекращения транс краниальной электростимуляции. По вертикали — калибровка артериального давления, мм рт. ст., справа — отметка ишемии мозга. Время: 10 с.

Наличие некоторого угнетения сегментарных полисинаптичес-ких компонентов соматосимпатического и соматосоматического рефлексов показывает, что это может происходить уже на уровне интернейронов дорсальных рогов. Такое предположение основано на следующих данных. Ранее было показано, что при транскраниальной электростимуляции происходит активация некоторых анти-ноцицептивных структур мозгового ствола, в частности периакве-дуктального серого вещества [11]. В то же время известно, что электрическая стимуляция этой структуры через систему нисходящих путей может оказывать угнетающее действие на ноцицептивные ответы спинальных интернейронов [16,17]. Здесь, по-видимому, имеется определенная аналогия между механизмами стимуляционной анальгезии [15] и эффектом транскраниальной электростимуляции. Свидетельством того, что в последнем случае нисходящие тормозные влияния могут быть ориентированы на структуры спинного мозга, является то, что на фоне таких воздействий в задних рогах увеличивается содержание эндорфина [1], а выделение вещества Р в ликвор при ноцицептивном раздражении снижается [12].

Причинами преимущественного угнетения позднего компонента соматосимпатического рефлекса и спинобульбоспинального компонента на фоне транскраниальной электростимуляции могут быть угнетение проведения восходящей импульсации на уровне спинного мозга и нарушение ее переключения на эфферентное звено на бульбарном уровне. Хотя первую возможность нельзя исключить, однако данные по ней в настоящей работе получены не были. В то же время о возможности угнетения рефлекторных дуг на бульбарном уровне свидетельствуют как факты настоящей работы, так и данные других наших наблюдений, согласно которым при транскраниальной электростимуляции угнетаются барорецеп-торные рефлексы и рефлексы при раздражении блуждающего нерва, имеющие бульбарные входы [14].

Можно полагать, что причиной угнетения бульбарных компонентов соматосимпатических и соматосоматических рефлексов является активирующее воздействие транскраниальной электростимуляции на нейрональные элементы периакведуктального серого вещества. Действительно, непосредственная стимуляция этой структуры вызывает торможение ноцицептивных прессорных рефлексов [5] и спино-бульбо-спинального компонента соматосоматического рефлекса [4]. Таким образом, мы считаем, что основным механизмом угнетающего влияния транскраниальной электрости-муляции на прессорные рефлексы артериального давления, вызываемые раздражением высокопороговых А-волокон, является блокада проведения возбуждения на бульбарном уровне.

Данные настоящей работы позволяют также предположить, что тормозящие эффекты транскраниальной электростимуляции на бульбарном уровне многообразны. Нужно учитывать, что бульбарные компоненты соматосимпатических и соматосоматических

рефлексов формируются с участием различных групп бульбоспи-нальных нейронов с резко отличающимися скоростями проведения по нисходящим аксонам [3,7]. Поэтому тормозящие влияния изучаемого воздействия могут быть ориентированы как на общие звенья проведения афферентной импульсации для обоих типов рефлексов на бульбарном уровне, так и на механизм переключения на выходные бульбоспинальные нейроны. Последняя возможность подтверждается результатами настоящей работы об угнетающем влиянии транскраниальной электростимуляции на различные пути активации выходных симпатоактивирующих нейронов вентролате-ральной части продолговатого мозга. Эти влияния могут быть также связаны с активацией периакведуктального серого вещества, тесные взаимоотношения которого со структурами промежуточной зоны вентролатеральной части продолговатого мозга становятся в последнее время все более очевидными [22].

Обращает на себя внимание также тот факт, что, несмотря на угнетающее влияние транскраниальной электростимуляции на механизмы рефлекторной активации бульбарных симпатоактивирующих нейронов, артериальное давление у животных во время воздействия не снижалось. Возможно, что здесь можно провести аналогию с данными Guyenet [25], согласно которым частота импульсации выходных бульбарных симпатоактивирующих нейронов, обладающих авторитмичностью, даже увеличивается в изолированных срезах продолговатого мозга по сравнению с той, которая регистрируется у целого животного.

В заключение следует подчеркнуть, что тормозящие влияния транскраниальной электростимуляции имеют опиоидную природу, так как ряд эффектов, наблюдаемых в настоящей работе и отмеченных ранее [14], предотвращается налоксоном. Вместе с тем имеются заметные отличия между выраженностью угнетающего влияния транскраниальной электростимуляции, показанного в настоящей работе, и отсутствием отчетливого угнетающего влияния агониста опиатных рецепторов — морфина — в отношении прессорных рефлексов артериального давления и поздних компонентов соматосимпатического рефлекса, вызываемого у кошек стимуляцией высокопороговых А-волокон [2,24]. Отсюда следует, что вопрос о детальных особенностях опиатного торможения соматосимпатических рефлексов при транскраниальной электростимуляции нуждается в дальнейшем исследовании.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айрапетов Л.Н., Зайчик А. М., Лебедев В. П., и др. Об изменении уровня р-эндорфина в мозге и спинномозговой жидкости при транскраниальной электроанальгезии. // Физиол. журн. СССР, 1985, т. 71, № 1, с. 56-64.

2.	Богданов Е.Г. Нейрофармакологический анализ нейро-нальных механизмов регуляции кровообращения при боли // Актуальные проблемы лекарственного обезболивания. Л., 1989. С. 38-46.

3.	Гокин А.П. Функциональные характеристики и топография спинальных проводящих путей низко- и высокопороговых рефлексов вздрагивания // Нейрофизиология. 1986. Т. 18. №4. С. 486-496.

4.	Гокин А.П., Карпухина М.В., Лиманский Ю. П. Влияние стимуляции центрального серого вещества на низко- и высокопороговые рефлексы вздрагивания // Нейрофизиология. 1989. Т. 21. №1. С. 71-78.

5.	Зайцев А.А., Дмитриев А.В., Игнатов Ю.Д., Влияние стимуляции центрального серого вещества среднего мозга на гемодинамические ноцицептивные реакции // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1982. Т. 93. №4. С. 52—54.

6.	Красюков А. В., Лебедев В. П., Никитин С. А. Ответы в белых соединительных веточках разных сегментов спинного мозга при стимуляции вентральной поверхности продолговатого мозга // Физиол. журн. СССР, 1982, т. 68, №8, с. 1057—1066.

7.	Красюков А. В., Лебедев В. П., Каде А.X. и др. О неоднородности нисходящих путей, активирующих симпатические преганглионарные нейроны верхнегрудных сегментов спинного мозга // Физиол. журн. СССР, 1983, т. 69, №4, с. 520-527.

8.	Лебедев В.П., Скобелев В.А., Бушмарина Т.А. О моносинаптическом рефлекторном ответе в поясничных белых соединительных веточках при раздражении сегментарных соматических нервов // Нейрофизиология. 1974. Т. 6. №5. С. 619—628.

9.	Лебедев В. П., Кацнельсон Я.С, Леоско В.А., Барановский А.Л., Шлемис Г.И., Наркоз лабораторных животных при сочетанном воздействии постоянного и импульсного токов. // Физиол. журн. СССР, 1983, т. 69, №8, с. 1120-1123.

10.	Лебедев В.П., Красюков А.В., Никитин С.А. Нейронная организация симпатоактивирующих структур вентрола-теральной поверхности продолговатого мозга // Физиол. журн. СССР, 1984, т. 70, №6, с. 761-772.

11.	Лебедев В.П., Айрапетов Л.Н., Кацнельсон Я.С. и др. Активация антиноцицептивной системы мозга при транскраниальной электроанальгезии и роль опиоидных и других медиа-торных механизмов в формировании этого эффекта // Новый метод транскраниального электрообезболивания: Тез. конф. Л., 1987. С. 12-14.

12.	Лебедев В.П., Кацнельсон Я.С, Савченко А.Б. и др. Опиоидная природа транскраниальной электроанальгезии // Физиология пептидов: Тез. симпоз. 1988. С 112—113.

13.	Розанов Н.Н., Лебедев В.П. Поздние соматосимпа-тические рефлекторные ответы в грудных и поясничных белых

соединительных веточках // Физиол. журн. СССР, 1982, т. 68, № 8, с. 1076-1083.

14.	Фан А.Б., Красюков А.В. Экспериментальное изучение влияния транскраниальной электроанальгезии на некоторые рефлекторные механизмы регуляции кровообращения // Новый метод транскраниального электрообезболивания: Тез. конф. Л., 1987. С. 17-18.

15.	Basbaum А.Т., Fields Н.L. Endogenous pain control mechanisms: review and hypothesis // Ann. Neurol. 1978. №4. P. 451-462.

16.	Bennett G. I., Mayer D.I. Inhibition of spinal cord in-terneurons by narcotic microinjection and focal electrical stimulation in the periaqueductal central gray matter // Brain. Res. 1979. Vol. 172. № 2. P. 243-257.

17.	Corstens E., Yokota Т., Zimmermann M. Inhibition of spinal neuronal responses to noxions skin heating by simulation of mesencephalic periaqueductal gray in the cat // J. Neurophysiol. 1979. Vol. 42. № 2. P. 558-568.

18.	Dampney R.A.L., Kumada M., Rets D.I. Characterization, effect of brainstem and cranial nerve transsection and stimulations by electrical stimulations of restricted regions of medulla oblongata in rabbits // Circ. Res. 1979. Vol. 45. № 1. P. 48-62.

19.	Dampney R.A. L., Moon E.A. Role of ventrolateral medulla in vasomotor response to cerebral ischemia // Amer. J. Physiol. 1980. Vol. 239. №3. P. H349-H358.

20.	Dembowsky K., Crachurski I., Amendt K., Seller H. Tonic descending inhibition of the spinal somato-sympathetic reflex from the lower brain stem // J. Auton. Nerv. Syst. 1980. Vol. 2. №2. P. 157-182.

21.	Kumada M., Dampney R.A. L., Reis D.I. Profound hypotension and abolition of the vasomotor component of the cerebral ischemic response produced by restricted lesion of medulla oblongata in rabbit // Circ. Res. 1979. Vol. 45. № 1. P. 48-68.

22.	Lovick T.A. Ventrolateral medullary lesions block the antinociceptive and cardiovascular responses elicited by simulating the dorsal periaqueductal gray matter in rats // Pain. 1985. Vol. 21. № 2. P. 241—252.

23.	Sato A., Schmidt R. F. Somatosympathetic reflexes: afferent fibers, central pathways, discharge characteristics // Physiol. Rev. 1973. Vol. 53. №3. P. 916-947.

24.	Sato A., Sato Y., Suzuki A., Swenson K.S. The effects of morphine administered intrathecally on the somatosympathetic reflex discharges in anesthetized cats // Neurosci. Let. 1986. Vol. 71. №2. P. 345-350.

25.	Sun M.K., Young B.S., Hacrett J.Т., Guyenet P.G. Reticulospinal pacemaker neurons of the rat rostral ventrolateral medulla with putative sympathoexcitatory function: an intracellular study in vitro // Brain. Res. 1988. Vol. 442. №2. P. 229-239.

16. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ

ВЛИЯНИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИИ НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМНОЙ И РЕГИОНАРНОЙ

ГЕМОДИНАМИКИ

МЕДВЕДЕВ О. С, ФАН А. Б., ДУГИН С.Ф., МАРТЫНОВА Е. Р., ГЛУХОВЦЕВ Е. В.

Институт экспериментальной кардиологии Всесоюзного кардиологического центра АМН СССР, Москва

Цель настоящей работы состояла в экспериментальном изучении влияния транскраниальной электроанальгезии (ТЭА) на некоторые статические показатели центральной гемодинамики, работы сердца и органный кровоток. Последнее представлялось особенно важным, поскольку до настоящего времени не был изучен вопрос о том, не происходит ли снижения кровотока в жизненно важных органах при этом виде обезболивания.

Эксперименты выполнены на кроликах под нембуталовым наркозом с использованием искусственной вентиляции легких и ми-орелаксантов. Изучалось влияние ТЭА с различным уровнем тока. ТЭА-I осуществлялась с силой тока, обычно применяемой для анестезии. ТЭА-II — с силой тока, на 1/з превышающей этот уровень. При этом полагалось, что можно будет выявить нежелательные эффекты воздействий ТЭА.

При ТЭА-I значимых изменений артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) не происходило. При ТЭА-II АД повышалось от (107,6+15,9) до (142,0±5,6) мм рт. ст. Гипертензия устранялась после введения ганглиоблокаторов, но не налоксона. ЧСС уменьшалась с (323,8+11,4) до (277,6±14,7) уд./мин. При обоих режимах ТЭА не происходило изменений общей структуры ЭКГ (II отведение), а также интервалов PQ, QT, что говорит об отсутствии изменений атриовентрикулярной и внутрижелудочковой проводимости. Брадикардия устранялась после двусторонней перерезки блуждающего нерва, введения атропина или налоксона.

Сердечный выброс (СВ), общее периферическое сопротивление (ОПС) и органный кровоток определялись при помощи пластиковых микросфер диаметром 15 мкм, меченный церием — 141, скан-

дием — 46, ниобием — 95 производства фирмы NEN (США), вводимых через катетер в левый желудочек сердца одного и того же животного до ТЭА, на фоне ТЭА-I и ТЭА-II с одновременным забором крови из бедренной артерии со скоростью 3 мл/мин. Количество введенных микросфер в порциях забранной крови и в органах подсчитывалось на гамме-счетчике типа 1282 Compu-Gamma (LKB) с использованием программ для разделения до 5 типов изотопов. Расчет величин СВ и регионарного кровотока производили по стандартным формулам на компьютере 3015 фирмы «Labtam» с использованием программы Supercals-2.

Проведенное исследование показало, что на фоне ТЭА-I и ТЭА-II значимых изменений СВ и ОПС не происходило. Данные по показателям регионарной гемодинамики представлены в табл. 1.

Таблица 1

Влияние ТЭА на регионарный кровоток

| Органы, ткани | Органный кровоток (мл/мин • г) |
| --- | --- |
|  | Фон | ТЭА-1 | ТЭА-И |
| Кожа | 0,02±0,00 | 0,05±0,01 | 0,03+0,00 |
| Мышцы | 0,05±0,01 | 0,05±0,02 | 0,0310,01 |
| Желудок | 0,38±0,05 | 0,4710,11 | 0,3010,06 |
| Поджелудочная железа | 0,46±0,04 | 0,51+0,14 | 0,3710,11 |
| Кишечник | 0,5310,10 | 0,73+0,15 | 0,50±0,12 |
| Селезенка | 0,69±0,12 | 0,7910,09 | 1,9810,47 |
| Печень | 0,Ю±0,04 | 0,09+0,02 | 0,ПЮ,04 |
| Почки | 4,20±0,50 | 4,66+1,45 | 3,2510,63 |
| Надпочечники | 1,30±0,09 | 1,89+0,40 | 1,5410,14 |
| Легкие | 1,47±0,47 | 1,27+0,37 | 1,3910,25 |
| Сердце | 3,32±0,83 | 2,7610,34 | 2,89+0,82 |
| Кора мозга | 0,21±0,06 | 0,43+0,08 | 0,4210,06 |

Как видно из таблицы, достоверные изменения органного кровотока наблюдались лишь в коре головного мозга, в обоих режимах ТЭА. При ТЭА-II церебральная фракция СВ увеличивалась на 16%. Можно предположить, что увеличение мозгового кровотока происходит за счет местного воздействия электрического тока.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что на фоне ТЭА не происходит нарушений системной и регионарной гемодинамики. Механизм возникновения гипертензии при ТЭА—II имеет несомненно центральную природу, однако в отличие от большинства других эффектов ТЭА он не связан с опиатной системой мозга. Этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении.

17. ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИИ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ

СВОЙСТВА КРОВИ

ЛЕВТОВ В. А., ШУВАЕВА В.Н.

Институт физиологии им. И. П. Павлова АН СССР,

Ленинград

Повышение вязкости крови и усиление ее неньютоновских свойств способны существенно ухудшить микроциркуляцию и заметно осложнить многие заболевания и их лечение (Левтов и др., 1982). Вязкость крови может значительно повышаться при травме, боли, неадекватном анестезиологическом ведении хирургических вмешательств (Gelin, 1962; Ваньков, 1972; Dintenfass, 1976). Успешно внедряющийся в клинику метод (Лебедев и др., 1984) транскраниальной электроанальгезии (ТЭА) до настоящего времени не оценивали по его эффекту на реологические свойства крови.

Исследования выполнялись в пробах гепаринизированной крови, взятой у четырех групп крыс. Измерялся показатель гемато-крита (Н, об. %), общая концентрация белков в плазме (Сб, %), характерное время агрегации эритроцитов (хагр, с), ротационной вискозиметрией оценивались вязкость плазмы (т)™, мПа • с), предельное напряжение сдвига (то, мПа) для крови со стандартным Н = 40 об. % и для нее же — дифференциальная кажущаяся вязкость (г|, мПа*с): она определялась как зависимость напряжения сдвига (т, мПа) от скорости сдвига (у, с-1) при значениях у = (0,6-^23,6) с-1. Животные, которые испытали только эти неизбежные воздействия и иммобилизационный стресс, составили группу 1. Крысы группы 2 подвергались действию ТЭА по методике, разработанной Савченко А. Б., с интенсивностью тока, существенно превышающей уровень, используемый при анестезиологическом пособии. Это позволило провести хирургическую препаровку сосудов без применения других средств наркоза. Крысы группы 3 в отличие от предыдущей группы 2 добавочно подвергались но-цицептивной стимуляции на фоне ТЭА. Животные группы 4 подвергались такой же ноцицептивной стимуляции, но без ТЭА. Полученные результаты приведены в табл. 1.

У крыс группы 2, испытавших только ТЭА, отмечены более низкие по сравнению с группой 1 значения показателя гематокрита и наличие признаков гемолиза. Понижены также вязкость плазмы и концентрация белка в ней, замедлена скорость агрегации эритроцитов. У крыс этой группы из 7 реологических показателей 4 достоверно ниже, чем в группе 1. Таким образом, ТЭА явно не ухудшает способности крови к сдвиговому течению, влияние ТЭА на кровь обнаруживается в виде некоторого гемолиза, понижения вязкости плазмы и концентрации белка в ней, замедлении агрегации эритроцитов. У животных группы 3, подвергавшихся ноцицептив-ной стимуляции на фоне ТЭА, вязкость плазмы достоверно ниже, чем в группе 1, и соответствует значению последней у крыс группы 2. Такое же соответствие наблюдается и по времени агрегации эритроцитов. Концентрация белка в этой группе достоверно ниже, чем в группе 1, но выше, чем в группе 2. Вязкость крови достоверно ниже, чем в группах 1 и 2 в диапазоне у = (3,8н-23,6) с-1. Крысы группы 4, испытавшие ноцицептивную стимуляцию и не защищенные ТЭА, имеют худшие реологические характеристики по предельному напряжению сдвига и по вязкости крови при всех исследованных значениях скорости сдвига. На животных этой группы четко установлено, что без ТЭА ухудшается способность крови к течению.

Таким образом, ТЭА не вызывает появления нежелательных сдвигов в реологических свойствах крови, ухудшающих ее способность к течению, и предупреждает их развитие при ноцицептивном раздражении.

| Реологические параметры крови | Группа животных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Н | 55,0±1,3 | 46,4±0,4* | 52,4±1,9 | 55,4±1,1 |
| Лпл | 1,74±0,04 | 1,50±0,03* | 1,52±0,05* | 1,70±0,01 |
| сб | 8,86±0,18 | 7,20±0,20* | 7,96±0,28* | 8,60±0,20 |
| *агр | 1,31±0,17 | 2,32±0,11* | 2,36±0,45* | 1,36±0,Ю |
| ^0 | 6,4±1,4 | 6,2±0,3 | 8,1±0,9 | 20,3+4,2* |
| Л (0,6 с-1) | 31,7±3,7 | 29,9±2,4 | 30,8±1,9 | 62,1±10,4* |
| Л (23,6 с-') | 10,2±0,5 | 10,2±0,8 | 8,0±0,6* | 10,3±0,9 |

* Отличие от группы 1 достоверно.

Влияние стресса, ТЭА и ноцицептивных раздражений

на реологические свойства крови

18. ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОГО НЕИНВАЗИВНОГО РАЗДРАЖЕНИЯ АНТИНОЦИЦЕПТИВНЫХ СТРУКТУР МОЗГА

НА ПРОЦЕССЫ РЕПАРАЦИИ

ИЛЬИНСКИЙ О. Б., ЛЕБЕДЕВ В. П., САВЧЕНКО А. Б.,

СОЛОВЬЕВА А. И., СПЕВАК С. Е.

Всесоюзный кардиологический научный центр АМН СССР,

Москва

В работах последних лет было обнаружено, что опиоидные пептиды способствуют ускорению процессов репарации в разных тканях и структурах организма: в желудочно-кишечном тракте [17], в нервной ткани [4—6], в кожных покровах [8]. Была выдвинута гипотеза, согласно которой опиоидные пептиды, высвобождаемые в результате активации ноци-антиноцицептивных механизмов при повреждениях, играют важную роль в процессах поддержания структурного гомеостаза организма [9]. На основе указанной гипотезы была открыта [7] инкреторная функция слезных желез и показана их роль в явлениях заживления, что явилось косвенным подтверждением исходных положений. Однако требовалось прямое изучение данного вопроса.

Известно, что активация антиноцицептивных структур мозга вызывает анальгетический эффект [18, 19], обусловленный высвобождением в организме опиоидных пептидов (обзоры: [3, 10]).

Одним из методов стимуляции опиоидных структур антиноцицептивной системы является неинвазивное транскраниальное электрическое воздействие, ценность которого состоит в том, что оно уже находит для целей получения анальгезии клиническое применение [11, 13, 16]. Показано, что при таких воздействиях концентрация р-эндорфина в ликворе и крови животных и человека существенно возрастает [1, 12]. В связи с этим представляется интересным изучить влияние на процессы репарации транскраниальной электрической стимуляции антиноцицептивной системы. В качестве модели репарации был избран процесс заживления кожных ран у крыс.

МЕТОДИКА

Опыты проводились на 118 крысах-самцах линии Вистар. Для создания стандартной кожной раны у крыс под нембуталовым наркозом (40 мг/кг, внутрибрюшинно) в области спины удаляли кожный лоскут диаметром 12 или 17 мм. Содержание животных осуществлялось раздельно, что позволяло избежать взаимного вылизывания раневой поверхности. Учет динамики заживления производили с помощью метода планиметрии и оценки средних сроков полного заживления. Этот показатель рассчитывали по форму-

ле: срок заживления = ——-	—	=^—-, где Дь Д2, Дн —

н о

дни после операции; Hi, Н2, Нн — количество крыс с полной эпителизацией раневой поверхности, зарегистрированных на соответствующий день после операции; Н0 — общее количество животных. Для проведения процедуры электрического воздействия животные фиксировались в естественном положении в специальных станках. Ток подавали через игольчатые электроды, введенные подкожно в области лба и позади ушных раковин. Использовали разработанный ранее режим раздражения в виде сочетания постоянного и переменного токов [14] с такими параметрами воздействия, которые вызывали у крыс наибольший анальгетический эффект при наименьшем токе [15]. Оптимальный анальгетический эффект достигался при действии постоянного тока силой 0,8 мА и среднего импульсного тока силой 0,4 мА (прямоугольные импульсы с частотой 70 Гц, длительностью 3—3,5 мс), т.е. при соотношении постоянного и среднего импульсного тока как 2:1. При таких токах у крыс полностью выключается вокализация, вызываемая при электрическом раздражении задних конечностей с силой, превышающей вдвое порог возникновения этой реакции. Ввиду того, что режим транскраниального воздействия для целей ускорения заживления был неочевиден, в двух группах опытов использовали частоты прямоугольных импульсов 50 и 90 Гц, т.е. частоты раздражения, которые не являются оптимальными для получения анальге-тических эффектов [14]. Сеансы воздействия производили 1 раз в день по 30 мин в течение 3 дней после нанесения ран («лечебное воздействие»). В двух группах опытов лечебное воздействие производили однократно в оптимальном анальгетическом режиме: в одной — при постоянном и среднем импульсном токах 0,8+0,4 мА сеанс удлиняли до 1 ч, в другой — воздействие в течение 30 мин производили током большей силы, достигавшей 2+1 мА. Кроме того, в одной группе воздействие осуществляли «профилактически», подавая ток однократными сеансами в течение 3 дней до нанесения раны. В одной группе крыс с лечебными электрическими воздействиями в стандартном анальгетическом режиме при каждом сеансе дважды вводили налоксон (2 мг/кг, внутрибрюшинно) за

5 мин до вкалывания электродов и через 15 мин после начала стимуляции. Ранее показано [15], что эти дозы налоксона снимают эффект электроанальгезии, причем эффект каждого введения длится не более 20—25 мин. Контролями служили две группы животных, одну из которых фиксировали в станках и вводили электроды под кожу на те же периоды времени, а во второй — на фоне тех же манипуляций животным вводили в тех же дозах налоксон. Достоверность различий оценивали с помощью критерия t Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как видно из данных, приведенных в табл. 1, под влиянием транскраниальной стимуляции с анальгетическими параметрами (частота раздражения 70 Гц) у крыс наблюдается достоверное ускорение (на 20%) процесса заживления и сокращение среднего срока полного заживления. Напротив, такие же транскраниальные воздействия, но с иными, «неанальгетическими частотами» раздражения (50 и 90 Гц) не вызывали каких — либо изменений скорости заживления ран по сравнению с контролем на протяжении всего эксперимента (табл. 1; рис. 1)

| N серий | Условия эксперимента | Срок полного заживления (дни, М±т) | Процент к контролю |
| --- | --- | --- | --- |
|  | частота, Гц | сила постоянного тока, мА | сила среднего импульсного тока, мА | время сеанса, мин | количество сеансов | наличие блокады |  |  |
| 1 | 50 | 0,8 | 0,4 | 30 | 3 | — | 22,8±0,51 | 102,2 |
| 2 | 70 | 0,8 | 0,4 | 30 | 3 | — | 17,8+0,27 | 79,8* |
| 3 | 90 | 0,8 | 0,4 | 30 | 3 | — | 22,4±0,53 | 100,0 |
| 4 | 70 | 0,8 | 0,4 | 60 | 1 | — | 17,2±0,40 | 77,1* |
| 5 | 70 | 2,0 | 1,0 | 30 | 1 | — | 18,6±0,42 | 83,4* |
| 6 | 70 | 0,8 | 0,4 | 30 | 3 | + | 22,4±0,56 | 91,4 |
| 7 |  | Контроль |  |  |  | — | 22,3±0,62 | 100,0 |
| 1 8 |  | Налоксон |  |  |  | + | 24,5±1,34 | 109,9 |

Таблица 1

Влияние транскраниального электрического воздействия с различными параметрами и анальгетического воздействия в условиях блокады опиорецепторов налоксоном на средний срок полного заживления у крыс

Примечание. Исходный диаметр ран — 17 мм. Звездочками отмечены достоверные изменения. Достоверность 6-ой серии рассчитана к серии 8; все остальные, включая 8-ю, — к 7-й серии.

Рис. 1. Влияние сочетания постоянного и импульсного тока различной частоты при транс краниальных электрических воздействиях на заживление кожных ран.

По оси абсцисс — время в сут; по оси ординат — изменение среднего диаметра ран, в % к исходному, принятому за 100%. 1 — контроль, 2 — 70 Гц, 3 — 90 Гц, 4 — 50 Гц. Постоянный ток — 0,8 мА, средний импульсный ток — 0,4 мА, длительность сеанса — 30 мин, 3 сеанса.

1	I	I	1    '     *    I    *

V       8       12      U

Весьма характерным было и поведение животных во время проведения процедуры. При достижении параметров тока анальгети-ческих значений животные, помещенные в специальные клетки, успокаиваются, становятся малоподвижными, прекращают спонтанные голосовые реакции, часто впадают в сноподобное состояние. Сразу после выключения тока животные вновь становятся активными, подвижными, стремятся освободиться из фиксирующего устройства. При использовании же частот 50 и 90 Гц поведение животных было иным: в процессе воздействия животные в клетках оставались беспокойными, сохранялись спонтанные голосовые и двигательные реакции.

У животных, которым производилась электростимуляция с частотой 70 Гц, отмечено значительное отличие характера ран от такового в контрольной группе: струп тонкий, нежный, просвечивает розовая поверхность раны, одновременно с контракцией наблюдаются процессы эпителизации, значительно раньше происходит отпадение первичного струпа.

Наибольшее ускорение заживления ран под влиянием лечебных процедур проявляется на 4—8-е сут после их нанесения, уже после окончания цикла стимуляций, в то же время относительно более быстрый темп уменьшения площади ран наблюдается у животных контрольной группы лишь на 10—12-е сут.

Напротив, у животных, подвергшихся воздействию неоптимальными частотами (50 и 90 Гц), характер ран не отличался от такового в контроле: струп был грубым и прочно спаян с поверхностью раны. Отпадение первичного струпа, как правило, было поздним, замедлены были и процессы эпителизации и отпадения вторичного струпа.

В специальных экспериментах было проведено сравнение эффективности различных режимов раздражения: менялись сила и длительность воздействия при одной и той же (оптимальной) частоте — 70 Гц. Оказалось (табл. 1; рис. 2), что при обычном соотношении постоянного и среднего импульсного токов (0,8+0,4 мА), но при более длительном их применении (60 мин вместо 30 мин)

Рис. 2. Влияние транс краниального воздействия в анальгетическом режиме при различной амплитуде токов и длительности сеанса на заживление кожных ран.

/ — контроль, 2 — постоянный ток — 0,8 мА, средний импульсный — 0,4 мА, длительность сеанса — 30 мин, 3 сеанса; 3 — параметры тока те же, что и на 2, длительность сеанса — 60 мин, 1 сеанс; 4 — постоянный ток — 2 мА, средний импульсный — 1 мА, длительность сеанса — 30 мин, 1 сеанс. Остальные обозначения те же, что и на рис. I.

<t       6        12       16

эффективность однократного воздействия была примерно такой же, как и при более коротком сеансе, но проведенном трижды. Применение электрического тока большей силы (2,0+1,0 мА) в течение одного лишь 30-минутного сеанса также достоверно сказывалось на уменьшении срока полного заживления, хотя и в несколько меньшей степени, чем при двух других режимах.

С целью выяснения возможности использования транскраниальной электростимуляции для подготовки животных к операции были проведены опыты с двумя режимами воздействия: в течение 3 дней до нанесения раны и 3 дней после операции («профилактическое» и «лечебное» действие). В обоих случаях применялся как анальгетический, так и неанальгетический режимы воздействия. Оказалось (табл. 2), что ускорение заживления отмечалось всегда при анальгетическом и никогда при неанальгетическом режиме.

| № серий | Условия эксперимента | Средний диаметр ран (мм, М±т) | Срок полного заживления (дни, М+т) | Процент к контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4-е суг | 8-е суг | 12-е суг | 16-е суг |  |  |
| 1 | Профилактическое I | 9,6±0,3 | 7,5+0,3 | 2,3±0,5 | 0,5+0,3 | 16,1±1,1 | 79* |
| 2 | » II | 10,8±0,2 | 9,8+0,3 | 5,7±0,6 | 2,0+0,4 | 20,3±0,6 | 100 |
| 3 | Лечебное I | 10,1±0,4 | 8,2±0,5 | 3,6±0,3 | 0,8±0,3 | 17,3±0,9 | 83* |
| 4 | II | 12,4±0,3 | 10,1±0,4 | 5,4±0,3 | 2,1±0,3 | 20,8±0,6 | 102 |
| 5 | Контроль | 10,9±0,3 | 9,1±0,4 | 5,2±0,4 | 2,2±0,2 | 20,4±0,6 | 100 |

Таблица 2

Влияние транскраниальных электрических анальгетических (I) и неанальгетических (II) воздействий при различных способах применения на динамику контракции и полного заживления

ран у крыс

Примечание. Исходный диаметр ран — 12 мм. Звездочками отмечены достоверные отличия.

Процесс заживления и сокращение его сроков был особенно выражен у животных с «профилактическим» проведением процедур электростимуляции. В этой группе животных изменение размеров ран значительно опережало таковое у крыс с лечебным воздействием. Уже на 4-е сут разница в площади ран между опытами и соответствующим контролем статистически достоверна и составляет 12%, в то время как «лечебное» воздействия лишь к 8-м сут приводит к такой же контракции. Ранняя контракция, связанная с более ранним формированием грануляционной ткани, приводит к сокращению сроков полного заживления. Если в группе с «лечебным» применением электрического воздействия сокращение срока полного заживления составило в среднем 3,5 дня, то у крыс с «профилактическим» его применением — 4,2 дня, что соответственно равно 17 и 21%.

Введение налоксона в течение 3 дней после нанесения ран приводило к замедлению их заживления (табл. 1; рис. 3). Так, за пер-

Рис. 3. Влияние налоксона на раноза-живляюший эффект транс краниального воздействия в анальгетическом режиме.

/ — контроль, 2 — постоянный ток — 0,8 мА, средний импульсный — 0,4 мА, длительность сеанса — 30 мин, 3 сеанса;

3	— электростимуляция с теми же параметрами на фоне введения налоксона.

4	— введение налоксона. Остальные обозначения те же, что и на рис. 1.

j	г_

12      16

вые 4 сут после операции площадь ран не изменялась, в то время как в контрольной группе она сокращалась на 2,4% (р < 0,05). Несмотря на прекращение введения налоксона, на 12-е сут отставание величины контракции составляло 24% (р < 0,05). В дальнейшем, к 16-м сут, различие в контракции по отношению к контролю стало недостоверным, но тем не менее удлинение сроков заживления составило примерно 10% (р > 0,05). Индивидуальные сроки заживления у крыс этой серии колебались в очень больших пределах, стандартная ошибка среднего срока полного заживления была большой (т = ±1,34).

Воздействие в анальгетическом режиме на фоне применения налоксона оказывало значительно меньшее влияние на поведение животных, почти не изменялись двигательная активность и голосовые реакции. Процесс контракции в этих опытах был существенно и достоверно заторможен в сравнении с группой животных, не получавших налоксона и подвергавшихся электростимуляции. Динамика же заживления ран и его средний срок у животных, полу-

чавших налоксон и анальгетическое воздействие, статистически не отличалось по отношению к группе интактных контрольных крыс. В сравнении же с животными, получавшими налоксон без анальгетического воздействия, скорость контракции была выше и площадь ран была статистически достоверно меньше практически на всех сроках измерения. И лишь в конце процесса, несмотря на то, что срок полного заживления примерно на 9% превышали таковые в группе с введением налоксона, эта разница оказалась недостоверной.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные результаты демонстрируют весьма важный, с теоретической и практической точек зрения, факт: неинвазивные транскраниальные электрические воздействия ускоряют процесс заживления кожных ран. Наиболее эффективными оказались те параметры раздражения, которые вызывали наибольший анальгетический эффект и которые уже сегодня находят широкое клиническое применение [11,16]. Данный способ раздражения, как было описано ранее [1], вызывал существенное увеличение (3-эндорфи-на в ликворе и в крови. Это обстоятельство, а также тормозящее влияние налоксона на процесс заживления с несомненностью свидетельствуют в пользу представления о важной роли опиоидных пептидов в механизмах репарации. Такое заключение полностью соответствует нашим экспериментам по изучению влияния введенных извне опиоидных пептидов на процессы заживления ран [8].

При этом во всех случаях лечебное действие сказывается лишь на начальной фазе процесса репарации. Уменьшение размеров ран именно в этот период и определяло конечное ускорение процесса заживления. Природа этого феномена требует еще дополнительного изучения.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют в пользу представления о наличии в организме специальных механизмов заживления, в деятельности которых важную роль играют опиоди-оргические антиноцицептивные структуры мозга.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айрапетов Л.Н., Зайчик А.М., Трухманов М.С., Лебедев В. П., Сорокоумов В. А., Кацнельсон Я. С, Абисогомян В.Н., Кодзаев Ю.К. Об изменении бета-эндорфина в мозге и спинномозговой жидкости при транскраниальной электроанальгезии. — Физиол. журн. СССР, 1985, т. 71, № 1, с. 56-64.

2.	Брагин Е. О. Нейрохимические механизмы регуляции болевой чувствительности.— Усп. физиол. наук, 1985, т. 16, №1, с. 21-42.

3.	Дуринян Р. А., Брагин Е. О. Эндорфины: биохимические, нейрофизиологические свойства и их роль в механизмах обезболивания (обзор). — МРЖ, неврология, 1979, № И, с. 14—23.

4.	Ильинский О. Б., Козлова М.В., Кондрикова Е.С., Каленчук В.У. Действие опиоидных пептидов на процессы роста и регенерации нервной ткани у крыс. — Журн. эвол. физиол. и биол., 1985, т. 21, №5, с. 511-515.

5.	Ильинский О.Б., Козлова М.В., Кондрикова Е.С., Каленчук В.У, Титов М. И., Беспалова Ж.Д. Особенности действия опиоидных пептидов и налоксона на ткань центральной и периферической нервной системы в условиях культивирования. — Нейрофизиология, 1986, т. 18, №2, с. 227—233.

6.	Ильинский О.Б., Козлова М.В., Кондрикова Е.С., Титов М.И., Беспалова Ж.Д., Ярыгин К.Н., Юрчен-ко Н. Н. Влияние опиоидных пептидов на нервную ткань in vitro. — Нейрофизиология, 1985, т. 17, №4, с. 550—557.

7.	Ильинский О. Б., Спевак С. Е., Кочетков Н. В., Соловьева А. И., Красникова Т. Л., Радюхин В. А. Участие слезных желез в процессах заживления ран. — Бюл. эксп. биол. и мед., 1985. т. 50, №7, с. 91-93.

8.	Ильинский О.Б., Спевак С.Е., Соловьева А.И., Шехтер А. Б., Титов М.И., Беспалова Ж. Д. Влияние пептидов на заживление кожных ран. — В кн.: Нейропептиды: их роль в физиологии и патологии. Томск, 1985, с. 58—59.

9.	Ильинский О. Б., Титов М. И. Ноцицепция и структурный гомеостаз. — В кн.: Современные проблемы физиологии нервной и мышечной систем. Тбилиси: изд-во Тбилисского унив., 1985. 69 с.

10.	Калюжный Л. В., Голанов Е. В. Центральные механизмы контроля болевой чувствительности. — Усп. физиол. наук, 1980, т. 11, № 3, с. 85-115.

11.	Кацнельсон Я. С, Леоско В.А, Хорохордин Н.Е., Фан А. Б. Анальгетический и сопряженный эффект транскраниального электрического воздействия в анестезиологической практике. — В кн.: Экспериментальная и клиническая фармакология болеутоляющих средств. Л., 1986, с. 116—117.

12.	Кузин М.И., Авруцкий М.Я., Шлозников Б.М., Лахтер М.А., Панченко Л.Ф., Балакирева Н.Н., Бру-с о в О. С. Влияние чрезкожной трансцеребральной стимуляции в режиме электроанестезии на содержание бета-эндорфина в спинномозговой жидкости и плазме крови. — Бюл. эксп. биол. и мед., 1984, №5, с. 515-516.

13.	Кузин М.И., Сачков В.И., Ситаев В.В., Абрамов Ю.Б., Грачев А.Д., Вахромеев Л.А., Светлов В.А.,

Кутыров О.Д., Елисеева СИ. Теория и практика электроанестезии (Итоги 15-летнего изучения электроанестезии в клинике и эксперименте). - Вестн. АМН СССР, 1976, № 11, с. 12-18.

14.	Лебедев В.П., Кацнельсон Я.С, Леоско В.А., Барановский В. Л., Шлемис Г. И. Наркоз лабораторных животных при сочетанном воздействии постоянного и импульсного токов. — Физиол. журн. СССР, 1983, т. 69, №8, с. 1120-1123.

15.	Савченко А.Б., Жиляев С.Ю. Транскраниальная электроанальгезия у крыс: Тез. докл. Ленинградск. городск. конф. молодых ученых: «Механизмы регуляции физиологических функций». Л.: Наука, 1985, с. 101-102.

16.	Кодзаев Ю.К., Кирсанова Г.В., Войтенко Р. И. Транскраниальная электростимуляция при купировании болевых синдромов. — В кн.: Экспериментальная и клиническая фармакология болеутоляющих средств. Л., 1986, с. 117—118.

17.	Смагин В.Г., Виноградов В.А., Булгаков С.А., Полонский В.М., Беспалова Ж.Д., Титов М.И. Клиническая оценка гексапептида как средства лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. — Тер. архив, 1984, № 11, с. 49—52.

18.	Liebeskind J.G., Guilband G., Besson J.M., Olive гаs J. L. Analgesia from electrical stimulation of the periaqueductal grey mater in the cat: behavioral observations and inhibitory effects on spinal cord interneurons. — Brain Res., 1973, vol. 50, №3, p. 441-446.

19.	Reinolds D.V. Surgery in the rat during electrical analgesia produced by focal brain stimulation.— Science, 1969, vol. 164, p. 444-445.

20.	Wat kins L. R., Mayer D.J. Organisation of endogenous opiate and nonopiate pain control systems. — Science, 1982, vol. 216, p. 1185-1192.

19. ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОИ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ В АНАЛЬГЕТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОВРЕЖДЕННОГО СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА

КОЛОСОВА Л. И., АКОЕВ Г. Н., ЛЕБЕДЕВ В. П., МОИСЕЕВА А. Б., РЯБЧИКОВА О. В.

Институт физиологии им. Павлова РАН,

Санкт Петербург

Регенерация периферической нервной ткани представляет собой сложный процесс, в регуляции которого участвуют различные функциональные системы (эндокринная, иммунная, антиноцицеп-тивная, кровеносная и другие).

В предыдущей работе нами была показана возможность ускоряющего влияния опиоидергической системы на процесс регенерации нервных волокон на примере эффекта экзогенного введения синтетического аналога лейэнкефалина-даларгина [2, 13]. Можно предположить, что эндогенные опиоидные пептиды, выделяемые в кровь, также могут способствовать ускорению процессов регенерации.

В последнее время широкое применение в клинике нашел метод транскраниальной электроанальгезии. Получены данные, доказывающие опиоидную природу анальгезии [9], а также зарегистрировано увеличение концентрации р-эндорфина в ликворе и крови при электростимуляции в анальгетическом режиме [1, 6]. Исходя из вышеизложенного, цель настоящей работы состояла в изучении влияния транскраниальной электростимуляции на регенерацию поврежденных нервных волокон.

МЕТОДИКА

Исследования проводились на 50 самцах крыс линии Вистар весом 200—250 г. Операции и электрофизиологические опыты проводились под гексеналовым наркозом (0,25 г/кг). Регенерация седалищного нерва изучалась после перерезки нерва на уровне середины бедра и соединения его концов эпипериневральным микро-

хирургическим швом (шовный материал 10/0), использование которого приводит к успешной регенерации поврежденного нерва [12].

После операции одну группу животных (20 крыс) подвергали электрическому воздействию с помощью электродов, введенных подкожно в области лба и позади ушных раковин. Использовали разработанный ранее [8] режим стимуляции в виде сочетания постоянного тока силой 0,8 тА и импульсного тока силой 0,4 шА с частотой 70 Гц и длительностью 3,0—3,5 мс. Указанные параметры раздражения обеспечивали наибольшее анальгетическое действие. Было проведено 4 сеанса воздействия продолжительностью 1 час с интервалом в три дня в течение двух недель после операции. Вторая группа из 20 оперированных животных использовалась для контроля.

Реиннервация стопы крысы эфферентными нервными волокнами оценивалась с помощью вестибулярного двигательного теста — рефлекторное разведение пальцев задней конечности при резком опускании животного. Этот тест широко используется в экспериментах на крысах в ходе исследования процесса регенерации эфферентных нервных волокон поврежденного седалищного нерва [14]. Регенерация афферентных нервных волокон изучалась методом отведения импульсной активности от микропучков седалищного нерва при механическом раздражении кожи стопы [2].

Кроме того исследовался отсроченный эффект транскраниальной электростимуляции на восстановление функций перерезанного и сшитого седалищного нерва через 9 месяцев после операции. Функциональное состояние регенерирующего нерва оценивалось методом регистрации регистрации суммарного потенциала действия (СПД) с последующим расчетом скоростей проведения по нерву, а также методом регистрации импульсной активности нервных волокон седалищного нерва при механостимуляции кожи стопы. Результаты сопоставляли с данными, полученными на 10 интакт-ных животных.

Статистическая обработка данных проводилась на компьютере IBM PC/AT с помощью программного пакета QUATTRO PRO с использованием параметрического критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследование вестибулярного двигательного рефлекса у оперированных животных показало, что первые признаки восстановления двигательных функций отмечались в опытной группе через 5,0+1,0 суток, а в контрольной группе через 9,0±1,5 суток (рис. 1А). При регистрации импульсной активности нервных волокон седалищного нерва выявлено, что первые импульсные реакции на сильное механическое раздражение кожи стопы (пощипывание, укол)

были отмечены у животных, которые подвергались электростимуляции, через 14,0±1,0, а у контрольных через 19,09,0±1,0 суток после операции, Р<0,05 (рис. 1Б). Таким образом, транскраниальная электроанальгезия ускоряла реиннервацию кожи стопы двигательными и чувствительными нервными волокнами, т. е. стимулировала рост регенерирующих нервных волокон (см. рис. 1).

20

16

12

В

4

0

7

А

Б

Рис. 1. Влияние транскраниальной электростимуляции на начало реиннервации кожи стопы эфферентными (А) и афферентными (Б) нервными волокнами поврежденного седалищного нерва крысы.

Обозначения: белые столбики — контроль, заштрихованные — опыт. По оси ординат — дни после повреждения

Исследования, проведенные через 9 месяцев после операции, выявили, что проводимость седалищного нерва полностью восстанавливалась в обеих группах животных. Однако скорость проведения по наиболее быстро проводящим нервным волокнам, которая определялась методом регистрации СПД, была заметно ниже, чем в норме (44,5±0,4 м/с) и составляла 34,7±1,0 и 35,0±1,1 м/с в контроле и опыте соответственно (см. рис. 2).

Анализ потенциалов действия (ПД) одиночных афферентных нервных волокон, регистрируемых при механическом раздражении кожи стопы, показал, что длительность ПД во всех трех группах животных колеблется от 0,5 до 1,2 мс. Как видно из приведенных

А

Рис. 2. Гистограммы распределения длительностей потенциалов действия одиночных афферентных волокон седалищного нерва, регистрируемых при механическом раздражении кожи стопы, у интакт-ных (А), контрольных (Б) и опытных (В) животных.

По оси абсцисс — длительность ПД в мс. По оси ординат — количество ПД с определенной длительностью в %.

В

0.5    0.6    07    Q8    09

МС

1

1.1    1.2

гистограмм, у интактных животных преобладают нервные волокна с длительностью ПД 0,5—0,6 мс (средняя величина 0,60±0,05 мс). У контрольных животных через 9 месяцев после операции преобладают нервные волокна с длительностью ПД 0,8—1,0 мс (средняя величина 0,9±0,05 мс). У животных, прошедших курс электростимуляции, наблюдается достоверное (Р < 0,05) уменьшение длительности ПД в большинстве нервных волокон, что приближает среднюю величину к норме (0,70±0,05 мс).

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты настоящего исследования показали, что транскраниальное электрическое воздействие положительно влияет на регене-рационные процессы в периферической нервной системе. В ранние сроки регенерации электроанальгезия стимулирует, по-видимому, рост регенерирующих нервных волокон, что проявляется в ускорении начала реиннервации стопы эфферентными нервными волокнами в среднем на 30%, а афферентными — на 25%. Сравнение сроков реиннервации стопы чувствительными и двигательными нервными волокнами выявило более медленную регенерацию чувствительных нервных волокон, что согласуется с литературными данными [20].

Поздние этапы регенерации, на которых можно оценить полноту восстановления функций поврежденного нерва, безусловно, представляют особый интерес для клиники. Исследования проведены через 9 месяцев после операции, так как к этому времени регенерирующие нервные волокна достигают тканей-мишеней, и процесс их миелинизации практически заканчивается [12]. При регистрации СПД ствола седалищного нерва установлено, что скорость проведения в опыте и контроле практически не отличалась. В наших условиях отведения можно судить только о скорости проведения по наиболее быстро проводящим, скорее всего двигательным, нервным волокнам. Вероятно, на этом этапе регенерации электрическое воздействие не сказывается на скорости проведения по эфферентным нервным волокнам.

Как известно [15], повреждения более значимы для сенсорных нервных волокон, что связывают с большей их зависимостью от ретроградного транспорта нейротрофических факторов из ткани мишени. Возможно поэтому и регенерационные процессы в сенсорных волокнах происходят медленнее. Конечным этапом регенерации поврежденного нерва и является восстановление чувствительности денервированной ткани. Исходя из этого был проведен анализ потенциалов действия, регистрируемых в одиночных сенсорных волокнах в ответ на механическое раздражение кожи стопы. В качестве основного параметра была выбрана длительность ПД, которая зависит от функциональных свойств афферентов и, прежде

всего, от скорости проведения по нервному волокну. Сопоставление длительности ПД у интактных и двух групп (контроль, опыт) оперированных животных показало, что транскраниальная электроанальгезия способствует лучшему восстановлению функциональных свойств поврежденных афферентов.

Таким образом, транскраниальная электроанальгезия положительно действует на восстановление функции поврежденного седалищного нерва крысы, стимулируя рост регенерирующих нервных волокон и их функциональное созревание. Совокупность доказательств опиоидной природы электроанальгезии [1, 6, 9] позволяет предполагать, что ее влияние на регенерацию связано с повышением уровня эндогенных опиоидных пептидов в организме. Опио-идные пептиды и их рецепторы широко распространены как в центральной нервной системе, так и на периферии [10, 16, 17, 18]. Поэтому неудивительна их полифункциональность, отмечаемая многими авторами [10, 11]. Кроме широко известного анальгетического действия установлено, что опиоидные пептиды принимают участие в регуляции иммунитета, оказывают универсальное анти-стрессорное действие, участвуют в регуляции деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, влияют на репаративные процессы [4, 5, 11, 18, 19, 21, 22]. Данные опытов в культуре ткани [3, 7] свидетельствуют о том, что опиоидные пептиды оказывают нейритстимулирующее и трофическое действие, а также ускоряют пролиферацию и миграцию глии. Можно предположить, что в условиях целостного организма положительное действие опиоидов на регенерацию периферических нервов складывается из нескольких компонентов: влияние на устойчивость нейронов к травме, стимуляция роста нейритов, ускорение пролиферации и прорастание в зону роста глиальных элементов. Кроме того существенную роль в процессах регенерации нервной ткани может оказывать нормализующее действие опиоидов на микроциркуляцию и лимфоток, а также их иммуномодулирующий и антистрессорный эффекты.

Результаты настоящего исследования позволяют считать метод транскраниальной элеклростимуляции перспективным для лечения повреждений нервных стволов и последствий нейрохирургических операций.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Айрапетов Л.Н., Зайчик А.М., Трухманов М.С. и др. Об изменении уровня бета-эндорфина в мозге и спинномозговой жидкости при транскраниальной электроанальгезии // Физиол. журн. им. И.М.Сеченова. 71 (1):56—63. 1985

2.	Акоев Г. Н., Ильинский О. Б., Колосова Л. И. и др. Влияние опиоидного пептида даларгина на регенерацию седалищ-

ного нерва крысы // Физиол. журн. им. И. М. Сеченова. 75 (1): 33-37. 1989

3.	Аникин Ю.А., Козлова М.В., Блинченко Ю.А. и др. Опиоидные пептиды увеличивают выживаемость нервной ткани плода человека после криопрезервации в культуре // Бюллетень эксперим. биол. и мед. 117 (4): 408—412. 1994

4.	Васильева Е.В., Сухих Т.Г., Виноградов В.А., Сура В. В. Нейрогенные опиатные пептиды и иммунная система // Терапевт, арх. 56 (10): 120-125. 1984

5.	Гольдберг Е.Д., Захарова О.Ю, Дыгай А.М. Модулирующее влияние опиоидных пептидов на гемопоэз при стрессе // Бюллетень эксперим. биол. и мед. 106 (7): 23—26. 1988

6.	Гриненко А.Я., Крупицкий У.М., Лебедев В.П. и др. Использование транскраниального электрического воздействия для купирования алкогольного абстинентного синдрома // Физиол. человека. 14 (2): 212-218. 1988

7.	Ильинский О.Б., Козлова М.В., Кондрикова Е.С. и др. Особенности действия опиоидных пептидов на ткань центральной и периферической нервной системы в условиях культивирования // Нейрофизиология. 18 (2): 227—232. 1986

8.	Лебедев В.П., Савченко А.Б., Фан А. Б., Жиляев С. Ю. Транскраниальная электроанальгезия у крыс: оптимальный режим электрических воздействий / Физиол. журн. им. И. М. Сеченова. 74(8): 1094-1101. 1988.

9.	Лебедев В. П., Савченко А. Б., Петряевская Н. В. Об опиатном механизме транскраниальной элеклроанальгезии у крыс и мышей // Физиол. журн. им. И. М. Сеченова. 73(9): 1249—1255.1988

10.	Мравян СР. Физиологические и молекулярные механизмы действия эндогенных опиоидных пептидов // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. (3): 58—62. 1993

11.	Утешев Б. С, Коростылев С А. Взаимодействие ней-роэндокринной и иммунной систем и роль опиоидных пептидов в регуляции иммунного гомеостаза // Фармакология и токсикология. 53 (1): 10-16. 1990

12.	Чумасов Е.И., Акоев Г.Н., Колосова Л.И., Трофимова О. Г. Восстановление иннервации конечности крысы после соединения концов поврежденного нерва микрохирургическим швом // Архив анат., гист. и эмбр. 94 (2): 6—13,1988

13.	Akoev G.N., Ilyinsky О.В., Kolosova L.I. et al. The effect of opioid peptides on the functional recovery of damaged neuronal structures // In: Mechanoreceptors. Development. Structure and Functions. Plenum Press. New York - London: 175-180. 1989

14.	Berenberg R.A., Forman D. s., Wood D.R. et al. Recovery of peripheral nerve function after axotomy: effect triiodothyronine // Exp. Neurol. 57 (2): 349-363. 1977

15.	Brown M.C, Perry V.H., Lunn E.R., Gordon S., Heumann R. Macrophage dependence of peripheral sensory nerve

regeneration: Possible involment of nerve growth factor // Neuron. 6:359-370. 1991

16.	Hajek I. et al. Opioid receptor in the rat spinal cord after long lasting deafferentation // Physiol. Res. 41 (4): 285-291. 1992

17.	Zagon I. S. and McLaughlin P. J.. Identification of opioid peptides regulating proliferation of neurones and glia in the developing nervous system // Brain Res. 542:318-323. 1991

18.	Joris J. L., Dubner R., Hargreaves К. M. Opioid analgesia at peripheral sites: a target for opioids released during stress and inflammation // Anesth Analg. 666:277-281. 1987

19.	Madden K. S., Felt en D. L. Experimental basis for neural-immune interaction // Physiological Reviews. 75 (1): 77—106. 1995

20.	Okuda Hiroaki. Differences in regeneration ability between motor and sensory nerve fibers in rats // Acta med./ Kinki Univ. 17 (2): 135-146. 1992

21.	Senba E., Yanaihara Ch., Yanaihara N., Toyama M. Proenkephalin opioid peptide product in the sensory ganglia of the rat: a developmental immunohystochemical study // Developmental Brain. Res. 48 (2): 263-271. 1989

22.	Stein C, Millan M.J., Jassouridis A., Herz A. Antinociceptive effect of mu- and kappa-agonists in inflammation are enhanced by a peripheral opioid receptor-specific mechanism of action // Eur. J. Pharmacol. 155:255—264. 1988

20. ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОИ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ НА ИСХОДНУЮ АЛКОГОЛЬНУЮ МОТИВАЦИЮ У КРЫС

ЗАВЬЯЛОВ А. В., ХОХЛОВА Л. И. Государственный медицинский университет, Курск

Известно, что опиоидные пептиды имеют прямое отношение к формированию алкогольной мотивации [2, 15]. Их выделение из эндогенных депо усиливается при транскраниальной электростимуляции (ТЭС) [6, 8]. Стремление животного к повторному введению в организм алкоголя, стимулирующего выделение опиоидных пептидов, направлено на устранение эмоционально-негативного состояния и обретение эмоционального комфорта [5, 12]. Так как формирование алкогольной мотивации во многом зависит от индивидуального исходного состояния опиатной системы мозга [10], можно было ожидать, что под влиянием ТЭС потребление этанола будет изменяться неодинаково у животных с разным уровнем исходной алкогольной мотивации.

МЕТОДИКА

Опыты проводили на 139 белых беспородных крысах-самцах массой 200—250 г. Уровень исходной алкогольной мотивации определяли путем предоставления животным свободного выбора между водой и 15%-ным раствором этанола в течение 10 дней. Затем отбирали 2 группы крыс (опытную и контрольную) с высоким (более 45 мл/кг 15%-ного раствора этанола) и 2 группы соответственно с низким потреблением этанола (менее 2,5 мл/кг 15%-ного раствора). В группах было по 11—12 животных. Далее крыс опытных групп, предпочитающих и отвергающих этанол, ежедневно в течение 10 дней подвергали ТЭС. При этом использовали параметры, рекомендованные В.П.Лебедевым и сотрудниками для транскраниальной электроанальгезии [7], т.е. сочетание постоянного тока и прямоугольных импульсов с частотой 70 Гц и длительностью 3,0—3,5 мс, соотношением постоянного и среднего импульсного токов 2:1. В эксперименте применяли подкожные игольчатые электроды, которые вводили крысам в лобную область (катод) и

позади ушных раковин (анод) после легкого эфирного оглушения. Продолжительность ТЭС составляла 15 мин, при этом величина суммарного тока была 1,0 мА. Удлинение времени воздействия требует углубления наркоза, который, по нашим наблюдениям, оказывает значительное влияние на развитие алкогольной мотивации, что, безусловно, затруднит интерпретацию полученных результатов. В дни, когда проводилась ТЭС, и после ее отмены у животных ежедневно регистрировали уровни потребления этанола и воды. Крысы контрольных групп находились в тех же условиях, что и опытные. Они подвергались эфирному оглушению, введению электродов, помещению в экспериментальную камеру, но ТЭС им не проводили.

В течение всего эксперимента крысы всех групп находились в условиях изолированного содержания, имели свободный доступ к пище, воде и 15%-ному раствору этанола.

Полученные данные подвергали статистическому анализу с использованием критерия Уилкоксона (Манна—Уитни).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При анализе динамики приема жидкостей крысами, предпочитающими этанол, существенных различий между исходным потреблением этанола опытной и контрольной группами (1—10-й дни наблюдения) не отмечалось (см. табл. 1). С началом ТЭС потребление этанола в опытной группе уменьшалось и оставалось сни-

| Группа животных | Потребляемые жидкости, мл/кг | Дни наблюдения J |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 |
| КПЭ, контрольная | Этанол | 48,8±2,5 | 52,4±3,4 | 48,3±4,2 | 50,3±3,9 | 39,4±4,2 |
|  | Вода | 49,9±3,1 | 25,4±2,8 | 33,7±2,6 | 38,2±3,6 | 35,2±3,4 |
| КПЭ, опытная | Этанол | 50,9±3,1 | 33,6±3,7* | 29,3±3,5* | 34,8±4,0* | 36,7±4,4 |
|  | Вода | 49,6±3,3 | 32,9+2,9 | 44,8±3,8 | 40,4±3,2 | 38,1+3,1 |
| КОЭ контрольная | Этанол | 0,5±0,2 | 1,6+0,4 | 2,1±0,5 | 1,0±0,4 | 4,1±0,7 |
|  | Вода | 97,3±6,1 | 70,0±4,9 | 71,1+3,8 | 72,3±4,1 | 52,8±3,3 |
| КОЭ, опытная | Этанол | 0,6±0,2 | 5,2±0,7* | 3,6±0,8 | 2,2±0,8 | 4,6+0,8 |
|  | Вода | 80,1±4,9 | 61,4+3,8 | 61,6±3,6 | 64,9+3,9 | 54,4±3,2 |

Таблица 1

Потребление 15%-ного раствора этанола и воды крысами

до (1—10-й дни), во время (11—20-й дни) и после отмены ТЭС (21—30-й дни)

Примечание. КПЭ — крысы, предпочитающие этанол; КОЭ — крысы, отвергающие этанол. * Статистически достоверные различия с показателями в контроле (Р<0,05).

женным в течение всего периода воздействия по сравнению с исходным уровнем и данными контрольной группы (в среднем на 37,5 и 38,2% соответственно). В течение 6 дней после отмены ТЭС показатели потребления этанола в опытной группе оставались сниженными по сравнению с фоном и потреблением этанола в контрольной группе в среднем на 31,6 и 30,8% соответственно. При этом на 11—20-й дни наблюдений эти изменения носили статистически достоверный характер (см. табл. 1).

Для крыс, отвергающих этанол, как в опытной группе, так и в контрольной отмечалось повышение потребления этанола на 13-й день наблюдения, т.е. на 3—5-й дни после начала ТЭС (см. рисунок). Однако у животных опытной группы это увеличение было выражено в среднем в 3,6 раза больше, чем у крыс контрольной группы. В дальнейшем потребление этанола в опытной группе снижалось, оставаясь повышенным по сравнению с контрольной группой, показатели которой в свою очередь превышали исходный фон.

В потреблении воды у животных всех групп отмечались значительные колебания, связанные, по-видимому, с периодическими изменениями активности питьевого центра. Однако статистически значимых различий между показателями опытных и соответствующих контрольных групп обнаружено не было (см. табл. 1).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Как уже отмечалось, ТЭС активирует мозговые структуры, выделяющие опиоидные пептиды [4]. Некоторые авторы в этом усматривают восполнение дефицита бета-эндорфина [1]. Содержание его в коре головного мозга у КПЭ изначально выше, чем у КОЭ [3]. При непродолжительном контакте с этанолом (который испытывают все животные при исследовании в камере с поилками во время определения фонового потребления этанола) у КОЭ значительно увеличивается уровень бета-эндорфина и становится сопоставимым с этим показателем у КПЭ [11]. Выделение бета-эндорфина и нарастание его содержания в мозговой ткани наблюдается и при моделировании стрессовых ситуаций [3]. У КОЭ с их нестабильной эмоциональной сферой (в сравнении с КПЭ) процедура ТЭС при изолированном содержании вызывает эмоционально негативное состояние, которое побуждает животных к увеличению потребления этанола, обладающего антистрессовым действием [9]. Этим фактом можно объяснить увеличение потребления этанола как в опытной, так и в контрольной группах КОЭ. После отмены ТЭС сохраняется стрессирующее воздействие изоляции, что, вероятно, служит причиной повышенного потребления этанола у КОЭ по сравнению с показателями 1—10-го дней наблюдения до конца эксперимента.

Рис. 1. Потребление этанола крысами, предпочитающими этанол (а), и крысами, отвергающими этанол (б)

По оси абсцисс — дни наблюдения; по оси ординат — количество потребляемого 15%-ного раствора этанола, мл/кг. / — крысы опытной группы, 2 — крысы контрольной группы. Стрелками показано начало и отмена транскраниальной электростимуляции.

Учитывая возможность стимулирующего действия ТЭС на структуры, выделяющие энкефалины [8], можно предположить, что у крыс с высокой исходной алкогольной мотивацией основную роль играет возбуждающее влияние ТЭС на энкефалинергическую систему, активность которой у них изначально снижена [13]. Восполнение дефицит энкефалинов за счет ТЭС приводит к достижению эмоционального комфорта и уменьшению потребления этанола. Снижение содержания бета-эндорфина у КПЭ отмечается лишь спустя 10 месяцев контакта с этанолом [3] и сопровождается фи-

6

зической зависимостью. Именно на этом фоне ТЭС, вызывая выброс бета-эндорфина из депо мозга, приводит к снижению проявлений этой зависимости [6]. На начальных стадиях добровольного потребления этанола, по некоторым данным, именно энкефалины в первую очередь участвуют в механизмах формирования предпочтения и способны корригировать его в случаях нарушений [4]. Поэтому можно говорить о различных механизмах влияния ТЭС на исходную и приобретенную алкогольную мотивацию: в первом случае — это стимуляция выработки лей-энкефалина, а во втором — бета-эндорфина.

Таким образом, у крыс с высокой исходной алкогольной мотивацией транскраниальная электростимуляция вызывает уменьшение потребления этанола. У животных с низкой исходной алкогольной мотивацией транскраниальная электростимуляция увеличивает потребление этанола.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Айрапетов Л.Н., Зайчик А.М., Трухманов Т. С. и др. Об изменении уровня бета-эндорфина в мозге и спинномозговой жидкости при транскраниальной электроанальгезии // Физиол. журн. СССР. 1985. Т. 71. №3. С. 56-64.

2.	Анохина И. П. Роль опиатной системы в механизмах формирования алкогольной зависимости // Вопр. наркологии. 1989. №3. С. 3-11.

3.	Буров Ю. В., Ведерникова Н. Н. Нейрохимия и фармакология экспериментального алкоголизма. М., 1985. 240 с.

4.	Гриненко А.Я., Крупицкий Е.М., Лебедев В.П. Лечение алкогольного абстинентного синдрома с помощью транскраниального электрического воздействия // Вопр. наркологии.

1988.	№ 3. С. 27-30.

5.	Звартау Э.Э. Методология изучения наркотоксикома-ний // Итоги науки и техн. ВИНИТИ. Сер. Наркология. 1988. Т. 1. С. 1-168.

6.	Кривенков А.Н., Баринов А.М., Валентик Ю.В. Результаты использования метода транскраниальной электростимуляции в лечении больных алкоголизмом // Вопр. наркологии.

1989.	№4. С. 33-34.

7.	Лебедев В. П., Савченко А. Б., Фан А. Б. и др. Транскраниальная электроанальгезия у крыс: оптимальный режим электрических воздействий // Физиол. журн. СССР. 1988. Т. 74. №8. С. 1094-1101.

8.	Лебедев В.П., Савченко А.Б., Петряевская Н.В. Об опиатном механизме транскраниальной электроанальгезии у крыс и мышей // Физиол. журн. СССР. 1988. Т. 74. №9. С. 1249— 1256.

9.	Попова Э.Ю., Лишманов Ю.Б. Влияние стресса на
характер эндокринных изменений в процессе формирования алко-
гольной мотивации у крыс // Медико-биологические аспекты
психического здоровья: Тез. докл. Всесоз. конф. Томск, 1990.
С. 153-154.

10.	Судаков К. В. Биологические мотивации как основа наркотической зависимости и алкогольного влечения // Вопр. наркологии. 1990. №3. С. 3-14.

11.	Юхананов Р.Ю., Майский А.И., Буров Б. В. Влияние однократного и хронического введения этанола на концентрацию бета-эндорфина в головном мозге крыс с различной алкогольной мотивацией // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1983. №7. С. 43-45.

12.	Barri Н. Distinctive distriminative effects of etanol // Psycho-pharmacology. 1990. Vol. 101. P. 66-72.

13.	Bergmann F. The role of endogenous peptides in physiological reward responses. A servey of present day knowledge // Isr. J. Med. Sci. 1987. Vol. 23. № 1-2. P. 8-15.

14.	Sandi C, Borrel J., Guar a C. Enkephalins interfere with early phases of voluntary ethanol drinking // Peptides. 1990. Vol. 11 №4. P. 697-702.

15.	Topel H. Perspektiven der Alkoholismus der 90-er Jahre // Suchtgefahren. 1990. Bd 36. №2. S. 91-96.

21. ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ И ДАЛАРГИНА НА РОСТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ХИМИОТЕРАПИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

АЛЕКСАНДРОВ В. А., КОВАЛЕВСКИЙ А. В., ЛЕБЕДЕВ В. П., САВЧЕНКО А. В., УШМОРОВ А. Г., ИЛЬИНСКИЙ О. Б.

Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, Институт онкологии им. Н. П. Петрова, Санкт-Петербург

ВВЕДЕНИЕ

Система эндогенных опиатов (т.е. опиатные рецепторы и их лиганды) играют существенную роль в регуляции опухолевого роста [25]. Показано наличие опиатных рецепторов на мембране клеток мелкоклеточного рака легкого человека [14], на клетках нейробластомы SK-N-MC человека [18], нейробластомы мышей S20Y [19], а также на многих других доброкачественных и злокачественных опухолях мезодермального, эктодермального и эндодермаль-ного происхождения у человека и животных.

Изучение свойств опиатных рецепторов продемонстрировано специфическое, высокоаффинное, насыщаемое связывание различных опиоидных пептидов (ОП) на мембранах клеток упомянутых опухолей. Радиоиммунологическими методами обнаружено присутствие бета-эндорфина и мет-энкефалина в этих опухолях. Мет- и лей-энкефалин были обнаружены в опухолевой ткани им-муноцитохимически. Они связаны с примембранной цитоплазмой опухолевых клеток. Все это позволяет заключить, что наличие ОП и их рецепторов является фундаментальной, характерной особенностью опухолей человека и животных [29].

Связывание опиатных рецепторов с соответствующими им ли-гандами, вводимыми извне, в большинстве случаев приводит к торможению роста опухолей в культуре ткани. Так, например, мет-энкефалин подавлял репликацию клеток нейробластомы S20Y мышей [24], нейробластомы мышей SK-N-MC и нейробластомы человека [12], фибросаркомы НТ-1080 человека [27]. Однако имеется

информация о стимуляции роста астроцитомы V-373-MG человека мет-энкефалином [12].

Большой интерес представляют данные о регулировании опухолевого роста в культуре ткани налтрексоном, мощным блока-тором опиатных рецепторов. Налтрексон стимулировал рост человеческой астроцитомы 373-MG [12], нейробластомы S20Y мышей [24], нейробластомы N-114 мышей, фибросаркомы НТ-1080 и нейробластомы SK-N-MC человека [28]. Однако отмечен факт подавления налтрексоном роста нейробластомы SK-N-MC человека [12].

Кажущееся противоречие двух последних фактов, обнаруженных разными авторами на одном и том же опухолевом штамме, легко преодолимо, так как известно, что противоопухолевый эффект ОП и их антагонистов зависит от их концентрации и от количества опухолевых клеток. Так, например, рост нейробластомы K-N-MC человека, трансплантированной бестимусным мышам-ньюд в количестве 2,5 • 106 опухолевых клеток, подавлялся ежедневными инъекциями налтрексона в дозе 0,1 мг/кг, но усиливался ежедневными инъекциями этого вещества в дозе 10 мг/кг [18]. Налтрексон в дозе 0,1 мг/кг подавлял также рост нейробластомы S20Y мышей [19] и рака НТ-29 прямой кишки человека [11], трансплантированных бестимусным мышам-ньюд в количестве 106—2,5* 104 опухолевых клеток. Необходимо отметить, что использование налтрексона в дозе 0,1 мг/кг приводило к блокаде опиатных рецепторов на 6—8 часов в сутки, но в остальные 18—16 часов чувствительность рецепторов к ОП, в частности к мет-энкефалину, повышалась в 2 раза [26].

Мет-энкефалин в дозе от 0,5 до 30 мг/кг замедлял рост нейробластомы S20Y мышей, перевитой нормальным мышам A/Jax в количестве 106—2,5*104 клеток, причем этот эффект блокировался налоксоном [25]. Мет-энкефалин в дозе 3 мг/кг тормозил рост ме-ланомы В-16, перевитой мышам в количестве 106 опухолевых клеток (эффект также блокировался налоксоном [21]). Вообще, мет-энкефалин в настоящее время рассматривается как фактор, инги-бирующий рост опухолевых клеток [28] за счет взаимодействия с опиатными рецепторами, расположенными на их мембране.

Система эндогенных опиатов играет существенную роль в регуляции иммунологической реактивности организма [2]. Имеются данные, свидетельствующие о наличии опиатных рецепторов на иммунокомпетентных клетках [20], в том числе на клетках — естественных киллерах [16], обеспечивающих противоопухолевый иммунитет. Связывание опиатных рецепторов с их эндогенными лигандами, в частности с бета-эндорфином, усиливает активность естественных киллеров [10, 13, 16], причем этот эффект блокируется налоксоном.

Таким образом, является целесообразным проведение исследований любого воздействия, активирующего систему эндогенных

опиатов, на противоопухолевую активность. Одним из таких воздействий является транскраниальная электростимуляция (ТЭС) в режиме, который приводит к увеличению концентрации бета-эндорфина в крови в несколько раз [1].

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния синтетического аналога ОП лей-энкефалина — даларгина — и ТЭС на рост перевиваемых опухолей мышей и крыс при их самостоятельном применении, а также в комбинации с химиотерапев-тическими препаратами циклофосфаном и сарколизином.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В опытах использованы беспородные белые крысы обоего пола (выращенные в виварии НИИ онкологии), массой 150—200 г и мыши С57В1 и СЗН.

ТЭС осуществлялась через игольчатые электроды, вводимые крысам подкожно в области лба (катод) и позади ушных раковин (аноды). На эти электроды подавали сочетание постоянного тока и прямоугольных импульсов с частотой 70 Гц, длительностью 3 мс при соотношении амплитуд постоянного и импульсного токов 2:1. Длительность сеанса составляла 60 мин. Показано, что на крысах именно такие параметры ТЭС обеспечивают усиление выброса ОП, в частности бета-эндорфина из мозговых структур в ликвор и кровь [6]. В части опытов при ТЭС были использованы другие частоты и длительности прямоугольных импульсов, которые хотя и близки к указанному оптимуму, однако не вызывали выраженной стимуляции опиоидных механизмов: 50 Гц, 3 мс; 90 Гц, 3 мс; 70 Гц 1 мс; 70 Гц, 5 мс. Сеанс ТЭС проводили однократно на следующий день после перевивки опухоли. В отдельных сериях опыта ТЭС наносили за 1 сутки до перевивки.

В работе использованы следующие штаммы опухолей крыс: кар-циносаркома Уокера 256, лимфосаркома Плисса, саркома 45, которые перевивались в виде суспензии опухолевой ткани, разведенной раствором Хенкса в соотношении 1:5, в подушечку подошвы задней лапы крысы в количестве 0,25 мл, а также асцитная опухоль яичников, которая перевивалась внутрибрюшинно. Использованы также следующие штаммы опухолей мышей: меланома В-16 и ге-патома 22, перевиваемые подкожно в боковую поверхность тела, и асцитная опухоль Эрлиха, перевиваемая внутрибрюшинно.

Даларгин в различных дозах вводили внутрибрюшинно, и его действие изучали как на мышах, так и на крысах. Циклофосфан в дозе 100 мг/кг и сарколизин в дозе 5 мг/кг вводили внутрибрюшинно однократно на следующий день после перевивки. Налок-сон, блокатор опиоидных рецепторов, вводили внутрибрюшинно крысам в начале сеанса ТЭС, на 20 и 40-й минутах в суммарной дозе 12 мг/кг, что по расчетам должно было полностью бло-

кировать опиоидные рецепторы крыс на все время проведения стимуляции. Все лекарственные препараты готовили на растворе Хенкса.

Статистическая обработка результатов экспериментов проводилась с использованием методов вариационной статистики, в частности t-теста Стьюдента. Достоверными считали различия при р<0,05.

Влияние ТЭС на опухолевый рост был изучено только на крысах.

Противоопухолевый эффект ТЭС и даларгина оценивался по увеличению продолжительности жизни животных-опухоленосите-лей, по уменьшению массы опухоли (при перевивке солидных опухолей), по уменьшению объема асцита и осадка опухолевых клеток (при перевивке асцитных опухолей), выраженных в процентах по отношению к контролю, принятому за 100. В качестве контроля использовались животные, которым наряду с перевивкой опухоли имитировали условия проведения сеанса ТЭС с иммобилизацией в фиксирующих устройствах и введением игольчатых электродов под кожу головы. Масса опухоли при перевивке в стопу определялась по формуле:

^опухоли      Мстопа с опухолью ~~ Мстопа интактная (без опухоли)

Масса стопы с опухолью и масса интактной стопы вычислялись по формуле, предложенной сотрудником Лаборатории предклини-ческих испытаний НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова А. Г. Ушмо-ровым: Мс™™ = 679 0,132 Д, где Д — поперечный диаметр стопы. Поперечный диаметр интактной стопы измеряли до перевивки опухоли. После перевивки опухоли проводили систематические измерения поперечного диаметра стопы с опухолью.

Масса опухоли при перевивке в боковую поверхность тела вычислялась по формуле: Мопухоли = 0,5 А В2, где А — длина опухоли, В — ширина опухоли.

Объем асцита при внутрибрюшинной перевивке асцитных опухолей измеряли после забоя животных-опухоленосителей путем откачки асцитической жидкости из брюшной полости мерным шприцем.

Объем осадка опухолевых клеток измеряли после центрифугирования асцитной жидкости (в течение 5 мин при скорости 1000 об/мин) с помощью мерного цилиндра.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В качестве основной модели была использована карциносарко-ма Уокера 256. При применении ТЭС в режиме (70 Гц и 3 мс), приводящем к максимальному выделению ОП, наблюдалось достаточно выраженное торможение роста опухоли на 33—43% (р < 0,05) в разные сроки наблюдения (табл. 1).

Торможение роста карциносаркомы Уокера при воздействии ТЭС (70 Гц, 3 мс)

| Группа животных | Число животных | Масса опухоли (мг) и торможение роста (%) на день с момента перевивки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5-й | 7-й | 8-й |
| ТЭС | 10 | 451±46* 43% | 1344194* 33% | 21861214* 36% |
| j Контроль | 10 | 791±115 | 20171245 | 3385+441 |

Примечание: * — р < 0,05 по сравнению с контролем

В следующей серии было выяснено, как отклонение любого из параметров ТЭС от оптимального режима может отразиться на проявлении ее противоопухолевого эффекта.

Обнаружено, что при фиксировании длительности импульсов на 3 мс отклонение от оптимальной частоты до 90 имп/с приводит к достоверному усилению роста карциносаркомы Уокера до 61% на 9-й день после перевивки (табл. 2).

Таблица 2

Влияние ТЭС в различных режимах на рост карциносаркомы Уокера

| Режим ТЭС | Число животных | Масса опухоли (мг) и торможение роста (%) на день с момента перевивки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9-й | 11-й | 13-й |
| 50 Гц, 3 мс | 6 | 8801171 -43% | 10731248 -8% | 14171313 8% |
| 90 Гц, 3 мс | 8 | 9911109* -61% | 12191223 -23% | 16851424 -9% |
| 70 Гц, 1 мс | 6 | 9121200 -48% | 15921360 -60% | 23851579 -54% |
| 50 Гц, 5 мс | 4 | 5451105 12% | 7281104 27% | 9331138* 40% |
| Контроль | 8 | 618165 | 9931112 | 15441204 |

Примечание: 1) * — р < 0,05 по сравнению с контролем; 2) отрицательная величина торможения свидетельствует об усилении роста опухоли по сравнению с контролем.

К 13-му дню масса опухоли в контроле и при использовании частот 50 и 90 имп/с примерно одинакова, т. е. заметный стимулирующий эффект отсутствует. ТЭС с оптимальной частотой 70 Гц, но при сокращенной длительности импульсов до 1 мс приводила к стимуляции роста опухоли на 48—60% в различные дни опыта. Если же ТЭС проводилась при оптимальной частоте 70 Гц и более

продолжительных импульсах (5 мс), то отмечалось торможение роста опухолей на 12—40%, которое было достоверным в один из сроков после перевивки — на 13-й день (40%, р<0,05). В этом случае противоопухолевый эффект по выраженности был близок к действию ТЭС при 70 Гц и 3 мс, но не превосходил его, поскольку в последнем случае торможение роста опухоли регистрировалось во все сроки наблюдения (табл. 1).

На основании полученных результатов можно заключить, что максимальное тормозящее влияние на рост перевиваемой карци-носаркомы Уокера проявляется при оптимальном режиме ТЭС, необходимом для стимуляции опиоидных механизмов.

В следующей серии экспериментов было изучено воздействие ТЭС в оптимальном режиме, проводимой не после перевивки кар-циносаркомы Уокера, а до нее. При такой схеме проведения опыта наблюдалось выраженное достоверное торможение роста опухоли на 33—45% (табл. 3), не отличающееся от эффекта ТЭС после перевивки (табл. 1). Полученные результаты свидетельствуют о том, что действие ТЭС, по-видимому, направлено на систему противоопухолевой защиты организма.

Таблица 3

Торможение роста карциносаркомы Уокера 256 под воздействием ТЭС (70 Гц, 3 мс), проводимой за 1 день

до перевивки опухоли

| Группа животных | Количество животных | Масса опухоли (мг) и торможение роста (%) на день с момента перевивки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3-й | 4-й | 5-й | 6-и | 8-й |
| ТЭС | 8 | 360±75* 33% | 696±88* 45% | 10901114* 40% | 1393+161 35% | 2096±260* 33% |
| Контроль | 8 | 889±84 | 1273±73 | 182Ш14 | 2139±114 | 3128+393 |

Примечание: * — р < 0,05 по сравнению с контролем

Для характеристики спектра противоопухолевого эффекта ТЭС нами было изучено ее влияние на рост еще трех перевиваемых опухолевых штаммов крыс. Установлено, что ТЭС при применении в оптимальном режиме на следующий день после перевивки достоверно тормозит рост лимфосаркомы Плисса — 42—46% (табл. 4) и саркомы-45 — на 45—60% (табл. 5), а также достоверно тормозит развитие асцитной опухоли яичников крыс, перевитой в количестве 106 клеток (табл. 6). При этом эффективность противоопухолевого действия ТЭС на пораженную ткань яичника проявляется как в достоверном уменьшении объема асцита на 43,6%, так и в достоверном уменьшении объема плотного осадка опухолевых клеток на 35%.

Противоопухолевый эффект ТЭС оценивали также по увеличению продолжительности жизни животных. В опытах на крысах с

Торможение роста лимфосаркомы Плисса при воздействии ТЭС (70 Гц, 3 мс)

| Группа животных | Число животных | Масса опухоли (мг) и торможение роста (%) на день с момента перевивки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5-й | 7-й | 8-й |
| ТЭС | 8 | 929±155* 42% | 2344±252* 46% | 4496±634* 24% |
| Контроль | 14 | 1597±167 | 4316±475 | 5906±622 |

Примечание: * — р < 0,05 по сравнению с контролем

Таблица 5

Торможение роста саркомы-45 при воздействии ТЭС

(в оптимальном режиме)

| Группа животных | Число животных | Масса опухоли (мг) и торможение роста (%) на день с момента перевивки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5-й | 7-й | 8-й |
| ТЭС | 9 | 143130 21% | 3241148 54% | 5131255* 60% |
| Контроль | 12 | 180147 | 709+156 | 12831410 |

Примечание: * — р < 0,05 по сравнению с контролем

Таблица 6

Сравнение воздействия ТЭС в оптимальном режиме и даларгина на асцитную опухоль яичников крыс,

перевитой в количестве 106 клеток

| Группа животных | Количество животных | Объем асцита в конце опыта | Объем плотного осадка в конце опыта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мл | уменьшение (%) | мл | уменьшение (%) |
| ТЭС | 6 | 19,8211,95 | 43,6* | 9,4010,80 | 35,0* |
| Даларгин | 7 | 20,0612,69 | 43,0* | 6,8010,80 | 53,0** |
| Контроль | 6 | 35,1911,82 |  | 14,5010,70 | —— |

Примечание: * — р < 0,05 по сравнению с контролем; ** — р < 0,05 по сравнению с контролем и группой животных, подвергнутых ТЭС.

опухолью яичников, перевитой внутрибрюшинно в количестве 106 клеток, однократный сеанс ТЭС в оптимальном режиме, проводимый на следующий день после перевивки, достоверно увеличивает продолжительность жизни животных на 37% (р < 0 0.05) (табл. 7).

Наблюдалась тенденция увеличения средней продолжительности крыс, подвергнутых ТЭС после перевивки лимфосаркомы Плисса на 3%, саркомы-45 — на 19%, карциносаркомы Уокера — на 4% (эффект предотвращался налоксоном). Обращает на себя внимание значительное увеличение продолжительности жизни первой павшей крысы из групп, подвергнутых ТЭС после перевивки асцитной опухоли яичников, на 111%, лимфосаркомы Плисса — на 42%, саркомы-45 — на 54%, карциносаркомы Уокера — на 46% (применение налоксона снижало этот эффект до 38%) по сравнению с контролем.

Суммируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что ТЭС в оптимальном режиме приводит к достоверному торможению перевиваемых опухолей различных штаммов, а также к увеличению продолжительности жизни животных-опухоленосителей. При этом данный режим ТЭС совпадает по всем параметрам с режимом, приводящим к максимальной активации опиоидных механизмов, в частности, к увеличению концентрации бета-эндорфина и мет-энкефалина в ликворе крыс и к максимальному увеличению концентрации бета-эндорфина в крови крыс [6]. В то же время отклонение от этого оптимального режима хотя бы по одному параметру, приводит либо к отсутствию противоопухолевого эффекта, либо даже к стимуляции роста опухоли.

| Опухоль | Группа животных | Количество животных | Продолжительность жизни первой павшей особи | Средняя I продолжительность жизни животных ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дни | УПЖ (%) | дни | УПЖ (%) |
| Асцитная опухоль яичников (106 клеток) | ТЭС | 7 | 19 | 111 | 22,7±1,6 | 37 |
|  | Контроль | 8 | 9 |  | 16,6±1,9 |  |
| Лимфосаркома Плисса | ТЭС | 8 | 17 | 42 | 19,6±1,0 | 3 |
|  | Контроль | 14 | 12 |  | 19,Ш,0 | —— |
| Саркома 45 | ТЭС | 9 | 57 | 54 | 100,1±9,6 | 19 |
|  | Контроль | 12 | 37 |  | 84,3±8,1 | — |
| Карцино- саркома Уокера | ТЭС | 18 | 19 | 46 | 26,8±1,9 | 4 |
|  | ТЭС + налоксон | 9 | 18 | 38 | 25,8±1,7 | 0 |
|  | Контроль | 9 | 13 |  | 25,8±1,8 |  |

Примечание: * — р < 0,05 по сравнению с контролем

Увеличение продолжительности жизни крыс (УПЖ) с перевитыми опухолями различных штаммов под влиянием ТЭС в оптимальном режиме

Прямым доказательством участия системы эндогенных опиатов в онкостатическом эффекте ТЭС являются результаты опытов с применением налоксона (табл. 8).

Таблица 8

Торможение роста карциносаркомы Уокера 256 под воздействием ТЭС в оптимальном режиме и уменьшение этого эффекта налоксоном

| Группа животных | Количество животных | Масса опухоли (мг) и торможение роста (%) на ден с момента перевивки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2-й | 3-й | 4-й | 6-й | 8-й |
| ТЭС | 8 | 785181* 32% | 10041100* 36% | 11291170* 30% | 13981272 26% | 18161354 19% |
| ТЭС + налоксон | 9 | 969184 17% | 13091144 16% | 14501194 11% | 18041356 5% | 26401402 -18% |
| Контроль | 9 | 11621120 | 15671108 | 16231149 | 18991342 | 22301456 |

Примечание: Отрицательная величина торможения свидетельствует об усилении роста опухоли по сравнению с контролем.

В соответствии с приведенными выше данными ТЭС с оптимальной частотой 70 имп/с и длительностью импульсов 3 мс достоверно тормозила рост карциносаркомы Уокера на 30—36%. Налоксон в суммарной дозе 12 мг/кг, вводимый во время проведения ТЭС, значительно уменьшал ее противоопухолевый эффект. Этот факт свидетельствует о том, что в механизме противоопухолевого эффекта ТЭС имеется опиоидное звено, и, по-видимому, в нем участвуют бета-эндорфин и опиоидные рецепторы. Эти данные хорошо согласуются с результатами ряда авторов относительно усиления иммунной защиты организма активаторами опиоидных рецепторов, а именно, об увеличении подвижности лимфоцитов [23], усилении цитотоксических свойств натуральных киллеров [7, 13, 16], продукции кининов [13], синтеза антител [10] и обратимости этих эффектов налоксоном [7, 10, 13, 16, 23].

Наряду с этим не исключается и прямое действие выделяющихся при ТЭС ОП и, в частности мет-энкефалина, на соответствующие рецепторы опухолевых клеток. Вместе с тем известно, что ускорение или замедление роста опухоли в процессе ее аутокрин-ной регуляции зависят от концентрации ОП вблизи клеток [22]. Возможно, что при ТЭС их концентрация достигает уровня, необходимого для торможения роста опухоли. Тот факт, что налоксон не отменяет полностью онкостатический эффект ТЭС, может быть объяснен следующим. Известно, что на лимфоцитах, в том числе и на лимфоцитах селезенки крыс, участвующих в противоопухолевой защите, имеются не блокируемые налоксоном рецепторы для бета-эндорфина [8, 9], и иммуностимулирующий эффект бета-эн-

дорфина in vitro уменьшается налоксоном, но не устраняется полностью [17].

В следующей серии опытов мы произвели сравнение противоопухолевого эффекта ТЭС и даларгина на опухоль яичников крыс, перевитой в количестве 106 клеток (табл. 6). Даларгин, синтетический аналог лей-энкефалина, в дозе 10 мкг/кг, вводимый внутрибрюшинно в течение 7 дней после перевивки, достоверно уменьшал объем асцита на 43% по сравнению с контролем (р<0.05), что сопоставимо с аналогичным эффектом ТЭС в оптимальном режиме (43,6%, р < 0,05). Известно, что даларгин не проходит через гемато-энцефалический барьер крыс и, следовательно, при внутрибрюшинном введении действует только на периферии. Поэтому можно предположить, что именно периферические механизмы играют ведущую роль и в онкостатическом эффекте ТЭС.

Заслуживает внимания тот факт, что даларгин достоверно уменьшает объем плотного осадка опухолевых клеток на 53% (р < 0,05), что достоверно больше аналогичного эффекта ТЭС (35%, р<0,05). По-видимому, даларгин не только активизирует иммунную систему противоопухолевой защиты, но и непосредственно действует на клетки опухоли, замедляя их рост и размножение. Надо отметить, что в этом аспекте даларгин оказывается более эффективным, чем ТЭС. Эти данные хорошо согласуются с современными воззрениями ряда авторов на ОП как на факторы, при определенных условиях ингибирующие рост, развитие и размножение клеток опухоли in vivo [11] и in vitro [28].

В следующей серии экспериментов противоопухолевый эффект даларгина оценивался по продолжительности жизни крыс с перевитой асцитной опухолью яичников в возрастающем количестве опухолевых клеток — от 104до 109 (табл. 9).

Установлено, что даларгин в дозе 10 мкг/кг может оказывать выраженное противоопухолевое действие, увеличивая среднюю продолжительность жизни животных на 86% (р < 0,05). Однако такой эффект наблюдался при перевивке относительно небольших количеств опухолевых клеток — 104 и 106, соответственно. При увеличении их числа до 108 и 109 клеток, наблюдалось сокращение продолжительности жизни животных на 28 и 54% (р < 0,05), соответственно, по сравнению с контролем, т. е. не торможение, а стимуляция роста опухоли. Выявленная зависимость лечебного эффекта даларгина от числа перевитых опухолевых клеток является характерной как для противоопухолевого действия иммуномодуля-торов [23], так и для противоопухолевого действия некоторых ОП [22]. Это обстоятельство делает еще более обоснованным наше предположение о том, что противоопухолевая активность даларгина опосредована как через стимуляцию иммунной системы, так и через взаимодействие с опиатными рецепторами на клетках опухоли. Для лечения асцитной опухоли яичников, перевиваемой внут-

рибрюшинно, внутрибрюшинное же введение даларгина, несомненно, способствует запуску обоих этих механизмов.

В следующей серии экспериментов с использованием карциносаркомы Уокера, перевиваемой в подошвенную подушечку задней лапы крысы, было проведено сравнение противоопухолевой активности даларгина при его профилактическом (до перевивки) и лечебном (после перевивки) применении (табл. 10).

Установлено, что даларгин в дозе 6 мкг/кг, вводимый в течение 5 дней до перевивки опухоли, оказывает достоверное торможение роста карциносаркомы Уокера до 61 % (р < 0,05) по сравнению с контролем, в то время как при лечебном применении в дозе 10 мкг/кг в течение 3 дней после перевивки наблюдалась лишь тенденция торможения роста опухоли. Однако увеличение продолжительности жизни животных было выше при лечебном введении даларгина — 66% (р < 0,05), что также можно расценить как достаточно сильно выраженный противоопухолевый эффект. Факт торможения роста карциносаркомы Уокера при профилактическом применении даларгина еще более подкрепляет наше предположение об активации им иммунной системы. Заслуживает внимания факт достоверного противоопухолевого эффекта даларгина при его введении короткими курсами (3—5 дней) и в малой суммарной дозе (всего 30 мкг/кг на курс) как при профилактическом, так и при лечебном применении.

| Количество опухолевых клеток | Группа животных | Доза (мкг/кг) и количество введений | Количество животных в группе | Продолжительность жизни первой павшей крысы | Средняя продолжительность жизни животных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дни | УПЖ (%) | дни | УПЖ (%) |
| 104 | Даларгин | 10x7 | 6 | 22 | 37 | 38,5±4,5* | 86 |
|  | Контроль |  | 6 | 16 |  | 20,7±1,8 |  |
| 106 | Даларгин | 10x7 | 6 | 16 | 60 | 24,514,0 | 55 |
|  | Контроль |  | 6 | 10 |  | 15,8±2,7 |  |
|  | Даларгин | 10x7 | 8 | 7 | -13 | 12,1±2,3 | -25 |
|  | Даларгин | 100x7 | 8 | 8 | 0 | 14,4±2,4 | -14 |
|  | Контроль |  | 9 | 8 |  | 16,7+2,5 |  |
| 109 | Даларгин | 10x7 | 4 | 5 | -44 | 6,5±1,2* | — -54 |
|  | Контроль |  | 5 | 9 |  | 14,0±2,3 |  |

Примечание: 1) * р < 0,05 по сравнению с контролем; 2) отрицательная величина УПЖ свидетельствует об уменьшении продолжительности жизни животных по сравнению с контролем.

Зависимость противоопухолевого эффекта даларгина

от количества перевитых клеток асцитной опухоли яичников крыс

Сравнение противоопухолевого эффекта даларгина при его лечебном и профилактическом применении

при карциносаркоме Уокера

| Группа животных | Доза (мкг/кг) и количество введений | Количество животных | Масса опухоли (мг) и торможение роста (%) на день с момента перевивки | Продолжительность жизни животных (дни), УПЖ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 4 | 7 | 8 |  |
| Даларгин (профилактический) | 6x5 | 10 | 368±58 25% | 7271135 24% | 16661436 58%* | 19981527* 61% | 12,011,7 46% |
| Даларгин (лечебный) | 10x3 | 9 | 461±89 5% | 8391213 12% | 27971689 30% | 382511015 26% | 13,611,6* 66% |
| ¦ Контроль | — | 10 | 488±87 | 958+269 | 3970+1357 | 515311615 | 8,211,2 |

Примечание: * р < 0,05 по сравнению с контролем

Необходимо отметить также динамическое нарастание противоопухолевого эффекта в ходе опыта как при профилактическом, так и при лечебном применении даларгина.

В следующей серии опытов с использованием карциносаркомы Уокера мы вводили крысам даларгин в дозе 10 мкг/кг 17-дневным курсом (3 дня до и 14 дней после перевивки — табл. 11).

Таблица 11

Торможение роста карциносаркомы Уокера 256 под влиянием 17-дневного курса лечения даларгином в дозе 10 мкг/кг

(3 дня до и 14 дней после перевивки)

| Группа животных | Количество животных | Масса опухоли (мг) и торможение роста (%) на день с момента перевивки | ~^—" "—П Средняя продолжительность жизни животных (дни) и УПЖ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 |  |
| Даларгин | 8 | 63+18* 66% | 228149* 61% | 799+117* 39% | 15341239* 32% | 24051403 30% | 36,6+2,7 15% |
| Конт-1 роль | 8 | 183128 | 591+88 | 1306+128 | 23311194 | 34241510 | 31,7+2,3 |

Примечание: * р < 0,05 по сравнению с контролем

Обнаружено, что предполагаемая профилактическая активация даларгином противоопухолевого иммунитета в сочетании с непрерывным лечебным ежедневным введением даларгина после перевивки опухоли, привела к достоверному значительному торможению роста опухоли в первые дни после перевивки на 61—66% (р < 0,05) по сравнению с контролем. Однако впоследствии, начиная с 7-го

дня после перевивки, противоопухолевый эффект даларгина стал постепенно уменьшаться, снизившись до 30% к 13-му дню (различия с контролем недостоверны). Постепенное снижение противоопухолевого эффекта даларгина во время проведения длительного курса лечения выразилось также и весьма незначительном, недостоверном увеличении средней продолжительности жизни животных-опухоленосителей всего лишь на 15% по сравнению с контролем.

Возможно, это связано как с развитием адаптации клеток иммунной защиты к активирующему влиянию даларгина, так и с развитием резистентности опухолевых клеток к препарату во время длительного курса лечения. В любом случае представляется нецелесообразным применение длительных курсов лечения даларгином, отдавая предпочтение коротким курсам. Эти наши данные хорошо согласуются с современными представлениями и методами использования в качестве иммуностимуляторов таких пептидных препаратов, как тималин, тимоген и Т-активин. В настоящее время все они широко используются короткими курсами как профилактически, так и в лечении иммунодефицитных состояний, в том числе в комплексной терапии злокачественных опухолей, т. е. в сочетании с хирургическим вмешательством, лучевой и химической терапией [5].

Основные факты использования даларгина в комбинации с химиотерапией были получены нами на различных штаммах опухолей мышей.

В качестве основной модели мы использовали меланому В-16, поскольку именно на этом штамме было впервые показано противоопухолевое действие одного из ОП — мет-энкефалина [21]. Установлено, что даларгин при самостоятельном применении в дозах 10 и 1000 мкг/кг оказывает противоопухолевое действие на рост меланомы В-16 (табл. 12).

При его применении в дозе 10 мкг/кг наблюдалось более выраженное торможение роста опухоли, чем при дозе 1000 мкг/кг. При этом данный показатель при дозе 10 мкг/кг возрастал в ходе опыта.

| Доза (мкг/кг) и количество введений | Количество животных | Масса опухоли (мг) и торможение роста (%) на день с момента перевивки | Средняя I продолжител ьн ость жизни животных (дни), УПЖ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9-й | 13-й | 17-й |  |
| 10x7 | 9 | 200±24 32% | 8641104* 40% | 14351235* 62% | 23,911,9 28% |
| 1000x7 | 8 | 167±35 43% | 9491169* 34% | 25021321 34% | 27,311,7* 47% |
| Контроль | 10 | 292±58 | 1431U80 | 37631757 | 28,612,0 |

Таблица 12

Торможение роста меланомы В-16 под влиянием даларгина

Примечание: * р < 0,05 по сравнению с контролем

Однако увеличение продолжительности жизни животных было выше при применении даларгина в большей дозе, что также можно расценить как достаточно выраженный противоопухолевый эффект.

В специальной серии экспериментов была изучена возможность усиления с помощью даларгина противоопухолевого эффекта цик-лофосфана на меланому В-16 (табл. 13).

Таблица 13

Влияние даларгина на противоопухолевый эффект циклофосфана в отношении меланомы В-16

| Воздействие | Доза (мкг/кг) и количество введений | Количество животных | Масса опухоли (мг) и торможение роста (%) на день с момента перевивки 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 | 19 | 21 | 25 | 29 |
| Цикло-фосфан | 105 х 1 | 9 | 6±4 99% | 205±73* 92% | 3331132* 90% | 13101529* 70% | 36271638 28% |
| Цикло-фосфан + Даларгин | 105 х 1 10 х 1 | 9 | 312* 99% | 68±22* 97% | 130147* 96% | 4271191* 90% | 13001433** 74% |
| Контроль |  | 11 | 13011217 | 2539+375 | 3461+734 | 4393+463 | 501511413 |

Примечание: 1) * р < 0,05 по сравнению с контролем; 2) ** р < 0,05 по сравнению с контролем и группой животных, получавших только циклофосфан.

Установлено, что циклофосфан в дозе 100 мкг/кг вызывает выраженное торможение роста опухоли на 70—99% (р < 0,05) только при наблюдении до 25-го дня после перевивки, но позднее оно уже не достоверно. В случае комбинированного применения циклофосфана вместе с даларгином наблюдалось очевидное усиление торможения роста опухоли, проявляющееся даже в поздние сроки — на 29-й день 74% по сравнению с контролем (р < 0,05). При этом именно в эти сроки противоопухолевый эффект комбинации циклофосфана с даларгином был достоверно выше, чем при применении одного циклофосфана.

В опытах на другом штамме — гепатоме-22 мышей даларгин в дозе 10 мкг/кг не оказал достоверного противоопухолевого действия, хотя все же отмечалась тенденция к усилению торможения роста опухоли в более поздние сроки наблюдения (табл. 14).

Установлено, что циклофосфан в дозе 100 мкг/кг вызывает выраженное торможение роста опухоли на 79—92% (р < 0,05) только при наблюдении до 19-го дня после перевивки, но позднее оно уже недостоверно. В случае комбинированного применения циклофосфана вместе с даларгином наблюдалось очевидное усиление торможения роста гепатомы-22, проявляющееся даже в поздние сроки — на 23 и 28-й дни (99 и 80%, соответственно, р < 0,05). При

этом именно в эти сроки противоопухолевый эффект комбинации циклофосфан плюс даларгин был достоверно выше, чем при применении одного циклофосфана.

В экспериментах на другом штамме -— асцитной опухоли Эрли-ха мышей был обнаружен достоверный противоопухолевый эффект при лечебном применении даларгина (табл. 15).

Таблица 15

Торможение роста асцитной опухоли Эрлиха

под влиянием даларгина

| Группа животных | Доза (мкг/кг) и количество введений | Количество животных | Объем асцита (мл), уменьшение объема (%) | , . 1 и- Объем плотного осадка (мл), уменьшение объема (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Даларгин | 10 х 7 | 10 | 2,78+0,60* 53% | 1,83Ю,44* 55% |
| Контроль |  | 11 | 5,91Ю,80 | 4,10+0,57 |

Примечание: * р < 0,05 по сравнению с контролем;

Установлено, что даларгин в дозе 10 мкг/кг может оказывать выраженное противоопухолевое действие, достоверно уменьшая объем асцита на 53% (р < 0,05) и объем плотного осадка опухолевых клеток на 55% (р < 0,05) по сравнению с контролем.

В отдельной серии экспериментов была изучена возможность усиления противоопухолевого эффекта циклофосфана на асцитную опухоль Эрлиха с помощью даларгина (табл. 16).

| Воздействие | Доза (мкг/кг) и количество введений | Количество животных | Масса опухоли (мг) и торможение роста (%) на день с момента перевивки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 | 19 | 23 | 28 1 |
| Даларгин | 10 х 7 | 10 | 98±45 -17% | 385±200 -3% | 401+231 51% | 1096+661 40% |
| Циклофосфан | 105 х 1 | 9 | 7±3* 92% | 71±54* 79% | 436±239 47% | 13711482 25% |
| Циклофосфан + Даларгин | 105 х 1 10 х 7 | 10 | 2±1* 97% | 9±3 97% | 10±4** 99% | 3641308** 80% |
| Контроль | — | 20 | 84±28 | 372±107 | 8241236 | 1828+576 |

Примечание: 1) * р < 0,05 по сравнению с контролем; 2) ** р < 0,05 по сравнению с контролем и группой животных, получавших только циклофосфан.

Влияние даларгина на противоопухолевый эффект циклофосфана в отношении гепатомы-22

Установлено, что ни даларгин, ни циклофосфан при их раздельном применении не вызывали достоверного увеличения продолжительности жизни мышей, хотя все же отмечалась тенденция к увеличению продолжительности жизни при использовании даларгина на 2% и при использовании циклофосфана в дозе 100 мкг/кг на 16% по сравнению с контролем. В то же время комбинированное применение этих препаратов достоверно увеличивало продолжительность жизни мышей на 35% (р<0,05).

Таким образом, на трех штаммах опухолей мышей (меланома В-16, гепатома-22 и асцитная опухоль Эрлиха) была показана возможность усиления противоопухолевого эффекта химиотерапии циклофосфаном с помощью даларгина.

В специальной серии экспериментов на крысах с асцитной опухолью яичников, перевитой в количестве 106 клеток была изучена возможность усиления химиотерапии с помощью ТЭС (табл. 17).

| Воздействие | Доза (мкг/кг) и количество введений | Количество животных | Средняя продолжительность жизни животных (дни) | УПЖ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Даларгин | 10 х 5 | 8 | 9,4±0,9 | 2% |
| Циклофосфан | 105 х 1 | 8 | 10,7±1,2 | 16% |
| Циклофосфан + Даларгин | 105 х 1 10 х 5 | 8 | 12,4±1,2 | 35%* |
| Контроль |  | 12 | 9,2±0,8 |  |

Примечание: * р < 0,05 по сравнению с контролем;

Влияние даларгина на противоопухолевый эффект циклофосфана

в отношении асцитной опухоли Эрлиха

| Воздействие | Доза (мкг/кг) и количество введений | Количество животных | Объем асцита (мл) | Уменьшение (%) | Объем плотного осадка (мл) | Уменьшение (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭС |  | 6 | 19,82+1,95 | 43,6%* | 9,40±0,80 | 35% |
| \ Сарколизин | 5 х 1 | 7 | 0,31+0,04 | 99,1% |  |  |
| 1 Сарколизин + ТЭС | 5 х 1 | 7 | 0,16+0,05 | 99,5% |  |  |
| Контроль |  | 6 | 35,19+1.82 | — | 14,50+0,70 |  |

Таблица 17

Влияние ТЭС на противоопухолевый эффект сарколизина

на асцитную опухоль яичников крыс

Примечание: 1) * р < 0,05 по сравнению с контролем; 2) ** р < 0,05 по сравнению с контролем и группой животных, получавших только сарколизин.

Этот штамм был нами выбран для этой серии экспериментов потому, что именно на нем ранее было проведено сравнение противоопухолевого эффекта однократного сеанса ТЭС и 7-дневного курса лечения даларгином в дозе 10 мкг/кг (табл. 6).

Установлено, что ТЭС, наносимая однократно на следующий день после перевивки опухоли в оптимальном режиме, достоверно уменьшает объем асцита на 43,6% (р < 0,05) по сравнению с контролем. Сарколизин в дозе 5 мг/кг достоверно уменьшал объем асцита на 99,1% (р < 0,05) по сравнению с контролем. Совместное применение сарколизина и ТЭС привело к еще более выраженному торможению роста опухоли, уменьшение объема асцита составило 99,5% (р < 0.01) по сравнению с контролем и 48,4% (р < 0,05) по сравнению с группой животных, получавших только сарколизин.

Таким образом, и даларгин и ТЭС в оптимальном режиме могут быть использованы в комплексной терапии опухолей в сочетании с химиотерапией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из приведенного выше анализа фактов можно заключить, что:

1)	ТЭС в оптимальном режиме и даларгин оказывают достоверное торможение различных штаммов перевиваемых опухолей, а также увеличивают продолжительность жизни животных-опухоле-носителей.

2)	Даларгин проявляет противоопухолевую активность у разных видов животных-опухоленосителей: у мышей и у крыс, причем его эффективность зависит от количества клеток опухоли.

3)	ТЭС в оптимальном режиме и даларгин достоверно повышают противоопухолевую активность химиотерапии циклофосфаном и сарколизином.

Известно, что применение ТЭС в оптимальном режиме сопровождается общим обезболиванием [4]. Результаты, изложенные выше, были получены нами в 1985—1986 годах и позволили рекомендовать использование ТЭС у онкологических больных. Онкологические больные, проходившие курсы лечения ТЭС, отмечали следующие эффекты его воздействия: устранение хронических и острых болей, субъективное улучшение самочувствия и настроения, появление уверенности и защищенности, т.е. улучшалось качество их жизни [3].

В последнее время большое внимание уделяется вопросам он-копрофилактики. Появились сообщения о возможности использования ОП для предупреждения развития мелкоклеточного рака легкого человека [14] за счет отмены канцерогенного действия никотина в фазу промоции. Если эти предварительные данные подтвердятся, то использование ТЭС для курящих людей окажется возможным в качестве профилактического средства в онкологии.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Айрапетов Л.Н., Зайчик А.М., Трухманов МС, Лебедев В. П. и др. Об изменении уровня бета-эндорфина в мозге и спинномозговой жидкости при транскраниальной электроанальгезии // Физиол. журн. СССР. 71(1): 56—64, 1985.

2.	Васильева Е.В., Сухих Г.Т., Виноградов В.А., Сура В.В. Эндогенные опиатные нейропептиды и иммунная система // Терапевтич. архив. 56(10): 120-125, 1984.

3.	Евтюхин А.И., Бакман А.М., Дунаевский И. В., Шабут А. М. Опыт применения транскраниальной электростимуляции у онкологических больных // Юбилейный сборник научных работ онкологического диспансера Санкт-Петербурга. Спб., 1996. С. 270-273.

4.	Лебедев В. П. Транскраниальная электроанальгезия // Болевой синдром / Под ред. В. А. Михайловича, Ю.Д.Игнатова. Л., 1990. С. 162-172.

5.	Машковский В. П. Лекарственные средства. М.: Медицина, 1993. Т. 2. С. 192-197.

6.	Савченко А. В. Центральный анальгетический и периферические эффекты транскраниальной электростимуляции. Авто-реф. канд. дис. СПб., 1994.

7.	Car г D.J., Kl imp ell G.R. Enhancement of the generation of cytotoxic T-cells by endogenous opiates // J. Neuroimmunol. 12(1): 75-87, 1986.

8.	Gilman S. C, Shwarts J. M., Milner R. J. et al. Beta-en-dorphine enhances lymphocyte proliferative responses // Proc. Natl Acad. Sci. USA. 79:4226-4230, 1982.

9.	Hazum Т., Chang K.-J., Cuatrecasas P. Specific non-opiate receptors for beta-endorphine // Science. 205: 1033—1035, 1979.

10.	Heijnen C. J., Kavtlaars A., Ballieux R. E. Brain hormones and the immune system // Neuroendocrine Perspective. NY etc.: Springer-Verlag, 1989. Vol. 6. P. 41-64.

11.	Hytrek S.D., McLaughlin P.J., Lang СМ., Zagon I. S. Inhibition of human colon cancer by intermittent opioid receptor blockade with naltrexone // Cancer Lett. 101(2): 159—164, 1996.

12.	Lee Y. S., Wurster R. D. Differential effects of methionine enkephaline on the growth of brain tumor cells // J. Neurooncol. 19(1): 11-15, 1994.

13.	Mandler R.N., Biddison W.E., Mandler R., Serrd-te S.A. Beta-endorphine augments the cytolytic activity and interferon production of natural killer cells // J/ Immunol. 136(3): 934—939, 1986.

14.	Maneckjee R., Minna J.D. Opioid and nicotine receptors affect growth regulation of human lung cancer cell lines // Proc. Natl Acad. Sci. USA. 87:3294-3298, 1990.

15.	Maneckjee R., Minna J. D. Opioid induce while nicotine suppresses apoptosis in human lung cancer cells // Cell Growth Differ. 5(10): 1033-1040, 1994.

16.	Mathews P.M., Froelick Ch.J., Sibbit W.L. et al. Enhancement of natural cytotoxicity by beta-endorphine // J. Immunol. 130:1658-1662, 1983.

17.	McCain H.W., Lamster I.В., Bozzone J.M. et al. Beta-endorphine modulates human immune activity via non-opiate receptor mechanisms // Life Sci. 31:1619—1624, 1982.

18.	McLaughlin P.J., Zagon I. Modulation of human neuroblastoma transplanted into nude mice by endogenous opioid systems // Life Sci. 41(12): 1465-1472, 1987.

19.	McLaughlin P.J., Zagon I. Modulation of murine neuroblastoma in nude mice by opioid antagonists // J. Natl Cancer Inst. 78(1): 141-147, 1987.

20.	Mehrishi J.N., Mills I. H. Opiate receptors on lymphocytes and platelets in man // Clin. Immunol. Immunopathol. 27:240— 249, 1983.

21.	Murgo A.J. Inhibition of B16-BL6 melanoma growth in mice by methionine-enkephalin // J. Natl Cancer Inst. 75(2): 341—344, 1985.

22.	Roth К. А., В arc has J. D. Small cell carcinoma cell lines contain opioid peptides and receptors // Cancer. 57(4): 769—773, 1986.

23.	Ye S., Applegren R.R., Davis J.M., Cheung H.T. Modulation of motility by beta-endorphine and met-enktphalin // Im-munopharmacology. 17(2): 81—89, 1989.

24.	Zagon I. S. Endogenous opioid systems and neural cancer: Transmission and scanning electron microscopic studies of murine neuroblastoma in tissue // Brain Res. Bull. 21(5): 777-784, 1988.

25.	Zagon I. S., McLaughlin P. J. Endogenous opioids and the growth regulation of a neural tumor// Life Sci. 43(16): 1313-1318, 1988.

26.	Zagon I.S., McLaughlin P.J. Opioid antagonist modulation of murine neuroblastoma: a profile of cell proliferation and opioid peptides and receptors // Brain Res. 480(1—2): 16—28, 1989.

27.	Zagon I. S., McLaughlin P.J. Endogenous opioid systems regulate growth of neural tumor cells in culture // Brain Res. 490(1): 14-25, 1989.

28.	Zagon I.S., McLaughlin P.J. Opioid antagonist (naltrexone) stimulation of cell proliferation in human fibrosarcoma cells in culture // Neuroscience. 37(1): 223—226, 1990.

29.	Zagon I.S., McLaughlin P.J., Goodman S. R., Rhodes R. E. Opioid receptors and endogenous opioids in diverse human and animal cancers // J. Natl. Cancer Ints. 79(5): 1069—1065, 1987.

22. ИММУНОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ

РУБЦОВЕНКО А. В., КАДЕ А.Х., ПАРАХОНСКИЙ А. П.,

БОРОВИКОВ О. В, ПАНОВ А. Г.

Кубанская Государственная Медицинская Академия,

Краснодар

ВВЕДЕНИЕ

В работах последнего времени, посвященных регуляции иммунного ответа на уровне целостного организма, большое внимание уделяется изучению взаимодействия иммунной и нейроэндо-кринной систем (Корнева Е.А., 1993, 1994; Besedovsky Н.О., et al., 1986; Black P. H., 1994; De Kloet E.R. et al., 1994). Среди медиаторов, обеспечивающих это взаимодействие, важная роль принадлежит опиоидным пептидам, которые вырабатываются клетками обеих систем и являются лигандами опиатных рецепторов, обнаруженных на нейроэндокринных и иммунокомпетентных клетках (Брагин Е.О, 1991; Faith R.E. et al., 1986; Sibinga N.E., Goldstein A., 1988; Blalock J.E., 1990; Carr D.J. et al, 1990). К настоящему времени накоплены обширные сведения об иммуномодулирующих свойствах опиоидных пептидов. Однако новые исследования по данной проблеме сохраняют свою актуальность, потому что нынешние представления ещё не позволяют приблизиться к практической реализации тех возможностей направленного влияния на процессы нейро-иммуно-эндокринной регуляции гомеостаза, которые откроются в результате создания целостной системы взглядов на иммунофизиологию человека. Данная работа представляет собой принципиально новый методический подход в решении этой проблемы. В его основе лежит исследование воздействия на организм эндогенных опиоидных пептидов, выделяющихся в кровь под влиянием транскраниальной электростимуляции головного мозга.

При использовании транскраниальной электростимуляции, предложенной д.м.н. В.П.Лебедевым и соавт. (1983, 1988), описаны два типа эффектов: центральные и периферические. К центральным эффектам относят анальгезию, стабилизацию гемодинамики,

купирование алкогольного абстинентного синдрома. Среди периферических эффектов известны: замедление роста перевиваемых опухолей, модуляция динамики острофазового ответа при воспалении, ускорение заживления кожных ран, язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, очага некроза при инфаркте миокарда (Александрова В. А. и соавт., 1994; Савченко А. Б., 1994). Как центральные, так и периферические эффекты в значительной мере обусловлены возрастанием в крови концентрации опиоидных пептидов (Р-эндорфина и мет-энкефалина). Последние выделяются активированными электростимуляцией структурами мозга, относящимися к антиноцицептивной системе (Айрапетов Л. Н. и соавт., 1985; Савченко А. Б., 1994).

Факты, подтверждающие роль опиоидных пептидов во взаимодействии нервной и иммунной систем (Корнева Е.А., 1993; Faith R. Е. et al., 1986; Blalock J. Е., 1990), позволяют предположить наличие у транскраниальной электростимуляции иммуномодулирую-щих возможностей.

Проведение подобных исследований вызвано не только теоретическим интересом, но и чисто практическими задачами — потребностью в физиологичных, не обладающих побочными эффектами методах иммунокоррекции при синдромах иммунологической недостаточности, а также перспективами влияния на течение разнообразных аллергических заболеваний.

Целью исследования было выявление иммуномодулирующих и иммунокорригирующих эффектов транскраниальной электростимуляции и основных механизмов их реализации.

Задачи настоящего исследования состояли в следующем:

1.	Изучить влияние ТЭС в режиме анальгезии на интенсивность первичного гуморального иммунного ответа IgM- и IgE-типа у подвергнутых иммобилизационному стрессу мышей.

2.	Провести сравнительный анализ влияния ТЭС и синтетического аналога энкефалинов $-42 на первичный гуморальный иммунный ответ, иммунологические и гематологические показатели у интактных мышей и животных с преднизолон-индуцированной иммунодепрессией.

3.	Изучить возможное участие опиоидных пептидов в реализации иммуномодулирующего действия ТЭС.

МЕТОДИКА

В качестве экспериментальных животных использовали мышей линий СВА и C57BL (всего 301 животное), полученных из питомника «Столбовая» (Москва). Масса мышей составляла 18—20 г, возраст 4—5 мес.

ТЭС производили электростимуляторами «ЭТРАНС-1» и «ТРАНС-АИР-2». В экспериментах использовали два режима ТЭС:

1)	анальгетический режим, приводящий к активации антиноцицептивной системы и повышению уровня р-эндорфина в сыворотке крови.

2)	неанальгетический режим, который не приводит к активации антиноцицептивной системы и повышению уровня р-эндорфина в сыворотке крови (Савченко А. Б., 1994).

Параметры тока, использованного при проведении ТЭС приведены в табл. 1.

Таблица 1

Параметры электрического тока, использованного при проведении ТЭС в различных режимах у мышей

| Режим ТЭС | Параметры тока |
| --- | --- |
|  | анальгетический | неанальгетический |
| частота, Гц | 60+2 | 50±2 |
| длительность импульса, мс | 3,75±0,25 | 3,75±0,25 |
| действующая сила тока, мА | 0,6 | 0,6 """1 |

У мышей, фиксированных к препаровочным столикам, ТЭС производили через игольчатые электроды, расположенные фронто-окципитально. Длительность воздействия составляла во всех случаях 30 мин. Количество сеансов ТЭС в зависимости от серии экспериментов равнялось 1 или 3 (подробнее описано в главе соответствующей серии исследований).

Постстрессовый иммунодефицит вызывали острой иммобилизацией мышей путем фиксации к препаровочным столикам за лапки стандартными полосами резины в течение 30 мин. Преднизолон-ин-дуцированный иммунодефицит получали двукратным введением мышам-самцам линии C57BL преднизолона в суммарной дозе 5 мг/кг за 24 и 6 ч до иммунизации.

Количество IgM-AOK в селезёнках мышей, иммунизированных эритроцитами барана (ЭБ), определяли безгелевым методом локального гемолиза по Cunningham. Уровень гомоцитотропных IgE-анти-тел (ГЦТА) в сыворотках крови иммунизированных овальбумином мышей определяли методом пассивной кожной анафилаксии по Levin В. end Vas N. Титры антител (гемагглютининов) к ЭБ определяли микрометодом (Вязов О. Е., Ходжаев Ш. X., 1973). Содержание Т- и В-лимфоцитов в крови мышей и испытуемых людей определяли методом розеткообразования с ЭБ (Е-РОК и ЕАС-РОК соответственно) (Понякина И. Д. и соавт., 1983). Метод розеткообразования в присутствие теофиллина применяли для выявления субпопуляций Т-лимфоцитов, обогащенных клетками с хелперной (теофиллин-ре-зистентные — Тфр-л) и супрессорной (теофиллин-чувствитель-ные — Тфч-л) активностью (Лебедев К. А., Понякина И. Д., 1990).

При обработке результатов достоверность изменений определяли по критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Влияние транскраниальной электростимуляции на постстрессорные изменения первичного иммунного

ответа IgM- и IgE-типа у мышей

Для моделирования стресс-обусловленных нарушений иммунного ответа IgM- и IgE-типа нами были выбраны высокоотвечаю-щие на антигены (ЭБ и овальбумин) линии мышей: СВА и C57BL, соответственно. Иммунизацию производили внутрибрюшинно сразу после окончания стрессового воздействия (иммобилизация) — то есть сразу после снятия животных с препаровочных столиков. Для индукции формирования IgM-AOK была использована пороговая доза антигена 2х107 ЭБ (Корнева Е.А., 1993). Иммунный ответ IgE-типа индуцировали внутрибрюшинным введением оваль-бумина (1 мкг на мышь) в изотоническом растворе геля гидроокиси алюминия (1 мг на мышь).

Как видно из рис. 1, иммобилизационный стресс (2 группа) достоверно угнетал иммунный ответ IeM-типа и стимулиоовал им-

350%

я

а

&

а

300%

250% --

S 200%

*  150%  -

100%

50% --

0%

3	4

Группы животных

Рис. 1. Относительное количество IgM-AOK и уровень гомоцитотропных антител у мышей, подвергнутых иммобилизационному стрессу и ТЭС в различных режимах, выраженные в процентах по отношению к этим показателям 1 группы животных (100%). * - Р<0,05; ** - Р<0,01.

1 — интактные животные; 2 — иммобилизация; 3 --- иммобилизация и ТЭС в неаналъгетическом режиме, 4 — иммобилизация и ТЭС в режиме анальгезии; 5 — иммобилизация, ТЭС в режиме анальгезии и введение налоксона.

мунный ответ IgE-типа: относительное количество IgM-AOK снижалось — до 60%, а уровень IgE-антител повышался — до 190% по отношению к интактным животным.

У животных, находившихся под воздействием стресса с одновременной электростимуляцией, не активирующей секрецию ОП (3 группа), отмечена тенденция к увеличению относительного (до 144%) — количества АОК по сравнению с интактными, и достоверные различи в содержании АОК при сравнении с животными, подвергнутыми иммобилизационному стрессу (2 группа). У мышей 3 группы, также как у мышей, подвергнутых лишь одной иммобилизации (2 группа), имело место усиление иммунного ответа IgE-типа — уровень IgE-антител составил 160% к уровню таковых у интактных животных.

ТЭС в режиме анальгезии (4 группа) вызывала выраженную активацию образования IgM-AOK — до 288% по сравнению с интактными. При этом содержание АОК в селезенках животных 4 группы было достоверно более высоким, чем в у мышей, подвергнутых ТЭС в неанальгетическом режиме (3 группа).

Введение налоксона животным, стимулированным в режиме анальгезии (5 группа), приводило к устранению эффекта повышения образования IgM-AOK, имевшего место у мышей 3 и 4 групп.

Применение ТЭС в режиме анальгезии (4 группа) обусловливало тенденцию к снижению уровня IgE-антител до 79% по сравнению с интактными животными. Это было достоверно ниже уровня IgE-антител в сыворотках крови 2-ой и 3-ей групп.

Введение налоксона мышам, стимулированным в режиме анальгезии (5 группа), отменяло эффект снижения IgE-антител ©образования, имевший место у животных 4 группы. Уровень IgE-антител у животных 4 группы был достоверно выше, чем у интактных — 167% и не имел достоверных отличий по сравнению с мышами, подвергнутыми стрессу (2 группа) и ТЭС в неанальгетическом режиме (3 группа).

Результирующая стресс-индуцированных сдвигов функциональной активности иммунной системы определяется характером и степенью воздействия на регуляторные субпопуляции лимфоцитов, в первую очередь, Т-хелперы и Т-супрессоры. Имеющиеся данные по этому вопросу свидетельствуют о том, что один из ведущих механизмов пострессорной иммунодепрессии заключается в нарушении соотношения Т-хелперов и Т-супрессоров в сторону преобладания последних и (или) активации их функции.

Установлено существенное увеличение антиген-неспецифической супрессии при тяжелых травматических повреждениях (Александров В. Н. и соавт., 1982, 1983), длительном плавательном стрессе (Кирилина Е.А., 1990). Возрастание удельного содержания Т-супрессоров при экстремальных воздействиях (тяжелая физическая нагрузка, хирургические манипуляции, ожоги) зарегистрировано и в клинике (Goodwin J. S. et al., 1981). Возможно подобная

иммуносупрессия имела место и в условиях нашего эксперимента при действии иммобилизационного стресса. Это выразилось в подавлении образования IgM-AOK у высокоотвечающей на ЭБ линии мышей СБА, иммунизированных низкой дозой антигена сразу после окончания действия стрессора.

Однако в ряде случаев аналогичные стрессорные ситуации не сопровождались развитием дисбаланса иммунорегуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов и усилением супрессии (Adami G. F. et al., 1982), а при физиологических вариантах стресса наблюдалось даже повышение количества Т-хелперов (Kronfol Z. and House J. D., 1984), что расценивалось авторами как проявление нормальной реакции на стресс. Более того, стрессорное воздействие может приводить к подавлению функциональной активности Т-супрессоров, что, очевидно, составляет один из важных механизмов его усиливающего влияния на иммунный ответ (Фролов Б. А. и соавт., 1986). Возможно, данный механизм играет роль в усилении образования IgM-AOK у мышей, стимулированных в неанальгетическом режиме (3 группа). Наиболее вероятно, что некоторая активация образования IgM-AOK у мышей 3 группы обусловлена незначительной стимуляцией опиоидсинтезирующих структур мозга. На такую возможность указывают данные Александрова В. А. и соавт., (1994), Савченко А. Б., 1994. Применение авторами тока с отличающимися от предложенных В.П.Лебедевым (1983) параметрами в указанных случаях давало сходные, но гораздо менее выраженные, чем при воздействии током в режиме анальгезии, периферические эффекты, которые также блокировались налоксоном.

Тот факт, что ТЭС с анальгетической частотой (4 группа), вызывающей максимальный рост концентрации р-эндорфина в крови, выражено усиливает образование IgM-AOK и подавляет стрес-синдуцированное увеличение синтеза IgE, служит указанием на участие опиоидных пептидов в развитии описанных эффектов. Подтверждением этому являются и данные об устранении этих эффектов налоксоном (5 группа).

Одним из механизмов, посредством которых стрессовые факторы, угнетающие образование IgM, стимулируют IgE-антителогенез, является увеличение в крови концентрации глюкокортикоидов. Это положение получило новое значение в связи с проведенными in vitro исследованиями, показавшими, как стрессовые концентрации глюкокортикоидных гормонов непосредственно влияют на продукцию иммуноглобулинов класса Е, так и продемонстрировали характерные изменение под влиянием глюкокортикоидов продукции цитокинов, регулирующих синтез IgE (Wu С. Y. et al., 1991; Nusslein H.G. et al., 1994).

Весьма вероятно, что повышение в крови концентрации эндогенных глюкокортикоидов в сочетании со сдвигами других составляющих нейрогуморального ансамбля при стрессе несёт ответст-

венность за обнаруженные нами стресс-обусловленные изменения в иммунном ответе IgE-типа.

В пользу этого косвенно свидетельствует данные Loureiro I. and Mota I., (1993) о том, что у крыс, подвергнутых кроме иммобилизации болевому воздействию электрическим током, не происходит снижения IgE-антителообразования по сравнению с интактными, что имеет место у иммобилизированных животных. Нами также показано, что у животных, подвергнутых сочетанному электроболевому и иммобилизационному стрессу (стимуляция в неанальге-тическом режиме с частотой 50 Гц — 3 группа) происходит достоверное (р < 0,05) увеличение уровня ГЦТА — до 160% по отношению к интактным (рис. 1).

Таким образом, ТЭС в режиме анальгезии оказывала в условиях иммобилизационного стресса выраженное налоксончувствительное иммуномодулирующее действие и устраняла нарушения деятельности иммунной системы, обусловленные стрессом.

Иммуномодулирующие эффекты ТЭС и синтетического аналога энкефалинов — $-42 у интактных и иммунодепрессивных мышей

Иммунизацию производили однократным внутрибрюшинным введением ЭБ (4х107) в 0,2 мл изотонического раствора NaCl — оптимальной, более высокой, чем в предыдущей серии экспериментов, дозой антигена. В качестве объекта исследования использовали слабоотвечающих на ЭБ мышей (самцов) линии C57BL. В таких условиях влияние сочетанного электроболевого и иммобилизационного стресса на ИО оказывалось минимальным. Поэтому в данной серии экспериментов в качестве контрольных не использовали группы животных, подвергнутых иммобилизации, и сочетанию иммобилизации и ТЭС в неанальгетическом режиме.

Синтетический аналог мет-энкефалина §-42 в дозе 1 мкг/кг вводили внутрибрюшинно трехкратно: до иммунизации, в индуктивную или в продуктивную фазы иммунного ответа. В те же сроки мышей иммобилизировали и подвергали ТЭС в режиме анальгезии.

На 7-е сутки после иммунизации животных декапитировали. В крови мышей всех групп определяли концентрацию Т- и В-лим-фоцитов, субпопуляции Т-лимфоцитов, в том числе «активные» Т-лимфоциты, и иммунорегуляторный индекс. В крови мышей, иммунизированных ЭБ, определяли также титры антиэритроцитар-ных антител (гемагглютининов).

Как следует из рис. 2, ТЭС и S-42 в отсутствие функциональной нагрузки на иммунную систему (у неиммунизированных животных) приводили к следующим статистически значимым изменениям субпопуляционного состава лимфоцитов крови:

1) возрастанию индекса Тфр/Тфч, за счёт увеличения Тфр — субпопуляции лимфоцитов преимущественно с хелперной активностью;

tllll

Рис. 2. Субпопуляционный состав (%) и иммунорегуляторный индекс (ТфрДфч) лимфоцитов крови у неиммунизированных мышей линии C57BL при применении ТЭС и §-42; * — различия по сравнению с интактными достоверны — Р<0,05; ** - Р<0,01.

2)	возрастанию относительного и абсолютного содержания В-лимфоцитов;

3)	снижению относительного и абсолютного содержания 0-кле-ток;

4)	увеличению относительного и абсолютного количества Еа-РОК.

Проведение ТЭС и введение S-42 животным в условиях антигенной нагрузки (интактные иммунизированные ЭБ мыши линии C57BL) до иммунизации и в различные фазы ИО оказывало незначительное влияние на субпопуляционный состав лимфоцитов крови. Как видно из рис. 3, у интактных иммунизированных ЭБ мышей ТЭС и §-42 до иммунизации (группы 1-1.0, 1-2.0) обусловливали незначительное увеличение титров антиэритроцитарных антител и иммунорегуляторного индекса, а в индуктивную фазу (группы 1-1.1, 1-2.1) — достоверно снижали данные показатели.

И нтактные	ТЭС	S - 42

Т-Л

В-л

Т-тф.р 0-л

Т -тф .4

Тфр/Тфч

g 130%

< о

£ 120% о

я в

В 100%

о

я

н

о 90% с

80%-

•

122%

104%

. .   101% ^%    # .

101%

88% 86о/о

1-1.1

78%

1

76%

1-1.2 Группы

1-2.0       1-2.1

1-2.2

70%

1-1.0

животных

- Log   титра антител

2

Индекс Т-тф.р/Ттф.ч

Рис. 3. Влияние ТЭС и S-42 на титры гемагглютининов и иммунорегуляторный индекс у иммунизированных ЭБ мышей линии C57BL (в % по отношению к ин-тактным) (* - Р<0,05)

Статистически значимое снижение титров гемагглютининов и им-мунорегуляторного индекса имело место и при ТЭС в продуктивную фазу ИО (группа 1-1.2).

ТЭС и §-42, особенно в индуктивную фазу ИО, обладали способностью эффективным образом корригировать нарушения субпопуляционного состава лимфоцитов крови у мышей с предни-золон-индуцированной иммунодепрессией: достоверно возрастало содержание В-лимфоцитов, теофиллин-резистентных лимфоцитов, иммунорегуляторного индекса (рис. 4), «активных» Е-РОК; снижалось относительное содержание 0-клеток.

Как следует из рис. 4, применение преднизолона до иммунизации ЭБ (группа 2) вызывало резкое снижение антителообразования до 81% к интактным (группа 1). ТЭС иммунодепрессивных мышей и в индуктивную (группа 2-1.1), и в продуктивную фазу ИО (группа 2-1.2) приводила к полной отмене угнетающего действия преднизолона на антителообразование. Введение §-42 иммунодепрессив-ным животным увеличивало титр гемагглютининов до уровня интактных лишь в индуктивную фазу ИО (группа 2-2.1).

Рис 4. Влияние ТЭС и §-42 на титры гемагглютининов и иммунорегулятор-ный индекс у иммунодепрессивных мышей линии C57BL (в % по отношению к интактным).

Примечание: * — достоверны различия между средними значениями показателей данной группы по отношению ко 2-ой группе животных (иммунизированных на фоне иммунодепрессии); Р<0,05; ** - Р< 0,01, *** - Р< 0,001.

Таким образом, иммунотропные эффекты ТЭС были в основном аналогичны эффектам синтетического аналога мет-энкефали-на $-42 и зависели от:

1)	исходного состояния иммунной системы;

2)	времени воздействия по отношению к моменту иммунизации.

ТЭС оказывала более выраженное влияние на состав субпопуляций лимфоцитов и первичный гуморальный иммунный ответ у мышей линии C57BL при различных вариантах постановки эксперимента, чем введение синтетического аналога мет-энкефалина S-42.

ВЫВОДЫ

1. ТЭС в режиме анальгезии усиливает образование IgM-AOK к эритроцитам барана (ЭБ) в селезёнках мышей линии СВА и снижает интенсивность продукции антиовальбуминовых гомоцито-

[Illl - Log   титра антител	Индекс Т-тф.р / Т-тф.ч

тропных IgE-антител у подвергнутых иммобилизационному стрессу мышей линии C57BL. Активация эндогенной опиоидергической системы при помощи ТЭС устраняет нарушения в деятельности иммунной системы, обусловленные стрессом.

2.	ТЭС оказывает многообразное влияние на гуморальный иммунный ответ и состав субпопуляций иммунокомпетентных клеток у мышей линии C57BL. Иммуномодулирующее действие ТЭС наиболее выражено при преднизолон-индуцированном вторичном иммунодефицитом состоянии и более значительно, чем влияние синтетического аналога энкефалина §-42. Иммунорегуляторные эффекты и ТЭС, и §-42 зависят от фазы иммунного ответа, в которую они применяются. В наибольшей степени их влияние проявляется в индуктивную фазу иммунного ответа.

3.	Возможно использование ТЭС в качестве метода иммуно-модуляции, основной механизм которого обусловлен активацией опиоидергического звена антиноцицептивной системы. Об этом свидетельствуют следующие факты:

1)	максимальная выраженность иммуномодулирующих эффектов отмечается при частоте стимуляции, вызывающей анальгезию и активацию опиоидергического звена антиноцицептивной системы;

2)	сходство в действии на иммунную систему ТЭС и синтетического аналога мет-энкефалина — §-42;

3)	налоксон-чувствительность иммуномодулирующих эффектов ТЭС.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Black P. Н. Immune system-central nervous system interactions: effect and immunomodulatory consequences of immune system mediators on the brain // Antimicrob-Agents-Chemother. — 1994.— Jan., 38(1).- P. 7-12.

2.	De Kloet E.R., Oitzl M.S., Schobitz B. Cytokines and the brain corticosteroid receptor balance: relevance to pathophysiology of neuroendocrine-immune communication // Psychoneuroendocrino-logy.- 1994.- 19(2).- P. 121-134.

3.	К о p н e в a E. А. Иммунофизиология. — СПб. Наука. — 1993.- 684 с.

4.	Брагин Е.О. Нейрохимические механизмы регуляции болевой чувствительности: Монография / УДН.— Москва, 1991 - — с. 126 - 193.

5.	Faith R.E., Murgo A.J., Plotnikoff N. P.//Enkephalins and endorphins: Stress and immune system. Ed. N. P. Plotnikoff et al. New York; London: Plenum Press. - 1986.— P. 431—432.

6.	Sibinga N. E., Goldstein A. Opioid peptides and opioid receptors in cells of the immune system // Ann. Rev. Immunol. — 1988.- 6.- P. 219-249.

7.	Blalock J. E. Molecular mechanisms of bidirectional communication between the immune and neuroendocrine systems // Int. J. Neurosci. - 1990,- Apr., 51(3-4).- P. 363-364.

8.	Carr D.J., DeCosta B.R., Kim C.H., Jacobson A.E., Bost K.L., Rice K.C, Blalock J.E. Anti-opioid receptor antibody recognition of a binding site on brain and leukocyte opioid receptors // Neuroendocrinology. — 1990.- May, 51(5),- P. 552 - 560.

9.	Лебедев В. П., Кацнельсон Я. С, Леоско В. А. и др. Наркоз лабораторных животных при сочетанном воздействии постоянного и импульсного токов // Физиол. журн. СССР. — 1983. — Т. 59.- №8.- с. 1120-1123.

10.	Лебедев В.П., Савченко А.Б., Фан А.Б., Жиля-ев СЮ. Транскраниальная электроанальгезия у крыс: оптимальный режим электрических воздействий // Физиол. журн. СССР. — 1988.- Т. 74.- №8.- с. 1094-1101.

11.	Александрова В.А., Рычкова СВ., Лебедев В. П. и соавт. Влияние транскраниальной электростимуляции опиоидных структур головного мозга на процессы регенерации язвенных дефектов слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки // Международные медицинские обзоры, — 1994.— Т. 2, N1.— с. 41 - 45.

12.	Савченко А. Б. Центральный анальгетический и периферические эффекты транскраниальной электростимуляции: Авто-реф. дис... канд. биол. наук. СПб, 1994.— 22 с.

13.	Айрапетов Л.Н., Глущенко Т.С, Таранова Н.П., Синицын К. Н. Топография зон связывания эндогенных опиоидных пептидов, высвобождаемых на фоне транскраниальной электроанальгезии // Новый метод транскраниального обезболивания. Теоретические основы и практическая оценка: Тез докл. науч.-практ. конф. — Ленинград: Наука, 1987.— с. 14—15.

14.	Cunningham A.J., Szenberg А // Immunology.— 1986.-Vol. 14.- P. 599.

15.	Levin В., Vas N. Effect of combinations of inbred strain, antigen dose on immune responsiveness and resgin production in the mouse // Int. Arch. Allergy. - 1970. - Vol. 39. - P. 156.

16.	Вязов О. E., Ходжаев Ш.Х. (под. ред.). Руководство по иммунологии. — Москва. — 1973,— 391 с.

17.	Лебедев К. А, Понякина И.Д. Иммунограмма в клинической практике // Москва: Наука, 1990. — 223 с.

23. НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА ПРИ ТРАНСКРАНИАЛЬНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ В РЕЖИМЕ АНАЛЬГЕЗИИ

ГРИЦКЕВИЧ Н.Л., ГУЩИН Г. В., КАЦНЕЛЬСОН Я. С, КОРНЕВА Е.А., ЛЕБЕДЕВ В. П., ЛОБЖАНИДЗЕ Н.Ш.,

ФОМИЧЕВА Е. Е.

НИИ экспериментальной медицины РАМН,

Санкт- Петербург

Исследование активации антиноцицептивной системы в ответ на повреждающее воздействие позволило установить участие опиоидных пептидов не только в возникновении анальгетического эффекта, но и обнаружить их стимулирующее влияние на репаратив-ные процессы в различных тканях, что было показано при введении в организм человека и животных опиоидных пептидов и их синтетических аналогов, а также в условиях стимуляции освобождения эндогенных опиоидов при транскраниальном электрическом воздействии в режиме анальгезии [2, 5, 6, 8].

Открытие на лимфоидных клетках опиатных рецепторов сделало возможным углубленное изучение роли опиоидных пептидов в механизмах, обеспечивающих специфическую резистентность организма [4]. Используя в режиме анальгезии транскраниальное электрическое воздействие (ТЭВ), при котором уровень эндогенных опиоидных пептидов в крови и спинномозговой жидкости возрастает в несколько раз, мы попытались изучить эффекты этого воздействия на показатели неспецифической резистентности организма в норме и в условиях асептического воспалительного процесса.

МЕТОДИКА

Опыты выполнены на 56 кроликах-самцах породы шиншилла массой 2,5—3 кг в утреннее время суток. ТЭВ осуществляли модифицированным аппаратом «Электронаркон-1» однократно в течение 45—50 мин на частично ограниченных в подвижности

(мягко фиксированных) животных через игольчатые электроды при соотношении постоянного и переменного токов 2,5:1, силе тока 4,5—6,0 мА, частоте 77 Гц по методу [7]. Изучение показателей неспецифической резистентности проведено у интактных животных при их мягкой фиксации с электродами без применения ТЭВ (контроль — 1-я группа) и с применением ТЭВ в тех же условиях (2-я группа), до, сразу после и через 1 ч после фиксации или ТЭВ, а также у кроликов в условиях асептического воспаления через 24 ч после подкожного введения 1 мл скипидара без применения ТЭВ (контроль — 3-я группа) и с применением ТЭВ (4-я группа) в сроки: через 24 ч после введения скипидара — до ТЭВ или фиксации, сразу после них и через 48, 72 ч и 7 сут после введения скипидара. Исследованы абсолютное и относительное содержание нейтрофильных гранулоцитов и лимфоцитов в периферической крови (окраска по Маю-Грюнвальду), общее количество лейкоцитов (подсчет в камере Горяева), уровень функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов крови по показателям эндогенной активированной нейтральным синим тет-разолиевым (НСТ) редукции [12], содержание белковой острой фазы (БОФ) воспаления в сыворотке крови — гаптоглобина [15], церулоплазмина [14], фибриногена [3]. Определение содержания в сыворотке суммарных глюкокортикоидов (ГК) проводили методом конкурентного связывания с белком [9] кортизола — с помощью стандартного набора «Стерон-К1251» (Институт биоорганической химии АН БССР, Минск). Содержание Р-эндорфина в сыворотке крови у части животных исследовано радиоиммунологическим методом [11].

Ректальную температуру измеряли с помощью термопары и регистрировали термографом Н3012 в течение периода фиксации и ТЭВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Применение ТЭВ у интактных кроликов (2-я группа) вызывало повышение уровня Р-эндорфина в сыворотке крови в 4,6 раза (с 10,38±1,82 до 46,4±4,79 пмоль/л), у животных 1-й группы отмечена тенденция к повышению их уровня (с 10,35±1,82 до 13,0±1,52 пмоль/л) через 15—20 мин от начала воздействия. Через 1 ч после ТЭВ в периферической крови животных отмечались относительные гранулоцитоз (абсолютное содержание нейтрофильных гранулоцитов — (5,02±1,89)• 103/мм3, п=12, в 1-й группе, контрольной,— 2,89±0,02; р<0,05) и лимфопения (абсолютное-количество лимфоцитов — (4,15±0,15) • 103/мм3, в 1-й группе — 5,65±0,14, п= 11; р<0,05), общее количество лейкоцитов не изменялось ((10,07±0,88)- 103/мм3, в 1-й группе - 9,23±0,75). В эти же сроки отмечена тенденция к снижению активности грану-

лоцитов при определении показателя НСТ-редукции в пробах, инкубированных с добавлением опсонизированного зимозана (с 2,77±0,55 фкат/103 фагоцитов в 1-й группе до 1,97±0,47 фкат/103 фагоцитов во 2-й; р < 0,05) и без инкубации (с 0,68±0,23 фкат/103 фагоцитов в 1-й группе до 0,32±0,06 фкат/103 фагоцитов во 2-й).

Сразу после ТЭВ отмечено снижение температуры тела животных по сравнению с уровнем фиксационной гипотермии, наблюдаемой у кроликов 1-й группы (рис. 1).

Применение ТЭВ не влияло на содержание БОФ воспаления в плазме крови у этих животных при всех сроках наблюдения, а также на уровень глюкокортикоидных гормонов по отношению к контрольной (3-й) группе кроликов.

о

0.5 -

1

1.5

1

Рис. 1. Изменение температуры тела кроликов при ТЭВ у интактных животных и при асептическом воспалительном процессе

По оси ординат: At — изменение температуры тела от начала наблюдения до ее стабилизации (в °С); О — исходная температура тела животных; / — кролики с мягкой фиксацией; 2 — животные с мягкой фиксацией + ТЭВ; 3 — мягкая фиксация + воспаление; 4 — мягкая фиксация + воспаление + ТЭВ. Звездочка — достоверность различий по отношению к контрольным группам 1 и 3.

2U

В условиях экспериментального асептического воспаления применение ТЭВ через 24 ч от его начала на высоте лихорадочной реакции, на фоне 2—4-кратного увеличения уровня глюкокортикоидных гормонов и БОФ воспаления, лейкопении с гранулоцито-и лимфопенией приводило к изменению всех исследуемых показателей (4-я группа). Под влиянием ТЭВ не только ускорялись сроки появления максимальных концентраций БОФ и их снижения, но и абсолютное содержание гаптоглобина и церулоплазмина через 24 и 48 ч от начала воспаления было выше, а на 7-й день уровень гаптоглобина был ниже, чем у контрольных (3-я группа) животных в те же сроки (рис. 2.). У кроликов 4-й группы отмечена тенденция к увеличению содержания суммарных глюкокортикои-дов сразу после ТЭВ и к более интенсивному снижению этих значений, как и уровня кортизола, на 7-й день воспаления (см. рис. 2). ТЭВ приводило к более быстрой смене лейкопении, вызванной введением скипидара, лейкоцитозом с абсолютным и относительным грануло- и лимфоцитозом, в то время как у животных 3-й группы в эти же сроки отмечена тенденция к лейко- и гранулоцитозу, а лимфопения сохранялась (рис. 3). Кратковремен-

Рис. 2. Изменение уровня БОФ воспаления и глю-кокортикоидных гормонов в сыворотке крови кроликов при применении ТЭВ в условиях асептического воспалительного процесса.

По оси ординат: прирост БОФ воспаления и глюкокортикоидных гормонов (в % к исходному уровню); 0 — исходный уровень показателей у животных. а — 3-я группа, б — 4-я группа кроликов. / — через 24 ч после введения скипидара до фиксации или ТЭВ; 2 — сразу после фиксации или ТЭВ; 3 — через 1 ч после окончания фиксации или ТЭВ; 4-6 - 48, 72 ч и 7 сут соответственно от вве

дения скипидара. Белые столбики — уровень гаптог-лобина, с косой штриховкой — церулоплазмина, с точками — фибриногена. Сплошная линия — содержание общих глюкокортикоидов, прерывистая — кортизола. Одна звездочка — достоверность различия по отношению к сроку Д две — по отношению к контрольным значениям данного показателя в те же сроки наблюдения.

600 к

400 -

200 -

600 -

400 -

200 -

Рис. 3. Содержание лейкоцитов в крови кроликов при применении ТЭВ в условиях асептического воспалительного процесса.

По оси ординат: 1 — изменения показателей общего количества лейкоцитов; 2 — нейтрофильных гранулоцитов; 3 — лимфоцитов (в % по отношению к исходному уровню); 0 — исходный уровень показателей до введения скипидара. / — 24 ч, // — 48 ч, III — 72 ч и IV — 1 суг после введения скипидара (вертикальной прерывистой линией разграничены сроки наблюдения). Белые столбики — животные 3-й группы, со штриховкой — 4-я группа. Одна звездочка — достоверные различия с уровнем через 24 ч после введения скипидара, две — по отношению к контрольным значениям показателей в те же сроки.

ное снижение показателя эндогенной НСТ-редукции проявилось сразу после применения ТЭВ (с 2,70±0,90 фкат/103 фагоцитов в 3-й группе до 0,42±0Д0 в 4-й; р < 0,05), как и гипотермический эффект ТЭВ при применении этого воздействия на высоте лихорадочной реакции (см. рис. 1).

Таким образом, влияние ТЭВ на исследуемые показатели неспецифической резистентности выявляется особенно отчетливо в условиях патологии — развития асептического воспалительного процесса. ТЭВ изменяет скорость появления и величину максимальных концентраций БОФ воспаления, что весьма важно для течения ранних этапов воспалительной реакции. Установлено, что содержание БОФ характеризует уровень окислительной активности экстраклеточных жидкостей и быстроту превращения свободных радикалов в перекись водорода и кислород, они выполняют функцию нейтрализации токсических веществ в организме, регулируют содержание биогенных аминов, защиту липидов от аутоокисления, т. е. осуществляют специализированные функции, связанные с ограничением воспаления [13].

Кратковременное снижение показателя эндогенной НСТ-редукции фагоцитами периферической крови сразу после применения ТЭВ совпадает с существенным увеличением содержания одного из БОФ — церулоплазмина. По-видимому, одной из причин, вызывающих снижение скорости НСТ-редукции, отражающей способность гранулоцитов генерировать свободные радикалы, обладающие бактерицидными и повреждающими мембраны клеток тканей свойствами, может быть возрастание уровня церулоплазмина, способного тормозить восстановление НСТ [10]. Важным для течения воспалительного процесса являются обусловленная ТЭВ ранняя смена лейкопении лейкоцитозом (с грануло- и лимфоци-тозом), а также гипотермический эффект ТЭВ на высоте лихорадочной реакции.

Согласно имеющимся экспериментальным данным, при ТЭВ в режиме анальгезии происходит стимуляция эндогенных опиоидных систем мозга, активация антиноцицептивных систем, функционирующих с участием р-эндорфина и мет-энкефалина [8]. При этом уровень опиоидных пептидов в крови, спинномозговой жидкости и определенных структурах мозга возрастает в несколько раз [1], что согласуется с полученными нами результатами увеличения концентрации р-эндорфина в сыворотке крови при применении такого воздействия. Как известно, опиоидные пептиды воспринимаются полиморфно-ядерными лейкоцитами и моноцитами, активируют хемотаксический ответ этих клеток в системах in vitro и in vivo. Высказано предположение о прямом воздействии высоких концентраций опиоидных пептидов на терморегулирующие зоны гипоталамуса. Существует представление о модулирующей роли опиоидных пептидов в отношении других регулирующих систем организма, в том числе и гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-

вой, особенно в условиях активации или подавления функций этих систем.

Таким образом, опиоидные пептиды, по-видимому, наряду с нейромедиаторами — простагландинами, катехоламинами, адре-нокортикотропным гормоном, кортизолом и другими гормонами, интерлейкином-1 — главным медиатором синтеза БОФ воспаления — модулируют динамику острофазового ответа, изменявшуюся при применении ТЭВ в условиях асептического воспалительного процесса. Следует подчеркнуть, что концентрация глюкокортико-идных гормонов в сыворотке крови животных существенно не менялась, т. е. реализация действия ТЭВ, по-видимому, не связана со сдвигом глюкокортикоидных гормонов в крови.

В работе установлено влияние ТЭВ в режиме анальгезии на интенсивность развития асептической воспалительной реакции (ранние этапы) — повышение уровня БОФ воспаления, ускорение появления их максимальных концентраций, а также появления лейкоцитоза с нейтрофилезом и лимфоцитозом, т.е. активации механизмов неспецифической резистентности организма. Можно предположить, что определенная роль в развитии этих изменений принадлежит эндогенным опиоидным пептидам. Свойство транскраниального электрического воздействия в режиме анальгезии вызывать не только анальгетический, но и противовоспалительный эффект может быть использовано при применении этого воздействия как составляющей комплексного лечения воспалительных заболеваний различных систем организма (дыхательной, пищеварительной и др.).

ЛИТЕРАТУРА

1.	Айрапетов Л.Н., Зайчик А.М., Трухманов М.С. и др. // Физиол. журн. СССР. - 1985, № 1. С. 56-64.

2.	Афонская Н. И., Ильинский О. Б., Кондаленко В.Ф. и др. // Бюл. экспер. биол. — 1986, № 12. С. 754—757.

3.	Белицер В.А., Варецкая Т.В., Свитальская Л.А. и др. // Лаб. дело. - 1984. Т. 56, № 10. С. 38-42.

4.	Васильева Е.В., Сухих Г.Т., Виноградов В.А., Сура В. В. //Тер. арх.- 1984. Т. 56, №10. С. 120-125.

5.	Виноградов В. А., Полонский В. М.//Бюл. экспер. биол. - 1985, №5. С. 548-549.

6.	Ильинский О.Б., Кондрикова Е.С., Спевак С.Е., Соловьева А. И. //Докл. АН СССР. - 1986. Т. 289, № 1. С. 241.

7.	Лебедев В.П., Кацнельсон Я.С, Леоско В.А. и др. // Физиол. журн. СССР. - 1983, №8. С. 1120-1122.

8.	Лебедев В.П., Кацнельсон Я.С, Савченко А.Б., Автономов В. В. // Физиология пептидов. — Л., 1988. С. 112— 113.

9.	Abraham G.E., Manlimos F.S., Garza R. // Handbook
of radioimmunoassay / Ed. G.E.Abraham. — New York; Basel, 1978.
P. 591-656.

10.	Goldstein I.M., Kaplan N.B., Edelson N.S., Weissman G. // Ann. N.Y. Acad. Sci. USA. — 1982, vol. 389. P. 368-379.

11.	Gullemin R., Ling N., Vargo Т. M. //Biochem. bio-phys. Res. Commun. — 1977, vol. 77. P. 361—366.

12.	Guthy E., Bien D.O. // Blut.- 1982. Bd 44. S. 221-224.

13.	Owen I., Better F.S., Hobon I. //J. clin. Path.- 1960, vol. 13, N. 2. P. 163-164.

14.	Pepis M.B., Baltz M. L. //Advanc. Immunol.— 1983, vol. 34. P. 141—147.

15.	Ravin A. A. //J. Lab. clin. Med. - 1961, vol. 58, N 1. P. 161.

III. КЛИНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТОВ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ

24. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИИ В ТОРАКАЛЬНОЙ И АБДОМИНАЛЬНОЙ

ХИРУРГИИ

КОВАЛЁВ М. Г., ЛЕБЕДЕВА А. В., ЛЕБЕДЕВ В. П., ХОРОХОРДИН Н.Е., КАЦНЕЛЬСОН Я. С, ЛЕОСКО В. А.,

ФАН А. Б., ДМИТРЕНКО А. И.

Государственный Научный Центр пульмонологии МЗ РФ,

Санкт- Петербург

1. ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ МЕТОДА ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ

ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИИ

В течении длительного периода времени, начиная с первого десятилетия XX века, в различных странах делались попытки использовать воздействие электрическим током на головной мозг через покровы черепа для получения наркоза, сна и анальгезии [19]. На основании анализа результатов большого числа исследований, нередко весьма противоречивых и не всегда корректных по выполнению, следует признать, что на сегодняшний день, несмотря на использование разнообразных характеристик воздействий, получить электросон, а тем более электронаркоз, у теплокровных вряд ли возможно [47, 56]. Вместе с тем, исследования в области электроанальгезии оказались относительно более перспективными [21, 47].

Новые перспективы изучения транскраниальной электроанальгезии были открыты исследованиями Рейнольдса [52]. В этих исследованиях было отчетливо показано, что у крыс и обезьян достижение транскраниальной электроанальгезии, в отличии от электронаркоза, вполне реально. Принципиальным достоинством исследований стало получение доказательств, что возникновение этого эффекта может быть обусловлено возбуждающим действием тока на ретикулярную формацию среднего мозга и лимбические

структуры на гипоталамическом и септальном уровне. Наряду с изучением путей распространения тока при транскраниальной электростимуляции, Рейнольде производил непосредственное раздражение током медиальных структур мозгового ствола и показал, что такая стимуляция приводит к полному блокированию реакций на ноцицептиное раздражение при сохранении ответов на раздражения других модальностей [52]. Эти данные положили началу новому направлению исследований — изучению стимуляционной анальгезии, которое переросло в изучение антиноцицептивной системы (АНЦС) мозга — системы мозговых структур, участвующих не только в регуляции болевой чувствительности, но и других защитных реакций организма на воздействие повреждающих факторов [7, 9, 15, 16, 58].

Существенный вклад в перспективы исследований в области механизмов транскраниальной электроанальгезии дали исследования опиоидных механизмов мозга, начатые через 10 лет после работ Рейнольдса. В многочисленных исследованиях было показано, что структуры АНЦС мозгового ствола весьма богаты нейронами, содержащими различные опиоидные пептиды и соответствующими им опиатными рецепторами различных типов [20, 33, 45]. Кроме того, было установлено, что по ряду признаков стимуляционная анальгезия имеет, как правило, опиоидный характер: сопровождается избыточной продукцией опиоидных пептидов, потенцируется ингибиторами ферментов деградации опиоидов, отменяется блока-торами опиоидных рецепторов и не возникает у организмов с выработанной толерантностью к опиатам [16, 33].

Проблема разработки эффективной транскраниальной электроанальгезии в результате свелась к поиску такого режима электровоздействия, который направленно стимулирует и активирует опиоидные структуры АНЦС мозга. Значительны успехи в этом направлении были достигнуты группами исследователей [4, 5, 50, 53, 55] под руководством В.П.Лебедева (Россия), М.И. Кузина (Россия), А. Лиможа (Франция). По своей клинической значимости наибольший интерес представляет метод транскраниальной электростимуляции АНЦС (ТЭС АНЦС), предложенный В.П.Лебедевым с соавт. [4] и основанный на использовании строго критичных параметров сочетания постоянного и импульсного прямоугольного токов. Метод введен в клиническую практику после строго аргументированного экспериментального обоснования [1,2, 21, 28] и был с успехом использован не только для купирования различных болевых синдромов, но и как компонент общего обезболивания при различных оперативных вмешательствах [3, 6, 11, 14, 22, 23, 30]. С момента первой научно-практической конференции, прошедшей в 1987 году, когда были подведены первые итоги экспериментально-клинического изучения основных достоинств метода, нами был накоплен определенный опыт использования его в клинике. Эти материалы и легли в основу настоящей работы.

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИИ

В работе обобщены результаты исследования эффектов транскраниальной электроанальгезии, сравнительно с традиционными методами интраоперационного общего обезболивания, на некоторые показатели гомеостаза у больных, которые были оперированы на органах грудной полости (271 больной) и брюшной полости (591) как в плановом (772), так и в экстренном порядке (90)

Все больные были разделены на четыре группы в зависимости от использованного метода интраоперационного общего обезболивания. Первую группу составили пациенты, которым с этой целью проводилась транскраниальная электроанальгезия. Во второй группе использовался внутривенный наркоз калипсолом капельным способом в сочетании с наркотическими анальгетиками (фента-нил). На этапах проведения анестезии, при необходимости для ее углубления, использовались внутривенно атарактики и нейролептики в принятых дозировках. В третью группу вошли пациенты, у которых общее обезболивание проводили ингаляцией газонаркотической смеси закиси азота и кислорода в сочетании с внутривенным введением наркотических анальгетиков (фентанил). На этапах проведения анестезии, при необходимости для ее углубления, внутривенно использовались нейролептики и атарактики в принятых дозировках. Четвертая группа представлена больными, общее обезболивание которым осуществлялось ингаляцией паров фторотана в сочетании с внутривенным введением наркотических анальгетиков (фентанил). В зависимости от методики проведения транскраниальной электроанальгезии больные первой группы были подразделены на подгруппы. Группа 1.1 — транскраниальная электроанальгезия проводилось методом ТЭС АНЦС в сочетании с ингаляцией газонаркотической смеси закису азота и кислорода по описанной методике [22], а при необходимости, углубление анестезии достигалось внутривенным введением дроперидола или седуксена. Группа 1.2 — транскраниальная электроанальгезия проводилось методом ТЭС АНЦС в сочетании с внутривенной капельной инфузией калипсола по описанной методике [22], в случае необходимости, углубление анестезии достигалось внутривенным введением седуксена или дроперидола. Группа 1.3 — транскраниальная электроанальгезия осуществлялось токами Лиможа в сочетании с газонаркотической смесью закиси азота и кислорода по описанной методике [41]. Согласно рекомендациям, усиление анальгезии достигалось внутривенным введением наркотического анальгетика (фентанила), а углубление анестезии — седуксена или дроперидола. Транскраниальная электроанальгезия методом ТЭС АНЦС осуществлялось аппаратом ТРАНСАИР- 4. Суммарная сила тока устанавливалась по шкале прибора — 24 мА. Транскраниальная электроанальгезия токами Лиможа осуществлялось аппаратом ЭА-300-01. Амплитудное значение тока устанавливаемое по шкале

прибора зависело от электропроводности мягких покровов черепа пациента и составляло 250—300 мА в амплитудном значении. В обоих случаях использовалась фронто-мастоидальная схема наложения электродов. Всем больным проводилась ИВЛ отечественным аппаратом РО-6. Параметры вентиляции подбирались стандартно по номограмме Энгстрема-Герцога с учетом газового состава крови. Fi О2 после введения в наркоз поддерживалось на уровне 0,5, а у торакальных больных при работе на корне легкого, увеличивали до 1,0. Для проведения исследований были определены следующие этапы: исходный этап — до начала проведения общего обезболивания, в операционной; в наркозе — после введения в наркоз и перевода больного на ИВЛ; начало операции — после выполнения кожного разреза; травматичный этап — выполнение основного этапа операции при вмешательствах на органах брюшной полости, после выделения элементов корня легкого и перевязки сосудов (или резекции ткани легкого) при операциях на легких; окончание операции — после наложения швов на кожу, при самостоятельном дыхании через интубационную трубку и пробуждения больного; 1 сутки после операции; 2—3 сутки после операции; 7—10 сутки после операции. На перечисленных этапах определяли содержание р-эндорфина плазмы крови как показателя активации антиноцицептивной системы. Определение содержания р-эндорфина в плазме крови производили радиоиммунным методом [44] с использованием набора фирмы Radioimmune Nuclear Corporation (США). При проведении общей анестезии центральную гемодинамику исследовали прямыми методами с использованием катетера Свэн-Ганца, путем катетеризации подключичной вены и непрямыми методами путем измерения артериального давления, минутного объема кровообращения [25] и дефицита ОЦК [36]. Специальная часть исследований при операциях на легких касалась изучения транспорта кислорода и транскапиллярного обмена в легких методом биполярной термодиллюции [34], представляющим модификацию способа Eligs [43]. Регистрировали следующие физиологические показатели: MAP — среднее артериальное давление, CVP — центральное венозное давление, РАР — среднее давление в легочной артерии, PWP — окклюзионное давление в легочной артерии (среднее), по ЭКГ рассчитывали HR — частоту сердечных сокращений. Напряжение газов в пробах крови по методу Аструпа, содержание гемоглобина (НЬ) и его сатурацию определяли с помощью прибора Radiometer (Дания). На основании анализа кривых терморазведения и реографических кривых рассчитывали: СО — минутный объем кровообращения или CI — сердечный индекс (СО в пересчете на поверхность тела), SV — ударный объем сердца. По принятым формулам рассчитывали TPR — общее легочное сопротивление, SVR — системное сосудистое сопротивление, PBV — легочный объем крови, EWLV — объем внесосудистой жидкости в легких, Qs/Qt — величину внутрилегочного шунтирования кро-

ви, DO2 — доставку кислорода, VO2 — потребление кислорода, Iext02 — индекс тканевой экстракции кислорода. Дополнительно оценивали темп и объем инфузионной терапии (ИТ) или объем инфузионно-трансфузионной терапии (ИТТ) и расход фармакологических препаратов. При изучении реакции гипоталамо-гипофи-зарно-надпочечниковой системы на операционную травму во время проведения общего обезболивания для определения концентрации в сыворотке крови биологически активных веществ был применен радиоиммунный метод с использованием набора фирмы Radioimmune Nucclear Corporation (США) для АКТГ (адрено-кортикотропного гормона), АДГ (антидиуретического гормона), адреналина, норадреналина и метод Матлиной [29] для кортизола. Направленное изучение состояния гуморального и клеточного иммунитета у торакальных больных онкопатологией в послеоперационном периоде сопровождалось выделением группы больных, у которых выявлялись инфекционно-гнойные заболевания легких до операции. С этой целью определяли содержание иммуноглобулинов в плазме крови по Манчини [48], фагоцитирующую активность нейтрофилов по методу Шмелева [37] и уровню кислородзависи-мого метаболизма, оцениваемого по НСТ-тесту. Дополнительно изучали способность к хемотаксису мононуклеарных фагоцитов, активность Т-киллеров с использованием метода «спонтанных» розеток [57]. Результаты обрабатывались с помощью матричных методов статистики, достоверность результатов оценивалась с использованием /-критерия Стьюдента.

3. ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОИ ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИИ, СРАВНИТЕЛЬНО С ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ ОБЩЕГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОМЕОСТАЗА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ЛЕГКИХ И ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

ЗА. Изменение уровня $-эндорфина плазмы крови, как показателя активации АНЦС при проведении

общего обезболивания

Сравнительная оценка активации АНЦС при транскраниальной электроанальгезии методом ТЭС АНЦС и токами Лиможа

Исследование проведено у 28 больных в возрасте 58±3,2 года при плановых операциях на легких — краевые резекции легкого (табл. № 1).

В группе 1.1, по сравнению с исходным этапом, на этапе в наркозе отмечалось увеличение уровня р-эндорфина крови с 12,4±3,9 до 122,4±10,5 пмоль/л. На последующих этапах статистически значимых изменений содержания этого пептида по сравне-

нию с этапом в наркозе не происходило. В группе 1.3 к этапу в наркозе отмечено увеличение содержания Р-эндорфина крови до 64,2±5,0 пмоль/л (р<0,05). В отличии от группы 1.1, этот уровень был достоверно ниже, а на травматичном этапе операции отмечалось дальнейшее его умеренное повышение с последующим снижением к окончанию операции до сопоставимого с этапом в наркозе.

Изменение содержания $-эндорфина крови у больных при проведении транскраниальной электроанальгезии сравнительно с традиционными методами общего обезболивания

Исследование проведено при плановых и экстренных оперативных вмешательствах на органах брюшной полости (табл. №2).

Для проведения исследования были выбраны группы больных, репрезентативные по виду оперативного вмешательства — операции на желчных путях, и возрасту. Средний возраст больных составил 73,4±3,2 года. В группе 1.1 содержание р-эндорфина крови, по сравнению с исходным, к этапу в наркозе увеличивалось с 8,9±1,2 до 93,6±23,8 пмоль/л и статистически значимо не изменялось на последующих этапах относительно этого уровня. Сопоставимые изменения отмечались в группе 1.2. В группе 2 изменения были достоверно менее выраженными, чем в группе 1. При сопоставимых исходных значениях, содержание этого пептида в крови увеличивалось только до 40,6±5,6 пмоль/л и дальнейших существенных изменений не происходило. В группе 3 изменение уровня Р-эндорфина крови на этапе в наркозе были еще менее выраженными, чем в группе 1. Его содержание увеличивалось с 11,4+1,1 только до 19,6±3,5 пмоль/л. На последующих этапах ста-

| Группы сравнения | , Содержание р-эндорфина плазмы крови в пмоль/л |
| --- | --- |
|  | исходный этап | в наркозе | травматичный этап | по окончании операции |
| группа 1Л (п=15) | 12,4±3,9 | 122,4±10,5* | 131,Ш0,2* | 128,6±9,6 |
| группа 1.3 (п=13) | 11,6±4,0 | 64,2±5,0* # | 78,5±4,0* ** # | 70,3+4,1* # |

Примечание:

1.	Нормальное значение р-эндорфина плазмы крови 8—12 пмоль/л.

2.	* — р < 0,05 по отношению к исходному этапу

3.	** — р < 0,05 по отношению к этапу в наркозе

4.	# — р < 0,05 различие между группами

Содержание р-эндорфина плазмы крови у больных на этапах проведения общего обезболивания с использованием транскраниальной электроанальгезии методом ТЭС АНЦС и токами Лиможа при операциях на легких (М±т)

тистически значимых колебаний относительно достигнутого уровня не происходило. Аналогичная динамика увеличения р-эндорфина на первых двух этапах анестезии прослеживалась в группе 4 — его содержание увеличивалось с 8,9±0,3 до 16,1±1,9 пмоль/л. Однако, на травматичном этапе отмечалось достоверное повышение до 24,6±1,9 пмоль/л с последующим снижением к окончанию операции до уровня сопоставимого с этапом в наркозе. По сравнению с группой 1, в других группах, на всех этапах начиная с этапа в наркозе уровень —эндорфина оставался достоверно ниже.

Уровень $-эндорфина у больных в послеоперационном периоде

Исследование выполнено у 30 больных до и после операций на легких, у которых общее обезболивание осуществлялось с использованием транскраниальной электроанальгезии и наркозом фторо-таном (табл. 3).

Результаты выявили более высокий уровень р-эндорфина в послеоперационном периоде в обоих группах по сравнению с исходным. Так, в группе 1.2 его содержание на 1 сутки после операции составило 39,4±2,8 пмоль/л, которое оставалось достоверно больше относительно исходного и на последующих этапах исследования.

| Группы сравнения | Содержание р-эндорфина плазмы крови в пмоль/л |
| --- | --- |
|  | исходный | этап в наркозе | травматичный .этап | по окончании операции |
| Плановые операции |
| группа 1Л (п-,15) | 8,9±1,2 | 93,6±23,8* | 102,1±18,9* | 90,1±16,6* |
| группа 1.2 (п=15) | 8,4±1,1 | 90,6±11,3* | 104,1±16,1* | 99,9±12,3* |
| группа 2 (п=15) | 9,5±1,1 | 40,6±5,6* # | 51,6±6,5*# | 39,9±5,1*# |
| — ■ ■ ■ группа 3 (п=15) | 11,4+1,1 | 19,6±3,5*# | 20,6+1,9* # | 18,8±1,4 |
| группа 4 (п=15) | 8,9±0,3 | 16,1±1,9*# | 24,6±1,9***# | 18,7±2,5*# |
| ¦ Экстренные операции |
| 1 группа 1.1 1 (п = 20) | 8,1±1,8 | 51,1±7,7* | 61,1±11,9* | 51,8±9,4* |

*	— р < 0,05 по отношению к исходному этапу. ** — р < 0,05 по отношению к этапу в наркозе

#	— р < 0,05 различие достоверно по отношению к 1 группе

Содержание р-эндорфина плазмы крови у больных на этапах проведения общего обезболивания при плановых и экстренных

операциях на органах брюшной полости (Mm)

В группе 4 на 1 сутки после операции уровень р-эндорфина был ниже, чем в группе 1.2, а по сравнению с исходными значениями был достоверно выше только в течении первых трех суток после операции.

3.2. Состояние гемодинамики при проведении общего обезболивания

Сравнительная оценка состояния гемодинамики при проведении транскраниальной электроанальгезии методом ТЭС АНЦС и токами Лиможа

С этой целью был использован прямой метод исследования гемодинамики у 10 больных при краевых резекциях легких (табл. 4). Результаты исследования не обнаруживали статистически значимых изменений при проведении транскраниальной электроанальгезии тензометрических показателей общего легочного сопротивления и кровотока между подгруппами. В наркозе (т. е. после перевода больных на ИВЛ) обращало внимание достоверное учащение HR в обеих подгруппах при сопоставимых значениях SV. Однако, уже с момента начала операции в группе 1,1 по сравнению с этапом в наркозе происходило урежение HR до значений сопоставимых с исходными при увеличении SV до 69,3±5,0 ml (р < 0,05). По сравнению с группой 1,1 на всех интраоперационных этапах значения HR в группе 1.3 были достоверно большими, а значения SV — меньшими и сопоставимыми со значениями на этапе в наркозе.

Сопоставлении расхода нейролептиков и атарактиков, которые использовались для проведения транскраниальной электроанальгезии, выполнено у 30 больных при данном виде оперативных вмешательств. Выявлены следующие достоверные различия: в группе 1,1 использование дроперидола потребовалось у 3 из 15 пациентов в средней дозе (2,04±0,64) • Ю-2 мг/кг/час, а седуксена у 6 больных в дозе (5,07±0,55) • Ю-2 мг/кг/час; в группе 1 (1.3) дроперидол необходимо было вводить у 12 из 15 пациентов в до-

| Группы сравнения | Содержание р-эндорфина плазмы крови в пмоль/л ¦ |
| --- | --- |
|  | исходный этап | 1 сутки после операции | 2—3 сутки после операции | 7—10 сутки после операции |
| группа 1.2 (п=15) | 14,8±1,1 | 39,5+2,8* | 43,4±3,3* | 26,3+3,5* |
| группа 4 (п=15) | 13,0+1,3 | 25,7+2,4* # | 28,0±2,1*# | 18,7±1,3 |

*	— р< 0,05 по отношению к исходному этапу

#	— р < 0,05 различие между группами

Содержание р-эндорфина в плазме крови у торакальных больных в послеоперационном периоде (М±пл)

Состояние гемодинамики большого и малого круга при транскраниальной электроанальгезии методом ТЭС АНЦС (п=5) и токами Лиможа (п=5) при операциях на легких (М+ш)

| I Показатель | Этапы исследования |
| --- | --- |
|  | исходный этап | в наркозе | начало операции | травматичный этап | по окончании операции |
|  | группа 1.1 | группа 1.3 | группа 1.1 | группа 1.3 | группа 1Л | группа 1.3 | группа 1.1 | группа 1.3 | группа 1.1 | группа 1.3 |
| MAP (mm Hg) | 98±3 | 93±4 | 101+2 | 93±4 | 92±6 | 99±4 | 96±6 | 100±4 | 97±4 | 95±3 |
| PAP (mm Hg) | — |  | 16,1±1,2 | 16,5±1,3 | 16,8+1,3 | 17,8±1,4 | 17,1±1,4 | 18,7±1,6 | 17,1±0,5 | 17,3±1,4 |
| TPR (din • с • cm~5) |  |  | 242±31 | 257±32 | 254±25 | 270+30 | 272+29 | 298+33 | 254±19 | 270+27 |
| CO (L* mirH) | — |  | 5,48±0,34 | 5,24±0,32 | 5,32±0,18 | 5,36+0,27 | 5,ПЮ,25 | 5,08±0,23 | 5,46±0,27 | 5,14+0,29 |
| SV (ml) |  |  | 56,1+5,8 | 56,0±5,0 | 69,3+5,0** | 58,1±5,1# | 71,2±5,5** | 53,0±5,5# | 69,8±3,7** | 56,4±3,2# |
| HR I (bit-miir1) | 83±3 | 79±3 | 97±4* | 92±4* | 76±4** | 94+4** # | 72±3* ** # | 98±5* # | 78+4** | 93±5*# |

*	— р < 0,05 по отношению к исходному этапу ** — р < 0,05 по отношению к этапу в наркозе

#	— р < 0,05 различие между группами

зе (4,91±0,22) • 10~2 мг/кг/час и всем больным седуксен в дозе (8,4±0,17) • 10~2 мг/кг/час. Для усиления анальгезии 9 больным в данной группе потребовалось введение фентанила в дозе (0,5±0,06) • Ю-з мг/кг/час.

Сравнительная оценка состояния гемодинамики при использовании транскраниальной электроанальгезии и традиционных методов общего обезболивания

С этой целью с использованием непрямых методов исследования гемодинамики было обследовано 76 больных с механической желтухой различной этиологии в возрасте 74±4 года при операциях на желчных путях (табл. 5). Проведение транскраниальной электроанальгезии в группе 1.1 характеризовалось на этапе стабильного наркоза уменьшением SV до 52,3±2,0 ml при незначительном увеличении HR с 81±4 до 92±3 bit-min-1. Восстановление этих показателей до уровня, сопоставимого с исходным, происходило уже начиная с этапа начала операции. На последующих этапах отмечено лишь умеренное снижение MAP на травматичном этапе по сравнению с этапом в наркозе до 102±3 mm Hg. При этом, существенных изменений других исследованных показателей не происходило. В группе 1.2 отмечено уменьшение SV до 46,3±2,2 ml, что сопровождалось достоверным и более отчетливым по сравнению с подгруппой 1.1 увеличением HR до 101±5 bit-min-1. Эти различия нивелировались начиная с травматичного этапа операции. Статистически значимых изменений других показателей на этапах исследования не наблюдалось.

В группе 2 изменения гемодинамики на этапах проведения общего обезболивания были аналогичны тем, которые наблюдались в группе 1.2.

Проведение общего обезболивания у пациентов в группе 3 также сопровождалось достоверным уменьшением по сравнению с исходным с 60,2±2,5 до 48,6±2,7 ml, но без сколько-нибудь заметного изменения HR. Это сочеталось со снижением MAP. Восстановление гемодинамических показателей до исходного уровня происходило постепенно к моменту окончания операции.

Закономерное уменьшение SV по сравнению с исходным на этапе в наркозе отмечалось и при проведении общего обезболивания в группе 4. HR при этом не изменялась. Это приводило к достоверному уменьшению СО до 3,97±0,27 L-mhr1 и сочеталось со снижением MAP до 102±4 mm Hg. При сравнении с группой 1 значения MAP и СО были достоверно меньше. На последующих, в том числе травматичных, этапах операции MAP повышалось до уровня сопоставимого с исходным. Однако, значения СО оставались меньшими, чем в группе 1, и были соизмеримы с теми, которые регистрировались на этапе в наркозе, поскольку восстановление SV до 58,3+2,1 ml к окончанию операции происходило на фоне постепенного и достоверного урежения HR до 722 bit • mhr1.

Состояние гемодинамики при проведении общего обезболивания при операциях на желчных путях у больных старше 60 лет с механическими желтухами (М±т)

| Показатель | Этапы исследования |
| --- | --- |
|  | исходный этап | в наркозе | начало операции | травматичный этап | окончание 1 операции |
| Группа 1.1 (п= 16) |
| MAP mm Hg | 116±2 | 117±3 | 119±4 | 102±3* ** | 114±4 1 |
| HR (bit-min-i) | 81 ±4* | 92+3 | 84±4 | 84±2 | 82±4 |
| SV (ml) | 61,7±3,3 | 52,3±2,0* | 56,7±2,0 | 61,0±3,3** | 62,6+3,2** |
| CO (L-min-i) | 4,95±0,29 | 4,66±0,22 | 4,76+0,21 | 5,06±0,35 | 5(13±0,37 |
| Группа 1.2 (n= 14) |
| MAP (mm Hg) | И6±3 | 123±3 | 123±3 | 119±5# | 120±3 |
| HR (bit-min-*) | 86±4 | 101±5* | 101±5*# | 88+4** | 86±5** |
| SV (ml) | 56,0±2,8 | 46,3±2,2* | 46,3±2,2* | 56,1±1,8** | 56,5±2,4** |
| CO (L-min-i) | 4,82±0,37 | 4,69±0,33 | 4,69±0,33 | 4,94±0,23 | 4,86+0,38 |
| Группа 2 (n= 15) |
| MAP (mm Hg) | 116±4 | 123±6 | 125±5 | 119±5# | 118±5 |
| HR (bit-min-i) | 84±3 | 99±4* | 98±4* | 88±4 | 87±5 |
| SV (ml) | 56,7±3,3 | 46,5±2,5* | 48,3±2,6# | 56,1±1,8** | 55,3+4,2 |
| CO (L-min-i) | 4,71±0,32 | 4,60+0,26 | 4,73±0,29 | 4,94±0,23 | 4,81+0,31 |
| Группа 3 (n=l6) |
| MAP (mm Hg) | 112±2 | 100±3*# | 104±3*# | 107±3 | 110+3** |
| HR (bit-min-i) | 83±4 | 83±4 | 80±5 | 81+5 | 89+4 |
| SV (ml) | 60,2±2,5 | 48,6±2,7* | 53,0+2,9 | 57,1+2,5** | 58,3+2,1** |
| CO (L-min-i) | 4,85±0,21 | 4,03±0,23** | 4,46±0,21 | 4,56±0,35 | 4,73±0,31 |
| Группа 4 (n=15) |
| MAP (mm Hg) | 117±3 | 102+4*# | 114±3** | 113±5 | 121±5** |
| HR (bit-min-i) | 85±5 | 83±2 | 79±2 | 78±2 | 72±2* |
| SV (ml) | 57,6±2,9 | 47,8±3,4* | 48,4±2,6* | 49,6±2,0* | 58,1±2,3** |
| CO (L-min-i) | 4,90±0,36 | 3,97+0,27# | 3,83±0,29*# | 3,87±0,19*# | 4,18±0,21# 1 |

1.	* — р < 0,05 по отношению к исходному этапу

2.	** — р < 0,05 по отношению к этапу в наркозе

3.	# — р < 0,05 различие достоверно по отношению к подгруппе 1Л

Сопоставление расхода наркотических препаратов и темпа ин-фузионной терапии (ИТ), которые использовались для проведения сравниваемых методов общего обезболивания при данном виде оперативных вмешательств, было выполнено у 135 больных старше 60 лет (табл. 6). Для проведения транскраниальной электроанальгезии в группе 1.1 в 56% случаев требовалось введение дро-перидола в дозе (3,98±1,77) • Ю-2 мг/кг/час и в 70% случаев седуксена в дозе (5,11±2,4) • 10"2 мг/кг/час. Возмещение ОЦК для поддержания устойчивой гемодинамики обеспечивалось при темпе ИТ 5,12±0,7 мл'Мин-Vm2. В группе 1.2 частота использования этих препаратов оказывалась аналогичной — в 60% и 67% случаев соответственно, при достоверном изменении соотношения доз. Доза дроперидола была на 40% меньше, а седуксена на 25% больше. Темп ИТ не отличался от предыдущей подгруппы. По сравнению с группой 1.2, в группе 2 инфузируемая поддерживающая доза кетамина была в 1,5 раза больше. Дроперидол использовался чаще — в 80% случаев, а необходимость введения седуксена при этом была 100% с тем условием, что во всех случаях анальгезия обеспечивалось введением фентанила. Для возмещения ОЦК требовался достоверно больший темп ИТ (на 30%) по сравнению с группой 1,2. Во время проведения общего обезболивания в группе 3 дроперидол использовался у всех больных, а необходимость углубления анестезии седуксеном была такой же, как и в группе 1.1 при отсутствии статистически значимых различий в средних дозах этих препаратов. Анальгезия достигалась введением большей, чем в группе 2 дозой фентанила — (1,79±0,45) • Ю-3 мг/кг/час при р < 0,05. По сравнению с группой 1.1 для восполнения ОЦК и восстановления показателей гемодинамики до исходных значений требовался почти на 40% достоверно больший темп ИТ. В группе 4 для проведения общего обезболивания нейролептики и атарактики не использовались, но анальгезия обеспечивалась дозой фентанила на 50% достоверно большей, чем в группе 2 и всего на 15% меньшей, чем в группе 3. Среди исследованных групп темп ИТ оказывался максимальным, и несмотря на более низкие значения СО, которые прослеживались на всех интраоперацион-ных этапах, он был почти на 60% достоверно больше, чем в группе 1.1.

Использования транскраниальной электроанальгезии

в экстренной анестезиологии

Исследование проведено с использованием непрямых методов и прямого измерения CVP у 60 больных в возрасте старше 60 лет при проведении общего обезболивания во время экстренных оперативных вмешательств на органах брюшной полости. Результаты сравнительной оценки использования транскраниальной электроанальгезии, общего обезболивания с применением анальгетиков, атарактиков и нейролептиков в сочетании с газонаркотической

Расход наркотических препаратов и темп инфузионной терапии (ИТ) при проведении общего обезболивания во время оперативных вмешательств на желчных путях

у больных старше 60 лет с механическими желтухами (М±о)

| Препарат | Группа |
| --- | --- |
|  | Группа 1Л (п = 25) | Группа 1.2 (п = 30) | Группа 2 (п = 20) | Группа 3 (п = 28) | Группа 4 (п = 32) |
| Дроперидол (м г/кг/час) | (3,98±1,77)- 10-2 [14] | (2,90+0,16) ■ 10-2 [18] | (3,22±0,59)-10-2 [16] | (3,95±1,42) • 10-2 [28] |  |
| Седуксен (мг/кг/час) | (5,П±2,40)- 10-2 [17] | (6,89+2,90)-10-2 [20] | (7,03+2,30)- 10-2 [20] | (4,81+1,79) -10-2 120] |  |
| Фентанил (мг/кг/час) |  |  | (1,03+0,34) - 10-3 [20] | (1,79±0,45)- 10-з [28] | (1,54±0,41)- 10-з [32] |
| Кетам и н (мг/кг/час) |  | 1,08+0,31 [30] | 1,64±0,40 [20] |  |  |
| темп ИТ (мл • мин-'/м2) | 5,12±0,70 | 5,15+1,45 | 6,56±0,78 | 7,02±1,02 | 8,10+2,40 |

Примечание:

1.	В результаты исследования были включены оперативные вмешательства, при которых не наблюдалось кровопотери, требовавшей возмещения объема циркулирующей крови.

2.	В квадратных скобках указано число случаев использования препарата.

смесью закиси азота и кислорода или с кетамином представлено в табл. 7 и 8.

В группе 1.1 (табл. 7), на исходном этапе исследования, при дефиците ОЦК у этих больных в 18,3±4,2%, CI составлял

Таблица 7

Показатели гемодинамики, дефицит ОЦК и объем инфузионной

терапии на этапах общего обезболивания с использованием транскраниальной электроанальгезии методом ТЭС АНЦС (1.1) и препаратов НЛА (3) в сочетании с газонаркотической смесью

закиси азота и кислорода у больных, оперированных по экстренным показаниям на органах брюшной полости (М±т)

| Показатель | Этапы исследования |
| --- | --- |
|  | исходный этап | в наркозе | начало операции | травматичный этап | окончание операции |
| Группа 1.1 (п = 20) |
| MAP (mm Hg) | 99±3 | 97±2 | 98±3 | 10114 | 11212*** |
| CVP (cm H20) | 1,2+0,1 | 1,2+0,2 | 1,1±0,1 | 3,1+0,2* ** | 3,8Ю,2*** |
| CI (L • mirr1 • m2) | 1,6±0,2 | 1>7±0,2 | 2,2±0,1*** | 2,4Ю,2* | 2,410,2* ** |
| SVR (dyn • с ■ cm-5) | 2944±118 | 2990+88 | 2620178* ** | 2134192*** | 21351114* |
| Дефицит ОЦК (%) | 18,3±4,2 | 18,4±3,8 | 17,9±3,1 | 10,6+4,1*** | 7,313,1 |
| Объем ИТ (ml/m2) |  | 55,4+1,4 | 79,2±1,2 | 154,4+2,2 | 420,8114,3 |
| Группа 3 (n=10) |
| MAP (mm Hg) | 97±6 | 87±6 | 86+3# | 8912# | 10313# |
| CVP (cm H20) | 1,4±0,4 | 0,7+0,4 | 2,9+0,7#** | 4,0Ю,5* ** | 4,4Ю,4* ** |
| CI (L-min-i *m2) | 1,6±0,2 | 1,6+0,3 | 1,7±0,2 | 1,9+0,2 | 2,4Ю,2* ** |
| SVR (dyn • с ■ cm-5) | 2765±171 | 2562±151 | 2366±146 | 21661135 | 19521127*** |
| Дефицит ОЦК (%) | 17,5+1,2 | 17,7±0,6 | 16,2±0,3 | 10,810,2* ** | 6,6+0,7*** |
| Объем ИТ (ml/m2) |  | 74,7±0,4# | 80,8±0,6 | 277,6+3,2# | 655,4112,6# |

*	— р < 0,05 по отношению к исходному этапу ** — р < 0,05 по отношению к этапу в наркозе

#	_ р < 0,05 различие между группами

Показатели гемодинамики, дефицит ОЦК и объем инфузионной терапии на этапах общего обезболивания с использованием транскраниальной электроанальгезии методом ТЭС АНЦС (1.2) и препаратов НЛА (2) в сочетании с внутривенной инфузией кетамина у больных, оперированных по экстренным показаниям на органах

брюшной полости (М±т)

| Показатель | Этапы исследования J |
| --- | --- |
|  | исходный этап | в наркозе | начало операции | травматичный этап | окончание операции |
| Группа 1.2 (п = 20) |
| MAP (mm Hg) | 9314 | 96±4 | 97±3 | 10213 | 10713* |
| CVP (cm H20) | 1,3*0,1 | 1,0±0,2 | 2,2±0,2 | 3,8Ю,3*** | 3,8Ю,2*** |
| CI (L-min-1 -m2) | 1,6±0,1 | 1,7±0,2 | 1,7+0,1 | 2,1+0,1*** | 2,510,1*** |
| SVR (dyn • с • cm-5) | 2732±125 | 2554±92 | 2667±119 | 22751117 | 1959192*** |
| Дефицит ОЦК (%) | 20,112,7 | 19,8±2,3 | 16,5+1,4 | 9,512,4* ** | 6,511,2*** |
| Объем ИТ (ml/m2) |  | 48,2±2,0 | 63,314,1 | 143,215,6 | 392,8119,1 |
| Группа 2 (n= 10) |
| MAP (mm Hg) | 95+2 | 98±4 | 85,0±2#*** | 8811#* ** | 94+1# |
| CVP (cm H20) | 1,3±0,3 | 1,7±0,4 | 1,810,1 | 2,8Ю,2#*** | 3,6Ю,2*** |
| CI (L-min-1 -m2) | 1,6±0,2 | 1,8±0,2 | 1,710,1 | 2,1Ю,2* | 2,3+0,1* |
| SVR (dyn • с • cm-5) | 2821±94 | 25131114 | 22631135#* | 19231152*** | 1893+130*** |
| Дефицит ОЦК (%) | 18,5±1,7 | 18,0±1,6 | 16,711,3 | 12,510,8* ** | 8,5Ю,8*** |
| Объем ИТ (ml/m2) |  | 52,4±2,4 | 59,413,1 | 178,415,3# | 504,6+14,1* |

*	— р < 0,05 по отношению к исходному этапу ** — р < 0,05 по отношению к этапу в наркозе

#	_ р < о,05 различие между группами

1,6±0,2 L • mirr1 • m2. На этом фоне MAP регистрировалось на уровне 99±3 mm Hg и при значениях CVP 1,2±0,1 cm Н20 SVR составляло 2944±118 dyn-ccnr5. После перевода больных на ИВЛ и проведения ИТ в объёме 55,4±1,4 ml/m2 не было обнаружено статистически значимых изменений дефицита ОЦК и гемо-динамических показателей. Дальнейшее проведение ИТ в объёме 79,2±1,2 ml/m2 к началу операции хотя и не приводило к сколько-нибудь заметному изменению дефицита ОЦК, MAP и CVP, но сопровождалось достоверным увеличением CI и уменьшением SVR. Объём инфузий к моменту травматичного этапа операции составил 154,4±2,2 ml/m2, что начинало компенсировать дефицит ОЦК. Гемодинамически при стабильном уровне MAP это проявлялось возрастанием CVP и последовательным уменьшением SVR на фоне дальнейшего увеличения CI. Общий объём инфузий суммарно к этапу окончания операции был определен равным 420,81±4,3 ml/m2, что позволило компенсировать дефицит ОЦК в данной группе больных до 7,3±3,1%. При таком объеме ИТ по сравнению с исходными значениями у больных удавалось увеличить и стабилизировать CI, повысить уровни MAP и CVP, что сопровождалось устойчивым уменьшением SVR.

В группе 3 исходные значения дефицита ОЦК — 17,5±1,2% и показателей гемодинамики были сопоставимы с теми, которые регистрировались в группе 1.1. Относительная стабильность гемоди-намических показателей в наркозе по сравнению с предыдущим этапом достигалась при достоверно меньшем SVR по сравнению с группой 1.1, но соизмеримом значении дефицита ОЦК, за счет большего объёма инфузий — 74,7±0,4 ml/m2. Начало операции характеризовалось отсутствием статистически значимых изменений дефицита ОЦК и гемодинамических параметров. Однако, по сравнению с подгруппой 1.1 при том же выполненном объёме инфузий CI и уровень MAP оказывались меньше при более высоких значениях CVP — 2,9±0,7 cm Н2О, что и выражалось в соизмеримости значений SVR. В дальнейшем по сравнению с подгруппой 1.1 аналогичной компенсации дефицита ОЦК удавалось добиться проведением ИТ в значительно большем объёме. И тем не менее, даже несмотря на дальнейшее увеличение CVP достигнуть состояния такой стабилизации гемодинамики, как в группе 1.1, не удавалось. За время проведения общего обезболивания общий объем инфузий оказывался более чем в 1,5 раза больше того, который требовался в группе 1.1 для достижения соизмеримой компенсации дефицита ОЦК к этапу окончания операции. И хотя на этом этапе исследования такие гемодинамические показатели, как CVP, CI, SVR, мало различались между группами, наиболее интегральный показатель кровообращения MAP — 1033 mm Hg оставался на уровне исходных значений и был достоверно ниже, чем в группе 1.1.

В группе 1.2 (табл. № 8) на исходном этапе исследования при дефиците ОЦК, равном 20,1±2,7%, CI составлял 1,6±0,1 L*min-bm2.

На этом фоне MAP регистрировалось на уровне 93±4 mm Hg и при значениях CVP 1,3±0,3 cm Н20 SVR составляло 2732±125 dyn • с • cm-5. Это мало отличалось от показателей в предыдущих группах. В наркозе и после проведения ИТ в объёме 48,2±2,0 ml/m2 не обнаружено статистически значимых изменений дефицита ОЦК и гемодинамических показателей. Дальнейшее проведение ИТ в объёме 63,3±4,1 ml/m2 также не сказывалось на исследованных показателях. Достоверная компенсация как по сравнению с исходным, так и в состоянии наркоза дефицита ОЦК до 9,5±2,4% происходила на травматичном этапе при выполненном объёме ин-фузий 143+5,6 ml/m2. При стабильном уровне MAP, это выражалось в возрастании уровня CVP, увеличении CI и тенденции к уменьшению SVR. Общий объём инфузионной терапии за время проведения общего обезболивания составил 392,8±19,1 ml/m2, что позволило компенсировать дефицит ОЦК в данной группе больных к моменту окончания операции до 6,5±1,2% (значения этих показателей статистически значимо не различались между подгруппами). Сопоставление значений показателей кровообращения на этапе окончания операции различий между подгруппами не выявило.

В группе 2 исходные значения дефицита ОЦК и показатели гемодинамики были соизмеримы с теми, которые регистрировались в других группах. На этапе в наркозе проведение инфузий в объеме, равном тому, который использовался в группе 1.2, также не влияло на компенсацию дефицита ОЦК и при этом обеспечивалась стабильность гемодинамических показателей. На момент начала операции объём инфузий составил 59,4+3,1 ml/m2, как и в подгруппе 1.2, и не влиял на показатель дефицита ОЦК. На этом фоне отмечено снижение уровня MAP до 85,0±2,1 mm Hg и при отсутствии существенных изменений CVP и CI происходило достоверное уменьшение SVR до 2263±135 dyn-ест-5, чего не наблюдалось в группе 1.2. На травматичном этапе операции при несколько большем объёме инфузий (по сравнению с выполненном в группе 1.2), равном 178,4±5,3 ml/m2, достигалось достоверное (по сравнению с исходными значениями) и сопоставимое между группами изменение уровня компенсации дефицита ОЦК (12,5±0,8%). Это имело отражение в параллельном увеличении уровня CVP и CI при дальнейшем уменьшении SVR. Но, несмотря на эти позитивные сдвиги, уровни CVP и MAP оказывались достоверно ниже, чем в группе 1.2 при сопоставимых значениях SVR. Общий объём инфузий за время проведения общего обезболивания оказывался на 30% достоверно больше того, который требовался в группе 1.2 для достижения у больных соизмеримой компенсации дефицита ОЦК. И хотя на этом этапе исследования такие гемодинамические показатели, как CVP, CI, SVR мало различались между сравниваемыми группами, интегральный показатель кровообращения MAP, равный 941 mm Hg, оставался на уровне исходных значений и был достоверно ниже, чем в группе 1.2 и в группе 1.1.

3.3. Реакция гипофизарно-надпочечниковой системы на операционную травму при использовании транскраниальной электроанальгезии и традиционных методов общего обезболивания

Обобщенные результаты исследований сведены в табл. 9.

Исследование содержания АКТГ в крови на этапах проведения общего обезболивания проведено у 60 больных старше 60 лет при плановых операциях на органах брюшной полости. При использовании транскраниальной электроанальгезии в группе 1.1 отмечено увеличение содержания АКТГ на этапе в наркозе по сравне-

Таблица 9

Содержание гормонов «стресса» в плазме крови у больных на этапах проведения общего обезболивания

|  | Этапы исследования ¦ |
| --- | --- |
| Группа | исходный этап | в наркозе | травматичный этап | окончание операции |
| Содержание АКТГ (нг/л) |
| Группа 1.1 | 54,0±3,1 | 71,2+5,1* | 78,0±4,7* | 69,1+4,4* |
| Группа 1.2 | 69,8±4,2 | 88,1±3,5* | 88,6±5,1* | 77,8±5,3** |
| Группа 2 | 69,6±5,2 | 96,5±4,2* | 92,1+3,1* | 81,5±5,1** |
| Группа 4 | 46,9±4,9 | 54,6±5,8 | 69,7±5,6*** | 51,9±5,3 |
| Содержание АДГ (пг/л) |
| Группа 1.2 | 8,18+0,84 | 15,10+1,29* | 9,48±0,70** | 9,78+0,51** |
| Группа 4 | 7,78±0,80 | 6,68±0,69 | 15,50±0,91*** | 9,15+0,79** |
| Содержание адреналина (нмоль/л) |
| Группа 1.1 | 2,11±0,18 | 2,60±0,13 | 4,05±0,23* ** | 2,52+0,41 |
| Группа 1.2 | 2,52±0,23 | 4,93±0,13* | 5,03+0,15* | 3,90±0,10* ** |
| Группа 2 | 3,30±0,21 | 6,92±0,31* | 7,01+0,18* | 5,92±0,11*** |
| Группа 4 | 2,44±0,13 | 2,71+0,23 | 5,54±0,21*** | 4,64+0,23* ** |
| J Содержание норадреналина (нмоль/л) |
| Группа 1.1 | 4,33±0,54 | 5,80±0,62 | 6,23±0,46* | 4,80±0,34 |
| Группа 1.2 | 5,50±0,41 | 6,12±0,26 | 4,91±0,18 | 4,04±0,13*** |
| Группа 2 | 5,61±0,18 | 7,74±0,26* | 7,34±0,23* | 5,92+0,21** |
| Группа 4 | 4,82±0,3 | 4,92±0,18 | 5,90±0,Ю*** | 4,73±0,21 |
| Содержание кортизола (мкг/л) |
| Группа 1.1 | 163,8±6,0 | 188,1±6,4* | 210,4±6,2* ** | 177,3±6,0 |
| Группа 1.2 | 194,1±4,3 | 262,6±5,7* | 211,7±3,7* ** | 179,6±5,2** |
| Группа 2 | 189,9+4,2 | 259,8±5,3* | 277,6±4,8* ** | 199,8±5,6** |
| Группа 4 | 167,2±5,0 | 192,4+5,6* | 224,7±4,9* ** | 179,9±5,3 J |

* — р < 0,05 по отношению к исходному этапу ** — р < 0,05 по отношению к этапу в наркозе

нию с исходным с 54,0±3,1 до 71,2+5,1 нг/л без дальнейших существенных изменений относительно этого уровня на последующих этапах.

В группе 1.2 также отмечено достоверное увеличение содержания АКТГ на этапе в наркозе до 88,1+3,5 нг/л. На травматичном этапе дальнейших статистически значимых изменений не наблюдалось, а на этапе окончания операции значения АКТГ были сопоставимы с исходными. В группе 2 динамика его изменений на этапах исследования была аналогичной. В группе 4 исходный уровень АКТГ в крови больных составил 46,9±4,9 нг/л и его достоверное изменение было отмечено только на травматичном этапе до 69,7±5,6 нг/л.

Исследование содержания АДГ в крови на этапах проведения общего обезболивания проведено у 30 больных старше 60 лет при плановых операциях на легких. При проведении транскраниальной электроанальгезии в группе 1.2 на первых двух этапах исследования отмечено увеличение содержание АДГ с 8,18±0,84до 15,10+1,29 пг/л и с последующим снижением до уровня, сопоставимого с исходным. В отличие от группы 1.2, в группе 4 содержание АДГ увеличивалось на травматичном этапе с последующим снижением к окончанию до значений сопоставимых с исходными, но оставаясь больше, чем на этапе в наркозе.

Определение содержания адреналина выполнено у 60 больных старше 60 лет при плановых операциях на органах брюшной полости. При проведении транскраниальной электроанальгезии в группе 1.1 содержание адреналина на исходном этапе составило 2,11+0,18 нмоль/л. Повышение в 2 раза было отмечено только на травматичном этапе. В отличие от группы 1.1, в группе 1.2 достоверно более высокий уровень адреналина в крови определялся уже начиная с этапа в наркозе и сохранялся повышенным на последующих этапах. К окончанию операции он становился ниже, чем на этапе в наркозе. При несколько более высоких исходных значениях содержания адреналина в крови у больных во 2 группе наблюдалась аналогичная динамика его изменений по сравнению с группой 1.2. В группе 4 увеличение содержание адреналина в крови происходило на травматичном этапе до 5,54+0,21 нмоль/л и оставалось больше исходного и по окончании операции.

Определение содержания норадреналина выполнено также у 60 больных старше 60 лет при плановых операциях на органах брюшной полости. В группе 1.1 повышение содержания норадреналина в крови по сравнению с исходным этапом наблюдалось только на травматичном этапе. В группе 1.2 статистически значащие изменение содержания норадреналина в крови по сравнению с исходным отмечено только на этапе окончания операции — его уменьшение. В группе 2, в отличие от группы 1.2, при сопоставимых исходных значениях, в наркозе содержание норадреналина увеличивалось с последующим достоверным снижением к этапу

окончания операции до уровня, сопоставимого с исходным. В группе 4 содержание норадреналина достоверно увеличивалось только на травматичном этапе операции.

Изменение содержания кортизола было изучено у 60 больных старше 60 лет при плановых операциях на органах брюшной полости. В группе 1.1 содержание кортизола в крови у больных составляло 163,8±6,0 мкг/л. Было отмечено в наркозе его увеличение до 188,1±6,4 мкг/л с последующим повышением на травматичном этапе до 210,4±6,2 мкг/л и снижением до уровня исходного к этапу окончания операции. В группе 1.2 при несколько более высоком исходном уровне кортизола, его содержание в крови на этапе в наркозе также увеличивалось с последующим постепенным и достоверным снижением до уровня исходного к окончанию операции. По сравнению с группой 1.2, исходные значения содержания кортизола в крови у больных в группе 2 не различались. Однако, при аналогичном увеличении на этапе в наркозе в данной группе на травматичном этапе отмечено его достоверно увеличение до 277,6±4,8 мкг/л, с последующим снижением до исходного уровня. Аналогичная динамика изменения уровня кортизола в крови наблюдалась в группе 4, но при более низком содержании гормона на всех этапах исследования.

3.4. Состояние транскапиллярного обмена жидкости в легких при использовании транскраниальной электроанальгезии

Исследование проведено у 22 больных в возрасте 48,0±1,5 лет при расширенных резекциях легких (пульмонэктомии или било-бэктомии) с использованием прямых методов. Результаты обнаруживали значительные сдвиги в изменении фильтрационно-абсорб-ционной функции легких при данном виде оперативных вмешательств (табл. 10). Так, у пациентов в группе, 1,2 по сравнению с этапом в наркозе, на травматичном этапе операции (т.е. после перевязки сосудов легкого) наряду с достоверным увеличением давления в малом круге, происходило резкое уменьшение PBV с 7,33±0,75 до 3,92±0,53 ml/kg (р<0,05) при незначительном увеличении EVLW. Более выраженное увеличение EVLW до 6,77±0,72 ml/kg (на 115±14%) по сравнению с этапом в наркозе, было отсроченным, т. е. к моменту окончания операции. Характерно, что эти изменения происходили на фоне восстановления давления в малом круге кровообращения и легочного объёма крови.

В группе 4 при сопоставимых исходных значениях исследованных показателей динамика их изменений на травматичном этапе была аналогична той, которая отмечалась в подгруппе 1.2. Однако на последующем этапе обнаруживались явные различия. Давление в малом круге оставалось достоверно выше, чем в наркозе при условии, что PBV продолжал уменьшаться до 4,07±0,46 ml/kg и становился меньше, чем у пациентов в подгруппе 1.2. На этом фоне дальнейшее увеличение EVLW до 7,88±0,58 ml/kg, как в подгруппе

1.2, становилось статистически значимым, но его относительный прирост (на 216±10%), по сравнению с этапом в наркозе, был достоверно более выраженным при сопоставимых абсолютных значениях этого показателя между группами.

Более значительным сдвигам фильтрационно-абсорбционной функции легких у пациентов в группе 4 по сравнению с группой 1.2, сопутствовало последовательное и достоверно более выраженное снижение Ра02 к этапу окончания операции по отношению к состоянию в наркозе. В табл. 11 представлены данные, характеризующие инфузионно-трансфузионную терапию (ИТТ) у обследованных торакальных больных. При сопоставимых объёмах кро-вопотери у больных в обоих группах суммарный объём ИТТ в группе 4 был на 40% достоверно больше, чем в группе 1.2. Это определялось необходимостью возмещения ОЦК переливанием на 40% относительно большего объёма консервированной крови — 1059+139 мл и достоверно большего в 1,5 раза объёма растворов кристаллоидов — 855±99 мл.

3.5. Состояние транспорта кислорода при проведении

транскраниальной электроанальгезии

Исследование было выполнено у 27 больных старше 60 лет с использованием прямых методов при плановых операциях на легких (табл. 12). При проведении транскраниальной электроанальгезии в группе 1,2 статистически значимых изменений основных детерминант транспорта кислорода — CI и содержания НЬ в крови на этапах исследования выявлено не было. Начиная с этапа начала операции, по сравнению с исходным этапом, наблюдалось достоверное увеличение Qs/Qt, которое достигало максимума на травматичном этапе операции — 29,2±3,2% и оставалось выше исходного на последующем этапе. Несмотря на столь выраженное увеличение внутрилегочного шунтирования крови, при проведении общего обезболивания обеспечивался уровень D02, сопоставимый с исходным. Динамика изменения V02 характеризовалась последовательным уменьшением его к травматичному этапу операции и восстановлением до исходного к моменту окончания операции. Динамике изменений V02 сопутствовали изменения Iext 02 — уменьшение с 18,5±0,9 до 13,7±1,1% с последующим увеличением до исходных значений.

В группе 2 при соизмеримых абсолютных значениях показателей транспорта кислорода динамика их изменений на этапах исследования была аналогична той, которая наблюдалась в группе 1.2. Разница состояла лишь в более быстром достижении уменьшения V02 по сравнению с исходным уже на этапе начала операции.

Наиболее выраженные сдвиги в системе транспорта кислорода, при отсутствии статистически значимых различий исходных значений показателей между группами, были обнаружены при проведении общего обезболивания у больных в группе 4. Уже начиная с

Показатели давления в малом круге кровообращения, жидкостного обмена и газообмена в легких на этапах проведения общего обезболивания у больных при расширенных резекциях легких

| Показатель | В наркозе | Травматичный этап | Окончание операции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Группа 1.2 | Группа 4 | Группа 1.2 | Группа 4 | Группа 1.2 | Группа 4 |
| РАР (mm Hg) | 18,7±1,0 | 20,3+1,6 | 22,3±1,2** | 26,6+2,1** | 21,1±1,6 | 25,6±1,4** |
| PWP (mm Hg) | 10,4±0,9 | 10,8±0,8 | 12,9±0,7** | 15,6±1,2** | U,2ifl,6 | 13,6±0,7**# |
| PBV (ml/kg) | 7,33±0,75 | 7,31+0,67 | 3,92+0,53** | 4,50+0,56** | 6,26±0,78 | 4,07±0,46**# |
| EVLW (ml/kg) | 3,18±0,29 | 2,51+0,18 | 4,32±0,50 | 3,19+^,40 | 6,77±0,72** | 7,88+0,58** |
| Pa02 (mm Hg) | 310118 | 244±42# | 262±32 | 210±29# | 195±18** | 87±6** # |

Таблица 11

Величина потерь, объем и состав инфузионно-трансфузионной терапии (И'Г Г) у больных

при расширенных резекциях легких

** — p < 0,05 по отношению к этапу в наркозе # — р < 0,05 различие между группами

| Группа | Кровопотеря | Диурез | Объем И11 | Перелито крови | Перелито коллоидов | Перелито кристаллоидов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мл | мл | мл | мл | мл | мл 1 |
| Группа 1.2 | 777+58 | 489±98 | 1816±139 | 750+81 | 588±74 | 555±81 |
| Группа 4 | 927±114 | 546±57 | 2518+228# | 1059+139 | 650+59 | 855+99# I |

* — р < 0,05 различие между группами

Состояние транспорта кислорода на этапах проведении общего обезболивания

при операциях на легких у больных старше 60 лет

| 1 | Показатель ¦ |
| --- | --- |
| Группа | CI | НЬ | Qs/Qt | D02 | V02 | Iext 02 |
|  | (L* min-'/m2) | (S/L) . | (%) | (ml • min"l/m2) | (ml ■ mirr1/™2) | (%) |
| Исходный этап |
| Группа 1.2 | 2,83+0,37 | 128,5±9,0 | 13,7±3,9 | 487+53 | 92,3+8,9 | 18,5±0,9 |
| Группа 2 | 2,77±0,26 | 122,0±6,7 | 13,3±1,4 | 443±45 | 91,8±8,0 | 20,5±1,5 |
| Группа 4 | 2,83±0,23 | 123,3+6,0 | 14,9±2,4 | 456+46 | 87,4±7,9 | 20,0+1,1 |
| В наркозе |
| Группа 1.2 | 3,11±0,28 | 127,4+7,8 | 16,7+2,9 | 519+55 | 89,9+10,6 | 17,3±2,9 |
| Группа 2 | 2,99±0,31 | 121,3+5,3 | 16,4+3,2 | 500+58 | 84,0+12,3 | 16,3±1,8 |
| Группа 4 | 1,81±0,22*# | 115,7±6,2 | 22,2±2,8 | 288±36* # | 47,8+4,8* # | 17,2±0,9 ¦ |
| Начало операции |
| Группа 1.2 | 3,03±0,25 | 124,5±6,5 | 24,G±3,1* | 505±56 | 75,1±6,3 | 14,8±2,0 |
| Группа 2 | 2,61+0,35 | 115,4±5,6 | 22,1±3,6* | 423±51 | 60,7+9,4 | 14,3±1,8 |
| Группа 4 | 1,62±0,22*# | 107,5+6,6 | 33,2+3,!***# | 246±36* # | 56,7±6,5* | 23,1+1,2**# I |
| Травматичный этап операции ¦ |
| Группа 1.2 | 2,98+0,32 | 112,0±8,8 | 29,2+3,2* | 457+67 | 62,5+8,1* | 13,7±1,1* |
| Группа 2 | 2,46±0,29 | 115,1±7,3 | 29,8±3,6* ** | 393±50 | 56,5±5,4* | 14,7±1,2* |
| Группа 4 | 1,79±0,30*# | 94,3±7,2* | 39,4±3,4* ** # | 219±47*# | 46,0±4,1 * | 21,7+0,8**# |
| Окончание операции |
| I Группа 1.2 | 2,85±0,35 | 119,8±7,9 | 25,0±3,9* | 487±67 | 87,5±8,9 | 17,8±2,2 |
| I Группа 2 | 2,89±0,37 | 114,8±5,5 | 24,3±4,5* | 459±54 | 83,7+16,4 | 18,2±2,0 |
| 1 Группа 4 | 1,95±0,29* | 108,2±7,6 | 27,1±3,1* | 289+42* # | 60,9±8,2*# | 21,0±1,3** |

*	— р < 0,05 по отношению к исходному этапу ** — р < 0,05 по отношению к этапу в наркозе

#	— р < 0,05 различие достоверно по сравнению с первой группой

этапа в наркозе обнаруживалось такое уменьшение CI, что его значения на интраоперационных этапах были достоверно ниже, чем в группе 1.2. Только в этой группе больных было отмечено достоверное уменьшение содержания НЬ в крови на травматичном этапе операции. Все это сопровождалось более значительным увеличением с 14,9±2,4 на исходном этапе до 39,4±3,4% на травматичном этапе Qs/Qt по сравнению с изменениями этого показателя в группе 1.2. В результате наблюдалось быстрое и достоверное, по сравнению с исходным, уменьшение D02 уже начиная с этапа в наркозе. Начиная с этого этапа значения DO2 были достоверно меньше, чем в группе 1.2 до момента окончания исследования. При таком уровне DO2, в отличии от других групп, прослеживалась диссоциация между снижением VO2, начиная с этапа в наркозе, и увеличением относительно этого этапа Iext О2 с момента начала операции. Причем значения Iext 02 в данной группе больных на интраоперационных этапах были достоверно больше тех, которые регистрировались в группе 1.2.

3.6. Состояние иммунного статуса больных в послеоперационном периоде при использовании транскраниальной электроанальгезии

Исследование было проведено у 124 больных старшей возрастной группы до и после плановых оперативных вмешательств на легких по поводу онкопатологии.

Исследование иммунологических показателей у 94 больных с нормальным течением послеоперационного периода (табл. 13) не выявило различий в состоянии гуморального иммунитета. В обеих группах к 7—10 суткам после операции происходило достоверное и сопоставимое снижение содержание Ig G. При сравнении состояния клеточного иммунитета в группе 1.2 выявлено достоверное увеличение активности Т-киллеров, начиная со 2—3 суток после операции. В группе 4 их активность в послеоперационном периоде не изменялась и была достоверно ниже, чем в группе 1.2.

Для сравнения иммунного статуса больных, имевших исходную хроническую инфекционную патологию легких (30 человек), в табл. 14 представлены лишь те показатели, изменения которых на этапах исследования были статистически значимыми. У пациентов группы 1.2. в послеоперационном периоде не было выявлено заметных изменений фагоцитарного числа нейтрофилов, в то время как в группе 4 со 2—3 суток после операции происходило их достоверное и стойкое снижение, более чем на 35%. Различия между группами были достоверны при сопоставимых исходных значениях этого показателя. В отличии от группы 1.2, в группе 4 отмечалось также снижение фагоцитарного индекса нейтрофилов более, чем на 50% на 2—3 сутки после операции. Различия между группами сохранялись и на последующем этапе. При исследование фагоцитарной активности нейтрофилов по НСТ-тесту в группе 1.2 обна-

Состояние иммунологических показателей у торакальных больных, оперированных

в условиях общего обезболивания по поводу онкопатологии при нормальном течении послеоперационного периода

| Показатель | Группа 1.2 (п = 32) | Группа 4 I (п = 62) J |
| --- | --- | --- |
|  | Этапы исследования | Этапы исследования ¦ |
|  | Исходные значения | 2—3 сутки после операции | 7—10 сутки после операции | Исходный этап | 2—3 сутки после операции | 7—10 сутки 1 после операции I |
| [ Показатели гуморального иммунитета ¦ |
| Ig М (г/л) | 1,51 ±0,24 | 1,34+0,16 | 1,70±0,22 | 1,66+0,19 | 1,19±0,14 | 1,32+0,11 ¦ |
| Ig G (г/л) | 16,40±0,91 | 15,26+1,08 | П,90±1,16* | 14,79±1,04 | 13,52±1,13 | 11,14±0,50* |
| Ig А (г/л) | 3,94+0,39 | 3,67+0,40 | 3,50±0,33 | 3,38+0,53 | 3,07±0,19 | 3,07+0,3 |
| Показатели клеточного иммунитета |
| Фагоцитарное число нейтрофилов (%) | 74,46±7,33 | 65,92+5,16 | 73,26±5,42 | 73,31±3,80 | 62,30±4,09 | 68,15±4,36 |
| Фагоцитарный индекс нейтрофилов (ед.) | 7,18±1,30 | 5,42+0,75 | 6,72±1,18 | 6,85±0,90 | 5,85±0,75 | 5,70±0,60 |
| Фагоцитарное число моноцитов (%) | 58,38±5,30 | 50,07+4,26 | 63,33±5,42 | 52,26±3,98 | 53,96+4,05 | 55,73±4,60 |
| Фагоцитарный индекс моноцитов (ед.) | 5,58±0,74 | 3,17+0,36 | 6,20±0,60 | 4,78±0,32 | 4,41 ±0,45 | 4,47±1,04 |
| Т-лимфоциты киллеры (активные в %) | 36,20±1,48 | 52,66+1,80* | 50,14±3,50* | 28,40±2,09# | 23,71±2,90# | 32,00±5,00# |

*	— р < 0,05 по отношению к исходному этапу

#	— р < 0,05 различие между группами

ружено стойкое ее увеличение, по сравнению с исходными значениями, в 2 раза со 2—3 суток после операции. В группе 4 активации фагоцитарной активности не наблюдалось. Более того, к 7—10 суткам после операции фагоцитарная активность нейтрофилов по НСТ-тесту оказывалась достоверно ниже, чем в группе 1.2. Исследование хемотаксиса моноцитов также выявило достоверные различия между группами. Если в группе 1.2 существенной динамики этого показателя ко 2—3 суткам после операции не происходило, то при соизмеримых исходных значениях, в группе 4 отмечено его резкое и достоверное уменьшение более, чем в 2 раза.

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Настоящее исследование, в основном, было сфокусировано на больных пожилого и старческого возраста, проведение общего обезболивания у которых всегда сопряжено с повышенным риском [40].

Этапным исследованием стала сравнительная оценка эффективности метода ТЭС АНЦС и транскраниальной электроанальгезии токами Лиможа, интерес клиницистов к которому в последнее

| Группы | Этапы исследования |
| --- | --- |
|  | исходный этап | 2—3 сутки после операции | 7—10 сутки после операции [ |
| Фагоцитарное число нейтрофилов (%) ¦ |
| Группа 1.2 (п= 15) | 73,3±4,1 | 75,9±5,6 | 73,5±3,2 ¦ |
| Группа 4 (п= 15) | 82,8±4,1 | 54,7±4,5* # | 55,6±3,8*# ¦ |
| Фагоцитарный индекс нейтрофилов (ед.) |
| Группа 1.2 (п= 15) | 7,2±0,6 | 7,4±0,9 | 6,4±0,4 |
| Группа 4 (п= 15) | 7,711,1 | 3,5±0,7*# | 4,2±0,7*# |
| Фагоцитарная активность нейтрофилов по НСТ — тесту (мв • Ю-6 клеток) |
| Группа 1.2 (п= 15) | 16,1+5,1 | 35,4±8,0* | 32,7+3,9* |
| Группа 4 (п= 15) | 17,7±3,1 | 22,0+3,0 | 14,0±3,2# |
| Хемотаксис моноцитов (у. е.) |
| Группа 1.2 (п= 15) | 34,3±7,7 | 27,6±2,0 |  |
| Группа 4 (п = 15) | 47,8±5,5 | 18,4±2,3*# | — |

*	_ р < 0,05 по отношению к исходному этапу

#	— р < 0,05 различие между группами

Динамика некоторых показателей клеточного иммунитета у торакальных больных с сопутствующей хронической инфекционной патологий легких, оперированных в условиях общего обезболивания (Mian)

время опять возобновляется [31]. Ранее проведенные экспериментальные исследования позволили подтвердить наличие воспроизводимого анальгетического эффекта при данном виде электровоз-действия на покровы черепа [24]. Опубликованные клинические наблюдения указывали на общие механизмы возникновения сти-муляционной анальгезии при сравниваемых методах путем активации опиатергических структур мозга. Полученные данные, судя по изменению содержания р-эндорфина крови позволяли подтвердить эту точку зрения. Однако, при использовании метода ТЭС АНЦС концентрация р-эндорфина крови была (более чем в 2 раза) выше той, которая определялась при использовании токов Лиможа. Сопоставление полученных результатов с данными Кузина М. И. [27], когда постоянная стимуляция предполагаемых структур мозга осуществлялась от двух генераторов токов Лиможа, существенных различий по изменению уровня этого пептида в крови не обнаруживало. В отличии от метода ТЭС АНЦС, стабильность показателей кровообращения во время проведения общего обезболивания токами Лиможа достигалась применением нейролептиков и атарак-тиков в значительно в большей дозе, и вводились они чаще, причем в 60% случаев требовалось, по клиническим показаниям, дополнительное усиление анальгезии фентанилом. Недостаточность антиноцицептивной защиты при использовании транскраниальной электроанальгезии токами Лиможа подтверждалась также увеличением концентрации р-эндорфина крови на травматичном этапе операции. Таким образом полученные данные свидетельствовали о большей эффективности метода ТЭС АНЦС как способа интраоперационного обезболивания.

Более ранние случаи успешного использования метода ТЭС у пациентов пожилого и старческого возраста [22] убеждали в том, что этот метод может стать альтернативным существующим традиционным методам общего обезболивания в данной возрастной группе. Это требовало более широкого клинического подтверждения. Учитывая изменения происходящие в ЦНС с возрастом, возникали определенные сомнения в возможности активации опиатергической системы на фоне ТЭС в той мере, которая достигается у лиц более молодого возраста. Исследование уровня Р-эндорфина во время проведения общего обезболивания показало, что стимуляционные эффекты ТЭС АНЦС мало зависели от возраста пациентов. Так, у лиц моложе 60 лет увеличение р-эндорфина происходило в 10 раз. Подобным образом изменение концентрации этого пептида в крови происходило и у людей старше 70 лет. В подтверждении факта сохранения функциональной активности опиатергической системы у больных старше 60 лет свидетельствовало и увеличение содержания р-эндорфина крови при использовании традиционных методов общего обезболивания. Прослеживалась определенная зависимость активации опиатергической системы от использованного анестетика. Наибольшим ак-

тивирующим влиянием обладал кетамин, что, вероятно, и обуславливало меньший расход фентанила по сравнению с группами, где использовалась газонаркотическая смесь закиси азота и кислорода или ингаляция фторотана. Рост концентрации р-эндорфина крови на травматичном этапе операции при наркозе фторотаном свидетельствовал о сохранении функциональной чувствительности опиатергической системы с возрастом при недостаточности анти-ноцицептивной защиты. Увеличение уровня р-эндорфина крови прослеживалось у больных и в ближайшем послеоперационном периоде.

Достоверно более высокие концентрации этого пептида в крови вплоть до 10 суток после операции определялись после использования ТЭС, что, вероятно, и обуславливало ранее отмеченную у больных следовую анальгезию. Увеличение р-эндорфина крови, выявленное у больных после наркоза фторотаном, было даже выше того, которое наблюдалось непосредственно во время общего обезболивания этим анестетиком и, вероятнее всего, являлось проявлением стрессорной реакции организма на операционную травму.

Дестабилизирующие эффекты общего обезболивания на систему кровообращения широко известны, и они обычно проявляются уже в начале проведения анестезии. Инфузионная терапия является в этих случаях наиболее общей мерой стабилизации гемодинамики, а интегральным показателем компенсации является уровень системного артериального давления. Исследования центральной гемодинамики при плановых оперативных вмешательствах обнаружили, что дестабилизирующие эффекты общего обезболивания в наименьшей степени были выражены при использовании ТЭС АНЦС и проявлялись лишь кратковременным уменьшением ударного объёма сердца с компенсаторным увеличением частоты сердечных сокращений. При использовании традиционных методов общего обезболивания, даже при сохранении компенсаторных реакций кровообращения, стабилизация гемодинамических показателей достигалась полностью или только частично за счет усиления темпа инфузионной терапии. Для проведения транскраниальной электроанальгезии введение наркотических анальгетиков не требовалось. Однако, нейролептики и атарактики вводились в эквивалентных дозах, хотя и несколько реже по сравнению с традиционными методами общего обезболивания, при которых использовалась газонаркотическая смесь закисью азота и кислорода или капельная инфузия калипсола. Это обстоятельство являлось отличительной особенностью проведения транскраниальной электроанальгезии у больных старше 60 лет и, возможно, объясняется особенностями организации антиноцицептивной системы в старости.

Наиболее отчетливо стабилизирующие эффекты ТЭС на центральную гемодинамику проявлялись при использовании этого ме-

тода в экстренной анестезиологии. Возрастное уменьшение объёма внеклеточной жидкости является значимым фактором в более быстром развитии грубых волюмических и гемодинамических расстройств у больных пожилого и старческого возраста, страдающих острой хирургической патологией [46]. Их активная коррекция, как правило, затруднена из-за наличия скрытой или явной сопутствующей патологии со стороны сердечно-сосудистой системы. Неблагоприятные же эффекты используемых анестетиков в таких ситуациях могут проявляться особенно остро и нередко вызывают дальнейшую дестабилизацию состояния. Получены убедительные результаты очевидных преимуществ использования ТЭС у больных с острой хирургической патологией органов брюшной полости. Наряду с обеспечением адекватного обезболивания, о чем свидетельствовало исследование содержания р-эндорфина крови, возмещение дефицита ОЦК сопровождалось устойчивой стабилизацией гемодинамических показателей при меньшем объёме инфузионной терапии, в отличии от традиционно используемых методов общего обезболивания. Интерес представлял тот факт, что увеличение уровня р-эндорфина крови под влиянием ТЭС у больных оперированных по экстренным показаниям было в 2 раза меньшим по сравнению с его увеличением при проведении общего обезболивания у больных с использованием ТЭС в плановом порядке.

К одному из общепринятых критериев в оценке адекватности общего обезболивания относят определение функциональной активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. Стрессорные ситуации, в особенности операционная травма, приводят к изменению функциональной активности гипофизотропной области гипоталамуса и внегипоталамических структур мозга (гип-покамп, передний таламус, средний мозг), участвующих также в регуляции циркадной функции гипофиза [20, 26]. В ответ на но-цицептивную стимуляцию происходит усиление гипофизарной секреции, в том числе и р-эндорфина [27]. Последний, подобно другим гипофизарным эндорфинам [20], имеет общее происхождение с АКТГ (производные проопиомиеланокортина). Является давно установленным фактом, что суточная базальная секреция АКТГ максимальна в утреннее и дневное время. Возможно, учитывая общность происхождения пептидов, это частично объясняет тот факт, почему увеличение Р-эндорфина крови у больных, оперированных по экстренным показаниям, что обычно происходило в вечерние и ночные часы, было менее выраженным. Ранее экспериментально было показано, что увеличение АКТГ на фоне стресса сопровождается эквимолярным увеличением р-эндорфина [7]. Проведенное исследование гормонального профиля больных на фоне ТЭС АНЦС обнаружило, что увеличению р-эндорфина крови сопутствовало увеличение концентрации АКТГ и кортизола, но не в эквимолярных концентрациях. Выраженность этих изме-

нений не зависела от используемого анестетика. Подобные изменения были обнаружены и при проведении наркоза кетамином, но при менее значительном увеличении концентрации (3-эндорфи-на. При наркозе фторотаном умеренное увеличение этого пептида не сопровождалось изменениями концентраций АКТГ. Все это указывало на избирательную активацию опиатергической системы в зависимости от используемого метода общего обезболивания и не носило, таким образом, стрессорного характера. Что касается специфичности изменения гормонального профиля при транскраниальной электроанальгезии в зависимости от используемого анестетика, то следует отметить нивелирование на фоне ТЭС АНЦС выраженности активации симпатоадреналовой системы, присущей наркозу кетамином. На фоне проведения общего обезболивания ТЭС АНЦС в сочетании с газонаркотической смесью закиси азота и кислорода при работе на желчных путях отмечалось умеренное снижение MAP, которое сочеталось с увеличением в крови кортизола, норадреналина и адреналина без изменения концентрации гипофизарных гормонов в отличие от того, как это наблюдалось при фторотановом наркозе. Поэтому следует признать, что при данном виде оперативных вмешательств на фоне ТЭС блокада ноцицептивной импульсации хотя и прерывалась на супрасегментарном уровне, то на сегментарном ее блокада была недостаточной и находила свою реализацию. Сочетание ТЭС с калипсолом создавало более адекватные условия анестезии. Полученные результаты могли бы стать предметом для обсуждения вопроса улучшения методики сочетания ТЭС с газонаркотической смесь закиси азота путем подключения, возможно, перидуральной анестезии.

Изменению транскапиллярного обмена жидкости в легких под влиянием операций и общей анестезии придают в последние годы все большее значение [35, 42]. Особенно это актуально при торакальных оперативных вмешательствах, где выбору метода обезболивания для обеспечения адекватной антиноцицептивной защиты в силу особой травматичное™ операций, сопровождающимися резким увеличением давления в малом круге [12] придается особое значение [54]. Было показано, что при расширенных резекциях легких «повреждение вызывает усиление транскапиллярного переноса жидкости при меньшем капиллярном давлении», но увеличение которого имеет решающее значение в повреждении дыхательной функции легких [49, 59]. До недавнего времени, наркоз фторотаном в сочетании с наркотическими анальгетиками считался, пожалуй, единственным методом обезболивания, обеспечивающим возможность проведения торакальных оперативных вмешательств. Сравнительное исследование показало, что закономерное повышение РАР при работе на корне и перевязке сосудов легкого сочеталось с увеличением PWP, свидетельствовавшим об изменении условий оттока крови из сосудов легкого, возникало незави-

симо от использованного метода общего обезболивания. При использовании ТЭС повышение давления в малом круге, в целом, было менее выражено, прирост PWP был менее значительным и это свидетельствовало о более эффективной блокаде ноци-цептивной импульсации с корня легкого [22]. Косвенно это подтверждалось отсутствием повышения концентрации АДГ после перевязки сосудов легкого, что было характерно при проведении фторотанового наркоза. Результирующим эффектом становилось уменьшение, по сравнению с наркозом фторотаном, судя по относительному приросту EWLW, перемещения жидкости в легочный интерстиций и уменьшение расстройств газообмена. Этому способствовало и сокращение объёма ИТТ, что, как уже отмечалось, являлось характерной особенностью ТЭС АНЦС. Первоначальное увеличение на фоне транскраниальной электроанальгезии содержания АДГ в крови с его последующим постепенным снижением к концу анестезии в числе других возможных механизмов может рассматриваться как условие для создания регулируемого темпа инфузионной терапии.

Интерес к исследованию транспорта кислорода возник не случайно. В литературе, посвященной транскраниальной электроанальгезии, он практически не находил своего отражения. И если учесть, что одним из основных достоинств метода всегда выделялся тезис о возможности достижения адекватной анестезии при минимальном расходе средств фармакологической защиты, становился очевидным вопрос — какой «кислородной» ценой она достигалось. Сопоставление результатов при операциях на легких между группами, где общее обезболивание осуществлялось ТЭС АНЦС или наркотическими анальгетиками в сочетании с калипсолом, не выявило различий между группами в динамике основных показателей транспорта кислорода. Показатели доставки и потребления кислорода находились в зоне безопасных значений, выход за пределы которых таит угрозу развития полиорганной недостаточности [39, 53]. В противоположность этим данным, наркоз фторотаном сопровождался серьезными нарушениями в системе транспорта кислорода. При кажущемся снижении потребления кислорода увеличение индекса кислородной экстракции на интраоперационных этапах указывало на ее значительное напряжение. При анализе причин летальных исходов у больных старше 65 лет, оперированных в условиях общего обезболивания, нами было отмечено, что в 44% случаев констатировалась полиорганная недостаточность. И, возможно, не случайно исследование летальности в первые 7 суток после операции показало, что для случаев использования наркоза фторотаном, например, она составляла 6%, в то время как для транскраниальной электроанальгезии она была минимальной - 2,6%,

Изменениям иммунологического статуса пациентов под влиянием общей анестезии и исходам хирургического лечения стали

придавать значение с тех пор, когда стало известно об иммуносу-прессивном действии анестетиков [17, 38]. Обсуждается роль общей анестезии в повышении чувствительности организма к инфекции, в повышении роста и метастазировании опухолей [8, 17, 38]. Параллельно рядом исследований в последние годы установлено взаимное влияние иммунной и центральной нервной системы. Показано, что эндогенные опиоидные пептиды обладают выраженным стимулирующим влиянием на клетки, участвующих в защитных реакциях [10, 18, 51, 58]. Экспериментально было установлено, что ТЭС АНЦС, именно в анальгетическом режиме, оказывает максимальное противоопухолевое действие и тормозит рост и развитие опухолевых клеток [13]. Налоксон снижает противоопухолевое действие электровоздействия. Результаты обнаружили некоторые клинические корреляты. Так, в отличии от наркоза фторо-таном, у больных оперированных на легких в условиях ТЭС в послеоперационном периоде отмечено повышение активности Т-киллеров, ответственных за цитотаксические противоопухолевые механизмы иммунного гомеостаза. Обнаруженные факты, безусловно, представляют интерес и требуют дальнейшего детального клинического подтверждения. Весьма убедительные результаты получены в группе больных, у которых в предоперационном периоде была выявлена хроническая инфекционная патология легких. Использование ТЭС у этих больных для проведения общего обезболивания в послеоперационном периоде не сопровождалось изменениями фагоцитарной активности нейтрофилов и моноцитов в отличие от группы больных, где использовался наркоз фторотаном. Более того, по некоторым показателям отмечалась даже увеличение фагоцитарной активности иммуннокомпетентных клеток. Клинически при более широком исследовании было установлено, что количество инфекционных послеоперационных осложнений в этой группе после использования транскраниальной электроанальгезии оказывалось в 2 раза меньшим. Следует отметить, что обнаруженные различия выявлялись на фоне более высокого содержания р-эндорфина крови в группе больных, где использовалась ТЭС АНЦС.

Обобщая представленные результаты, можно утверждать о целесообразности использования ТЭС АНЦС как метода интраопе-рационного обезболивания, особенно у больных пожилого и старческого возраста. Многие положительные качества этого метода на сегодня уникальны по свой природе воздействия на гомеостаз в сравнении с устоявшимися представлениями о возможностях методов фармакологических методов обезболивания. Проведенные клинические исследования лишь приоткрыли возможности, которые свойственны этому методу. Вполне вероятно, в скором будущем будут получены новые клинические данные, более точно раскрывающие адаптационные механизмы влияния ТЭС АНЦС на систему гомеостаза.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Айрапетов Л.Н., Глущенко Т.С., Таранова Н.П., Синицын Л. Н. Топография зон связывания эндогенных опиоидных пептидов в головном мозге, высвобождаемых на фоне транскраниальной электроанальгезии // Новый метод транскраниального электрообезболивания. Теоретические основы и практическая оценка. Тез. докл. / Наука, Л. 1987:14—15.

2.	Айрапетов Л.Н., Зайчик А.М., Трухманов М.С., Лебедев В. П., Сорокоумов В. А., Кацнельсон Я. С, Абисогомян В. Д., Кодзаев Ю. К. Об изменении уровня Р-эндорфина в мозге и спинномозговой жидкости при транскраниальной элекгроанальгезии. // Физиол. журн. СССР. 71 (1): 56—64. 1985.

3.	Акимов Г.А., Лебедев В.П., Шапкин В.И., Оди-нак М.М., Волков А.К., Кацнельсон Я.С. Применение транскраниального электрического воздействия для лечения болевых неврологических синдромов. // Военно-медицинский журнал. 1986;3:27-28.

4.	А. С. 1074543 А61 Н 1/34. Способ общего электрообезболивания. Лебедев В. П., Кацнельсон Я. С, Леоско В. А., Барановский А. Д., Шлемис Г. И. // Открытия Изобретения (бюл. изобр.) 1984;7:24.

5.	А. С. 1115761 А61 № 1/34. Способ обезболивания. Кузин М. И., Авруцкий М.Я. Шлозников Б. М., Назаров Г.Г.Полунин Б. А. // Открытия Изобретения (бюл. изобр.) 1984;36:64.

6.	Бобров Ю. Ф., Га маю нова В. Б., Лазо В. В., Ра-дин А. И., Тамарин Е.Л. Электроанальгезия как компонент анестезиологического пособия при обеспечении операции по поводу опухолей гортани. // В: Новый метод транскраниального электрообезболивания. Теоретические основы и практическая оценка. Тез. докл. / Наука, Л.1987:26—27.

7.	Блюм Ф.Е., Россье Дж., Баттенберг Е.Л.Ф. с соавт. — Эндорфин. Локализация в клетке, электрофизиологические и поведенческие аспекты // Эндорфины (пер. с англ.)/Под ред. Э.Коста, М.Трабукки. Мир. М.1981:97-117.

8.	Буров И. Е., Маневич В. Н., Шипи лов В. В., с соавт. Влияние анестезии и операции на показатели клеточного и гуморального иммунитета у хирургических больных // Анест. и реаним. 1984;5:57-61

9.	Вальдман А. В., Медведев О. С. Теоретические предпосылки для поиска новых сердечно-сосудистых средств среди пептидов // Вестн. АМН СССР. 1983; 5:14-22.

10.	Васильева Е.В., Сухих Г.Т., Виноградова В.А., Сура В. В. Эндогенные опиатные нейропептиды и иммунная система // Тер. архив. 56(10): 120-125. 1984.

11.	Войтенко Р.И., Кокин Г.С, Капустин СМ. Применение транскраниальной электроанальгезии у больных с повреж-

дением периферических нервов. // Новый метод транскраниального электрообезболивания. Теоретические основы и практическая оценка. Тез. докл. / Наука, Л.1987: 27—28.

12.	Дубикайтис А. Ю., Леоско В.А., Шендера Т.К. Изменения гемодинамики большого и малого кругов кровообращения при ингаляционной общей анестезии // Анестезиол. и реа-ниматол. 1978; 4:10-13.

13.	Евтюхин А. И., Александров В. А., Дунаевский И. В. Влияние транскраниальной электростимуляции в анальгетическом режиме на рост различных штаммов опухолей у крыс // Синтез, фармакологические и клинические аспекты новых обезболивающих средств/ Тез. докл. Новгород. ! 991:77—77.

14.	Заболотных В.А., Лебедев В. П., Мишина М. Н., Петрова Е.П. Афошин С.А., Стацевич И.А. Применение транскраниальной электроанальгезии при цефалгиях различного происхождения // Вопр. курортол. 1986; 2:26—28.

15.	Зайцев А.А. Фармакологический анализ опиоид- и адре-нергических механизмов регуляции гемодинамических ноцицеп-тивных реакций // Нейрофармакологическая регуляция болевой чувствительности / Сб. Науч. Тр. под ред. Ю. Д. Игнатова. 1 ЛМИ, Л. 1984:53-73.

16.	Зайцев А.А., Дмитриев А. В., Игнатов Ю.Д. Влияние стимуляции центрального серого вещества среднего мозга на гемодинамические ноцицептивные реакции // Бюл. эксперим. биол. и медицины.93(4): 21—23. 1982

17.	Зимин Ю.Н., Сухих Г.Т., Напувайко Е.С., Валь-ко Л.В., Меерсон Ф.3. // Воздействие операционного стресса на состояние клеточного иммунитета // Вестн. АМН СССР. 1985; 8:30-33.

18.	Зозуля А.А., Поцакова Э. Значение регуляторных пептидов в функционировании иммунной системы // Иммунология. 1986; 2:10-14.

19.	Иванов-Муромский К.А. Электросон и электроанестезия: Электронаркоз. Медицина, М.1966.

20.	Игнатов Ю.Д, Зайцев А.А., Михайлович В.А., Страшнов В. И. Адренергическая анальгезия. Из-во АНТ-М. Спб. 1994.

21.	Кацнельсон Я. С. О возможности повышения эффективности электрообезболивания // Эксперим. Пульмонология: Сб. науч. тр. под ред. В. А. Воинова / ВНИИ пульмонологии МЗ СССР, Л. 1983:22-25.

22.	Кацнельсон Я.С. Транскраниальная электроанальгезия как компонент анестезиологического пособия и средства купирования болевых синдромов: Автореф. дис... канд. мед. наук. // Л., 1985:18 с.

23.	Кацнельсон Е. С, Леоско В. А. Транскраниальная электроанальгезия при обеспечении оперативных вмешательств у

детей с хроническими нагноительными заболеваниями легких. // Современные проблемы анестезиологии и интенсивной терапии у детей раннего возраста. Отв. ред. Михельсон В. А. / Волгоград, 1986; 1:52-3.

24.	Ковалев М.Г. Сравнительное экспериментальное изучение анальгетического эффекта нового метода транскраниального электровоздействия и метода Лиможа. // В: Новый метод транскраниального электрообезболивания. Теоретические основы и практическая оценка. Дез. докл. Наука, Л. 1987:11—12.

25.	Колесников И.С, Лыткин М.И., Тищенко М.И., Шанин Ю. Н. Интегральная реография, как метод оценки состояния кровообращения при хирургических заболеваниях. // Вестн. хирургии. 1981; 1:9—15.

26.	Кригер Д.Т. Физиология нейроэндокринной системы // Эндокринология и метаболизм (пер. с англ.) / Под ред. Фелин-га Ф., Бакстера Дж. Д., Бродуса А. Е., Фромена Л. А. Медицина. М. 1985:228-273.

27.	Кузин М. И., Авруцкий М.Я., Шлозников В. М. и др. Влияние чрезкожной электростимуляции на содержание |3-эндорфина в спинномозговой жидкости и плазме крови // Бюл. Экспер. биол. и медицины. 47(5): 515—516,1984

28.	Лебедев В. П., Кацнельсон Я. С, Л еоско В. А,, Барановский А. Л., Шлемис Г. И. Наркоз лабораторных животных при сочетанном воздействии постоянного и импульсного токов. // Физиол. журн. СССР. 69(8): 1120 - 1123. 1983.

29.	Матлина Э. М. Исследование функционального состояния коры надпочечников и симпатоадреналовой системы в клинике и эксперименте // Тр. по новой аппаратуре и методикам. 1963; вып. 2:163—171.

30.	Самойлов К.А., Кустов В.М., Жучков СЛ., За-варицкий А.Д. Транскраниальное стимуляционное обезболивание в клинике ортопедии. // В: Новый метод транскраниального электрообезболивания. Теоретические основы и практическая оценка. / Тез. докл. Наука, Л. 1987:28—29.

31.	Свирин Д.О., Руденко М.И., Лебедев В.П. Применение транскраниальной электростимуляции в качестве анальгетического компонента общей анестезии. // Вестн. интенс. терапии / Матер, докл. 5-го Всерос. съезда анест. М. 1996; 1:92-92.

32.	Сергеев П. В., Шимоновский Н. А. Рецепторы физиологически активных веществ. Медицина, М. 1987:399 с.

33.	Слепушкин В.Д., Золоев Г.К., Виноградов В.А., Титов М.И. Нейропептидазы. Их роль в физиологии и патологии. Изд-во Томск, ун-та, Томск. 1988.

34.	Хорохордин Н.Е., Леоско В.А., Карманов И.В., Шехунов Е.Д. К вопросу об оценке внесосудистой жидкости легких // Физиол. Журн. СССР. 72(8): 1119-1124,1986.

35.	Хорохордин Н.Е., Леоско В.А., Левашов Ю. Н., Кацнельсон Я. С, Шехунов Е.Д. Влияние операции и общей анестезии на транскапиллярный обмен жидкости в легких при торакальных вмешательствах // Вестн. хир. 1990; 4:89—93.

36.	Шеста ко в Н. М. О сложности и недостатках современных методов определения ОЦК и о возможности более простого и быстрого метода его определения // Тер. архив.1977; 2:115—120.

37.	Шмелев Е.И., Бумагина Т.К., Мизерева Ю.Т. Феномен антигенспецифической супрессии функциональной активности нейтрофилов периферической крови у больных хроническим бронхитом и абсцессами легких // Иммунология. 1981; 3 :61—64.

38.	Фрид И.А., Александрии Г.Л., Бернштейн М.И., Бобров Ю.Ф., Евтюхин А.И., Салманова Е.А, Срыб-н и и к А. Д. Новые данные о влиянии общей анестезии на отдаленные результаты лечения больных со злокачественными опухолями // Анест. и реаним. 1978; 4:46—50.

39.	Boyd О., Ground R.M., Bennet Е. D. Intensive care of the high-risk surgical patient: can mortality be reduced? // Critical Care Internal 1994; 11-12:12-17.

40.	Dauchot J., Lina A.A. Geriatric Anesthesia // Risk and outcome in anesthesia/Ed. by David L. Broun. J. B. Lippincott company, Philadelphia. 1992: 527-540.

41.	Debras C, Avtigues J.M., Gillet G., Issartel J.M., Vigreux G. Use of Limoges current in human anaesthesiology // Advanced technology /Ed. by B. Ryback. Sijhoff & Noodhoff. The Netherlands, Germantown (Maryland), USA. 1979 :447—465.

42.	Dura St., Acsacal D., Bencer W. et al. Intraoperative Veranderungen des extravasklaren Langenwassers // Anaesthesist. Bd. 34(11): 593-599. 1985.

43.	E1 i n g s V. G. Microprocessor for determination of extravascular pulmonary water volume. Patent №4230126 MKU A 61±5/08 HKU 128-671.

44.	Gailemin R., Ling M., Vergo Т. H. R-immune assay for alpha-endorphin and beta-endorphin // Biochem. Biophys. Res. Com-mun. 77(2): 361-366, 1977.

45.	Hokfelt R., Elde R., Johanson U., Terenius L., Stein L. The disribution of enkephalin immunoreactivity cell bodies in the rat central nervous system // Neurosci. Lett. 1977; 5:25—31.

46.	Laugonnet F., Westely J.Y., Le Mee. J. Anesthesia et insuffisance hypophysaire du vieillard. // Can. Anesth. 27(5): 651—657. 1979.

47.	Louville I., Florent C, Cera M. Etude hemodynamique de lanesthesie electromedicamenteuse // 4-eme Symposium international delectrosommeil et delectrroanesthesie, Paris. 1975:77—85.

48.	Mancini U., Carbonara A, Heremans J. Immunochemical quantitation of antigens by single radial immunodiffusion // Immunochemistry.2(3): 235—254,1965

49.	Peters R. M. Pulmonary resection and gas exchenge // J. Torac. Cardiovascular Surg. 88 (5, part 2): 872-879. 1984.

50.	Pire J.C., Alexandre J.L., Martinet J.F., Polar-cryck Z., Fournier C. Anesthesia electro-medicamenteuse en chirurgie vasculaire // Can. Anesthesiol.29(6): 697—705.

51.	Plotnikoff N. P. The central nervous system control of the immune system // Psychopharmacol. Bull. 18,1982.

52.	Reynolds D.V. Reduced respons to adversive stimuli during focal brain stimulation: electrical analgesia and electrical anesthesia // Neurological reseach. / Eds. D.V. Reynolds, A. E. Sjoberg. Charles C.Thomas Publ., Springfild, Illinois.1971:151-167.

53.	Shoemacer W.C., Appel P.L., Kram H.B. Role of oxygen debt in the development of organ failure, sepsis and death in high risk surgical patient // Chest.1992; 102:208-215.

54.	Sill J.C., Tincer J.H., Nugent M., Forres L.E. Ha-lotan not effective in treatment of stress-incluced elevation of pulmonary cappilary wedge pressure // Anesthesiology. 57(3A):60.

55.	Stanbey Т., Cozalaa J., Limoge A., Louville G. Transcutaneous cranial electrical stimulation increase the potency of nitrous oxide in human // Anesthesiology. (4): 293—297,1982.

56.	Smith R. H. Electroanesthesia // Anesthesiology.34(3): 345— 349,1971.

57.	Smith R., Kerma R., Esdini E. Age-related variation in proportion of circulating T-cells // J. Immunol. Meth.5 :174—178,1975.

58.	Wybran J. Encephalins and endorphins as modifiers of the immune system: present and future // Fed. Proc.44(l): 92—94,1985.

59.	Zeldin R.A., Normandin D., Landtwing D., Peters R. M. Postpneumonectomy pulmonary edema // J. Thorac. Cardiovascular Surg. 87(3): 359—365.

25. КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ

В ОНКОЛОГИИ

АЛЕКСАНДРОВ В. А., ЕВТЮХИН А. И., ДУНАЕВСКИЙ И. В., ШАБУТ А. М

НИИ онкологии им. проф. Н.Н.Петрова МЗ РФ,

Санкт- Петербург

Несмотря на успехи лекарственной и лучевой терапии, хирургический метод лечения в онкологии применяется в настоящее время в 42% случаев. Особенности данной патологии предъявляют повышенные требования к ведению пациентов со злокачественными новообразованиями в интра- и послеоперционном периоде. Стремление к радикализму при удалении опухоли приводит к грубому нарушению функций органов и целых функциональных систем, вызывая серьёзные нарушения гомеостаза. Возникновение и развитие опухоли в организме пациента зачастую происходит на патологическом фоне (гормональные изменения при опухолях молочной железы и гениталий), сопровождается появлением сопутствующей патологии и осложнений (анемии, интоксикации, потери или извращения физиологических функций органов и т.д.), приводит к снижению резистентности организма. Важной особенностью является преимущественно пожилой возраст пациентов, с присущей ему сопутствующей патологией, снижением адаптивных и регенеративных способностей организма. Очевидно, что на современном уровне развития медицины не существует универсального лекарственного препарата или метода, который бы позволил обеспечить стабильность жизненно важных функций организма у всех больных при хирургическом лечении злокачественных новообразований с одинаковой эффективностью.

Традиционно используемые в анестезиологии средства, обладая мощным защитным эффектом, зачастую подавляют собственные компенсаторные реакции организма, оказывают неблагоприятное воздействие на систему специфической и неспецифической резистентности, вызывают ряд других изменений. Разумной альтернативой, в первую очередь наркотическим анальгетикам, нам представ-

ляется метод транскраниальной электростимуляции. Данный способ электростимуляции головного мозга известен уже в течение 15 лет. Он подробно исследован в эксперименте, хорошо зарекомендовал себя при лечении болевых синдромов различной этиологии и в качестве компонента анестезиологического пособия при разнообразных хирургических вмешательствах. После получения первых результатов, свидетельствующих об отсутствии неблагоприятного влияния ТКЭС на развитие различных видов экспериментальных опухолей стал вопрос о его влиянии на активность противоопухолевых химиопрепаратов. Клинические характеристики воздействия во многом отвечают требованиям, предъявляемым к анальгетикам в онкологической практике, но не изучались у контингента онкологических больных.

Целью данного исследования явилось выявления возможных эффектов ТКЭС в отношении основных групп противоопухолевых химиопрепаратов и определение его эффективности при использовании в онкологической практике.

МЕТОДЫ

Экспериментальная часть проводились на белых беспородных крысах обоего пола массой 160—180 г разводки вивария НИИ онкологии им. проф. Н. Н. Петрова МЗ РФ. Карциносаркому Уокера и лимфосаркому Плисса перевивали нелинейным крысам по методике, разработанной В.Б.Климовичем (1982) в виде суспензии опухолевых клеток, разведённых раствором Хенкса 1: 5, в подушечку задней лапы в количестве 0,25 мл. Через сутки после перевивки животных делили 4 группы: первая — контроль, вторая — ТКЭС, третья — монохимиотерепия, четвёртая — химиотерапия + ТКЭС. Введение химиопрепаратов, разведённых физиологическим раствором, производилось однократно, через сутки после перевивки, непосредственно перед сеансом ТКЭС. Сеансы ТКЭС проводились однократно на следующие сутки после перевивки. Сеансы ТКЭС проводили аппаратом «Трансаир-2», модернизированным для использования у крыс. Продолжительность всех сеансов составляла 60 минут. На электроды, введённые подкожно в область лба (катод) и позади ушных раковин (анод), подавали сочетание постоянного и импульсного тока частотой 70 Гц и силой 1,2 мА и 0,6 мА соответственно. Соотношение постоянной и переменной составляющей было постоянным и равнялось 2:1. Длительность импульсов составляла 3 мс. Противоопухолевый эффект оценивали по уменьшению массы опухоли (% к контролю) один раз в сутки (от 3-х до 6-и точек за эксперимент).

Клиническое исследование состояло из 3-х частей. Первая часть была посвящена исследованию влияния ТКЭС на гормональный фон онкологических больных. Произвольно выбранные женщины

с опухолями эндометрия до начала лечения получали два сеанса ТКЭС с перерывом в один день. ТКЭС проводили с помощью аппарата ЭА-01 в анальгетическом режиме. Наложение электродов — лобно-мастоидальное. Сила тока — в среднем 2 мА. Длительность сеанса — 30 минут. Перед ТКЭС и на протяжении первого и второго сеансов у больных брали пробы крови с последующим исследованием на бета-эндорфин, ФСГ, АКТГ, кортизол, пролактин, эстрадиол, ТТГ, трийодтиронин и тироксин. Все исследования проводились радиоиммунологическим методом.

Во второй части исследовалась ТКЭС как компонент анестезиологического пособия. В первую серию вошли 60 больных, страдающих раком лёгкого в различных стадиях. Они были разделены на две равночисленные группы, не отличащиеся по основному диагнозу, возрасту, полу и сопутствующей патологии. Во вторую серию вошли 40 женщин, страдающих опухолями яичника, тела и шейки матки. Они также были разделены на две равноценные группы. У половины больных каждой локализации в качестве анестезиологического пособия была использована нейролептаналь-гезия в сочетании с ИВЛ закисно-кислородной смесью. Они составили контрольные группы. Другая половина перенесла оперативное вмешательство со сходной схемой анестезиологического пособия, за исключением того, что вместо фентанила использовалась ТКЭС. Эти больные составили основные группы. Во всех случаях электростимуляция проводилась аппаратом «Трансаир-4цм». Расположение электродов — лобно-мастоидальное. Уши пациентов изолировались резиновыми колпачками. Все больные получали стандартную премедикацию — атропин, промедол, димедрол. Сразу после поступления в операционную начиналась электростимуляция силой тока 2—-3 мА. Она продолжалась около 15—20 минут. Индукция в наркоз осуществлялась бензодиазепинами, барбитуратами и нейролептиками. Интубация трахеи проводилась на фоне релаксации дитилином. Поддержание анестезии — закись азота, нейролептики. Мышечная релаксация — ардуан, теркуроний. Сила тока при торакальных операциях составляла 16—19 мА с заполнением, при гинекологических — около 20 мА без заполнения. Смена полярности производилась автоматически каждые 5 минут. Продолжительность смены — 10 секунд. Дополнительное увлажнение фланелевых прокладок производилось каждые 30—40 минут. Прокладки смачивались водопроводной водой. Электростимуляцию прекращали после наложения швов на кожу. В обеих сериях контрольные и основные группы достоверно не различались по типу и продолжительности операций и объёму кровопотери. Контроль адекватности анестезии осуществлялся путём измерения систолического и диастолического артериального давления, частоты сердечных сокращений, кислотно-щелочного состояния и общеклинических показателей. Кроме того, в основной группе при операциях на лёгких (у 22 больных) проводился контроль центральной

гемодинамики методом интегральной реографии по М. И. Тищен-ко. При гинекологических вмешательствах, непосредственно перед операцией и на основных её этапах (индукция в наркоз, начало операции, удаление препарата) брались пробы крови для последующего исследования уровня кортизола плазмы (16 больных). В третью серию вошли 30 пациентов, которым ТКЭС применяли для обезболивания в раннем послеоперационном периоде. Сюда вошли пациенты контрольной группы из предыдущей серии исследования, т. е. перенесшие операции по поводу рака лёгкого в условиях нейролептанальгезии. Сеанс ТКЭС проводился однократно утром через сутки после операции. Сила тока составляла 2—3 мА, продолжительность сеанса — 60 минут. Смена полярности происходила автоматически каждые 20 минут и длилась 60 секунд. Эффект оценивали по субъективным (100-бальная визуально-аналоговая шкала) и объективным критериям (объём максимального вдоха, частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое артериальное давление, насыщение гемоглобина кислородом).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Экспериментальная часть

В «чистом» виде ТКЭС вызывает торможение роста опухоли Уокера во все дни наблюдения (в 2/3 точек р < 0,05), достигающее 33—36% по сравнению с контролем. В опытах с использованием опухоли Плисса, ТКЭС в «чистом» виде также приводила к торможению роста на 3—70% во все дни наблюдения (из них в половине точек р < 0,05). Использование платамына в дозе 1 мг/кг приводило к торможению роста на 75—85% (во всех точках р<0,05). Сочетание платамына и ТКЭС практически не изменяло результат.

Введение винбластина в дозе 0,3 мг/кг тормозило экспериментальный опухолевый рост во все дни на 40—67% (р < 0,05 лишь в 1 из 5 точек). Сочетание ТКЭС и винбластина приводило к торможению на 79—90% (р<0,05 во всех точках).

Применение метотрексата в дозе 0,5 мг/кг вызывало торможение роста опухоли на 49—69% во всех случаях (р < 0,05 в 4-х из 5-и точек). Сочетание метотрексата и ТКЭС на активность химиопре-парата не влияло. Цыклофосфан в дозе 50 мг/кг вызывал торможение роста опухоли на 8—83% во всех случаях (р < 0,05 в 3-х из 4-х точек). Сочетание с ТКЭС приводило к торможению роста на 55— 79%, причём достоверно во всех точках. В одной точке отмечено достоверное различие между третей и четвёртой группами.

Используемый в дозе 50 мг/кг 5-фторурацыл, вызывал торможение роста опухоли на 20—40% (недостоверно во всех точках). Сочетание с ТКЭС приводило к усилению торможения до 85% и делало его достоверным во всех точках.

Клиническая часть

Гормональный фон. При использовании ТКЭС уровень бета-эндорфина вырос с 12,3 пг/мл до 18,5 пг/мл. Отмечено снижение уровня ФСГ с 61 до 50 ИЕ/л. На фоне ТКЭС зарегистрировано снижение уровня АКТГ с 19,5 до 9,7 пг/мл. Следует отметить параллельное снижение уровня кортизола в этот же период со 177 до 116 нг/л. В то же время, уровень пролактина, эстрадиола, ТТГ и гормонов щитовидной железы не изменялись.

Анестезиологическое пособие. При операциях по поводу рака лёгкого расход медикаментозных препаратов и, в первую очередь, дроперидола в основной и контрольных группах был практически одинаковым — 0,119 и 0,125 мг/мкг в среднем (НЛА и ТКЭС соответственно). В обеих группах (в 1/3 случаев) пришлось дополнительно использовать небольшие дозы ганглиоблокатора пентамина. Расход фентанила в контрольной группе составил 3,16 мкг/кг • час. Объём и характер инфузионной терапии был сходным и определялся необходимостью возмещения кровопотери, физиологической потребности организма и перспирации. Объём инфузий, включающий в себя кристаллоиды, коллоиды и компоненты крови составлял в среднем 1853,86 мл в контроле и 1698,87 мл в основной группе, при этом отношение объём инфузий/объём кровопотери составлял в среднем 5,04 и 4,52 соответственно по группам.

На столе	Начало	Препарат удалён

операции

АДНЛА I	1 аптучг —ф— Пульс НЛА —О-Пульс ТКЭС

Рис. 1. Изменение системной гемодинамики при операциях на легких в условиях НЛА и ТЭКС.

|  | 100 |
| --- | --- |
|  | 90 |
| со | 80 |
| ш | 70 |
|  | 60 |
|  | 50 |
| ■ г* Я К | 40 |
|  | 30 |
|  | 20 |
|  | 10 |
|  | 0 |

тЗ,5

2 -I

spas

у.-Цу.-ул

жЖ

$Ш

шщ

V L".V

-"Г-Г"""!

До наркоза

-- 3

■-2,5

" 1,5

1

-0,5

0

Препарат удалён

ее

Ревизия

Пульс    [

3 Ударный индекс

Сердечный индекс

Рис. 2. Изменения показателей центральной гемодинамики при операциях на легких в условиях ТКЭС.

При исследовании центральной гемодинамики (22 больных) было выявлено, что величина сердечного индекса на протяжении операции оставалась стабильной. На наиболее травматичных этапах — ревизия распространения опухоли, её выделение и работа на органах средостения, колебания сердечного индекса не превышали 4% от исходных значений. Лишь в конце операции происходило снижение его величины на 20—25% (р<0,05). Стабильность минутного объёма кровообращения обеспечивалась высокими значениями ударного объёма. Величина ударного индекса не изменялась после введения в наркоз и возрастала примерно на 10% на наиболее травматичных этапах. В конце операции происходило снижение ударного индекса примерно на 15—17% (с 33 до 27 мл/м2, р<0,05).

Частота сердечных сокращений снижалась после введения в наркоз в среднем с 94 до 85—86 ударов в минуту и оставалась стабильной в течение всех основных этапов операции. В конце операции происходило снижение частота сердечных сокращений до 80 ударов в минуту. Отмечено также умеренное снижение общего периферического сопротивления сосудов в течение операции. При сопоставлении показателей артериального давления и пульса в сравнительных группах выявлено, что динамика их средних значений почти идентична. Для более точной оценки стабильности этих показателей сравнили средние значения их колебаний

у каждого больного, взятые в абсолютном выражении (т.е. амплитуды). При этом выявлено, что в среднем отклонения систолического артериального давления на всех этапах в обеих группах были равны 18—20 мм. рт. ст. Колебания частоты пульса были более выражены в контрольной (НЛА) группе, хотя достоверное различие выявлено лишь на этапе индукции в наркоз и в начале операции (5,9 и 7,5 уд/мин — ТКЭС; 10,2 и 12,04 уд/мин — НЛА, соответственно).

С целью обезболивания в день операции в обеих группах потребовалось дополнительное введение наркотических анальгетиков. В контроле — у 8 (27%) больных производилось однократное, а в одном случае — 2-х кратное введение анальгетиков. В основной группе препараты вводились у 20 (80%) больных. Двухкратное введение потребовалось у 4 (16%) больных.

При сопоставлении двух групп гинекологических больных выявлено, что расход фармакологических препаратов в них не различался. Расход дроперидола составлял 0,18 и 0,15 мг/кг в группах НЛА и ТКЭС, соответственно. Фентанил в контрольной группе применялся в дозе 4,36 мкг/кг • час. Инфузионная терапия в двух группах была достоверно различной. Так, общий объём перелитой жидкости в контрольной группе составил 2061,33 мл, а в основной — 1636,67 мл. Соответственно, различалось и соотношение объём инфузий/объём кровопотери. В контрольной группе его величина была равна 6,27, а в основной — 4,11.

Изменения гемодинамики на всех этапах операции носили различный характер в обеих группах. Так, несмотря на почти полную идентичность средних значений данных параметров в обеих группах при обследовании перед операцией, при поступлении в операционную у больных контрольной группы была выявлена достоверно большая гипертензия и тахикардия, чем у больных основной группы. В течение операции, в контрольной группе происходило более резкое снижение уровня артериального давления, что, вероятно, приводило к необходимости увеличения инфузионной поддержки. При использовании ТКЭС происходило умеренное снижение артериального давления до нормальных значений (чуть ниже предоперационных) с последующей стабилизацией показателей близко к зарегистрированным в операционной. Частота сердечных сокращений в обеих группах незначительно урежалась после индукции в наркоз (до 85—87 ударов в минуту) и оставалась стабильной на всех этапах операции. Исходная гипердинамия в контрольной группе обусловила значительные расхождения в показателях стабильности пульса и давления. Так, если средние отклонения артериального давления от исходного составили 15—20 мм. рт. ст. в основной группе (что сопоставимо с аналогичными данными при операциях на лёгких), то в контрольной эти величины колебались от 20 до 30 мм. рт. ст. Различия в колебаниях пульса в обеих группах были менее выражены и примерно соответствовали аналогич-

ным показателям при операциях на лёгких. Исследование уровня кортизола показало, что при поступлении в операционную уровень гормона недостоверно повышался в среднем на 23% по сравнению с исходным (274,5 и 223,42 нм/л, соответственно). Индукция в наркоз сопровождалась снижением его уровня до исходного, а к моменту начала операции даже ниже (207,93 нм/л). Хирургические манипуляции сопровождались повышением уровня кортизола на 32% (361,06 нм/л, р<0,05) к зарегистрированному в операционной (или 62% от исходного).

При сопоставлении количества наркотических анальгетиков, использованных в раннем послеоперационном периоде (день операции), выявлены достоверные различия. Так, в основной группе потребовалось их введение лишь вечером. В контрольной группе у 46% больных потребовалось дополнительное однократное применение наркотических анальгетиков (20 мг промедола) днём.

Болевой синдром. Применение ТКЭС с целью купирования болевого синдрома, проводившееся утром первых послеоперационных суток, вызывало у большинства пациентов состояние умеренной релаксации. При сопоставлении данных, полученных до и после процедуры выявлено отсутствие достоверных изменений гемодинамики и насыщения гемоглобина кислородом. У 20% больных сеанс электростимуляции не сопровождался снижением оценки боли. У 80% произошло значительное уменьшение болей в области операции. Средний для всей группы показатель по 100-бальной шкале составил 45 баллов до и 30 баллов после процедуры (р < 0,05). Объективным подтверждением аналитического эффекта процедуры служит увеличение объёма максимального вдоха с 656,66±51,61 до 818,33±59,63 мл (увеличение на 25%, р < 0,05). В контрольной группе (без ТКЭС) введение наркотических анальгетиков в первые сутки после операции потребовалось у 17 (59%) больных. При этом у 6 (21%) человек потребовалось 2-х кратное, а у 2 (7%) — 3-х кратное введение анальгетиков. Применялись растворы морфина и омнопона. При использовании ТКЭС дополнительное однократное введение раствора промедола потребовалось у 6 (24%) больных.

ВЫВОДЫ

Транскраниальная электростимуляция вызывает достоверное торможение ряда экспериментальных перевивных опухолей, что согласуется с ранее полученными данными. Она не оказывает неблагоприятного воздействия на активность основных противоопухолевых химиопрепаратов, а в ряде случаев, усиливает их эффект (винбластин, 5-фторурацил, циклофосфан).

Транскраниальная электростимуляция приводит к повышению уровня бета-эндорфина в крови у онкологических больных, при

одновременном снижении уровня кортизола, ФСГ и АКТГ, что является благоприятным для данной патологии.

При применении ТКЭС в комплексе анестезиологического пособия не происходит подавления собственных компенсаторных механизмов. Это обеспечивает стабильность показателей центральной и системной гемодинамики, создавая условия для достаточного обеспечения тканей кислородом. В ряде случаев это приводит к снижению потребности в инфузионной поддержке, что может иметь значение при операциях на лёгких и при сопутствующей сердечной патологии. Увеличение расхода наркотических анальгетиков в день операции отчасти может быть объяснено быстрым восстановлением больных после наркоза и, соответственно, их ранней активизацией.

Применение ТКЭС для купирования острого болевого синдрома эффективно у 80% больных. В результате воздействия происходит субъективное снижение болей в 1,5 раза и увеличение объёма максимального вдоха на 25%.

26. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОИ

ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ

ВОЙТЕНКО Р. И., КАЦНЕЛЬСОН Я. С,

КАПУСТИН С. М.

Российский научно-исследовательский Институт им. проф. А. Л. Поленова МЗ РФ, Санкт-Петербург

Одной из сложных проблем современной анестезиологии, обладающей набором мощных медикаментозных средств, является их побочное действие и токсическое влияние на системы и органы. Поэтому остается важным поиск немедикаментозных способов ведения анестезии, свободных от этих недостатков. Одним из таких способов является применение электроанальгезии как компонента анестезиологического пособия. Не случайно в последние десятилетия в отечественной и зарубежной литературе вновь возросло количество публикаций, посвященных этому методу [4, 7]. Однако недостаточная эффективность анальгезии, достигавшаяся с помощью электрического тока, является причиной поиска более эффективных методов электрического воздействия на центральную нервную систему. Поэтому нами был изучен новый, экспериментально обоснованный метод транскраниальной электроанальгезии (ТЭА) [3, 5].

При этом методе анальгетический эффект вызывается сочетан-ным воздействием на головной мозг постоянного и импульсного токов. Существенно, чтобы величина постоянного тока превосходила величину импульсного в 2—5 раз. Основным анальгетичес-ким воздействием обладает импульсный ток, применяемый в узком диапазоне характеристик: частота 77—78 Гц, длительность импульса 3—4 мс. Постоянный ток потенцирует анальгетический эффект импульсного, а также обладает противосудорожным действием.

Доказано, что такое воздействие электрического тока вызывает выраженную активацию эндорфинных механизмов антиноцицептивной системы [1] и обеспечивает эффективное купирование болевых синдромов с постоянным уровнем болевой ирритации [6]. В данной работе ТЭА как компонент анестезиологического пособия был применен при 60-ти оперативных вмешательствах. Из них в

30 случаях операции проводились на первичных и вторичных стволах плечевого сплетения, в 22 — на нервах верхних и в 8 — нижних конечностей вследствие их травматического поражения. Операции длились от 1 до 7 ч, в среднем — 3—4 ч. Основной контингент составляли мужчины в возрасте от 18 до 45 лет.

Анестезиологическое пособие с применением ТЭА проводили по следующей методике. Премедикация накануне операции включала в себя барбитураты и малые транквилизаторы. За 30 мин. до начала операции больному вводили антигистаминные препараты, наркотические анальгетики (промедол, 20 мг) и М-холинолитики (атропин). В операционной на лоб и сосцевидные отростки накладывали электроды. Вначале подавали постоянный ток, постепенно увеличивая его до 1—1,5 мА, а затем добавляли импульсный ток, указанных параметров [77 Гц, 4 мс] до величин, максимально переносимых пациентами. Индукцию в наркоз осуществляли седуксеном в дозе 0,15—0,2 мг/кг. Интубацию проводили после введения деполяризующих релаксантов в обычных дозировках, тотальная релаксация осуществлялась введением тубарина. Во всех этих 60-и случаях для ИВЛ применяли газо-наркотическую смесь закиси азота и кислорода в соотношении 1:1. После индукции в наркоз и интубации суммарный ток, который получал больной при ТЭА, увеличивали до 9—12 мА, при этом величина постоянного тока превосходила среднее значение импульсного не менее, чем в 2 раза. Через каждые 5 мин изменяли полярность тока, что предотвращало развитие ожогов под электродами, не влияя на выраженность анальгетического эффекта.

Ни на одном из этапов оперативного вмешательства не применяли наркотических анальгетиков или нейролептиков. К моменту окончания операции ТЭА и подачу закиси азота прекращали. Сразу же у пациентов восстанавливалось сознание и адекватное дыхание. В сравнительной группе, которая составила 20 аналогичных операций на периферической нервной системе, анестезиологическое пособие проводилось по принятой ранее в институте методике с использованием препаратов нейролептоанальгезии (НЛА). В этих 20 случаях медикаментозное обеспечение премедикации, интубации и релаксации не отличалось от вышеописанных в методике с применением ТЭА, причем как при одной, так и при другой методике тубарина расходовалось 0,23 мг/кг/ч. Индукция в наркоз осуществлялось барбитурами. ИВЛ проводились газо-наркотичес-кой смесью закиси азота и кислорода в соотношении 3:1. Расход на операциях препаратов НЛА составил в среднем: дроперидола — 0,13 мг/кг/ч., фентанила — 0,0027 мг/кг/ч.

При анализе полученного материала мы исходили из особенностей данного вида патологии. Так, операции на периферической нервной системе не представляют большого риска для жизненно важных функций больного, не влекут за собой грубых нарушений обмена веществ. С другой стороны, длительные манипуляции на

нервных стволах, выделение их из рубцов, мобилизация, сшивание нервов, электродиагностика являются процедурами с высоким уровнем ноцицептивных воздействий и требуют проведения такого анестезиологического пособия, при котором достигается выраженная анальгезия. Поэтому, оценивая адекватность изучаемого метода, мы сравнивали исходные гемодинамические показатели пациентов с такими этапами операции, как разрез кожи, наиболее травматичные манипуляции на нервных стволах, послойное ушивание раны (табл. 1).

Таблица 1

Изменения параметров гемодинамики на этапах анестезии и оперативного вмешательства

в основной и контрольной группах

| Этапы | ТЭА | НЛА |
| --- | --- | --- |
|  | АД (мм рт. ст.) М±м | чес М±м | АД (мм рт. ст.) М±м | чес М±м |
| Исходные показатели | 132,2±5,6 | 84,7+3,9 | 136,4±4,8 | 83,9±3,2 |
| Перед разрезом | 124,3±4,6 | 95,3±4,1 | 128,9+3,6 | 99,9±6,1 |
| Разрез кожи | 125,7+4,3 | 95,7+4,1 | 128,7±5,1 | 95,4±4,8 |
| Травматичный период | 128,8±3,9 | 93,2±3,7 | 130,2±4,4 | 93,3±3,9 |
| Ушивание раны | 123,6±4,3 | 87,9±4,3 | 127,4±3,4 | 90,6±5,2 |

Ранее нами было показано, что новый метод ТЭА не вызывает депрессорного влияния на сократимость миокарда и обеспечивает стабильность основных параметров центральной и периферической гемодинамики [2]. Аналогичные данные получены и в настоящем исследовании; так ни на одном из этапов оперативного вмешательства не отмечалось достоверных изменений АД и ЧСС по сравнению с исходными показателями перед разрезом кожи.

При сопоставлении этих данных с таковыми при операциях, проводимых под НЛА, также не найдено достоверных различий, ни в одном случае мы не столкнулись с осложнениями, которые можно было бы отнести за счет ТЭА.

К преимуществам данного вида анестезии, кроме стабильности гемодинамических показателей, можно отнести быстрое, в течение нескольких минут, пробуждение больного после прекращения ТЭА, с одновременным восстановлением сознания и адекватного самостоятельного дыхания. В ближайшем послеоперационном периоде больные достаточно активны, могли самостоятельно передвигаться, есть и не жаловались на сильную боль в области операционной раны, очевидно, из-за наличия анальгетического последействия ТЭА. В отдельных случаях анестезиологическое пособие с помощью ТЭА было применено как метод выбора, так и давало возможность минимального применения фармакологических пре-

паратов. Так, успешно, без осложнений анестезия с ТЭА была проведена больному с ушибом сердца и в случае с хронической почечной недостаточностью, высокими цифрами белка в моче.

Таким образом, применение ТЭА как компонента анестезиологического пособия позволяет успешно проводить операции, сопровождающиеся выраженным болевым раздражением. Анализ изменений АД и ЧСС на разных этапах операции у наших пациентов подтвердил факт стабилизации параметров гемодинамики и одновременно явился доказательством адекватности анальгезии, достигаемой с помощью ТЭА, у изученной нами группы больных. Новый метод позволяет отказаться от применения наркотических анальгетиков и нейролептиков и в 3 раза уменьшить концентрацию закиси азота. К достоинствам этого метода относятся быстрое восстановление сознания и адекватного дыхания, а также большая активность пациентов в послеоперационном периоде и наличие у них следовой анальгезии. Кроме того, применение ТЭА обладает преимуществами для лиц, у которых имеются противопоказания к применению препаратов, использующихся при проведении фармакологической анестезии.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Айрапетов Л.Н., Зайчик А. М., Трухманов М.С. и др. - Физиол. журн. СССР, 1985, т. 1985, т. 71, № 1, с. 56-64.

2.	Кацнельсон Я.С. Транскраниальная электроанальгезия как компонент анестезиологического пособия и средство купирования болевых синдромов. Дис. канд. — Л., 1985, т. 71, № 1, с. 18.

3.	Кацнельсон Я.С, Лебедев В.П., Леоско В.А. и др. — Тез. докл. Всесоюзной конф. Фармакологические аспекты обезболивания. Л., 1983, с. 129—130.

4.	Кузин М.И., Авруцкий М.Я., Шлозников Б.М. и др. — Бюлл. экспер. биол., 1984, т. 47, №5, с. 515—516.

5.	Лебедев В.П., Кацнельсон Я.С, Леоско В.А. и др. — Способ общего электрообезболивания. Авт. св. № 1074543, Бюлл. изобр. №7, 1984.

6.	Сорокоумов В.А., Грецов СИ., Войтенко Р.И. и др.— В сб.: Комплексное лечение неврогенных болевых синдромов. (Респ. сб. научн. трудов / Лен. нейрохирург, ин-т.). Л., 1984, с. 49—51.

7.	Stanley Т., et al.- Anesthesiology, 1982, N 4, p. 293-297.

27. ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ В АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

КОНДРАТЬЕВ A. Н., ЛЕБЕДЕВ В. П., ЛЕГЕЗА Д. В., ЛЕВКОВИЧ Ю. И.

Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А. Л. Поленова МЗ РФ, Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН,

Санкт- Петербург

Существенные успехи нейроанестезиологии в последние годы обусловлены более глубоким пониманием физиологических механизмов, лежащих в основе изменений, происходящих в организме в ответ на повреждающие воздействия как основного заболевания, так и хирургических манипуляций. Многочисленные экспериментальные и клинические исследования дают основание полагать, что одним из наиболее перспективных направлений в анестезиологии является воздействие на нейрорегуляторные системы, обеспечивающие адекватный ответ организма на повреждающие воздействия и локализующиеся преимущественно в стволе головного мозга [1—9]. Эффективность использования для этой цели опиоидных анальгетиков и альфа-2-адреноагонистов у нейрохирургических больных не вызывает сомнений [10—13]. Другим путем, позволяющим немедикаментозно воздействовать на нейрорегуляторные системы, в частности на эндогенную опиоидную систему, является транскраниальная электростимуляция (ТЭС), успешно применяемая в качестве компонента общей анестезии при торакальных, абдоминальных и других видах операций [14—17]. Убедительно доказан именно опиоидный механизм анальгезии при ТЭС вследствие селективной активации структур эндогенной опиоидной системы [18].

Второй путь может быть интересен для клинициста, поскольку исключает такие осложнения, связанные с введением опиоидов «извне», как риск передозировки и неблагоприятные побочные эффекты. При активации опиоидных механизмов эндогенной анти-

ноцицептивнои системы скорее может иметь место ситуация «недостаточного ответа», требующая определенной фармакологической коррекции.

На сегодняшний день существует ряд работ, свидетельствующих об успешном использовании электромедикаментозной анестезии у нейрохирургических пациентов [19—23] , однако авторы указанных работ применяли различные режимы электростимуляции, что не позволяет обоснованно судить о преимуществах и недостатках данной методики анестезии в сравнении с другими. Отсутствуют клинические исследования, доказывающие эффективность транс краниальной электроанальгезии принятым в международной практике «двойным слепым» методом, нет работ, посвященных особенностям локализации электродов для ТЭС при оперативных вмешательствах на головном мозге. Имеющиеся результаты исследований влияния ТЭС на мозговой кровоток противоречивы и касаются использования режимов стимуляции с различными параметрами и достаточно большой силой выходного тока,

Поэтому имеются все основания полагать, что изучение эффектов ТЭС с целью применения данного метода в нейроанестезиоло-гии является перспективным направлением исследований.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Работа состоит из клинической и экспериментальной частей.

1. Экспериментальные исследования выполнены на базе Института физиологии им. И. П. Павлова РАН на крысах-самцах линии Wistar массой 180—220 г. Для обездвиживания животных применяли внутрибрюшинное введение 25% раствора уретана в дозе 1 г/кг. Для ТЭС использовали аппарат «Трансаир-2» (сила тока 1 мА, частота 70 Гц, длительность импульса 3—3,5 мс). Экспериментальная работа состояла из двух частей.

Первая часть исследований была посвящена оценке адекватности использования небного электрода для ТЭС и проводилась на 22 животных. На первом этапе осуществлялось выделение и катетеризация бедренной артерии для регистрации изменений артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) прямым методом с выводом данных на ленту самописца. После этого с другой стороны выделялся седалищный нерв и на него помещались раздражающие электроды, соединенные со стимулятором. Затем накладывались электроды для ТЭС. Первый — двойной подкожный игольчатый электрод размещали в заушной области. В качестве второго электрода попеременно использовали подкожный игольчатый лобный электрод (схема Л-М) и пластинчатый небный, представляющий из себя изолированную с одной стороны металлическую пластинку прямоугольной формы 8x12 мм, обернутую марлевой прокладкой, смоченной водопроводной водой (схема Н-М).

Вначале проводилась фоновая запись АД и ЧСС. Затем осуществлялась серия из 3—7 раздражений седалищного нерва импульсами с напряжением 15 V, частотой 40 Гц и длительностью 0,5 мс (стимулятор ЭСУ-1) в течение 20 с через 3 мин; при этом на ленте самописца фиксировалась прессорная реакция. В конце серии раздражений скорость движения ленты увеличивали для фиксации ЧСС.

На следующем этапе эксперимента аналогичные серии раздражений с регистрацией тех же параметров проводились в условиях ТЭС. В одной группе животных (п= 10) сперва шла серия раздражений седалищного нерва на фоне ТЭС, проводившейся с использованием лобного электрода, а следующая — на фоне ТЭС через небный электрод. В другой группе (п= 12), наоборот, вначале раздражение нерва проводили на фоне ТЭС через небный, затем через лобный электроды. После калибровки количественно оценивалась степень угнетения прессорной реакции и изменений ЧСС в обеих группах животных, проводилась статистическая обработка и сравнение полученных данных.

Вторая часть экспериментальных исследований была посвящена оценке скорости кровотока в микрососудах соматосенсорной коры головного мозга в ответ на болевое раздражение без ТЭС и на фоне ТЭС (9 животных). Для исследования скорости кровотока в микрососудах соматосенсорной коры головного мозга был применен кинотелевизионный метод [24], позволяющий по изменению плазменных просветов и лейкоцитов в микрососудах определить в них линейную скорость эритроцитарного потока с точностью до 0,5 мкм/с. Оценка кровотока (после широкой двусторонней трепанации черепа животного и рассечения твердой мозговой оболочки) осуществлялась на четырех этапах эксперимента. На первом этапе измерялась нормальная скорость кровотока. На втором этапе оценивалась скорость кровотока на фоне болевого раздражения (электростимуляция контралатерального седалищного нерва). Затем в течение 15 мин животному проводили ТЭС и на третьем этапе вновь измеряли скорость кровотока. На четвертом, заключительном, этапе эксперимента те же показатели оценивались на фоне ТЭС с болевым раздражением. Кроме того, на всех этапах исследования учитывались изменения ширины просвета микрососудов.

2. В основе клинической части работы лежит анализ интраоперационного периода и выхода из состояния наркоза 173 пациентов, которые находились на лечении в отделениях травмы центральной нервной системы и травмы периферической нервной системы Российского научно-исследовательского нейрохирургического института им. проф. А. Л. Поленова с 1991 по 1996 годы. Из них 159 — с посттравматическими повреждениями периферической нервной системы, 5 — с посттравматическими дефектами свода черепа, 2 — с осложнениями после оперативных вмешательств по поводу опу-

холей головного мозга, 7 — с черепно-мозговыми травмами (ЧМТ) различной степени тяжести.

У всех пациентов дооперационный диагноз устанавливался на основании данных нейрохирургического диагностического комплекса.

Больные с патологией периферической нервной системы (159 человек — 122 мужчины и 37 женщин в возрасте от 15 до 69 лет) были разделены на 4 группы.

В 1-й группе 49 больных были прооперированы в условиях электромедикаментозной анестезии со стандартным (лобно-масто-идальным) расположением электродов (схема Л-М). Во 2-й группе у 62 пациентов вместо лобного электрода использовали электрод, помещенный на твердое небо пациента (схема Н-М). В 3-ю, контрольную группу, было включено 36 пациентов (26 мужчин и 10 женщин). В этой группе для поддержания анестезии использовали внутривенное болюсное введение фентанила и дроперидола, т. е. осуществлялась методика нейролептанальгезии (НЛА) в обычных рекомендованных дозировках препаратов [25]. В 4-й группе у 12 пациентов (10 мужчин и 2 женщин в возрасте от 22 до 64 лет) проводились исследования церебральной гемодинамики и кислородного метаболизма головного мозга с использованием исследовательского церебрального монитора RedOx — 2001, CRITICON™, Англия. Из них у 5 человек в комплексе анестезиологического пособия применялась ТЭС, 3 больным поддержание анестезии проводили по методу НЛА и 4 пациента были прооперированы под местной анестезией.

Тяжесть состояния пациентов с патологией периферической нервной системы соответствовала I-II ст. по шкале ASA (Американское Общество Анестезиологов). В исследуемые группы не включались больные, у которых сопутствующие заболевания могли оказать существенное влияние на общее состояние и течение анестезии. Всем пациентам назначалась премедикация, включающая атропин, препарат бензодиазепинового ряда, димедрол в соответствии с массой тела по общепринятым в анестезиологии правилам. Эмоционально стабильным больным наркотический анальгетик не назначался; беспокойным, неуравновешенным пациентам в преме-дикацию включался наркотический анальгетик — обычно проме-дол 10—20 мг (в 1-й группе — 38, 2-й — 27 и 3-й — 27 пациентам).

Индукцию наркоза осуществляли внутривенным введение раствора тиопентал-натрия 6—10 мг/кг (2-я, 3-я группы и 30 больных 1-й группы), 19 пациентам из 1-й группы использовали препараты бензодиазепинового ряда — флунитразепам (рогипнол) 0,003 мг/кг (17) или диазепам (реланиум) 0,3—0,5 мг/кг (2).

Во время поддержания анестезии во всех группах использовалась ингаляция смеси закиси азота и кислорода (70%—30%) или паров фторотана 0,4—0,5 об. % (7 пациентов), внутривенная инфу-зия миорелаксантов в дозировках, рекомендованных в прилагаемой

инструкции, с учетом клинических показании — увеличение сопротивления в дыхательных путях на 2—3 см Н20 ст.

В 1-й и 2-й группах для усиления гипнотического и вегетоста-билизирующего эффекта вводили препараты бензодиазепинового ряда — диазепам (реланиум, сибазон) или рогипнол (флунитразе-пам); при появлении признаков неадекватности анальгезии вводили опиоидный анальгетик — фентанил. Выбор препарата осуществлялся по следующим критериям. Если гипердинамическая реакция (увеличение АД или ЧСС на 15%) происходила на фоне хирургической агрессии (совпадала с разрезом кожи, манипуляциями на нервах при адекватной миорелаксации), она расценивалась как недостаточность анальгезии и пациенту вводили опиоидный анальгетик; при сохранении реакции добавляли препарат бензодиазепинового ряда. Если аналогичные изменения АД или ЧСС не связывали с гипоанальгезией (например, они возникали при достижении максимальных значений силы тока еще до разреза кожи), пациенту сначала вводили препарат бензодиазепинового ряда, а, если этого оказывалось недостаточно, добавляли фентанил.

Для ТЭС применяли отечественный аппарат «Трансаир-4Ц» (прямоугольный импульсный ток с частотой 77,5 Гц, длительность прямоугольного импульса 3,5—4 мс). Использовалась сила тока 19—22 мА при работе с аппаратом, имеющем в выходном сигнале постоянную и импульсную составляющую в соотношении 2:1 и 6—8 мА при работе с модифицированным аппаратом с выходным сигналом в виде импульсного тока. Для оценки эффективности ТЭС с применением небного электрода сравнивали расход миоре-лаксантов во всех группах и потребность в дополнительном введении наркотических анальгетиков и препаратов бензодиазепинового ряда в 1-й и 2-й группах.

У 63 пациентов для определения эффективности анальгетического действия ТЭС применялся «двойной слепой» метод в соответствии с требованиями совместной российско-канадской программы «Canada-Russia Colloborative Electroanalgesia Research Program*, разработанной проф. В. П. Лебедевым (Институт физиологии им. И.П.Павлова) и проф. D.J.Doyle (госпиталь Торонто, Канада). При этом ТЭС проводилась только с традиционной локализацией электродов (схема Л-М), то есть в исследование включались пациенты только 1-й группы. Данная программа предусматривала следующие условия к проводимой технике транскраниальной электростимуляции. Между аппаратом «Трансаир-4Ц» и электродами устанавливалось специальное устройство «Codebox», разработанное в госпитале г. Торонто (Канада), оборудованное входом и выходом электрического сигнала и восемью переключателями, каждый из которых мог быть зафиксирован в двух положениях: «О» или «1». В зависимости от положений переключателей получались различные комбинации 8-значного кода, причем при одних комбинациях ток проходил через «Codebox» к пациенту, а при других нет.

К устройству прилагалась таблица 20 различных 8-значных кодов. Во время очередной анестезии с применением ТЭС в соответствии с таблицей на «Codebox» набирался определенный код, причем не было известно идет ли сигнал к пациенту, или нет. При появлении признаков неадекватности анестезии (колебания АД и ЧСС на 15% во время хирургических манипуляций) дополнительно вводили по 100 мкг фентанила; если признаки неадекватности сохранялись, разрешалось вводить фентанил и другие препараты в необходимых для достаточной анестезии дозах. Анестезиологические карты и записи о вводимых пациенту препаратах по окончании эксперимента подвергались дешифровке и статистической обработке.

В 4-й группе применяемая в мониторе RedOx-2001 методика многоволновой спектроскопии в диапазоне, близком к инфракрасному — (NIRS — Near Infrared Spectroscopy), позволяла получить в реальном времени информацию об изменениях концентраций оксигемоглобина, деоксигемоглобина, общего гемоглобина и о «редокс-статусе», то есть балансе между окисленной и восстановленной формами цитохрома ааз в участке головного мозга, расположенном в проекции электродов. Одновременно этим больным осуществлялся мониторинг других показателей: кислородная сатурация периферической крови, АД, ЧСС, ЭКГ, ФПГ (монитор «Di-патар», CRITICON™, Англия). Наибольшее внимание уделялось таким этапам операции и анестезии как начало ТЭС, достижение максимальных значений силы стимулирующего тока, изменение параметров и полярности выходного сигнала, начало хирургических манипуляций непосредственно на нервах, момент введения лекарственных препаратов.

Характеристика пациентов 4-й группы, особенности анестезии и оперативного вмешательства представлены в таблице 1. У пациентов, оперированных в условиях элекгромедикаментозной анестезии, индукцию наркоза проводили с помощью различных методик, применяющихся в РНХИ им. проф. А.Л.Поленова, фентанил по ходу анестезии вводили при наличии тех же показаний, что и в других группах. У больных, оперированных под местной анестезией и в условиях нейролептанальгезии исследование изменений концентраций оксигемоглобина, деоксигемоглобина, общего гемоглобина и «редокс-статуса» проводили с целью подтвердить чувствительность метода параинфракрасной спектроскопии и возможность использования данного метода в качестве критерия адекватности анестезии.

Характеристика особенностей анестезии с применением ТЭС у пациентов, оперированных на костях черепа (то есть с опосредованным воздействием на головной мозг, например на этапе менин-гиолиза) и головном мозге представлена в таблицах 2, 3 (в таблицах не отмечено, но подразумевается применение антидеполяризую-щих миорелаксантов на этапах индукции и поддержания анестезии). Всего в условиях электромедикаментозной анестезии было прооперировано 14 пациентов (возраст от 22 до 64 лет). Тяжесть

состояния больных соответствовала II—V ст. по шкале ASA. ТЭС в комплексе анестезиологического пособия проводилась у пациентов: а) с исходно нормальным или слегка повышенным уровнем внутричерепного давления (ВЧД) — с постгравматическими дефектами костей черепа; б) в той или иной степени адаптированных к внутричерепной гипертензии (оперированных ранее по поводу опухолей головного мозга или с гематомой, сформировавшейся через 8—11 суток после ЧМТ); в) с острым подъемом ВЧД.

Непосредственно перед операцией больным проводился комплекс диагностических мероприятий, включавший стандартное неврологическое обследование, эхоэнцефалоскопию и компьютерную томографию головного мозга.

На основных этапах операции у больных определялись параметры кислотно-основного состояния капиллярной крови (прибор производства фирмы «Ciba-Corning», Великобритания).

| С* | —=Ш=Д -,ГП IHJ1 1Г,,,1Г. ,, ,,1,,'—IJ, №14»! 1 Ill Щ1 ЕД^^^^П^ Операция | Методика вводного наркоза | Методика поддержания анестезии | ТЭС* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удаление грыжи диска L4-L5 | 1% Тиопентал натрия — 4 мг/кг + Фентанил 2,5 мкг/кг | N20 + 02 (70%—30%) + Фентанил, Диазепам (реланиум), миорелаксанты фракционно, внутривенно, по показаниям | + |
| 2 | Невролиз лучевого нерва |  |  | + |
| 3 | Невролиз срединного нерва | Бриетал 1,5 мг/кг + Фентанил 2,5 мкг/кг |  | + |
| 4 | Шов срединного нерва | Бриетал 2 мг/кг |  | + |
| 5 | Шов лучевого нерва |  |  | + |
| 6 | Невролиз срединного и лучевого нервов | 1% Тиопентал натрия — 4 мг/кг + Фентанил 2,5 мкг/кг | N20 + 02 (3:1) + Фентанил, миорелаксанты фракционно, внутривенно, по показаниям | — |
| 7 | Невролиз стволов плечевого сплетения |  |  | — |
| 8 | Шов стволов плечевого сплетения |  |  | — |
| 9 | Шов срединного нерва | Местная анестезия 1% р-ром новокаина | — |
| 10 | Удаление опухоли Барре-Массона |  | — |
| 11 | Шов наружного пальцевого нерва |  | — |
| 12 | Шов локтевого нерва |  | — |

* «+» — ТЭС применялась как компонент анестезиологического пособия; «—» — ТЭС не применялась.

Виды оперативного вмешательства и особенности анестезии

у пациентов 4-й группы

Характеристика основного заболевания, типа операции и особенности анестезии у пациентов с нормальным уровнем ВЧД или адаптированных к внутричерепной гипертензии, прооперированных в условиях электромедикаментозной анестезии

| Диагноз | Тип операции | Методика вводного наркоза | Методика поддержания анестезии (кроме ТЭС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Постгравматиче с кий дефект свода черепа (5 больных) | Пластика дефекта | Тиопентал- н атрий 6—8 мг/кг | N20 + 02 (70%—30%) [2 больных] или диазепам (реланиум) в/венно, фракционно 0,12—0,15 мг/кг/ч [3 больных] |
| Осложнения после удаления опухолей головного мозга (2 больных) | Вентрикуло-перитонеальное шунтирование |  | диазепам (реланиум) в/венно, фракционно 0,083 мг/кг/ч [1 больной] |
|  | Удаление субдуральной гематомы |  | N20 + 02 (70%—30%) [1 больной] |
| Подострая эпи-или субдуральная гематома (3 больных) | Удаление гематомы |  | N20 + 02 (70%—30%) [2 больных] |
|  |  | Фентанил 200 мкг | Диазепам 5 мг (в/венно, однократно) [1 больной] |

Таблица 3

Характеристика предоперационного состояния и особенностей анестезии пациентов, прооперированных по поводу острой ЧМТ

| Степень угнетения сознания | Смещение срединных структур* | АД (исходно), мм рт. ст. | ЧСС (исходно), уд/мин | Индукция анестезии | Поддержание анестезии (кроме ТЭС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Кома I ст. | 10 мм | 140/90 | 64 | Тиопентал-натрий, 6 мг/кг | Рогипнол в/м, после вскрытия ТМО -реланиум в/в |
| 2. Кома I ст. | 5 мм | 120/80 | 128 | Тиопентал-натрий, 6 мг/кг | N20 + 02 (3:1) |
| 3. Кома I ст. | 11 мм | 160/100 | 80 | Тиопентал-натрий, 8 мг/кг | Тиопентал-натрий в/в кап., клофелин в/в |
| 4. Кома II ст. | 20 мм | 140/100** | 92 |  | — |

* — по данным компьютерной томографии

** — проводилась внутривенная инфузия вазопрессоров

Ввиду ограниченного количества пациентов, прооперированных в условиях электромедикаментозной анестезии, которым осуществлялось опосредованное (пластика посттрепанационных дефектов костей черепа) или прямое (удаление гематом, шунтирование) воздействие на головной мозг, мы не проводили статистического анализа, используя полученные данные в качестве клинических примеров, с целью показать перспективность применения ТЭС у таких больных в качестве компонента анестезиологического пособия.

Обработку результатов экспериментальных исследований и клинических наблюдений, касающихся применения ТЭС при операциях на периферических нервах, производили с помощью методов вариационной статистики. Достоверность различий определяли по критерию Стьюдента (р < 0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Результаты первой части экспериментальных исследований показали, что применение ТЭС вызывало достоверное снижение уровня АД в обеих группах животных. Одновременно, также в обеих группах, при ТЭС наблюдалось угнетение прессорной реакции на боль (р<0,02) по сравнению с реакцией на фоновую серию болевых раздражений до применения ТЭС (табл. 4.).

Таблица 4

Степень угнетения (в процентах) под влиянием ТЭС прессорной реакции на болевые раздражения (М±т)

|  | 1-я группа (п= 10) | ¦ 2-я группа (п= 12) |
| --- | --- | --- |
| I этап ТЭС | схема Л-М 18,6±4,1 | схема Н-М 27,8±6,8 |
| II этап ТЭС | схема Н-М 34,6±6,6* | схема Л-М 20,7±6,7 |

* — различия достоверны по сравнению с I этапом ТЭС.

На всех этапах исследования в двух группах ЧСС незначительно (4—5%), но достоверно снижалась на фоне ТЭС. На втором этапе эксперимента у животных 1-й группы степень угнетения прессорной реакции была достоверно выше, чем на первом этапе. На наш взгляд, это можно объяснить тем, что небная локализация электрода позволяет более целенаправленно воздействовать на стволовые структуры, ответственные за реализацию анальгетического эффекта.

Осмотр ротовой полости и твердого неба животных по окончании ТЭС с использованием небного электрода не выявил следов электрохимических ожогов, что подтвердило безопасность данной методики для слизистой оболочки, контактирующей с электродом.

Таким образом, полученные данные показали, что ТЭС с использованием расположения электродов «твердое небо — сосцевидные отростки» не менее эффективна, чем при традиционной локализации электродов — «лоб — сосцевидные отростки».

Во второй части экспериментальных исследований, посвященной изучению влияния ТЭС на скорость кровотока в микрососудах коры в условиях «открытого» головного мозга, мы не выявили достоверных изменений исследуемого показателя на всех этапах исследования (исходный уровень, «боль», ТЭС и «ТЭС + боль»). Наши измерения ширины просвета капилляров на указанных этапах также не показали изменений, что, в совокупности с полученными данными о средних скоростях кровотока, позволяет нам сделать вывод об отсутствии существенных (для возможных нейрохирургических вмешательств) влияний ТЭС на кровоток париетальной коры головного мозга.

2. Результаты клинических исследований по определению «двойным слепым» методом эффективности ТЭС как анальгетичес-кого компонента анестезиологического пособия при операциях на периферической нервной системе показали следующее. Для адекватной анестезии в группе пациентов, которым проводили электростимуляцию (т. е. код, набранный на «Codebox» позволял сигналу проходить к больному, п = 49) необходимость в дополнительном введении фентанила возникла лишь в 4 случаях, (8,6%) причем фентанил вводился однократно по 100 мкг, что в среднем составило 0,4±0,07 мкг/кт/ч, а в расчете на всю группу — 0,033 мкг/кг/ч. В то же время в контрольной группе (п=14), т.е. в группе, где сигнал через «Codebox» не проходил, фентанил вводился в 100% случаях, потребность в его введении составила 1,38±0,12 мкг/кг/ч, р <к 0,05. В обеих группах потребность в миорелаксантах статистически достоверно не различалась. Таким образом, на основании полученных данных, мы сделали вывод, что ТЭС вызывает стойкую анальгезию, достаточную для проведения хирургических вмешательств на периферических нервах. Данные исследования проводились у пациентов 1-й группы, то есть с традиционной локализацией электродов — Л-М.

Результаты исследований, посвященных оценке адекватности использования для ТЭС небного электрода показали, что во 2-й группе (схема наложения электродов Н-М) необходимость в дополнительном введении фентанила возникла в 2 случаях, что составило 3% от всех пациентов данной группы. Как и больным 1-й группы, данной категории пациентов фентанил вводили однократно по 100 мкг, что составило 0,6±0,2 мкг/кг/ч (в расчете на всю группу — 0,023 мкг/кг/ч). В 97% случаев во 2-й группе не возникло необходимости в дополнительном введении наркотических анальгетиков. В контрольной группе (НЛА) расход фентанила составил 1,65±0,15 мкг/кг/ч. Статистически достоверных различий в расходе препаратов бензодиазепинового ряда в 1-й и 2-й группах не отме-

чалось: рогипнол (мг/кг/ч) — 0,0126±0,001 и 0,0125 ± 0,001 или реланиум (мг/кг/ч) — 0,061±0,008 и 0,05±0,006 в 1-й и 2-й группах соответственно. 6 чел в 1-й группе (12%) и 16 чел во 2-й группе (26%) вообще не получали дополнительных лекарственных препаратов, усиливающих анестезию (т.е. нейролептиков или анальгетиков). Расход миорелаксантов также достоверно не различался как в группах с применением ТЭС, так и в контрольной группе (р < 0,05). Все пациенты были экстубированы в промежуток до 15 мин после окончания операции; у больных, оперированных в условиях ТЭС с использованием небного электрода, мы ни разу не обнаружили изменений при осмотре слизистой оболочки полости рта после экстубации. В случаях, когда в качестве гипнотического компонента анестезии применяли ингаляцию паров фторотана 0,4—0,5 об. % (7 чел), расход дополнительно вводимых лекарственных препаратов не имел достоверных отличий от результатов, полученных у групп, где использовалась ингаляция смеси закиси азота и кислорода.

В 4-й группе у 3 пациентов при вводном наркозе проводилось введение фентанила в дозе 2,5 мкг/кг в комбинации с внутривенной инъекцией раствора барбитуратов. Во всех 3 случаях по ходу операции возникала потребность в дополнительном введении опиоидного анальгетика; расход фентанила на этапе поддержания анестезии составил 0,84±0,27 мкг/кт/ч. Учитывая наличие данного феномена, мы отказались в дальнейшем использовать фентанил при индукции наркоза у больных с повреждениями периферических нервов, оперирующихся в условиях электромедикаментозной анестезии.

Исследования, проведенные в 4-й группе показали, что наибольшее влияние на мозговой кровоток и энергетический метаболизм оказывают колебания гемодинамики, свидетельствующие о неадекватности анестезии (независимо от того, какая методика анестезии применялась). Максимальное положительное отклонение сигнала Cyt ааз (до 0,7 мкмоль) возникало при появлении признаков пробуждения больного во время наркоза или при жалобах пациента на боль во время операции с использованием местной анестезии; сигнал ОгНЬ также усиливался, максимальное изменение концентрации составило 6 мкмоль. Независимо от методики анестезии, при ее адекватности (стабильной гемодинамике) регионарный мозговой кровоток и энергетический метаболизм участка головного мозга, располагавшегося в проекции датчика монитора, существенно не изменялись. У больных, оперированных в условиях электромедикаментозной анестезии, на момент начала электровоздействия, при достижении максимальных (анальгетических) значений силы тока и при смене полярности выходного сигнала также не наблюдалось выраженных отклонений ННЬ, 02НЬ и Cyt аа3. Это означает, что ТЭС с применением небного электрода не вызывает увеличения мозгового кровотока и активации метаболизма при ис-

пользовании электромедикаментознои анестезии на «закрытом» мозге и свидетельствует о минимальном местном действии электрического тока на ткань головного мозга. Полученные данные позволяют также сделать вывод о том, что стабильность исследуемых методом параинфракрасной спектроскопии параметров может являться одним из критериев адекватности анестезии.

ТЭС как компонент анестезиологического пособия применялась у больных с посттравматическими дефектами свода черепа (с нормальным или слегка повышенным ВЧД), пациентов, реопери-рованных после удаления опухоли головного мозга (легче адаптирующихся к внутричерепной гипертензии) и больных с черепно-мозговой травмой различной степени тяжести (с острым подъемом ВЧД). Течение анестезии у всех пациентов удовлетворяло принятым в современной анестезиологии критериям адекватности. При операциях на головном мозге независимо от уровня и степени поражения мозга (у одного пациента исходно отмечалось нарушение уровня сознания до комы II ст. и смещение срединных структур на 20 мм) течение анестезии у этой группы больных характеризовалось стабильными показателями гемодинамики на фоне проводимой ТЭС. Таким образом, даже у пациентов, находящихся в коматозном состоянии, ТЭС способствовала стабилизации параметров вегетативных ответов (клинически соответствующей понятию «адекватная анестезия») на хирургические манипуляции, что свидетельствует о том, что электровоздействие не препятствует реализации компенсаторных реакций мозгового ствола, направленных на регуляцию гемодинамики, а только поддерживает их на определенном уровне. Полученные данные подтверждают перспективность использования ТЭС как компонента общей анестезии при оперативных вмешательствах на головном мозге.

ВЫВОДЫ

1.	Транскраниальная электростимуляция (импульсный ток с длительностью прямоугольного импульса 3,5—4 мс и фиксированной частотой 77,5 Гц) с локализацией электродов «лобная область — сосцевидные отростки» оказывает стойкий анальгетический эффект при хирургических манипуляциях на периферических нервах и может быть использована в качестве компонента общей анестезии при данном виде оперативных вмешательств.

2.	Для адаптации метода транскраниальной электростимуляции к использованию в качестве компонента общей анестезии при оперативных вмешательствах на головном мозге возможна замена лобного электрода на электрод, накладывающийся на твердое небо. Транскраниальная электростимуляция с локализацией электродов «твердое небо — сосцевидные отростки» вызывает эффективную анальгезию, о чем свидетельствует угнетение на фоне ТЭС прес-

сорной реакции, вызванной ноцицептивным раздражением периферического нерва у лабораторных животных.

3.	При использовании в клинике в качестве компонента общей анестезии транскраниальной электростимуляции с локализацией электродов «твердое небо — сосцевидные отростки» возникает не менее выраженный анальгетический эффект, чем при транскраниальной электростимуляции с традиционной локализацией электродов «лобная область — сосцевидные отростки»; применение небного электрода не вызывает электрохимических ожогов слизистой оболочки ротовой полости.

4.	В эксперименте на лабораторных животных транскраниальная электростимуляция в условиях «открытого мозга» не оказывает существенного влияния на кровоток в микрососудах париетальной мозговой коры.

5.	Изучение регионарного мозгового кровотока и церебрального энергетического метаболизма участка лобной доли при операциях на периферических нервах показало, что при адекватной анестезии на фоне транскраниальной электростимуляции с локализацией электродов «твердое небо — сосцевидные отростки» не происходит значимых изменений исследуемых параметров на всех этапах электровоздействия (начало стимуляции, достижение максимальных значений силы стимулирующего тока, смена полярности выходного сигнала).

ЛИТЕРАТУРА

1.	Вальдман А. В., Игнатов Ю.Д. Центральные механизмы боли. — Л.: Наука, 1976.— 192 с.

2.	Вальдман А. В. Нервная система и гомеостаз. // Го-меостаз / Под ред. П. Д. Горизонтова. — М: Медицина, 1976.— С. 24-59.

3.	Ваневский В.Л., Гринченко С.А., Федорова В.К. Комбинированная электроанестезия как компонент анестезиологического пособия в хирургии. // Материалы II конф. анестезиологов и реаниматологов Грузии. — Тбилиси, 1987.— С. 65—67.

4.	Ваневский В.Л., Ершова Т.Г., Азаров В.И., Но-сырев СП. Антиноцицептивный компонент анестезиологического пособия: смена концепций в анестезиологии // Тез. докладов 5 Республиканского съезда анестезиологов-реаниматологов — Ворошиловград, 1988.— С. 42—43.

5.	Леоско В.А., Лебедев В.П., Кацнельсон Я.Сидр. Возможна ли избирательная транскраниальная электрическая стимуляция антиноцицептивных структур головного мозга. // Анестезиология и реаниматология. — 1988.— №4.— С. 75.

6.	Меерсон Ф. 3. Адаптация к стрессорным ситуациям и стресс-лимитирующие системы организма. // Физиология адапта-

ционных процессов. / Руководство по физиологии. — М.: Наука, 1986.- С. 521-621.

7.	Меерсон Ф. 3., Пшенникова М. Г. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам. — М.: Медицина, 1988.- 256 с.

8.	Фурдуй Ф. И. Физиологические механизмы стресса и адаптации при остром развитии стресс-факторов. — Кишинев: Штиинца, 1986.- 240 с.

9.	Фурдуй Ф. И. Современные представления о физиологических механизмах развития стресса. // Механизмы развития стресса. — Кишинев, 1987.— С 8—33.

10.	Кондратьев АН. Антиноцицептивная зашита при хирургических манипуляциях на головном мозге. // Методические рекомендации. — Л., 1989.— 8 с.

11.	Кондратьев А. Н. Некоторые проблемы многокомпонентного наркоза при операциях на головном мозге. // Нейроанес-тезиология и интенсивная терапия. — Сборник научных трудов РНХИ им. проф. А Л. Поленова. — Санкт-Петербург, 1991. — С. 4-11.

12.	Кондратьев АН. Сочетанное введение фентанила и клофелина для индукции наркоза у больных с внутричерепной гипертензией. // Информационное письмо. — Санкт-Петербург, 1992.- 8 с.

13.	Кондратьев АН. Сочетанное воздействие на опиоид-ную и адренергическую антиноцицептивные системы в анестезиологическом обеспечении нейроонкологических операций. — Авто-реф. дис. ... док. мед. наук. — Санкт-Петербург, 1992.— 42 с.

14.	Авруцкий М.Я., Шлозников Б.М., Тверской АЛ. и др. Электромедикаментозная анестезия при операциях на легких // Анестезиология и реаниматология. — 1987. — № 3. — С.З—7.

15.	Грицук С.Ф., Эпштейн СЛ. Применение комбинированной электроанестезии в челюстно-лицевой хирургии. // Анестезиология и реаниматология. — 1989.— №3.— С. 59—60.

16.	Кацнельсон Я. С. Транскраниальная электростимуляция как компонент анестезиологического пособия и средство купирования болевых синдромов. — Автореф. дис. ... канд. мед. наук.- Л., 1985.- 16 с.

17.	Копылов В.Е., Гаврик В.П., Мотях Ю.К. и др. Электромедикаментозная анестезия при внутригрудных и брюш-нополостных операциях. // Новые технические средства в хирургии.- Омск. : 1988.— С. 48—50.

18.	Лебедев В. П. Транскраниальная электроанальгезия (обзор). // Новый метод безлекарственного лечения (сборник материалов).- С.-Петербург. - 1993.- С. 9-17.

19.	Андреев СИ. Внутривенная и эндолюмбальная нейроа-нестезия,— Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. — Харьков, 1991. — 16 с.

20.	Мазаев В.А., Салалыкин В. И., Габибов Г.А. идр. Приспособительно-адаптационный ответ на комбинированную электроанестезию при нейрохирургических операциях. // Нейроа-нестезиология и интенсивная терапия. — Сборник научных трудов РНХИ им. проф. А. Л. Поленова. — Санкт-Петербург, 1991. — С. 31-36.

21.	Мальковская Э. В., Гудманюк С. М, Салалыкин В. И. и др. Комбинированная электроанестезия — нетрадиционный метод обезболивания в детской нейрохирургии. // Анестезиология и реаниматология. — 1993.— №3.— С. 21—23.

22.	Sherpereel В., Graftieaux J. P. et al. Anesthesie electri-que en neuro-chirurgie. // Neurochirurgie. — 1980.— V.26. — N.4. — P. 295-298.

23.	Graftieoux J.-P. Electroanaestesia during neurosurgery. // Anesth., Analg., Reanim.- 1981.- V. 38.- N. 3/4.- P. 113-117.

24.	Левкович Ю. И. Кинотелевизионный метод. // Методы исследования массопереноса в системе микроциркуляции. / Под ред. К. А. Шошенко. — Новосибирск.: «Наука», 1991.— С. 70—74.

25.	Маневич 3.} с алалыкин В. И. Нейроанестезиоло-гия.— М.: Мед., 1977.— 319 с.

28. влияние интраоперационной стимуляции эндогенной опиоидной системы

на иммунный статус пациентов

с бронхолегочными заболеваниями в послеоперационном периоде

ДОВНАР Т. Е., ЛЕБЕДЕВА А. В., ШКЛЯРЕВИЧ Н.А., БАРЧУК Д. А.

Государственный Научный Центр пульмонологии МЗ РФ,

Санкт- Петербург

Изменение иммунного статуса организма при оперативных вмешательствах представляет собой важный аспект проблемы общебиологического характера, касающейся нарушения функций иммунной системы при травмирующих воздействиях различной природы. Как правило, серьезные повреждающие воздействия, в том числе хирургические операции, вызывают подавление механизмов иммунной защиты [1]. При оперативных вмешательствах нарушения выявляются практически во всех звеньях защитных реакций. Дисфункция иммунной системы увеличивает вероятность инфекцион-но-гнойных осложнений, так как затрагивает механизмы, направленные, с одной стороны, на уничтожение патогенных микроорганизмов, а с другой стороны — на организацию и поддержание репаративных процессов.

Базой для поиска модуляторов, наиболее адекватных задачам иммунокоррекции в условиях влияния экстремальных раздражителей, могли бы служить иммунотропные свойства эндогенных опиоидных пептидов [2, 3, 4]. В.П.Лебедевым и соавт. [5] был разработан способ обеспечения адекватной анестезии при оперативных вмешательствах, непосредственно воздействующий с помощью электростимуляции на участки ствола мозга, входящие в состав антиноцицептивной системы. Анальгетический эффект при этом виде анестезии коррелирует с резким повышением в крови р-эндорфина. Таким образом, интраоперационная стимуляция опиоидной системы может обеспечить потенцирующее влияние на состояние защитных реакций пациента. Однако открытым остается во-

прос о возможности уменьшения с помощью этих механизмов степени послеоперационной иммунодепрессии.

В связи с этим представляло интерес определить спектр влияния транскраниальной электростимуляции (ТКЭС), применяемой как компонент анестезиологического пособия при оперативных вмешательствах, на показатели иммунитета в раннем послеоперационном периоде.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Показатели иммунитета, уровень АКТГ, кортизола и (З-эндорфина в сыворотке крови были исследованы у 278 хирургических пациентов с бронхолегочными заболеваниями. Больные были разделены на 3 основные группы: 1) хронические нагноительные заболевания легких — 88; 2) рак легкого — 104; 3) спонтанный пневмоторакс, эмфизема легких, доброкачественные образования легких и плевры — 88.

У 100 пациентов в ходе оперативных вмешательств была применена ТКЭС в комплексе средств анестезиологического пособия. Контрольную группу составили 178 больных, которым оперативные вмешательства были произведены при общей анестезии фторотаном.

Иммунологические исследования включали определения числа Т-лимфоцитов, активных Т-клеток в периферической крови, фагоцитарной, хемотаксической, бактерицидной функции лейкоцитов, уровня иммуноглобулинов, циркулирующих иммунных комплексов, концентрации СЗ-компонента комплемента, фибронекти-на, антител к антигенам двух видов микроорганизмов — стафилококка и синегнойной палочки.

Общее количество Т-лимфоцитов и число активных Т-клеток оценивали в тесте розеткообразования с эритроцитами барана по методу Jondal et al. [11]. Фагоцитарную активность моно- и поли-нуклеаров определяли по методу Е. И. Шмелева и соавт. [7] в модификации О. А. Суховской и соавт. [6]. Объектом фагоцитоза являлись частицы латекса (диам. 1,2 мкм) в присутствии аутологич-ной плазмы. Способность лейкоцитов к хемотаксису определяли с помощью метода «кожное окно»; применялась 24-часовая фиксация стерильных предметных стекол в области скарифицированной кожи (0,7x0,7 см) у середины предплечья. Состав выселившихся в очаге асептического воспаления клеток оценивали в баллах, согласно рекомендации Bedard P. et al. [8].

Бактерицидную функцию лейкоцитов исследовали с помощью реакции люминол-зависимой хемилюминесценции [9]. Определение показателей проводили с использованием люминометра 1251 (ЛКБ) по программе 251—124. За уровень спонтанной хемилюминесценции (СПХ) принимали исходный ее показатель. Уровень стимулированной хемилюминесценции оценивали по ее максимальным значениям (СТХ) и на основании расчета суммарной

мощности прироста сигнала (СТХс) в присутствии бактериального липополисахарида — продигиозана.

Иммуноглобулины классов A, G, М и концентрацию СЗ-ком-понента комплемента определяли с помощью радиальной иммуно-диффузии со специфическими сыворотками против иммуноглобулинов человека («Биомед» им. И. И. Мечникова, Москва) и СЗ (НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, Москва). Уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) оценивали с помощью преципитации в присутствии полиэтиленгликоля по методу Haskova et al. [10]. Титр антител к а-токсину стафилококка исследовали в реакции нейтрализации, к полисахаридным антигенам синегнойной палочки—в реакции непрямой гемагглютинации с использованием препаратов производства НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи (Москва).

Концентрацию фибронектина определяли с помощью ракетного иммуноэлектрофореза с кроличьей антисывороткой к человеческому фибронектину. О его количественном содержании в исследуемых образцах крови судили по высоте «ракеты», оценивая концентрацию с помощью калибровочной кривой. Стандартами для ее построения служили разведения пула образцов плазмы от 30 здоровых лиц.

Определение кортизола, АКТГ и р-эндорфина проводили с помощью радиоиммунологического теста с использованием наборов реагентов (CIS International, Франция; INCSTAR Corporation, США). Для АКТГ и кортизола проводилось прямое, без экстракции, измерение уровня гормонов в плазме крови. р-эндорфин предварительно концентрировался с помощью аффинной гель-экстракции на сефарозе, конъюгированной с кроличьими антителами, с последующей элюцией 0,025 н. соляной кислотой. Учет реакции проводили на аппарате «Clinigamma» (ЛКБ) с автоматическим расчетом концентраций гормонов и р-эндорфина.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Уровень АКТГ, кортизола и Р-эндорфина был исследован у 51 больного (хронические нагноительные заболевания легких — 25, рак легкого — 22, спонтанный пневмоторакс — 4). ТКЭС и фторо-тан были использованы в группах, аналогичных по диагнозам и типам операций соответственно в 26 и 25 случаях. Установлено, что в период операции уровень АКТГ повышался на 50—70%, в 1— 3 сутки после операции он оставался повышенным, особенно в группе с применением фторотана (рис. 1). Увеличение концентрации кортизола отмечено в период операции и, в большей степени, в послеоперационном периоде у пациентов, у которых применялась анестезия фторотаном, повышенный уровень кортизола сохранялся у них до 7 дней после операции. Уровень р-эндорфина существенно отличался при использовании ТКЭС и фторотана: в первом случае

концентрация Р-эндорфина в период операции увеличивалась по сравнению с ее значением до операции в 7—11 раз, во втором — лишь в 2 раза. В период до 7 суток после операции уровень Р-эндорфина оставался повышенным, однако в группе с ТКЭС он был выше, чем в группе с применением фторотана, особенно высокой его концентрация в группе с ТКЭС сохранялась в 1—3 сутки после операции, четырехкратно превышая исходный уровень (рис. 1).

АКТГ, нг/л

100 4	500 i

кортизол, нмоль/л

300-

60.

20.

100

Таким образом, группа с ТКЭС характеризовалась активацией эндорфинных механизмов антиноцицептивной системы, вследствие чего клетки защитной системы, имеющие рецепторы к опио-идным пептидам, находились под влиянием высоких их концентраций в период операции и в первые несколько дней после нее.

Динамика изменения показателей иммунитета и количество лейкоцитов разных типов в крови в послеоперационном периоде были исследованы в зависимости от вида анестезии, использованного при оперативных вмешательствах. Для большинства изученных показателей существенных различий при применении ТКЭС и фторотана не было выявлено (табл. 1).

щ	—	г~	ш	—	v		•			•       		■	■

До опер.     оэ	1	3	7	До опер.     оэ	1	3	7

После операции, сут	После операции, сут

р-эндорфин, пмоль/л

До опер.     оэ	1	3	7

После операции, сут

Рис. 1. АКТГ, кортизол и р-эндорфин во время и после проведения разных видов анестезии.

ОЭ — основной этап операции. Показатели в группах: 1 — с применением ТКЭС; 2 — с применением о^горотана. t — достоверные отличия от значений в группе с применением фторотана, р < 0,05.

Показатели иммунитета у больных бронхолегочными заболеваниями при использовании в комплексе средств анестезиологического пособия фторотана и ТКЭС

|  | Вид операции | Кол-во | Сроки обследования |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | больных | До | После операции, сут |
|  |  |  | операции | 1-3 | 7 | 14 |
| Лимфоциты, 109/л | фторотан | 178 | 2,17±0,06 | 1,36±0,05 | 1,84±0,06 | 1,98±0,07 |
|  | ТКЭС | 100 | 2,26+0,08 | 1,30±0,07 | 1,84±0,07 | 2,10+0,11 |
| Моноциты, 109/л | фторотан | 178 | 0,53±0,02 | 0,82±0,04 | 0,75±0,03 | 0,64±0,03 |
|  | ТКЭС | 100 | 0,61±0,03 | 0,84±0,04 | 0,71±0,04 | 0,68±0,05 |
| и Нейтрофилы, 109/л: |  |  |  |  |  |  |
| палочкоядерные | фторотан | 178 | 0,34±0,02 | 1,75±0,08 | 0,72±0,04 | 0,56±0,07 |
|  | ТКЭС | 100 | 0,32±0,02 | 1,75±0,07 | 0,76±0,06 | 0,62±0,07 |
| J сегментоядерные | фторотан | 178 | 3,52±0,Ю | 7,93±0,26 | 5,57±0,17 | 4,89+0,19 |
|  | ТКЭС | 100 | 3,14+0,08 | 7,20±0,32 | 5,84±0,22 | 5,33+0,28 |
| Е-РОК, 109/л | фторотан | 173 | 1,25±0,04 | 0,77±0,04 | 1,04±0,04 | 1,11±0,04 |
|  | ТКЭС | 97 | 1,26±0,06 | 0,71±0,05 | 1,05±0,05 | 1,14±0,07 |
| Фагоцитарное | фторотан | 178 | 81,1±1,4 | 68,6±1,9 | 71,2+1,9 | 72,8±1,9 |
| число нейтрофилов | ТКЭС | 100 | 82,0±1,9 | 67,5±2,8 | 80,5±1,9* | 76,3±2,5 |
| Фагоцитарный | фторотан | 178 | 8,1±0,4 | 5,6±0,3 | 6,0±0,3 | 6,3±0,3 |
| индекс нейтрофилов | ТКЭС | 100 | 8,3+0,4 | 5,7±0,5 | 7,7±0,4* | 7,3+0,5 |
| Фагоцитарное | фторотан | 178 | 61,6±1,9 | 58,0±2,2 | 61,4±2,2 | 62,2±2,3 |
| число моноцитов | ТКЭС | 100 | 63,9±2,4 | 58,3±3,1 | 66,8+2,1 | 62,5±2,7 |
| Фагоцитарный | фторотан | 178 | 5,4±0,3 | 4,8±0,3 | 5,2±0,3 | 5,7±0,4 |
| индекс моноцитов | ТКЭС | 100 | 6,2±0,4 | 4,6±0,5 | 6,2±0,4 | 5,1+0,4 |
| Хемилюминесцен-I ция лейкоцитов, мВ: |  |  |  |  |  |  |
| спонтанная | фторотан | 49 | 6,8+0,6 | 4,4±0,4 | 4,2±0,2 | 4,0±0,4 |
|  | ТКЭС | 17 | 7,2±0,8 | 4,0±0,4 | 3,8±0,2 | 4,6±0,6 |
| стимулированная | фторотан | 49 | 1,64±0,17 | 1,12±0,12 | 0,95+0,10 | 1,17±0,06 |
| • Ю-з | ТКЭС | 17 | 1,54+0,21 | 1,00±0,20 | 0,92±0,13 | 1,33±0,13 |
| СЗ компонент | фторотан | 28 | 1,66±0,06 | 1,52±0,11 | 1,82±0,09 | 1,76±0,09 |
| комплемента, г/л | ТКЭС | 27 | 1,63±0,07 | 1,52+0,10 | 1,83+0,09 | 1,87±0,09 |
| Фибронектин, % | фторотан | 25 | 101+5 | 54±3 | 77± 6 | 86±6 |
|  | ТКЭС | 10 | 82+6 | 64±7 | 81111 | 96±12 J |

Тем не менее, у пациентов с ТКЭС в 1—3 сутки после операции наблюдалась умеренно выраженная, но достоверная стимуляция антителопродукции. Уровень антител к а-токсину стафилококка увеличивался только в группе с ТКЭС, уровень антител к антигенам синегнойной палочки повышался после операции в обеих группах пациентов, однако при ТКЭС повышение было более значительным, чем при применении фторотана.

Поглотительная способность нейтрофилов также демонстрировала различия при разных видах анестезии. При анализе показателей фагоцитоза клеток этого типа в целом по группам с применением ТКЭС и фторотана различия отмечались только к концу первой недели после операции и определялись как стимуляция фагоцитоза при ТКЭС (табл. 1). В связи с этим нами был проведен более детализированный анализ состояния фагоцитарной функции при ТКЭС в группах с патологией различного характера (табл. 2).

Было установлено, что в трех группах пациентов, выделенных ранее как основные, эффект ТКЭС проявлялся следующим образом. Отчетливое стимулирующее действие было отмечено в 3-й группе пациентов (спонтанный пневмоторакс и др.): при применении

| Показатели | Вид операции | Кол-во больных | Сроки обследования ¦ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До операции | После операции, сут ¦ |
|  |  |  |  | 1-3 | 7 | 14 1 |
| Иммуноглобулины, г/л: А G М | фторотан | 164 | 2,96+0,10 | 2,90±0,09 | 2,97±0,09 | 3,21±0,11 |
|  | ТКЭС | 93 | 3,27+0,13 | 2,90±0,13 | 3,28±0,12 | 3,45±0,16 |
|  | фторотан | 164 | 14,0+0,4 | 13,4±0,4 | 13,5±0,4 | 14,1±0,4 |
|  | ТКЭС | 93 | 16,1±0,4 | 13,6±0,6 | 13,7±0,4 | 14,4±0,6 |
|  | фторотан | 164 | 1,49+0,05 | 1,30±0,05 | 1,66±0,06 | 1,75±0,06 |
|  | ТКЭС | 93 | 1,55±0,06 | 1,38±0,06 | 1,77+0,08 | 1,69±0,08 |
| ЦИК, ед | фторотан | 160 | 133±6 | 129±5 | 142±6 | 160±9 |
|  | ТКЭС | 94 | 128±7 | 121+7 | 138±7 | 170+10 |
| Антитела: к а-токсину стафилококка, АЕ к синегнойной палочке, log2 | фторотан | 84 | 1,30±0,06 | 1,17±0,05 | 1,26±0,06 | 1,25±0,09 |
|  | ТКЭС | 55 | 1,32±0,07 | 1,48±0,08* | 1,45+0,09 | 1,27+0,13 |
|  | фторотан | 30 | 0,71±0,06 | 1,58±0,15 | 1,60+0,18 | 1,33±0,13 |
|  | ТКЭС | 24 | 0,63±0,08 | 2,16±0,23* | 1,61±0,19 | 1,37+0,16 J |

Продолжение таблицы 1

* достоверные различия между группами с применением фторотана и ТКЭС (Р<0,05).

ТКЭС снижение поглотительной функции нейтрофилов после операции у них не было отмечено, а показатели достоверно превышали таковые при анестезии фторотаном как на 3-й, так и на 7-е сутки после операции. В 1-й и 2-й группах больных влияние ТКЭС на фагоцитарную функцию было менее выражено и проявлялось, в основном, к концу первой недели послеоперационного периода.

Анализ полученных данных позволил предположить, что стимулирующий эффект ТКЭС снижался при увеличении степени травматичное™ операций, которая по критериям длительности, объему оперативных вмешательств, кровопотери, срокам пребывания в отделении интенсивной терапии была наибольшей во 2-й группе больных (рак легкого) и наименьшей в 3-й группе (спонтанный пневмоторакс и др.). В связи с этим среди больных хроническим нагноительными заболеваниями была выделена группа пациентов с менее травматичными операциями по критерию длительности, т. е. группа с длительностью операций до 3-х часов. (Средняя длительность оперативных вмешательств у больных хроническими нагноительными заболеваниями легких была 3,0±0,1 ч). В выделенной группе снижение фагоцитарной функции при использовании ТКЭС на 3-й сутки после операции по сравнению с дооперацион-ным периодом было незначительным, и стабилизирующий эффект ТКЭС приближался к таковому в 3-й группе (спонтанный пневмоторакс и др.), в которой преобладали оперативные вмешательства умеренной травматичное™. В группе больных раком легкого с такой же длительностью оперативных вмешательств действие ТКЭС на фагоцитоз проявлялось скорее как тенденция.

| Группы больных | Вид анестезии | Количество больных | Сроки обследования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До операции | После операции, сут |
|  |  |  |  | 3 | 7 1 |
| 1. Хронические нагнои-тельные заболевания легких | 1. Фторотан | 47 | 8,2±0,6 | 6,0±0,5* | 5,5±0,5* |
|  | 2. ТКЭС | 41 | 8,0±0,6 | 5,8±0,7* | 8,0±0,7** |
| 2. Рак легкого | 1. Фторотан | 76 | 7,1±0,5 | 5,5±0,4* | 6,0+0,5 |
|  | 2. ТКЭС | 28 | 7,9±0,6 | 5,5±0,7* | 7,2±0,4 |
| 3. Спонтанный пневмоторакс и др. | 1. Фторотан | 55 | 7,7±0,5 | 4,8±0,3* | 5,8±0,5* |
|  | 2. ТКЭС | 31 | 7,5±0,7 | 7,0±0,3** | 7,9±0,5** |

* различия достоверны по сравнению с показателем до операции; ** различия достоверны между группами с разными видами анестезиологического обеспечения

Фагоцитарный индекс нейтрофилов периферической крови у пациентов при использовании при анестезиологическом обеспечении хирургических операций на легких фторотана и ТКЭС

В данной работе у 44 пациентов было проведено сравнение степени снижения хемотаксической функции лейкоцитов in vivo в раннем послеоперационном периоде при использовании при оперативных вмешательствах ТКЭС и фторотана. Степень снижения хемотаксиса оценивалась по уменьшению поступления лейкоцитов разных типов в зону скарификации кожи при постановке теста «кожное окно».

В первые дни после операции по сравнению с дооперационным периодом общее количество лейкоцитов, мигрирующих в «кожное окно» существенно снижалось при применении обоих видов анестезиологического обеспечения оперативных вмешательств. Однако угнетение хемотаксиса моноцитов при использовании ТКЭС было выражено значительно меньше, чем у пациентов, у которых применялся фторотан. Зависимость от длительности операции проявлялась в том, что при использовании ТКЭС у пациентов с длительностью операций до 3-х часов снижение хемотаксиса моноцитов практически отсутствовало у 3/4 пациентов. В результате в составе пула клеток, мигрирующих в «кожное окно», на 3-й сутки после операции доля мононуклеарных фагоцитов была достоверно большей, чем при анестезии фторотаном (рис. 2). При длительности операции свыше 3-х ч или при любой длительности у пациентов с

хемотаксис

баллы ■ %

1

2-100

Ф 7

До операции

Ф Т	Ф Т

3	7

После операции, сут

1-50

Рис. 2. Показатели хемотаксиса in vivo при применении ТКЭС и фторотана в качестве анестезирующего средства.

Т — анестезия ТКЭС; Ф — анестезия фторотаном. 1 — хемотаксис общий, баллы; 2 — хемотаксис нейтрофилов, %; 3 — хемотаксис моноцитов, %. t — достоверные отличия от значений в группе с применением фторотана, р < 0,05.

анестезией фторотаном частота случаев без снижения хемотаксиса мононуклеарных фагоцитов была 0,25—0,27.

Модулирующие свойства ТКЭС в отношении функций лейкоцитов в раннем послеоперационном периоде проявлялись в основном при операциях умеренной травматичное™. В связи с этим было проведено сопоставление характера течения послеоперационного периода и частоты гнойных осложнений у пациентов с применением ТКЭС и фторотана (с длительностью операций до 3-х часов).

В группе с применением фторотана частота гнойных послеоперационных осложнений была в 1,5 раза выше, чем в группе с ТКЭС (17,7% и 11,8%, р < 0,05). Анализ характера осложнений выявил, что уменьшение числа гнойных осложнений при использовании ТКЭС произошло в основном за счет уменьшения частоты нагноения раны или сочетанных осложнений, начинающихся с нагноения раны. Эти виды осложнений в группе с ТКЭС были зарегистрированы значительно реже, чем в группе с применением фторотана (10,2% и 2,9%, р < 0,05). Нагноения раны отмечались у пациентов с выраженным угнетением функций лейкоцитарного звена, а срок регистрации начала их развития приходился в большинстве случаев на 5—7 сутки послеоперационного периода.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что стимуляция эндогенной опиоидной системы при оперативных вмешательствах оказывает протективное и потенцирующее действие в отношении важных звеньев защитных реакций в раннем послеоперационном периоде и способствует повышению резистентности к раневой инфекции. Спектр модулирующего влияния ТКЭС включает в себя усиление антителообразования и воздействие на показатели фагоцитоза и хемотаксиса, характеризующие важные функции, которые осуществляют лейкоциты в воспалительной фазе репаративного процесса. К ним относятся очищение очага повреждения, уничтожение контаминирующей микрофлоры и организация взаимодействия клеток разных типов на начальных этапах процесса заживления ран, в котором ведущую роль играют мигрирующие в зону повреждения мононуклеарные фагоциты.

Полученные данные позволяют предположить, что природные механизмы контроля чувствительности к боли, опосредованные системой эндогенных опиоидов, осуществляют также защиту ключевых факторов резистентности к раневой инфекции от супресси-рующего влияния травмирующего воздействия.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Долгушин И.И., Эберт Л.Я., Лифшиц Р.И. Иммунология травмы. — Свердловск: Изд. Уральского ун-та, 1989. — 188 с.

2.	Зозуля А.А., Пшеничкин В.Ф., Шурин М.Р. Им-муномодулирующие свойства опиоидных пептидов // Итоги науки

и техники. Иммунология.— М: ВИНИТИ, 1988.— Т. 26.— С. 168-173.

3.	Зозуля А. А. Опиоиды и иммуномодуляция: механизмы индивидуальных различий // Тез. докл. 1-го Съезда иммунологов России, Новосибирск, 23—25 июня, 1992.— Новосибирск, 1992.— С. 173-174.

4.	Зозуля А.А, Пшеничкин В.Ф. Опиоиды и иммунитет // Итоги науки и техники. Иммунология.— М.: ВИНИТИ, 1990.- Т. 25.- С. 48-120.

5.	Лебедев В.П., Кацнельсон Я.С, Леоско В.А, Барановский А.Д., Шмелис Г. И. Способ общего обезболивания. АС. № 1074543 А 61 Н 1/34. СССР // Открытия. Изобретения.- 1984.- №7.- С. 24.

6.	Суховская О.А, Телятникова Г.В., Маховенко Л. В., Егорова М.Л., Моложцова В. П. Иммунореактивность при остром бронхите // Тер. архив. — 1988. — № 11. — С. 104—106.

7.	Шмелев Е.И., Бумагина Г.К., Митерев Ю.Т. Феномен антигенспецифической депрессии функциональной активности нейтрофилов периферической крови у больных хроническим бронхитом и абсцессами легких // Иммунология. — 1981. — № 3. — С. 61-64.

8.	Bedard P.M., Zweiman В., Atkins Р. С. Quantitation by myeloperoxidase assay neutrophil accumulation at the size of in vivo allergic reactions // J. Clin. Immunol. - 1983.- No. 1.- P. 84-89.

9.	Cohen M.S., Shirley P.S., De Chatelet L.R. Further evaluation of luminol-enhanced luminescence in the diagnosis of disorders of leukocyte oxidative metabolism: role of myeloperoxidase // Clin. Chem.- 1983.-Vol. 29.- No. 3.- P. 513-515.

10.	Haskova V., Kaslik J., Matl J., Mateyckova M. Novy sposob stanoveni circulujicich immunokomplexu v lidskych serech // Cas. lek. Ces.- 1977.- Vol. 116, No. 14.- P. 436-437.

11.	Jondal M., Holm J., Wigzell H. Surface markers of human T and B-lymphocytes. I. A large population of lymphocytes forming non-immune rosettes with sheep red blood cells // J. Exp. Med. - 1972.- Vol. 136.- P. 207-215.

29. МЕТОД ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ

ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ЛЕЧЕНИИ

БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ КРУПНЫХ СУСТАВОВ

СЕРДОБИНЦЕВ МС, ТИХОДЕЕВ С. А., ЛЕБЕДЕВ В. П., НАКОНЕЧНЫЙ Г. Д.

НИИ фтизиопульмонологии МЗ РФ,

Санкт- Петербург

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время значительно расширены показания к моби-изирующим операциям при туберкулезном поражении костей и .уставов [10]. Проблема послеоперационного обезболивания больных туберкулезными артритами и их последствиями продолжает оставаться актуальной, так как от адекватной анальгезии больных зависит возможность ранней разработки движений в оперированном суставе, что, в свою очередь, предопределяет функциональный исход мобилизирующей операции [8]. Существующие способы традиционного обезболивания наркотическими анальгетиками при длительном использовании чреваты опасностью привыкания, токсическим и аллергическим действием, угнетающим влиянием на различные жизненно важные системы и органы [3, 5, 14]. Использование различных методов проводникового обезболивания после операции не нашло широкого применения в ортопедической практике в связи с непродолжительностью действия, невозможностью осуществления произвольного контроля над терапевтическим эффектом [15]. Применение некоторых видов рефлекторного воздействия (рефлексотерапии) не всегда обеспечивает достаточный уровень анальгезии [7].

В хирургии туберкулеза крупных суставов до недавнего времени послеоперационное обезболивание больных обеспечивалось назначением наркотических анальгетиков, применением электрофореза анальгетиков на область оперированного сустава.

Известен способ транскраниальной электроанальгезии (ТЭА) [1], в основе которого лежит активация эндорфинных механизмов мозгового ствола и спинного мозга. В литературе мы не нашли описания случаев использования ТЭА как средства послеоперационного купирования болей в хирургии крупных суставов.

Целью настоящего исследования явилось обоснование и разработка эффективной методики адекватного обезболивания больных туберкулезом крупных суставов для улучшения функциональных результатов мобилизирующих операций. В связи с поставленной целью сформулированы следующие задачи:

1.	Изучить закономерности изменения порогов болевой чувствительности у больных туберкулезными артритами и их последствиями в до- и послеоперационном периодах в условиях различного обезболивания.

2.	Изучить уровни невротизации больных туберкулезом крупных суставов, их зависимость от пола и возраста больных, активности и длительности процесса в суставах.

3.	Разработать комплексную методику обезболивания с включением ТЭА и изучить ее анальгетические эффекты.

4.	Провести сравнительный анализ результатов использования различных методов обезболивания и обосновать эффективность применения комплексной методики с включением ТЭА.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Материалом исследования послужили результаты послеоперационного обезболивания 184 больных, перенесших 197 операций на крупных суставах по поводу туберкулезного поражения и его последствий. По полу больные представлены одинаково: мужчин — 54,3%, женщин — 45,7%, в возрастном аспекте преобладали пациенты средних возрастных групп. У 26,9% исследуемых больных отмечался активный туберкулезный артрит, а у 73,1% — последствия заболеваний. По длительности процесса в суставах преобладали пациенты, болевшие с детства и более 5 лет (71,6%). По локализации процесса больные представлены следующим образом: патология тазобедренного сустава отмечалась у 60,9% пациентов, коленного — у 36,6%. Более, чем половине больных (51,2%) выполнены мобилизирующие операции на суставах реконструктивно-пластического характера.

Для сопоставления эффективности различных видов обезболивания и выявления результативности комплексной методики послеоперационной анальгезии с включением ТЭА исследуемые больные распределены на несколько групп.

1. Основную группу составили больные, обезболивание которых обеспечивалось разработанной нами комплексной методикой с

включением ТЭА (72 больных — 77 операций). Эти больные в послеоперационном периоде получали в среднем 6—8 мл наркотических анальгетиков (промедол, омнопон), транквилизаторы в сред-нетерапевтических дозах (триоксазин, феназепам, диазепам) и сеансы ТЭА.

2.	Контрольная группа больных (23 больных — 23 операции), после операции для целей анальгезии они получали 6—10 мл ом-нопона или промедола и транквилизаторы в среднетерапевтичес-ких дозах. Таким образом, эта методика обезболивания отличалась от применяемой в основной группе больных только отсутствием ТЭА.

3.	Контрольная группа больных (14 человек — 14 операций), послеоперационная анальгезия которых обеспечивалась только сеансами ТЭА

Для сопоставления результатов увеличения объема движений в оперированном суставе после мобилизирующих операций и количества используемых наркотических анальгетиков отдельно выделены больные (75 больных — 83 операции), лечившиеся в Отделении хирургии костно-суставного туберкулеза Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии с 1966 по 1984 годы и подвергшиеся хирургическому лечению. Послеоперационное обезболивание у них осуществлялось назначением традиционных доз наркотических анальгетиков (промедол, омнопон по 1 мл 4 раза в сутки в течение 5—6 дней после операции, т.е. 20—24 мл на курс обезболивания). Результативность обезболивания и лечения этих больных оценивалась по архивным историям болезни.

Эффективность проводимых обезболивающих мероприятий изучалась у оперированных больных, которые получали комплексное патогенетическое лечение в связи с основным заболеванием. Оно включало в себя противотуберкулезную антибактериальную терапию (сроки ее определялись длительностью дооперационного лечения, активностью, стадией и распространенностью процесса), короткие курсы неспецифической антибактериальной терапии непосредственно после операции, десенсибилизирующую и дезин-токсикационную терапию по показаниям. Важным компонентом послеоперационного ведения больных являлся функциональный метод лечения: скелетное вытяжение за дистальные отделы оперированной конечности, смена положения сустава на функциональной шине через 1—2 суток после операции, физиотерапевтическое лечение, лечебная физкультура, массаж. Различий по возрасту, полу, локализации и длительности процесса, видам операций на суставах в сформированных группах больных не выявлено.

В работе использовались следующие методы регистрации эффекта анальгезии в послеоперационном периоде: субъективная оценка болевых ощущений больными в условных баллах, альгези-метрия (измерение порогов болевой чувствительности альгезимет-

ром «ДЭА-1» в мкА), определение числа сердечных сокращений (ЧСС) после сгибания оперированного сустава на функциональной шине и его динамика на фоне обезболивания, определение уровня невротизации больных по методике А. Е. Личко [11] в условных баллах, электротермометрия в градусах, функциональный метод (динамика объема движений в оперированном суставе после операции), статистический.

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ТЭА

С поступающим на лечение больным проводятся беседы о целесообразности и безопасности сеансов ТЭА Для адаптации больного к субъективным ощущениям при электрическом воздействии до операции больному проводятся 2—3 пробных сеанса ТЭА В течение первых суток после операции больной находился в отделении реанимации, его обезболивание обеспечивалось назначением наркотических анальгетиков. На 2-е сутки, как правило, больной переводился в отделение, где ему назначалось функциональное лечение: скелетное вытяжение и смена положения конечности на функциональной шине через 6 часов: сгибание оперированного сустава в 6 и 18 часов, разгибание — в 12 и 24 часа. Наркотические анальгетики назначались за 30 минут перед сгибанием сустава по 1 мл 2 раза в сутки в течение 2 дней, в последующие 2 суток — 1 мл на ночь. Перед разгибанием сустава больному вводились наркотические анальгетики.

Сеансы ТЭА проводились со 2 суток после операции аппаратом «Трансаир-2». На кожные покровы черепа больного накладывались фронтальные и бимастоидальные электроды через прокладки из 16 слоев белой фланели, смоченные теплой водой. Затем электроды присоединялись к аппарату. Режим воздействия аппаратом обеспечивается суммарным током за счет постоянной и переменной составляющих, причем соотношение постоянного тока к переменному стабильно (2—2,5:1). Чем выше был суммарный ток (более 3,5 мА), тем выше был эффект противоболевого воздействия. Частота импульсов переменного тока была стабильной и составляла 77 Гц при длительности импульса 3—4 мс. При электрическом воздействии больной ощущал покалывание в месте предлежания электродов, небольшое жжение, давление. Описанные ощущения носят преходящий характер и не отражаются на общем самочувствии больного, они бесследно исчезают после окончания сеанса. Длительность его составляла 25—30 минут, периодичность — 1 раз в сутки, ежедневно или через день, в количестве 5—7 на курс. При необходимости курс ТЭА повторяли через 10—12 дней. Сеанс начинали за 30 минут до сгибания оперированного сустава на шине.

Противопоказаниями к проведению ТЭА являются гипертоническая болезнь III стадии, заболевания и травмы центральной нервной системы и их последствия, судорожные состояния, заболевания внутренних органов в стадии декомпенсации, наличие имплантированного кардиостимулятора.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В объеме данного исследования изучены уровни невротизации у больных туберкулезом крупных суставов и его последствиями до операции. Полученные результаты показали, что средняя балльная оценка невротизации у 96,2% больных (100 больных из 104 исследуемых) находилась в зоне неопределенных значений, т.е. в зоне «группы риска», а это значит, что в силу изменившихся сомато-и социогенных факторов у этих больных имеется высокая вероятность развития психофункциональных невротических расстройств. Анализ уровней невротизации у больных до операции в зависимости от пола, возраста, активности и длительности процесса в суставах позволил заключить, что формирование возможных невротических тенденций в психофункциональном статусе пациентов вероятней всего может наблюдаться у больных с последствиями туберкулезного процесса в суставах и у больных с более длительным анамнезом заболевания. Эти тенденции, очевидно, в конечном итоге препятствуют достижению хорошего функционального результата проведенной операции, а указанные категории больных требуют соответствующего психотерапевтического обследования и лечения. Наше мнение совпадает с точкой зрения некоторых авторов [9, 16], которые большое внимание уделяют вопросам психотерапии в комплексе противоболевых мероприятий у больных ор-топедо-травматологического профиля.

В ходе выполнения исследования впервые были изучены пороги болевой чувствительности (ПБЧ) у больных туберкулезным артритом и его последствиями до и после операции, прослежены их изменения в зависимости от пола и возраста больного, активности и длительности процесса, локализации поражения и вида перенесенной операции. Полученные результаты показали, что наиболее низкие ПБЧ среди исследуемых больных до операции у лиц мужского пола и больных активным туберкулезным артритом, а после операции — у женщин, больных с последствиями процесса в суставах и у пациентов, перенесших операции реконструктивно-пластического характера. Следовательно, перечисленные категории больных среди прочих равных условий нуждаются в более интенсивной противоболевой терапии на различных этапах комплексного патогенетического лечения.

Комплексную методику обезболивания больных с применением ТЭА (1-я группа больных) мы включили в известную систему па-

тогенетического лечения, уменьшив количество потребляемых наркотических анальгетиков с 20—24 мл до 6—8 мл на курс. Результаты ее эффективности сравнивали с таковой во 2-й группе больных, где в системе обезболивания отсутствовала ТЭА. Параллельно на небольшой группе больных (3-я группа) мы исследовали результаты применения курса ТЭА в качестве основного анальгетического фактора.

Результаты обезболивания в 3-й группе больных показали, что общий положительный эффект по субъективной оценке (удельный вес эффективных и умеренно эффективных обезболиваний) составил всего 43%, прирост ЧСС после сгибания сустава на шине оставался высоким на всех этапах наблюдения, а уровни ПБЧ на фоне анальгезии не только не повышались, а достоверно снижались. Следовательно, уровень обезболивания в этой группе больных был недостаточно высок. Если в консервативном лечении болевого синдрома, обусловленного дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов и позвоночника, ТЭА как самостоятельный лечебный метод имеет свои преимущества [6, 13], то использование ТЭА как единственного метода анальгезии у оперированных больных туберкулезом крупных суставов не обеспечивает необходимого уровня обезболивания.

Во 2-й группе больных общий положительный эффект по субъективной оценке составил 60,9%, на фоне анальгезии отмечено снижение прироста ЧСС к 10-м суткам после операции и повышение ПБЧ. Это позволило прийти к выводу, что уровень анальгезии больных в этой группе был выше, чем у больных 3-й группы, но эффективность обезболивания по субъективной оценке оставалась невысокой.

Анализ результативности послеоперационной анальгезии с применением комплексной методики (1-я группа больных) показал, что удельный вес больных, отметивших обезболивание как эффективное или умеренно эффективное, достиг 84,4%, снижение прироста ЧСС и повышение ПБЧ на фоне анальгезии достоверно регистрировалось уже с 5 суток после операции.

Таким образом, по трем оценочным параметрам адекватности анальгетических мероприятий наиболее результативной выделена комплексная методика обезболивания оперированных больных. В дальнейшем эффективность противоболевых мероприятий сравнивалась и по другим оценочным критериям между больными 1 и 2 групп.

В аспекте изменения ПБЧ в послеоперационном периоде (рис. 1) полученные результаты позволили констатировать, что достоверное повышение порогов в 1-й группе больных регистрировалось уже на 5 сутки после операции, а во 2-й группе — только на 10 сутки. Уровни ПБЧ у больных 1-й группы на 10 сутки после операции превысили дооперационные в среднем на 15%, а уровни на 2 сутки — на 42,8%. Во 2-й группе больных к этому времени

они не достигли дооперационных и превышали уровень порогов на 2 сутки после операции только лишь на 25,6%. К 10 суткам послеоперационного периода показатели ПБЧ в двух группах достоверно различались между собой.

Анализ динамики ПБЧ у больных 1-й группы выявил, что у 8 пациентов (10,4%) болевые пороги на фоне анальгезии на протяжении всего периода наблюдений снижались. Следовательно, эффективность обезболивания по этому критерию подтверждена у 89,6% больных.

Причины снижения ПБЧ на фоне обезболивания нам удалось выяснить только в 6 случаях: 4 больных в прошлом перенесли оперативные вмешательства и, следовательно, получали наркотические анальгетики после операции, что свидетельствует о возможном снижении способности организма продуцировать собственные эн-дорфины, и 2 больных злоупотребляли алкоголем до поступления в клинику. Причины снижения ПБЧ у 2 больных нами не установлены.

Сопоставление субъективной оценки анальгезии у больных 1-й и 2-й групп показало, что если удельный вес больных, отметивших обезболивание как эффективное или умеренно эффективное, в 1-й

мкА

Рис. I. Изменение порогов болевой чувствительности в послеоперационном периоде у больных 1-й (сплошная линия) и 2-й (пунктирная линия) групп больных (в процентах по отношению к дооперационному уровню, принятому за 100)

группе составил 84,4%, то во 2-й группе он был более чем на 20% ниже (60,9%). В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что субъективной оценке больными качества проводимой анальгезии принадлежит важная роль. Наше мнение совпадает с точкой зрения других авторов [2, 4], отмечавших необходимость использования этого метода для комплексной оценки результативности обезболивания.

Проведенное сравнение прироста ЧСС после сгибания сустава (рис. 2) показало, что у больных 1-й группы этот показатель достоверно резко снижается уже с 5 суток после операции и к 10 суткам достигает величины, вдвое меньшей по сравнению с уровнем ЧСС на 2 сутки после операции. Во 2-й группе больных достоверное снижение этого показателя регистрировалось только на 10 сутки.

Исследование динамики уровней невротизации (уровни изучались до операции и через 1 месяц после нее) выявило, что средняя балльная оценка по шкале уровней невротизации и психопатиза-ции [11] достоверно повышается в 1-й группе, тогда как во 2-й группе больных этого повышения не отмечено. Средняя балльная оценка у больных 1-й группы после операции достоверно от-

120

115 -

ПО -

105

юо.:

I

о

сутки

t

hp □

2гр

Рис. 2. Увеличение числа сердечных сокращений пекле сгибания сустава (в процентах по отношению к исходной величине, принятой за 100) у больных 1-й (светлые столбики) и 2-й (заштрихованные столбики) групп больных

личалась от таковой во 2-й группе и превышала ее в 2 раза. Это вызвано, на наш взгляд, достаточно высоким уровнем послеоперационной анальгезии в 1-й группе, в условиях которой пациенты безболезненно провели раннюю разработку движений в оперированном суставе, что предопределило увеличение объема движений в нем уже к истечению первого месяца после операции. Это обстоятельство снимает один из соматогенных невротических факторов и благоприятно сказывается на общем психоэмоциональном состоянии больного.

Проведено сопоставление динамики послеоперационной термоасимметрии у больных 1 и 2-й групп. Полученные данные свидетельствуют, что если на 2 сутки после операции показатели термоасимметрии в двух группах не различались между собой, то в 1-й группе ее регресс к 5 суткам после операции составил 50% от показателя на 2 сутки, к 15 суткам — 80% и термоасимметрия достигла при этом нормальной величины (0,5 градусов Цельсия по М.Н.Петрову) [12]. Во 2-й группе это снижение протекало медленней и к 15 суткам после операции термоасимметрия снизилась только на 61% и оставалась вдвое увеличенной по сравнению с нормой. Полученные данные позволяют сделать вывод, что в условиях применения комплексной методики обезболивания с включением ТЭА быстрее нормализуется повышенная температура кожи над оперированным суставом. Это не противоречит утверждению И. И. Заболотных [6], которая объясняла такую динамику термоасимметрии нормализацией центральной регуляции сосудистого тонуса. Мы полагаем, что, кроме этого, регресс термоасимметрии у оперированных объясняется благоприятным воздействием ТЭА на течение раневого процесса, что подтверждает и меньшее число случаев заживления операционной раны вторичным натяжением, наблюдаемых у больных этой группы.

Исследуя состояние заживления операционной раны и сроки нахождения в клинике у больных 1 и 2-й групп, достоверных различий в сроках снятия швов после операции мы не выявили. Характер заживления раны отличался тем, что если в 1-й группе больных заживление вторичным натяжением регистрировалось у 10,4% больных, то во 2-й группе — в 43,5% случаев. Длительность пребывания больного в клинике после операции достоверно не различалась в обеих группах. Исследуемые признаки мы проследили и в группе больных (75 больных — 83 операции), обезболивание которых осуществлялось назначением только наркотических анальгетиков в традиционно больших количествах (20—24 мл на курс). Вторичное заживление операционной раны у этих больных отмечалось в 67,5% случаев (р < 0,05 — достоверная разница с показателем в 1-й группе), а длительность пребывания больного в клинике после операции составила 151,4±7,4 суток, что значительно выше, чем у больных 1-й и 2-й групп: 114,7±5,8 и 109,3±7,0 суток соответственно. Таким образом, в группе больных, послеопераци-

онное обезболивание которых обеспечивалось комплексной методикой с включением ТЭА, в 4—6 раз реже отмечались случаи заживления раны вторичным натяжением по сравнению с таковыми у больных, обезболивание которых проводилось наркотическими анальгетиками, при этом длительность пребывания больного в клинике после операции был на 1 месяц меньше.

Сопоставление функциональных результатов проведенных операций показало, что в 1-й группе больных увеличение объема движений в оперированном суставе через 1 месяц после операции на 5—34%, а при выписке — на 8—14% было больше по сравнению с увеличением объема движений в суставе у больных в те же сроки, обезболивание которых обеспечивалось только наркотическими анальгетиками. Применение комплексной методики обезболивания позволило в 3 раза сократить число регистрируемых контрактур в оперированном суставе по сравнению с аналогичным показателем у больных, получавших наркотические анальгетики.

Анализ объема использованных наркотических анальгетиков для целей послеоперационной анальгезии у больных 1-й и 2-й групп достоверных различий не выявил. У больных, которым вводились только наркотические анальгетики, объем их был в 2,5—3 раза выше, чем в исследуемых 1-й и 2-й группах. При этом объем использованных наркотических анальгетиков у больных 1-й группы был на 62—64,5% меньше такового у больных, получавших только наркотические анальгетики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для осуществления ранней функциональной реабилитации оперированных суставов больные туберкулезными артритами нуждаются в адекватном обезболивании. Наиболее низкие пороги болевой чувствительности регистрируются до операции у мужчин, после операции — у женщин. Аналогичные показатели характерны для больных активным туберкулезом суставов до операции, а после нее — для больных с последствиями туберкулезного процесса. Выявлена высокая вероятность развития невротических нарушений у больных туберкулезным артритом и его последствиями. Наиболее высокая степень невротизации отмечена у пациентов с последствиями туберкулеза сустава и больных с длительным анамнезом заболевания. Применение комплексной методики обезболивания с включением ТЭА снижает степень невротизации больных. Ее использование позволило в 84,4% случаев по субъективной оценке и в 89,6% случаев по динамике болевых порогов получить положительные результаты анальгезии. При этом объем вводимых наркотических анальгетиков без ущерба здоровью пациентов сокращался на 62—64,5%, уменьшалось число случаев вторичного

заживления операционной раны, облегчалась функциональная реабилитация сустава и уменьшалось число послеоперационных контрактур. Безусловная простота использования, очевидность эффекта и отсутствие побочных действий описанной методики обезболивания больных обусловит ее широкое применение в ортопедической практике.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Авторское свидетельство 10774543 (СССР). Способ общего обезболивания / авт. изобр. Лебедев В. П. и др. // БИ. 1984. № 7. 24 с.

2.	Беляев Д. Г. Усовершенствованные субъективные методики измерения боли и анальгезии // Вестн. хирургии. 1986. №4. С. 151.

3.	Богданов Е. Г. Влияние морфина на нейрофизиологические механизмы регуляции гемодинамических ноцицептивных реакций // Нейропсихофармакология болеутоляющих средств / Под ред. Ю.Д. Игнатова. Л.: Медицина, 1986. С. 66—75.

4.	Григоренко Г.Ф., Попов В. А, Рыжиков А. И., Удальцов А. И. Эффективность обезболивания в раннем послеоперационном периоде // Военно-мед. журнал. 1980. № 6. С. 60-61.

5.	Дизик Г. М. Аллергия к лекарственным средствам анестезии и анальгезии // Ортоп. травм, протез. 1987. № 11. С. 31—34.

6.	Заболотных И. И. Первичный деформирующий остеоа-ртроз. Клиника, диагностика, лечение и экспертиза трудоспособности. Л., 1988. 63 с.

7.	Заворина А. П. Иглорефлексотерапия больных ортопедо-травматологического профиля в раннем послеоперационном периоде. Автореф. канд. дис. М., 1981. 21 с.

8.	Круп ко И. Л., Овчинников Ю. И., Юрьев Ю. Н. Обезболивание в травматологии и ортопедии // Руководство по ортопедии и травматологии / Под ред. Н. П. Новаченко. М.: Мед-гиз, 1967. Т. 1. С. 248-262.

9.	Лебанидзе Н.Г., Балиаури Н.Г., Оганезов АС, Дундуя Н.Г. Некоторые изменения психоэмоционального статуса на разных этапах лечения травматологических больных // Ортоп. травм, протез. 1989. №6. С. 39—42.

10.	Map а куш а И. Г. Свободная и несвободная костно-хря-щевая аутопластика при прогрессирующих артритах и метатубер-кулезных артрозах // Раннее хирургическое лечение внелегочно-го туберкулеза: Сб. научн. трудов МНИИТ и ЛНИИФ. Л., 1989. С. 18-20.

11.	Определение уровней невротизации и психопатизации: Ме-тодич. рекомендации Лен. психоневрологич. ин-та им. В. М. Бехтерева / Сост. А. Е. Личко. Л., 1980. 40 с.

12.	Петров М. Н., Жиганова Т.Н. Немедикаментозные методы лечения нейроциркуляторной дистонии // Сов. медицина. 1988. №5. С. 54.

13.	Скоромец А.А., Кодзаев Ю.К., Сорокоумов В.А, Сидоров AM. Транскраниальная электроанальгезия при купировании некоторых неврологических синдромов // Новый метод транскраниального обезболивания: Тез. докл. Л., 1987. С. 34-35.

14.	Krupp P. Zur Parmakotherapie des Schmerzes // Ortopedie. 1984. Vol. 13. №3. S. 207-211.

15.	McKenzie P.J., Loach A.B. Local anaesthesia for orthopaedic surgery // Brit. J. Anaesth. 1986. Vol 58. №7. P. 777-789.

16.	Pilowsky J. The psychiatrist and the pain clinic // J. Psy-chiatr. 1976. Vol. 133. №7. P. 752-756.

30. ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СПОНДИЛОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

ГРЕЦОВ С. И., КАЦНЕЛЬСОН Я. С, КИРСАНОВА Г. В., ГУРЧИН Ф.А., СТАРИКОВА И.О., ЛЕБЕДЕВ В. П.,

СОРОКОУМОВ В. А.

I Ленинградский медицинский Институт, НИИ экспериментальной медицины АМН СССР,

Ленинград

Купирование спондилогенных болевых синдромов является важной задачей в неврологической практике. Применяемые в настоящее время методы лечения не дают обычно достаточно быстрого и выраженного обезболивающего эффекта. Поэтому не прекращаются поиски новых методов лечения спондилогенных болей и исследования по оценке их эффективности. Среди таких методов можно назвать акупунктуру [1, 2] и чрескожную электростимуляцию [2].

Нами была поставлена задача исследовать возможности применения нового метода электроанальгезии, который был обоснован экспериментально [4] и положительно оценен клинически при купировании послеоперационных болей [3].

Сущность этого метода заключается в суммарном воздействии постоянного тока и прямоугольных импульсов на покровы черепа. Характеристики тока, оказывающего анальгетическое действие, являются, согласно экспериментальным данным [3, 4], весьма критичными. В основе обезболивающего эффекта, по нашему мнению, лежит воздействие прямоугольных импульсов (частота 75—80 Гц, длительность 3—4 мс). Значение постоянного тока состоит в том, что при соотношении его с величиной среднего импульсного тока от 2:1 до 5:1 он блокирует судорожные эффекты, которые возникают у животных при подаче одного импульсного тока. Кроме того, под влиянием постоянного тока значительно уменьшается импеданс кожных покровов, что позволяет увеличить силу импульсного тока без увеличения напряжения и тем самым повысить анальгетический эффект последнего.

Эффект транскраниальной электроанальгезии (ТЭА) изучали у 25 молодых здоровых испытуемых-добровольцев и 91 больного со

спондилогенными болевыми синдромами. Для проведения ТЭА использовали модифицированный аппарат «Электронаркон-1», при переделке которого были увеличены предельная длительность прямоугольного импульса (до 4 мс) и величина выходных токов (до 15 мА). Отрицательный электрод накладывали на лоб, а сдвоенные положительные электроды — на сосцевидные отростки. Для предупреждения ожогов кожи, которые могут быть вызваны током, использовали прокладки, состоящие из 16 слоев белой фланели и смоченные теплой водой. Вначале включали постоянный ток, медленно в течение 1—2 мин доводя его силу до 3—4 мА, затем — импульсный ток, при действии которого у пациента возникали ощущения давления, вибрации, покалывания. Силу импульсного тока увеличивали постепенно за те же 1—2 мин до максимально переносимой, т. е. обычно до около 1—1,5 мА. По ходу процедуры, продолжавшейся 30—40 мин, указанные ощущения уменьшались, что позволяло увеличивать силу тока, причем некоторые пациенты могли переносить суммарный ток до 10 мА. Появления чувства жжения под лобным электродом указывало на возможность развития ожога при продолжении воздействия постоянным током такой величины. В этих случаях силу постоянного тока уменьшали вплоть до исчезновения этого ощущения. У здоровых испытуемых параметры тока всегда поддерживались на постоянном уровне: сила постоянного тока составляла 3,5 мА, импульсного — 1 мА.

Об анальгетическом действии ТЭА у испытуемых судили по изменению болевой чувствительности, которую определяли с помощью альгезиметра А.АРудзита [5] нанесением укола на кожу внутренней поверхности предплечья с силой, дозируемой в граммах. Определяли величину болевого порога и «запас» адаптации. Под последним понимали разницу между величиной порогового давления иглы, вызывающего появление быстропреходящего болевого ощущения, и величиной давления, при котором не происходило адаптации к болевому ощущению в течение 10 с. У здоровых испытуемых предварительно определяли исходные значения этих показателей в течение 2 ч, а затем — их значения на фоне сеанса ТЭА и после него. По ходу этих исследований измеряли артериальное давление (АД) и частоту пульса и дыхания.

На рис. 1, где представлены результаты обследования здоровых испытуемых, видно, что на фоне ТЭА происходит некоторое постепенное повышение порога болевой чувствительности, причем наиболее достоверное на 20-й минуте воздействия. Более выраженным изменениям подвергался «запас» адаптации. И в этом случае максимальных эффект возникал на 20-й минуте процедуры. Как видно на рис. 1, после процедуры оба показателя не сразу возвращались к исходному уровню, что свидетельствует о наличии аналь-гетического последействия. Во время процедуры существенных и закономерных изменений АД, частоты пульса и дыхания не установлено. Не выявлено также изменений мышечного тонуса и реф-

лексов растяжения. Контакт и ориентировка у испытуемых во время процедуры и после нее оставались сохранными. Двое испытуемых во время действия тока отмечали сонливость.

Таким образом, у здоровых испытуемых во время процедуры и после нее наблюдалось некоторое уменьшение болевой чувствительности.

На этом основании мы применили ТЭА у 91 больного со спон-дилогенными болями. Среди них было 56 мужчин и 45 женщин. Средний возраст больных 42 года. Причиной болевого синдрома у 53 больных был остеохондроз поясничного отдела позвоночника (1-я группа), у 38 — шейного (2-я). В 1-й группе общая длительность заболевания у больных составляла в среднем 2—3 года, а у некоторых — до 20 лет; длительность текущего обострения от 1 дня до 8 мес. У всех пациентов этой группы диагностирован корешковый болевой синдром, у большинства в сочетании с рефлекторным люмбоишиалгическим синдромом и мышечно-тоничес-кими нарушениями разной степени выраженности. У 8 из 53 больных с диагнозом выпадения секвестра диска в позвоночный канал (по данным рентгеноконтрастного исследования, верифицированным у 3 больных при последующей операции) имелись стойкие и грубые нарушения статики и динамики позвоночника.

Общая длительность заболевания у больных 2-й группы составляла 2—5 лет, длительность текущего обострения — от 1 дня до 3 мес. В этой группе были больные с различными формами болевых синдромов: корешковым — 2 и рефлекторным — 17 (7 с цер-викокраниалгией, 10 с цервикобрахиалгией и цирвикопекталги-ей с мышечно-тоническими и вегетативно-сосудистыми проявлениями).

Выраженность болевого синдрома оценивали комплексно — по субъективной оценке его больными, выраженности симптомов натяжения и наличию антальгической позы. Для субъективной оцен-

а

Рис. 1. Влияние ТЭА на болевые ощущения у здоровых испытуемых.

а — порог болевого ощущения; б — «запас» адаптации к боли. По оси ординат — прирост силы давления (в г) на иглу алгезиметра А. А. Рудзита по отношению к исходной величине; по оси абсцисс — время (в мин). Штриховая линия — без включения тока, сплошная — эффект ТЭА. Момент включения и выключения тока отмечен стрелками (соответственно вверх и вниз).

ки боли была принята пятибалльная шкала (очень сильная боль — 4 балла, сильная — 3 балла, средней интенсивности — 2 балла, слабая —1 балл, отсутствие боли — 0). Симптомы натяжения оценивали в градусах подъема ноги (симптом Ласега) или бокового отведения руки. В 1-й группе при секвестрации диска (8 больных) по субъективной оценке уровень боли в 4 балла наблюдался у 2 больных, в 3 балла — у 2, в 2 балла — у 3, в 1 балл — у 1; угол подъема ноги составлял: до 15° — у 3, до 45° — у 4, более 45° — у 1. Среди 45 больных 1-й группы без секвестрации диска уровень боли в 4 балла наблюдался у 11, в 3 балла — у 19, в 2 балла — у 13, в 1 балл — у 2; угол подъема ноги составлял: до 15° — у 10, до 45° - у 26, более 45° - у 9.

Во 2-й группе (38 больных) уровень боли в 4 балла наблюдался у 8 больных, в 3 балла — у 24, в 2 балла — у 4, в 1 балл — у 2. Угол бокового подъема руки определяли у 30 больных, при этом до 45° он составил у 14 и до 90° — у 16.

Процедура ТЭА считалась эффективной, если боль уменьшалась не менее чем на 2 балла или полностью исчезала, угол подъема ноги или отведения руки до возникновения боли увеличивался более чем на 20° или полностью исчезали симптомы натяжения и все эти эффекты сохранялись не менее 4 ч. Процедура оценивалась как умеренно эффективная, если уменьшение боли составляло 1 балл, увеличение угла — 20°, уменьшалась выраженность антальгической позы и эффект сохранялся менее 4 ч. В остальных случаях процедура считалась неэффективной. Курс процедур оценивали как эффективный, если угол подъема ноги и отведения руки увеличивался более чем на 40°, а эффект сохранялся более 2 нед после проведения последней процедуры. Статистическую значимость эффективности определяли с использованием непараметрического критерия Уайта.

Оценка ТЭА по эффективности представлена в таблице 1. Если процедура ТЭА была эффективной, то уменьшение боли обычно

| Группа | Единичная процедура | - - ■- —* Курс процедур |
| --- | --- | --- |
| больных | Э | У | Н | Э | У | Н |
| 1-я (п = 53) |  |  |  |  |  |  |
| А(п = 45) | 36* | 3 | 6 | 34* | 4 | 7 |
| Б (п-8) | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 2-я (п = 38) | 31* | 7 | 0 | 31* | 5 | 2 |

Таблица 1

Эффективность ТЭА при спондилогенных болевых синдромах

Примечание. А — без выпадения диска, Б — с его выпадением; Э — эффективные процедуры, У — умеренно эффективные, Н — неэффективные; звездочка — различия эффективности процедуры по сравнению с показателями больных с данными диагнозами высокодостоверны (р<0,01)

отмечалось на 15—20-й минуте и становилось более выраженным к концу процедуры. Как видно из таблицы, наибольшая эффективность процедур наблюдалась во 2-й группе и у больных 1-й группы без секвестрации диска. Отсутствие эффекта отмечено у 2 больных с низким уровнем боли (1 балл), длительным болевым синдромом (5—6 мес), долгое время лечившихся амбулаторно и в стационаре. Наибольшая же эффективность процедуры констатирована при высоком уровне боли (3—4 балла). Следует также указать, что наибольшая эффективность процедур наблюдалась при проведении их на 1-й неделе обострения. Отчетливой зависимости эффективности процедур от длительности обострения в интервале 1 нед — 6 мес не установлено.

При проведении курсового лечения анальгетический эффект нарастал от процедуры к процедуре. При этом удлинялся период анальгетического последействия. Это иллюстрирует рис. 2, где показана динамика эффективности курса процедур по изменению угла подъема ноги у больных 1-й группы без секвестрации диска. В эти средние данные включены результаты исследований у больных, у которых хотя бы одна процедура курса могла быть признана эффективной. На рис. 2 видно, что по ходу курса анальгетический эффект в целом нарастает, хотя по формальным признакам у ряда больных последние процедуры могут быть оценены как малоэффективные (небольшие изменения силы боли при ее малом исходном уровне и небольшое увеличение угла подъема ноги при большом исходном его значении). По завершении курса процедур отмечался стойкий анальгетический эффект.

90

10

Рис. 2. Изменение угла подъема ноги (симптом Ласега) у больных 1-й группы без секвестрации диска в ходе курса ТЭА.

По оси ординат — угол подъема ноги (в градусах); по оси абсцисс — номера процедур. Сплошная линия — перед процедурой, штриховая — после процедуры..

70

50

30

_1	1	I	I	I	I	I	L

1  2 3  4  5 6 7 8

Лечение с помощью ТЭА признано малоэффективным у 8 больных 1-й группы с секвестрацией диска.

Опыт проведения ТЭА показал, что эта процедура не вызывает каких-либо побочных явлений. В период применения ТЭА у больных отмечены некоторый седативный эффект и улучшение ночного сна, что в определенной степени может быть следствием уменьшения болей. Зарегистрирован ряд случаев снижения АД при повтор-

ных процедурах ТЭА у больных с артериальной гипертензией, что также может быть следствием устранения боли. У 3 больных из 91 в конце процедуры и после нее наблюдалось легкое и кратковременное головокружение.

Следует указать, что ТЭА была эффективной и у тех больных, у которых лечение ненаркотическими анальгетиками, физиотерапия и иглоукалывание не давали отчетливых результатов. ТЭА может с успехом применяться в комплексе с лечебной физкультурой, поскольку возможный объем движений у больных возрастает и движения становятся менее болезненными. К достоинствам ТЭА можно отнести наступление эффекта непосредственно в ходе процедуры или сразу после нее и его хорошую воспроизводимость, а также простоту методики и возможность выполнения ее средним медицинским персоналом.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Журавлев В. Ф. // Периферическая нервная система.— Минск, 1982.- Вып. 5.- С. 221-227.

2.	Зарайская СМ., Ганюшкина Е.Г. // Мед, реф. журн. IX.- 1983.- №6.- С. 9-15.

3.	Кацнельсон Я.С, Лебедев В.П., Леоско В.А. и др. // Фармакологические аспекты обезболивания.— Л., 1983.— С. 123.

4.	Лебедев В.П., Кацнельсон Я.С, Леоско В.А. и др. // Физиол. журн. СССР. - 1983. — Т. 69, № 8. — С. 1020-1023.

5.	Рудзит А. А // Экспертиза трудоспособности при нервных и психических заболеваниях. — Л., 1965.— С. 53.

31. ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОГО

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ

СИНДРОМОВ

АКИМОВ Г. А., ЛЕБЕДЕВ В. П., ШАПКИН В. И., ОДИНАК М. М., ВОЛКОВ А. К., КАЦНЕЛЬСОН Я. С.

Электрическое воздействие на головной мозг через покровы черепа с целью обезболивания проводилось неоднократно с начала текущего столетия. Однако по причине недостаточной обоснованности параметров электрических воздействий метод не находил широкого клинического применения.

За последние годы удалось получить воспроизводимый анальгетический эффект у человека при сочетанном воздействии на кожу лобной и ретромастоидальной областей постоянным током силой 2—3 мА и электрическими импульсами прямоугольной формы с частотой 77 Гц и длительностью 3,5 мс. Обезболивающий эффект при транскраниальном электрическом воздействии (ТЭВ) в данном режиме обусловлен активацией опиоидных систем центральной нервной системы, в том числе элементов антиноцицептивной системы (Айрапетов Л. Н. и др., 1985), приводящей к блокаде проведения болевой импульсации. При исследовании спинномозговой жидкости установлена связь обезболивающего эффекта при ТЭВ с активацией эндорфинных механизмов (Лебедев В. П., 1986).

Полученные экспериментальные и клинические результаты позволили применить ТЭВ как самостоятельный метод лечения при некоторых заболеваниях нервной системы, сопровождающихся болевыми синдромами различной локализации и не поддающихся лечению традиционными методами, включая проведение блокад и иглорефлексотерапию. Нами проведено лечение методом ТЭВ 60 больных (48 женщин, 12 мужчин) в возрасте от 16 до 75 лет с болевыми синдромами центральной и периферической локализации. Продолжительность заболевания составляла от 1 мес до 30 лет. Больных с вертеброгенным болевым синдромом было 25, мигренью — 14, невралгией тройничного нерва — 9, церебральным арахноидитом — 5, посттравматическими невритами — 4, посткон-тузионным синдромом — 3. Для проведения ТЭВ использовали модифицированный аппарат для электроанестезии ЭА-30-1

(«Электронаркон»). Лечение назначали курсами, состоящими из 3—7 сеансов, продолжительностью 30—40 мин каждый. В ходе лечения проводили клиническое обследование, психологическое тестирование, реоэнцефалографию (РЭГ), изучали гемодинамику.

Установлено, что значительное уменьшение интенсивности болевого синдрома или его полное купирование происходит практически у всех больных уже во время первого сеанса ТЭВ. Электроанальгезия наступает на 10—15-й минуте, ее продолжительность после окончания сеанса составляет 1,5—24 ч и более и зависит от степени выраженности органического поражения нервной системы. Так, у больных, лечившихся по поводу мигрени, она составляла 24 ч и более, у больных церебральным арахноидитом — 12—24 ч, радикулитом — 5—24 ч, невралгией тройничного нерва — 4—12 ч, посттравматическими невритами — 1 1/2—12 ч, постконтузионным синдромом — 8—24 ч. Наиболее выраженный электрообезболивающий эффект отмечен у лиц с острым болевым синдромом. С каждым последующим сеансом продолжительность электроанальгетического эффекта, как правило, увеличивается, достигая максимуму к 3-му сеансу.

Заслуживает внимания тот факт, что при болевом синдроме центрального генеза, встречающемся при церебральном арахноидите и мигрени, применение ТЭВ оказывается эффективным уже при первых сеансах, даже при многолетнем течении болезни. Продолжительность ремиссии после курса лечения по этой методике при указанных заболеваниях составляет более 6 мес.

При лечении больных с корешковыми спондилогенными синдромами, помимо снижения или купирования болевых ощущений, объективно отмечается увеличение подвижности позвоночника и изменение симптомов натяжения. Необходимо отметить, что электроанальгетический эффект менее выражен у больных с секвестрацией диска в позвоночный канал (А. А. Скоромец и др., 1986). при применении метода ТЭВ, помимо электроанальгетического эффекта, наблюдается восстановление функций высшей нервной деятельности (А. К. Волков, В. И. Шапкин, 1985). Наиболее существенные изменения отмечаются у больных с постконту-зионными синдромами. У них нормализуется сон, выравнивается эмоциональный фон, повышается настроение, улучшается память. При реоэнцефалографическом исследовании непосредственно после сеанса ТЭВ регистрируется повышение тонуса мозговых сосудов и исчезновение асимметрии пульсового кровенаполнения. На термограммах головы отмечается исчезновение асимметрии.

При изучении изменений центральной и периферической гемодинамики установлено, что у 3 больных гипертонической болезнью II—III стадии, получавших сеансы ТЭВ в связи с болевым синдромом, после каждой процедуры снижалось систолическое и диасто-лическое артериальное давление на 10—30 мм рт. ст. В одном случае с помощью ТЭВ купирован повторный гипертонический криз,

при этом артериальное давление со 190/120 снизилось до 160/90 мм рт. ст. Продолжительность вегетотропного действия ТЭВ окончательно не установлена. По нашим данным, она составляет не менее 24 ч. Применение ТЭВ с указанными параметрами тока практически не вызывает осложнений и побочных явлений. В отдельных случаях после сеанса лечения по этой методике больные отмечают легкое головокружение, проходящее через 10 мин.

Таким образом, транскраниальное электрическое воздействие, осуществляемое с помощью модифицированного аппарата «Элек-тронаркон», оказалось весьма эффективным в лечении болевых синдромов центральной и периферической локализации. Оно может быть использовано для оказания неотложной медицинской помощи и курсового лечения.

32. ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

ВОЙТЕНКО Р. И., КОКИН Г. С, ЛЕБЕДЕВ В. П.,

ТЫШКЕВИЧ Т. Г.

Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А. П. Поленова, Санкт-Петербург

Травматические поражения сплетений и нервов у части больных сопровождаются выраженным болевым синдромом, могут возникать каузалгии, а после ампутаций — фантомно-болевой синдром [1]. Лечение таких больных является трудной задачей. Различные способы терапии: физиотерапевтические методы, блокады симпатических ганглиев, операции на периферических нервах, вегетативной и центральной нервной системе — далеко не всегда дают выраженный и стойкий эффект, порой небезразличны для больного [5]. Медикаментозное лечение сильной боли часто неэффективно, а применение наркотических анальгетиков ненадолго облегчает страдания пациента.

Для уменьшения хронической боли некоторыми авторами применялись методы электроанестезии [2]. Однако небольшая выраженность и длительность достигавшейся анальгезии привели к тому, что эти методики не получили широкого применения.

Нами был использован новый метод [4] транскраниальной электроанальгезии (ТЭА) с целью уменьшить выраженность боли, нормализовать сон, улучшить самочувствие больных с травматическим поражением плечевого сплетения и периферических нервов верхних и нижних конечностей в пред- и послеоперационном периодах.

Сущность метода заключается в одновременном воздействии постоянного тока и прямоугольных импульсов на покровы черепа, при этом решающее значение имеют характеристики импульсного тока (частота 77—78 Гц, длительность 3—4 мс), являющегося основной причиной анальгетического эффекта. Постоянный ток в соотношении 2—5:1 к величине среднего импульсного блокирует

судорожные эффекты, которые у животных наблюдаются при подаче одного импульсного тока. Сочетание токов позволяет также увеличить силу импульсного тока без увеличения напряжения, поскольку воздействие постоянного тока уменьшает импеданс кожных покровов [3].

ТЭА проводили на модифицированном аппарате «Электронаркон-1». Использовали стандартные электроды этого аппарата (катод — в области лба, сдвоенный анод — на сосцевидных отростках). С целью предупреждения ожогов кожи, которые могут быть вызваны постоянным током, применяли прокладки под электроды из шестнадцати слоев фланели, смоченные теплой водой. В течение 30—40-минутной процедуры, по мере привыкания пациента к ощущениям давления, вибрации, покалывания силу тока постепенно увеличивали. Появление чувства жжения под лобным электродом предупреждает о возможности развития ожога и требует уменьшения постоянного тока до исчезновения этого ощущения.

Лечение проведено у 21 пациента в возрасте от 18 до 60 лет, из них 6 женщин и 15 мужчин. Распределение больных по диагнозам, а также длительность существования болевого синдрома при различной локализации поражения представлены соответственно в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Эффективность сеансов ТЭА у больных с повреждением нервных стволов

| Локализация повреждения | Число больных | Количество сеансов | Всего 1 сеансов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | эффективные | малоэффективные | неэффек-тивные |  |
| Плечевое сплетение | 13 | 56 70% | 14 17,5% | 10 12,5% | 80 100% |
| Нервы верхних конечностей | 5 | 14 100% |  |  | 14 100% |
| Нервы нижних конечностей | 3 | 27 100% |  |  | 27 100% |
| Всего | 21 | 97 80,2% | 14 11,5% | 10 8,3% | 121 100% |

Каждому обычно проводили 7—9 сеансов электроанальгезии, но трем проведено по 1, а двум — 15 и 20 сеансов.

Оценивая характер болевого синдрома, учитывали присутствие жгучего оттенка боли, фантомной боли, наличие ночных болей, нарушение сна и другие особенности. Субъективную оценку интенсивности боли проводили по пятибальной шкале: очень сильная боль — 4 балла, сильная — 3 балла, средней интенсивности — 2 балла, слабая — 1 балл, отсутствие боли — 0. Уточняли степень

и длительность обезболивающего действия различных анальгетиков, а также применявшихся ранее процедур.

Лечение с помощью ТЭА проводили пациента с выраженным болевым синдромом. Исходная боль расценивалась как сильная (3 балла) перед проведением 107 сеансов и как очень сильная (4 балла) перед 14 сеансами. Эффективность сеанса определяли по степени уменьшения интенсивности боли и длительности периода анальгезии. Сеанс считался эффективным, если уровень боли снижался не менее, чем на 2 балла, а продолжительность анальгезии составляла 3 ч и более. В случаях, когда боль уменьшалась на 1 балл или на время менее 3-х ч, сеанс считался малоэффективным.

Во время процедуры ТЭА не выявлено существенных изменений артериального давления, частоты сердечных сокращений, дыхания. Контакт и ориентировка пациентов во время процедуры оставались сохранными, нередко больные отмечали сонливость и начинали дремать, а после сеанса спали.

Нами выявлена высокая эффективность сеансов ТЭА: 80,2% из них сопровождались выраженным уменьшением боли. Количество эффективных процедур при различной локализации поражения показано в таблице 1. Все неэффективные и малоэффективные сеансы наблюдались у 4 пациентов, из которых у 2 имел место фантомно-болевой синдром.

Сопоставление результатов лечения больных с различной локализацией повреждений — плечевого сплетения или нервов конечностей — выявило принципиально сходный характер анальгетического действия применяемого метода. В тех случаях, когда сеанс был эффективным, пациенты отмечали отчетливое уменьшение боли уже на 10—15 минутах действия тока; эффект постепенно на-

| Локализация | длительность болевого синдрома | Всего 1 |
| --- | --- | --- |
| повреждения | 3—5 сут | 1—11 мес | 1-4 г | 9 лет | 40 лет | пациентов |
| Плечевое сплетение | 2* | 3 | 7 | 1 |  | 13 |
| Нервы верхних конечностей |  | 2 | 3 | — |  | 5 |
| Нервы нижних конечностей |  | 1 | 1 | — | 1 | 3 |
| Всего пациентов | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 21 |

* У одного пациента боли возникли сразу после травмы за 5 сут до начала ТЭА; у второй пациентки боли появились на 4-е сутки после операции и за 3 сут до начала ТЭА. Все сеансы у этих больных были эффективными.

Распределение больных с различной локализацией повреждения нервных стволов в зависимости от длительности болевого синдрома

растал и достигал максимума в конце сеанса, а в отдельных случаях — через 20—30 мин после него. Анальгезия сохранялась чаще в течение 9—12 ч (75 сеансов), реже — 3—8 ч (37 сеансов), изредка до 24 ч и более (9 сеансов). Если процедуры проводили за 1—2 ч до ночного сна, больные засыпали без анальгетиков и снотворных, не просыпались, как в предыдущие ночи, от боли и отмечали уменьшение боли и утром следующего дня.

Проведено изучение взаимосвязи между величиной импульсного тока во время сеанса и эффективностью его. При значениях импульсного тока от 1,5 до 3,5 мА чаще всего не прослеживалась связь между силой тока и длительностью анальгезии; можно отметить, что отличный эффект сеанса мог наступать и при значениях импульсного тока не выше 1,0—2,0 мА. С другой стороны, у отдельных пациентов сеансы не сопровождались облегчением боли при импульсном токе в 3,0 мА. Также не удалось выявить взаимосвязи между способностью пациента переносить ток определенной величины и возрастом, субъективной оценки боли, наличием кау-залгического оттенка ее, топикой поражения.

Определенный интерес представляет изучение возможностей нового метода обезболивания в зависимости от характера болевого синдрома. В 8 случаях боль носила выраженный оттенок жжения. У 7 из этих пациентов, у которых сеансы были эффективны, отмечалось одновременное уменьшение и выраженности боли, и жжения.

У части пациентов на фоне постоянной боли возникали внезапные спонтанные пароксизмы ее, субъективно ощущаемые как «прострелы». Отмечено, что такие пароксизмы боли могли возникнуть во время эффективного сеанса или в последующие ближайшие часы; в этих случаях после «прострела» возобновлялась постоянная интенсивная боль, которую, если это случалось во время сеанса, вновь удавалось купировать. В тех случаях, когда имели место частые, но умеренной силы кратковременные обострения боли, сеансы ТЭА приводили к явному урежению и уменьшению силы таких приступов.

Проведенные исследования показали, что новый метод ТЭА у большинства пациентов с болями, вызванными повреждением нервных стволов, обладает отчетливым обезболивающим действием, наступающим непосредственно во время сеанса и длящимся в среднем 9—12 ч. ТЭА эффективна у пациентов разного возраста с различным характером болевого синдрома и длительностью анамнеза. Повторные сеансы ТЭА у данной группы пациентов не приводят к стойкому купированию болей, однако отчетливо облегчают состояние пациентов, особенно в пред- и послеоперационном периодах, улучшают самочувствие и нормализуют сон. ТЭА может с успехом применяться в комплексном консервативном лечении выраженного болевого синдрома при травматических поражениях периферической нервной системы.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Григорович К.А. Хирургическое лечение повреждений нервов. Л., 1981.

2.	Гут к и н В. С. Морфологические изменения в различных отделах головного мозга при электрическом наркозе. — В кн.: Элект-росон и электроанестезия. М., 1966, с. 59—60.

3.	Кацнельсон Я.С, Лебедев В.П., Леоско В.А. и др.— В кн.: Фармакологические аспекты обезболивания. Тезисы докладов всесоюзной конференции. Л., 1983, с. 129—130.

4.	Лебедев В. П., Кацнельсон Я. С, Леоско В. А., Барановский АЛ., Шлемис Г. И. Физиол. журн. СССР, 1983, №8, с. 1120-1123.

5.	Мелзак Р. Загадки боли. — М., 1981.

33. КУПИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА

И ВЕГЕТАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ ПНЕВМОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ С ПОМОЩЬЮ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИИ

СОРОКОУМОВ В.А., ГРЕЦОВ СИ., ВОЙТЕНКО Р. И., СКОРОМЕЦ А А, ЛЕБЕДЕВ В. П.,

КАЦНЕЛЬСОН Я. С, КОКИН Г. С.

1 Медицинский институт им. акад. И. П. Павлова, Ленинград

Введение воздуха или кислорода в подоболочные пространства — пневмоэнцефало— (ПЭГ) и пневмомиелография (ПМГ) все еще часто применяется в невропатологии и нейрохирургии с диагностической и лечебной целью. Общеизвестно, что эти процедуры у большинства пациентов вызывают сильную головную боль, возможны и выраженные вегетативные реакции (рвота, состояние, близкое к коллаптоидному). Головные боли обычно длятся несколько дней и резко усиливаются при перемене положения тела, заставляя больных ограничивать физическую активность. Применение наркотических анальгетиков не избавляет пациента от тягостных ощущений во время ПЭГ, нередко их введение приходится повторять в последующие дни.

Раздражение рецепторов в оболочках головного мозга при ПЭГ реализуется в основном через систему тройничного нерва, являющегося особенно активной рефлексогенной зоной. В ряде работ авторы сообщают об успешном лечении прозопалгий и цефалгий методами чрескожной электростимуляции (Borromei А. с соавт., 1982; Schmid Н., Angelberger М, 1983), корпоральной и аурикулярной акупунктуры, электросна (Щербаков Н. М. с соавт., 1969). Указаний об использовании этих методов для обезболивания ПЭГ и ПМГ мы не встретили, поэтому была предпринята попытка применить с этой целью новый метод транскраниальной электроанальгезии (ТЭА). Сущность метода заключается в сочетанном воздействии на покровы черепа прямоугольных импульсов тока частотой 75—80 Гц и длительностью 3—4 мс, обусловливающих анальгетическое действие, и в 2—5 раз большей по силе тока постоянной составляющей (Лебедев В. П. с соавт., 1983). ТЭА проводили на модифицированном аппарате «Электронаркон-1». Использовали стандартные электроды

этого аппарата (катод — в области лба, сдвоенный анод — на сосцевидных отростках). Применяли прокладки под электроды из шестнадцати слоев фланели, смоченные водой, с целью предупреждения ожогов кожи, которые могут быть вызваны постоянным током. Во время процедуры, по мере привыкания пациента к ощущениям давления, вибрации, покалывания, силу тока постепенно увеличивали. Появление чувства жжения под лобным электродом предупреждает о возможности развития ожога и требует уменьшения постоянного тока до исчезновения этого ощущения.

Лечение с помощью ТЭА предпринято во время ПЭГ, произведенной для диагностики и лечения церебрального арахноидита, у 12 пациентов (3 женщины, 9 мужчин, возраст от 15 до 46 лет), а также на 1—3 сутки после ПМГ, в связи с травматическим поражением корешков спинного мозга у 6 пациентов-мужчин (возраст от 18 до 27 лет).

За 20 мин. до ПМГ больным вводили внутримышечно 0,5 мл 0,1% раствора атропина и 2,0 мл 0,5% раствора седуксена (наркотические анальгетики не использовали) и сразу же начинали сеанс ТЭА, который продолжали и во время введения воздуха еще в течение 15—25 мин. Воздух вводили медленно, дробными порциями после удаления спинномозговой жидкости, всего в количестве 50—110 см3, в среднем 75 см3. Во время ПЭГ обычно удавалось достигать заметно больших значений подаваемого на электроды тока (среднее значение импульсного тока — 3,0—5,0 мА, суммарно — 6—13 мА), чем при лечении других болевых синдромов. Выявлено, что на фоне ТЭА пациенты в основном фиксировали внимание на ощущениях давления и покалывания под электродами в лобной области и не отмечали усиления головной боли при введении очередной порции воздуха. После прекращения сеанса ТЭА пациенты сравнительно мало жаловались на головную боль, квалифицируя ее как умеренную в 10 случаях и средней степени — в 2-х, несмотря на продолжение введения воздуха. Однократная рвота во время ПЭГ была у 1 пациента, тошнота — у 6. Сочетанное воздействие ПЭГ и ТЭА не сопровождалось какими-либо клиническими проявлениями эпилептической активности у 11 больных. У одной пациентки, с джексоновскими судорогами правой руки в недавнем прошлом, возник такой же однократный приступ длительностью 1—2 мин. во время введения воздуха и ТЭА.

В течение ближайших 3—5 ч. после ПЭГ головная боль мало беспокоила больных, но вечером постепенно усиливалась настолько, что требовалось однократное введение обычных доз ненаркотических анальгетиков, после чего все пациенты ночью спали.

Создается впечатление, что под влиянием сеанса ТЭА изменялась и последующая динамика болевого синдрома, вызванного ПЭГ. Так, на следующий день жалоб на сильную головную боль пациенты не предъявляли, не возникало рвоты при перемене положения тела, поэтому больные, которые еще соблюдали постельный режим, сохраняли двигательную активность. Пациенты рано

могли расширять режим начали ходить вечером после ПЭГ 4 больных, на вторые и третьи сутки — также по 4 пациента.

В 6 случаях сеансы ТЭА проводили в конце 1—3 сут. после ПМГ, во время которой вводилось эндолюмбально около 60 см3 воздуха, в связи с жалобами на сильную головную боль, боль вдоль позвоночника, тошноту и рвоту; все пациенты были вынуждены соблюдать постельный режим. Головная боль была охарактеризована больными как очень сильная, с трудом переносимая в 4-х случаях, сильная — в одном и средней интенсивности — тоже в одном. У всех пациентов 30-минутный сеанс ТЭА полностью купировал головную боль. Важно отметить, что непосредственно перед ТЭА 3 больных жаловались на сильную тошноту, которая становилась отчетливо меньше уже на 7—10 минутах сеанса, еще до того, как пациент замечал ослабление головной боли, а затем проходила полностью. Прекращение тошноты и головной боли в 4-х случаях сопровождалось выраженной сонливостью; ночь все больные спали хорошо, без применения анальгетиков или снотворных, утром могли ходить. Только у одного пациента вновь появилась интенсивная головная боль и тошнота через 4 ч после процедуры из-за резкого поворота головы; повторный сеанс ТЭА снова был эффективным.

Таким образом, анальгезия, получаемая с помощью изучаемого метода, является достаточно выраженной и длительной, чтобы эффективно уменьшать болевой синдром при ПЭГ и ПМГ, и способствует укорочению всего периода головной боли и более быстрому расширению режима после этих процедур. По предварительным данным, транскраниальная электроанальгезия, проведенная на 1— 3 сутки после ПМГ, купирует и вегетативные реакции, вызванные проникновением воздуха в подоболочечные пространства и желудочки головного мозга.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Лебедев В. П., Кацнельсон Я. С, Леоско В. А., Барановский А. Л., Шлемис Г. И. Наркоз лабораторных животных при сочетанном воздействии постоянного и импульсного токов. Физиол. жур. СССР, 1983, №3, с. 1120-1123.

2.	Сабалис Г. И., Терционис П. В. Противоболевая электростимуляция периферических ветвей тройничного нерва при их невралгии. — В кн., Электрическая стимуляция тканей и органов, Каунас, 1975, с. 139-141.

3.	Щербаков Н.М., Дроздовский Л.С. Применение импульсного тока (электросна) в комплексе санаторно-курортного лечения больных мигренью и некоторыми заболеваниями периферической нервной системы. — В кн.: Клинико-физиологические исследования по проблемам электросна и электроанестезии, М., 1969, с. 116-119.

34. ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

НЕОРГАНИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА

РЫБАК В. А. Волгоградская медицинская академия

ВВЕДЕНИЕ

Хроническая боль занимает ведущее место в практической медицине по распространенности, причиняемым страданиям и утрате трудоспособности. Так, из-за болей в пояснице в США ежегодно теряется 93 млн рабочих дней и наносится экономический ущерб в 5 млрд долларов. Хронической головной болью страдают 40 млн американцев [8]. К числу наименее изученных и сложных для оценки вариантов хронической боли относятся так называемые «генерализованные боли» (ГБ) [7]. Клиницистам хорощо известен этот феномен, при котором боль неумолимо, иногда несмотря на проводимое лечение, захватывает новые анатомические зоны. Определение ее нозологической принадлежности затруднительно. Оно является весьма условным и отражает сложность этиопатогенеза. В нашей стране, как правило, диагноз формулируется следующим образом: «распространенный остеохондроз позвоночника с болевым синдромом. Синдром вегетативной дистонии».

Гипердиагностика клинической значимости остеохондроза позвоночника при ГБ особенно очевидна. Вертеброгенный фактор не объясняет распространенный характер болей, постепенное расширение болевых зон, динамику течения заболевания [9]. В последние годы получает распространение термин «первичная фибромиал-гия». Однако достоверных данных о воспалительном или дегенеративном мышечном заболевании, лежащем в основе генерализованных алгий, не получено. Важное значение придается нарушению центральных механизмов регуляции боли. Этот факт подтверждается выявленным повышением уровня субстанции Р в спинномозговой жидкости больных с первичной фибромиалгией [11]. Обсуждается важная роль психогенных факторов, что нашло отражение

в термине «психоревматическая боль» [10]. По существу, исключив вторичный характер, мы имеем дело с вариантом сочетания хронической боли, захватывающей несколько анатомических зон, с вегетативно-эмоциональными нарушениями без морфологического повреждения определенных систем или органов. Такую боль можно определить как «неорганическую», или «психогенную» [2]. Используется также термин «хронический идиопатический болевой синдром» [12].

Лечение этой группы больных крайне затруднительно. Существующее многообразие медикаментозных и немедикаментозных методов не обеспечивает, в ряде случаев, достаточный эффект. Тем не менее, больные вынуждены принимать анальгетики, что приводит к побочным действиям. Кроме того, значительное число медикаментов, используемых в лечении хронической боли, способны сами индуцировать боль, особенно их комбинации. Побочное действие лекарственных средств — одна из причин популярности и широкого распространения немедикаментозных методов лечения. Однако у больных, страдающих хронической генерализованной болью, отмечается высокая частота (до 25%) побочных реакций и от физиотерапевтических процедур [11].

Задачей настоящей работы было изучение возможности использования метода транскраниального воздействия для лечения хронических генерализованных болей.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основой проводимых исследований был целенаправленный отбор больных. Лечение проводилось в группе пациентов, страдающих хроническими (более 3 месяцев), генерализованными (захватывающими более одной анатомической зоны) болевыми синдромами. С помощью клинических и параклинических методов обследования у больных исключались органические неврологические и соматические заболевания, которые могли быть непосредственной причиной генерализованных болей. Заполнялись карты опроса, составленные на Кафедре нервных болезней Военно-медицинской академии. В них отражались: формирование, характер боли, зависимость от провоцирующих факторов, наличие эмоционально-личностных нарушений. Фиксировались данные об эффективности проводимого ранее лечения и наличие осложнений медикаментозной терапии. Учитывались диагностические критерии по M.Yunus [11]. Исследовалось состояние вегетативной нервной системы с помощью анкет Российского центра вегетативной патологии (РЦВП), включавших вопросник и схему исследования с балльной оценкой результатов [3].

Для оценки эффективности лечения использовались: визуальная аналоговая шкала (ВАШ), шкала общей оценки самочувствия,

тест «качество жизни», пальпаторное исследование мышечной системы, контроль уровня артериального давления, изменение общей площади болевых ощущений. Все перечисленные показатели исследовались в динамике: до лечения и после лечения. В качестве интегративного показателя, отражающего уменьшение боли, использовалась ВАШ с переводом полученных результатов в проценты.

Результат считается удовлетворительным, если интенсивность боли по ВАШ снижалась на 30% и более по сравнению с исходным уровнем. Уменьшение интенсивности на 20% и менее расценивалось как неудовлетворительный результат лечения. Лечение проводилось с помощью аппаратов «Трансаир-2» и «ЭТРАНС-2». Процедуры выполнялись ежедневно. Длительность составляла 30 минут. В начале процедуры использовалась сила тока до 3 мА. При этой величине у пациентов появлялось ощущение вибрации, давления. После адаптации к ощущениям сила тока постепенно увеличивалась до 5 мА. Курс лечения состоял из 10 сеансов. Транскраниальная электростимуляция проводилась в комплексе с традиционной фармакотерапией.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведено лечение 28 больных. Из них мужчин — 7 (25%), женщин — 21 (75%). Средний возраст пациентов составил 43,6±0,3 года, т. е. все они были лицами трудоспособного возраста. Длительность заболевания — от 3 месяцев до 12 лет. До применения транскраниальной электростимуляции все больные принимали анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, транквилизаторы, 4 больных — антидепрессанты. 1 пациентка получала преднизолон. Курсы лечения были повторными, в ряде случаев включали акупунктуру. Достаточного эффекта пациенты не отмечали, т. е. имелась резистентность к терапевтическим воздействиям. Имели место осложнения от медикаментозной терапии: у 1 больной — кожная аллергическая реакция, у 4 пациентов — обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Практически все больные отмечали общую слабость вследствие приема транквилизаторов и антидепрессантов.

Обследование больных выявило некоторые общие клинические особенности, характерные для генерализованных болевых синдромов неорганического генеза:

1)	облигатно присутствовали хронические цефалгии (у 1 больной — мигрень, у 1 — хроническая пароксизмальная гемикрания, у 26 — головная боль напряжения);

2)	у всех больных имелись полисистемные вегетативные нарушения (средняя сумма баллов по вопроснику РЦВП — 49,53±1,76, по схеме исследования — 52,5±3,02);

3)	у всех пациентов отмечалось наличие эмоциональных нарушений в виде депрессивного синдрома (42,9%), высокого уровня тревоги (57,1%);

4)	в 57,1 % случаев отмечалось наличие мышечно-тоничес-ких реакций различной степени выраженности на цервикальном уровне;

5)	у всех больных имели место отчетливые тенденции ограничительного поведения, что отражает дезадаптивное влияние хронической боли.

После 10-дневного курса лечения удовлетворительный результат получен у 18 (64,3%) пациентов. Неудовлетворительный результат отмечен у 10 (35,7%) больными. Динамика показателей представлена в табл. 1.

Таблица 1

Изменение основных показателей у больных, имевших хороший результат лечения

| Показатель | До лечения | После лечения ¦ |
| --- | --- | --- |
| Визуальная аналоговая шкала, % | 62,2±2,9 | 26,9+1,7* |
| Общая оценка самочувствия, % | 50,5±3,1 | 27,7+2,0* |
| АД систолическое, мм рт. ст. | 125±2,4 | 120+3,2 |
| АД диастолическое, мм рт. ст. | 80,4±1,8 | 78,5±1,4 |
| Качество жизни, % | 69,9±3,1 | 37,3+2,9* |

Примечание: * р < 0,001

Уменьшение площади болевых ощущений на 50% и более по сравнение с исходной отметили 8 больных, на 30—40% — 10 пациентов. Наиболее стойкими ощущениями были цефалгии. Из 18 больных полностью удалось их купировать лишь в 3 случаях, хотя снижение интенсивности и появление «безболевых дней» отметили и другие пациенты. Пальпаторное исследование выявило значительное уменьшение выраженности мышечно-тонических реакций, снижение или исчезновение болезненности при пальпации стандартных точек. У 12 больных, имевших склонность к колебаниям артериального давления, отмечена его стабилизация. Все больные отметили улучшение качества ночного сна. Изменения в эмоциональной сфере характеризовались редукцией тревожности. Пациенты отмечали повышение фона настроения, активности, интереса к происходящим событиям. К 5—7 дню после начала лечения уменьшалась выраженность ограничительного поведения.

8 пациентов прекратили прием анальгетиков, 6 — нестероидных противовоспалительных препаратов. У 3 больных восстановился прежний анальгезирующий эффект медикаментов. У 1 боль-

ной был прекращен прием преднизолона. Больная, по профессии врач, начала принимать препарат для купирования болей самостоятельно. Однако ее последующие попытки прекратить прием без применения транскраниальной электростимуляции приводили к усилению болей.

Субъективная переносимость процедур была хорошей. У 3 больных в течение первых 2 процедур имелась выраженная эмоциональная реакция на минимальную силу тока. Эта реакция коррелировала с высоким уровнем тревожности и расценивалась как одно из проявлений «патологического болевого поведения».

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные данные позволяют обсудить некоторые аспекты патогенеза генерализованных болевых синдромов неорганического генеза и возможные механизмы реализации лечебного воздействия транскраниальной электростимуляции при этом устойчивом патологическом состоянии.

Проградиентные органические заболевания нервной системы и соматические заболевания, с которыми можно было бы связать распространенный характер и хроническое течение болей, у исследованных больных исключалось. Следовательно, болевые феномены не играли сигнальную, физиологическую роль. Вероятно, боль в таких случаях правомерно рассматривать как вариант хронической патологической боли, утратившей адаптивный характер. Не исключено, что исходные факторы, имевшие значение в этиопа-тогенезе, были различными (вертеброгенные, миогенные, психогенные и т.д.). Но они, выполнив триггерную функцию, утрачивают свое первоначальное значение. Дальнейший патогенетический механизм становится единым. По-видимому, хронизация является клиническим отражением формирования патологической алгической системы (ПАС), нарушающей интегративную деятельность мозга [5, 6]. Возможно, что одним из проявлений такого рода дезадаптивной деятельности является нарушение взаимодействия лемнисковой и экстралемнисковой систем. Лемнисковая система отвечает за формирование локализованной, детерминированной боли. Экстралемнисковая система обеспечивает генерализованные формы ощущений без тонкого дифференцирования раздражителей [4]. При этом нарушается гармоничное сочетание локальных и диффузных реакций, т.е. нервная система переходит на филогенетически более древнюю, примитивную форму реагирования [7].

Вторым важным следствием формирования ПАС является способность к подавлению деятельности ограничивающих ее физиологических структур, в данном случае — антиноцицептивной системы [5, 6]. Можно предположить при хронической боли исходное

генетическое нарушение метаболизма нейротрансмиттеров, обусловливающее низкий болевой порог [13] и предрасполагающее к формированию ПАС в ноцицептивной системе.

Транскраниальная электростимуляция вызывает активацию эн-дорфинных структур антиноцицептивной системы, обеспечивает участие эндорфинергических и серотонинергических структур [1]. Поэтому применение этого метода является патогенетически обоснованным, направленным на дестабилизацию и подавление ПАС. Г. Н. Крыжановский [5] подчеркивает особую роль сочетан-ного воздействия на разные звенья патологической системы, что дает потенциированный эффект. Основой многоаспектного действия транскраниальной электростимуляции является полифункциональное влияние нейропептидов, в частности бета-эндорфина, выделяющихся под влиянием процедур. Оказывается воздействие на многие факторы, участвующие в поддержании хронических генерализованных болевых синдромов. Помимо непосредственного повышения уровня серотонина в нейронах антиноцицептивной системы и снижения уровня субстанции Р, следует отметить:

1)	Позитивное влияние на эмоциональную сферу, так как сниженный фон настроения изменяет порог болевых ощущений и делает клинически актуальными подпороговые болевые сигналы.

2)	Коррекцию симптомов вегетативной дисфункции, что может быть связано как с непосредственным позитивным влиянием на эмоциональную сферу, так и со стабилизацией центральных механизмов сосудистой регуляции.

3)	Влияние на мышечный тонус. Этот аспект является чрезвычайно важным, так как повышенное мышечное напряжение способствует формированию очагов мышечного гипертонуса, которые становятся очагами периферической болевой импульсации. Кроме того, в спазмированных мышцах возникают ишемические изменения, поддерживающие боль. Снижение мышечного напряжения у исследованных больных может быть связано с улучшением настроения (в частности, со снижением уровня тревоги), Кроме того, возможно непосредственное влияние нейропептидов на нормализацию мышечного тонуса.

Безусловно, различные аспекты реализации позитивного эффекта метода транскраниальной электростимуляции нуждаются в дальнейшем изучении. Это относится и к возможности потенцирования действия при сочетании с различными медикаментозными препаратами.

Оценивая общий результат лечения, необходимо отметить следующее. Терапия проведена в группе больных со значительной степенью резистентности к медикаментам, что отражало прочность ПАС. Поэтому полученный результат мы полагаем достаточно высоким.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Александрова В.А., Лебедев В.П., Рычкова СВ. Стимуляция эндорфинных структур мозга — новый немедикаментозный способ лечения // Журн. неврологии и психиатрии им, С,С,Корсакова. 96(2): 101-103, 1996.

2.	Вейн A.M., Колосова О.А. и др. Психогенные болевые синдромы // 1-я Конференция Российской ассоциации по изучению боли: Тез. докл. М., 1993. С 68—69.

3.	Вейн А. М. Заболевания вегетативной нервной системы. М.: Медицина, 1991.

4.	Калюжный Л. В. Физиологические механизмы болевой чувствительности. М.: Медицина, 1994.

5.	Крыжановский Г. Н. Детерминантные структуры в патологии нервной системы. М.: Медицина, 1980.

6.	Крыжановский Г. Н. Системные механизмы нервных и психических расстройств // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. 96(6): 5-11, 1996.

7.	Куршев В.А. Генерализованные болевые синдромы // Сб. научных работ Волгоградского государственного медицинского института. 27:332—334, 1974.

8.	Поляков С.Э., Мамедов Н.М., Коханов В.П. Психиатрические аспекты проблемы хронической боли и рефлексотерапии // МРЖ. 9(12): 46-52, 1986.

9.	Попроцкий А. В., Кукеенко Н. П. За пределами распространенного остеохондроза // Неврологический журнал. (2): 41-42, 1996.

10.	Тополянский В.Д., Струковская М. В. Психосоматические расстройства. М.: Медицина, 1986.

11.	Чичасова Н. В. Первичная фибромиалгия: клинические проявления, диагностика, лечение // Терапевтич. архив. 66(11): 89-92, 1994.

12.	Loldrup D., Langemark М., Hansen Н. I., Ole-sen I., Bech P. Clomipramine and mianserin in chronic idiopathic pain syndrome. A placebo controlled study // Psychopharmacol. 99(1): 1-7, 1989.

13.	Sicuteri F., Fancinacci M., Franchi G., Del Bianco P. L. Decentralization supersensitivity in headache and central panalgesia // Res/ Clin/ Studies in Headache. Headache Today / Ed. by A. P. Friedman/ Basel: Karger, 1978. P. 19-33.

35. ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИЯ ПРИ НЕВРОТИЧЕСКИХ

АЛЬГИЧЕСКИХ СИНДРОМАХ

ЗАХАРЖЕВСКИЙ В. Б., АРТЕМЧУК Н.Л., ВЕСЕЛОВСКИЙ М.Н., КРАТИН Ю.Г., КУЗЕМКИН В. А.,

КУЗНЕЦОВА И. Б., СВЯТОГОР И. А.

Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН,

Санкт- Петербург

ВВЕДЕНИЕ

В клинической картине неврозов альгический синдром занимает видное, а иногда и ведущее место. Так, согласно Б. Д. Карвасарско-му [5], на головную боль жалуются 58% больных неврозами, причем у 10% больных неврастенией и 7% больных истерией альгии выступают в качестве основной жалобы. Среди обследованных нами больных Клиники неврозов им. акад. И. П. Павлова при целенаправленном опросе была выявлена значительно более высокая частота аль-гических проявлений: цефалгии — у 98%, кардиалгии — у 85,92%.

Столь широкая распространенность альгического синдрома определила повышенный интерес к исследованию его природы и поиску наиболее эффективных методов коррекции.

Учитывая высокую эффективность клинического использования транскраниальной электроанальгезии (ТКЭА) при различных патологических состояниях [1, 6], вправе было рассчитывать на получение позитивных результатов и при невротических альгичес-ких синдромах.

МЕТОДИКА

Исследование было проведено при строгом соблюдении выявленных В. П.Лебедевым [6, 10] критичных условий транскраниаль-ного воздействия и состояло из двух самостоятельных серий.

В первой из них работа проводилась на базе районной поликлиники на группе больных с так называемыми головными болями

мышечного напряжения [5]. Название отражает характерную особенность альгического синдрома, проявляющегося болями в темен-но-височно-затылочной области сжимающего и давящего характера в сочетании с болями в задних отделах шеи, надплечьях и межлопаточной области, а также с проявлениями вегетососудистой дистонии (ВСД — гипергидроз, тремор пальцев, эпизоды сердцебиений, чувство нехватки воздуха) и общеневротической симптоматикой (поверхностный сон с частыми пробуждениями, повышенная раздражительность и утомляемость, неадекватность реакции на производственные и семейно-бытовые ситуации). При отборе группы особое внимание обращалось на отсутствие в анамнезе указаний на черепно-мозговые травмы, перенесенные нейро-инфекции, наличие очагов хронической инфекции в придаточных пазухах носа, миндалинах, нелеченных одонтогенных очагов. Всего в этой серии в исследовании участвовало 37 человек (27 женщин и 10 мужчин) в возрасте 19—56 лет (средний возраст 36 лет).

Во вторую группу вошли пациенты (61 человек) Клиники неврозов им. академика И. П. Павлова с наличием цефалгического синдрома. Процедура ТКЭА выполнялась утром с 9 до 12 часов, через день, после легкого завтрака с исключением кофе и крепкого чая, в положении лежа. Длительность процедуры составляла 30 мин. С целью исключения возможности местного раздражающего эффекта прокладки электродов смачивали 2% раствором новокаина.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты использования ТКЭА оказались неоднозначными. 4 больных (из 37) уже после первого сеанса отказались от продолжения транскраниальных воздействий в связи с субъективной непереносимостью возникающего при этом дискомфорта и появлением новых сенестоподобных ощущений. Все остальные больные прошли полный курс лечения, включавший 6—10 сеансов. Из них в 30% случаев болевой синдром полностью купировался, а в 41% случаев сохранялся лишь в виде легкого дискомфорта. Таким образом, отчетливый антиноцицептивный эффект отмечен почти у 3/4 больных (71%). У 8,5% больных констатировано незначительное снижение боли, а 21,5% больных оказались резистентными к ТКЭА Существенно, что в позитивной группе лечебный эффект не ограничивался снятием болевого синдрома, а почти закономерно сочетался с уменьшением проявлений вегетососудистой дистонии, причем прямого соответствия между ними могло не отмечаться (снятие болей — у 71% больных, коррекции ВСД — у 86%.

Особое внимание было обращено на группу лиц, резистентных к ТКЭА. В подавляющем большинстве случаев у этих лиц альги-ческий синдром носил хронический характер, беспокоя больных

на протяжении 1—2 и более лет. При обследовании у них выявлялась асимметричная болезненность репрезентативных болевых точек, неравномерность распределения мышечного тонуса. Заметных изменений указанного статуса под влиянием ТКЭА не происходило: не наблюдалось релаксации тонически напряженных мышц, сохранялась болезненность репрезентативных точек и триггерных зон, не исчезали плотные тяжи мышечных волокон и миогелезы. Отчетливого позитивного эффекта удавалось достичь лишь при комплексном воздействии, включавшем помимо ТКЭА и традиционные методы лечения (массаж, иглорефлексотерапия, блокады, физиотерапия, введение гуалуронидазы). Только такая комбинация, иногда требующая немалых усилий, позволила снять тоническое напряжение мышечных волокон, способствующее их ишеми-зации с последующим ацидозом, поражением клеточных мембран и сопутствующей гиперплазией соединительной ткани. ТКЭА, хотя и оказывалась в изолированном виде неэффективной, играла в этом комплексе важную сопутствующую роль, оптимизируя состояние центральных хронически активированных структур.

В случаях не столь хронизированных (длящихся менее 1 года) повышение тонуса мышечной ткани, провоцирующее возникновение болей, носит функциональный характер, причем избыточная активность альфа-мотонейронов обусловлена нисходящими влияниями ретикуло-спинального тракта и имеет эмоциогенную природу [5]. Активация антиноцицептивной системы при ТКЭА оптимизирует состояние эмоциогенных структур лимбико-гипота-ламо-ретикулярного комплекса, что проявляется в снижении невротической симптоматики и коррекции ВСД. Вторично это приводит к снятию избыточного напряжения шейно-затылочных мышц и мышц скальпа. Благодаря этому разрывается порочный круг патогенеза: психоэмоциональное напряжение — мышечный гипертонус — альгический синдром, поддерживающий психоэмоциональное напряжение.

Таким образом, на ранних стадиях невротических цефалгий мышечного напряжения ТКЭА является достаточно эффективным средством их безмедикаментозной коррекции.

Более значительная по численности (61 человек) и более разнообразная группа испытуемых отобрана среди пациентов Клиники неврозов им. акад. И. П. Павлова, специально обратившихся за помощью в связи с наличием цефалгического синдрома. По анамнестическим данным и результатам клинического обследования эти больные были разделены на 3 подгруппы. Первую подгруппу составили больные (8 человек), имевшие в анамнезе органическую неврологическую симптоматику (травмы черепа, сотрясения головного мозга, церебральные арахноидиты, гидроцефалии). При этом ведущим симптомом в анамнезе были цефалгий, не поддающиеся обычному медикаментозному лечению. У этих больных при первом сеансе ТКЭА головные бои частично снижались, но при последу-

ющих сеансах эффективное последействие практически отсутствовало. Вторую подгруппу (22 человека) составили больные с истерическим неврозом. Здесь эффект оказался неоднозначным. Двое больных уже после первого сеанса отказались от лечения в связи с возникающими при этом ощущениями. В то же время остальные больные данной подгруппы проявили очевидную заинтересованность к процедуре и после нее отметили значительное ослабление цефалгических проявлений. У ряда больных для достижения стойкого эффекта приходилось проводить повторные курсы транскраниального воздействия.

Наиболее значительная по численности (31 человек) подгруппа относилась к категории так называемых психалгий. Отличительная особенность этой подгруппы — ситуационная обусловленность симптома и обычно отмечаемая резистентность к различным анальгетикам и даже наркотикам [5, 13]. Тем не менее, у 80% больных этой группы ТКЭА полностью сняла все проявления аль-гического синдрома, а у остальных — снизила его выраженность. Существенно, что эффективность транскраниального воздействия не находилась в какой-либо зависимости от длительности страдания головными болями. Удалось даже снять боли, стойко удерживавшиеся на протяжении нескольких лет. При этом параллельно купировались и проявления общеневротической симптоматики.

Для оценки эффективности транскраниального воздействия помимо словесных отчетов испытуемых использовался и электроэнцефалографический контроль. При этом на голове испытуемого одновременно закреплялись электроды для электростимуляции и для записи ЭЭГ, что позволяло без дополнительного вмешательства и незаметно для больных чередовать запись фоновой ЭЭГ, запись ЭЭГ непосредственно после завершения сеанса ТКЭА и аналогичную по длительности запись при плацебо эффекте, когда больного предупреждали о проведении сеанса, но стимуляцию не включали или использовали неэффективные частотные параметры.

Уже после первого сеанса в большинстве случаев фоновая ЭЭГ претерпевала определенные изменения, наблюдалось увеличение амплитуды биопотенциалов, альфа-ритм становился более отчетливым, индекс его возрастал в 1,5—2 раза, нормализовалась ЭЭГ-реактивность. В то же время при плацебо воздействии подобные изменения ЭЭГ отсутствовали, что позволяло с уверенностью связать наблюдаемые сдвиги с транскраниальным воздействием. Таким образом, у большинства больных после проведенного курса ТКЭА не только снимались болевые ощущения, но в значительной степени нормализовалась и фоновая ЭЭГ.

Использование компьютерного энцефалографа «Телепат 103» позволило у отдельных больных более детально проанализировать эффект ТКЭА. Оказалось, что увеличение индекса альфа-составляющей по всем отведениям при данном воздействии сопровождалось одновременным снижением индексов бета- и тета-составляю-

щих как после 2-го, так и особенно после 5-го сеанса. Параллельно отмечалось снижение диапазона усвоения ритмов фотостимуляции с начальных 2—24 до 8—20 Гц, что в целом характеризует тенденцию к нормализации корково-подкорковых взаимоотношений, нормализации баланса между восходящими и нисходящими активирующими воздействиями.

Существенно, что характер ЭЭГ-ответа во многом определялся исходным состоянием испытуемого. Так, у больного, отличавшегося сниженным настроением и выраженной депрессивностью, при ТКЭА наблюдалось снижение индекса альфа-ритма по всем отведениям с одновременным нарастанием бета- и тета-составляющих, увеличение усвоения ритмов фотостимуляции. Подобное усиление восходящих активирующих влияний для данного состояния следует расценить как фактор оптимизации.

Позитивный эффект ТКЭА следует рассматривать как восстановление исходно нарушенного баланса в состоянии неспецифических систем мозга с сопутствующим снятием патологической доминанты. При этом эффект оптимизации зависит от исходного состояния больного, его личности и мотивации на лечение.

В целом, положительный клинической эффект с полным исчезновением болевого синдрома наблюдался у больных с исходно неустойчивой фоновой ЭЭГ, но с сохранением альфа-ритма и при отчетливом усвоении ритмической фотостимуляции, что квалифицировалось как умеренное нарушение корково-подкорковых взаимоотношений с умеренным повышением восходящих активирующих влияний. Клинический эффект соответствовал нормализации ЭЭГ данных (увеличение индекса альфа-ритма до 70—80%, уменьшение бета- и тета-составляющих, снижение процессов возбудимости).

Отрицательный клинический эффект наблюдался при исходно низком уровне альфа-ритма (около 30%) и высоком содержании как дельта- и тета-составляющих, так и бета-составляющей. Воздействие ТКЭА приводило у этих больных к еще большему усилению процессов возбудимости (возрастание индекса-бета) и усилению процессов напряженности (возрастание тета-составля-ющей).

В программу обследования пациентов была также включена запись механокардиограммы для расчетов показателей, характеризующих кровообращение, определения типа центральной, системной гемодинамики и измерения параметров, характеризующих структуру артериального давления. Запись гемодинамических параметров проводилась за день до начала ТКЭА (фон) и в один из дней после окончания полного курса воздействия.

В фоне по параметрам систолического и диастолического давления, измеренного обычным способом и механокардиографически, у всех обследованных зарегистрировано артериальное давление, соответствующее вариантам нормы. Никаких значимых сдвигов собст-

венно параметров артериального давления под воздействием курса ТКЭА у всех больных не обнаружено. Отчетливая положительная динамика гемодинамических показателей отмечена у 2 больных из 5: снижение удельного периферического сопротивления.

ОБСУВДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Не подлежит сомнению, что природа альгического синдрома при невротической патологии относится к числу наиболее загадочных. Особенно это относится к так называемым психалгиям, расцениваемым некоторыми авторами как аналог иллюзии или галлюцинации [5, 13], не имеющий физического эквивалента. Понятно также, что альгический синдром у больного неврозом может иметь различную природу и даже более того являться по своей сути не невротическим. Поэтому успешность применения того или иного корригирующего воздействия будет базироваться на полноте понимания патогенетических механизмов возникших отклонений.

Целенаправленно занявшись изучением соматогенных факторов риска неврозов, наш сотрудник И.Я. Ашкинази [4] выявил среди обследованных им больных Клиники неврозов в достаточно высоком числе случаев (от 26 до 36%) наличие одного из заболеваний так называемой ирритирующей триады (шейный остеохондроз, хронический тонзиллит, хронический холецистит) и закономерно сопутствующую (в 86,1%) последним периферическую симпатическую ирритацию [7, 9, 12], отражающую формирование стойкого очага возбуждения в шейных и верхнегрудных отделах пограничного симпатического ствола. Логично предположить, что начальным звеном этого процесса являлась хроническая ирритация ин-тероцепторов (во всяком случае при тонзиллите и холецистите) с последующим превращением симпатического ганглия в самодовлеющий источник измененных не только эфферентных, но и афферентных влияния. Итогом этих влияний будет и сенситизация ноцицепторов, и общая дезорганизация функционального состояния лимбико-ретикулярного комплекса с развитием альгического синдрома и сопутствующими проявлениями ВСД [2, 4].

Очевидно, однако, что рассмотренный механизм сенситизации вряд ли может считаться универсальным, поскольку частота наличия заболеваний ирритирующей триады среди больных неврозами колеблется в пределах 26—36%. Следовательно, в оставшейся группе механизмы формирования альгического синдрома должны быть иными.

Использование экспериментальных невротических моделей позволило прояснить ситуацию. Оказалось, что у невротизированных животных интероцептивная сигнализация с механо- и хеморецеп-торов закономерно снижается и столь же закономерно возрастает ноцицептивная висцеральная сигнализация, тестируемая в услови-

ях хронического эксперимента использованием локальной электростимуляции стенки коронарной артерии [3]. Логично предположить, что так называемое «молчание» ноцицепторов [11] отражает превалирующий в норме тормозящий эффект сигналов от механо-и хеморецепторов. Когда при неврозе это торможение ослабляется, баланс интероцептивной сигнализации изменяется в сторону активации ноцицепции. В результате, даже при отсутствии ноцигенного воздействия создаются условия, способствующие формированию альгического синдрома.

Вряд ли следует удивляться зависимости эффекта ТКЭА от длительности наличия альгического синдрома. По сути, речь идет о различных состояниях: в острой форме — об эмоциогенной реакции, в хронической — о стойких последствиях ранее перенесенных стрессов. Соответственно, различным будет и эффект использования ТКЭА. В острой форме воздействие на антиноцицептивную систему обеспечивало не только снятие болей, но и ослабление проявлений ВСД, что свидетельствовало об общей нормализации функционального состояния лимбико ретикулярного комплекса. Таким образом, в данном случае обеспечивалось патогенетическое воздействие на пептидную систему мозга, позволяющее целенаправленно корригировать состояние центральных структур.

Напротив, при хроническом протекании альгического процесса для снятия болевых ощущений и восстановления исходного тонуса мышечных групп требовалось прибегнуть к комплексным воздействия с включением массажа, иглорефлексотерапии, блокад, локальных введений гиалуронидазы, причем ТКЭА играла лишь сопутствующую роль, снимая или ослабляя болевые ощущения.

Особый интерес представляли случаи, когда больные отказывались от проведения процедуры. Как правило, в этом случае фоновая ЭЭГ характеризовалась низким уровнем альфа-ритма и высоким содержанием дельта-, тета- и бета-составляющих, причем ТКЭА приводила к еще большему усилению процессов возбудимости и напряженности, что и проявлялось субъективным дискомфортом, обусловливающим отказ от продолжения процедуры.

В целом, вряд ли правильно применительно к невротической патологии рассматривать ТКЭА как чисто анальгетическое средство, поскольку эффект воздействия не ограничивался снятием альгического синдрома, а проявлялся общим оптимизирующим влиянием на структуры лимбико-ретикулярного комплекса, ослабляя проявления ВСД и тревоги. Таким образом, при отсутствии органической основы ТКЭА способна осуществлять эффект целенаправленной патогенетической терапии, объединяющей в едином комплексе и антиноцицептивное влияние на взаимосвязанный опиоидный, серотонинергический и холинергический звенья анти-ноцицептивной системы, и оптимизирующее влияние на неспецифические системы мозга, и несомненно включающийся психотерапевтический эффект доверия к методу и лечащему врачу.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Акимов Г.А., Заболотных В.А., Лебедев В.П., Заболотных И. И. и др. Транскраниальное электрообезболивание в лечении вегетососудистой дистонии // Журн. невропатологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. 91(7): 75—78, 1991.

2.	Вейн А.М., Соловьева А.Д. Лимбико-ретикулярный комплекс и вегетативная регуляция. М.: Наука, 1973.

3.	Захаржевский В. Б. Нервный контроль коронарного кровообращения. Л.: Наука, 1979.

4.	Захаржевский В. Б. и др. «Факторы риска» невротической патологии // Неврозы. Л.: Наука, 1989. С. 126—133.

5.	Кар вас ар с кий Б. Д. Неврозы. М., 1990.

6.	Лебедев В. П. Транскраниальная электроанальгезия // Болевой синдром / Под ред. В.А.Михайловича, Ю.Д.Игнатова. Л., 1990. С. 162-172.

7.	М а р к е л о в Г. И. Заболевания вегетативной нервной системы. Киев: Госмедиздат УССР, 1948.

8.	Мелзак Р. Загадка боли // Пер. с англ. М.: Медицина, 1981.

9.	Попелянский Я. Ю. Вертеброгенные заболевания нервной системы: вертебральные и цервикомембральные синдромы шейного остеохондроза. Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1091.

10.	Савченко А. Б. Центральный анальгетический и периферический эффекты транскраниальной электростимуляции. Авто-реф. канд. дис. СПб., 1994.

11.	Cervero F. Sensory innervation of the viscera: peripheral basis of visceral pain // Physiol. Rev. 74(1): 95-138, 1994.

12.	Nathan P. W. Involvement of the sympathetic nervous system in pain // Pain and Society / Ed. by Kosterlitz, Terenius. 1980. P. 311—324.

13.	Walters A. Psychogenic regional pain alias hysterical pain // Brain. 84(1): 1-18, 1961.

36. ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБЕЗБОЛИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ. ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ЧАСТОТ

ШМОНИН А. В.

Центральная районная больница, г. Сланцы

В неврологическом отделении Сланцевской ЦРБ проведено лечение по методике транскраниальной электроанальгезии (ТЭА) 90 больных с болевыми синдромами при вертеброгенных заболеваниях позвоночника — радикулиты пояснично-крестцового и шейно-грудного отделов. Все больные, направленные на лечение в неврологическое отделение ЦРБ, предварительно получили курс медикаментозного и физиотерапевтического лечения в поликлинических условиях, который оказался малоэффективным.

Для определения оптимального эффекта анальгетического действия больные проходили лечение с использованием различных частот. Для сравнения использовано три частоты: 70, 77, 84 Гц. К больным поочередно на протяжении всего курса применялись частоты 70 и 77 Гц, 77 и 84 Гц, 70 и 84 Гц. Сеансы с использованием разных частот (без информации больного) выполнялись в случайном порядке. Сила тока в среднем составляла 6—7 мА, соотношение постоянного и среднего импульсного тока 3:1, длительность процедуры 30 мин.

В среднем каждый больной получал от 2 до 8 сеансов ТЭА.

У больных со спондилогенными болями отмечалось полное снятие болей или резкое снижение ее уровня, которое наступало на 10—15-й мин воздействия. Это подтвердилось отчетами больных и изменением симптомов натяжения и антальгической позы. При проверке симптома Ласега до и после процедуры угол подъема конечности увеличивался до 40—50°. Увеличился объем движений в поясничной области при наклонах вперед, назад и в стороны, уменьшился мышечный дефанс длинных мышц спины. Длительность анальгетического эффекта сохраняется от 2—3 ч до нескольких суток. С увеличением количества процедур уменьшение боли при корешковых синдромах происходило преимущественно в такой последовательности: поясничная область — бедро — голень — стопа.

Обезболивающий эффект по длительности нарастает с увеличением количества процедур. Наиболее эффективно поддаются лечению вертеброгенные боли с небольшим сроком длительности, радикулиты без выраженных изменений статики и динамики позвоночника. Меньший эффект отмечается при лечении боли у больных хроническими дискогенными радикулитами с выраженными изменениями статики и динамики позвоночника, осложненными симптомами выпадения рефлексов, корешковыми синдромами с грубыми нарушениями чувствительности.

Наибольший анальгетический эффект и наиболее длительный по продолжительности возникал при применении частоты 77 Гц. На частотах 70 и 84 Гц обезболивающий эффект был меньшим по силе и длительности, но при воздействии частоты 70 Гц больные отмечали чувство приятной теплоты в области проекции болей.

При проведении сеансов ТЭА и после них у некоторых больных отмечались побочные явления: металлический вкус во рту, преходящее чувство легкой тошноты и головокружения. У большинства больных после проведенного лечения снижался эмоциональный дискомфорт, наблюдался седативный эффект во время проведения сеанса и после него. Нередко больные засыпали и могли спать в течение 2—3 ч (17 человек). После окончания курса лечения повышалась работоспособность, улучшался сон. При повторных сеансах возникал плацебо-эффект. При выключенном аппарате и наложенных электродах больные начинали отмечать уменьшение боли (14 человек).

Таким образом, применение ТЭА дает хороший эффект при лечении болей у группы больных с пояснично-крестцовыми и шей-но-грудными радикулитами с небольшим сроком заболевания и без выраженных нарушений статики и динамики позвоночника. Эффективность применяемого метода не вызывает сомнений, метод прост в обращении, хорошо зарекомендовал себя в условиях ЦРБ, может быть применен средним медперсоналом под контролем врача.

37. эффективность транскраниальной элекгростимуляции в лечении

больных с ожогами

ГЕРАСИМОВА Л. И., КОНДРИКОВА Е. С, ГРИЩЕНКО А В., КАРЕВ В. А, ПУТИНЦЕВ АН.

Отделение острых термических поражений НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Отдел информационных технологий Центрального Института травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова, Москва

Транскраниальная электростимуляция (ТКЭС) — это метод электротерапии, при котором достигается избирательная активация центральных регуляторных систем (гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой, опиоидной и др.) путем воздействия специально подобранным слабым электрическим сигналом на срединные структуры головного мозга. Метод ТКЭС, разработанный в нашей стране профессором В.П.Лебедевым [1, 2, 3], применяется в клинике в целях купирования стресса и ускорения течения репара-тивных процессов при лечении больных с инфарктом миокарда [4, 5], заболеваний нервной системы [6, 7], язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки [8] и других патологических состояний.

Впервые для лечения больных с ожогами метод ТКЭС применен в отделении острых термических поражений НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в 1987 г. профессором Л. И. Герасимовой и канд. биол. наук Е. С. Кондриковой. Полученные обнадеживающие результаты позволили продолжить исследований у больных с различной тяжестью ожога, в том числе при массовых и групповых поступлениях пострадавших из очагов бытовых и техногенных катастроф.

Показания к выбору метода ТКЭС определяли исходя из оценки тяжести системной реакции организма на ожоговую травму, пре-морбидного статуса больного и местной реакции тканей. В связи с этим ТКЭС применяли больным с различной тяжестью ожога при сохранении выраженного болевом синдрома и других проявлений острого и хронического стресса, дезадаптации и воспаления в ранах, развившихся вследствие полученной травмы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проведены у 207 больных с ожогами II—Н1АБ— IV степени на площади 5—80% поверхности тела (п. т.), из которых площадь глубоких ожогов составляла 2—40% п. т. Из них 105 больных получали ТКЭС, а 102 больных, адекватных по тяжести ожога, возрасту и полу, леченных традиционными методами, составили контрольную группу (табл. 1).

Таблица 1

Распределение двух групп больных по общей площади ожога, возрасту и полу, получавших ТКЭС (I) и лечившихся

традиционными методами (II)

| Обшая плошадь ожога I в % п. т. | Всего больных в I и II группах | Пол | Возраст (лет) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | ж | 14-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше |
| 3-9 | I 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | — |
|  | II 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | — |
| 10-19 | I 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | — | 5 | 4 |  |
|  | II 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | — | 5 | 4 | — |
| 20-29 | I 42 | 29 | 13 | 3 | 11 | 12 | 11 | 3 | 2 |
|  | II 40 | 27 | 13 | 3 | 11 | 11 | 10 | 3 | 2 |
| 30-39 | I 18 | 17 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |  |
|  | II 16 | 15 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |  |
| 40-49 | I 12 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |  |
|  | II 12 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |  |
| 50-59 | I 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ■- |  | I |
|  | II 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 |
| 60 и более | I 6 | 5 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | II 6 | 5 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| [ Итого | I 105 | 82 | 23 | 10 | 31 | 22 | 28 | 11 | 3 |
|  | II 102 | 78 | 24 | 10 | 29 | 22 | 26 | 12 | з 1 |

Из таблицы 1 видно, что среди обследованных больных преобладали мужчины работоспособного возраста с поражениями свыше 10% п. т. Больные основной и контрольной групп были сопоставимы по общей площади ожога, возрасту и полу.

Среди 86 больных лечение методом ТКЭС было начато в течение первых 2—4-х дней после травмы, у остальных 19 — на 3—10-й день.

Сеансы ТКЭС выполнялись на отечественных аппаратах Транс-аир-2, МДМ-1, МДМ-101 и МДМ-3, утвержденных к применению в медицинской практике. Расположение электродов лобно-сосце-

видное или лобно-затылочное, частота импульсного тока 77—80 Гц (аппараты Трансаир-2 и МДМ-1) или переменная от 60 до 90 Гц (аппараты МДМ-101, МДМ-3). Форма импульсного тока прямоугольная (Трансаир-2, МДМ-1, МДМ-101 и МДМ-3) или остроконечно-двухфазная (МДМ-3). Отношение постоянной и переменной составляющей 1:1. Сила тока устанавливалась в пределах 0,5— 2,5 мА (при применении прямоугольных импульсов) и 1,0—6,0 мА (при остроконечно-двухфазных импульсах) индивидуально до появления специфических ощущений «покалывания» или «легкого жжения» под электродами.

Курс лечения у 21-го больных с поверхностными ожогами II— ША степени до 20% п. т. составлял 5—10 ежедневных сеансов, 1-й сеанс — 20 мин., все последующие — 30 мин. с перерывом на

1	день, но не ранее, чем после 4-го сеанса. Курс лечения 84-х больных составил 8—15 ежедневных сеансов по 30 мин с перерывами 1 день после 4-го и 8-го сеансов, если ТКЭС применяли более 10 дней. У 8 из этих больных сеансы ТКЭС проводились

2	раза в день по 15—20 мин.

Лечение больных ТКЭС, как и больных контрольной группы, проводилось на фоне комплексной интенсивной терапии и активной хирургической тактики, разработанной в отделении острых термических поражений.

Эффективность ТКЭС оценивали по клиническим данным: уменьшению или ликвидации болевого синдрома, нормализации сна, аппетита, снижению выраженности депрессивного состояния и негативного отношения к лечению. Больные также самостоятельно оценивали изменение своего состояния до и после курса ТКЭС в процентах от исходного. Регистрировали пульс (PS), частоту дыхательных экскурсий грудной клетки (ЧДЭ), центральную (Тц) и периферическую (Тп) температуры на мониторе фирмы Brucer (ФРГ), рассчитывали температурный градиент (Тц-Тп). Содержание бета-эндорфина и соматотропного гормона определяли радиоиммунологическими методами (исследования выполнены в радиоиммунологической лаборатории Института экспериментальной кардиологии РКНЦ РАМН, заведующий лабораторией профессор Ярыгин В. К.). Расчеты и статистическая обработка данных проведены по методу Стьюдента. Достоверность изменений в ряде случаев определялась по анализам парных изменений, рассчитанных в процентных отношениях (— М%).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Наблюдения показали, что метод ТКЭС хорошо переносится больными с ожогами различной тяжести независимо от возраста и пола и не вызывает каких-либо побочных реакций и осложнений. В процессе лечения ТКЭС порог переносимости силы тока до по-

явления специфических ощущений «покалывания» или «легкого жжения» под электродами, увеличивается. При применении прямоугольных импульсов это увеличение составляет 20—80% от исходного значения (в среднем 36+11); при остроконечно-двухфазных импульсах — 200—400% (в среднем 356±86) с заметным увеличением уже во время второго сеанса ТКЭС. Можно предположить, что остроконечно-двухфазные импульсные сигналы ТКЭС лучше переносятся ожоговыми больными.

В процессе лечения больных с поверхностными ожогами до 20% п. т. (табл. 2) снижение боли к исходу 3-х суток имело место у 17-ти из 21-го больных, получавших ТКЭС, тогда как у всех больных контрольной группы боль сохранялась. В эти же сроки сон нормализовался у 15 больных, получивших ТКЭС и лишь у 3-х, леченных традиционными методами, а у 6-ти больных контрольной группы расстройства сна наблюдались и после недельного пребывания в отделении. Улучшение аппетита в первые 3-е суток отмечено у 13-ти больных, получавших ТКЭС и у 2-х из контрольной группы.

Таблица 2

Сравнительная оценка эффективности применения ТКЭС и традиционных методов лечения у больных

с поверхностными ожогами

| Общая площадь ожога в % п. т. | Всего больных в I и II группах* | Снятие боли | Нормализация сна | Улучшение аппетита |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сутки | сутки | сутки |
|  |  | 1-3 | 4-6 | 7-10 | 1-3 | 4-6 | 7-10 | 1-3 | 4-6 | 7-10 |
| 3-9 | I 9 | 8 | I |  | 7 | 2 |  | 7 | 2 |  |
|  | II 10 | — | 5 | 5 |  | 5 | 4 |  | 7 | 3 |
| 10-19 | I 12 | 9 | 3 |  | 8 | 4 |  | 6 | 6 |  |
|  | II 12 | — | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 |
|  | 1 21 | 17 | 4 |  | 15 | 6 |  | 13 | 8 |  |
| Итого | П 22 |  | 9 | 13 | 3 | 12 | 6 | 2 | 13 | 6 |

* — 1-я группа — больные, получавшие ТКЭС;

Н-я группа — больные, лечившиеся только традиционными методами

При анализе лабораторных показателей у больных, получавших ТКЭС, в периферической крови отмечена нормализация формулы Арента на 6—7-е сутки за счет снижения палочкоядерного сдвига с 11 до 5% (р < 0,05), увеличения содержания лимфоцитов с 8 до 21% (Р<0,05) и ликвидация токсической зернистости нейтрофилов, тогда как у больных контрольной группы эти показатели нормализовались позднее — на 9—10-е сутки. Исходный уровень средних молекул в плазме крови у больных основной и контрольной групп был практически одинаков и колебался в пределах от 0,376 до 0,308 ед., свидетельствуя об умеренно выраженных признаках

интоксикации. При лечении ТКЭС к 7-м суткам после травмы содержание средних молекул в плазме крови снизилось в среднем с 0,346 до 0,243 ед (р < 0,05), а у больных контрольной группы их уровень оставался повышенным — 0,312—0,303 ед и уменьшался до 0,252 ед только к моменту выписки из стационара. Существенных изменений в моче у больных обеих групп не выявлено, а кратковременная протеинурия в первые дни после травмы ликвидировалась к исходу 1-й недели.

Повышение содержания бета-эндорфина в плазме крови в среднем с 56,6 до 93,3 пГ/мл (р < 0,05) было у 15 больных, исследованных до и по завершению курса ТКЭС. Однако у 5-ти из них после первого сеанса ТКЭС наблюдалось снижение уровня бета-эндорфина до 36,7—42,3 пГ/мл. При последующих сеансах содержание бета-эндорфина у них возрастало и стойко превышало исходный уровень. Содержание соматотропного гормона в крови повышалось после курса лечения ТКЭС в среднем с 0,88 до 1,24 нГ/мл (р < 0,05) у 15-и больных. В контрольной группе исходное содержание бета-эндорфина и соматотропного гормона было понижено, соответственно 54,9 пГ/мл и 0,91 нГ/мл, и существенно не изменялось по завершении лечения.

В процессе лечения больных с обширными ожогами отмечено, что ликвидация болевого синдрома, нормализация сна и улучшение аппетита у больных, получавших ТКЭС, позволили отменить применение обезболивающих, снотворных и седативных средств после 3—4-го сеанса, тогда как в контрольной группе эти препараты продолжали применяться как средства патогенетического лечения (табл. 3).

На фоне ТКЭС раневой процесс протекал гладко, общих и местных осложнений не было, средние сроки госпитализации составили в среднем 15 суток, а в контрольной группе — 18.

Приведенные данные показывают, что у больных с обширными ожогами II—ШАБ—IV степеней, получавшими ТКЭС снятие боли, нормализация сна и купирование гипорексии достигалось значительно скорее, нежели у среди больных, лечившихся традиционными методами.

Улучшение своего состояния за курс лечения ТКЭС на 50—70% от исходного отметили 51 из 61-го исследованных больных (в среднем 60,5±8,2%) и 10 - на 35-45% (в среднем 38,6±3,6%).

Оценка исследованных показателей гомеостаза у больных, получавших ТКЭС (табл. 4), выявила уменьшение тахикардии и частоты дыхания, увеличение периферической температуры и снижение температурного градиента. Нормализующее действие ТКЭС было тем сильнее, чем более выраженными были предшествующие сдвиги в этих показателях гомеостаза.

Исходное содержание бета-эндорфина и соматотропного гормона в основной и контрольной группах на 3—10-е сутки (рис. 1) составляло соответственно в среднем 62, 6 пГ/мл (норма

Сравнительная оценка эффективности применения ТКЭС и традиционных методов лечения у больных с обширными ожогами И1АБ—IV степени

| Общая площадь ожога в % п. т. | Всего больных в I и II группах | Снятие боли | Нормализация сна | Улучшение аппетита |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сутки | сутки | сутки |
|  |  | 3-6 | 7-10 | 11-20 | 3-6 | 7-10 | 11-20 | 3-6 | 7-10 | 10-20 |
| 20-29 | I 42 | 33 | 6 | 3 | 31 | 8 | 3 | 29 | 9 | 4 |
|  | II 40 | 2 | 15 | 23 | 2 | 17 | 21 | 2 | 17 | 21 |
| 30-39 | I 18 | 12 | 5 | 1 | 11 | 5 | 2 | 12 | 5 | 1 |
|  | II 16 |  | 4 | 12 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 11 |
| 40-49 | I 12 | 9 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 |
|  | II 12 |  | 2 | 10 |  | 3 | 9 |  | 3 | 9 |
| 50-59 | I 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|  | II 6 |  | 2 | 4 | — | 2 | 4 |  | 2 | 4 |
| 60 и более | I 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|  | II 6 |  | 1 | 5 | — |  | 6 | — | 1 | 5 |
| Итого | I 84 | 62 | 15 | 7 | 56 | 20 | 8 | 55 | 21 | 8 |
|  | II 80 | 2 | 24 | 54 | 3 | 27 | 50 | 3 | 27 | 50 |

Таблица 4

Динамика ряда показателей гомеостаза при проведении ТКЭС

| Показатели и их значения | до ТКЭС | После ТКЭС | М % | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота пульса | (уд./мин) | 113,9 | 109,4 | -4,0 | <0,05 |
| Частота дыхания | (цикл/мин) | 21,2 | 19,5 | -8,2 | <0,05 |
| Температура тела: | (градус С0) |  |  |  |  |
| — центральная (Тц) | - » - | 37,4 | 37,2 | -0,6 | <0,2 |
| — периферическая (Тп) | — » — | 32,0 | 33,5 | +4,5 | < 0,05 |
| Градиент Тц-Тп | — » — | 5,4 | 3,8 | -30,2 | < 0,01 |

60—120 пГ/мл) и 0,81 нГ/мл (норма 1,2—1,4 нГ/мл). По завершении курса ТКЭС у 25 больных отмечено стойкое повышение содержания бета-эндорфина в плазме крови в среднем до 101,8 пГ/мл (р<0,05) и соматотропного гормона в среднем до 1,85 нГ/мл (р<0,05). У 7-и больных после первого сеанса наблюдалось снижение бета-эндорфина в плазме до 39,3—45,6 пГ/мл, которое при последующих сеансах ТКЭС возрастало до 88,3—98,1 пГ/мл и стойко превышало исходный уровень. По-видимому, у этих больных имело место недостаточная адаптационная реакция после первого сеанса ТКЭС. Среди 22-х больных контрольной группы со-

пГ/мл	бета-эндорфин

нг/мл

соматропный гормон

120

1

2,0

П

60

4

J

! I

—I

1	1

2

1    2

1    2

1   2

тэкс

Контроль

ТКЭС

Контроль

Рис. 1. Динамика содержания бета-эндорфин а и соматотропного гормона в плазме крови до (1) и после (2) курса ТКЭС и курса традиционного лечения (контроль). * — изменения существенны (р < 0,05)

держание бета-эндорфина и соматотропного гормона в процессе

лечения существенно не изменялось, удерживалось на нижней границе нормы, соответственно 62,6—76,2 пГ/мл и 0,81—1,03 нГ/мл.

Ликвидация болевого синдрома, нормализация сна и улучшение аппетита у 72 из 84-х больных (85%), получавших ТКЭС, позволили практически полностью исключить применение обезболивающих, снотворных и седативных средств после 3—4-го сеанса и у больных с обширными глубокими ожогами, тогда как эти средства продолжали использоваться в лечении больных контрольной группы.

Наши исследования и данные литературы свидетельствуют о том, что в механизме действия ТКЭС имеет место стимуляция опиоидной системы (в частности бета-эндорфина) и продукции гормонов гипофиза (в частности соматотропного гормона).

По нашему мнению, у больных с ожогами под влиянием ТКЭС, по-видимому, возникают генерализованные изменения многосторонней скоррелированности нейроэндокринных регуляторных структур, приводящие к активизации достаточно прочной адаптации одновременно с антистрессорным эффектом. Это делает метод ТКЭС показанным при лечении больных как с ограниченными, так и с обширными по площади поверхностными и глубокими ожогами с признаками острого или хронического стресса и дезадаптации.

Наличие соответствий в результатах клинических и лаборатор-

ных исследовании, по нашему мнению, свидетельствует о сочетан-ном характере изменений, вызываемых ТКЭС, поскольку в системной реакции постоянно работающих центров мозга неизбежны процессы субординации, соподчинения и ответного распределения уровня функционального состояния.

В соответствии с этими и ранее проведенными исследованиями [9, 10, 11, 12, 13] мы полагаем, что активизация антиноцицептивной системы приводит к улучшению процессов микроциркуляции, обмена веществ и метаболизма сертонина, выравниванию реакций и обратной связи между центральными механизмами регуляции, органами и системами. Проявления системной реакции при этом носят модулирующий характер с достижением нормализации процессов торможения и возбуждения, появлением адекватного отдыха и тонизирующего эффекта. В механизме действия ТКЭС важное значение имеет уменьшение гипорексии и нормализация аппетита у больных с ожогами, непосредственно связанное с улучшением секреции пищеварительных желез, всасывающей и моторной функции желудочно-кишечного тракта. Эти проявления общего адаптационного синдрома находят свое отражение в последующем противовоспалительном и биостимулирующем действии [14, 15].

При оценке действия ТКЭС можно также предположить, что одной из основных причин нарушений регулирующих функций нервных структур у обожженных является дефицит электронов, необходимых для формирования нервных импульсов в самой ране и предлежащих зонах. Следовательно, в основе механизма действия ТКЭС вероятен модулирующий эффект процесса перераспределения электронов из нервных структур с их избыточным содержанием в структуры, обедненные электронами и частично или полностью утратившими способность регенерировать свои управляющие или контролирующие нервные импульсы. Эти предположения получили свое подтверждение при последовательном применении ТКЭС и магнитолазерной терапии (МЛТ) у обожженных, обеспечившее купирование болевого синдрома и усиление репаративно-регенеративных процессов в ожоговых ранах именно у тех больных, у которых изолированное использование того и другого метода не создавали ожидаемого эффекта [16].

В настоящее время, материалы исследования по применению ТКЭС как нового метода электротерапии изложены в монографии «Термические и радиационные ожоги» [17] и являются фрагментом информационно-справочной системы «Ожоги» [18], предназначенной для быстрого получения необходимых сведений по организации и оказанию оптимальной помощи пострадавшим с термической травмой.

Таким образом, научно-практическая значимость наших соображений о механизме действия ТКЭС указывает на многогранность физиологических эффектов, происходящих в организме больных с ожогами, и может служить опорой врачу при определении показаний, противопоказаний и выборе тактики применения этого метода электротерапии вместе с магнитолазерной терапией в лечении больных с ожогами, в том числе при их массовых или групповых поступлениях в специализированные центры после бытовых или техногенных катастроф.

Выводы:

1.	Метод ТКЭС хорошо переносится больными с различной тяжестью ожога и не вызывает каких-либо побочных реакций и осложнений.

2.	Показанием к применению ТКЭС у больных с ожогами является наличие проявлений острого или хронического стресса и дезадаптации.

3.	Применение ТКЭС снижает, а затем купирует болевой синдром, нормализует сон и аппетит, модулирует содержание бета-эндорфина, сосоматотропного гормона в плазме крови и проявления системной реакции на ожоговую травму, стимулирует репаратив-ный процесс.

4.	Последовательное применение ТКЭС и МЛТ позволяет преодолеть антиноцицептивные стимулы с периферии и восстановить модулирующее влияние регуляторных центров на репаративно-ре-генеративные процессы в ожоговых ранах в случаях отсутствия эффекта при изолированном использовании этих методов.

5.	Механизм действия ТКЭС сложен и, включая изменения активности опиатных механизмов в структурах антиноцицептивной системы, обеспечивает достижение антистрессорного эффекта и повышение адаптации у больных с ожогами.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Лебедев В.П., Кацнельсон Я.С, Леоско В.А. и др. — Способ общего обезболивания. — А. с. № 1054543, 1983 г.

2.	Лебедев В. П. — Направленная активация опиоидных систем мозгового ствола: анальгетический и сопряженный эффекты. — Тез. Всесоюзн. конф. «Экспериментальная и клиническая фармакология обезболивающих средств». Л., 1986, 90—92.

3.	Лебедев В. П. — Транскраниальная электроанальгезия.— Сб. материалов «Новый метод безлекарственного лечения». СПб, 1993, 9-17.

4.	Голиков А. П., Ряби ни н В. А., Лебедев В. П. и др. — Способ лечения больных с острым инфарктом миокарда. А. с. № 1507404, 1989 г.

5.	Павлов В.А. — Влияние транскраниальной электростимуляции на опиоидные системы и течение инфаркта миокарда. — Автореферат дисс. канд. мед. наук. М., 1989,— 20 с.

6.	Акимов Г. А., Волков А. К. — Опыт применения транс-краниального электрического воздействия в лечении заболеваний нервной системы. — Сб. материалов «Новый метод безлекарственного лечения», СПб, 1993, 69—70.

7.	Войтенко Р.И., Кокин Г. С, Лебедев В. П., Тышкевич Т. Г. — Транскраниальная электроанальгезия в лечении болевого синдрома при повреждениях периферических нервов. — Сб.

материалов «Новый метод безлекарственного лечения», СПб, 1993, 82-85.

8.	Зильбер Ю.Д., Степанова М.В., Киселев Ю.В.— Использование транскраниальной электроанальгезии в комплексной терапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. — Сб. материалов «Новый метод безлекарственного лечения», СПб, 1993, 99.

9.	Герасимова Л.И. — Трансфузионно-инфузионная терапия как метод комплексного лечения больных в различных периодах ожоговой болезни (клинико-патогенетические аспекты): Автореферат дисс. докт. мед. наук. М., 1988.— 38 с.

10.	Герасимова Л. И. — Оценка нарушений гомеостаза как основа для разработки программ комплексного лечения обожженных. — Труды НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, М., 1982, т. 51, 3-11.

11.	Герасимова Л. И. — Метаболические нарушения и место энтерального зондового питания в их коррекции у больных с ожоговой травмой. — Труды НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, М., 1982, т. 49, 93-109.

12.	Герасимова Л. И., Ишмухаметов А. И., Романен-ко Е. В. и др. — Состояние тканевой микроциркуляции при ожогах кисти. — Вестник хирургии им. И. И. Грекова, 1978, 9: 70—74.

13.	Федорова Н.В., Герасимова Л.И., Свешников А. И. — Значение биогенных аминов (серотонин, гистамин) в патогенезе пневмонии у обожженных. — Тез. докл. 2-го Всесозн. съезда врачей-лаборантов. Ворошиловград, 1979: 250—252.

14.	Gerasimova L.I., Kogan L.E., Karev V.A., Luky-anov M. M.— Mesodiencephalic modulation application in treatment of burnt patients — The 8-th Congress of the International Society for Burn Injuries — Barselona, Spain, 1991, p. 48.

15.	Gerasimova L.I., Grizhenko F.V., Kondrik-ova E. S., Karev V.A. — Adaptation effects of mesodiencephalic modulation in patients with burns. — 9-th Congress of the International Society for Burn Injuries, Paris, France, 1994, p. 21.

16.	Герасимова Л.И., Артемова В.В., Кондрикова Е. С, К а р е в В. А. — Клинические аспекты применения магнитолазерной терапии и транскраниальной электростимуляции у больных с ожогами, полученными в результате экстремальных ситуаций. — Лазерная Академия Наук РФ — Вестник Академии, 1977, №1, 3.

17.	Герасимова Л. И., Жижин В. Н., Кижаев Е. В., Путинцев А. Н. — Термические и радиационные ожоги. М.: Медицина, 1996.- 248 с.

18.	Герасимова Л. И., Жижин В. Н., Кижаев Е. В., Путинцев АН. — Информационно-справочная система «Ожоги» (сертификат МЗ РФ № 195 от 16.05.96 г.). Научно-технический центр «Новые медицинские технологии». М., 1996.

38. ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ - НОВЫЙ МЕТОД

ЛЕЧЕНИЯ СТОМАЛГИЙ

ВАСЕНЁВ Е. Е. Медицинская академия, Волгоград

Иногда практическим врачам — стоматологам или невропатологам приходится сталкиваться с различными болевыми синдромами в полости рта. К ним относится болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, различные нарушения в системе тройничного и лицевого нерва, а также такое распространенное заболевание как стомалгия. Стомалгия — длительно протекающее заболевание, часто приводящее к личностной дезорганизации больных среднего и пожилого возраста. Это делает проблему сто-малгий не только медицинской, но и социальной.

Распространенность этого заболевания по данным различных исследователей составляет от 14% до 26% среди пациентов с болями в области лица. К сожалению, частота встречаемости стомалгии в последние годы не снижается, а наоборот увеличивается. Вероятно это связано с возрастанием роли стрессорных событий, как психопатологических причин возникновения стомалгии.

По причине полиморфизма клинических проявлений стомалгии, данная патология встречается в литературе под разными названиями: глоссалгия, глоссодиния, глоссопиррозис, невроз языка, синдром жжения полости рта и другие.

Стомалгия поражает женщин климактерического периода и старше. Заболевание встречается в три раза чаще у женщин, чем у мужчин. Больные обращаются к врачам с жалобами на постоянные неприятные ощущения в языке или на слизистой оболочке полости рта (от слабо выраженного покалывания до нестерпимого жжения). Патогномотичным признаком для стомалгии является значительное уменьшение или исчезновение болей во время приема пищи и сна. Больных беспокоит невыносимый дискомфорт, различные фобии. Многие постоянно рассматривают язык в зеркале, что вскоре становится привычкой. На этой почве развивается канцерофобия.

Если диагностика стомалгии не вызывает у врачей никакого затруднения, то отсутствие обоснованных методологических под-

ходов к лечению зачастую ставят практических врачей в тупик. К сожалению, применяемая в настоящее время лекарственная терапия стомалгии не всегда эффективна и требует как от врача так и от больного большого терпения. В комплексном лечении заболевания в настоящее время применяют различные группы препаратов: психотропные, вегетотропные, вазоактивные и десенсибилизирующие препараты, витамины. Местно назначаются полоскания и аппликации растительными препаратами (настой ромашки, шалфея, календулы, раствор цитраля, облепиховое масло и др.), обладающими обезболивающим, противовоспалительным и ранозажив-ляющим действием. Значительная роль в лечении стомалгии отводится физиотерапевтическим процедурам: массаж воротниковой зоны, электрофорез, излучение гелий-неонового лазера и др. Однако, такая объёмная комплексная программа имеет и явные недостатки. К ним можно отнести затруднения в индивидуальном выборе лекарственных препаратов и возможность развития побочных эффектов (аллергические реакции, лекарственная зависимость и привыкание), а также невозможность проведения некоторых физиопроцедур из-за имеющихся у больных общих заболеваний. Все это требует поиска новых методов и методологических подходов в лечении стомалгии.

Возможным решением этой проблемы стало внедрение в практическую медицину нового немедикаментозного метода обезболивания — транскраниальной электростимуляции. Сущность такого метода лечения заключается в мягком воздействии на противоболевые структуры головного мозга и устранение возмущающих сосудистых реакций. В результате этого значительно снижается выраженность болевого синдрома и как следствие — улучшение общего состояния больных.

На кафедре терапевтической стоматологии Волгоградской медицинской академии на протяжении четырех лет используется транскраниальная электростимуляция для лечения больных сто-малгией с различной фоновой патологией. За это время прошли курс лечения 69 пациентов. Как показали результаты лечения у 56,7% больных произошло полное исчезновение болевых и парес-тетических ощущений в полости рта, у 39% больных произошло снижение интенсивности болевых ощущений.

Больные проходили курс лечения стомалгии с использованием аппарата для транскраниальной электростимуляции «Трансаир-2». Лечебный эффект наблюдался обычно на 5—6 процедуре, при этом больные отмечали исчезновение болевых ощущений во время процедуры и на некоторое время после нее. Продолжительность «светлого» промежутка с каждой процедурой возрастала. Как правило, больные очень хорошо переносили электростимуляцию. Выраженный седативный эффект электропроцедуры оказывал и общее ре-лаксирующее действие. После процедуры больные чувствовали себя отдохнувшими, у них улучшалось настроение. После курса

электростимуляции у всех больных отмечалось улучшение общего состояния, что выражалось в нормализации сна, повышении активности и эмоционального тонуса. Общих и отдаленных осложнений от применения транскраниальной электростимуляции отмечено не было.

Однако, проведенные нами исследования показали наибольшую эффективность данного метода лечения в комбинации с медикаментозным лечением. Транскраниальная электростимуляция позволила отказаться от многих препаратов и значительно снизить дозировку психотропных препаратов.

Отдаленные результаты лечения были прослежены на протяжении 3 лет. За это время ремиссия в течении 1 года наблюдалась у 27 пациентов и свыше 3 лет у 2 пациентов.

Простота методики применения, значительная эффективность, отсутствие побочных эффектов и экономическая выгода от применения транскраниальной электростимуляции позволяют предположить, что данный методологический подход является альтернативой существующим в лечении такого упорного и мучительного заболевания как стомалгия.

39. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО МЕТОДА ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИИ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЙ

КАСИМОВА М. Д, МАРКОВ Н. В., З.АЛИЕВА, Д.МАМЕДОВА

Азербайджанский НИИ офтальмологии, Баку

Задачей настоящего исследования явилось изучение возможности использования новой методики транскраниальной электроанальгезии (ТЭА) (Лебедев и др., 1984) для купирования острых и хронических глазных болей.

ТЭА проводили аппаратом для электроанальгезии по методике, предложенной вышеназванными авторами: частота 77 Гц, длительность импульса 3,5 мс, соотношение постоянного и импульсного токов составляло 2:1, время экспозиции 30 мин. Начальная величина суммарного тока составляла 3 мА, в процессе электрического воздействия она увеличивалась до 4,5 мА, а к 4 — 6-му сеансу достигала 7,5 мА. Причем отмечалось, что чем сильнее был выражен болевой синдром, тем большую величину тока «переносил» больной.

Под наблюдением находилось 35 больных обоего пола в возрасте от 32 до 72 лет: 12 больных (первая группа) с выраженными хроническими глазными болями, связанными с резким повышением внутриглазного давления (ВГД) при терминальной глаукоме, и 23 больных (вторая группа) с острыми глазными болями, возникшими после хирургической обработки ранений области цилиарно-го тела глазного яблока.

ТЭА проводили ежедневно: больным первой группы от 6 до 10 раз, больным второй группы от 4 до 6 раз. Больным до и после электрического воздействия определяли пульс (ЧСС), артериальное давление (АД) по Короткову, 10 больным второй группы на здоровом глазу до и после воздействия определяли ВГД. Анальгети-ческий эффект оценивали по субъективным ощущениям больного.

Как в первой, так и во второй группе транскраниальное электрическое воздействие вызывало отчетливый анальгетический эффект, который наступал к 15-й мин воздействия, хотя у больных первой группы он оказался менее выраженным, чем у больных

второй группы. В первой группе больные отмечали только снижение уровня боли, однако полного снятия боли не отмечалось.

Следует отметить, что у конкретных больных второй группы электроанальгетический эффект проявлялся в полной мере уже ко 2—3 сеансу, анальгетическое последействие удлинялось с каждым последующим воздействием, а к 4—6-му сеансу боли полностью исчезали, хотя обычные методы лечения, примененные до этого, оказались неэффективными.

Гемодинамика во время электроанальгетического воздействия не ухудшилась: подъема АД и увеличения ЧСС не отмечалось, а у некоторых больных отмечалось даже незначительное снижение ЧСС и АД. На нормальные ВГД ТЭА никакого внимания не оказывала.

Таким образом, ТЭА является методом купирования острых глазных болей, возникающих после хирургической обработки ранений области цилиарного тела глазного яблока. Данная методика ТЭА может с успехом применяться даже в тех случаях, когда обычные методы лечения оказываются неэффективными. ТЭА можно рекомендовать как компонент в комплексном лечении хронических глазных болей, возникших в результате резкого повышения внутриглазного давления при терминальной глаукоме.

40. ВОСЬМИЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ МОЗГА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

БАКМАН А. М, МАНИХАС Г. М.

Городской онкологический диспансер,

Санкт Петербург

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на очевидные успехи клинической онкологии последнего десятилетия XX века продолжает существовать около 30% больных от общего числа заболевших злокачественными новообразованиями, которым возможна лишь паллиативная терапия. У этих больных невозможно провести радикальное лечение в связи с распространенностью и терминальной стадией злокачественного процесса. Основным симптомом их страданий является жестокий болевой синдром. Боль приобретает характер хронической и перерастает в самостоятельную патологию организма, жизнь пациента полностью подчинена ей, а качество жизни зависит от проявлений хронического болевого синдрома (ХБС). В этой ситуации возникает целый ряд проблем — медико-биологических, социальных, общественно-правовых, экономических, экологических и даже политических. Совершенно естественно, что право каждого человека на полноценную жизнь и достойную смерть без мучений должно быть обществом гарантировано. Рак и боль — два страшных и близко стоящих друг к другу понятия. Сегодня в России раком заболевают ежегодно свыше полумиллиона человек и около 200000 из них страдают от жестоких болей, причем действенную помощь получают лишь 5% этих пациентов [2, 3, 8].

По научным прогнозам уже в первом десятилетии XXI века раком в России будут болеть до трети населения. А это означает, что речь идет о судьбе уже нескольких десятков миллионов человек наших сограждан, и завтра проблема боли может коснуться каждого из нас или наших близких. По данным Всемирной Орга-

низации Здравоохранения (ВОЗ) в мире онкологических больных свыше 6 миллионов [11, 12]. По данным ученых США ежегодные экономические потери американского общества по причине раковых болей составляют до 66,5 миллиардов долларов [15, 16]. Это эквивалентно оборонной программе Пентагона по ядерному подводному флоту США на Мировом океане [17].

К выше перечисленным проблемам боли у онкологических больных в нашем обществе прибавляется еще одна. Существующая в современной России система законодательства по назначению наркотических анальгетиков и система их контроля значительно ограничивают доступность их для больных. Помимо этого, на внутреннем российском рынке лекарственных препаратов практически отсутствуют наркотические анальгетики для орального, ректального и чрезкожного путей их введения, столь популярные в странах Запада [20, 22, 23]. Но даже в случае их наличия и доступности, наркотические анальгетики не в состоянии всегда оптимально решать проблему боли у раковых больных в связи с их негативным воздействием на организм больного (нарушения работы кишечника, усиление явлений интоксикации, тошнота, рвота, нарушения внешнего дыхания и др.).

Сложность решения проблемы боли в онкологической практике обусловлена еще и тем обстоятельством, что возникающий у больных ХБС имеет многопричинную природу своего развития. По данным противоракового центра в Филадельфии, штат Пенсильвания, США до 75% случаев ХБС обусловлен непосредственным про-грессированием опухолевого процесса (опухолевая инфильтрация нервов, костей скелета, основания черепа, метастазы в тела позвонков), в 20% случаев — связан с проводимым у больных противоопухолевым лечением (послеоперационные и фантомные боли, боли после химиотерапии и лучевого лечения), 5% приходятся на боли, не имеющие причинной связи с опухолью и проводимым лечением (диабетическая невропатия, заболевания межпозвоночных дисков, ревматоидный артрит, миофасциальные боли и другие причины неопухолевого генеза) [9, 12, 24].

Изложенные обстоятельства заставляют продолжать поиск эффективных способов и методов безлекарственного (немедикаментозного) болеутоления, чем мы и занимались два последних десятка лет (рефлексотерапия, чрескожная противоболевая электрости-муляция периферических нервных структур и задних столбов спинного мозга, магнитотерапия, корпоральная и экстракорпоральная детоксикация организма) [1, 4, 13, 25]. Однако одни методы безлекарственного болеутоления оказались не всегда достаточно эффективными, применение других сложно и дорогостояще. В сложившейся ситуации наше внимание привлек простой и безопасный метод противоболевой транскраниальной электростиму-ляции мозга (ТЭС), который стал нами применяться с 1989 года [3, 5, 6, 10, 13, 14].

МЕТОДИКА

Метод ТЭС по принципу лечебного действия основан на избирательной электростимуляции эндорфинных механизмов мозга через электроды, помещенные на кожу лба и на сосцевидные отростки. Метод разработан в Институте физиологии им. И. П. Павлова РАН. Метод ТЭС применяли в качестве альтернативы медикаментозному обезболиванию наркотическими средствами у онкологических больных. В большинстве своем это были больные, не получавшие длительное время значительного количества наркотических анальгетиков, т. е. не обремененные привыканием и зависимостью от наркотических средств, однако все они до лечения методом ТЭС получали ненаркотические анальгетики, которые перестали снимать боль. В 70% у наших пациентов метод сочетался с иглорефлексотерапией (аурикулоакупунктурой). Таким образом, оба метода, направленые на стимуляцию выделения нейропептидов, способствовали возникновению эндорфинного механизма противоболевого эффекта.

Количество проводимых сеансов противоболевого лечения колебалось от 5 до 12 за курс. Длительность сеансов от 20 до 50 минут, сила тока от 4,5 до 8 мА. Сеансы лечения проводились через день, либо ежедневно, реже в тяжелых случаях выраженного болевого синдрома приходилось прибегать даже к двум сеансам в сутки. Однако, спустя 5—6 сеансов, если не отмечался положительный противоболевой эффект, метод ТЭС считался бесперспективным в конкретном случае. Хорошим прогностическим признаком эффективности лечения являлось исчезновение или значительное уменьшение боли во время самого сеанса лечения и удлинение «светлого» безболевого отрезка времени от сеанса к сеансу, что приводило к ощутимому снижению количества потребляемых анальге-тических средств за сутки. Периодичность последующих курсов лечения и необходимость в них колебалась от 2—3 недель до 3—4 и более месяцев в зависимости от продолжительности ремиссии. Каких-либо побочных отрицательных эффектов и серьезных осложнений при проведении сеансов лечения нами отмечено не было.

Для практического осуществления лечения ХБС нами применялись аппараты для ТЭС типа ТРАНСАИР-2 и ЭТРАНС-1 и -2. Помимо противоболевого эффекта у больных появлялось ощущение защищенности, улучшалось качество их жизни. Однако следует отметить, что при каждом последующем курсе лечения, проводимом по мере прогрессирования болезни, период ремиссии, т.е. «светлого» промежутка, сокращался.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Изучению подверглись 1080 пациентов, у которых имелись онкологические заболевания — раковые опухоли различной локали-

зации (см. табл. 1). Все эти больные страдали ХБС различной степени тяжести. Возраст больных колебался от 22 до 85 лет. Большинство пациентов имели распространенную форму заболевания и относились к IV клинической группе с наличием регионарных и отдаленных метастазов, т. е. находились в терминальной стадии заболевания раком.

Таблица 1

Распределение больных по локализации злокачественного процесса

| Группы больных | Локализация рака | Число наблюдений | В % | Женщины | Мужчины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молочная железа | 376 | 35 | 376 | — |
| 2 | Матка и придатки | 237 | 22 | 237 | — |
| 3 | Толстая и прямая кишка | 182 | 17 | 54 | 128 |
| 4 | Легкие и средостение | 97 | 9 | 11 | 86 |
| 5 | Желудок и пищевод | 76 | 7 | 27 | 49 |
| 6 | Ротовая полость, челюстно-лицевая и глотка | 56 | 5 | 8 | 48 |
| 7 | Почки, мочевой пузырь, предстательная железа | 34 | 3 | 7 | 27 |
| 8 | Прочие локализации рака и фантомные боли | 22 | 2 | 15 | 7 |
| ВСЕГО: | 1080 | 100 | 735 | 345 |

Из приведенной таблицы 1 видно, что 2/3 пациентов (735) составляли женщины и 1/3 (345) были мужчины.

Длительность заболевания раком у изучаемых больных колебалась от 4-х месяцев до 3-х лет. Отдаленные метастазы злокачественной опухоли были отмечены в кости скелета, головной мозг, в легкие и лимфоузлы средостения, в яичники, печень и поджелудочную железу, забрюшинное пространство и почки, в сосудисто-нервные сплетения.

Хронический болевой синдром, как осложнение в результате развития и генерализации основного заболевания, отмечен у 854 (79,1%) пациентов. У остальных 226 (20,9%) болевой синдром был осложнением проводимого противоопухолевого лечения и других сопутствующих причин.

Попытка оценки и объективизации полученных результатов лечения сталкивалась с известными трудностями в связи с отсутствием стопроцентных по достоверности методик. По этому приходилось опираться на субъективную оценку результатов лечения, проводимую как с помощью самих больных, так и на основании собственного опыта применения визуально-аналоговой шкалы, имеющей пять уровней дискриптора боли (пятибалльная шкала

интенсивности боли), а также на основе специально разработанных типовых вопросов. С учетом количественных и качественных характеристик боли еще в 1971 году был разработан Мак-Гиллский болевой опросник, на базе которого в 1983 году была разработана Дартмутская анкета боли. В последние годы для этой цели нами были использованы рекомендации группы по изучению боли, разработанные Клиеландом с соавторами. По ним осуществлялась дифференцировка типовых вопросов и регистрация расходования анальгетических средств, потребляемых пациентами с учетом динамики сокращения площадей боли на графических схемах, заштрихованных самими больными. Особую информативную ценность представляли пункты 19 и 20 вопросника Клиеланда [17, 18, 19, 20, 21].

По степени выраженности болевой синдром подразделялся на три степени, причем первые две (умеренная и выраженная боль) наблюдались в подавляющем большинстве случаев (89,3%), а последняя (нестерпимая боль) в 10%, но это была наиболее тяжелая категория пациентов, готовых даже к суициду.

Таблица 2

Характеристика выраженности болевого синдрома

у наблюдаемых больных

| Выраженность болевого синдрома | Число больных | В % j |
| --- | --- | --- |
| Умеренная | 590 | 54,62 |
| Выраженная | 375 | 34,72 |
| Нестерпимая | 115 | 10,66 |
| Всего: | 1080 | 100 1 |

Положительные результаты лечения были отмечены у 850 пациентов, т.е. в 78,7%. Наиболее устойчивый результат лечения (до двух и более месяцев) отмечен у 610 пациентов (56,5%). Отрицательный результат (без эффекта или слабый эффект) зарегистрирован был у 155 больных, т.е. в 14,3% случаев. У остальных 29,2% отмечен был положительный и умеренный результат, однако длительность безболевого промежутка после цикла процедур была от 7 до 20 дней, затем боль возникала с прежней интенсивностью.

Таким образом, у более чем 80% наших пациентов с ХБС, которые лечились методом ТЭС, был отмечен отчетливый положительный клинический эффект. Причем за первую неделю противоболевого лечения снижение интенсивности болей на 20—30% было отмечено у 907 больных (83,98%). За вторую неделю лечения на 40—60% уменьшились боли уже у 957 больных — 88,6% всех наблюдений. В последующие недели после окончания лечения про-

тивоболевой эффект продолжал нарастать, но варьировал по длительности ремиссии. Полученные данные показывают, что метод ТЭС как средство немедикаментозного лечения ХБС оказался достаточно эффективным.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Бакман А. М., Ярицын С. С, Щипков а А. А., Занько М.М. Способ лечения токсических полиневритов у онкологических больных. Авт. св-во №721947 от 27.11.1979 г. Бюлл. изобретений и открытий. 1980,12:3.

2.	Бакман А. М., Шаронова Г. Г., М артынюк В. В., Манихас Г. М. Новые формы организации лечения болевого синдрома у онкологических больных 4-ой клинической группы. Мат-лы Всес. симп. «Новые методы интенсивной терапии в лечении онкологических больных». Калинин, 1989, с. 3.

3.	Бакман А. М., Михновская Н.Д. К вопросу об организации службы паллиативной терапии в онкологической практике. В сб.: Новый метод безлекарственного лечения. СПб, 1993, с. 119—120.

4.	Бакман А. М., Манихас Г. М. Пути реализации безлекарственного лечения хронической боли у больных раком. Мат-лы Всеросс конф. «Организация паллиативной помощи и методы лечения больных с распространенными формами злокачественных новообразований». М., 1995, с. 46—48.

5.	Бакман A.M., Манихас Г.М., Фарбштейн СИ., Шипкова А. А. Двадцатилетний опыт лечения хронического болевого синдрома у онкологических больных с распространенными формами злокачественного процесса по материалам Городского онкологического диспансера. Юбилейный сб. научн. работ гор. онкол. дисп. СПб, 1996, с. 264-270.

6.	Евтюхин А.И., Бакман А.М., Дунаевский И.В., Шабут А. М. Опыт применения транскраниальной электростимуляции у онкологических больных. Юбилейный сб. научн. работ гор. онкол. дисп. СПб, 1996, с. 270-273.

7.	Игнатов Ю.Д., Качан А.Т., Васильев Ю. Н. Аку-пунктурная анальгезия. Л., «Медицина», 1990, с. 208—210.

8.	Исакова М.Е., Павлова З.В., Лактионов К. П. Лечение болевого синдрома у онкологических больных. М., «Медицина», 1994, с. 4—12.

9.	Катал ано Р. Б. Поддерживающее лечение онкологических больных, лечение болевого синдрома. В кн.: Срочная медицинская помощь в онкологии. (Пер. с англ.). М., «Медицина», 1985, с. 355-383.

10.	Л е б е д е в В. П. Транскраниальная электроанальгезия. В
кн.: Болевой синдром (ред. В.А. Михайлович, Ю.Д. Игнатов). Л.,
1990, с. 162-172.

11.	Обезболивание при раке. Женева, Всемирная организация здравоохранения. (Изд. 2-е), 1989, с. 7.

12.	Обезболивание при раке и паллиативное лечение. Доклад Комитета экспертов ВОЗ. Женева, 1992, с. 10—14, 43—44.

13.	В акт an A., Wjalshina С. Palliative care and cancer pain relief. European School of oncology. Kishinev, 1993, p. 80.

14.	Bakman A, Manic has G. Management of chronic pain (MCP) in oncological patients (OP) by transcranial electroanalgesia (TEA). Paradigm of pain, 4th Internat. Congr. of the Israel Pain Association. Tel Aviv, Israel, 1994, p. 100.

15.	Bonica J.J. Cancer pain: a major national health problem. Cancer Nurs. 1(4): 313-316, 1978.

16.	В о n i с a J. J. Treatment of cancer pain: current status and future needs. In: Fields H. L., Dubner R., Cervero F. Advances in Pain Research and Therapy. New York, Raven Press, 9:589—616, 1985.

17.	Bonica I.I. Management of cancer pain. Acta Anaesthesiol. Scand. 26(74-75): 75-82, 1982.

18.	Bruera E. Symptom control in patients with cancer. Psychosocial oncol. 8(2/3): 47-73, 1990.

19.	С1 e e 1 a n d C. S. The impact of pain on the patient with cancer. Cancer 54:2635-2641, 1984.

20.	Donovan M. Pain control: preface. Nurs Clin. North Am. 22(3): 645-648, 1987.

21.	Joranson D. E., Cleeland C. S. et al. Wisconsin initiative for improving cancer pain Management progress Report. (2): 111—113, 1987.

22.	Klaus A, Lehmann M.D., Detlev Zech M.D. Transdermal fentanyl: clinical pharmacology. Pain and symptom Manag., 7(3S):8-16, 1992.

23.	Ripamonti C, Bruera E. Rectal, buccal and sublingual narcotics for the management of cancer pain. Palliative Care, 7(1): 30— 35, 1991.

24.	Twycross R.G., Fairfield S. Pain in far advanced cancer. Pain, 14:303-310, 1982.

25.	Vasudevan S., Hegmann K., Moore A, Cerletty S. Physical methods of pain management. 2nd ed. Baltimore: Mosby Year Book Medical Publishers, p. 669-679, 1992.

41. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОВОЗДЕЙСТВИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ ДЕФОРМИРУЮЩИМ ОСТЕОАРТРОЗОМ

ЗАБОЛОТНЫХ И. И.

Институт усовершенствования врачей-экспертов,

Санкт-Петербург

Учитывая генерализованное поражение суставов при первичном деформирующем остеоартрозе (ПДОА), для лечения нами был использован метод транскраниальной анальгезии, разработанный В.П.Лебедевым и соавт. (1984). Авторы осуществили транскраниальное электровоздействие постоянным и импульсным током в соотношении 2—5:1, прямоугольными импульсами частотой 77 Гц, длительностью 3,5 мс, силой до 5—6 мА, через электроды, помещенные на область лба (катод) и позади ушных раковин (аноды) сеансами по 30,0±2 мин. Этот метод лечения авторы использовали при оперативных вмешательствах, спондилогенных радикулитах, головных болях различной этиологии, при патологии желудочно-кишечного тракта для достижения большего обезболивания, снижения болевой чувствительности с выраженным анальгетическим последействием. Считается, что обезболивание достигается при неэффективности других способов лечения вследствие увеличения выделения эндогенных морфинов. Эндогенные опиаты в свою очередь принимают активное участие в регуляции деятельности системы кровообращения: Hand и соавт., 1986, указывают на их прямое сосудорасширяющее действие; Меерсон Ф. 3. и соавт. (1984) отмечают кардиопроекторный эффект опиатов при инфаркте миокарда.

Нами при лечении ПДОА способ осуществляли следующим образом. Транскраниальное электровоздействие (ТЭВ) производили через накожные металлические фронтальные и ретромастоидаль-ные электроды с толстыми прокладками из 10—16 слоев белой фланели, смоченной теплой водопроводной водой или 1/4—1% раствором новокаина. Катод помещался на лоб в надбровной области, аноды на сосцевидные отростки. Сначала воздействовали постоянным током, плавно наращиваемым за 1—2 мин до 1— 3 мА, а затем прямоугольным импульсным током (77 Гц, 3,5 мс) силой до 1,5—2 мА, достигая обезболивающего эффекта, или при

отсутствии болей в суставах в покое — до ощущения сползания на глаза смоченной прокладки, что соответствует нужной величине суммарной силы тока (до 5—6 мА).

В первый пробный сеанс, при котором определяли переносимость данной процедуры, ТЭВ длилось 15 мин. В последующем сеансы ТЭВ продолжаются до 30±2 мин. Курс лечения составляли 7 сеансов ТЭВ, проводимых ежедневно или через день. При необходимости лечение продолжали до 10 сеансов.

Эффект лечения оценивался интенсивностью болей в суставах, величинами суставного и функционального индексов, суммарным показателем выраженности суставного болевого синдрома — до начала курса лечения и после его окончания. Кроме того, до и после каждого сеанса измерялась кожная температура над пятью симметричными точками (мочкой уха, паравертебрально на уровне 7-го шейного позвонка, над лучезапястными, коленными и голеностопными суставами). По измерению температуры вычисляли снижение или увеличение термоасимметрии и потепление (похолодание) над измеряемыми точками за сеанс лечения. До и после каждого сеанса ТЭВ также исследовали количественные критерии боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Целесообразность использования ВАШ для количественной оценки суставного болевого синдрома отметили Harms Ringdhal и соавт. (1986). После окончания курса лечения вычисляли снижение термоасимметрии и потепление, а также снижение боли по визуальной аналоговой шкале в процентах к исходному уровню в целом за курс лечения.

Применяемый нами способ позволял ликвидировать обострение одновременно во многих суставах — верхних и нижних конечностей и позвоночника, что чаще наблюдается при ПДОА. Он не требовал дополнительного применения медикаментозных и других физиотерапевтических средств, а следовательно, лишен их побочных воздействий.

Курс лечения, состоящий в среднем из 7 сеансов ТЭВ, закончило 39 больных ПДОА, проведено 275 сеансов ТЭВ. Большинству больных проведено по одному курсу ТЭВ, трем больным — по два курса, и одному — три курса. Мужчин было 20, женщин — 19. Возраст больных колебался от 19 до 62 лет, в 87% это были люди трудоспособного возраста. Из 39 — у 17 в (44%) — неблагоприятные условия труда. Длительность заболевания колебалась от 2 до 45 лет. Медленно прогрессирующие манифестные формы ПДОА диагностированы у 76,3% больных, быстро прогрессирующие — у 23,7%. У большинства пациентов (95,2%) процесс был субкомпенсированным. Максимальный болевой синдром в коленном суставе отмечен у 34 больных. Узелки Гебердена выявлены у 28 больных, но при этом боли в дистальных межфланговых суставах беспокоили лишь 12 из них.

Среди осложнений ПДОА преобладали периартрозы (бурситы коленных суставов у 24, плечевых у 6, локтевых у 7 и у 7 голеностопных). Доминировали множественные периартрозы. Реактив-

ные синовиты коленных суставов диагностированы у 3 пациентов, реактивные синовиты мелких суставов кистей или стоп — у 5. Корешковый синдром осложнял ПДОА у 21 больного. Множественные осложнения были у 19 больных.

Стойкий положительный эффект отмечен у 35 человек (в 89%). После лечения у больных исчезали самопроизвольные боли в суставах (в покое, по ночам), а также боли в суставах после движений. При обострении неосложненного ПДОА одновременно прекращались боли во многих суставах конечностей и позвоночника и удавалось добиться за 7 сеансов стойкой ремиссии. При осложнении ПДОА периартрозами или реактивными синовитами помимо исчезновения болей во многих суставах, уменьшались явления пери-артрозов, синовитов или корешкового синдрома, а в дальнейшем полностью ликвидировались без дополнительного лечения (по данным катамнеза).

Полученный эффект нарастал с каждым сеансом ТЭВ. Это отражено в показателях общей оценки боли по ВАШ до и после каждого сеанса ТЭВ по всем больным в среднем. Снижение боли по дням лечения шло с регрессией термоасимметрии, отмечалось достоверное уменьшение термоасимметрии после каждого сеанса, особенно значительное после седьмого сеанса. Синхронно со снижением боли и термоасимметрии обнаружено повышение температуры кожи в исследуемых точках после каждого сеанса ТЭВ.

Существенно менялась динамика клинических проявлений ПДОА в целом за курс лечения. Отмечено значительное достоверное снижение интенсивности болей в суставах, величин суставного и функционального индексов и уменьшение термоасимметрии. В таблице 1 представлена динамика клинических показателей у 39 больных ПДОА до и после курса лечения в процентах к исходному уровню.

Пример. Больной IIL, м., 61 г. Диагноз: первичный деформирующий остеоартроз, быстро прогрессирующий, III стадия, суб-

Таблица 1

Общая оценка боли по ВАШ

-33,5±4,64

Показатели

Изменение в к исходному уровню

М±т

СПВБС (суммарный показатель выраженности болевого синдрома), в т. ч.

49,П±4Д5

суставный индекс функциональный индекс интенсивность болей

-53,66±4,72 -45,86±4,89 -55,28±4,85

Снижение термоасимметрии

-20,43±3,79

компенсированный, осложненный реактивными синовитами дис-тальных межфаланговых суставов, бурситами коленных, голеностопных суставов, вертебробазилярной недостаточностью, нарушением функции суставов I стадии.

В первый день проведено ТЭВ продолжительностью 15 мин. сочетанием постоянного тока с прямоугольными импульсами частотой 77 Гц, длительностью 3,5 мс, соотношением 1:2,4, суммарной силой тока 1,9 мА. После процедуры появились бодрость, походка стала более энергичной. Несколько уменьшились боли в проксимальных межфаланговых суставах, уменьшилась боль и отечность дис-тальньгх межфаланговых суставов, увеличилась в них подвижность, нормализовался цвет (до начала сеанса он был красноватым). До сеанса ТЭВ термоасимметрия над суставами и другими точками измерения в среднем 0,66% С, после сеанса — 0,19 С. Потепление над суставами и мочкой уха в среднем на 1,3%. На следующий день до процедуры — ноющие боли в мелких суставах кистей, стоп, резко усиливающиеся при движении, опоре. После второй процедуры, на 2-й день лечения, значительное уменьшение болей в суставах, особенно в стопе при опоре, при ходьбе. Термоасимметрия до сеанса ТЭВ — 0,6 С, после — 0,28 С, потепление в среднем на 2,8%. Снижение болей по ВАШ — на 11%. Процедуры, проведенные в 3, 4, 5, 6 и 7 сеансы купировали обострение ПДОА и явления вторичных синовитов. Полностью исчезли самопроизвольные боли и боли при ходьбе в коленных, голеностопных суставах, стал быстрее ходить. Почти исчезли боли в I плюснефаланговом суставе при опоре (до начала курса лечения ТЭВ вынужден был ходить опираясь на пятку). Исчезла отечность всех дистальных межфаланговых суставов кисти, значительно уменьшились в них боли при пальпации, при движении. Суставной индекс до начала лечения — 24 балла, после — 2 балла (уменьшение на 93%). Интенсивность болей в суставах до лечения — 72 балла, после — 4 балла (уменьшение на 95%). Функциональный индекс до лечения — 8, после — 4 балла (уменьшение на 50%). В среднем термоасимметрия до начала всех сеансов ТЭВ составила 0,62 С, после сеансов — 0,26 С; потепление после курса лечения в среднем на 2,3%. Концентрация бета-эндорфинов до 1 сеанса ТЭВ — 9,4 пмоль/л, после сеанса — 19,9, норма — 16— 19 пмоль/л, перед последним сеансом — 16,9 пмоль/л. Данные ка-тамнеза: через полтора года нет реактивных синовитов, бурситов, явлений вертебробазилярной недостаточности. Может даже бегать. Объективно отмечается небольшая болезненность при пальпации узелков Гебердена на дистальных межфаланговых суставах, пальпации I плюсне-фалангового сустава (суставный индекс — 11 баллов, функциональный индекс — 0).

В среднем концентрация бета-эндорфинов до лечения у больных ПДОА составила 9,11±1,03 пмоль/л, после 1 сеанса — 21,05±3,02 и к окончанию лечения происходила стабилизация на уровне 16,9±2,77 пмоль/л.

Катамнез прослежен у 28 больных, леченных ТЭВ. Эффект более года сохранялся у 23 человек, 11 месяцев — у 2, 4—5 месяцев — у 3 больных.

Повышение температуры над исследованными точками параллельно с регрессией термоасимметрии и уменьшением боли по ВАШ после каждого сеанса ТЭВ и в целом после курса свидетельствовало об улучшении кровоснабжения, то есть о патогенетическом характере ТЭВ. При ТЭВ выраженный эффект объясняется несколькими патогенетическими механизмами. Учитывая данные Denko и соавт. (1982) об уменьшении бета-эндорфинов при ПДОА, а также значительное увеличение уровня бета-эндорфинов после ТЭВ (Л. Н. Айрапетов и соавт., 1985), по-видимому одним из механизмов лечения при этом способе является активация эндорфинных механизмов антиноцицептивных систем мозгового ствола и спинного мозга. Снятие болевого раздражения с рецепторов боли даже на период процедуры и ее последействия (8—10 часов) прерывает патологическую цепь. Этому же способствует прекращение постоянной патологической импульсации из пораженных суставов и (или) околосуставных тканей, которая вызывает и поддерживает спазм сосудов, способствует нарушению микроциркуляции, про-грессированию дегенеративных процессов в суставах. При ТЭВ, помимо обезболивания, по-видимому, нормализуется центральная регуляция сосудистого тонуса. Об этом свидетельствует снижение термоасимметрии, а последняя отражает дискоординацию деятельности сосудодвигательного центра, парного органа, в норме работающего синхронно (Н. А. Куршаков, Л. П. Прессман, 1969). Благодаря этому даже в момент сеанса улучшается кровоснабжение суставов, что подтверждается снижением термоасимметрии и повышением температуры над суставами и мочкой уха после каждого сеанса ТЭВ и в целом после курса лечения.

Использованный нами способ ТЭВ позволял ликвидировать обострение одновременно во многих суставах, что чаще встречается при ПДОА, то есть позволял сокращать значительно сроки лечения заболевания. За 7—10 дней нам ранее никогда не удавалось добиваться такой эффективности и ликвидации обострения неосложненного и тем более осложненного ПДОА (столь существенного снижения интенсивности болей, величин суставного и функционального индексов, такого значительного снижения термоасимметрии). ТЭВ может применяться в артрологической клинике, общих стационарах и в амбулаторных условиях, не требует дополнительного применения медикаментозных и других физиотерапевтических средств, а следовательно, лишено их побочных воздействий.

Противопоказаниями для ТЭВ является следующая сопутствующая патология: тяжелая энцефалопатия с выраженной гидроцефалией, тяжелая эпилепсия, частые гипертензивные кризы со значительным подъемом АД (более 190/115 мм рт. ст.), пароксизмы тя-

желых нарушений ритма (мерцательной аритмии, пароксиз-мальных тахиаритмий, приступы Адамса—Стокса—Морганьи), выраженный диффузный атеросклероз сосудов головного мозга с хронической недостаточностью мозгового кровообращения II—III степени, выраженный атеросклероз коронарных сосудов с хронической недостаточностью II—III степени.

Полученные при проведении лечения больных ПДОА данные кожной электротермометрии о снижении термоасимметрии параллельно со снятием боли во время сеансов ТЭВ, сопровождаемые достоверным потеплением над суставами, еще раз подтвердили роль нарушения кровоснабжения в развитии суставного болевого синдрома при ПДОА, а также убедительно доказали необходимость обязательного включения в лечение больных ПДОА препаратов улучшающих кровоснабжение суставов, нормализующих сосудистый тонус организма.

42. О СОСТОЯНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ЧЕЛОВЕКА НА ФОНЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, СТИМУЛИРУЮЩИХ ОПИОИДНЫЕ СИСТЕМЫ МОЗГОВОГО СТВОЛА

ЛЕБЕДЕВ В. П., ФАН А. Б., КАЦНЕЛЬСОН Я. С, ЛЕБЕДЕВА А. В., КИРЬЯНОВА Т.Д., ЗАБОЛОТНЫХ В. А.

Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН,

Санкт-Петербург

В последнее время режим транскраниальной электростимуляции (ТЭС), вызывающий выраженный анальгетический эффект [1], с успехом используется для купирования болевых синдромов и в качестве анальгетического компонента анестезиологического пособия [2]. Экспериментальные и клинические данные говорят о том, что эти эффекты обусловлены стимуляцией опиоидных механизмов антиноцицептивной системы мозгового ствола и сопровождаются повышением концентрации в ликворе и крови некоторых опиоидных пептидов, в частности бета-эндорфина [3].

Существует, однако, точка зрения, согласно которой значительное повышение концентрации опиоидных пептидов в крови может служить одним из патогенетических механизмов, обусловливающих гипотензию при различных видах шока [4]. Это подтверждается устранением гипотензии при таких состояниях после введения на-локсона [5]. В тоже время данные о гемодинамических эффектах, сопровождающих введение различных опиоидных пептидов непосредственно в мозг, весьма противоречивы [4].

Все это указывает на необходимость изучения у человека состояния гемодинамики при транскраниальных электрических воздействиях, стимулирующих опиоидные механизмы мозгового ствола. Поскольку изменения гемодинамики могут зависеть от степени активации опиоидных механизмов, в данной работе электрические воздействия производили у отдельных групп больных токами различной величины. На лиц с нормальными показателями гемодинамики с отсутствием или наличием болей воздействовали током, обычно используемым для лечения болевых синдромов (4—6 мА). Помимо этого, эффекты таких же воздействий изучались у лиц с

некоторыми нарушениями центральной регуляции кровообращения (гипертоническая болезнь I—II стадии, вегетососудистая дис-тония, гипотония). Эффекты воздействия токами большой величины изучали в начальном отрезке анестезиологического пособия до начала хирургического вмешательства. При этом степень активации опиоидных механизмов контролировали по уровню бета-эндорфина крови. Учитывалось также, что ТЭС может активировать наряду с опиоидными и неопиоидные центральные механизмы регуляции гемодинамики, в связи с чем определяли концентрацию в крови адреналина, норадреналина и вазопрессина.

МЕТОДИКА

Наблюдения проводились на двух группах лиц. В I группе воздействие осуществляли в течение 30 мин сочетанием постоянного тока и прямоугольных импульсов с суммарной величиной тока 4—6 мА (частота и длительность импульсов соответственно 77,5±0,5 Гц и 3,75±0,15 мс; соотношение постоянного и среднего импульсного токов 2:1). В ней выделены четыре подгруппы. Подгруппу IA составляли лица с нормальными исходными показателями гемодинамики (20 женщин в возрасте 43,1±1,5 лет). Они обследованы наиболее подробно. Показатели гемодинамики и работы сердца перед началом и после окончания стимуляции определяли методом доплеровской эхокардиографии на эхокардиограмме «Магк-500» (фирма «ATL», США) с обработкой данных на компьютерном анализаторе «Micro-sonics» (Япония). Артериальное давление (АД) определяли непрямым методом, рассчитывая среднеди-намическое АД (сАД, равное сумме диастолического и 1/3 пульсового АД).

В подгруппы 1Б, IB, и 1Г включены лица с исходно нарушенной регуляцией гемодинамики. Подгруппа 1Б объединяла 17 пациентов обоего пола (возраст 46,3±2,1 года) с гипертонической болезнью I—II стадии. В подгруппу IB включены 20 пациентов обоего пола (возраст 42,3±4,2 года) с вегетососудистой дистонией и склонностью к повышению АД. Подгруппу 1Г составляли 8 пациентов обоего пола (возраст 34,9±3,4 года) с исходно сниженным АД (ниже 100 мм рт. ст.) У всех лиц этих подгрупп АД измеряли непрямым методом. У лиц с вегетососудистой дистонией (группа IB), у которых возможны нарушения симметрии вазомоторной регуляции, измерения АД производили на обоих верхних конечностях, а также рассчитывали суммарный показатель температурной асимметрии (на основании измерения кожной температуры в пяти симметричных точках конечностей и туловища).

II группу составили 20 пациентов обоего пола (возраст 75,9±2,5 года) на которых воздействовали суммарным током 24 мА с теми же характеристиками прямоугольных импульсов и соотношением по-

стоянного и среднего импульсного токов. Поскольку такое воздействие используется только как компонент анестезиологического пособия, показатели гемодинамики измеряли на 30-й мин анестезии с использованием ТЭС, но до начала хирургического вмешательства. В этот момент сознание пациентов отключалось ингаляцией закиси азота (60 об. % с кислородом) с использованием искусственной вентиляции легких на фоне миоплегии ардуаном (0,05 мг/кг) и введением дроперидола (5 мг) и атропина (0,5 мг) за 30 мин до начала анестезии. Исходные показатели определяли непосредственно перед использованием ТЭС до выключения сознания. АД определяли непрямым, а центральное венозное давление (ЦВД) — прямым методом. Основные показатели работы сердца и центральной гемодинамики определяли с помощью интегральной реографии тела с использованием стандартных формул [5]. Концентрации бета-эндорфина и вазопрессина определяли радиоимму-нохимически с использованием наборов фирм «Immune Nuclear Софога1юп»(США), норадреналина и адреналина — по методу Матлиной [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Влияние умеренной активации опиоидных систем мозгового ствола. Как следует из таблицы 1, у лиц группы IA с нормальными показателями гемодинамики после ТЭС силой 4,0—6,0 мА, обычно применяемой для купирования болевых синдромов, происходило трехкратное увеличение концентрации бета-эндорфина в крови, что служит отчетливым показателем стимуляции опиоидных механизмов мозга. На этом фоне существенных изменений центральной гемодинамики не наблюдалось. В то же время отмечено некоторое увеличение сократимости миокарда, не сопровождающееся учащением сокращений сердца.

Исходя из того, что ТЭС оказывает стимулирующий эффект на опиоидные структуры мозга, в частности повышает концентрацию бета-эндорфина в некоторых отделах мозга и ликворе [3], можно было ожидать некоторого падения АД, появления брадикардии и снижение сократимости миокарда [4]. Данные представленные в таблице, в сопоставлении с результатами наших экспериментов показывают, что влияние ТЭС не ограничиваются воздействием только на эндорфинергические механизмы. Об этом свидетельствует некоторый рост концентрации адреналина и тенденция к увеличению концентрации норадреналина в крови (см. табл. 1), отражающие, вероятно, стимуляцию мозгового вещества надпочечников.

Этим можно объяснить некоторый рост показателей работы сердца и сохранение неизменным АД и общего периферического сопротивления (ОПС). Сохранение сосудистого тонуса может быть

обусловлено не только гуморальным адренергическим воздействием, но и некоторой активацией симпатической вазоконстриктор-ной иннервации. Действительно, согласно нашим данным, при ТЭС с использованием относительно большой величины тока может происходить повышение АД, полностью устраняемое ган-глиоблокаторами [7]. Введение в этих же экспериментах налоксона не устраняло повышение АД, что может свидетельствовать о несущественной роли активации мю-опиатных рецепторов в возникновении симпатоактивирующего эффекта. В то же время нельзя исключить одновременную роль активации энкефалинергических механизмов, поскольку при ТЭС, по нашим данным концентрации мет-энкефалина в ликворе резко повышалась [8]. Такому предположению соответствуют данные, согласно которым внутримозговое введение энкефалина, воздействующего на дельта-опиатные рецепторы, вызывает прессорный эффект, который не устраняется налоксоном [9].

Таким образом, при действии ТЭС, активирующий опиоидные механизмы мозгового ствола, не происходит существенных изменений гемодинамики, вероятно, в связи со сбалансированным включением как симпатотормозных, так и симпатоактивирующих

| Показатели | IA группа | II группа "1 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| сАД, мм рт. ст. | 93,812,9 | 99,4+3,2 | 114,6±9,2 | 111,2+9,0 |
| I Частота сердечных сокращений, уд/мин | 75,5±3,9 | 78,0±3,6 | 86,4±3,1 | 82,3±3,7 |
| Ударный индекс, мл/м2 | 35,4±0,3 | 34,8±0,4 | 28,9±1,6 | 31,0±1,8 |
| Систологический индекс, л/2 ■ мин | 2,7±0,2 | 2,8±0,2 | 2,5±0,2 | 2,6±0,2 |
| Фракция изгнания | 0,54±0,05 | 0,71±О,06* |  |  |
| Индекс сократимости, с-1 | 16,4±0,1 | 18,3±0,9* |  |  |
| ОПС, дин • с * см-5 | 1742,9±82,7 | 1764,9±162,2 | 2120,1±148,6 | 1975,3+158,3 |
| ЦВД, см вод. ст. |  |  | 7,5±1,1 | 9,5±0,7 |
| Адреналин, нмоль/л | 360,4132,6 | 476,9±36,8* | 437,0+35,6 | 760,3152,9* |
| Норадреналин, нмоль/л | 726,8±100,3 | 1042,91124,8 | 406,5±44,7 | 385,3123,0 |
| Бета-эндорфин, пмоль/л | 11,611,2 | 34,8±6,2* | 10,7±0,8 | 123,1113,7* |
| АДГ, нг/л | 7,2±1,9 | 3,2±0,6 | 6,9±1,1 | 13,512,0 |

Примечания. 1 — исходные величины; 2 — на фоне ТЭС; * — значимое отличие от исходных величин в соответствующей группе (Р < 0,05).

Показатели центральной гемодинамики, работы сердца, концентрации адреналина, норадреналина, бета-эндорфина и антидиуретического гормона у лиц IA и II групп (М±т)

механизмов. Последнему не противоречит уменьшение концентрации антидиуретического гормона (АДГ) в крови, так как стимулирующее влияние восходящих адренергических путей [10] может блокироваться тормозящим влиянием повышенного выделения опиоидных пептидов на выброс АДГ [11].

В отличие от результатов, полученных у пациентов подгруппы 1А с нормальными показателями работы сердца и центральной гемодинамики, у пациентов подгрупп 1Б, 1В и 1Г (с нарушенной вазомоторной регуляцией) после ТЭС были отмечены признаки нормализации гемодинамики. Эти данные иллюстрирует рис. 1.

мм.рт. ст.

150

100

50 L l

9 I I I I

Д

I

*

I

I

? I I

Л

i

□ i I I i

?

j

9 I I I

I

*

I

I I

о

I

? I

А I I

J

Рис. 1. Влияние ТЭС на систолическое (кружок), среди един амичес кое (треугольник) и диастол ич ее кое (квадрат) АД у лиц с гипертонической болезнью, вегетососудистой дистонией и сниженным уровнем АД у обследованных в подгруппах 1Б, 1В, 1Г.

А — исходные уровни, Б — уровни после ТЭС.

75    Id    7Г

1Б    W    1Г

Отчетливое снижение уровней систолического, среднединами-ческого и диастолического АД отмечено у пациентов подгруппы 1Б с гипертонической болезнью I-II стадии (соответственно со 155,3±3,5; 115,6±2,6 и 95,9±2,1 мм. рт. ст. до 130,0±2,1; 96,9±1,4 и 80,3±1,4 мм. рт. ст.). Эти различия оказались статистически значимыми (Р < 0,005). Результаты этих наблюдений соответствуют ранее опубликованным данным о нормализующем действии ТЭС с другими электрическими параметрами на гемодинамику при начальных стадиях гипертонической болезни [12].

У пациентов подгруппы 1В с вегетососудистой дистонией (последствия черепномозговой травмы, неврастения, астеноневроти-ческий синдром) также наблюдалось снижение систолического (с 132,9±5,0 до 110,7±2,5 мм. рт. ст.), среднединамического (с 103,8±2,9 до 86,8± 2,7 мм. рт. ст.) и диастолического АД (с 89,3±1,9 до 74,8±3,1 мм. рт. ст.) Эти различия также статистически значимы (Р<0,05). Кроме того, у пациентов подгруппы 1В уменьшалась величина асимметрии систолического АД на верхних конечностях (с 7,82±1,06 до 0,61±0,39 мм. рт. ст.; Р< 0,001). Уменьшалась также величина суммарного показателя асимметрии кожной температуры (с 0,67±0,02 до 0,39±0,03°С; Р<0,001). Такое изменение двух последних показателей у пациентов подгруппы 1В может свидетельствовать об определенной нормализации периферического

кровообращения в конечностях и коже. У пациентов подгруппы 1Г сниженные систолическое, среднединамическое и диастолическое АД, наоборот, возрастали (соответственно с 84,0±1,3; 68,7±2,2 и 59,0±2,7 мм. рт. ст. до 109,0±0,7; 85,0±1,1 и 73,0±2,0 мм. рт. ст.).

Полученные нами данные могут служить основой для объяснения нормализующего действия ТЭС при нарушении вазомоторной регуляции. Так, показано, что на фоне ТЭС в режиме, оптимальном для стимуляции опиоидных механизмов мозгового ствола, происходит ослабление как стимулирующих, так и тормозящих рефлекторных влияний на вазомоторные бульбо-спинальные нейроны, расположенные в вентролатеральной части продолговатого мозга. Важным доказательством опиоидной природы таких эффектов является их чувствительность к налоксону [7]. Кроме того, прессорные реакции, вызываемые временной ишемией головного мозга, которые реализуются за счет притока стимулирующей им-пульсации к тем же вазомоторным нейронам, под влиянием ТЭС значительно уменьшаются [13]. Известно, что вазомоторные нейроны вентролатеральной части продолговатого мозга обладают свойством авторитмичности, поэтому выключение или ослабление поступающих к ним возбуждающих или тормозных влияний могут способствовать выявлению собственной ритмики этих нейронов. Именно это с их активностью имеет место в изолированных срезах продолговатого мозга [14].

Таким образом, при ТЭС с использованием силы тока, вызывающей трехкратное увеличение концентрации в крови бета-эндорфина, нормальные параметры гемодинамики остаются неизменными, а при нарушениях вазомоторной регуляции отмечается тенденция к их нормализации.

Влияние интенсивной активации опиоидных систем мозгового ствола. Как уже было указано, более интенсивная ТЭС осуществлялась у больных II группы в ходе анестезиологического пособия перед началом операции. Больные этой группы были много старше лиц, составивших группу I. В соответствии с этим отмечены отличия в уровне АД, ударного объема, общее периферическое сопротивление (ОПС) и концентрация катехоламинов в плазме. Кроме того, в отличие от группы I, интенсивную ТЭС производили на фоне общей анестезии закисью азота, действия средств премедикации, миорелаксации и искусственной вентиляции легких. Эти факторы в определенной степени могли оказать влияние на эффекты ТЭС. Однако очевидно, что в таких условиях должны были бы предпочтительнее проявляться возможные деп-римирующие эффекты стимуляции опиоидных систем (как установлено в опытах с внугримозговыми инъекциями опиоидных пептидов наркотизированным и ненаркотизированным животным [15]).

У лиц, составляющих группу II, интенсивность ТЭС была в 4—6 раз выше, чем у лиц группы I. В соответствии с этим при

одинаковом исходном уровне бета-эндорфина концентрация его у лиц группы II на фоне воздействия увеличивалась более чем в 11 раз и превышала таковую у лиц группы I более чем втрое (см. табл. 1). Приведенные в таблице данные показывают, что даже на фоне интенсивной активации опиоидных механизмов мозга изученные характеристики центральной гемодинамики, несмотря на неблагоприятные условия, у больных группы II не отличались от исходных. Как и у лиц подгруппы IA, у пациентов группы II, дестабилизирующему эффекту эндогенных опиоидных пептидов на гемодинамику, очевидно, противостояла активация симпатической системы, происходившая при ТЭС. Повышение концентрации АДГ в крови на фоне ТЭС с силой тока 24 мА, также указывает на активацию ею симпатической системы. Активация нисходящих выходных нейронов приводила к повышению концентрации адреналина, а восходящих — стимулировала секрецию АДГ. При продолжении ТЭС концентрация АДГ постепенно снижалась до уровня, близкого к исходному. Таким образом, даже сильная стимуляция восходящих адренергических путей нивелировалась за счет влияния активированных ТЭС опиоидных механизмов на секрецию задней доли гипофиза, но и в более поздние сроки, чем при менее сильной стимуляции, проводившейся лицам группы IA.

Последующие наблюдения, проводившиеся уже в ходе оперативного вмешательства, позволяют утверждать, что неизменность показателей гемодинамики, наблюдавшаяся на фоне ТЭС, есть следствие стабилизации вазомоторной регуляции. Как и в условиях эксперимента, ТЭС в значительной мере устраняет без применения анальгетиков болевые рефлексы на гемодинамику. Кроме того, уменьшается необходимый объем инфузионной терапии и не возникает опасности нарушений гемодинамики при оперативных вмешательствах на фоне исходной гиповолемии [16].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При ТЭС опиоидных механизмов мозга не происходит нарушений вазомоторной регуляции, что можно было бы ожидать, исходя из результатов опытов по внутримозговому введению опиоидных пептидов и экспериментальных и клинических наблюдений по нормализации гемодинамики налоксоном при различных видах шока [4]. Вероятно, это может быть связано с тем, что при ТЭС одновременно активируются эндорфинергические и энкефалинер-гические системы, оказывающие противоположное влияние на механизмы регуляции гемодинамики. Не исключено, что при ТЭС может происходить неопиоидная стимуляция центральных симпатоактивирующих структур. Вследствие включения противоположно действующих механизмов происходит стабилизация гемодинимики

в случае воздействия патологических факторов на исходно нормальном фоне или нормализация регуляции при ее исходных сдвигах. Результаты, полученные в наблюдениях на здоровых и больных в различных условиях и при разной интенсивности ТЭС, хорошо согласуются с экспериментальными данными, полученными нами ранее.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Лебедев В. П., Кацнельсон Я. С, Леоско В. А. и др. Наркоз лабораторных животных при сочетанном воздействии постоянного и импульсного токов // Физиол. журнал. СССР. 1983. Т. 69 №8 С. 1120

2.	Кацнельсон Я. С, Леоско В. А. Оценка эффективности нового метода транскраниальной электроанальгезии в клинической анестезиологии // Новый метод транскраниального электрообезболивания: Тез. докл. научной конф. Л.: Наука, 1987. С. 20

3.	Айрапетов Л. Н., Зайчик А. М., Трухманов М. С. и др. Об изменении уровня бета-эндорфина в мозге и спинномозговой жидкости при транскраниальной электроанальгезии // Физиол. журн. СССР. 1985. Т. 71 № 1. С. 56.

4.	Holaday G.W. Cardiovascular effects of endogenious opiate systems // Annual Rev. Pharmacol, and Toxicol. 1983. №4. P. 541.

5.	Катушкин А. П. Усовершенствованная методика расчета показателей центральной гемодинамики по данным реографии // Анестезиология и реаниматология. 1987. №4 С. 28

6.	Матл и на Э. М. Исследование функционального состояния коры надпочечников и симпатоадреналовой системы в клинике и эксперименте // Тр. по новой аппаратуре и методикам. Вып. 2. М., 1963. С. 163.

7.	Фан А.Б., Кацнельсон Я.С. Экспериментальный анализ нейрогуморальных механизмов влияния транскраниальной электроанальгезии на гемодинамику // Механизмы регуляции физиологических функций: Тез. докл. научной конф. 1988. С. 150.

8.	Лебедев В. П., Кацнельсон Я. С, Савченко А. Б. и др. Опиоидная природа транскраниальной электроанальгезии // Физиология пептидов: Тез. докл. симпоз. Л. 1988. С. 112

9.	Bolme P., Fure К., Agnati L.F. Cardiovascular effects of morphine and opioid peptids following intracisternal administration in chloralose anesthetized rats // Europ. J. Pharmacol. 1978. V. 48. № 2. P. 319.

10.	Iversen L. L., I vers en S.D., Bloom F. E. Opiate receptors influence vasopressin release from nerve terminals in rat neurohypophysis // Nature. (Engl.) 1980. V. 284. №3. P. 350.

11.	Sladek J. R., Sladek CD., Neurological control of vasopressin release // Federat. Proc. 1985. V. 44. № 1. P. 66.

12.	Гембицкий Е.В., Григорьев Ю.В., Кондра-ков В. М. Центральная электроанальгезия в терапии больных с лабильной артериальной гипертензией // Клинич. медицина. 1986. № 7. С. 97

13.	Фан А. Б., Красюков А. В. Экспериментальное изучение транскраниальной электроанальгезии на некоторые рефлекторные механизмы регуляции кровообращения // Новый метод транскраниального электрообезболивания: Тез. докл. конф. Л.: Наука, 1987. С. 17.

14.	Sun М.К., Young B.S., Hacketl L.T., Guyenet P.G. Reticulo-spinal pacemaker neurons of the rat rostal ventrolateral medulla with putative sympathoexcitatory function: an intracellular study in vitro // Brain Res. 1988. V. 422. №2. P. 229.

15.	Sander G., Giles Т., Kastin A. et al. Leucine-enkephalin: reversal of intrinsic of cardiovascular stimulation by pentobarbital // Europ. J. Pharmacol. 1982. V. 78. №4. P. 467.

16.	Фан А. Б., Кацнельсон Я. С, Лебедев В, П. Транскраниальная электроанальгезия как компонент анестезиологического пособия у экстренных хирургических больных с гиповоле-мией // Тез. докл. III съезда Всероссийского научно-мед. об-ва анестезиологов и реаниматологов. М, 1988. С. 416.

43. ЛЕЧЕНИЕ СИМПТОМАТИЧЕСКИХ АРТЕРИАЛЬНЫХ ГИПЕРТЕНЗИЙ СТИМУЛЯЦИЕЙ ОПИОИДНЫХ

СИСТЕМ МОЗГА

ЗАБОЛОТНЫХ В. А., ЗАБОЛОТНЫХ И. И.

Институт усовершенствования врачей-экспертов,

Санкт-Петербург

В настоящее время во всех развитых странах мира отмечается тенденция к постарению населения. Существенным фактором, ограничивающим возможности престарелых, является артериальная гипертензия (АГ). Как правило, это АГ с низким (менее 95 мм рт. ст.) диастолическим давлением. Именно изменением деятельности вазопрессорных центров обусловлена АГ в части случаев при атеросклерозе [1, 2], последствиях черепно-мозговых травм, энцефалита и регионарных воспалительных процессов головного мозга. При этом участие коры головного мозга и корково-подкорковых взаимоотношений сводится, возможно, только к снижению возможностей благоприятного вмешательства высших отделов центрально-нервного аппарата в регуляцию соотношения местных и общих факторов кровообращения.

Для симптоматических АГ является характерным повышение преимущественно систолического артериального давления (АД). Вследствие этого, в отличие от гипертонической болезни, не возникает определяемой при ЭКГ-исследовании выраженной гипертрофии левого желудочка и ангиопатии сосудов сетчатки глаза. Именно поэтому, исходя из серии работ Лебедева и сотр. [3—5], мы решили исследовать возможность применения нового метода транскраниальной электростимуляции (ТЭС) опиоидных систем мозга для восстановления центральной регуляции гемодинамики.

Нами проведено лечение 43 человек, из которых 28 человек (1-я группа) страдали нейроциркуляторной дистонией и 15 человек (2-я группа) — преимущественным повышением систолического артериального давления вследствие атеросклероза сосудов головного мозга. В 1-й группе возраст больных колебался от 16 до 64 лет, среди них было 65% женщин. Во 2-й группе возраст больных колебался от 62 до 85 лет и женщин было 93%.

Курс лечения состоял из 7—10 процедур и осуществлялся аппаратом «Трансаир-2». Воздействие производили через фронто-мас-тоидальные электроды импульсным током частотой 77 Гц, длительностью импульса 3,5 мс и силой тока до 4 мА.

Для больных 1-й группы было характерно наличие неустойчивости сосудистого тонуса, недостаточности вегетативного обеспечения функций, неврозоподобные расстройства, которые были объективизированы при использовании ЭЭГ и РЭП Во 2-й группе до начала лечения зарегистрировано стойкое повышение АД: максимальные величины АД — 250/110 мм рт. ст., минимальные величины АД — 160/90 мм рт. ст. В среднем уровень систолического АД составил 177,3 мм рт. ст., диастолического — 98,67 мм рт. ст. Кроме того, у

7	больных этой группы наблюдали боли в коленных и тазобедренных суставах, у 2 больных — боли в позвоночнике. У 12 больных имелось ограничение физической активности (вялость, сонливость).

В результате проведенного лечения ТЭС у 80% больных 1-й группы имело место выраженное улучшение самочувствия. Статистически достоверно улучшились показатели, полученные с использованием визуальной аналоговой шкалы [5]. Было обнаружено снижение ее показателей от 32,0±3,17 до 14,0±1,55% (р<0,05). У 15 человек этой группы систолическое АД снизилось со 132,9±5,0 до 110,7±2,5 мм рт. ст., диастолическое — с 89,3±1,9 до 74,8±3,1 мм рт. ст. (р<0,05). У 10 человек с выявленной асимметрией АД под воздействием курса ТЭС артериальная асимметрия исчезла: с 7,82±1,06 мм рт. ст. она снизилась до 0,61±0,39 мм рт. ст. (р < 001). При исследовании термоасимметрии было обнаружено ее достоверное снижение с 0,69±0,1 до 0,3±0,07°С (р<0,05). Проведенное после лечения обследование 23 больных выявило значительное улучшение показателей ЭЭГ и РЭГ.

Во 2-й группе пациентов положительный эффект лечения отмечен у всех 15 больных. Уже после первого сеанса они отмечали значительное повышение физической активности, улучшение настроения, нормализацию сна. После проведенной терапии прекратились головные боли у 12, а у 3 больных они значительно снизились. К концу лечения средние величины систолического АД составили 126,67 мм рт. ст., диастолического — 72,33 мм рт. ст. (р < 0,01). При этом, несмотря на относительно быстрый и выраженный гипотензивный эффект, перепады АД от высоких до нормальных величин переносились больными спокойно.

Катамнез прослежен нами у 20 человек 1-й группы в течение 1 года. Стойкий положительный эффект у 15 человек длился в течение всего периода наблюдения, а у 5 человек в течение полугода, причем ухудшение самочувствия было связано со значительными нервно-психическими перегрузками. Катамнестические наблюдения за больными 2-й группы проводили в течение полугода.

8	85% случаев ремиссия все это время сохранялась, а в 15% случаев наблюдали повышение АД, но клиническая картина заболевания

была менее выраженной, чем до курса ТЭС и легче стала поддаваться коррекции.

Таким образом, в этой работе сопоставлено два типа возникающих гипертензий. С одной стороны, это нейроциркулятор-ная дистония с преобладанием гипертензий, а с другой — симптоматическая АГ, возникающая у пожилых людей. Известно, что нейроциркуляторная дистония по гипертензионному типу при неблагополучных условиях жизни (частых стрессовых ситуациях, невозможности полноценного ночного отдыха, постоянного переутомления) является предшественником гипертонической болезни. Дестабилизация нервных механизмов регуляции кровообращения превращается при этом в фактор расшатывания филогенетически более древних систем, которые регулируют уровень системной и органной гемодинамики.

Исходя из наблюдаемых нами положительных эффектов ТЭС, можно предположить, что трехкратное увеличение в крови бета-эндорфина, возникающее при ТЭС с использованной нами силой тока, вызывает ослабление как стимулирующих, так и тормозящих влияний на вазомоторные бульбо-спинальные нейроны, расположенные в вентро-латеральной области продолговатого мозга. Вместе с тем известно, что эти нейроны обладают свойством авторитмичности. Поэтому ослабление поступающих к ним возбуждающих или тормозящих влияний способствует выявлению собственной ритмики этих нейронов [6].

Таков предположительный механизм нормализации вазомоторной регуляции при активации опиоидной системы мозга. Полученные нами данные позволяют также предположить, что у пожилых людей с АГ эта гипертензия обусловлена не только стойкими органическими изменениями, но и функциональными нарушениями вегетативной нервной системы, исходящими из стволовых и кор-ково-подкорковых структур мозга.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Гогин Е. Е., Сененко А. Н., Тюрин Е. И. Артериальные гипертензий. Л., 1983.

2.	Мясников А. Л. Гипертоническая болезнь и атеросклероз. М., 1965.

3.	Лебедев В. Р., Кацнельсон Я. С. и др. // Физиол. журн. СССР. 59(8): 1120-1123, 1983.

4.	Айрапетов Л.Н., Зайчик A.M., Лебедев В. Р. и др. // Физиол. журн. СССР. 71(1): 56-64, 1985.

5.	Акимов Г.А., Заболотных В.А., Лебедев В.П. и др. // Журн. невропатол., психиатр. 91(7): 75—78, 1991.

6.	Лебедев В. П., Фан А. В. и др. // Физиология человека. 17(3): 41-46, 1991.

44. ТРАНСКРАНИАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОВОЗДЕЙСТВИЕ В ЛЕЧЕНИИ ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ

АКИМОВ Г. А., ЗАБОЛОТНЫХ В. А., ЛЕБЕДЕВ В. П., ЗАБОЛОТНЫХ И. И., ЧУПРАСОВА Т. В., АФОШИН С. А., РОЗАНОВ СИ., КАССИН П. Л., ВУНШ И. Г., ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ СЛ., ЕФИМОВА И.Е.,

БРОВИН А. Н.

Военно-медицинская академия, Институт усовершенствования врачей-экспертов,

Санкт-Петербург

Ранее было показано [1, 16], что применение нового метода транскраниальной электроанальгезии (ТЭА) приводит к снижению болевой чувствительности и сопровождается выраженным анальгетическим последействием. В ряде работ [1, 6, 9, 10, 23—25] продемонстрирована высокая эффективность этого метода и его безопасность при купировании болевых синдромов различного генеза. Получены данные об ускорении заживления ран при ТЭА [12, 13] Метод был использован как основной компонент обезболивания при оперативных вмешательствах на сердце, легких, желудочно-кишечном тракте, при которых общие анестетики применялись в малых дозах лишь для включения сознания больных [18, 20].

Задачей нашей работы было изучение возможности использования транскраниального электровоздействия (ТЭВ) для лечения начальных проявлений патологии лимбико-ретикулярного комплекса, выражающихся в синдроме вегетативной дистонии (СВД), а также расстройствах невротического круга, для которых СВД очень характерен [4, 5]

Сущность метода ТЭВ заключается в суммарном воздействии постоянного тока и прямоугольных импульсов (частота 75—80 Гц, длительность 3—4 мс) на головной мозг через покровы черепа. Действие осуществляется прямоугольными импульсами, а постоянный ток блокирует судорожные эффекты.

Обследовано и прошло лечение с помощью ТЭВ 189 больных. Они были разделены на 3 группы. В 1-й группе, состоящей из 114 человек, ТЭВ проводили в комбинации с обычной фармако-

терапией. Во 2-й группе, состоящей из 61 человека, лечение осуществляли только с помощью ТЭВ. 3-я группа (14 человек) была контрольной, т.е. группой обычного лечения. Вместо ТЭВ им назначали легкое раздражение кожи постоянным током («плацебо»). Во всех группах основными диагнозами были вегетососу-дистая дистония, неврастения, астеноневротический синдром, являющийся следствием черепно-мозговой травмы или нейро-инфекции.

Для проведения ТЭВ использовали модифицированный аппарат «Электронаркон-1», у которого были увеличены длительность прямоугольного импульса (до 4 мс) и величина выходного тока. Отрицательный электрод накладывали на лоб, а сдвоенные положительные электроды — на сосцевидные отростки. Для предупреждения ожогов кожи, которые могут быть вызваны током, использовали прокладки, состоящие из 16 слоев белой фланели и смоченные теплой водой. Вначале включали постоянный ток, медленно в течение 1—2 мин доводя его силу, до 3—4 мА, а затем импульсный ток, при действии которого у пациента возникали ощущения давления, покалывания, вибрации. Силу импульсного тока постепенно в течение 1—2 мин увеличивали до максимально переносимой, т.е. еще на 1—1,5 мА. По ходу процедуры, продолжавшейся 30 мин, указанные ощущения уменьшались, и это позволяло несколько увеличить силу импульсного тока.

Процедуры ТЭВ проводили через день, курс лечения состоял из 7—10 сеансов. Кроме обычных клинических и дополнительных исследований, всем больным измеряли пульс и артериальное давление (АД) на обеих руках по методу Короткова и вычисляли среднее динамическое давление (СДД) по формуле Хикема. При наличии повышенного АД норму СДД для соответствующей возрастной группы принимали за 100% и по отношению к ней рассчитывали динамику СДД в процессе лечения. В случае различной АД на руках разницу СДД выражали в мм ртутного столба. До и после каждой процедуры проводилось исследование термоасимметрии [11]. Средняя величина из 5 разных температур (на мочках уха, правертебральных точках на уровне С7, над лучезапястными, коленными и голеностопными суставами) служила обобщенной характеристикой термоасимметрии.

Во всех случаях до и после проведения процедуры ТЭВ проводилась общая оценка боли (ООБ) с использованием визуальной аналоговой шкалы по Мелзаку [22], где за 100% принимали максимальную боль, которую пациент испытывал ранее. Тем же способом осуществляли общую оценку самочувствия (ООС), причем за 100% принимали самое плохое самочувствие, которое больной испытывал в течение жизни. Полученные данные обрабатывали на ЭВМ, а также методом вариационной статистики в модификации Толоконцева [26] или же использовали непараметрические критерии статистической зависимости двух выборок [7].

В результате проведенного курса лечения с помощью ТЭВ у 94 человек (83%) 1-й группы и 50 человек (80,3%) 2-й группы была обнаружена выраженная положительная динамика: улучшились самочувствие и настроение, исчезли слабость, раздражительность, утомляемость, головные боли и чувство внутренней дрожи. При этом опенка ООС показала достоверно значимое снижение уровня дискомфорта (табл. 1, 2). При наличии у пациентов болевого синдрома показатели ООБ достоверно снижались (р < 0,001). В ходе исследования было обнаружено достоверное снижение термоасимметрии в 1-й и 2-й группах больных (см. табл. 1, 2). У большинства больных не было значимых различий пульса и АД до и после проведения курса ТЭВ. Вместе с тем из 45 больных 1-й группы с повышенным АД до начала лечения оно нормализовалось (см. табл. 1; р < 0,01). У 46 человек была выявлена разность СДД на обеих руках. До проведения курса ТЭВ она составила 7,82±1,06 мм. рт. ст., после проведения лечения разница СДД на обеих верхних конечностях практически исчезла и составила 0,61±0,34 мм. рт. ст. (р< 0,001).

У 12 больных 1-й и 10 больных 2-й группы исследовали концентрацию р-эндорфина крови [1] до проведения курса, после первой процедуры ТЭВ и после окончания курса лечения. Фоновая концентрация составила 9,11±0,03 пМ/л. После первой процедуры она повысилась до 21,05±3,02 пМ/л. К концу курса лечения ТЭВ концентрация (З-эндорфина нормализовалась и составила 16,9+2,77 пМ/л. В контрольной группе изменение самочувствия хотя и имело некоторую положительную динамику, но было значительно менее выражено и по данным ООС, ООБ и термоасимметрии не было достоверно значимым (см. табл 2; р>0,05).

Катамнез мы проследили у 68 человек в течении 1 года. У 53 человек этой группы (85%) стойкий положительный эффект наблюдался в течение полугода. Ухудшение самочувствия было связано со значительными нервно-психическими перегрузками или повторной черепно-мозговой травмой.

Представленные результаты исследований являются попыткой клинико-физиологического обоснования применения нового лечебного метода ТЭА и, более широко, ТЭВ. В настоящее время можно считать доказанным [16—18], что при воздействии токами, используемыми при ТЭВ, повышается функциональная активность нейронов некоторых ядер гипоталамуса и околоводопроводного вещества и устраняется активация нейронов некоторых ядер продолговатого мозга, таламуса и корковых структур, вызываемая болевым раздражением [30]. Показана также роль Р-эндорфина, продуцируемого гипофизом и являющегося основным источником р-эндорфина плазмы [1, 28, 29, 31], а также роль серотонинергических нейронов мозга в реализации эффекта ТЭВ [19].

Изменение показателей ООС, ООБ, СДД, АТС у больных 1-й группы

на протяжении курса ТЭВ

| № процедуры | ООС, % | ООБ, % | ДТ °С | сед, мм рт. ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до ТЭВ | после ТЭВ | до ТЭВ | после ТЭВ | до ТЭВ | после ТЭВ | до ТЭВ | после ТЭВ |
| 1 | 23,96±3,15 | 22,74+3,99 | 33,98+1,95 | 29,08±1,92 | 0,67±0,02 | 0,59±0,03 | 120,35+1,42 | 116,17+1,84 |
| 2 | 23,04±4,07 | 19,28+3,91 | 30,47±1,99 | 24,16±2,04 | 0,69±0,02 | 0,56±0,02 | 113,67+1,23 | 113,05+1,69 |
| 3 | 20,44+3,10 | 18,44±3,35 | 28,58+1,81 | 21,70+2,06 | 0,58+0,02 | 0,54+0,03 | 112,59+1,65 | 109,17+1,64 |
| 4 | 24,47±2,43 | 20,95±4,43 | 27,27+1,89 | 21,83+1,75 | 0,51±0,02 | 0,49±0,02 | 110,56+1,69 | 108,05±2,0 |
| 5 | 19,64+4,17 | 16,30±2,97 | 27,19+2,15 | 20,89+1,99 | 0,56±0,03 | 0,43±0,03 | Ш,64±1,89 | 108,08±1,54 |
| 6 | 19,45±4,74 | 15,54+4,91 | 26,61±2,34 | 17,53+1,80 | 0,49±0,02 | 0,42±0,02 | 107,50±1,29 | 106,63+1,69 |
| 7 | 11,22±2,0 | 8,19+2,7 | 19,01+1,76 | 12,09+1,98 | 0,38±0,03 | 0,33±0,03 | 101,62+2,16 | 99,29+1,53 |

Примечание, р < 0,01. Сравнивались показатели до и после воздействия.

Изменение показателей ООС, ООБ, и AT °С у больных 2-й и 3-й групп

на протяжении курса ТЭВ

| № процедуры | оос, % | ООБ, % | лт °с |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до ТЭВ | после ТЭВ | до ТЭВ | после ТЭВ | до ТЭВ | после ТЭВ |
| 2-я группа |
| 1 | 51,09+3,14 | 48,92+3,14 | 30,98±3,23 | 28,82±3,23 | 0,55±0,034 | 0,48±0,079 |
| 2 | 49,83±3,14 | 45,34+3,14 | 32,97±3,14 | 29,74±3,18 | 0,59±0,034 | 0,41±0,045 |
| 3 | 52,65+3,14 | 46,63±3,14 | 29,54±3,14 | 24,7±3,14 | 0,50+0,025 | 0,39±0,050 |
| 4 | 48,61+3,18 | 47,31±3,18 | 29,24±3,18 | 27,03±3,18 | 0,48±0,046 | 0,36±0,020 |
| 5 | 50,34±2,92 | 47,44±3,21 | 32,84±3,14 | 26,6±2,98 | 0,46±0,019 | 0,35±0,020 |
| 6 | 54,32+3,37 | 50,03±3,35 | 34,31±3,34 | 26,74±3,31 | 0,45±0,025 | 0,33±0,015 |
| 7 | 37,30±3,26 | 35,34±3,42 | 29,70+3,74 | 21,17+3,74 | 0,43±0,025 | 0,28±0,018 |
|  |  | р < 0,01 |  | р < 0,05 |  | р< 0,01 |
| 3-я группа |
| \ | 51,53±3,72 | 47,74±4,04 | 54,54+5,89 | 50,28±6,89 | 0,62+0,12 | 0,58+0, И |
| 2 | 55,67±5,25 | 50,88±4,99 | 47,25+6,62 | 46,97±7,07 | 0,71±0,10 | 0,62±0,81 |
| 3 | 54,36±7,35 | 46,4±7,51 | 51,07±6,12 | 45,47±7,29 | 0,58±0,12 | 0,59±0,14 |
| 4 | 48,46±6,18 | 46,86±7,18 | 46,03±8,62 | 42,73±8,52 | 0,46+0,08 | 0,55±0,15 |
| 5 | 48,4+7,54 | 47,34±8,38 | 43,41 ±9,38 | 46,47±9,74 | 0,54±О,09 | 0,66+0,1 |
| 6 | 45,48±8,28 | 47,32±8,23 | 52,8±10,95 | 52,52±11,23 | 0,69±0,14 | 0,54±0,14 |
| 7 | 46,73±8,56 | 56,88±И,83 | 50,6±12,36 | 52,88113,34 | 0,81±0,16 | 0,63±0,19 |
|  |  | р>0,05 |  | р > 0,05 |  | р>0,05 |

Несмотря не то, что по нозологическим критериям представленный материал является неоднородным (от невроза до последствий черепно-мозговой травмы или нейроинфекций), все эти больные могут быть объединены наличием тех или иных проявлений СВД. При изучении клинико-социальных аспектов цереброваску-лярной заболеваемости было обнаружено [8], что в поликлиниках высок удельный вес синдромальных диагнозов, таких, как нейро-циркуляторная дистония, астеноневротический синдром. 76%, или 11,4 на 1000 жителей, больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга обращаются в поликлинику с начальными проявлениями патологии лимбико-ретикулярного комплекса, и именно в этой группе больных своевременное лечение может оказаться максимально эффективным.

По данным ряда авторов [14, 21, 27], вегетососудистая дистония, нейроциркуляторная дистония, астеноневротический синдром различной этиологии, в том числе при последствиях черепно-мозговой травмы, нейроинфекций и психических травм, приводит к значительной потере трудоспособности. Поэтому широкое внедрение ТЭВ как метод нефармакологического лечения больных с заболеваниями ЦНС и профилактики лекарственной болезни при длительной и избыточной фармакотерапии весьма важно для современной медицины [9, 16, 24].

Говоря о механизмах воздействия ТЭВ, следует иметь в виду, что функциональная классификация нейропептидов выделяет в настоящее время 17 групп нейропептидов, различающихся по функциональным признакам [3]. Среди них по наблюдаемым нами эффектам особо значимыми являются пептиды-анальгетики (эндорфины, энкефалины, киоторфин, динорфин), модуляторы настроения и чувства комфорта (эндорфины, вазопрес-син, меланостатин, тиролиберин), регуляторы температуры тела (эндорфины, бомбезин, вазопрессин, тиролиберин), регуляторы тонуса гладкой мускулатуры (церулеин, ксенопсин, физалемин). Таким образом, изучение реализации положительного влияния ТЭВ открывает перед исследователями широкие перспективы.

В ходе проведенного клинико-физиологического исследования было показано, что применение нового метода транскраниального воздействия у больных с СВД и астеноневротическим синдромом приводит к значительному улучшению общего самочувствия, снижению болевых ощущений, снижению показателей дисбаланса лимбико-ретикулярного комплекса, что выражается в улучшении сосудистой регуляции: нормализации АД, исчезновении асимметрии АД на верхних конечностях и термоасимметрии. Применение ТЭВ позволяет значительно повысить эффективность проводимого лечения в стационаре и поликлинике, так как большинство больных отдают предпочтение физическим методам лечения, считая их более эффективными.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Айрапетов Л.Н., Зайчик А.М., Лебедев В. П. и др. // Физиол. журн. СССР. - 1985.- Т. 71, №1.- С. 56-64.

2.	Акимов Г. А., Волков А. К. // Новый метод транскраниального электрообезболивания. — Л., 1987.— С.

3.	Бахирев В.Д. Клиническая нейрофизиология регулятор-ных пептидов. — Свердловск, 1989.

4.	Вейн А.М., Соловьева А.Д., Колосова О.А. Веге-тососудистая дистония. — М., 1981.

5.	Вейн А. М. // Журн. невропатол. психиатр.— 1989.— №10.- С. 13-19.

6.	Грецов СИ., Кацнельсон Я.С, Кирсанова Г.В. и др. // Там же. - 1987.- № 12.- С. 1800-1804.

7.	Гублер К. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов. — Л., 1978.

8.	Еременко СИ. Клинико-социальные аспекты церебро-васкулярной заболеваемости городского населения: Автореф. дис... канд. мед. наук. — Новосибирск, 1979.

9.	Заболотных В.А., Лебедев В.П., Мишина И.М. и др. // Вопр. курортол.— 1986.— №2.— С. 26—28.

10.	Заболотных В. А, Бровин А. Н., Торопов А. А. и др. // Новый метод транскраниального электрообезболивания.— Л., 1987.- С

11.	Заболотных И.И., Тимесков И. С, Заболотных

B.	А. // Вопр. ревмат.- 1976.- №2.— С. 17-21.

12.	Ильинский О.Б., Спевак СЕ., Лебедев В.П. и др. // Экспериментальная и клиническая фармакология болеутоляющих средств. — Л., 1986.— С 92—93.

13.	Ильинский О. Б. // Проблемы нейрогуморальной регуляции деятельности висцеральных систем. — Л., 1987. — С 53—54.

14.	Карвасарский Б.Д. Неврозы.— М, 1985.

15.	Кацнельсон Л. С, Леоско В. А. // Новый метод транскраниального электрообезболивания. — Л., 1987. — С 20—22.

16.	Лебедев В.П., Кацнельсон Я.С, Леоско В.А. и др. // Физиол. журнал. СССР. - 1983. - Т. 59, № 8. - С. 1120-1123.

17.	Лебедев В. П., Леоско В. А., Фан А. В. и др. // Всесоюзная конф. по физиологии и патологии кортико-висцеральных взаимоотношений, 12-я: Тезисы докладов. — Л., 1986.— С. 269.

18.	Лебедев В.П., Кацнельсон Я.С, Савченко А.В. // Новый метод транскраниального электрообезболивания. — Л., 1987.- С. 9-10.

19.	Лебедев В. П., Айрапетов Л.Н., Кацнельсон Я. С. и др. // Там же. — С. 12—14.

20.	Леоско В. А., Кацнельсон Я. С, Лебедев В. П. и др. // Теория и практика рефлексотерапии,— Л.5  1984.—

C.	204-209.

21.	Маколкин В.И., Аббакумов С.А Нейроциркулятор-ная дистония в терапевтической практике. — М., 1985.

22.	Мелзак Р. Загадка боли.— М., 1981.

23.	Скоромец А.А., Кирсанова Г.В., Войтенко Р.И. и др. // Экспериментальная и клиническая фармакология болеутоляющих средств. — Л., 1986.— С. 117—118.

24.	Способ лечения нейроциркуляторной дистонии. А с. 1389780 СССР / Заболотных В. А, Заболотных И. И., Лебедев В. П. // Б. И. - 1988. - № 15. - С. 19.

25.	Способ стимуляции антиноцицептивной системы. А. с. 1522500 СССР /Лебедев В. П., Ильинский О. Б., Савченко А. Б. и др.

26.	Толоконцев Н.А // Совещание по применению математических методов в биологии, 3-я: Тезисы докладов.— Л., 1961.- С. 83-85.

27.	Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства. — М., 1986.

28.	Belanger A.F. // Physiotherapy. - 1985.- Vol. 37. №3 -P. 163-168.

29.	Jensen T.S., Yakasi T. L, / Brit. Res.- 1986.-Vol. 363, №1.- P. 93-113.

30.	Lebedev V. P., Kaznelson Ya. S., Fan A B.//Function of the Ventrolateral Medulla in the Control of Circulation. — London. 1988.- P. 21.

31.	Morris R. // Neuropharmacology. — 1984. — Vol. 23, № 5. — P. 497-504.

45. НАБЛЮДЕНИЯ ПО КОРРЕКЦИИ ПРЕКЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ МЕТОДОМ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ

ПОЛИКЛИНИКИ

ВОЛКОВ А. К.

Центр транскраниальной электростимуляции Института физиологии им. И. П. Павлова, Санкт-Петербург

Опыт применения транскраниальной электростимуляции (ТЭС) по методу, разработанному в Институте физиологии им. И. П. Павлова РАН, показал его высокую эффективность при лечении многих патологических состояний, в том числе и в климактерическом периоде у женщин.

Как известно, климактерический период у женщин охватывает возраст от 45 до 60 лет и характеризуется постепенным прекращением менструальной функции, а затем и гормональной функции яичников на фоне общих возрастных изменений организма. Этот период неразрывно связан с процессом старения как корковых нервных центров, так и гипоталамических структур, которые осуществляют регуляцию деятельности гипофиза и яичников.

В нейроэндокринной системе происходят важные изменения, связанные со снижением реактивности яичников на гонадотроп-ные стимулы из гипоталамо-гипофизарной системы, возникающие вследствие снижения эстрогенных влияний яичников, дисрегуля-ции вегетативных центров, повышенной возбудимости симпатических центров и лабильности вазомоторной системы.

Первая фаза климактерического периода наступает в возрасте около 45 лет (42—55 лет). Типичной особенностью изменений менструальной функции в этом периоде являются нарушения ритма и продолжительности менструального цикла и постепенный переход от двухфазного (с овуляцией) к однофазному (ановуляторно-му) циклу. Время наступления второй фазы климактерического периода колеблется в довольно широких пределах даже у совершенно здоровых женщин. При некоторых заболеваниях (гипертоническая болезнь, миома матки и др.) продолжительность преме-нопаузы достигает 3—3,5 лет.

В пременопаузе снижается уровень гормональной секреции в остаточных фолликулах яичников, на начальных этапах снижается концентрация в плазме крови эстрадиола при неизменной продукции желтым телом прогестерона, позднее происходит снижение продукции каждого из этих гормонов. Прогрессирующие снижение образования эстрогенов в переходном возрасте сопровождается нарушением влияния последних на гипоталамо-гипофизарную систему, т. е. прекращением влияния яичниковых стероидов на гипоталамические центры. Это вызывает усиление циклической продукции гипоталамический нейрогормонов (либеринов) и гонадотропных гормонов передней доли гипофиза (иногда в 10 раз).

При осложненном течении климактерического периода развивается климактерический синдром (КС), который характеризуется приливами жара к лицу, голове, шее, верхней части туловища, учащенным сердцебиением, головокружениями, потливостью, нарушением сна, общей слабостью, повышенной утомляемостью, эмоциональной лабильностью, ухудшением памяти, головными болями. Различные по степени тяжести проявления КС обнаруживаются более чем у трети женщин старше 45 лет. При тяжелой степени КС может наблюдаться полная потеря работоспособности. КС часто сопровождается психическими расстройствами, неустойчивостью настроения, кардиопатией, фобиями, сенестопатиями. Часто КС сочетается с имевшимися ранее заболеваниями, что осложняет диагностику и затрудняет лечение.

Клиника КС обусловлена повышенной возбудимостью гипота-ламических структур и повышенным образованием гонадотропных гормонов. Приливы жара являются пароксизмальными вегетативными симпатико-тоническими проявлениями, которые сопровождаются центральной гипертермией и спастическими состояниями в капиллярах.

Таким образом, КС является сложным и разнообразным симп-томокомплексом нейроэндокринных, вегетативных и психических нарушений разной степени выраженности. Клинические проявления этих нарушений требуют корректирующего лечения.

У нас имеется опыт лечения с помощью метода ТЭС 55 женщин с КС разной степени тяжести. Возраст женщин от 42 до 60 лет.

У 40 женщин КС сочетался с болевыми синдромами на фоне имевшихся ранее хронических заболеваний нервной системы: в 23 случаях — это головные боли, в 17 случаях — боли другой локализации. У 15 женщин КС протекал по типу климактерического невроза с астеническими, депрессивными и вегетативными нарушениями. Характерной особенностью клинической картины этих нарушений являлась их лабильность.

Все женщины дали согласие на применение метода ТЭС и все закончили полный курс лечения, состоявший из 10—25 сеансов. ТЭС проводилась без учета фазы менструального цикла ежедневно

или через день; продолжительность каждого сеанса — 30 минут. В тяжелых случаях курс лечения повторялся через 1—2 месяца.

В результате проведенного лечения улучшение состояния здоровья отмечено у 51 женщины (из них значительное улучшение у 26 женщин), что составляет 90% всех пациенток. Улучшение клинического состояния выражалось в полном купировании или значительном уменьшении интенсивности болевых синдромов, уменьшением интенсивности и частоты приливов, повышением устойчивости к стрессам, уменьшением эмоциональной лабильности, улучшением настроения.

Как правило, приливы становились менее интенсивными после 3 сеанса ТЭС, улучшение настроения отмечалось после 5—7 сеансов. В отдельных случаях отмечено восстановление ритма менструаций на фоне улучшения общего состояния в первой фазе климактерического периода.

Пример. Пациентка Н. П., 52 лет. Климактерический синдром тяжелой степени. Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь II стадии, инфекционно-аллергический полиартрит, церебральный арахноидит, распространенный остеохондроз позвоночника с болевым синдромом, ожирение 1—2 степени. Почти полная потеря трудоспособности. Менструации нерегулярные с 49 лет. При обращении жалобы на постоянные головные боли, общую слабость, боли в спине, суставах, сердцебиения, одышку, частые приливы к голове и чувство жара, неустойчивость настроения, значительное снижение работоспособности. Исследовано содержание половых гормонов в плазме крови (см. табл. 1): отмечается значительное снижение концентрации эстрогенов и дигидроэпиандрос-тендиола (ДГЭА). Проведен курс лечения методом ТЭС из 25 сеансов. Сеансы проводились ежедневно и через 1—2 дня.

Таблица 1

Динамика изменения концентрации половых гормонов в плазме крови при лечении методом ТЭС.

Пациентка Н. П., 52 года

| № п/п | Гормоны | Концентрация (нмоль/л) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до лечения | после лечения |
| 1 | прогестерон | 0,4 | 1,2 |
| 2 | тестостерон | 0,22 | 0,2 |
| 3 | эстрадиол | 24,0 | 60,0 |
| 4 | ДГЭА | 4,8 | 10,0 |

В результате проведенного лечения отмечается полное купирование головной боли, значительное уменьшение болей в спине и суставах, стабилизация А/Д на уровне 130/80—140/90 мм рт. ст., уменьшение частоты и интенсивности приливов, улучшение на-

строения, повышение работоспособности. Восстановился ритм менструаций на 2 месяца, затем они прекратились. Снизился вес тела на 11 кг за 2 месяца.

Таким образом, данный конкретный пример и клинические результаты лечения позволяют сделать вывод, что применение метода ТЭС помогает сгладить клинику климактерического синдрома, улучшить основные функции организма, повысить жизненный тонус.

В заключение хочется обратить внимание, что при соблюдении методики применения, индивидуальном подходе лечение методом ТЭС отрицательных побочных эффектов не вызывает. Метод ТЭС успешно сочетается с другими методами лечения — рефлексотерапией, медикаментозным лечением и др.

Следует обратить внимание, что при некоторых патологических состояниях метод ТЭС является методом выбора. Это относится к полиаллергиям, непереносимости лекарственных средств, противопоказанию к применению некоторых методов лечения.

46. ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ОПИОИДНЫХ СИСТЕМ НА РЕПАРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

ГОЛИКОВ А. П., ПАВЛОВ В. А., КАРЕВ В. А., ПОЛУМИСКОВ В. Ю., ЛЕБЕДЕВ В. П., КАЦНЕЛЬСОН Я. С,

ТРОФИМОВ А. К., ИЛЬИНСКИЙ О. Б.

НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Москва

Установлено, что некоторые синтетические аналоги лей-энкефалина оказывают мембранопротекторное действие и способны стимулировать процессы репаративной регенерации. Это явилось поводом для изучения их лечебных свойств при инфаркте миокарда (ИМ). Результаты экспериментальных наблюдений показали, что введение синтетических опиоидных пептидов способствует стабилизации конечной величины некротического очага и ускорению его заживления [2]. Действие опиоидных пептидов реализуется как через центральную нервную систему, так и путем прямого воздействия на миокард [6,7]. Использование экзогенно вводимых опиоидных пептидов оправдано также тем, что концентрация эндогенных опиоидных пептидов в крови у больных острым ИМ снижена [5,10].

Известно, что повышение уровня циркулирующих в организме опиоидных пептидов может быть достигнуто не только путем их экзогенного введения, но и активацией эндогенных опиоидных систем с помощью транскраниальной электростимуляции (ТКЭС), вызывающий выброс опиоидных пептидов, в частности р-эндорфина, в ликвор и кровь [1,3].

Цель настоящей работы — изучение течения репаративных процессов у больных ИМ на фоне стимуляции эндогенных опиоидных систем методом ТКЭС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 63 больных первичным крупноочаговым ИМ, поступивших в клинику не позднее 6 ч от начала ангинозного приступа. Из них 23 человека (20 мужчин и 3 женщины, средний воз-

раст 55,6±1,6 года, передняя локализация ИМ у 70%, задняя — у 30%) при поступлении и далее ежедневно в течение 15 сут. кроме общепринятой симптоматической терапии, получали лечение ТКЭС. Сеансы проводили 25—30 мин, силу тока подбирали с учетом индивидуальной переносимости больных (от 6 до 10 мА, в среднем 7 мА). Постоянными оставались частота (77 Гц) и длительность прямоугольных импульсов (3,5—4 мс), а также соотношение между постоянным и средним значением импульсного тока (2:1).

Контрольную группу составили остальные 40 больных (34 мужчины и 6 женщин, средний возраст 54,5+11,8 года, 77,5% с передней локализацией ИМ, 22,5% с задней), получавших общепринятую комплексную симптоматическую терапию (антикоагулянты, антиагреганты, поляризующую смесь, вазодилататоры, антиаритмические средства). По клинико-анамнестическим данным обе группы были сопоставимыми.

Для оценки формирования очага некроза и развития компенсаторной гипертрофии миокарда (КГМ) у больных с передней локализацией ИМ использовали метод прекордиального электрокар-диотопографирования (ЭКТПГ) по методике P. Maroko и соавт.

(1972) в модификации А.В.Виноградова и соавт. (1981). Массу жизнеспособного миокарда оценивали по величине суммарной амплитуды зубцов Q и комплексов QS (LSQ+ISQS, mm2), о степени ишемического повреждения судили по суммарному подъему сегмента ST над изоэлектрической линией (1ST, mm). Съемку ЭКТПГ проводили при поступлении, после сеанса ТКЭС (в контрольной группе после введения поляризующей смеси), на 2, 3, 5, 10, 25 сутки ИМ. В эти же сроки методом фазового анализа сердечной деятельности определяли скорость повышения давления в левом желудочке сердца в фазу изометрического сокращения (dp/dt, % к должной величине) по методике А. П. Голикова и соавт. (1981). Показатели записывали на аппарате «Mingograf-4» (фирма «Siemens», ФРГ).

О метаболизме коллагена, отражающем формирование постинфарктного рубца, судили по динамике содержания белково-связан-ного оксипролина (БСО, мкмоль/л) в плазме крови. Этот показатель определяли при поступлении на 5, 10, 15, 20, 25-е сутки ИМ по методике А. А. Креля и Л. Н. Фурцевой (1968 г.). Нормальный уровень БСО у 22 здоровых лиц составил 61,5±2,6 мкмоль/л.

Концентрацию р-эндорфина в плазме крови больных ИМ изучали при поступлении, после ТКЭС (в контрольной группе после введения поляризующей смеси), на 2, 3, 5-е сутки ИМ радиоим-мунохимическим методом с использованием набора реактивов «Im-muno Nuclear Согр» (США). В группе из 15 больных ИБС без ИМ уровень р-эндорфина составил 6,4±0,5 пмоль/л.

У всех больных в остром периоде ИМ осуществляли суточное мониторное наблюдение за ритмом сердца. При рецидиве ангиноз-

ных болей, повторном подъеме сегмента ST на ЭКГ и повторном пике активности КФК и MB КФК в крови устанавливали пролонгированное течение заболевания. Для выявления аневризмы сердца перед выпиской из стационара проводили эхокардиографическое исследование или вентрикулографию. Недостаточность кровообращения (НК) делили на умеренную (тахикардия, одышка до 24 в минуту, венозный застой в легких по данным рентгенографии) и выраженную (тахикардия, одышка более 24 в минуту, интерсти-циальный или альвеолярный отек легких по данным рентгенографии).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Как видно из таблицы, величина ISQ+ISQS в остром периоде ИМ в обеих группах была практически одинаковой, однако на 25-е сутки ИМ у больных, леченных ТКЭС, выявлена тенденция к уменьшению размера очага некроза. Так, на 25-е сутки ИМ величина LSQ+ISQS составила 310,2±35 мм2 в контрольной группе. В эти же сроки на фоне терапии ТКЭС наблюдалось быстрое снижение 1ST (различия между группами достоверны на 10-е и 25-е сутки ИМ).

Известно, что подобная динамика показателей ЭКТПГ может быть связана с ускорением формирования постинфарктного рубца [4].

Кроме того, у больных основной группы после периода снижения LRh наблюдалось увеличение этого показателя за счет повышения амплитуды сохранившихся зубцов R и их появления на месте комплексов QS. По-видимому, это связано с восстановлением функции ишемизированных кардиомиоцитов и нарастанием массы внеинфаркгных отделов миокарда в результате гиперплазии внутриклеточных ультраструктур [8,9].

На фоне терапии ТКЭС также отмечены достоверно более высокие значения dp/dt в период со 2-х по 10-е сутки ИМ по сравнению с контролем (см. табл. 1). Улучшение сократительной функции сердца в остром периоде заболевания может быть обусловлено непосредственным влиянием опиоидных пептидов на миокард внеинфарктных отделов сердца [6]. В подостром периоде ИМ повышение сократительной функции сердца, очевидно связана с ускоренным развитием КГМ.

При изучении концентрации БСО в плазме крови у больных ИМ, которым проводилось лечение ТКЭС, обнаружено ее достоверное увеличение по сравнению с контрольной группой в период с 5-х по 15-е сутки заболевания (рис. 1), т.е. как раз в то время, когда больные получали сеансы ТКЭС. Повышение концентрации БСО в крови свидетельствует об интенсификации метаболизма коллагена в организме, в частности об усилении его синтеза.

Динамика показателей прекордиальной электрокардиотопографии и сократительной функции сердца у больных ИМ, леченных ТКЭС (М±т)

| Показатель | Группа больных | Время от начала ИМ, сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 25 |
|  |  | при поступлении | после терапии |  |  |  |  |  |
| EST, мм | I | 67,0±8,2 | 43,8±6,2 | 54,8±6,0 | 62,4±5,6 | 54,7±4,7 | 42,2±6,1 | 19,6+4,2 |
|  | II | 66,3±11,3 | 36,6±6,0 | 40,7±7,3 | 51,7+7,9 | 44,8±8,3 | 22,7±5,8* | 5,2+1,7* |
| ISQ+ISQS, мм2 | I | 157,7+21,3 | 247,8±27,6 | 409,5+29,0 | 410,7±28,9 | 392,5+28,2 | 419,9±35,8 | 403,2±36,5 |
|  | II | 136,0±31,0 | 197,3±28,2 | 376,7±35,1 | 384,7±39,7 | 403,5±39,7 | 393,6+38,1 | 310,2±35,2 |
| ЈRh, мм | I | 124,4±10,0 | 88,9±9,7 | 33,4+4,8 | 35,0+5,6 | 40,6±6,3 | 40,3+7,5 | 33,6±7,6 |
|  | II | 121,0±25,0 | 102,0±21,0 | 74,8±17,9* | 45,8±13,2 | 49,2±13,9 | 77,8±27,0 | 83,3±23,0* |
| dp/dt, % к должной величине | I | 90,4±5,6 | 87,6±7,2 | 58,2±5,5 | 47,7±5,2 | 50,7±3,8 | 65,8±4,3 | 80,9±5,6 |
|  | II | 80,2±6,5 | 102,1±5,4 | 84,1±4,8* | 64,7±5,3* | 71,1+5,4* | 87,9±4,7* | 88,2±5,1 |

Примечание. I — контрольная группа больных ИМ: II — больные ИМ, леченные ТКЭС. Звездочка — достоверное различие по сравнению с контрольной группой (р < 0,05).

Рис. 1. Динамика содержания БСО (в мкмоль/л) в плазме крови больных острым ИМ.

Сплошная линия — больные ИМ (контрольная группа), пунктирная — больные ИМ, которым проводились терапия ТКЭС. Звездочка — достоверность различий между группами (р< 0,005).

i	1	1	i	i	I сутки ИМ

1-е  5-е   10-е   15-е  20-е 25-е

Подобные изменения отражают улучшение функционирования соединительной ткани и ускорение формирования соединительнотканного рубца в области некроза. Таким образом, на фоне ТКЭС у больных ИМ происходит интенсификация репаративных процессов вследствие ускорения формирования постинфарктного рубца и развития КГМ.

С целью уточнения влияния ТКЭС на эндогенные опиоидные системы организма в крови больных ИМ определялась концентрация р-эндорфина. Установлено, что в период с 1-х по 5-е сутки ИМ концентрация р-эндорфина в крови больных контрольной группы была в среднем в 2,9 раза меньше (рис. 2), чем больных ИБС без ИМ (р < 0,01). Уровень р-эндорфина в крови, как правило, был связан с тяжестью состояния больных: при исходно низкой его концентрации наблюдались такие осложнения ИМ, как выраженная НК, пролонгированное течение заболевания, нарушения ритма сердца.

Рис. 2. Концентрация р-эндорфина в плазме крови (в пмоль/л) в разные строки ИМ.

Заштрихованные столбики — больные ИМ (контрольная группа), темные — больные ИМ, леченные ТКЭС, до проведения сеанса, светлые — после проведения сеанса ТКЭС.

В свою очередь стимуляция опиоидных систем ТКЭС вызывало у больных ИМ значительное повышение концентрации р-эндорфина в крови (см. рис. 2). После каждого сеанса ТКЭС уровень р-эндорфина повышался по сравнению с исходной вели-

чиной в среднем в 1,8 раза. Кроме того, становился выше и стационарный уровень р-эндорфина в крови. Так, на 3-й сутки ИМ концентрация р-эндорфина в крови больных, леченных ТКЭС, уже до проведения сеанса была достоверно больше в 1,7 раза, чем у больных контрольной группы, а на 5-е сутки ИМ — больше в 2,4 раза.

Таким образом, повышение концентрации в крови р-эндорфина под действием ТКЭС служит одним из механизмов ускорения репаративных процессов. Аналогичное влияние оказывало в эксперименте введение синтетического опиоидного пептида даларгина. При этом одним из возможных механизмов ускорения формирования постинфарктного рубца под действием даларгина является стимуляция им роста капилляров в области рубца [2].

Улучшение сократительной функции сердца на фоне терапии ТКЭС, стимуляция репаративных процессов, в частности развития КГМ, сопровождались быстрым уменьшением явлений НК. Так, в период с 1-х по 10-е сутки ИМ на фоне общепринятой симптоматической терапии частота выявления признаков НК уменьшалась в 2 раза, тогда как при лечении ТКЭС — в 4 раза. При лечении ТКЭС реже рецидировали ангинозные боли, например на 2-е сутки ИМ рецидивы болей, потребовавшие введения наркотических анальгетиков, были отмечены у 13% больных (в контрольной группе у 28%). Пролонгированное течение ИМ наблюдалось у 8,7% больных (в контроле у 30%). К середине 1-х суток ИМ в группе больных, леченных ТКЭС, желудочковая экстрасистолия была выявлена у 21,7%, предсерд-ная — у 8,7%, в контрольной группе — соответственно у 37,5 и 15%.

ВЫВОДЫ

1.	Транскраниальная электростимуляция способствует ускорению формирования постинфарктного рубца и развития компенсаторной гипертрофии сохранившегося миокарда, что сопровождается улучшением сократительной функции сердца. Включение этого метода в комплексную терапию инфаркта миокарда вызывает улучшение клинического течения заболевания, способствуя уменьшению признаков недостаточности кровообращения, рецидивов ангинозных болей, пролонгированного течения инфаркта миокарда и частоты нарушений ритма.

2.	Одним из основных механизмов стимуляции репаративных процессов при лечении больных инфарктом миокарда с помощью транскраниальной электростимуляции является активация эндогенной опиоидной системы, определяемая по повышению концентрации р-эндорфина в плазме крови.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Айрапетов Л.Н., Зайчик А.М., Трухманов М.С. и др. // Физиол. журн. — 1985. —№ 1. С. 56—63.

2.	Афонская Н.И., Ильинская О.Б., Кондаленко В.Ф. и др. // Бюл. экспер. биол. — 1986.— № 12.— С. 754—757.

3.	Кацнельсон Я.С., Леоско В.А. // Новый метод транскраниального электрообезболивания. — Л., 1987.— С. 20—22.

4.	Николаева Л. Ф., Гуковский Д. Е., Воробьева Л. П. // Метаболизм миокарда. — М., 1977.— С. 170—180.

5.	Слепушкин В.Д., Золоев Г.К., Масенко В. П. и др. // Кардиология.- 1985.- № 12.- С. 105-106.

6.	Gaffrey J.L., Cangl J.F., Jones СЕ. // Amer. J. Physiol. - 1985.- Vol. 248. №3, Pt 2.- P. H382 - H388.

7.	De Jong W., Petty M.A., Sitsen J. M. A. // Chest. — 1983.- Vol. 83, №2.- Suppl.- P. 306-308.

8.	Essen R., Schmidt W., Uebis R. et al. // Brit. Heart J.-1985.-Vol. 54, №1.- P. 6-10.

9.	Richter A., Herlitz J., Hjalmarson A. // Clin. Cardiol. — 1987.-Vol. 10, №1.-P. 16-20.

10.	Stoupel E., Pinchas A., Gilad J. et al. // Ibid. —
1986. — Vol. 9, №9.- P. 409-412.

47. ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОИ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ОПИОИДНЫХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА НА ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ЯЗВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

АЛЕКСАНДРОВА В. А, РЫЧКОВА С. В., ЛЕБЕДЕВ В. П., ЗИЛЬБЕР Ю.Д., СТЕПАНОВА М.В., КИСЕЛЕВ Ю.В.,

КАЦНЕЛЬСОН Я. С, ЛЕВКОВИЧ Ю.И.

Медицинская академия последипломного образования, Институт физиологии им. И. П. Павлова, Объединенная больница № 18 им. М.С.Урицкого,

Санкт-Петербург

ВВЕДЕНИЕ

За последние 10—15 лет сложилось понятие об эндогенной опиоидной системе, под которой подразумевается совокупность эндогенных опиоидных пептидов и их рецепторов [1—3].

В желудочно-кишечном тракте опиаты выделены из нервных волокон в сплетениях Ауэрбаха и Мейсснера [4—5], энкефалинер-гические нейроны идентифицированы в составе блуждающего нерва [6—7]. В антральном отделе желудка энкефалины содержатся в G-клетках, синтезирующих гастрин, а также в ЕС-клетках [8]. Установлено, что опиаты снижают секрецию соляной кислоты и панкреатического сока [9—11], оказывают трофическое и протекторное действие [12—14].

Изучению роли эндогенных опиатов в процессах язвообразова-ния посвящено большое число работ, однако в литературе до сих пор не сложилось единого мнения о функциональной роли агонис-тов и антагонистов опиатных рецепторов в патогенезе язвенных поражений. Многие авторы считают, что антагонисты опиатных рецепторов, в частности налоксон, оказывают цитопротекторное действие и значительно снижают частоту и тяжесть язвенных поражений желудка у крыс [15—16]. Однако D. Могап и соавт. оценивали эффективность налоксона в условиях геморрагического

шока у собак и не отметили выраженной антиульцерогенной активности этого препарата [17]. G. Balint и Т. Nafradi выявили зависимость протекторного действия налоксона от пола животных и модели язвообразования [18]. В то же время из большинства работ следует, что у животных с различными видами экспериментальных язв желудка цитопротекторное действие оказывают не антагонисты, а агонисты опиатных рецепторов. Так, В.А.Виноградов и В. М. Полонский в опытах на крысах с язвами, индуцированными цистеамином [14], S. Ferri и соавт., G. Glavin, A.Ray и соавт. в условиях стресс-индуцированных язв и К. Gyires в опытах с язвами, индуцированными этанолом, показали, что наибольшей антиульцерогенной активностью при центральном и периферическом введении обладают агонисты ц- и 5-опиатных рецепторов [12, 18—20]. В клинической практике начато широкое использование синтетического аналога эндогенного лейцин-энкефалина (D-Ala2-Arg6-лейцин-энкефалин) даларгина в терапии язвенной болезни желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) [21—22].

Есть два пути воздействия на эндогенную опиоидную систему: введение опиатов (или их синтетических аналогов) и стимуляция структур антиноцицептивной системы организма. Транскраниальная электростимуляция (ТЭС), как было доказано в работах В. П. Лебедева и соавт., приводит к активации опиоидергической системы организма. После сеанса ТЭС содержание р-эндорфина в плазме крови возрастает в 2—3 раза, после курса ТЭС происходит достоверное повышение базального уровня эндорфина в крови [23—24].

О.Б.Ильинский и соавт., Г. Н. Акоев и соавт. в эксперименте выявили стимулирующий эффект ТЭС на процессы регенерации нервных стволов и кожных ран спины крыс [25—26]. Мы доказали, что ТЭС тормозит развитие язв в эксперименте [27].

Целью данного исследования было экспериментальное изучение влияния ТЭС на процессы заживления различных видов деструктивных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) у крыс, а также клиническая проверка полученных экспериментальных данных.

МЕТОДЫ

Исследование проведено на 140 крысах-самцах линии Вистар, массой 200-400 г.

За 24 ч до начала эксперимента животных лишали пищи, но доступ к воде оставляли свободным. Для предупреждения копро-фагии крыс на этот период исследований помещали в клетки с решетчатым полом. Всех животных разбивали на три основные группы в зависимости от избранной модели язвообразования. В 1-й группе крыс в качестве стрессорного воздействия использовали частичную иммобилизацию животных в специальных станках при

температуре 4°С в течение 2 ч. Животным 2-й группы под легким эфирным наркозом с помощью зонда однократно внутрижелудочно вводили 96% этанол из расчета 5 мл/кг массы тела. В 3-й группе крысам вводили цистеамина гидрохлорид («Ferak», ФРГ), однократно подкожно в заднюю конечность из расчета 350 мг/кг в 0,5 мл изотонического раствора натрия хлорида.

Методика проведения ТЭС. После легкого эфирного наркоза крыс помещали в специальные станки, обеспечивающие их частичную иммобилизацию. ТЭС проводили с помощью элеклрости-мулятора ТРАНСАИР-2 через подкожные игольчатые электроды, введенные в лобную область (катод) и позади ушных раковин (раздвоенный анод). Электровоздействие осуществляли сочетанием импульсного и непрерывного постоянного тока (частота прямоугольных импульсов 70 Гц, длительность импульса 3,5 мс), при соотношении токов 1:2 и суммарной силе тока 1,2 мА. Средняя длительность процедуры ТЭС составляла 45—50 мин. Именно такой режим электростимуляции, как было показано ранее, максимально ускорял процессы регенерации тканей [25—26].

Опыты во всех группах животных подразделяли на несколько серий, в каждой из которых изучали влияние ТЭС и факторов, усиливающих или ослабляющих ее эффект, на процессы репарации слизистой оболочки желудка (СОЖ) и ДПК.

1.	В первой серии экспериментов язвенные поражения лечили только методом ТЭС — от двух до четырех процедур с интервалом в 24 ч в зависимости от модели язвообразования.

2.	Во второй серии эффективность ТЭС во всех группах животных сравнивали с эффективностью даларгина (синтетического аналога эндогенного опиатного пептида лейцин-энкефалина). Даларгин (ВКНЦ, СССР) вводшш внутримышечно в дозе 10—15 мкг/кг в 0,5 мл изотонического раствора натрия хлорида 1 раз в день в течение 2—4 дней.

3.	В третьей серии изучали сочетанное воздействие ТЭС и даларгина.

4.	В четвертой серии опытов крысам до сеанса ТЭС и во время процедуры вводили налоксон — блокатор опиатных рецепторов («Sigma», США) в дозе 1 мг/кг внутримышечно.

5.	В пятой серии исследовали влияние налоксона (1 мг/кг)на процессы репарации.

6.	Животным шестой серии перед началом каждого сеанса ТЭС внутрибрюшинно вводили блокатор энкефалиназ D-лейцин («Реа-хим», СССР) в дозе 150 мг/кг.

В контрольные группы входили животные с экспериментальными язвами, которым подкожно вводили игольчатые электроды, но элекгровоздействие не осуществляли.

Через 2 ч после окончания экспериментов животных умерщвляли эфиром, комплекс желудок — ДПК извлекали, вскрывали по большой кривизне, промывали теплым изотоническим раствором

натрия хлорида, фиксировали в течении 1—2 мин между предметными стеклами в теплом изотоническом растворе натрия хлорида.

Полученные данные оценивали с помощью индекса язвообра-зования (ИЯ) и среднего числа язвенных поражений на одно животное (СЧЯ):

ИЯ = —.100% , п

СЧЯ = — ,

п

где пя — число животных с язвенными дефектами; п — общее число животных в группе; Бя — сумма язвенных дефектов.

В группе животных с язвами, индуцированными этанолом, оценку результатов исследований проводили по двум показателям: индексу язвообразования (ИЯ) и средней площади поражения (СП), так как в случаях сливных поражений слизистой оболочки, занимающих в среднем 40—70% от общей поверхности желудка, простой подсчет числа язвенных дефектов не может характеризовать распространенность повреждения. Площадь поражения определяли с помощью интерактивного телевизионного метода:

РП - ^ общ -    п    ,

где S06m — суммарная площадь поражения; п — общее число животных в группе.

Статистическая обработка материалов проводилась_с вычислением средней арифметической величины показателей (X), ее средней ошибки (Шх), а также с использованием критериев / Стьюден-та, х2] Пирсона и <р Фишера для определения достоверности различий показателей в сравниваемых группах [28].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Данные экспериментов (табл. 1) показывают, что во всех группах животных ТЭС достоверно снижала на 20—40% частоту язвообразования, от 2 до 5 раз — тяжесть поражения по сравнению с контрольной группой. Следует отметить выраженное лечебное действие ТЭС при язвенных поражениях, индуцированных этанолом, когда язвенные дефекты у животных контрольной группы занимали до 70% поверхности СОЖ. Под воздействием ТЭС ИЯ снизился на 40%, а площадь поражения была в 5 раз меньше, чем в контрольной группе — 30,62±2,44 мм2 и 156,44±12,53 мм2 и 156,44±12,53 мм2 соответственно (р < 0,001).

Эффективность ТЭС во всех группах животных сравнивали с эффективностью воздействия даларгина. Оказалось, что ТЭС по

Влияние ТЭС, даларгина, D-лейцина, налоксона на заживление экспериментальных язв желудка и двенадцатиперстной кишки у крыс

|  |  |  | Экспериментальная модель язвообразования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид воздействия | Стрессорная | Эганоловая | Цистеаминовая I |
|  | п | ИЯ, % | счя | п | ИЯ, % | СП, мм2 | п | ИЯ, % | СЧЯ 1 |
| Контроль | 6 | 83 | 3,5(Ш),80 | 6 | 100 | 156,64±12,53 | 6 | 100 | 8,00±!,78 |
| ТЭС | 7 | 57* | 1,71±0,31* | 5 | 60k | 30,62+2,44* | 5 | 60* | 2,20+0,85* |
| Даларгин | 8 | 63* | 1,20+0,49* | 7 | 85т | 65,38+13,20 | 8 | 75* | 2,00+0,74* |
| ТЭС + даларгин | 7 | 86 | 3,71±0,47т | 5 | 80 | 108,06+8,64*т | 7 | 57* | 2,20±0,94* |
| ТЭС + налоксон | 8 | 75 | 5,25±1,ПТ | 9 | 89^ | П42,04±91,36*т | 6 | 50* | 3,00+0,97* |
| ТЭС + D-лейцин | 7 | 42* | 0,57±0,15*т | 7 | 0 | 0 | 8 | 38* | 0,62+0,12* |
| Налоксон |  |  |  | 7 | 86т | 298,83+23,86*т | 10 | 70* | 3,10+0,61* |

* — р < 0,05 при сравнении с контролем т — р < 0,05 при сравнении с группой ТЭС

своей эффективности не уступает аналогу эндогенных опиатов, а в группе животных с язвами желудка (ЯЖ), индуцированными этанолом, выявилось явное преимущество терапевтического действия ТЭС. Даларгин практически не влиял на процессы репарации СОЖ в этой группе. Показатели ИЯ, СП существенно не отличались от показателей в контрольной группе, что составило для СП 165,38+13,23 мм2 (опыт) и 156,64±12,53 мм2 (контроль) соответственно (р > 0,05). Отсутствие лечебного эффекта даларгина в данном случае, видимо, связано с тем, что в условиях массивного некротического поражения СОЖ воздействие только на периферические опиатные рецепторы является недостаточным, в то время как стимуляция эндогенных опиатных структур имеет явное преимущество. Противоязвенное действие даларгина изучали В. А. Виноградов, В. М. Полонский и другие [14], однако нам не встретились публикации, посвященные изучению влияния даларгина на заживление язв, индуцированных интрагастральным введением веществ, оказывающих некротизирующее действие.

Результаты опытов показали, что сочетанное применение ТЭС и даларгина является нецелесообразным. Комбинированное воздействие этих факторов практически не влияло на процессы заживления у крыс стрессорных язв и ЯЖ, индуцированных этанолом; ИЯ, СЧЯ и СП у животных этих групп не отличались от показателей в контрольной группе (р>0,05). При лечении цистеаминовых экспериментальных язв сочетание ТЭС и даларгина оказалось менее эффективным, чем воздействие каждого из этих факторов в отдельности. Снижение противоязвенного действия ТЭС в сочетании в даларгином может быть обусловлено конкурентными взаимоотношениями эндогенных опиатов и экзогенно введенных их синтетических аналогов или, возможно, разнонаправленным эффектом стимуляции периферических опиатных рецепторов 5-типа (даларгином) и центральных опиатных рецепторов, преимущественно ц-типа (ТЭС).

Налоксон (антагонист опиатных рецепторов) не только блокировал, но и извращал действие ТЭС. Так, при стрессорном воздействии в условиях блокады ТЭС налоксоном повышалась частота и тяжесть поражения до уровня контрольной группы (р > 0,05), а у крыс с ЯЖ, индуцированными этанолом, тяжесть поражения (СП), по сравнению с животными контрольной группы, возросла более чем в 7 раз, а по сравнению с животными, получавшими ТЭС, более чем в 38 раз (р < 0,001). В группе крыс с цистеаминовыми ЯЖ и ДПК реверсии эффекта ТЭС налоксоном не получено.

Введение животным в зависимости от модели язвообразования только налоксона оказывало разнонаправленное действие; при язвах, индуцированных цистеамином, налоксон достоверно снижал частоту и тяжесть язвенных поражений по сравнению с контролем. Показатели ИЯ и СЧЯ в этой группе практически не отличались от таковых у животных, получавших ТЭС или даларгин (р > 0,05). При экспериментальных язвах, индуцированных этанолом, налок-

сон, наоборот, усугублял течение язвенного процесса, что выражалось в повышении ИЯ до значений в контрольной группе (р > 0,05), а СП превышала таковую в контроле примерно в 2 раза (р < 0,001).

Введение ингибитора энкефалиназ D-лейцина значительно усиливало репаративный эффект ТЭС. При сочетанном воздействии ТЭС и D-лейцина ИЯ снизился в среднем на 50%, а тяжесть поражения (СЧЯ) уменьшилась в 6—10 раз в группах крыс со стрес-сорными и цистеаминовыми язвами, по сравнению с контролем. Эффективность сочетанного применения ТЭС и D-лейцина примерно в 2—3 раза превышала эффективность моновоздействия ТЭС (р < 0,005). А в группе крыс с язвами, индуцированными этанолом, после курса лечения ТЭС совместно с D-лейцином язвенные поражения СОЖ вообще не были выявлены. У всех животных этой группы отмечались только признаки гастрита. Возрастание протекторной роли ТЭС при введении D-лейцина может, с одной стороны, свидетельствовать об участии не только (5-эндорфинов, но и энкефалинов в механизмах реализации лечебного действия ТЭС. С другой стороны, это может быть связано с усилением периферического эффекта ТЭС, поскольку известно, что D-лейцин у крыс через гематоэнцефалический барьер не проникает [23].

Полученные экспериментальные данные позволили испытать ТЭС в комплексном лечении больных ЯБЖ и ЯБДК. ТЭС применяли под постоянным эндоскопическим контролем у 202 больных в возрасте от 18 до 24 лет. Больные ЯБДК и ЯБЖ были разделены на 2 группы. В первую группу входили пациенты, получавшие традиционную терапию и ТЭС. Варианты применения ТЭС были следующие: 1) ежедневное лечение методом ТЭС, курс лечения 7— 10 процедур; 2) ежедневные 2-кратные сеансы ТЭС, курс лечения 8—20 процедур.

ТЭС осуществляли электростимулятором ТРАНСАИР-2 сочетанием постоянного и импульсного токов при лобно-мастоидаль-ном расположении электродов. Длительность процедуры составляла 20 — 30 мин.

Вторая группа (контрольная) — 70 больных, которые находились на традиционном медикаментозном лечении (антацидные, антисекреторные, спазмолитические препараты в сочетании с репа-рантами).

Обследование больных включало общеклинический осмотр, определение биохимических параметров белкового, жирового, углеводного обмена, оценку состояния вегетативной нервной системы. Кислотную продукцию желудка исследовали методом фракционного зондирования. Диагноз был верифицирован методом фиброга-стродуоденоскопии. У больных эндоскопический осмотр проводили с интервалом в 10—12 дней. Определяли площади язвенных дефектов при каждой эндоскопии. Скорость заживления язвенных дефектов выражали в мм2/сут. У части больных (72%) в динамике определяли содержание р-эндорфина и гастрина в плазме крови.

У всех пациентов под влиянием проводимого лечения были получены положительные результаты. Однако в группе больных, которых лечили методом ТЭС, эффективность терапии была выше. Состояние полной клинико-лабораторной ремиссии удалось получить к 82% случаев, а в контрольных группах в среднем у 60% больных. Динамика исчезновения болевого синдрома была также различной. Так, спонтанные боли в животе и диспепсические расстройства исчезали после 2—3 процедур ТЭС, а при обычном лечении через 5—6 дней. Болезненность при пальпации исчезала после 5—6 процедур ТЭС, а при обычном лечении — на 10—14-й день, отмечались также более быстрая нормализация аппетита и исчезновение астеновегетативного синдрома.

Установлено, что под влиянием ТЭС происходило существенное ускорение заживления язвенных дефектов. Так, при традиционном лечении средняя скорость заживления ЯБЖ и ЯБДК составляла соответственно 1,17+0,23 мм2/сут и 1,76±0,58 мм2/сут, а при лечении ежедневными однократными сеансами ТЭС скорость заживления возрастала соответственно до 3,05± 0,28 мм2/сут и 2,39±0,3 мм2/сут, ежедневными двукратными сеансами ТЭС — до 4,15±0,28 мм2/сут и 3,7±0,37 мм2/сут, т.е. заживление происходило соответственно в 3,55 и 2,1 раза быстрее.

Исходное содержание р-эндорфина в плазме крови (табл. 2) у больных ЯБЖ и ЯБДК было примерно одинаковым (8,52±1,08 пмоль/л и 9,21+1,03 пмоль/л). После сеанса ТЭС у больных язвенной болезнью отмечалось значительное повышение содержания (J-эндор-финов (р< 0,001). Стационарное содержание р-эндорфинов практически у всех больных после курса лечения возросло примерно в 1,5 раза (р < 0,05).

Содержание гастрина у больных ЯБЖ и ЯБДК колебалось в пределах 29,9±126,4 нг/л. Для изучения возможной взаимосвязи изменений концентрации Р-эндорфина и гастрина в плазме крови больные по исходному содержанию гастрина были разделены на 3 группы: с низким одержанием (до 50 нг/л), средним (до 90 нг/л) и высоким (более 90 нг/л). У больных с низким содержанием гастрина под влиянием ТЭС его содержание возрастало в среднем с 36,45± 6,57 до 50,72±12,83 нг/л. При этом отмечена сильная прямая корреляция увеличения содержания гастрина и Р-эндорфина (г = +0,93). Наоборот, при высоком исходном содержании гастрина под влиянием ТЭС происходило снижение его с 103,62±14,03 до 83,26+14,51 нг/л и отмечалась обратная корреляция между изменениями концентрации Р-эндорфина и гастрина (г = -0,67). В целом, у обследованных больных отмечена тенденция к снижению содержания гастрина (в среднем с 21,03+ 16,58 до 66,85+11,25 нг/л). Таким образом, у обследованных больных после курса лечения с применением ТЭС отмечается отчетливая тенденция к нормализации содержания гастрина в сыворотке крови.

Соотношение содержания гастрина и (3-эндорфи..и в плазме крови у больных язвенной болезнью и двенадцатиперстной кишки,

получавших лечение методом ТЭС

| Группа больных | Гастрин, нг/л | р-эндорфин, пмоль/л | г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До лечения | После 1 сеанса ТЭС | После курса ТЭС | До лечения | После 1 сеанса ТЭС | После курса ТЭС |  |
| Больные с исходно низким содержанием гастрина, до 50 нг/л | 36,45±6,59 | 50,55±8,95 | 50,72±12,83 | 8,96+1,39 | 18,75±4,65 | 15,45±4,03 | +0,93 |
| Больные со средним содержанием гастрина, от 50 до 90 нг/л | 74,12±7,15 | 61,04±4,48 | 62,45±5,61 | 8,92±1,14 | 18,74+3,15 | 15,33±4,11 |  |
| Больные с исходно высоким содержанием гастрина, выше 90 нг/л | 103,62+14,03 | 79,36±12,87 | 83,26±14,87 | 11,17±1,36 | 25,20+5,98 | 19,46±4,84 | -0,67 |

выводы

1.	Транскраниальная электростимуляция опиоидных структур мозга оказывает протекторное действие и стимулирует процессы репарации слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки в условиях эксперимента вне зависимости от модели язвообразования.

2.	Эффективность неинвазивной стимуляции опиоидных структур мозга при лечении экспериментальных язв желудка различных вариантов сопоставима с эффективностью синтетического аналога эндогенного лейцин-энкефалина (даларгина) и превосходит ее в случае лечения повреждений слизистой оболочки желудка у крыс, индуцированных этанолом. Введение ингибитора энкефа-линаз D-лейцина значительно потенцирует репаративный эффект у ТЭС.

3.	Сочетание ТЭС и даларгина нецелесообразно при лечении язвенных поражений слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

4.	Блокада и реверсия эффекта ТЭС налоксоном (антагонистом опиатных рецепторов) в эксперименте, значительное повышение содержания р-эндорфина в сыворотке крови больных после процедуры ТЭС и после курса лечения подтверждают опиоидергичес-кий характер воздействия ТЭС.

5.	Транскраниальная электростимуляция в клинике повышает эффективность проводимого лечения, частоту и скорость наступления клинической ремиссии, существенно ускоряет репаративные процессы.

6.	Метод ТЭС прост, экономичен, не дает побочных эффектов и может использоваться как средство терапии при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Смагин В. Г, Виноградова В. А, Булгаков С. А. Лиганды опиатных рецепторов: Гастроэнтерологические аспекты. Москва: Наука, 1983. 271 с.

2.	Коста Э., Трабукки М., ред. Эндорфины / Пер. с англ. М.А. Панова; Под ред. В. Б. Розена. Москва: Мир, 1981. 368 с.

3.	Olson R. D., Kdstin A.J. Endogenous opiates: 1984. Peptides 1985; 6 (4): 769-91.

4.	Daniel E. E, Costa M., Furness J. В., Berezin I., Belbec L., Localization of neuropeptides in gastrointestinal tract. Dig. Dis. Sci. 1984; 29: (Suppl 8): 20S.

5.	Ferri G.L., Botti P., Biliotti G. et al. VIP-, substance P- and metenkephalin-immunoreactive innervation of the human gas-troduodenal mucosa Brunner's glands. Gut 1984; 25 (9): 948 — 52.

6.	Ferri G.-L., Watkinson A., Dockray G.J. Proenkepha-lin-A-derived peptides in the human gut. Gastroenterology 1988; 95 (4): 1011-7.

7.	Fox J. E. Т., Daniel E.E. Opiate receptors in the canine stomach and small intestine. Dig. Dis. Sci. 1984; 29 (Suppl 8): 28S.

8.	Polak J.M., Sullivan S.N., Bloom S.R., Facer P., Pearse A. G. E. Enkephalin-like immunoreactivity in the human gastrointestinal tract. Lancet 1977; 1 (8019): 972—4.

9.	Lenz H.J., Galvean R.F., Brown M. R. Effects of intac-erebroventricular (IVC) administration of neuropepide on gastric acid secretion (GAS) in the dog. Dig. Dis. Sci. 1984; 29 (Suppl 8): 48S.

10.	Roze C, Dubrasguel M., Chariot J., Vaille C. Central inhibition of basal pancreatic and gastic secretions by [^-endorphin in rats Gastroenterology 1980; 79 (4); 659—64.

11.	Курзанов A.H., Теплюк С. Г., Алейник В. А. Влияние даларгина на желудочную и панкреатическую секрецию. В: Смагин В. Г., ред. Нейропептиды в экспериментальной и клинической практике. М., 1986:37—54.

12.	Ferry S., Arrigo - Reina R., Candeletti S., et al. Central and peripheral sites of action for the protective effect of opiodis of the rat stomach. Pharmacol. Res. Commun. 1983; 15 (4): 409—18.

13.	Ray A., Henke P. G. Enkephalin-dophamine interactions in the central amygdalar nucleus during gastric stress ulcer formation in rats. Behav. Brain Res. 1990; 36 (1/2): 179-83

14.	Виноградов В. А., Полонский В. M. Влияние нейро-пептидов на экспериментальную дуоденальную язву у крыс. Пат. физиол. 1983; (1): 3—7.

15.	Morley J. Е., Levin A. S., Silvis E.E. Endogenous opiates and stress ulceration. Life Sci. 1982; 31 (7):693—9

16.	Esplugues J.V., Whittle B.J., Moncada S. Local opioid-sensetive afferent sensory neurones in modulation of gastric damage induced by Paf. Br. J. Pharmacol. 1989; 97 (2): 579-85.

17.	Moran D.M., Larsen R.R., Russo J., Davis E.K., Moody F. G. An evaluation of naloxone as gastric cytoprotective agent during haemorrahagic shock. J. Trauma 1984; 24 (8): 728—30.

18.	Glavin G. B. Effects of morphine and naloxone on restraint-stress ulcers in rats. Pharmacology. 1985; 31 (1): 57—60.

19.	Ray A., Henke P.G., Sullivan R.M. Opiate mechnisms in the central amygdala and gastric stress pathology in rats. Brain Res. 1988; 442 (1): 195-8.

20.	Gyires K. Effect of mu and delta opiate receptor agonists and sulfhydryls on different types of gastrric mucosal damage. Digestion 1991; 49 (Suppl 1):17.

21.	Дмитриева О.Ф. Опиоидные пептиды при заболеваниях внутренних органов: язвенной болезни, панкреатита и инфаркте миокарда [Авторская дис... канд. мед. наук]. Москва, 1989. 22 с.

22.	Мазурин А. В., Ильина А.Я., Сафонов А. Б., Ша-каров М. Актуальные вопросы лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у детей. Педиатрия 1991; (1): 32—5.

23.	Лебедев В. П., Савченко А. Б., Петряевская Н.В. Об опиатном механизме транскраниальной электроанальгезии у крыс и мышей. Физиол. журн. СССР 1988; 74 (9): 1249-56

24.	Айрапетов Л.Н., Зайчик A.M., Трухманов М.С. и соавт. Об изменении уровня р-эндорфина в мозге и спинномозговой жидкости при транскраниальной электроанальгезии. Физиол. журн. СССР 1985; 71 (1): 56-64.

25.	Ильинский О.Б., Кондрикова Е.С., Спевак СЕ. Влияние раздражения антиноцицептивных структур мозга на процессы репарации. В: Новый метод транскраниального электрообезболивания. Теоретические основы и практическая оценка: Тез. докл. Ленинград: Наука, 1987:51—2

26.	Акоев Т.Н., Ильинский О.Б., Колосова Л.И., Лебедев В. П., Авеле в В. Д., Петрова О. Г. Влияние транскраниаль-ной электростимуляции опиоидных структур мозга на регенерацию периферических нервов крысы. Нейрофизиология 1990; 22 (1):76—9.

27.	Рычкова СВ., Александрова В.А, Влияние транс-краниальной электростимуляции на развитие экспериментальной язвы у крыс. В: Научно-практическая конференция «Хроническое воспаление и заболевание органов пищеварения»: Тез. докл. Харьков, 1991; 1:28.

28.	Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов. Ленинград: Медицина, 1978. 294 с.

48. ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОИ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ НА СИНДРОМ ВЕГЕТАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

РЫЧКОВА С. В., АЛЕКСАНДРОВА В. А.

Медицинская академия последипломного образования,

Санкт-Петербург

Синдром вегетативных расстройств является одной из актуальных проблем современной медицины. Это связано прежде всего с большой распространенностью вегетативных нарушений. Известно, что любое острое, а тем более хроническое заболевание протекает с вегетативными сдвигами различной степени выраженности [3]. Данное положение весьма значимо и для гастроэнтерологии, поскольку в патогенез гастродуоденальных заболеваний вовлекаются не только кортикальные и стволовые структуры мозга, образующие надсегментарный уровень вегетативной нервной системы (ВНС), но и двенадцатиперстная кишка, слизистая оболочка которой богата нейроэндокринными клетками [4]. С другой стороны, известно, что транскраниальная электростимуляция (ТЭС) за счет активации опиоидергической системы организма снижает дисбаланс в системе лимбико-ретикулярного комплекса [1], а также оказывает протективное и репаративное действие на слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки [2].

Целью данной работы было изучение влияния транскраниальной электростимуляции на стабилизацию вегетативного тонуса детей с заболеваниями гастродуоденальной зоны. Из 139 обследованных больных детей дошкольного и младшего школьного возраста (от 6 до 9 лет) было 33 человека, среднего школьного возраста (от 10 до 14 лет) — 106 человек.

По основному клиническому диагнозу больные распределялись следующим образом: хронический гастродуоденит — 111 детей, эрозивный гастродуоденит — 10, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки — 16 больных и язва желудка — у 2 детей. У всех детей проводилось общеклиническое и специализированное га-стрологическое обследование. Исходный вегетативный тонус опре-

делился методом оценки по таблицам А. М. Вейна, а также подсчетом вегетативных индексов — теста Кердо, определением минутного объема крови, индекса минутного объема крови [3].

Симптомы нарушения вегетативной регуляции наблюдались у подавляющего большинства (80%) обследованных детей. Необходимо отметить, что чаще при всех формах заболевания отмечались признаки парасимпатического превалирования (36%), симпатото-ния и амфотония встречались примерно с одинаковой частотой (20—21%). Симптомы вегетативной дисрегуляции были особенно выражены у 34 (24%) из 139 детей, им был подтвержден диагноз вегетососудистой дистонии. Не выявлено вегетативных отклонений всего лишь у 28 больных (20%).

В зависимости от метода лечения все больные были разделены на 4 основные группы. В первую (условно-контрольную) группу вошло 44 пациента, которые получали комплексное медикаментозное лечение, в том числе и вегетотропные препараты, вторую группу составили 36 больных, которым назначалась ТЭС в сочетании с медикаментозным лечением (без вегетотропных средств), третья группа из 36 больных лечилась только методом ТЭС, 34 больным четвертой группы назначался синтетический аналог эндогенного лейцин-энкефалина — даларгин — как средство монотерапии. Процедуры ТЭС проводились с помощью аппарата «Трансаир-2». Средняя длительность воздействия составляла 25—30 минут, общий курс лечения состоял из 8—12 сеансов ТЭС.

Под влиянием проводимого лечения у всех детей были получены положительные результаты. Однако сроки исчезновения жалоб и клинических симптомов более зависели от метода лечения, чем от формы заболевания. В целом, комплексное медикаментозное лечение позволило добиться клинической ремиссии к 21-му дню от начала лечения у 59% больных, сочетанная терапия — у 72% детей, лечение методом ТЭС — у 81% детей, а лечение даларгином — у 52% больных. Сравнительное изучение вегетативного статуса больных показало, что медикаментозная терапия незначительно влияла на тонус ВНС. Так, если до курса лечения нарушений ВНС не было выявлено лишь у 5 больных из 44 детей, то после проведенной терапии их число возросло лишь на 10%. После курса сочетанной терапии число детей с нормальным тонусом ВНС возросло на 25%, при этом число больных с ваготонией уменьшилось в 2 раза, а с амфотонией на одну треть. Монотерапия ТЭС оказывала отчетливое нормализующее действие на процессы вегетативной регуляции: так, число больных с ваготонией снизилось вдвое, с симпатотонией на одну треть; в целом же, число больных, не имеющих дисфункций ВНС после курса лечения возросло на 35%. Лечение даларгином практически не повлияло на исходный тонус ВНС у детей.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что неинвазивная стимуляция опиоидергических структур головного

мозга наряду с высокой терапевтической активностью в ходе лечения основного заболевания оказывает отчетливое нормализующее вегетотропное действие, что способствует более быстрому наступлению клинической ремиссии и, что немаловажно, позволяет уменьшить количество лекарственных препаратов в комплексной программе лечения больных.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Акимов Г.А, Заболотных В.А, Лебедев В.П.идр. Транскраниальное электровоздействие в лечении вегетососудистых дистоний // Журн. невропатол., психиатр. 91(7): 75—78, 1991.

2.	Александрова В.А., Рычкова СВ., Лебедев В.П. и др. Влияние транскраниальной электростимуляции опиоидных структур головного мозга на процессы регенерации язвенных дефектов слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки // Международные медицинские обзоры. 1:41—46, 1994.

3.	Заболевания вегетативной нервной системы / Под ред. AM.Вейна. М.: Медицина, 1991.

4.	Физиология и патология желудочно-кишечного тракта // Под ред. Дж.М.Поллак. М.: Медицина, 1989.

49. применение транскраниальнои ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯ1ЩИ для лечения больных с нейросенсорной

тугоухостью

РОЗЕНБЛЮМ А. С, ЛЕБЕДЕВ В. П., КРАЕВА Н. И.,

ЦИРУЛЬНИКОВ Е. М.

НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ, Санкт-Петербург

Последние годы в медицине уделяют пристальное внимание опиоидным пептидам, оказывающим анальгезирующее действие, а также участвующим в регуляции центральной гемодинамики, улучшения снабжения мозга кислородом, в процессах репарации, стрессовых, иммунных реакциях и др. (Р. А. Дуринян, Е. О. Брагин, 1979; Chang, 1984. С. Б.Аджиева и соавт.,1986; К. К. Квартовкин и соавт.,1987; В.А.Заболотных и соавт., 1987; В.П.Лебедев и соавт., 1987, и др.)

Полученные рядом авторов (О. Б. Ильинский, М. И. Титов, 1985; О. Б. Ильинский и соавт., 1985, 1986, 1987, и др.) данные о стимулирующем влиянии пептидов на процессы регенерации периферической и центральной нервной системы явились основанием для попыток использовать их у больных с нейросенсорной тугоухостью. На основании того, что примененный нами синтетический опио-идный нейропептид — даларгин оказал положительное действие (А. С. Розенблюм и соавт.,1987), возникло предположение о возможности получения аналогичного или сходного эффекта путем стимуляции эндогенных нейропептидов с помощью электрических воздействий по типу транскраниальной электроанальгезии (М.И.Титов и соавт., 1985; Б. М. Шлозников и соавт., 1990).

МЕТОДИКА

Сущность методики заключается в воздействии через покровы черепа одновременно постоянным и переменным током (прямоугольной формы, частотой 77 Гц, длительностью 3,5 мс, силой 3—4,5 мА). Соотношение силы импульсного и постоянного тока составляет 1:2, 1:3. Применяли фронтальный и ретромастоидаль-

ный электроды. Стимуляцию проводили с помощью модифицированного аппарата «Электронаркон-1». Режим электростимуляции обоснован предварительными экспериментальными исследованиями, проведенными в Институте физиологии им. И. П. Павлова АН СССР (авторское свидетельство № 1074543).

Курс лечения включал 7—10 ежедневных или проводимых через день процедур длительностью 30 мин каждая. В зависимости от результатов повторный курс назначали в сроки от 10 дней до 12 мес. Эффект электростимуляции наблюдался после 1—3 процедур.

Методы транскраниальной электростимуляции использован у 84 лиц в возрасте от 14 до 72 лет с нейросенсорной тугоухостью, из них мужчин было 42, женщин — 35. Продолжительность заболевания до 5 лет было у 12, более 10 лет — 41 и более 15 лет— у 9 человек. У 22 пациентов диагностирована внезапная нейросен-сорная тугоухость с давностью ее возникновения от 7 дней до 6 месяцев.

До начала лечения и сразу после его окончания у больных исследовали слуховую функцию шепотной и разговорной речью, а также методом тональной пороговой аудиометрии. Исходные пороговые аудиограммы у 62 обследованных были нисходящими с преимущественным понижением слуха в диапазоне частот выше 1000 Гц, у 19 — пологонисходящими и у 3 — восходящими. Пороги слухового восприятия воздушной и костной проводимости совпали. Среднее снижение слуха у 34 человек составляло от 20 до 40 дБ, у 27 — от 45 до 60 дБ, у 15 — от 65 до 80 дБ и у 8 свыше 85 дБ.

О результатах судили путем сопоставления данных акуметрии и тональной аудиометрии до и после лечения. При этом улучшение слуховой функции считали достоверным, если понижение порогов составляло не менее 10 дБ на трех и более исследуемых частотах.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Все больные после электростимуляции отмечали улучшение слуха, однако по данным тональных аудиограмм это подтверждалось не всегда. Из 22 пациентов с внезапной нейросенсорной тугоухостью улучшение слуха выявлено у 18, у 3 человек на одних частотах было улучшение, на других — ухудшение на 5—10 дБ. Понижение порогов восприятия тонов колебалось от 10 до 50 дБ. На отдельных частотах слух не менялся или даже ухудшался до 10 дБ. (рис. 1).

У 1 человека с односторонней глухотой, возникшей после инфекционного паротита, каких-либо сдвигов в состоянии слуха не отмечено. Наиболее эффективным лечение было при обращении пациентов в сроки до 10 дней. У 1 больного медикаментозная терапия в течение месяца положительного результата не дала, эффект наступил после 7 сеансов электростимуляции. Зависимости улуч-

шения слуха от возраста пациентов с внезапно возникшей тугоухостью нами не отмечено (рис. 2). Следует подчеркнуть, что под влиянием проведенной терапии головокружение исчезло у всех 4 человек, у которых оно возникло одновременно с тугоухостью. Субъективный ушной шум, имевший место у 6 лиц указанной группы, прекратился у 2 из них.

Вторая группа состояла из 62 пациентов с хронической нейро-сенсорной тугоухостью, из них 31 жаловался на постоянный шум в ушах. Ранее все они неоднократно получали медикаментозное лечение.

В этой группе улучшение слуха после электростимуляции наступило у 28 (45%) человек, слух не изменился — у 24 (39%), ухудшение на отдельных частотах обнаружено у 2 (3%), у 8 отмечено субъективное улучшение разборчивости речи без подтверждения данными пороговой тональной аудиометрии. Прирост слуха в среднем составил 10—15 дБ, достигая на отдельных частотах более значительных величин — 25—35 дБ (рис. 3), и наблюдался на оба уха, но чаще на лучше слышащее. Субъективный ушной шум снизился у 16 (52,0%) лиц.

Анализ зависимости улучшения слуховой функции от исходной его потери показал, что при величине последней в пределах от 20 до 40 дБ, прирост слуха наблюдался во всем частотном диапа-

Рис. 1. Изменение слуха после лечения больных с внезапной тугоухостью методом транскраниальной анальгезии: по оси абсцисс — частота тона в кГц; по оси ординат — точками кверху — улучшение слуха в децибелах, книзу — ухудшение слуха.

40 О 10

20 30 40 50 60 70

80 90 WO

125   250   500  WOO 2000 4000 8000 Гц

3000 6000

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж |  |  |  |  |  |  |  |

125   250   500  WOO 2000 4000 8000

Гц

III

3000 6000

I

II

IV

125   250   500  1000 2000 4000 8000

3000 6000

125   250   500  WOO 2000 4000 8000Гц

3000 6000

о

Рис. 2. Улучшение слуха после лечения лиц с внезапной тугоухостью: по оси абсцисс — частота тона в герцах, по оси ординат — потеря слуха в децибелах; 1 — кривые до лечения, 2 — после лечения; / — больная, 71 год, начало лечения на 3-й день; // — больной, 45 лет, начало лечения на 7-1 день; III — больная, 43 года, начало лечения на 30-й день; IV — больной, 26 лет, начало лечения на 30-й день; V — больной, 55 лет, начало лечения на 120-й день.

125 250 500 1000 2000 4000 8000 Ги
-10 I	(	]	1	1   I   I   I   |    ~

3000 6000

125   250   500  WOO 2000 4000 8000     125   250   500  1000 2000 4000 8000

-10 О

10 20

30 40 I 50 60 70

Гн 80 90 100

о

10 20

30 40 50 60 70 80 90 100

| //// / |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ж |  |  |  |  |  |
| \ |  |  |  |  |  |  |  |
| ш |  |  |  |  |  | _ |  |
|  | ш |  |  |  |  |  | 1 |

3000 6000

Ги

Гц

125   250   500  1000 2000 4000 8000

3000 6000

125   250   500  1000 2000 4000 8000

3000 6000

3000 6000

125   250   500  1000 2000 4000 8000     125   250   500  1000 2000 4000 8000

Гц -Ю О

10 20

30 40 50 60 70

80 90 100

3000 6000

3000 6000

А

Б

Рис. 3. Улучшение слуха после лечения больных с хронической нейросенсорной тугоухостью: А — левое ухо. Б — правое ухо. / — больная 20 лет, // — больная, 52 года, III — больной 38 лет. Остальные обозначения те же, что на рис. 2.

зоне с преобладанием на высоких тонах. При исходной потери слуха от 45 до 60 дБ улучшение слуховой функции проявлялось более равномерно на всех частотах, а при 65 дБ и более оно было менее значительным и проявлялось в основном в диапазоне 125— 500 Гц (рис. 4).

Слух улучшался у лиц любого возраста, однако у больных до 40 лет его улучшение было более существенным и наступало на

ОБ

25 20

/51-

10 5

О

-5 -10 -15

20-WD5

•	ft«

•	•   ••£•

•	••

• * •

* #* • •*•

*	• *        • # *

****

О,/25 0.25 0,5

• • «

■ • • ••ft

* •

»*•    • •••

45-60 дБ

| • • |  | • |  |  | « | • |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т |  | • | m | • | • • | • |
| • | ••л |  | - | ft | • • |  |
|  | • | • •• | л | ft« | • • | • • |
| • •• • •• | п: | • •• • • • • • •• | • • ft • | • ft ft | V | • • 4 + |
| • • • | • • • • • « | #* •• • * • | • •*• • #« | ft • Ф • Ф. • *•*• | • ft • ft • ft ft* | • ft • ft ft |
| • #■• • «*• | ф« • « ф • • • • ф • | ф • • «Ф • • | • фф • • •• | • • • ф ф • • • a* | .1. ft • | • ft ft ftftft |
| Ц/25 0,25 0$ | 1,0 | 2.0 | 4.0 аркгц |
| • |  | •• • ft | V | • •• | - | mm |
| • • | « | • | • • | • ft | • ••• | «• |
| * |  |  |  | • • m |  | V |

об

30

25

20

15 10

• ••

ft •

• • •

• •

• •• #

• • • фф* «

tmm     • !•

i0	8,0 КГц

•••	••••

••

• ••	**

О -5 -10 45

Рис. 4. Изменение слуха после лечения лиц с хронической нейро-сенсорной тугоухостью в зависимости от степени потери слуха. Обозначения те же, что на рис. 1.

средних и высоких частотах, а после 40 лет — преимущественно в диапазоне 125—500 Гц.

После применения транскраниальной электроанальгезии у всех лиц с внезапной нейросенсорной и у 1/3 пациентов с хронической тугоухостью улучшение слуха носило стойкий характер. Сроки наблюдения составляют до 4 лет.

При хронической нейросенсорной тугоухости нередко в последующие месяцы отмечалось постепенное снижение слуха до исходного уровня. Повторные курсы терапии приводили к его улучшению.

Оценивая результаты лечения больных с нейросенсорной тугоухостью, следует заметить, что положительный эффект транскраниальной электростимуляции проявляется чаще и быстрее, чем при медикаментозной или физиотерапии. Принимая во внимание простоту и доступность методики, отсутствие осложнений можно рекомендовать транскраниальную электростимуляцию как метод выбора при лечении лиц с нейросенсорной тугоухостью в амбулаторных и стационарных условиях.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Аджиева СБ., Лестников В.А., Корнева Е.А., Ильинский О. Б. Влияние синтетического аналога лейцин-эн-кефалина на колониеобразование у мышей // Нейрогуморальная регуляция иммунного гомеостаза. — Л: Б и., 1986.— с. 128—129.

2.	Дуринян Р. А., Брагин Е. О. Эндорфины: биохимические, нейрофизиологические свойства и их роль в механизмах обезболивания (обзор) // МРЖ, неврология. — 1979. — № 11. С. 14—23.

3.	Заболотных В. А., Бровин А. Н., Торопов А. А., Гонжурова Б.Ц., Филоненко А.Е., Руденок А. В., Чуп-расова Т.В., Стацевич И.И., Преображенская СЛ., Миронов СЮ. Применение транскраниального электровоздействия для лечения сосудистых заболеваний с нарушениями центральной регуляции // Новый метод транскраниального электрообезболивания. — Л., 1987.— С 47—48.

4.	Ильинский О. Б., Титов М.И. Концепция и структурный гомеостаз // Современные проблемы физиологии нервной и мышечной систем. — Тбилиси: Б. и., 1985.— С. 69.

5.	Ильинский О.Б., Козлова М.В., Кондрикова Е.С, Коленчук В. У. Действие опиоидных пептидов на процессы роста и регенерации нервной ткани // Журн. эволюц. биохимии и физиологии.— 1985.-Т. 21.- С. 511-515.

6.	Ильинский О.Б., Кондрикова Е.С, Коленчук В.У., Титов М. И., Беспалова Ж. Д. Особенности действия опиоидных пептидов и налоксона на ткань центральной и периферической нервной системы в условиях культивирования // Нейрофизиология.- 1986.- Т. 18, №2.- С 227-233.

7.	Ильинский О.Б., Кондрикова Е.С, Спевак СЕ. Влияние раздражения антиноцицептивных структур мозга на процессы регенерации // Новый метод транскраниального электрообезболивания. — Л., 1987.— С. 51—52.

8.	Квартовкин К.К., Гончарова Е.С, Барановский А. И. Транскраниальная электроанальгезия как метод профилактики гипоксического повреждения центральной нервной системы в педиатрической практике // Новый метод транскраниального электрообезболивания. — Л., 1987,— С 23—24.

9.	Лебедева В.И., Айрапетов Л.Н., Кацнельсон Я. С, Савченко А.Б., Петряевская Н. В. Активация антицицеп-тивной системы мозга при транскраниальной электроанальгезии и роль опиоидных и других медиаторных механизмов в формировании этого эффекта // Новый метод транскраниального электрообезболивания, — Л., 1987.—С 12—14.

10.	Розенблюм А. С, Цирульников Е.М., Шатилова М.С, Ильинский О.Б., Краева Н.И., Титов М.И. Опыт применения нейропептидов для лечения больных с нейросенсорной тугоухостью // Журн. ушных, носовых и горловых болезней.- 1987.- №6 - С. 31-36.

11.	Титов М.И., Виноградов В.А., Беспалова Ж.Д. Даларгин — пептидный препарат с цитопротекторным действием // Бюл. Всесоюз. кардиол. науч. центра АМН СССР. — 1985. — Т. 8.-№2. С 72-76

12.	Шлозников Б. И., Виноградов А. В., Титов М.И., Лихванцев В.М. Синтетические нейропептиды — новое направление в анестезиологии (возможные механизмы действия) // Вестн. АМН СССР. - 1990.- №3.- С 3-5.

13.	Chang K.J. Opioid peptides have action on the immune system // Trends in Neuroscience. — 1984.— №7.— P. 234—235.

50. ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ. ПРОГНОЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА

КРАЕВА Н. И., ЛЕБЕДЕВ В. П., ПУДОВ В. И., ЦИРУЛЬНИКОВ Е.М., ШАТИЛОВ М.С.

НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ, Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург

ВВЕДЕНИЕ

До последнего десятилетия успехи в лечении сенсоневральной тугоухости расценивались как более чем скромные [5]. Добиться улучшения слуха при хронической сенсоневральной тугоухости считалось до такой степени нереальным, что даже не ставилось целью лечения [5, 6]. Лечение проводили для того, чтобы воспрепятствовать развитию тугоухости и попытаться, если не полностью, то хотя бы частично избавить больных от мучительного ощущения шума в ушах, который иногда выступает составной частью симптоматики сенсоневральной тугоухости. Обнадеживающие данные об улучшении слуха в результате лечения появились лишь в последние годы [2, 7, 8].

Определенный положительный сдвиг в лечении сенсоневральной тугоухости достигнут в связи с изучением ее патогенеза. В частности, было установлено, что в ряде случаев нарушение функции ушного рецепторного аппарата и афферентных проводниковых нервных структур протекает неодновременно. При этом выраженное угнетение рецепторной функции иногда сочетается с функциональной сохранностью волокон слухового нерва. Такие случаи сохранности волокон можно установить, в частности, при обследовании с помощью фокусированного ультразвука [2, 4]. Согласно опыту, накопленному в совместных исследованиях сотрудниками Института эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН и НИИ уха, горла, носа и речи МЗ России, улучшение

слуха, достигаемое при хронической сенсоневральной тугоухости, могло быть получено только при функциональной сохранности афферентных волокон слухового нерва [3]. Для лечения сенсоневральной тугоухости кроме нейропептидов и некоторых других лекарственных средств, применяли электрические воздействия и, в частности, так называемую транскраниальную электростимуляцию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В настоящей работе транскраниальную электростимуляцию применили у 84 лиц в возрасте от 14 до 72 лет, поровну у мужчин и женщин. Сенсоневральная тугоухость продолжительностью до 5 лет была у 12 человек, более 10 лет — у 41, более 15 лет — у 9 человек. У 22 пациентов сенсоневральная тугоухость возникла внезапно в сроки от 7 дней до 6 месяцев ко времени обследования. 29 пациентов из 84 в возрасте от 15 до 72 лет (17 мужчин и 12 женщин) обследовали с помощью амплитудно-модулированного фокусированного ультразвука как до, как и после курса процедур электростимуляции. Как правило, курс включал в себя 7—10 процедур ежедневно или через день.

Транскраниальную стимуляцию выполняли аппаратом «Трансаир-2» (частота 77 Гц, длительность импульса 3,5 мс, сила тока — около 1 мА).

До начала и после окончания курса транскраниальной электростимуляции состояние слуха всех пациентов обследовали с помощью шепотной и разговорной речи и тональной аудиометрии. При получении тональных порогов по воздушной проводимости максимальная интенсивность чистых тонов достигала на разных частотах от 85 до 125 дБ от уровня нормально слышащих. При измерении порогов по костно-тканевой проводимости максимальная интенсивность оставляла от 60 до 75 дБ (табл. 1).

| Измерительная частота, Гц | Воздушная проводимость, дБ | Костно-тканевая 1 проводимость, дБ I |
| --- | --- | --- |
| 125 | 85 | - |
| 250 | 100 | 60 |
| 500 | 115 | 65 |
| 1000 | 125 | 75 |
| 2000 | 125 | 75 |
| 4000 | 120 | 64 |
| 8000 | 105 | I |

Таблица 1

Пороги воздушной и костно-тканевой проводимости у больных с сенсоневральной тугоухостью

Как известно, в аудиологии одним из основных диагностических признаков сенсоневральной тугоухости является совпадение кривых воздушной и костно-тканевой проводимости. При тугоухости со слуховыми порогами выше 75 дБ кривые костно-тканевой проводимости не могли быть получены. Улучшение слуха в таких, например, случаях характеризуется прежде всего снижением воздушных порогов. Кроме того, костно-тканевая проводимость может быть изменена по причинам, не связанным со слуховой патологией.

Для обследования 29 пациентов использовали фокусированный ультразвук, синусоидально модулированный по амплитуде колебаниями аудиометрических октавных частот от 125 до 8000 Гц. Получали частотно-пороговую кривую — так называемую ультразвуковую аудиограмму. В результате сопоставления ультразвуковой и тональной аудиограмм можно было сделать прогностическое заключение о результатах лечения.

Методика получения и сопоставления ультразвуковой аудио-граммы описывалась многократно [1—4]. В главных чертах она состоит в том, что фокальную область ультразвукового излучателя направляют в ушной лабиринт, расположенный на глубине 30— 35 мм от проекционной точки на коже у основания козелка. Через эту точку проходит акустическая ось ультразвукового излучателя во время подачи ультразвука, модулированного синусоидальными колебаниями. Человек слышит чистый тон, соответствующий по высоте частоте амплитудной модуляции. Процедура пороговых измерений при получении ультразвуковой аудиограммы для обследуемого принципиально не отличается от тональной аудиометрии.

Прогностически положительными для транскраниальной электростимуляции считали такие данные аудиометрии, когда ультразвуковая аудиограмма располагается выше тональных, воздушной и костно-тканевой, т. е. пороги слуховых ощущений, вызванных амп-литудно-модулированным фокусированным ультразвуком, ниже тональных порогов.

В работе принимали во внимание не только число пациентов, но, главным образом, количество обследованных ушей, поскольку у одного пациента данные для разных ушей могли могли различаться.

Об эффективности транскраниальной электростимуляции судили, сопоставляя данные акуметрии и тональной аудиометрии до и после стимуляции. Изменения слуха принимали во внимание, если разница в тональных порогах до и после стимуляции составляла не менее 10 дБ на трех и более частотах, и аудиометрические данные не расходились с результатами акуметрии.

РЕЗУЛЬТАТЫ

После транскраниальной электростимуляции все пациенты отмечали положительный эффект и характеризовали его улучшением

слуха, облегчением понимания речи, уменьшением ушного шума или лучшей адаптацией к нему, «прояснением в голове» и т.д. Некоторые выделяли отдельные симптомы, например, только улучшение слуха или только уменьшение шума. Другие отмечали улучшение по нескольким симптомам. Однако данные акуметрии, тональной и ультразвуковой аудиометрии не всегда подтверждали положительные субъективные оценки в отношении улучшения слуха и разборчивости речи.

Среди 22 пациентов с внезапной сенсоневральной тугоухостью при тональной аудиометрии улучшение слуха от 10 до 50 дБ обнаружено у 18 человек. У 3 на одних частотах было улучшение, на других — ухудшение слуха до 10 дБ или отсутствие изменений. У одного пациента с односторонней глухотой после паротита каких-либо сдвигов ы состоянии слуха не отмечено, несмотря на субъективно положительную оценку воздействия транскраниальной электростимуляции.

У одного из больных медикаментозная терапия не принесла успеха в течение месяца. Положительный результат появился только после транскраниальной электростимуляции. Следует также отметить, что головокружение, которое появилось у 4 человек одновременно с развитием тугоухости, после электростимуляции исчезло. Субъективный ушной шум, возникший вместе с тугоухостью у 6 человек, прекратился под влиянием электростимуляции у двух. Величина снижения порогов транскраниальной электростимуляции оказалась не связанной ни с предполагаемой причиной нарушения слуха, ни с возрастом пациентов.

В группе больных с острой сенсоневральной тугоухостью транскраниальную электростимуляцию проводили одновременно с общепринятыми лечебными мероприятиями, различающимися в зависимости от этиологии и патогенеза тугоухости. Известны случаи самопроизвольного, без лечебного вмешательства, улучшения слуха при острой сенсоневральной тугоухости [5]. Поэтому точно оценить эффективность транскраниальной электростимуляции при острой сенсоневральной тугоухости и очертить круг показаний для использования электростимуляции при этой патологии станет возможным лишь по мере накопления и анализа большего объема данных.

Среди 62 пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью, ранее неоднократно получавших медикаментозное лечение, 31 человек жаловался на постоянный шум в ушах. После электрического воздействия шум уменьшился или исчез у 16 человек (52%). Улучшение слуха на 10—35 дБ, подтвержденное данными тональной аудиометрии и обследованием с помощью шепотной и разговорной речи, зарегистрировано у 28 (45%). Слух не изменился у 24 (39%), ухудшился на отдельных частотах — у 2 (3%). 8 человек отметили улучшение разборчивости речи, однако без подтверждения данными акуметрии и тональной аудиометрии.

Из 29 человек, обследованных с помощью амплитудно-модули-рованного фокусированного ультразвука, сочетание положительного прогноза с улучшением слуха после транскраниальной электро-стимуляции отмечено у 15 человек. У 14 человек с отрицательным прогнозом улучшение слуха после 7—10 сеансов транскраниальной электростимуляции не зарегистрировано. Таким образом, прогноз с помощью амплитудно-модулированного фокусированного ультразвука, как положительный, так и отрицательный, оказался точным у всех 29 пациентов.

Анализ зависимости снижения слуховых порогов после транскраниальной электростимуляции от исходной величины снижения слуха показал, что при исходном пороговом уровне до 40 дБ снижение порогов наблюдалось во всем аудиометрическом частотном диапазоне с большей выраженностью на высоких частотах. При исходной потере слуха от 45 до 60 дБ снижение порогов после стимуляции оказалось более равномерным на всех частотах, а при потере слуха на 60 дБ и более снижение порогов было менее значительным и проявлялось преимущественно на частотах 125-500 Гц.

Улучшение слуха, достигнутое у всех пациентов с острой и у одной трети — с хронической сенсоневральной тугоухостью, оказалось стойким в период наблюдения до 4 лет. У некоторых лиц с хронической сенсоневральной тугоухостью в последующие после электростимуляции месяцы происходило снижение слуха. Повторные курсы электрического воздействия снова его улучшили. Остается открытым вопрос, в какой степени может быть улучшен слух после повторных курсов стимуляции и сколько таких курсов должно быть проведено. Данные, полученные с помощью фокусированного ультразвука, позволяют четко определить показания для транскраниальной электростимуляции: стимуляция показана только для лиц с положительным прогнозом. При этом для них можно указать пределы достижимого улучшения слуха, определяющиеся величиной разницы в дБ между слуховыми порогами на тональной и ультразвуковой аудиограммах. Улучшение слуха в пределах этой разницы достигали чаще всего после 7—10 сеансов транскраниальной электростимуляции. Можно ли улучшить слух в большой степени, чем определено прогностическим обследованием, пока не ясно.

Принимая во внимание простоту и доступность методики транскраниальной электростимуляции, отсутствие осложнений, можно рекомендовать ее как метод выбора при лечении хронической сенсоневральной тугоухости. Учитывая малую доступность ультразвукового прогнозирования, транскраниальную электростимуляцию целесообразно назначать пробно, по типу того, как это делалось в настоящей работе. После 3—5 сеансов стимуляции, в зависимости от результатов, можно решить вопрос о необходимости ее продолжения или отмены.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Вартанян И. А., Гаврилов Л. Р., Гершуни Г. В., Розенблюм А.С, Цирульников Е.М. Сенсорные системы. Опыт исследования с помощью фокусированного ультразвука. Л.: Наука, 1985. 184 с.

2.	Цирульников Е.М., Вартанян И.А, Гаврилов Л.Р., Пудов В.И., Розенблюм А.С, Шатилов М.С. Опыт применения фокусированного ультразвука в отологии // Клинико-диагностические и анатомо-физиологические аспекты периферического отдела слуховой системы. СПб., 1991. С. 85—89.

3.	Цирульников Е. М, Пудов В. И. Фокусированный ультразвук в диагностике лабиринтных и экстралабиринтных форм нейросенсорной тугоухости // Топическая диагностика нарушений слуховой и вестибулярной систем. М., 1987. С. 75—81.

4.	Tsirulnikov Е. М., Vartanyan LA., Gersuni G. V., Rosenblum A.S., Pugov V.I., Gavrilov L.R. Use of amplitude-modulated focused ultrasound for diagnosis of hearing disorders Ultrasound Med. Biol. 14(4): 277-285, 1988.

5.	Евдощенко E.A., Косаковский А.Л. Нейросенсор-ная тугоухость. Киев: Здоровья, 1989. 112 с.

6.	Те м к и н Я. С. Глухота и тугоухость. М.: Медгиз, 1957. 427 с.

7.	Розенблюм А. С, Цирульников Е.М., Шатилов М.С, Ильинский О. Б., Титов М. И. Опыт применения нейропептидов для лечения больных нейросенсорной тугоухостью // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. №6:31—36, 1987.

8.	Розенблюм А. С, Лебедев В. П., Крае в а Н. И., Цирульников Е. М. Применение транскраниальной электростимуляции для лечения больных с нейросенсорной тугоухостью // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. № 1; 31—36, 1991.

51. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГИПОФИЗ - ГОНАДЫ - НАДПОЧЕЧНИКИ

БОЛЬНЫХ ДЕРМАТОЗАМИ ЛДДОННО-ПОДОШВЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

ПРИ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ЭНДОРФИННЫХ

СТРУКТУР МОЗГА

РАЗНАТОВСКИЙ К. И., ЛЕБЕДЕВ В. П. Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время дерматологи все больше внимания уделяют дерматозам, локализующихся в области ладоней и подошв (ЛПД) [1, 2, 3], что объясняется неуклонным ростом числа таких больных, социальной значимостью этих заболеваний и трудностями их лечения.

Ведущее значение в патогенезе ЛПД многие авторы придают нейрогенным и нервно-рефлекторным механизмам. Важная роль при этом отводится факторам социально-бытовой сферы, которые приводят к психоэмоциональному напряжению и адаптационному срыву регуляторных влияний вегетативной нервной системы [4, 5].

Известно, что в основе психопатологических реакций, реализующихся в соматических нарушениях, лежат расстройства нейроэн-докринной регуляции. Взаимосвязь этих процессов в рамках психосоматического анализа при ЛПД не изучена. Поэтому выявление конкретных гормональных нарушений, влияющих на психоэмоциональный статус больных ЛПД, изучение роли этих нарушений в патогенезе ЛПД, а также разработка методов их коррекции представляется актуальным, имеющими как теоретическое, так и практическое значение.

В клинической дерматологии все еще недостаточно изучена целесообразность использования природных биорегуляторов — эндогенных опиатов (пептидов — энкефалинов и эндорфинов), играющих в организме человека почти универсальную роль, участвующих в регуляции и организации многих жизненных процессов. Практически не исследована возможность применения особых методов

нейрорегуляторной терапии — транскраниальной электростимуляции антиноцицептивной системы ствола мозга (ТЭС), лечебное действие которой опосредуется через механизм активации лимбико — ретикулярной системы, иерархически входящей в состав главенствующих образований вегетативной нервной системы. По данным многочисленных авторов [7, 8, 9, 10] применение ТЭС способствует не только максимальному выбросу в кровь нейропеп-тидов и активации антиноцицептивной системы, клинически проявляющейся в снижении кожного зуда, но и оказывает универсальное многокомпонентное действие на физиологические процессы в организме: антистрессорное, стабилизирующее функции центральной и периферической нервной, сердечно — сосудистой и гормональной систем.

Целью настоящей работы было проведение оценки состояния системы гипофиз — гонады — надпочечники (ГГН) у больных различными формами ЛПД, а также определение эффективности коррекции нарушений данных показателей методом ТЭС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под наблюдением находилось 102 больных ЛПД в возрасте от 25 до 65 лет, из них женщин — 71, мужчин — 31. Длительность заболеваний составляла от 6 месяцев до 15 лет. По различным формам ЛПД распределились следующим образом: 51 больной — дисгидротической экземой, 11 больных — с псориазом ладоней и подошв, 9 больных — с пустулезным псориазом Barber'a, 10 больных — с пустулезным бактеридом Andrews'a, 21 больной — с климактерической кератодермией.

О функциональном состоянии системы гипофиз — гонады — надпочечники (ГГН) до и после ТЭС судили по содержанию в сыворотке крови: 1) гонадотропинов: фолликулостимулирующе-го гормона (ФСГ) и гормона, стимулирующего интерстициальные клетки (лютеинизирующего — ГСИК); 2) половых гормонов: тестостерона, прогестерона, эстрадиола; 3) кортизола. Для количественного определения гормонов в сыворотке крови использовался радиоиммунологический метод. В ходе исследования использовались наборы фирмы «Sea—Ire—Sorin» (Франция—Бельгия—Италия). Для подсчета радиоактивности проб использовали трехка-нальный колодезный гамма-счетчик «Тгасог Analitic — 1290» фирмы «Delta medical» (Голландия). В качестве контрольной группы использовались цифры показателей исследуемых гормонов в сыворотке крови здоровых мужчин и женщин (в различные фазы менструального цикла и в период менопаузы).

Всем больным ЛПД проводилась транскраниальная электростимуляция ствола мозга (ТЭС) по методике лечения дерматологических больных, разработанной нами [11].

Процедуры ТЭС проводились электростимулятором «ТРАНС-АИР-2». Элекгровоздействие осуществлялось через электроды, прикладываемые к коже лба (катод) и позади ушных раковин (анод), сочетанием постоянного и импульсного токов (частота прямоугольных импульсов 77 Гц, длительность импульса 3,5 мс), при соотношении токов 2:1 и средней суммарной силе тока 4—6 мА. Средняя длительность процедуры ТЭС составляла 25—30 мин. Первые 10 сеансов ТЭС проводили ежедневно, последующие — через день до появления отчетливой тенденции к клиническому улучшению со стороны кожного процесса, а затем переходили на реабилитацион-но — профилактический цикл — сеансы 2 раза в неделю. Сроки такого лечения определялись для каждого конкретного больного в зависимости от состояния кожного процесса и составили в среднем 1,5 месяца. Кроме этого все больные получали фоновое медикаментозное лечение, которое включало десенсибилизирующую терапию 10% раствором глюконата кальция (10,0 мл внутримышечно N. 10 через день), наружно — салицил-цинковая паста или крем Унна в чистом виде. Оценка клинической эффективности методов лечения проводилась на 40—45 день от момента госпитализации.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Статистический анализ анамнеза больных ЛПД выявил, что 90,6% из них связывают начало и обострение своего заболевания с острыми психотравмами или хроническими стрессорными воздействиями социально-бытового характера (конфликты на работе и в семье, неблагополучный брак, высокая степень невротизации личности, сексуальные расстройства и т.п.). Статистический анализ по половому признаку и возрасту показал, что 69,6% больных ЛПД составляют женщины в возрасте от 25 до 65 лет. Наибольшее число из них составляют больные женщины в возрастной группе — 25—35 лет — 38,1% и 45—55 лет — 26,7%, остальные 35—45 — 12,6% и 55—65 лет — 9,8%. Распределение больных мужского пола по возрасту оказалось следующим: в группе 25—35 — 2,9%, 35— 45 - 9,8%, 45-55 — 7,8%, 55-65 - 8,8%. По нозологическим формам распределение больных оказалось следующим: в женских возрастных группах 25—35 лет преобладали больные с дисгидроти-ческой экземой — 45,1%, 45—55 лет — больные с климактерической кератодермией — 57,1%, а в мужских возрастных группах 45— 55 лет — больные с псориазом ладоней и подошв — 36,3% и 55— 65 — больные с климактерической кератодермией — 23,8%.

Показатели системы Г-Г-Н в крови у больных различными формами ЛПД в сравнении со здоровыми лицами представлены в таблице 1.

Как следует из таблицы 1, для больных I группы (дисгидрати-ческая экзема) характерно достоверное снижение содержания в

Показатели системы Г-Г-Г и концентрации кортизола в крови у больных различными формами ЛПД (по группам)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Группы больных ЛПД |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | здоровые |
| ФСГ (мкЕ/л) | 7,55± 0,41 | 5,89± 0,53 | 6,05± 0,51 | 5,99+ 0,49 | 5,67±** 0,38 | 6,34± 0,42 |
| гсик (мкЕ/л) | 6,41±* 0,78 | 4,85± 0,81 | 4,91± 0,76 | 5,21+ 0,72 | 4,37±** 0,91 | 5,09± 0,84 |
| П (нмоль/л) | 0,98±* 0,19 | 1,12± 0,25 | 1,32± 0,23 | 1,02+** 0,19 | 0,48±* 0,27 | 1,60± 0,17 |
| Т (нмоль/л) | 6,08± 0,24 | 5,74±** 0,36 | 6,48± 0,38 | 4,89+* 0,36 | 4,74±* 0,40 | 6,53± 0,30 |
| э (нмоль/л) | 95,6±* 4,94 | 121,7± 6,02 | 132,5± 6,32 | 101,6±** 6,38 | 56,3±* 6,08 | 146,9± 5,93 |
| к (нмоль/л) | 273,05±* 32,67 | 422,6±* 43,78 | 473,5+** 46,49 | 439,7±** 48,25 | 549,7±* 41,29 | 567,74±* 33,34 |
| ПД | 1,08±* 0,79 | 0,52±** 0,62 | 0,39± 0,29 | 0,95+* 0,63 | 1,35±* 0,70 | 0,29± 0,04 |
| п/э | 25,3±* 8,6 | 19,5± 9,2 | 18,7± 7,3 | 17,4+ 8,6 | 36,1±* 7,7 | 12,4± 2,1 |
| п/к | 0,005.±* 0,0004 | 0,003± 0,0006 | 0,004± 0,0003 | 0,003± 0,0004 | 0,009±* 0,0003 | 0,002±* 0,0002 |
| т/к | 0,039±* 0,0007 | 0,015± 0,0005 | 0,013± 0,0007 | 0,018± 0,0006 | 0,017± 0,0003 | 0,012± 0,0001 |
| т/э | 51,4±** 5,6 | 48,3± 4,5 | 46,5± 4,3 | 58,4* 3,7 | 69,3* 3,5 | 42,3±* 3,1 |

Примечание: А. Показатели: ФСГ — фолликулостамулирующий гормон, ГСИК — гормон, стимулирующий интерстициальные клетки, П — прогестерон, Т — тестостерон, Э — эстрад иол, К — кортизол.

Б. Группы больных ЛПД: I — дисгидротическая экзема, II — пустулезный бак-терид, III — пустулезный псориаз, IV — псориаз ладоней и подошв, V — климактерическая кератодермия.

Достоверность отличия от здоровых: * — р<0,01, ** — р<0,05

крови эстрадиола и прогестерона — 95,6±4,94 и 0,98±0,19 нмоль/л соответственно (р < 0,01) и достоверное повышение уровня ФСГ и ГСИК — 7,55±0,41 и 6,41±0,78 мкЕ/л соответственно (р<0,01). Концентрация тестостерона в крови у этой группы больных по отношению к здоровым лицам была в пределах нормы и составила 6,08±0,24 нмоль/л. Кроме этого отмечено достоверное снижение уровня кортизола до 273,05±32,67 нмоль/л (р < 0,01). Данные изменения подтверждаются повышением коэффициентов соотношений ПД, П/Э, Т/К и Т/Э и свидетельствует о снижении чувствительности гонад к гонадотропинам, нарушении нормальных соотноше-

ний стероидных гормонов и преобладании содержания тестостерона над эстрадиолом в крови больных этой группы ЛПД.

Содержание гормонов системы Г-Г-Н в крови больных II и III групп (пустулезный бактерид Andrews'а и пустулезный псориаз Barber'a) было в пределах нормы за исключением снижения концентрации кортизола в крови в обеих группах до 422,6±43,78 и 473,5±46,49 нмоль/л соответственно (р < 0,05). Также отмечено относительное снижение уровня тестостерона в крови больных II группы до 5,74±0,36 нмоль/л (р<0,05). Достоверного изменения соотношений гормонов в этих группах не обнаружено.

У больных IV группы (псориаз ладоней и подошв) отмечено относительное снижение уровня эстрадиола и прогестерона до 101,6+6,38 и 1,02±0,19 нмоль/л соответственно (р < 0,05) и достоверное снижение уровня тестостерона в крови до 4,89+0,36 нмоль/л (р < 0,01). Уровень кортизола в крови у больных IV группы был относительно снижен до 439,7+48,25 нмоль/л (р < 0,05). Уровень остальных гормонов системы Г-Г-Н находился в пределах нормы. Увеличение коэффициентов П/Т и Т/Э связано со снижением уровня тестостерона и кортизола у этой группы больных ЛПД.

Характерные изменения в системе Г-Г-Н отмечены у больных V группы (климактерическая кератодермия). Наблюдалось значительное снижение уровня в крови эстрадиола и прогестерона до 56,3±6,08 и 0,48±0,27 нмоль/л соответственно (р < 0,01) и относительного снижения ФСГ и ГСИК до 5,67±0,38 и 4,37±0,91 мкЕ/л (р<0,05). Уровень тестостерона также был достоверно снижен у этих больных до 4,74±0,40 нмоль/л (р < 0,01). Концентрация кортизола у больных V группы находилась в пределах нормы и составила 549,7±41,29 нмоль/л. Повышение коэффициентов соотношений П/Т, П/Э, П/К и Т/Э связано со снижением уровня всех половых гормонов при нормальном или несколько повышенном содержании кортизола в крови этих больных.

После проведения ТЭС у всех больных ЛПД отмечено в различной степени благоприятное влияние на состояние системы Г-Г-Н. Значительные сдвиги в гормональном статусе после ТЭС отмечены у больных I группы — молодых женщин с дисгидроти-ческой экземой и V группы — женщин в менопаузе с климактерической кератодермией.

Динамика показателей системы Г-Г-Н до и после лечения ТЭС этих групп больных представлена в таблице 2. У больных I группы отмечена стабилизация уровня ФСГ, ГСИК, относительное снижение тестостерона до 5,11±0,34 нмоль/л (р < 0,05) и достоверное повышение уровня прогестерона и эстрадиола до 1,34+0,26 и 137,5±5,01 нмоль/л соответственно (р < 0,01). Также отмечено достоверное повышение уровня кортизола в крови этих больных после ТЭС до 486,17±37,43 нмоль/л (р<0,01).

У больных V группы наблюдалось достоверное повышение уровня ГСИК до 5,23+0,78 мкЕ/л, прогестерона до 1,36±0,34 и эстра-

Показатели системы Г-Г-Г и коры надпочечников в крови больных

различными формами ЛПД до и после лечения ТЭС

| Группы обследованных | Показатели | ФСГ мкЕ/л | ГСИ К мкЕ/л | ПРОГЕСТЕРОН н моль/л | ТЕСТОСТЕРОН н моль/л | ЭСТРАДИОЛ н моль/л | КОРТИЗОЛ н моль/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | до лечения | 7,55+0,41 | 6,41±0,78 | 0,98+0,19 | 6,08±0,24 | 95,6±4,94 | 273,05±32,67 |
|  | после лечения | 6,89±0,46** | 5,17±0,59** | 1,34+0,26* | 5,11±0,34** | 137,5±5,01* | 486,17±37,43* |
| II | до лечения | 5,89±0,53 | 4,85±0,81 | 1,42±0,25 | 5,74±0,36 | 121,7±6,02 | 4226±43,78 |
|  | после лечения | 5,65±0,61 | 5,17±0,75 | 1,51±0,37 | 6,01±0,39 | 143,5±5,87 | 510,7±51,32** |
| III | до лечения | 6,05±0,51 | 4,91±0,76 | 1,32+0,23 | 6,48±0,38 | 132,5±6,32 | 473,5±46,49 |
|  | после лечения | 6,31±0,46 | 5,02+0,69 | 1,41±0,31 | 6,27+0,41 | 145,8+6,46 | 521,6±49,51** |
| IV | до лечения | 5,99+0,49 | 5,21±0,72 | 1,02±0,19 | 4,89±0,36 | 101,6+6,38 | 439,7±48,25 |
|  | после лечения | 6,23±0,52 | 5,09+0,68 | 1,49±0,23** | 5,97±0,45* | 149,7±5,95** | 512,4±43,31** |
| V | до лечения | 5,67±0,38 | 4,37±0,91 | 0,48+0,27 | 4,74±0,40 | 56,3±6,08 | 549,7±41,29 |
|  | после лечения | 6,41±0,42** | 5,23±0,78* | 1,36+0,34* | 5,23±0,53** | 116,7±5,78* | 503,6+39,22 |

Примечание: достоверность показателей после лечения к таковым до лечения: * — р < 0,01, ** — р<0,05

диола до 116,7±5,78 нмоль/л (р < 0,01) и относительное повышение уровня ФСГ до 6,41+0,42 мкЕ/л и тестостерона до 5,23±0,53 нмоль/л (р < 0,05) после ТЭС. Уровень кортизола у этих больных после ТЭС оставался практически на прежнем уровне.

У больных II и III групп (пустулезный бактерид и пустулезный псориаз) уровень гонадотропинов и половых гормонов после ТЭС оставался без изменений, но наблюдалось относительное повышение уровня кортизола в крови до 510,7+51,32 и 521,6±49,51 нмоль/л соответственно (р < 0,05).

Относительное повышение прогестерона и эстрадиола до 1,49±0,23 и 149,7±5,95 нмоль/л соответственно (р<0,05) и достоверный подъем уровня тестостерона до 5,97±0,45 нмоль/л (р < 0,01) наблюдалось после ТЭС у больных IV группы (псориаз ладоней и подошв). Уровень кортизола в крови этих больных относительно повысился до 512,4+43,31 нмоль/л (р<0,05).

Использование ТЭС наряду с обычными, широко распространенными методами лечения, позволило добиться (таблица 3) полного клинического выздоровления в 16 случаях (15,6%), значительного клинического улучшения у 52 больных (50,9%), улучшения — у 27 больных (26,7%) и эффекта не получено (без изменения) — в 7 случаях (6,8%).

Таблица 3

Результаты терапии ТЭС у больных с различными формами ЛПД

|  | ФОРМА ЛПД |
| --- | --- |
| Результаты лечения | дисгидра-тическая экзема п = 51 | пустулезный бактерид Andrews'а п=10 | пустулезный псориаз Barber'а п = 9 | Псориаз ладоней и подошв п=11 | климактерическая керато-дермия п = 21 | ВСЕГО БОЛЬНЫХ п=102 ¦ |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Полная клиническая ремиссия | 11 | 21,5 | 2 | 20,0 | — |  |  |  | 3 | 14,2 | 16 | 15,6 |
| Значительное улучшение | 32 | 60,7 | 6 | 60,0 | 1 | 11,1 | 2 | 18,1 | 11 | 52,3 | 52 | 50,9 |
| Улучшение | 8 | 15,6 | 1 | 10,0 | 6 | 66,6 | 7 | 63,6 | 5 | 23,8 | 27 | 26,4 |
| Без эффекта |  |  | 1 | 10,0 | 2 | 22,2 | 2 | 18,1 | 2 | 9,5 | 7 | 6,8 |

Примечание: 1 — число больных в абсолютных цифрах, 2 — в %.

Лучшие результаты лечения больных отмечены у больных I группы (дисгидратическая экзема): полная клиническая ремиссия — 21,5%, значительное улучшение — 60,7% и улучшение — 15,6% (без эффекта — 0). Практически у всех больных этой группы наблюдался положительный клинический эффект после проведе-

ния 7—8 сеансов ТЭС, заключающийся в уменьшении или прекращении зуда в области очагов поражения, прекращении появления свежих высыпаний, ускорении эволюционирования и разрешения везикулярных элементов. Также отмечено общее регулирующее действие на весь организм: улучшение общего состояния, нормализация сна, снижение жалоб соматического характера, появление положительного настроя на лечение. Проведение профилактически-реабилитационных сеансов ТЭС позволило достигнуть не только разрешения со стороны кожного процесса в 82,2%, но также избежать рецидивов заболевания в течение 2 лет после окончания лечения у 39 больных I группы. Появление свежих высыпаний и рецидив заболевания отмечено у 5 больных через 6 месяцев и у 7 больных через 1 год после окончания лечения.

Приблизительно такие же результаты лечения наблюдались у больных II группы (пустулезным бактеридом Andrews'a): полная клиническая ремиссия — 20%, значительное улучшение — 60% и улучшение — 10%, без эффекта — 10%. Рецидив заболевания у 2 больных через 6 месяцев и у 3 — через 1 год после окончания лечения.

У больных III и IV групп (пустулезный псориаз Barber'a и псориаз ладоней и подошв) после проведения курса лечения ТЭС не отмечено ни одного случая полной клинической ремиссии и значительного улучшения, но в 66,6% случаев наблюдалось улучшение со стороны кожного процесса, хотя у 22,2% не было достигнуто лечебного эффекта. Исходя из полученных данных можно констатировать благоприятное влияние лечения методом ТЭС на течение кожного процесса, что клинически проявлялось в относительном снижении зуда, уменьшению появления свежих высыпаний, сравнительно быстрой эпителизации трещин, снижении инфильтрации и шелушения. Практически у всех больных после проведения лечения через 1/2—1 год отмечено обострение кожного процесса, хотя многие из них отмечали, что прежние обострения их заболеваний возникали значительно раньше.

Достаточно стабильный эффект от лечения ТЭС наблюдался у больных V группы (климактерическая кератодермия): полная клиническая ремиссия — 14,2%, значительное улучшение — 52,3%, улучшение — 23,8% и без эффекта — 9,5%. Клинический эффект наблюдался в отличие от предыдущих групп больных не сразу, а только в начале реабилитационного периода, что проявлялось исчезновением зуда, быстрой эпителизацией трещин, отчетливым снижением инфильтрации и шелушения. Кроме эффекта со стороны кожного процесса больные климактерической кератодермией отмечали благоприятное действие сеансов ТЭС на общее состояние организма в целом, улучшение сна, исчезновение головных болей, диспепсических расстройств, болей в различных отделах позвоночника, стабилизация показателей сердечно — сосудистой системы, нормализацию потоотделения, снижение частоты «приливов», т. к.

наибольший процент этих больных составляют женщины в фазе физиологической менопаузы.

Обострения кожного процесса после полного курса ТЭС отмечено через 6 месяцев у 2 больных и через 1 год у 5 больных. В остальных случаях, при проведении профилактических сеансов ТЭС (1— 2 раза в месяц) обострения до настоящего времени не наблюдалось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные нами данные показали, что в генезе различных форм ЛПД имеет значение психоэмоциональное напряжение, обусловленное факторами социально-бытовой сферы в виде острой психотравмы или хронических стрессовых воздействий. Наибольший процент больных ЛПД составляют женщины, при этом в возрастной группе 25—35 лет преобладают больные с дисгидротичес-кой экземой, а в группе 45—55 лет — климактерической керато-дермией. Больные мужского пола в возрастной группе 45—55 лет чаще страдают псориазом ладоней и подошв.

Нарушения гормонального статуса могут являться одним из звеньев патогенеза ЛПД. В большей степени это касается таких форм ЛПД, как дисгидротическая экзема, которая возникает в достаточно молодом возрасте на фоне снижения функции гонадо-надпо-чечниковой системы при сохранении или повышении функции гипофиза, и климактерическая кератодермия, которая как правило возникает у женщин в фазе менопаузы.

Основываясь на полученных нами данных клинических и эндокринологических исследований можно сказать, что ТЭС является достаточно эффективным гормонокорригирующим и антистрессор-ным методом, позволяющим существенно улучшить результаты лечения ЛПД.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Жигулин В.А. Нейроэндокринные и гомеостатические механизмы патогенеза, лечения и профилактики экземы. Автореф. дис. ... канд. мед. наук Москва, 1991.

2.	Никитин Ф.Н., Никитин А.Ф. Влияние асимптомных симпатоганглионитов на течение экземы и псориаза ладоней и подошв. В сб.: Иммунные и общие инфекционные заболевания в дерматологии. 1984:30—36.

3.	Каламкарян А.А., Федорова Е.Г., Бухарина Е.В. Климактерическая кератодермия. Вестн. дерматол. и венерол., 1984; 9:4-8.

4.	Бабаянц Р. С, Родштадт И. В., Белоусова Т. А. Роль эмоционального стресса в генезе экземы. В сб.: Модели и

методы изучения экспериментальных эмоциональных стрессов. Волгоград, 1977:25—26.

5.	Бурыкина Г. Н. Нейровегетативные дисфункции при экземе и пути их фармакологической коррекции пирроксаном и бу-тироксаном. Автореф. дис	доктора мед. наук, Ленинград, 1983.

6.	Скрипкин Ю. К., Шарапова Г. Я. Характеристика ад -ренергической функции надпочечников адренокортикотропной активности гипофиза у больных экземой и нейродермитом. Вестн. дерматол. и венерол., 1971; 10:17—21.

7.	Акимов Г.А., Заболотных В.А., Лебедев В.П. и соавт. Транскраниальное воздействие в лечении вегетососудистой дистонии. Журнал невропат, и психиатрии, 1991; 5:75—78.

8.	Акимов Г.А., Волков А.К. Опыт применения транскраниального электровоздействия в лечении заболеваний нервной системы. Тезисы докладов конференции Новый метод транскраниального обезболивания., Наука, 1987:35—36.

9.	Заболотных В.А., Лебедев В.П., Мишина Н.М. и соавт. Применение транскраниальной электроанальгезии при це-фалгиях различного происхождения. Вопр. Курортологии, физио-тер. и лечебной физ-ры, 1986; 2:26—29.

10.	Славков В.Н., Валуева Г.В., Яковлев А.А. Влияние бета-эндорфина на некоторые эндокринные функции. Бюлл. экспер. биол. и мед. 1983, 12:5—7.

11.	А. с. 1522500 А61 N 1/32. Способ стимуляции антиноцицептивной системы. Лебедев В. П., Разнатовский К. И. и соавт.— №3942302/28-14. Заяал. 09.08.85; Опубл. 15.07.89 Открытия Изобретения 1989; (4): 12.

12.	Young Е. Dyshydrosis (endogenous) eczema. Dermatologica, 1964; 129:306-308.

13.	Bettley F.R. Hand eczema. Br. Med. J., 1964,2:151-153.

14.	As hurst P.J. C. Relapsing pustular eruption of the hand and feet. Br. J. Dermatol., 1964, 76:169—171.

15.	Hellgren L., Mobacren H. Pustulosis palmaris et planta-ris. Acta Derm. Venerol., 1971, 51:284-286.

52. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ

С ПСИХООРГАНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ С ПОМОЩЬЮ ТРАНСКРАНИАЛЬНОГО

ЭЛЕКТРОВОЗДЕЙСТВИЯ

ЗАБОЛОТНЫХ И. И., ЗАБОЛОТНЫХ В. А., ПОЗДЫШЕВА С. А., БРОВИН А. Н.

Институт усовершенствования врачей-экспертов,

Санкт-Петербург

В настоящее время значительно увеличилось количество больных пожилого и старческого возраста с церебральной органической патологией различного происхождения. Обычно это последствия атеросклероза мозговых сосудов, черепно-мозговых травм, нейро-инфекции, токсического воздействия и др. Для пациентов с данной патологией характерна общая психическая несостоятельность со снижением памяти, внимания, уровня мышления, расстройствами воли и эмоций. Церебральная органическая патология существенно ухудшает состояние психических процессов и затрудняет адаптацию пациентов к окружающей их среде, к условиям жизни в домах-интернатах, а существующая лекарственная терапия, способствующая улучшению психических процессов, к сожалению, мало эффективна.

Определенную перспективу имеет метод неинвазивного транскраниального электровоздействия (ТЭВ) на область мозгового ствола, где находятся антиноцицептивные опиоидные системы мозга, что приводит к выделению эндогенных опиоидов (бета-эндорфина, энкефалинов). Эффект сопровождается многообразными эффектами с развитием анальгезии, седативных состояний, изменением эмоционального фона [1, 2]. Возможны также нормализация артериального давления, улучшение функции вегетативной нервной системы [3, 4]. В литературе отсутствуют указания на возможность изменения психических процессов после сеансов ТЭВ.

Цель настоящего исследования заключалась в выявлении возможности активации процессов внимания, памяти, повышения

фона настроения и эмоционального реагирования с помощью ТЭВ у пациентов с церебральной органической патологией.

Исследованы 20 пожилых женщин с церебральной органической патологией, проживающие в домах-интернатах. Средний возраст составил 66,1±1,85 года. Преобладали больные (8 человек) с атеросклеротическим поражением сосудов головного мозга. Последствия черепно-мозговых травм выявлены у 4 человек, гипертонической болезни — у 4, нейроинфекции — у 3 человек. Сочетание атероскяеротической и токсической энцефалопатии имело место у одной пациентки.

ТЭВ осуществляли с помощью аппарата «Трансаир-2». Использовали металлические фронтальные и ретромастоидальные электроды с толстыми прокладками из 16 слоев белой фланели, смоченной теплой водой. Воздействие проводили при сочетании постоянного и прямоугольного импульсного тока с частотой 77 Гц, длительностью 3,5 мс, силой тока от 2 до 3 мА (до появления ощущения движения под фронтальными электродами).

Для изучения свойств произвольного внимания, объема и распределения его использовали пробу Шульте (тест нахождения чисел по таблицам). Определение произвольного вида кратковременной памяти, процессов непосредственного запоминания, сохранения и воспроизведения вербального материала осуществляли с помощью пробы на запоминание 10 слов. Вербально-логический вид мышления изучали традиционными методами, дающими представление об операциях сравнения, обобщения, абстрагирования и других сторонах мышления (методики на обобщение понятий, установление сходства и различия между понятиями, понимание переносного смысла пословиц и поговорок). Полученные данные использовали для оценки степени выраженности нарушения психических процессов. Статистическую обработку полученных данных осуществляли по методу Стьюдента и непараметрическими методами статистики.

До начала курса ТЭВ у всех больных отмечено снижение темпа поиска чисел по таблицам Шульте к концу работы, что свидетельствовало об истощении функции активного внимания и выявлялось увеличением времени, затрачиваемого на поиск чисел к концу исследования. У 19 больных выявлено снижение памяти. Грубая степень нарушения внимания обнаружена у 9, памяти — у 7 человек. Средняя степень расстройства внимания отмечена у 6, памяти — у 8 больных. Легкая степень нарушения внимания обнаружена у 4, памяти — у 5 пациентов.

До проведения курса ТЭВ поиск числе по таблицам Шульте занимал от 195 до 45 с, составляя в среднем 106,78 с. После курса ТЭВ среднее время составило 80,3±5,9 с (р<0,05). Проведенные повторно через 1—4 месяца исследования у 12 больных из обследуемой группы позволили отметить стойкое улучшение внимания у 7 больных, отсутствие изменений — у 2 и ухудшение — у 3 наблюдаемых.

При исследовании кратковременной памяти до курса ТЭВ способность к репродукции материала составляла в среднем 4,36 слов, после лечения — 5,27 слов (р < 0,05). Проведенное повторно через 1—4 месяца исследование памяти у 12 наблюдаемых выявило стойкое улучшение памяти у 9 из них, отсутствие изменений — у 1 и снижение памяти — у 2 больных.

После лечения ТЭВ изменилось распределение по степени нарушения внимания и памяти. Грубое расстройство внимания выявлено у 7 наблюдаемых, памяти — у 2 человек. Уменьшилось число пациентов и со средней степенью нарушения внимания до 4, памяти — до 6. В то же время возросло количество наблюдаемых с легкой степью расстройства памяти до 10, не выявлено изменения внимания — у 3, памяти — у 2 пациентов.

При непсихических расстройствах церебрального органического генеза наряду с другими психическими процессами страдает и мышление. Низкий уровень обобщения, выраженная затрудненность операций абстрагирования и осмысления значительно отягощают расстройства психической деятельности в целом. Беседа с больными, данные психологического обследования выявили снижение мыслительной деятельности, особенно аналитико-синтети-ческой, у 17 из 20 обследованных. После проведенного лечения заметных изменений со стороны мыслительных процессов у обследованных не найдено, но отмечено значительное повышение эмоциональной и двигательной активности, интереса к окружающему, контактности в пределах отделения, что, несомненно, способствует их социальной интеграции, адаптации к условиям жизни в домах-интернатах.

Таким образом, результаты проведенного исследования достоверно показали, что применение ТЭВ у больных, имеющих расстройства непсихотического регистра симптоматики церебрального органического генеза с различной степенью выраженности нарушений ряда их психических процессов, существенно улучшило произвольное внимание и кратковременную память, значительно повысило их эмоциональную активность.

Используемый метод лечения, наряду с традиционной медикаментозной терапией, может содействовать повышению способности адаптации у людей пожилого и старческого возраста к условиям жизни в учреждениях социальной защиты, что существенно облегчит уход за ними, позволит сохранить, а в ряде случаев даже повысить реабилитационный потенциал проживающих.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лебедев В.П., Кацнельсон Я.С, Лебедева и др. О состоянии центральной гемодинамики человека на фоне транскраниальных электрических воздействий, стимулирующих опи-

оидные системы мозгового ствола // Физиология человека. 59(8): 17(3): 41-46, 1991.

2.	Новый метод безлекарственного лечения / Сборник материалов. СПб., 1993.

3.	Акимов Г.А., Заболотных В.А., Лебедев В. П. и др. Транскраниальное электровоздействие в лечении вегетососу-дистых дистоний // Журн. невропатол., психиатр. 91(7): 75—78, 1991.

4.	Горошко С. А., Заболотных И. И. Транскраниальная стимуляция опиоидных систем мозга при лечении больных с ате-росклеротической формой артериальной гипертензии // Клинические и социальные аспекты профилактики инвалидности и реабилитации. СПб., 1993. Вып. 2. С. 9-11.

53. ЭЛЕКТРОПСИХОТЕРАПИЯ КАК КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА, СОЧЕТАЮЩАЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНУЮ

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЮ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

БОРД Э. И.

Психо-неврологический диспансер № 1, Санкт-Петербург

Роль немедикаментозных методов лечения в медицине вообще, и в психиатрии, в частности, огромна. Речь идет в первую очередь о методах психотерапии и физиотерапии. Особое место в этом ряду занимает новый метод транскраниальной электростимуляции эндорфинергических структур (ТЭС) мозга, разработанный в Институте физиологии им. И. П. Павлова РАН под руководством В. П.Лебедева [1, 2, 3, 7, 9, 10]. Этот метод с успехом применяется в различных областях медицины [4, 5, 6, 7, 8].

Автором данной статьи предложена методика применения ТЭС в едином комплексе с психотерапевтическим воздействием. Данная методика отработана и апробирована в условиях дневного стационара психоневрологического диспансера, где успешно используется с 1991 года. ТЭС оказалась эффективной в процессе дифференцированного и комплексного лечения больных, предусматривающего ее тесное сочетание с психотерапией. Для того, чтобы лечение было эффективным, необходимо правильно определить показания, предоставить больному необходимую информацию, разъяснить и проинструктировать его относительно правильного восприятия лечебных воздействий, создать оптимальные психологические условия для ТЭС, дать необходимые рекомендации. Такая подготовка и психотерапевтическое сопровождение усиливает, закрепляет и развивает эффекты, вызываемые ТЭС. В свою очередь, ТЭС, оказывая успокаивающее и регулирующее действие на нервную систему, создает благоприятные условия для психотерапевтических воздействий. Примером данного сочетания комплексного применения биологического и психологического лечения является наркопсихотерапия, по аналогии с которой разработанная нами методика названа электропсихотерапией (ЭПТ).

Основой данной методики является взаимное усиление действия таких методов лечения как транскраниальная электростимуляция эндорфинергической системы мозга с одной стороны, и рациональная, суггестивная, а также тренировочная психотерапия в сочетании с музыкотерапией с другой стороны.

Проведению основного курса ЭПТ предшествует этап отбора и подготовки больных с учетом как собственно медицинских показаний, так и психологических установок пациентов. На этом этапе проводится разъяснительная работа, направленная на то, чтобы больные заинтересовались, поверили в этот метод лечения, убедились в его эффективности. В целом, подготовительная работа с больными должна вселить в них надежду на успех.

Сеансы ЭПТ проводятся в малых группах по 3—4 человека, и начинаются с психотерапевтической беседы информационно-разъяснительного характера. В этой беседе подробно сообщается о механизмах лечебного действия ТЭС и, в частности, о том, что во время сеанса ЭПТ все органы и ткани постепенно обогащаются лекарственными веществами, которые вырабатывает сам организм. Объясняется, что эти вещества оказывают в первую очередь анти-стрессорное действие, способствуют успокоению и расслаблению, наступлению состояния душевного покоя и отдыха, что это восстанавливает нормальную работу нервной системы.

Далее говорится, что ЭПТ помогает овладеть приемами аутогенной тренировки (AT), которые усиливают эффект проводимого лечения и позволяют человеку путем психической саморегуляции поддерживать оптимальный уровень содержания эндорфинов в организме. Для этого необходимо научиться расслаблять мышцы всего тела, воспроизводить в своем воображении испытываемые во время сеансов ощущения, внушить и мысленно повторять специальные формулы лечебных внушений.

Основного курса лечения из 6—12-ти сеансов ЭПТ, проводимых ежедневно или через день, достаточно, чтобы далее закреплять и развивать достигнутые результаты, занимаясь только AT 3—4 раза в день по 15—20 минут.

После такой терапевтической беседы, которая занимает около 15 минут, идет прослушивание лечебной музыки, которая помогает больным освободиться от нервного напряжения, отвлечься от забот, настроиться на восприятие действия целительных токов и лечебных внушений. Затем в течение 30-ти минут на электроды подается ток, величина которого подбирается дифференцированно в зависимости от клинических показаний и личностных особенностей больных в пределах 4 мА, и на фоне ТЭС произносятся лечебные внушения.

Первые 7 минут внушения направлены на тренировку у больных навыков достижения состояния аутогенного погружения с помощью глубокого расслабления мышц, ровного, спокойного дыхания, воспроизведения в своем воображении приятной уста-

лости и сонливости. В этой части сеанса даются следующие формулы:

—	совершенно расслабленное, обмягшее, отяжелевшее тело свободно отдыхает;

—	расслабленные мышцы туловища, рук, ног наливаются приятной истомой, тяжестью, теплом;

—	полностью расслабленное, отяжелевшее тело наливается приятной сонливостью;

—	сонливость окутывает мягким, густым туманом;

—	туман сгущается и приятная сонливость постепенно переходит в состояние глубокого лечебного отдыха, в состояние аутогенного погружения.

Далее в течение 8 минут делаются собственно лечебные внушения, направленные на устранение тех или иных болезненных симптомов, на укрепление защитных сил организма, на восстановление здоровья. Вот для примера некоторые из этих формул внушения:

—	в этом целебном спокойствии растворяются и исчезают все заботы и проблемы, растворяются и исчезают все спазмы и боли;

—	организм получает специальный лечебный отдых;

—	глубоко отдыхает и успокаивается вся нервная система;

—	улучшается питание и кровоснабжение мозга, сердца, всех органов и тканей;

—	улучшаются обменные процессы в организме;

—	восстанавливаются силы, восстанавливается здоровье.

Затем для закрепления действия лечебных внушений на 10 минут назначается оздоровительный отдых в состоянии аутогенного погружения под звуки целительной музыки. Потом в течение 5 минут повторяются ключевые формулы собственно лечебных внушений и далее отрабатывается навык перехода из аутогенного погружения в состояние бодрствования с использованием легких упражнений различной гимнастики и приемов самомассажа. Весь сеанс ЭПТ занимает около 1 часа.

Формулы лечебных внушений, произносимые врачом, построены таким образом, что могут быть без изменений использованы больными во время самостоятельных занятий. В 1995 г. выпущена аудиокассета с записью сеанса электропсихотерапии, который был специально для этого подготовлен и проведен автором данной статьи. Эти аудиокассеты теперь теперь прилагаются к аппаратам для ТЭС и являются составной частью единого комплекта, выпускаемого промышленностью.

Таким образом, в процессе ЭПТ больные овладевают специальными знаниями и навыками психофизической саморегуляции, которые расширяют адаптационные возможности личности, что очень ценно для реабилитации больных и профилактики рецидивов.

Начиная с 1991 г. в течение 5 лет прошли лечение с применением ЭПТ 940 больных различными психическими заболеваниями с преимущественно депрессивными и неврозоподобными синдромами. Результаты лечения в основной и в контрольной группах из 100 подобных больных оценивались по пятибальной шкале тревоги Шихана, где 80 и более баллов — показатель, свидетельствующий о том, что человек находится в болезненном состоянии, 30 балов — грань между нормой и патологией, 20 баллов — цель лечения, и по опроснику депрессии Бека, где 30 баллов — показатель, свидетельствующий о том, что человек находится в болезненном состоянии, 20 баллов — грань между нормой и патологией, 2 балла — цель лечения. О значительном улучшении свидетельствует уменьшение проявлений болезни ниже 20 баллов по шкале тревоги Шихана и 2-х баллов по опроснику депрессии Бека, об улучшении — соответственно ниже 30 баллов и 10 баллов, о незначительном улучшении — соответственно ниже 35 баллов и 20 баллов. Если оставался исходный уровень проявления болезни, то это считалось признаком ухудшения состояния больного. Правда, случаев ухудшения состояния среди больных, леченных с применением ЭПТ, не наблюдалось.

Нозологический состав больных и результаты применения ЭПТ в комплексном лечении по заболеваниям приведены в таблице 1. Количество больных в таблице указано в абсолютных числах, а результаты лечения приводятся в процентах дробью, где в числителе даются показатели по основной группе, а в знаменателе — по контрольной. Как видно из таблицы, эффективность терапии в основной группе более, чем в 2 раза выше, чем в контрольной. При этом средняя продолжительность лечения в дневном стационаре в основной группе составляет 44 дня, а в контрольной группе — 62 дня. Катамнез прослеживался в течение года. В основной группе рецидивов не наблюдалось, в время как в контрольной группе в 8% случаев имели место рецидивы.

Для примера приводим следующее наблюдение. Больная Р. 1971 г. рождения, врач-иммунолог, состоит на учете в ПНД с 1991 г. Диагноз: шизофрения периодическая. Психически больна с 1991 г. Перенесла три атипичных маниакальных приступа с ката-тоническими включениями и явлениями автоматизма. Неоднократно лечилась в психиатрических больницах и дневных стационарах. Поступила в дневной стационар ПНД № 1 02.09.97 в состоянии выраженной депрессии. Были назначены трициклические антидепрессанты в высоких дозах (до 400 мг/сут.). Однако в процессе лечения выявились отчетливые признаки терапевтической резистентности. Для ее преодоления было проведено 12 сеансов ЭПТ. Состояние больной существенно улучшилось. Больная вышла из состояния депрессии, и дозы антидепрессантов были постепенно снижены. 20.11.97 больная выписана на работу в удовлетворительном состоянии. Наблюдалась в течение последующего года — чув-

Результаты лечения больных с помощью ЭПТ

| № п/п | Диагноз | Число больных в группах | Результаты лечения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основная | контроль | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шизофрения периодическая | 67 | 8 | 45/2 | 21/5 | 1 / 1 | 0/0 |
| 2 | Шизофрения шубообразная | 46 | 8 | 28/3 | 14/4 | 4/1 | 0/0 |
| 3 | Шизофрения психоподобная | 79 | 9 | 54/2 | 18/6 | 7/1 | 0/0 |
| 4 | МДП (депрессивный тип) | 94 | 9 | 64/2 | 26/6 | 0/0 | 1/1 |
| 5 | Циклотимия | 72 | 8 | 61/3 | 11/4 | 0/1 | 0/0 |
| 6 | Инволюционная депрессия | 158 | 9 | 94/2 | 59 / 5 | 4/1 | 1 / 1 |
| 7 | Реактивная депрессия | 131 | 9 | 106 / 3 | 23/5 | 2/1 | 0/0 |
| 8 | Психастения | 68 | 8 | 41/2 | 25/4 | 2/2 | 0 / 0 |
| 9 | Истерическая психопатия | 58 | 8 | 43 / 1 | 13/5 | 2/2 | о/о |
| 10 | Неврастения | 54 | 8 | 47 / 3 | 7/4 | 0/1 | о/о |
| 11 | Истерический невроз | 51 | 8 | 42/2 | 2/5 | 3/1 | 0 / 0 |
| 12 | Невроз навязчивых состояний | 62 | 8 | 30 / 1 | 25 / 3 | 7/4 | 0 / 0 |
| ВСЕГО: | 940 | 100 | 659 / 26 | 247 / 56 | 32 / 16 | 2/2 |

Примечание: Результаты лечения — 1 — значительное улучшение, 2 — улучшение, 3 — незначительное улучшение, 4 — без улучшения. В числителе — число больных основной группы, в знаменателе — контрольной группы.

ствует себя хорошо, с нагрузками на работе и дома полностью справляется.

Таким образом, применение ЭПТ в комплексном лечении психических заболеваний с преимущественно депрессивными и нев-розоподобными синдромами значительно повышают эффективность терапии.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Авруцкий Г.Л., Недува А.А. Лечение психических
больных. Медицина, М.1981.

2.	Александровский Ю.Н. Состояния психической дез-
адаптации и их компенсация. Наука, М, 1976.

3.	Ануфриев А. К. Скрытые эндогенные депрессии. // Невропатология и психиатрия: 8, 1202—1208. 1978.

4.	Анохина И. П. Нейрохимические механизмы психических заболеваний. Медицина, М.1975.

5.	Айрапетов Л.Н., Зайчик A.M., Трухманов М.С., Лебедев В. П., Сорокоумов В. А., Кацнельсон Я. С, Абисогомян В. Г., Кодзаев Ю.К. Об изменении уровня бета-эндорфина в мозге и спинномозговой жидкости при транскраниальной электроанальгезии. // Физиол. журн. СССР, 1985, т. 71, № 1:56-63.

6.	Б у р н о М. Е. Эмоционально-стрессовая психотерапия в амбулаторной практике. // Исследования механизмов и эффективности психотерапии при нервно-психических заболеваниях. // Сборник трудов Института им. В.М.Бехтерева. Под ред. Рожнова В. Е. и Карвасарского Б. Д.: 35—41. Л.; 1982.

7.	Вайзе X., Вайзе К. Разговорная психотерапия как основа реабилитации психических больных. // Восстановительная терапия и реабилитация больных нервными и психическими заболеваниями. Тезисы Конференции по реабилитации нервно-психических больных: 106-111, Л.1982.

8.	Бовин Р.Я., Аксенова И.О. Затяжные депрессивные состояния. Медицина, Л, 1982.

9.	Горбачев Ю.М., Иовлев Б.Г., Карвасарский Б.Д. и др. Эмоциональный стресс в условиях нормы и патологии человека. Медицина, Л. 1976.

10.	Леоско В.А., Шлемис Г. И., Барановский А.Л.
Основные характеристики электрических воздействий и типы ап-
паратов для транскраниальной электроанальгезии. // В сб. Новый
метод безлекарственного лечения. Ред. В.П.Лебедев., СПб., 1993 :
36-38.

54. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОГО

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ АЛКОГОЛЬНОГО АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА

ГРИНЕНЬКО А. Я., КРУПИЦКИЙ Е.М., ЛЕБЕДЕВ В. П., КАЦНЕЛЬСОН Я. С, КАРАНДАШОВА Г.Ф., МОШКОВ К. А., БУЛЬОН В. В., ИЛЮХИНА В. А, БОРОДКИН Ю.С

Ленинградский областной наркологический диспансер, Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, НИИ экспериментальной медицины РАМН, Медицинская Академия последипломного образования

Санкт-Петербург

Полиморфизм клинических проявлений алкогольного абстинентного синдрома (ААС) является одним из факторов, затрудняющих его купирование. Отсутствие специфической терапии ААС приводит к назначению при этом состоянии большого количества разнообразных лекарств, что создает дополнительную нагрузку на уже пораженную печень, а также может вызывать ряд нежелательных побочных эффектов и осложнений. Это делает актуальным разработку простых и эффективных немедикаментозных методов купирования ААС.

В настоящей работе исследовалась эффективность использования для купирования алкогольного абстинентного синдрома транскраниального электрического воздействия (ТЭВ), вызывающего электроанальгезию [1, 2].

МЕТОДИКА

Все исследуемые больные были разделены на 5 групп. Больным основной группы (28 человек) в течение первых 3—5 дней госпитализации проводили ТЭВ сочетанием постоянного тока силой 3—5 мА с прямоугольными импульсами переменного тока частотой 70—80 Гц (длительность импульса 3,5—4 мс) при соотношении переменного и постоянного токов 1:2—1:5. Электроды помещали в область лба (катод) и позади ушных раковин (аноды). Кроме того,

динамика выраженности ААС исследовалась в четырех сравнительных группах. Больным первой и второй сравнительных групп (по 13 человек) ТЭВ проводили в режиме, отличавшемся от режима ТЭВ в основной группе частотой импульсной составляющей на 10 Гц (50—60 и 90—100 Гц соответственно). В третьей сравнительной группе (22 человека) ТЭВ проводили только постоянным током. Значения постоянного и среднего импульсного токов выбирались равными таковым в основной группе. Больным четвертой сравнительной группы (11 человек) лечение ААС проводили с помощью препарата «Реланиум» (20—40 мг в сутки внутримышечно) из группы бензодиазепинов, которые, как считается, являются «препаратами выбора» при купировании ААС [3,4].

К началу лечения все больные находились в острой фазе абстинентного синдрома. Группы не различались между собой статистически достоверно по возрасту, выраженности ААС и давности формирования алкоголизма. Исследование осуществлялось с использованием двойного слепого метода и количественной оценки выраженности ААС по специально разработанным оценочным шкалам.

С целью объективизации наблюдаемой клинической динамики у больных основной группы в первый день до и через 1—2 ч после ТЭВ, а также на 2-й и 4-й или 5-й дни лечения после ТЭВ определяли ряд показателей нейромедиаторного обмена. Концентрацию дофамина в крови определяли по методу Когана [5], серотонина — методом Лободы и Макарова [6]; активность моноаминоксидазы типа А (МАО-А) — методом Строева и Гусака [7]. Выделение тромбоцитов осуществляли традиционным способом [8] и затем определяли в них активность моноаминоксидазы типа Б (МАО-Б) с бензиламином в качестве субстрата [9]. Уровень р-эндорфина в плазме крови определяли с помощью радиоиммунологического анализа, как описано ранее [2].

В целях изучения влияния различных режимов ТЭВ на динамику уровня р-эндорфина в плазме крови в ходе и после воздействия 5 здоровым испытуемым и 5 пациентам с хроническим болевым синдромом (пояснично-крестцовый радикулит) проводили ТЭВ сочетанием постоянного тока с импульсным частотой 70—80 Гц (первая серия) и 90—100 Гц (вторая серия) с радиоиммунологическим определением уровня Р-эндорфина в плазме крови до, во время и после ТЭВ.

Для выявления особенностей динамики состояния нервной системы и адаптивных системных реакций под влиянием ТЭВ у больных ААС основной и второй сравнительной групп в ходе лечения ежедневно до и через 1—2 ч после ТЭВ регистрировали фоновые значения одного из сверхмедленных физиологических процессов в организме — ш-потенциала, а также его динамику в ответ на однократную функциональную нагрузку (10 приседаний), со-Потенциал регистрировали с вертексной точки головы по отношению к тенару кистей обеих рук. Исследование сверхмедленных физиологических процессов осуществлялось методом дискретной омегаметрии [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнительный анализ эффективности различных методов лечения ААС, оцениваемой по данным динамики интегрального показателя выраженности ААС, включавшего сумму усредненных значений всех оцениваемых на данный момент симптомов, показал, что наиболее эффективное купирование ААС имеет место в основной группе, т.е. при воздействии постоянным током силой не менее 3—4 мА в сочетании с импульсным током с частотой прямоугольных импульсов 70—80 Гц и длительностью 3—4 мс. Купирование ААС с помощью внутримышечного введения реланиума было также достаточно эффективным, однако несколько менее, чем при использовании ТЭВ предлагаемого режима (об этом свидетельствовали достоверные различия в состоянии больных в первые 2 дня). Другие режимы ТЭВ, примененные в сравнительных группах, оказались мало эффективными в терапии ААС: статистически достоверного лечебного эффекта при их использовании не наблюдалось (табл. 1).

Наиболее эффективно (различия между основной и сравнительными труппами были достоверны на 5—1%-ном уровне значимости) ТЭВ предлагаемого режима купировало такие симптомы ААС, как снижение настроения, астению, апатию, тревогу, страх, тяжесть в голове, озноб, ряд соматоневрологических расстройств. ТЭВ улучшало также общее самочувствие больных. Несколько более умеренный, хотя и достаточно значимый (р<0,05), лечебный эффект регистрировался в отношении дисфорических расстройств, тремора, снижения аппетита, нарушения сна, влечения к алкоголю.

Предлагаемый способ позволяет купировать ААС в течение 2—3 дней. Уже в первый день, через 1—2 ч после первой процедуры ТЭВ, выраженность большинства симптомов уменьшалась на 50% и более. Проведение ТЭВ в последующие несколько дней имело целью купирование астенического постабстинентного состояния и остаточных явлений ААС.

Параллельно с клиническим улучшением состояния у больных основной группы от первого к 4—5 дням лечения наблюдалась нормализация обмена биогенных аминов (табл. 2). Так, в частности, достоверно снижались повышенные концентрации дофамина и серотонина в крови, возрастали до нормальных значений активности МАО-Б в тромбоцитах и МАО-А в плазме крови, аномально сниженные при ААС. Поскольку выраженность нарушений обмена катехоламинов (в особенности повышение уровня дофамина и снижение активности МАО-Б) отражает тяжесть ААС [11—13], отмеченная нормализация нейромедиаторного обмена объективно подтверждает наблюдаемую клиническую динамику.

Следует также отметить, что хотя снижение концентрации дофамина в крови в первый день лечения, через 1—2 ч после первой

Динамика интегрального показателя выраженности ААС (% от исходного)

при различных способов лечения

|  | Выраженность абстинентного синдрома по дням до и после воздействий, % |
| --- | --- |
| Вид терапии | I | 11 | III | VI | V |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | I | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Постоянный ток + импульсный (70-80 Гц) | 100,0 | 52,37*** | 47,63 | 43,16 | 13,85*** | 20,31 | 16,26 | 4,58** | 11,68 | 8,05 | 1,68* | 6,37 | 3,22 | 0,87 | 2,35 |
| Постоянный ток + импульсный (50-60 Гц) | 100,0 | 86,56++ | 13,44++ | 56,69 | 41,08++ | 15,61 + | 25,62 | 19,95++ | 5,67 | 9,26 | 7,84 | 1,42 | 12,23 | 10,87 | 1,36 |
| Постоянный ток + импульсный (90-100 Гц) | 100,0 | 75,72+ | 24,28++ | 62,08 | 52,30+++ | 9,78++ | 28,52 | 23,34++ | 5,18 | 26,84+ | 24,16+++ | 2,68 | 11,57 | 10,04 | 1,53 |
| Постоянный ток | 100,0 | 89,54++ | 10,46+++ | 63,01 | 56,21+++ | 6,80+++ | 26,37 | 23,36++ | 3,01+ | 22,65+ | 20,66++ | 2,0 | 13,09 | 12,26 | 0,83 |
| Реланиум | 100,0 | 69,57** | 30,43+ | 51,26 | 36,56++ | 14,71 + | 20,75 |  |  | 9,00 |  |  | 4,78 | — __i |  |

Примечания. I—V — дни лечения ААС; / — состояние до лечебного воздействия, 2 — через 1—2 ч после него, 3 — разность между состоянием до и после лечебного воздействия. Достоверность различий по критерию Стьюдента: каждой из сравнительных групп от основной по состоянию и результатам воздействий: +р<0,05; ++р<0,001; +++р<0,001; состояния после воздействия от исходного в данный день: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001.

Динамика биохимических показателей у больных основной группы

в процессе купирования ААС

|  | Значения анализируемых показателей по дням лечения ААС методом ТЭВ |
| --- | --- |
| Анализируемый показатель | I | II | IV- | -V |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Серотонин, мкг/мл | 0,052±0,003 | 0,049±0,003 |  | 0,043+0,002+ |  | 0,044±0,003+ |
| Дофамин, нг/мл | 167,6+13,9 | 156,3+13,6 |  | 140,4±6,1 |  | 132,6±8,0+ |
| МАО тип А, мкмольДл • ч) | 6,1±0,6 | 6,3+0,6 |  | 7,6±0,6 |  | 9,7+1,4+ |
| МАО тип Б тромбоцитов, нмольДмг * ч) | 21,4±3,1 | 23,4+3,0 |  | 26,5±3,6 |  | 47,3+5,9++ |
| ¦ р-эндорфин, пМ/л | 5,86±0,72 | 15,27±2,74* | 8,93±0,79+ | 23,82±3,66++ | Ю,66±0,65++ | 24,5±48++ |

Примечания: I, И, IV, V — дни лечения ААС; 1 — показатели до ТЭВ, 2 — через 1—2 ч после ТЭВ: Достоверность различий по критерию Стьюдента: показателей в последующие дни от исходного значения в первый день до процедуры: + р<0,05; ++ р < 0,001; между показателями до и после ТЭВ в данный день * р < 0,01; ** р < 0,001.

процедуры ТЭВ, и не достигало статистически достоверного уровня, данная тенденция все же представляется существенной, поскольку она соответствует значительной редукции абстинентной симптоматики после первой процедуры ТЭВ у больных основной группы.

Поскольку дофамин окисляется преимущественно МАО-Б, а серотонин — в основном МАО-А [14, 15], можно полагать, что обнаруженное нами повышение по мере купирования ААС активности обоих типов МАО может служить одной из причин нормализации уровня нейромедиаторов в крови. Это предположение подтверждают данные корреляционного анализа, свидетельствующие о достоверной корреляционной зависимости между концентрациями дофамина и серотонина в крови и активностями МАО-Б и МАО-А соответственно.

Все нарушения нейромедиаторного обмена были зарегистрированы нами в крови больных алкоголизмом. Однако они, по-видимому, в определенной степени отражают изменения в обмене моноаминов в ЦНС, в частности в силу повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера при ААС [16]. Кроме того, существует ряд доказательств того, что состояние метаболических систем тромбоцитов, связанных в первую очередь, с обменом моноаминов, непосредственно отражает состояние соответствующих метаболических систем нейронов ЦНС. Указанное обстоятельство позволяет рассматривать тромбоциты как периферическую метаболическую модель моноаминосодержащих нейронов ЦНС [17,18] и делает данные о динамике активности МАО-Б тромбоцитов при ААС особенно важными.

Одной из причин нарушений обмена биогенных аминов при ААС может являться дисбаланс в системе эндогенных опиоидных нейропептидов [16]. В частности, при ААС происходит снижение уровня р-эндорфина как в спинномозговой жидкости [19, 20], так и в плазме крови [21]. Следовательно, вызываемое ТЭВ повышение уровня р-эндорфина в крови (см. табл. 2), свидетельствующее об активирующем влиянии воздействия на эндорфинергические системы мозга, может лежать в основе лечебного действия ТЭВ предлагаемого режима при ААС. Данные о влиянии ТЭВ различных режимов на уровень р-эндорфина в плазме крови здоровых добровольцев и пациентов с хроническим болевым синдромом (табл. 3) показывают, что только режим ТЭВ, использовавшийся для купирования ААС в основной группе, вызывает достоверное и длительное увеличение концентрации р-эндорфина в крови. Изменение частоты импульсной составляющей ТЭВ на 10 Гц (режимы, использовавшиеся при купировании ААС в сравнительных группах) приводит к отсутствию значимых изменений уровня р-эндорфина после ТЭВ.

Эти факты делают предположение об эндорфинергической природе лечебного эффекта ТЭВ при ААС весьма обоснованными.

К выводу об участии эндорфинных механизмов в реализации лечебного эффекта ТЭВ при ААС пришла недавно и Н. Н. Теребили-на [22]. Используя биполярные прямоугольные импульсы частотой 77—80—100 Гц, она показала, что такой режим воздействия вызывает параллельно с клиническим улучшением состояния больных нормализацию сниженного при ААС уровня р-эндорфина в крови.

С результатами биохимических исследований хорошо согласуются данные о динамике со-потенциала в процессе лечения ААС с помощью ТЭВ. Показано, что дискретная омегаметрия дает возможность на основании фоновых значений со-потенциала и изменений этого показателя в избранные интервалы времени после функциональной нагрузки оценивать уровень системных нарушений механизмов адаптивной саморегуляции функций [10]. Исходные значения и динамика со-потенциала в разные интервалы времени после однократной функциональной нагрузки не обусловлены возрастом, диагнозом заболевания и т.п., а отражают лишь степень и глубину нарушений хемообменных процессов, повреждение механизмов нервной, нейрогуморальной и эндокринной регуляции [23]. Анализ результатов дискретной омегаметрии в основ-

| Время взятия крови | Концентрация р-эндорфина в плазме крови при различных режимах воздействия (пМ/л), п = 5 |
| --- | --- |
|  | I. Постоянный ток + импульсный 70-80 Гц | I. Постоянный ток + импульсный 90-100 Гц | II. Постоянный ток + импульсный 70-80 Гц | II. Постоянный ток + импульсный 90-100 Гц |
| До воздействия | 9,2±0,4 | 9,26+0,6 | 6,52±0,96 | 7,8+0,68 |
| После начала воздействия: через 15 мин через 30 мин | 30,62±3,73*** | 17,8613,33*+ | 31,9+4,42*** | 13,2412,94++ |
|  | 31,6514,97** | 16,68+5,08+ | 33,26±6,61** | 14,0813,3+ |
| После окончания воздействия: через 5 мин через 30 мин через 1 ч через 12 ч через 24 ч | 31,8614,72** | 10,2+1,65+ | 31,1815,21** | 13,0812,55+ |
|  | 21,46+3,09** | 8,8211,12++ | 25,715,23** | 8,8811,69+ |
|  | 17,0210,83*** |  | 24,214,05** |  |
|  | 10,8412,16 |  | 4,5+3,69 |  |
|  | 8,12±0,71 |  | 8,76+1,67 | 1 |

Примечание. I — здоровые, II — пациенты с хроническим болевым синдромом Отличие р-эндорфина в плазме крови после ТЭВ от исходной. * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р< 0,001; Различия концентрации р-эндорфина в плазме крови после ТЭВ с частотой импульсного тока 70—80 и 90-100 Гц: + р<0,05; ++ р < 0,01

Влияние различных режимов ТЭВ на концентрацию Р-эндорфина в плазме крови

ной группе больных показал, что ТЭВ оказывает нормализующее действие на фоновую величину со-потенциала, способствуя вхождению его значений в диапазон 30—40 мВ, а также увеличивает на 4—8 мВ значения со-потенциала на 5, 6 и 7-й мин после однократной функциональной нагрузки. Подобная динамика со-потенциала свидетельствует об оптимизации под влиянием ТЭВ уровня активного бодрствования при повышении исходно сниженной активности адаптивных функций надпочечников.

Во второй сравнительной группе достоверные изменения на омегаграммах после ТЭВ отсутствовали. Таким образом, при изменении частоты импульсной составляющей ТЭВ всего на 10 Гц лечебный эффект воздействия при ААС исчезает; при этом не происходит увеличения уровня р-эндорфина в крови, отсутствуют положительные изменения фоновых значений и динамики со-потенциала. Все это свидетельствует как о критичности параметров предлагаемого режима ТЭВ, так и о непосредственном вовлечении вызываемых воздействием физиолого-биохимических изменений в организме в механизмы реализации лечебных эффектов. Непосредственное влияние ТЭВ на некоторые группы нейронов гипоталамуса и центрального серого вещества среднего мозга [24] может служить пусковым механизмом сложного комплекса изменений, вызываемых в организме ТЭВ предлагаемого режима и приводящих к нарушению устойчивости патологического состояния ААС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты свидетельствуют о том, что процедура ТЭВ сочетанием постоянного тока с импульсным частотой 70— 80 Гц оказывает положительное влияние на динамику ААС. Спектр центрального нейротропного эффекта ТЭВ включает в себя положительное воздействие на эмоциональную сферу и другие аспекты психического состояния больных, купирование соматоневрологи-ческих расстройств, а также коррекцию физиолого-биохимических нарушений в организме и центральной нервной системе при ААС.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Лебедев В.П., Кацнельсон Я.С, Леоско В.А.идр. Наркоз лабораторных животных при сочетанном воздействии постоянного и импульсного токов // Физиол. журн. СССР. 1983. Т. 49. №8. С 1120.

2.	Айрапетов Л.Н., Зайчик А.М., Трухманов М.С. и др. Об изменении уровня р-эндорфина в мозге и спинномозговой жидкости при транскраниальной электроанальгезии // Физиол. журн. СССР. 1985. Т. 51. № 1. С. 56.

3.	Бокий И. В., Лапин И. П. Алкогольный абстинентный синдром. Л.: Медицина, 1976. 119 с.

4.	Mendels J., Wasserman T.W., Michals T.J., Fine E. W. Halazepam in the management of acute alcohol withdrawal syndrome // J. Clin. Psychiatry. 1985. V. 46. №5. P. 172.

5.	Коган Б. M., Нечаев H. В. Чувствительный и быстрый метод одновременного определения дофамина, норадреналина, серотонина и 5-оксиндолуксусной кислоты в одной пробе // Лабор. дело. 1979. №5. С 301.

6.	Колб В. Г., Камышников В. С. Клиническая биохимия. Минск: Беларусь, 1976. 311 с.

7.	Строев Е.А, Гусак Ю.К. Определение активности мо-ноаминоксидазы в сыворотке крови // Лабор. дело. 1983. № 5. С. 13.

8.	Балуда В.П., Баркаган З.С., Гольдберг Е.Д. и др. Лабораторные методы исследования системы гемостаза. Томск, 1980. 320 с.

9.	Волошина О. И., Моеквитина Т. А. Способ определения моноаминоксидазной активности тромбоцитов // Лабор. дело. 1985. №5. С. 289.

10.	Илюхина В.А Метод омегаметрии, его возможности и ограничения для экспресс-оценки состояний ЦНС и адаптивных системных реакций здорового и больного человека // Сверхмедленные физиологические процессы и межсистемные взаимодействия в организме. Л.: Наука, 1986. С. 93.

11.	Коган Б.М. Нарушения метаболизма дофамина при алкогольном абстинентном синдроме и белой горячке // Алкоголизм (клинико-терапевтический, патогенетический и судебно-психиат-рический аспекты). М.: НИИ психиатрии МЗ СССР, 1981. С. 68.

12.	Анохина И. П., Дроздов А. Э. Ферменты кругооборота дофамина при алкоголизме // Биологические и медицинские аспекты алкоголизма. М.: НИИ психиатрии МЗ СССР, 1984. С. 28.

13.	Agarwal D.P., Philippa G., Philippa G., Mi-lech U. et al. Platelet monoamine oxidase and erythrocyte catechol-o-methyltransferase activity in alcohlism and controlled abstinence // Drug and Alcohol Depend. 1983. V. 12 № 1. P. 85

14.	Андреева H. И, Горкин В. 3. Машковский М. В. Новое в изучении антидепрессантов — ингибиторов МАО // Химико-фармацевтический журнал 1985. Т. 19. № С. 650.

15.	Горкин В.3. Метаболизм биогенных моноаминов при патологических состояниях ЦНС // Нейрохимия. 1985. Т. 4. № 1. С. 68.

16.	Анохина И. П., Коган Б. М.. Функциональные изменения нейромедиаторных систем при хроническом алкоголизме // Итоги изучения науки и техники. Сер. токсикология. 1984. Т. 13. С. 151.

17.	S n е d d о n J. М. Blood platelets as model for monoamine—containing neurons // Progr. neurobiol. 1973. Vol. I. P. 151.

18.	D r e u х С, L a u п а у J. М. La plaguette sanguine, un neuronal dans les affections psychiatriqius // Encephale. 1985. Vol. II. № 2. P. 57.

19.	Genazzani A. R., Nappi G., Facchinetti F. et al. Central deficiency of (^-endorphin in alcohol addicts // J. Clin. Endocrinol, Metab. 1982. Vol. 55. №3. P. 583.

20.	Borg S., Kvande H., Rydberg U. et al. Endorphin leves in human cerebrospinal fluid during alcohol intoxication and withdrawal // Psychopharmacology. 1982. V. 78. № 1. P. 101.

21.	Панченко Л.Ф., Балакирев H.H., Беляев H.A. Состояние эндорфинергической системы при алкогольных абстинентных расстройствах // Клиника и патогенез алкогольных заболеваний. М: НИИ психиатрии МЗ СССР, 1984. С. 136.

22.	Теребилина Н.Н. Соотношение клинических и нейро-эндокринных показателей в динамике алкогольного абстинентного синдрома и алкогольного делирия: Автореф. дис.... канд. мед. наук. М: НИИ психиатрии МЗ СССР, 1986. 25 с.

23.	Илюхина В. А., Сычев А. П., Щербакова Н. Н. и др. Омега-потенциал — количественный показатель состояния структур мозга и организма. Сообщение П. Возможности и ограничения использования омега-потенциала для экспресс-оценки состояний организма человека // Физиология человека. 1982. Т. 8. №5. С. 721.

24.	Лебедев В. П. Некоторые эффекты транскраниальной стимуляции антиноцицептивной системы мозгового ствола // Современные проблемы нейробиологии. Тбилиси: Мецниереба. 1986. С. 205.

55. ЛЕЧЕНИЕ АФФЕКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ В РЕМИССИИ С ПОМОЩЬЮ ТРАНСКРАНИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

БУРАКОВ А.М., КРУПИЦКИЙ Е.М., ГРИНЕНКО А. Я, КАРАНДАШОВА Г.Ф., ЛЕБЕДЕВ В. П., КАЦНЕЛЬСОН Я. С,

НИКИТИНА 3. С.

Ленинградский областной наркологический диспансер, Медицинская Академия постдипломного образования, Институт физиологии РАН им. И. П. Павлова,

Санкт- Петербург

Аффективные нарушения, прежде всего депрессивного и тре-ожного ряда, широко представлены в клинике алкоголизма на всех этапах течения заболевания [2, 5, 13]. По данным некоторых авторов, частота встречаемости депрессивных расстройств у больных алкоголизмом колеблется от 3 до 98% [40, 28, 38]. Возможно, такая вариабельность обусловлена тем, что в ряде исследований в качестве депрессивной симптоматики рассматривались в том числе и депрессивные проявления алкогольного абстинентного синдрома (ААС). В тех работах, где оценивалась частота встречаемости депрессивных расстройств у больных, воздерживающихся от потребления алкоголя более 3—4 недель, были получены более однородные результаты: депрессивная симптоматика регистрировалась у 6—15% больных [16, 32, 18, 37, 38]. Если же оценивать аффективные нарушения у больных алкоголизмом вне ААС, не ограничиваясь только нарушениями депрессивного ряда, то эта цифра значительно возрастает [6]. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что нераспознанные и нелеченные аффективные нарушения, в особенности депрессивные, являются фактором риска рецидива заболевания и суицида [7, 36, 26, 27]. Для лечения тревожных и депрессивных состояний при алкоголизме обычно используют транквилизаторы (преимущественно бензодиазепинового ряда) и антидепрессанты [34, 19, 30, 35]. Несмотря на широкое применение бензодиазепиновых транквилизаторов в терапии алкоголизма, ряд

авторов считает нецелесообразным назначение препаратов данной группы наркологическим больным. Это мнение обусловлено, во-первых, наличием у бензодиазепиновых транквилизаторов выраженного аддиктивного потенциала и, вследствие этого, высокой вероятности развития параллельной зависимости от бензодиазепи-нов [29] и, во-вторых, наличием у данного класса лекарственных препаратов целого ряда побочных эффектов (центральноде-примирующее действие, актуализация влечения к алкоголю, нарушение процессов послестрессовой адаптации и др.) [24]. Кроме того, поражение паренхиматозных органов, сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы (ЦНС) вследствие хронической алкогольной интоксикации существенно повышает вероятность побочного действия трициклических антидепрессантов [36]. Отмечалась также высокая вероятность серьезных осложнений при приеме алкоголя или дисульфирама на фоне лечения антидепрессантами [33]. Все это делает актуальным разработку простых и эффективных немедикаментозных методов лечения аффективных расстройств тревожно-депрессивного круга у больных алкоголизмом. Учитывая, что в патогенезе обусловленных алкоголизмом депрессивных расстройств, определенную роль играет функциональный дефицит р-эндорфина в ЦНС [17], нам представлялось перспективным использовать для их лечения разработанный В.П.Лебедевым и сотрудниками [1983] режим транскраниального электрического воздействия (ТЭВ), активирующего эндорфинерги-ческие системы мозга и в значительной мере именно в силу этого оказывающего выраженное терапевтическое действие при другом эндорфиндефицитном состоянии — алкогольном абстинентном синдроме [23].

МЕТОДИКА

Исследование было проведено на 40 больных хроническим алкоголизмом 2 стадии с вторичными аффективными нарушениями. У всех больных период трезвости был не менее 3—4 недель, то есть выявляемые у них аффективные нарушения не являлись проявлением ААС. Аффективные расстройства у всех пациентов были умеренно или слабо выражены, протекали в виде сочетания тревожных и субдепрессивных расстройств, что характерно для структуры эмоциональных нарушений у больных алкоголизмом в периоде ремиссии [2]. Все обследованные больные методом случайной выборки были разделены на две группы по 20 человек в каждой. Пациентам основной группы проводилось 30-минутное ТЭВ ежедневно в течение 4 недель (т.е. весь курс лечения состоял из 20 процедур ТЭВ) сочетанием постоянного тока с импульсным частотой 70— 80 Гц при силе тока 4—7 мА [11, 23], то есть в режиме, активирующем эндорфинергические системы мозга. ТЭВ проводили через

накожные электроды, расположенные в области лба (катод) и рет-ромастоидально (аноды).

Больным контрольной группы осуществлялось плацебо-воздействие только очень слабым (до 1 мА) постоянным током также в течение 4 недель. На протяжении всего исследования все пациенты не получали никаких психотропных препаратов. К началу лечения больные основной и контрольной групп не различались между собой статистически достоверно по возрасту, давности алкоголизма и длительности периода воздержания от алкоголя к моменту начала исследования, а также по характеру ведущего синдрома (табл. 1). Проводилось двойное слепое плацебо-контролируемое исследование.

Таблица 1

Характеристика больных (по группам лечения ТЭВ)

| 1 | Данные о больных 1 |
| --- | --- |
| Группы больных | Возраст (лет) | Длительность воздержания от алкоголя к моменту исследования (дни) | Давность формирования ААС (чел/%) | Характер ведущего синдрома |
|  |  |  |  | Тревожно-депрессивный (чел/%) | Астено-депрес-сивный (чел/%) | Депрессивный (чел/%) |
| Основная (ТЭВ) | 40,3±1,9 | 35,6±2,1 | 11,7+1,2 | 5 25% | 10 50% | 5 25% |
| Контрольная (плацебо-ТЭВ) | 38,9±1,7 | 40,3±6,4 | 12,2±1,3 | 6 30% | 10 50% | 4 20% |

И. В. Бокий [1983] отмечала, что выявление аффективных нарушений у больных алкоголизмом только клиническим методом оказывается недостаточным, и для более тонкой оценки эмоционального состояния целесообразно применять экспериментально-психологические методы. Поэтому нами для количественной оценки выраженности депрессивной симптоматики использовались тесты Зунга и MMPI, которые, как показано, являются адекватными методами диагностики депрессивных расстройств у больных алкоголизмом [26, 40]. Принимая во внимание то, что для больных алкоголизмом характерна повышенная тревожность, причем она как правило сочетается с депрессивной симптоматикой [2, 12], для оценки уровня реактивной тревоги и личностной тревожности нами использовался тест Спилбергера-Ханина [15], а также шкала тревоги Тейлора MMPI. Обследование всех больных с помощью этих тестов проводилось перед началом курса ТЭВ, в середине курса (14-й день) и через день после его окончания (29-й день).

У 10 пациентов основной и контрольной групп перед первой, до 10-ой и через день после 20-ой процедур ТЭВ (1, 14 и 29 дни исследования) осуществлялся забор крови с последующим определением в ней активности моноаминоксидазы (МАО) типа Б тромбоцитов, а также уровней серотонина, дофамина, гамма аминомас-ляной кислоты (ГАМК) и р-эндорфина, нарушения обмена которых связаны с развитием аффективных расстройств [17, 25, 27, 33]. Концентрацию дофамина в крови определяли по методу Когана [8], серотонина — методом Лободы и Макарова [9], ГАМК — методом Саттона и Симмондса [39], уровень р-эндорфина определяли с помощью радиоиммунологического анализа [1], активность МАО типа Б определяли как описано в [3]. Кроме того, у этих пациентов до и после курса лечения ТЭВ (1 и 29 дни) осуществляли запись электроэнцефалограммы (расположение электродов по системе «10—20» с референтными электродами на мочках ушей) и определяли латентный период появления а-ритма в затылочных отведениях после закрывания глаз по методике [14]. Результаты исследования обрабатывали методами вариационной статистики с использованием t-теста Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты проведенного с помощью MMPI, тестов Зунга и Спилбергера психологического исследования свидетельствуют (табл. 2), что у больных обеих групп исходно имелась нерезко выраженная депрессия (субдепрессия) и регистрировался высокий уровень реактивной тревоги и личностной тревожности. По выраженности этих показателей основная и контрольная группы больных в первый день исследования не различались между собой статистически значимо. Однако уже после проведения 10 процедур ТЭВ в основной группе достоверно уменьшалась выраженность депрессивной симптоматики (по данным шкалы депрессии MMPI и теста Зунга) и снижалась реактивная тревога (по Спилбергеру), а также тревога по шкале тревоги Тейлора (табл. 2). После проведения 20 процедур эти улучшения стали еще более выраженными. Показатели всех тестов на 29 день исследования в основной группе практически не отличались от средненормативных, что отражало значительное улучшение клинического состояния пациентов, редукцию у них аффективных расстройств под влиянием ТЭВ. Пациенты становились более спокойными, уравновешенными, активными, фон настроения у них повышался. Нами не было зафиксировано статистически значимых различий в дифференциальной эффективности применения ТЭВ при различных вариантах депрессивного синдрома. В контрольной группе в ходе лечения не отмечалось достоверных положительных изменений показателей психологических тестов.

Результаты психологического тестирования в процессе лечения ТЭВ

| Группы больных | Тест Зунга (баллы) | Реактивная тревога по тесту Спилбергера (баллы) | Л ичностная тревожность по тесту Спилбергера (баллы) | MMPI, шкала тревоги Тейлора (баллы) | MMPI, шкала депрессии (T-баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Основная (ТЭВ) | 55,6+ 1,6 | * 48,2± 2,4 | ** 45,6± 3,3 | 52,5± 1,8 | * 44,2± 3,2 | ** 41,1± 2,5 | 52,2± 1,8 | 47,8± 2,4 | 46,7± 3,1 | 26,6± 1,8 | *# 18,0+ 2,4 | ** 14,0± 3,4 | 83,9± 3,8 | ** 68,5± 4,9 | * в 68,0± 6,2 |
| Контрольная (плацебо-ТЭВ) | 55>4± 0,7 | + 53,8± 1,2 | ++ 55,4± 1,6 | 49,3± 1,8 | 48,8± 2,3 | + 49,1± 2,9 | 54,2± 1,5 | 51,4± 3,1 | 52,1± 2,1 | 28,5± 1,9 | + 26,8± 2,5 | + 28,0± 3,2 | 83,4± 3,1 | + 88,6± 5,3 | + 89,3± 5,0 |

Примечания:

1.	1 — первый день исследования; 2—14 день исследования (перед 10 процедурой); 3—29 день исследования (через день после 20 процедуры).

2.	Достоверность различий по критерию Стьюдента. а) состояния в 14 и 29 дни от состояния в 1 день: * — р<0,05; ** — р < 0,01; б) между основной и контрольной группами: + — р<0,05; ++ — р < 0,01.

После проведения 10 процедур ТЭВ отмечались достоверные различия между основной и контрольной группами по шкале тревоги Тейлора и шкале депрессии MMPI, а также по тесту Зунга. После всего курса ТЭВ достоверные различия регистрировались, кроме того, еще и по шкале реактивной тревоги теста Спилбербер-га. Таким образом, можно заключить, что используемый в основной группе режим ТЭВ является эффективным немедикаментозным методом лечения вторичных аффективных расстройств (депрессии, тревоги) у больных алкоголизмом в периоде ремиссии. Следует также отметить, что в нашем исследовании применение ТЭВ для лечения аффективных нарушений у больных алкоголизмом не сопровождалось какими-либо выраженными побочными эффектами и осложнениями и хорошо переносилось больными. Применение ТЭВ для лечения депрессии и тревоги в клинике алкоголизма может позволить избежать побочных действий и осложнений, наблюдаемых иногда при терапии антидепрессантами [33, 36] и транквилизаторами [31].

Проведенные биохимические исследования позволили установить, что у больных основной группы после 20 процедур ТЭВ достоверно повышалась активность МАО типа Б тромбоцитов, а также концентрация ГАМК в крови (табл. 3), что соответствовало значительному улучшению состояния пациентов основной группы к концу курса лечения. Концентрации серотонина, дофамина и Р-эндорфина в крови достоверно не изменялись. В контрольной группе больных достоверных изменений биохимических показателей зарегистрировано не было.

Поскольку снижение активности МАО типа Б тромбоцитов, а также уровня ГАМК в крови, как было показано, связаны с развитием аффективных расстройств [25, 27], отмеченная динамика биохимических показателей может рассматриваться, во-первых, как дополнительное свидетельство положительного действия ТЭВ на психическое состояние больных алкоголизмом с аффективными расстройствами, а во-вторых, как косвенное доказательство влияния ТЭВ на некоторые нейрохимические нарушения при этих состояниях. Изменения уровня ГАМК в крови могут быть в большей мере связаны с редукцией депрессивной симптоматики [27], тогда как рост активности МАО типа Б тромбоцитов, вероятнее всего, может быть связан с уменьшением тревожных расстройств, поскольку одним из эндогенных субстратов МАО типа Б является анксиоген фенилэтиламин [10]. Важно при этом, что тромбоциты можно рассматривать как периферическую метаболическую модель моноаминергических нейронов ЦНС [20].

При обсуждении результатов исследования обмена р-эндорфина следует прежде всего отметить, что данные об уровне этого пептида в крови пациентов обеих групп на протяжении всего исследования достоверно не отличались от полученных нами ранее [23] данных о концентрации р-эндорфина в крови здоровых ис-

Динамика биохимических показателей у больных алкоголизмом с аффективными нарушениями в основной и контрольной группах

|  |  |  |  | Значения анализируемых показателей по дням исследования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы больных | МАО типа Б тромбоцитов (нмоль/мг • ч) | ГАМ К (нг/мл) | Серотонин (мкг/мл) | Дофамин (нг/мл) | (3-эндорфин (пмоль/л) |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Основная (ТЭВ) | 79,9± 7,1 | 90,7± 7,5 | * 105,6+ 9,9 | 44,1± 2,4 | 49,6± 6,3 | * 51,6+ 2,9 | 0,055± 0,004 | 0,053+ 0,004 | 0,046± 0,004 | 117,6+ 8,5 | 116,9+ 9,9 | 112,5+ 8,3 | 8,4+ 0,8 | 9,8± 1,4 | 11,2± 1,6 |
| Контрольная (плацебо-ТЭВ) | 89,1± 8,9 | 82,8± 6,8 | 78,6± 10,5 | 48,6+ 3,2 | 45,9± 4,3 | 39,8± 5,9 | 0,050± 0,002 | 0,046± 0,003 | 0,043± 0,003 | 118,6± 7,8 | 117,4+ 10,5 | 119,2+ 10,2 | 7,9± 0,4 | 7,3± 0,8 | 10,8+ 1,4 |

Примечания: см. таблицу 2.

пытуемых. Таким образом, полученные в настоящем исследовании данные об отсутствии как исходного снижения, относительно здоровых испытуемых [23], так и последующих достоверных изменений уровня р-эндорфина в крови пациентов в обеих группах не совпадают с результатами недавних работ K.Blum и соавт. [17] о связи аффективных расстройств при алкоголизме с функциональным дефицитом р-эндорфина. Это, вероятно, обусловлено менее выраженным, субклиническим характером аффективных нарушений у наших больных. Вместе с тем, полученные нами данные не противоречат результатам наших предыдущих исследований [4, 23], в ходе которых была показана связь лечебных эффектов ТЭВ при алкогольном абстинентном синдроме с активацией эндорфи-нергических систем мозга. Во-первых, как следует из сравнения данных таблицы 3 и результатов наших предыдущих работ [4, 23], у больных алкоголизмом с аффективными расстройствами, в отличие от больных с абстинентным синдромом, исходно отсутствует снижение уровня Р-эндорфина в крови относительно здоровых испытуемых. Во-вторых, взятие крови для биохимического анализа в данном исследовании осуществлялось спустя сутки после процедуры ТЭВ, тогда как выраженный, но транзиторный подъем Р-эндорфина в крови людей после ТЭВ данного режима длится около 12 часов, а затем его содержание возвращается к норме [23]. Результаты настоящей работы свидетельствуют, что лечебный эффект ТЭВ в отношении аффективных расстройств у больных алкоголизмом скорее всего обусловлен не воздействием на систему эндогенных опиоидных нейропептидов, а связан, вероятно, с изменениями в моноамин- и ГАМКергических нейромедиаторных структурах.

Результаты нейрофизиологических исследований (анализ электроэнцефалограмм) показали, что после курса ТЭВ в основной группе достоверно уменьшился латентный период возникновения а-ритма в затылочных отведениях после закрывания глаз, в то время как в контрольной группе он практически не изменился и значимо превосходил показатели в основной группе (табл. 4). Такое уменьшение латентного периода возникновения а-ритма после закрывания глаз у пациентов основной группы под влиянием курса ТЭВ является свидетельством уменьшения ригидности процесса возбуждения в ЦНС, возрастания функциональной активности систем генерации а-ритма, что может рассматриваться как косвенное свидетельство редукции аффективных расстройств у пациентов основной группы [14], а также как один из возможных нейрофизиологических механизмов реализации лечебных эффектов ТЭВ.

В заключение хочется отметить, что параллелизм положительной динамики клинико-психологических и некоторых биохимических и физиологических показателей у больных основной группы позволяет рассматривать ТЭВ не только как действенный метод

лечения аффективных расстройств, но и в определенной мере как способ коррекции некоторых связанных с этим расстройствами нейрохимических и нейрофизиологических нарушений у больных алкоголизмом в ремиссии. Использование ТЭВ для терапии аффективных расстройств в периоде ремиссии алкоголизма снижает риск рецидива заболевания и существенно улучшает качество ремиссии.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Айрапетов И.Н., Зайчик A.M., Трухманов М.С. и др. Об изменении уровня р-эндорфина в мозге и спинномозговой жидкости при транскраниальной электроанальгезии // Физиологический журнал СССР. 71 (1): 56-64. 1985.

2.	Бокий И. В. Аффективные нарушения у больных алкоголизмом и вопросы терапии. В кн.: Аффективные нарушения при алкоголизме. Л. 5—9. 1983.

3.	Волошина О. Н., М о с к в и т и н а Т. А. Способ определения моноаминоксидазной активности тромбоцитов // Лабораторное дело. 5:289-291. 1985.

4.	Гриненко А. Я., Крупицкий Е. М., Лебедев В. П. и др. Лечение алкогольного абстинентного синдрома с помощью транскраниального электрического воздействия // Вопросы наркологии. 3:27-30. 1988.

5.	Ерышев О. Ф., Рыбакова Т. Г. Особенности клиники алкоголизма у больных с аффективными нарушениями циклоид-

| Группы пациентов | Латентный период возникновения а-ритма 1 в затылочных отведениях (сек.) ¦ |
| --- | --- |
|  | До курса ТЭВ (1 день) | После курса ТЭВ (29 день) I |
|  | D | S | D | S |
| Основная (ТЭВ) | 1,26±0,20 | 1,40±0,20 | 0,63±0,16* | 0,67±0,13* |
| Контрольная (плацебо — ТЭВ) | 1,10+0,20 | 1,40±0,33 | 1,43+0,20+ | 1,50+0,30+ |

Примечания:

1. Достоверность различий по критерию Стьюдента; а) между основной и контрольной группами: + — р < 0,05; б) между соответствующими отведениями до и после курса в одной и той же группе: * — р < 0,05. 2. D — правое полушарие; S — левое полушарие.

Изменение латентного периода возникновения а-ритма в затылочных отведениях после закрывания глаз

под воздействием курса ТЭВ

ного круга в преморбиде. В кн.: Аффективные расстройства (диагностика, лечение, реабилитация). Л. 17—24. 1988.

6.	Ерышев О.Ф., Балашова Т.Н., Рыбакова Т. Г. Аффективные расстройства у больных алкоголизмом в ремиссии. В кн.: Проблемы клиники, терапии, патогенеза алкоголизма. М. 49— 53. 1988.

7.	Зобнев В. М., Голуб М. Исследование ценностных ориентации больных алкоголизмом с суицидальным поведением // Обозрение психиатрии и мед. психологии Ин-та им. В. М. Бехтерева. 3:112-114. 1993.

8.	Коган Б. М, Нечаев Н.В. Чувствительный и быстрый метод одновременного определения дофамина, норадреналина, се-ротонина и 5-оксииндолуксусной кислоты в одной пробе // Лабораторное дело. 5:301—303. 1979.

9.	Колб В. Г., Камышников В. С. Клиническая биохимия. Белорусь, Минск. 1976.

10.	Лапин И. П. Фенилэтиламин как эндогенный анксиоген и общее звено в патогенезе тревоги, мании, депрессии и шизофрении,— В кн.: Аффективные расстройства (диагностика, лечение, реабилитация). Л. 92-101. 1988.

11.	Лебедев В.П., Кацнельсон Я.С, Леоско В.А. и др. Наркоз лабораторных животных при сочетанном воздействии постоянного и импульсного токов // Физиологический журнал СССР. 49(8) 1120-1123. 1983.

12.	Марковская Н. С. Структурный и динамический анализ аффективных расстройств при алкоголизме // Журн. невропатол. и психиатр. 2:58—61. 1991.

13.	Николаев В. М. Аффективные расстройства в клинике алкоголизма у женщин с гипертимной акцентуацией характера // Вопросы наркологии 2:37. 1994.

14.	Павлова Л. П., Романовский А. Ф. Системный подход к психофизиологическому исследованию мозга человека. Наука, Л. 1988.

15.	Рыбакова Т.Г., Балашова Т.Н. Клинико-психологи-ческая характеристика и диагностика аффективных расстройств при алкоголизме. Методические рекомендации. Л. 1988.

16.	В е h а г D., W i п о 11 u г G., Berg С. Depression in the abstinent alcoholic // Am. J. Psychiatry. 141 (9): 1105-1107. 1984.

17.	Blum K., Wallace Т.Е., Hall W.C. A comentary on pathogenesis and biochemical profile of alcohol-induced depression // J. Psychoactiv. Drugs. 18 (2): 161-162. 1986.

18.	Brown S.A., Schuckit M. A. Changes in depression among abstinent alcoholics // J. Stud. Alcohol. 49 (5): 412-417. 1988.

19.	Dackis C.A., Gold M.S., Pottash A.L.C. et al. Evaluating depression in alcoholics // Psychiatr. Res. 17:105—109. 1986.

20.	Dreux С, Launay J. M. La plaquette sanguine: un modele neuronal dans les affections psychiatriques // Encephale. 11(2): 57—64. 1985.

21.	Duffy J., Kreitman N. Rise factors for suicide and undetermined death among in-patient alcoholic in Scotland // Addiction. 88(6): 757-766. 1993.

22.	Gorman D.M. Distingnishing primary and secondary disorders in studies of alcohol dependence and depression // Drug and Alcohol Rev. 11(1): 23-29. 1992.

23.	Grinenko A.Ya., Krupitsky E.M., Lebedev V. P. et al. Metabolism of biogenic amines during the treatment of alcohol withdrawal syndrome by transcranial electric treatment // Biogenic Amines. 5 (6): 427-486. 1988.

24.	Hallstrom C. Uses and abuses of benzodiazepines // Brit. J.Med. 41(2): 115-147. 1989.

25.	Lidberg L., Modik I., Oreland L. Platelet monoamine oxidase activity and psychopathy // Psychiatry Res. 16 (4). 339—343. 1985.

26.	Lippmann St., Manshadi M., Christie S. et al. Depression in alcoholics by the NIMH-diagnostic interview schedule and Zung self-rating depression scale // Int. J. Addict. 22 (3): 273—281. 1987.

27.	Lloyd K.G., Morselli P.L., Bartholini G. GABAand affective disorders // Med. Biol. 65 (2-3): 159-165. 1987.

28.	M a г с h e s i C. La diagnosi di depressione in corso di alcoolismo cronico aspetti metodolodici // Acta bio-med. Ateneo parm. 59 (5—6): 233-239. 1988.

29.	Meier P. J., Ziegler W. H., Neftel K. Benzodiazepine — Praxis and Probleme inrer anwendung // Schweiz. Med. Wsehr. 118(11): 381-392. 1988.

30.	Meyer R. E. Prospects for a rational pharmacotherapy of alcoholism // J.Clin. Psychiatry. 50(11):403-410. 1989.

31.	Noeyes R., Gawey M.J., Cook B.L. et al. Benzodiazepine withdrawal: A review of the evidence // J. Clin. Psychiatry. 49 (10): 382-389. 1988.

32.	Overall J.E., Re illy E.L., Kelley J.T. et al. Persistence of depression in detoxificed alcoholics // Alcoholism. 9 (4): 331—333. 1985.

33.	Pary R., Lippmann S., Tobias C. R. Depression and alcoholism clinical considerations in management // South. Afr. Med. J. 81 (12): 1529-1533. 1988.

34.	Sanhueza P., Naranjo C.A. Affective disorders and alcoholism clinical and therapeutic considerations // Res. Adv. New Psy-chopharmacol. Treatment Alcoholism. Proc. Symp. Amsterdam. 219— 236. 1985.

35.	Schmidt H. Depressive syndrome. Psychotherapic und phar-makotherapic gleichwertig // Heilkunst. 106(8): 13. 1993.

36.	S с h и с к i t M. A. Genetic and clinical implications of alcoholism and affective disorders // Am. J. Psychiatry. 143 (2): 140—147. 1986.

37.	S с hue kit M.A., Monteiro M. G. Alcoholism, anxiety and depression // Brit. J. Addict. 83(12): 1373-1380. 1988.

38.	Schuckit M.A., Irwin M., Smith J.L. One-year incidence rate of major depression and other psychiatric disorders in 239 alcoholic men //Addiction. 89(4): 441-445. 1994.

39.	Sutton J., Simmonds H. Effects of acute and chronic pentobarbitone on the aminobutiric acid system in rat brain // Biochemical Pharmacology. 23:1801-1808. 1974.

40.	Tamkin A.S. Carson M. F. Nixon D.N, et al. A comparison among some measures of depression in male alcoholics // J. Stud. Alcohol. 48(2): 176-178. 1987.

56. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОГО

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО

ВЛЕЧЕНИЯ К АЛКОГОЛЮ

КРУПИЦКИЙ Е.М, БУРАКОВ A.M., ГРИНЕНКО А.Я.,

ВОСТРИКОВ В. В, ЛЕБЕДЕВ В. П.

Ленинградский областной наркологический диспансер, Медицинская Академия постдипломного образования, Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН,

Санкт- Петербург

Патологическое влечение к алкоголю (ПВА) является стержневым симптомом хронического алкоголизма [2]. Под ПВА понимается имеющая доминирующий характер и возникающая в трезвом состоянии, вне рамок алкогольного абстинентного синдрома (ААС) потребность приводить себя в состояние алкогольного опьянения с целью устранения психического и сомато-вегетативного дискомфорта или для достижения эйфоризирующего эффекта [5]. Оформляясь на основе и в соответствии с личностью, эта потребность превалирует над другими адекватными человеческими стремлениями, обуславливая в итоге патологические паттерны поведения. Купирование ПВА не только предупреждает рецидив алкогольной болезни, но и существенно улучшает качество ремиссии, способствуя ее стабилизации. Для терапии ПВА используются практически все основные группы психотропных препаратов: нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы, антиконвульсанты, ноотропы и др. [2, 5, 8, 12], а также различные немедикаментозные методы, такие, в частности, как иглорефлексотерапия [7] и транскраниальная электростимуляция [4, 9]. Уже сам по себе факт такого разнообразия подходов к купированию ПВА свидетельствует об отсутствии специфической терапии, что делает актуальным проведение дальнейших исследований в этом направлении.

Согласно современным представлениям о патогенезе ПВА, ведущую роль в развитии этого состояния играют нарушения катехо-ламиновой нейромедиации, которые тесно связаны с функциональным дефицитом эндогенных опиоидных нейропептидов [3]. Поэтому нам представлялось перспективным исследование эффек-

тивности применения для купирования состояний актуализации ПВА разработанного В. П.Лебедевым и соавт. [11] режима транскраниального электрического воздействия (ТЭВ), активирующего эндорфи-нергические структуры мозга и за счет этого обеспечивающего выраженную элекгроанальгезию в анестезиологической практике [1]. Кроме того, как показали проведенные нами ранее исследования, этот режим ТЭВ эффективно купировал алкогольный абстинентный синдром, в патогенезе которого эндорфинный дефицит играет весьма важную роль [6]. Этот режим ТЭВ оказался также эффективным методом лечения тесно связанных с ПВА эмоциональных нарушений у больных алкоголизмом в периоде ремиссии [10, 13].

МЕТОДИКА

Исследование было проведено на 50 больных хроническим алкоголизмом 2-й стадии, проходивших курс лечения в наркологическом стационаре, у которых было диагностировано состояние актуализации ПВА. Актуализация ПВА у всех больных происходила вне рамок ААС, т.е. в фазе внутрибольничной ремиссии. Все исследованные больные методом случайной выборки были разбиты на 2 группы по 25 человек в каждой. Больным основной группы (средний возраст 40,7±2,7 г.; давность ААС 11,9+1,7 г.) ежедневно в течение 5 дней проводилось 30-минутное ТЭВ сочетанием постоянного тока с импульсным частотой 70—80 Гц при длительности импульса 3,5—4 м/с и силе тока 4—7 мА [11], т.е. в режиме, активирующем эндорфи-нергические системы мозга [1]. ТЭВ проводили через накожные электроды, расположенные в области лба (катод) и ретромастои-дально (аноды). Больным контрольной группы (средний возраст 40,6±2,1 г.; давность ААС 12,1±1,2 г.) осуществлялось плацебо-воздействие (плацебо-ТЭВ) только очень слабым (до 1 мА) постоянным током также в течение 5 дней. Основная и контрольная группы не различались между собой достоверно по возрасту и давности алкоголизма. На протяжении всего исследования больные обеих групп не получали никакой другой терапии, кроме ТЭВ, и находились под усиленным наблюдением медперсонала для профилактики алкоголизации. По завершении пятидневного курса ТЭВ тем больным, у которых сохранялись признаки ПВА, проводилась массивная фармакотерапия для купирования этого состояния.

Оценку выраженности ПВА проводили до и после ТЭВ в 1-й, 3-й и 5-й дни исследования с помощью двух шкал: 1. Объективной (заполняемой врачом) шкалы оценки выраженности ПВА, разработанной в ГНЦ Наркологии МЗ РФ [8]; 2. Субъективной (самооценочной, заполняемой самим больным) шкалы оценки ПВА, специально разработанной нами для данного исследования. Результаты исследования обрабатывались методами вариационной статистики с использованием t-критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты как объективной, так и субъективной оценки интенсивности ПВА до начала курса ТЭВ свидетельствуют, что у больных как основной, так и контрольной групп имелось состояние актуализации ПВА, причем по выраженности этого состояния группы статистически значимо не отличались друг от друга (табл. 1 и 2).

Таблица 1

Влияние транскраниального электрического воздействия на динамику влечения к алкоголю у больных алкоголизмом

(данные объективной оценки)

| Группы больных | Выраженность влечения к алкоголю по дням лечения (по данным объективной оценки) (баллы) |
| --- | --- |
|  | 1 день | 3 день | 5 день |
|  | До ТЭВ | После ТЭВ | До ТЭВ | После ТЭВ | До ТЭВ | После ТЭВ |
| Основная (ТЭВ) | 9,9±0,9 | * 4,2±0,5 | * 4,3±0,8 | * 2,3+0,6 | * 3,2±0,8 | * 1,8±0,4 |
| Контрольная (плацебо-ТЭВ) | 11,6+1,8 | + 9,5±1,8 | + 10,5+2,1 | + 8,3+1,2 | + 7,7+1,3 | + 7,2+1,3 |

Примечания: Достоверность различий (по критерию Стьюдента): а) Между основной и контрольной группами: + — р< 0,01. б) Между выраженностью влечения к алкоголю у больных основной группы перед началом курса лечения (до ТЭВ) и при последующих оценках: * — р < 0,01.

Таблица 2

Влияние транскраниального электрического воздействия на динамику влечения к алкоголю у больных алкоголизмом

(данные субъективной оценки)

| Группы больных | Выраженность влечения к алкоголю по дням лечения (по данным субъективной оценки) (баллы) |
| --- | --- |
|  | 1 день | 3 день | 5 день |
|  | До ТЭВ | После ТЭВ | До ТЭВ | После ТЭВ | До ТЭВ | После ТЭВ |
| Основная (ТЭВ) | 19,9±2,0 | * 10,8+1,3 | ю,б±и | 7,8+1,1 | * 7,0±1,0 | * 5,4±0,8 |
| Контрольная (плацебо-ТЭВ) | 19,4±1,7 | + 19,3±1,8 | + 19,0+1,9 | + 16,9+1,7 | + 16,2±2,2 | + 16,5±2,0 |

Примечания: см. табл 1.

По данным объективной оценки, в основной группе больных уже 1-я процедура ТЭВ приводила к более чем двухкратному снижению интенсивности ПВА, а последующие процедуры — к его практически полному купированию (табл. 1). В то же время в

контрольной группе объективная врачебная оценка выявила лишь незначительное не достигающее уровня статистической достоверности снижение ПВА, обусловленное, по-видимому, как плацебо-эффектом, так и спонтанной динамикой этого состояния (табл- 1). Уже после первой процедуры ТЭВ, а также в последующие дни исследования выраженность состояния актуализации ПВА у больных основной группы была достоверно меньше, чем у пациентов контрольной группы (табл. 1).

Аналогичную вышеописанной динамику испытывали и показатели субъективной оценки выраженности ПВА (табл. 2). Согласно данным шкалы самооценки интенсивности ПВА, уже после первой процедуры ТЭВ у больных основной группы выраженность признаков состояния актуализации ПВА значительно снижалась. Начиная с этого момента и на протяжении всех дальнейших дней исследования интенсивность ПВА в основной группе была значимо ниже, чем в контрольной группе больных (табл. 2). Незначительное снижение ПВА к пятому дню исследования у пациентов контрольной группы не было статистически достоверным.

Таким образом, результаты данного исследования убедительно свидетельствуют, что ТЭВ сочетанием постоянного тока с импульсным частотой 70—80 Гц эффективно купирует состояние актуализации ПВА, обеспечивая его существенную редукцию уже после первой процедуры ТЭВ, что позволяет рекомендовать применение ТЭВ в лечении алкоголизма для ургентного купирования ПВА. Следует особо отметить, что ТЭВ данного режима оказывало примерно одинаковое положительное влияние на идеаторные, аффективные, сомато-вегетативные и поведенческие проявления ПВА. Эти результаты можно рассматривать как свидетельство патогенетической роли активации системы эндогенных опиоидных нейропептидов посредством ТЭВ в купировании состояния актуализации ПВА у больных алкоголизмом в ремиссии.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Айрапетов Л. Н., Зайчик А. М., Трухманов М. С. и др. Об изменении уровня р-эндорфина в мозге и спинномозговой жидкости при транскраниальной электроанальгезии // Физиол. журн. СССР. 71(1): 56-64. 1985.

2.	Альтшулер В. Б. Патологическое влечение к алкоголю. Имидж, М. 1990.

3.	Анохина И. П. Биологические механизмы зависимости от психоактивных средств // Вопр. наркологии. 2:27—31. 1995.

4.	Белый В.П., Валентик Ю.В., Даренский И.Д. и др. Психо-физиологические показатели у больных хроническим алкоголизмом при лечении методом транскраниальной электрости-

муляции // Современная психиатрия и наркология: проблемы, вопросы, решения. 64—66. М., 1994.

5.	Гофман А. Г., Колодный В. М., Шевелева О. С. Сравнительная эффективность препаратов, используемых для купирования первичного патологического влечения к алкоголю // Вопр. наркологии. 3:20—23. 1994.

6.	Гриненко А.Я., Крупицкий Е.М., Шабанов П.Д. и др. Нетрадиционные методы лечения алкоголизма. Гиппократ, СПб. 1993.

7.	Иванец Н. Н., Валентик Ю.В., Баранов А. М. Новые подходы к лечению алкоголизма и наркоманий // Вопр. наркологии. 1:17-20. 1995.

8.	Иванец Н.Н., Анохина И.П., Шибакова Т.Л. и др. Лечение алкоголизма антидепрессантами // Вопр. наркологии. 4:6-10. 1993.

9.	Кривенков А.Н., Баринов А.М., Валентик Ю.В. Результаты использования метода транскраниальной электростимуляции в лечении больных алкоголизмом // Вопр. наркологии. 4:33-34. 1989.

10.	Крупицкий Е.М., Бураков A.M., Карандашо-ва Г. Ф. и др. Об одном из методов лечения аффективных нарушений у больных алкоголизмом // Журн. невропатол. психиатр, им. С. С Корсакова. 91(4): 90-94. 1991.

11.	Лебедев В.П., Кацнельсон Я.С, Леоско В.А. и др. Наркоз лабораторных животных при сочетанном воздействии постоянного и импульсного токов // Физиол. журн. СССР. 69(8): 1120-1123. 1983.

12.	Энтин Г. М. Лечение алкоголизма. Медицина, М. 1990.

13.	Krupitsky Е.М., Burakov AM., Karandashova G.F. et al The administration of transcranial electric treatment for affective disturbances therapy in alcoholic patients // Drug and Alcohol Dependence. 27(1): 1-6. 1991.

57. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ЗАБОЛОТНЫХ И. И., ЛЕБЕДЕВ В. П.,

ЗАБОЛОТНЫХ В. А.

Институт усовершенствования врачей-экспертов,

Санкт- Петербург

Около 10% населения в той или иной степени страдает от аллергий, а именно, местных анафилактических реакций на внешние аллергены, такие как цветочная пыльца, перхоть животных или экскременты клещей, живущих в домашней пыли. Контакт аллергена с иммуноглобулином Е, фиксированным в тканях бронхов, слизистой оболочке носа и конъюнктивы, приводит к высвобождению медиаторов аллергического воспаления и вызывает симптомы либо астмы, либо сенной лихорадки. Все большее значение в клинике придается пищевой аллергии. Контакт пищевых аллергенов со специфическими иммуноглобулинами Е, расположенными на тучных клетках желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), может привести к местным анафилактическим реакциям, таким как диа-ррея и рвота. Кроме того, вследствие высвобождения медиаторов, повышается проницаемость слизистой кишечника и всасывание аллергена. Проникающий в кровоток аллерген образует комплексы с антителами, которые откладываются в суставах и диффундируют в другие органы и ткани, например, кожу или легкие, вызывая дополнительные местные анафилактические реакции [1].

В настоящее время представляется несомненным участие эндогенных опиоидов в регуляции иммунитета и аллергии. Показана способность клеток лимфоидной ткани, костного мозга продумывать наряду с некоторыми гормонами, также и опиоидные пептиды [2, 3 и др.] На мембранах иммуноцитов, работающих в различных органах и тканях, открыты специфические рецепторы, лигандами которых наряду с нейромедиаторами и гормонами являются опиоидные и другие регуляторные пептиды [4]. С другой стороны, имеются многочисленные данные об участии гипоталамуса и других структур лимбической системы в формировании корригирующих посылок от мозга к иммунной системе. Эти влияния осуществля-

ются непосредственно или опосредовано через гормоны или регуляторные нейропептиды [5]. Гипоталамус является основным пеп-тидергическим образованием мозга и это позволяет ему осуществлять те сложные интегративные функции, которые являются прерогативой подбугорья.

Нами проведено лечение 50 больных с аллергическими заболеваниями. 26 пациентов были с кожными проявлениями аллергии и у 7 из них был отмечен вазомоторный ринит. С типичными тяжелыми приступами бронхиальной астмы мы лечили 8 больных, но гормонозависимых пациентов среди них не было. 9 больным проводилась терапия астматического бронхита, который у 6 наблюдаемых сопровождался кожными аллергическими реакциями, у 8 — явлениями конъюнктивита, у 4 — вазомоторным ринитом. У 7 больных был установлен диагноз нейродермита. Среди наблюдаемых было 33 женщины и 17 мужчин. Возраст больных колебался от 5 до 60 лет, средний возраст — 34,7 года.

У всех наблюдаемых нами больных были выявлены очаги хронической инфекции: инфекция в бронхолегочных путях — у 10, хронический гайморит — у 3 пациентов, хронический холецистит — у 41, хронический аднексит — у 3.

Всем больным был проведен курс (одной больной с бронхиальной астмой два курса с интервалом в один год) транскраниального электровоздействия (ТЭВ). Для проведения ТЭВ использовали аппарат «Трансаир-2». Отрицательный электрод накладывали на лоб, а сдвоенные положительные электроды — на сосцевидные отростки. ТЭВ осуществляли сочетанием постоянного и прямоугольного импульсного тока частотой 77 Гц, длительностью импульса 3,5 мс. Суммарная сила тока до 2—3 мА. Продолжительность процедуры составляла 30 мин, курс лечения 7—10 сеансов, проводимых через день. Эффект лечения оценивали клиническим состоянием больных. ТЭВ проводилась нами на фоне обязательной санации очагов инфекции и антиаллергизирующей диеты, т.е. исключением сладкой, острой, соленой, копченой, жирной пищи, исключением цитрусовых и других экзотических фруктов, а также крепкого чая, кофе и всех спиртных напитков.

Во время проведения сеансов ТЭВ уже на 10-й минуте после его начала мы отмечали нормализацию носового дыхания, купирование бронхоспазма, уменьшение интенсивности эритематозной сыпи. После окончания курса ТЭВ хороший эффект отмечен у 22 из 26 больных (86,7%) с аллергией. Не было достигнуто эффекта в тех случаях, где не удавалось полностью санировать очаги инфекции: неудаленные полипы в гайморовой пазухе, носовых раковинах, многолетний аднексит, трудно поддающейся местной терапии. У всех больных бронхиальной астмой были купированы приступы удушья. У двух из них к шестому сеансу исчезли приступы на присутствие кошки, несмотря на сохраняющиеся контакты с животными. У пациентов с астматическим бронхитом к концу лече-

ния исчезли приступы бронхоспазма, у 8 пациентов — явления конъюнктивита, блефарита и слезотечения, у 4 — ринит. При лечении нейродермита удалось лишь уменьшить или снять зуд, уменьшить инфильтрацию кожи и интенсивность эритемной силы. Полностью купировать нейродермит не удалось.

Хорошей иллюстрацией эффективности ТЭВ является следующий клинический случай.

Больной В-в., 48 лет, с двадцатилетнего возраста — кожные аллергические реакции. После частых переохлаждений на полярной станции в Антарктиде в 26 лет появилась значительная осиплость голоса. В течении последнего года занимается индивидуальной трудовой деятельностью и имеет дело с красками. Изменить характер работы не может. В течении последних 10 месяцев отмечает выраженный ринит, нарастали явления осиплости голоса. В течение последнего месяца наблюдались приступы сильного кашля. Ночью просыпался каждые 2 часа из-за значительного скопления мокроты в бронхах и возникновения удушья. Больной почти полностью потерял голос. Приступы удушья купировались ингалятором. Кроме того, больного беспокоило онемение рук с побледнением их. После проведения 5 сеансов ТЭВ на фоне антибактериальной терапии (ингаляции чеснока, приема настоев эвкалипта, мать-мачеха) реже стали приступы удушья, исчезли онемения пальцев даже при ношении тяжестей. К 7-му сеансу ТЭВ значительно уменьшились явления ларингита и ринита, больной может долго говорить, появился звучный голос. Полностью исчезли приступы бронхиальной астмы, больной прекратил пользоваться ингалятором. Особенно следует отметить, что улучшение состояния больного имело место на фоне продолжающейся работы с красками.

Катамнез прослежен в течение полугода у 32 больных. Из них у 26 человек (82%) эффект лечения был стойким.

Ранее было показано, что при ТЭВ активируются опиоидные системы мозга [6]. Это эндогенные опиоиды образуются в антиноцицептивной системе, локализующейся в медиальных структурах мозгового ствола: ядрах гипоталамуса, околоводопроводном сером веществе, ядра шва и др. [7]. Вместе с тем показано прямое участие эндогенных опиоидов в формировании иммунного ответа [2—4]. Вероятно, роль гипоталамуса не ограничивается влиянием на им-муноциты организма, поскольку гипоталамус является «внутренним глазом организма» и регулирует не только реакции отдельных органов, но и осуществляет вегетативное обеспечение различных видов деятельности, протекание сложноорганизованных функций с участием различных составляющих, т.е. координирует кровоснабжение, ЖКТ, экскрецию слюны желудочного сока, работу печени, поджелудочной железы, двигательную активность желудка, кишечника и т.д. [5]. Гипоталамус вероятно играет важную роль и в ликвидации очагов воспаления в желчном пузыре и других отделах ЖКТ, нормализуя отток содержимого. Показано также влияние

опиоидных пептидов, образующихся при ТЭВ, на процессы регенерации, в том числе, при язвенной болезни. Поэтому полученные нами данные непротиворечиво укладываются в ряд наблюдений, имеющихся в литературе.

На основании полученных нами результатов можно сделать следующие выводы. Во-первых, новый неинвазивный безлекарственный метод, вызывающий стимуляцию эндогенных опиоидов, является эффективным в лечении ряда аллергических заболеваний: бронхиальной астмы, астматического бронхита, кожных проявления аллергии и др. Во-вторых, можно предположить, что при лечении аллергических состояний важна не только специфическая десенсибилизация, что приводит к необходимости идентификации аллергенов, сколько соблюдение антиаллергической диеты, санации очагов инфекции на фоне активации выработки эндогенных опиоидов (транскраниальное электровоздействие, точечный массаж, иглотерапия и т.п.).

ЛИТЕРАТУРА

1.	Ройт А. Основы иммунологии. М., 1991.

2.	Петров Р. В., Михайлова А. А. // Итоги науки и техники, ВИНИТИ АН СССР. М., 1983.- С. 63-85.

3.	Корне в а Е.А. и др. Электрофизиологические феномены головного мозга при иммунных реакциях. Л., 1989.

4.	Лебедев В. П. и др. // Физиол. журн., СССР. 1983.— Т. 68.- №8.- С. 1120-1123.

5.	Зильбер Ю. Д. и др. // Тез. докл. симп. «Физиология пептидов». Л., 1988.- С. 75.

6.	Blalock J. Е. The immune system as sensory organ. // J. im-munol. 1984.- Vol. - 142. - №3 - P. 1067-1070.

7.	Wybran J. Enkephalins, endorphins, substance P and immune system // Neural modulation of immunity. New York. — 1985.

58. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ СПАЗМА АККОМОДАЦИИ И СЛАБОЙ МИОПИИ

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЕЙ НА АППАРАТЕ «ЭТРАНС»

БУШУЕВА Н. Н., СОЛОДОВНИКОВА Н. В.,

УШАН Е. В.

Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова АМН Украины, Одесса

Известно, что нарушение вегетативной аккомодационно-кон-вергенционно-зрачковой системы глаза является одной из причин спазма аккомодации и прогрессирования приобретенной миопии [1—5]. А. А. Ватченко с соавт. [5] считают, что при спазме аккомодации повышена парасимпатическая зрачковая иннервация, вследствие чего зрачки меньше возрастной нормы, так как фармакологические пробы с адреналином и кокаином показали снижение симпатической зрачковой иннервации. Противоположного мнения придерживаются другие авторы [1—4, 6—8, 14—19], которые установили два основных типа изменений в иннервации аккомодаци-онно-конвергенционно-зрачковой системы глаза. У людей одного типа заметнее деятельность симпатической иннервации. Зрачки у этого типа шире, чем в норме. У другого типа людей преобладает парасимпатическая иннервация, вследствие чего зрачки уже, чем в норме. Однако, правильная трактовка этого теста возможна при наличии документированных размеров зрачка, его реакции на свет при согласованной иннервации аккомодационно-конвергенцион-но-зрачковой системы.

И. В. Виденина [7] установила физиологические нормы размеров зрачков у детей 3—12 лет с эмметропической рефракцией 4,87±0,02 мм независимо от возраста, пола и цвета радужки. При гиперметропии до 3,0 дптр. ширина зрачка составляла 4,57±0,07 мм, при гиперметропии до 8,0 дптр. 4,7±0,12 мм, что на 0,19 мм больше, чем у детей с эмметропической рефракцией. У детей в возрасте 6—12 лет с миопией от 0,5 до 10,0 дптр. зрачки шире по сравнению с эмметропами на 0,44±0,06 мм.

В изученной нами отечественной и зарубежной литературе не встречено работ, в которых были бы представлены комплексные

данные о размерах зрачка при аккомодации и конвергенции в зависимости от характера вегетативной иннервации [14—22].

Для исследования размеров зрачка, его реакций на свет предложено множество различных дорогостоящих устройств, сложной конструкции, производство которых налажено в Германии, Японии и других зарубежных странах. Поэтому вопрос о разработке отечественного пупиллографа, в котором бы была учтена постоянная освещенность, возможность исследования вертикального и горизонтального размеров зрачка с учетом аккомодации и конвергенции, является актуальным для выявления расстройств вегетативной иннервации аккомодационно-конвергенционно-зрачковой системы глаза.

На протяжении последних десятилетий разработано множество различных методов электростимуляции цилиарной мышцы, электрофореза спазмолитиками [6], фосфен-стимуляции [8] и др. Все виды рефлекстерапии направлены на стимуляцию и регуляцию функций зрительного анализатора на разных уровнях, нормализующие обменные процессы и деятельность вегетативной нервной системы.

Прибор «ЭТРАНС» разработан проф. В.П.Лебедевым с соавт. в Институте физиологии им. И. П. Павлова в Санкт-Петербурге, утвержден МЗ России, с успехом используется анестезиологами, хирургами, гинекологами, отоларингологами и другими специалистами [9, 10]. Электростимуляция защитных механизмов мозга осуществляется подачей электрических импульсов особой формы и интенсивости через электроды, накладываемые на лоб и область сосцевидных отростков за ушными раковинами. В результате электростимуляции отмечена избирательная стимуляция эндогенных опиоидных механизмов мозга и нормализация гомеостаза, активация противоболевых систем, стабилизация нервной регуляции тонуса сосудов, ускорение процессов регенерации различных тканей. Экспериментальные исследования, проведенные авторами показали, что электрическое раздражение ряда медиально расположенных структур мозгового ствола образует антиноцицептивную систему, регулирующую проведение импульсов, в частности, болевых на разных уровнях центральной нервной системы (ЦНС). Авторами установлено, что в разных уровнях антиноцицептивной системы важную роль могут играть опиоидные, серотонинергичес-кие и адренергические механизмы. Результаты экспериментов на крысах ауторадиографически выявили активированные зоны мозга с помощью 3Н-деоксиглюкозы. На фоне электростимуляции увеличивается поглощение деоксиглюкозы, свидетельствующее о повышении функциональной активности нейронов в некоторых ядрах гипоталамуса и вазопроводном сером веществе. В то же время устранялась активация нейронов ядер продолговатого мозга, таламуса и корковых структур, вызываемая болевым раздражением.

Несмотря на обширность применения транскраниальной электростимуляции, в отечественной литературе мы не встретили дан-

ных об использовании этого метода в офтальмологической практике. Учитывая данные литературы об избирательном воздействии прибора «ЭТРАНС» на вегетативную нервную систему организма, мы решили применить этот метод лечения у больных с нарушениями аккомодационно-конвергенционно-зрачковой системы при спазмах аккомодации и слабой миопии. На основании результатов экспериментальных исследований на крысах и кроликах и клинических данных [9, 10] применение прибора ЭТРАНС рассчитано на анельгезирующий эффект. Поэтому для использования в офтальмологической практике мы уменьшили силу тока до 2,0 мА, используя режим без заполнения импульсной составляющей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Под нашим наблюдением находились 58 больных со спазмами аккомодации и слабой миопией до 3,0 дптр. в возрасте от 15 до 27 лет.

Методы исследования включали: визометрию для дали и близи, определение статической рефракции, РА, положительной и отрицательной части РОА, конвергенции, дивергенции на приборе ПОРЗ, определение размеров зрачка, вегетопроб с использованием показателей состояния кардио-васкулярной системы.

Резервы аккомодации определяли по методу А. И. Дашевского [2] монокулярно приставлением отрицательных линз к корригированному глазу. Определение относительной аккомодации (РОА) определяли по методу Э. С. Аветисова, Мац А. И. [1] и на приборе ПОРЗ.

РОА характеризует аккомодационную способность двух глаз при бинокулярной фиксации объекта на конечном расстоянии. Для стандартных условий это расстояние равно 33 см от глаз, а величина объекта соответствует остроте зрения 0,7. Исследование проводилось чтением пробного шрифта при помещении перед глазами отрицательных и положительных сферических линз, вставляемых в осветитель тест-объекта прибора ПОРЗ. Для определения OA перед обоими глазами устанавливали линзы, корригирующие амметро-пию, затем добавляли ступенчато через 0,5 и 1,0 дптр перед обоими глазами положительные и отрицательные линзы до тех пор, пока чтение было возможно. Максимальное значение рефракции положительных линз указывало на отрицательную часть, а рефракция отрицательных линз на положительную часть OA. Объем относительной аккомодации (ООА) составлял длину (горизонтальное сечение) зрительной зоны.

Исследование фузионной (относительной) конвергенции на приборе ПОРЗ отражает способность к сохранению бифовеального слияния при фиксации объекта на конечном расстоянии от глаз и искусственном (с помощью призм) изменения направления их оп-

тических осей. Перед глазами исследуемого также устанавливали линзы, корригирующие амметропию, и призмы переменного действия с горизонтальным направлением вершина — основание, что соответствует установке 0 по шкале призменных диоптрий. В осветитель вставляли тест-объект с шрифтом, соответствующим остроте зрения 0,7, для полной характеристики рабочей зоны необходимо измерение границ фузионной конвергенции (фузионных резервов) при разных состояниях аккомодации, что достигалось помещением перед глазами сферических положительных и отрицательных линз.

Достаточно измерение в трех точках: при максимальной разгрузке аккомодации (т. е. максимальных положительных и отрицательных линзах, с которыми еще возможно чтение текста) при естественной нагрузке на аккомодацию (т.е. минимальными положительными или отрицательными линзами, с которыми еще возможно чтение текста).

Исследование фузионного резерва конвергенции начинали с отрицательной его части, путем чтения текста и одновременно вращая ручки обеих призм переменного действия в сумме на 4—5 пр. дптр. основаниями к носу до тех пор, пока не появлялось двоение текста. Суммарная сумма призм в пр. дптр, с которой исследуемый еще читал текст слитно, составляет отрицательный фузионный резерв конвергенции. Суммарная сумма призм в пр. дптр. с основаниями к виску, с которой еще возможно чтение текста без двоения, составляет дивергенцию.

Вегетопробы для исследования состояния кардио-васкулярной системы производили с использованием ортоклиностатических проб [11].

В настоящее время для записи амплитуды движения зрачков пользуются кинематографическим и фотоэлектронными методами.

При кинематографическом методе не учитывается фактор аккомодации и конвергенции. А. Р. Шахнович, В. Р. Шахнович [12, 13] считают более удобным для работы на ЭВМ фотоэлектронные пу-пиллометры. Их достоинством является возможность мгновенного получения информации об изменении параметров зрачков при световом воздействии. Принцип работы состоит в отражении светового потока от радужки, интенсивность потока меняется в зависимости от изменения размеров зрачка. Возникающий при этом в фоторезисторе ток усиливается и поступает на преобразователи для ввода в ЭВМ. Ошибочные результаты могут быть получены из-за различной пигментации радужки, создающей неодинаковое отражение света от глаза, движения головы и глаз обследуемого. Учитывая эти недостатки, совместно с сотрудниками НИИ телевидения был выбран наиболее перспективный телевизионный метод исследования вертикального и горизонтального размеров зрачков с телевизионным изображением в процессе реакции зрачков на фотовспышку 3,0 Дж. При взгляде вдаль отдельно для каждого

глаза и при конвергенции размеры зрачков обоих глаз на телевизионном экране обрабатывались в ЭВМ. Ошибка измерения составляла ±0,02 мм. Статистическая обработка данных проводилась на ЭВМ LT-386 программой «Statistica-95».

В базу данных ЭВМ вводили: порядковый номер; N амб. карты; диагноз; Ф. И. О; пол; возраст; данные об остроте зрения для дали и близи без коррекции, статической рефракции, РА, РОА, конвергенции, ПОРЗ, горизонтального, вертикального размеров зрачка с их средним значением, вегетопроб до и после трех сеансов и через 1,3,6 мес. после лечения электростимуляцией на аппарате «ЭТРАНС».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных исследований разработана безопасная методика транскраниальной электростимуляции на аппарате «ЭТРАНС» для лечения больных с спазмами аккомодации и слабой миопией. Каждому пациенту индивидуально подбирали пороговую силу электрических импульсов постоянного и переменного тока от 0,7 до 2,0 мА. Длительность электростимуляции 15 мин. в течение 3 дней оказывала положительный эффект на протяжении 3—6 мес. После лечения повысилась острота зрения для дали на правых глазах 58 больных от 0,52±0,04 до 0,74±0,05; на левых глазах от 0,58±О,05 до 0,80±0,5. Отмечено достоверное повышение остроты зрения для близи у всех больных от 0,91±0,14 до 0,97±0,08 (Р<0,05).

Выявлено уменьшение миопической рефракции на правых глазах от 1,55+0,18 до 0,86±0,17; на левых глазах от 1,58±0,05 до 0,91±0,17 (Р<0,05). Отмечена корреляция этих трех показателей с достоверностью Р<0,05. Острота зрения для дали и близи после лечения выше при уменьшении степени миопической рефракции. Уменьшение степени миопии и повышение зрительных функций связано с изменением состояния аккомодационно-конвергенцион-но-зрачковой системы.

После лечения было отмечено достоверное повышение резервов аккомодации (РА) на правых глазах от 3,98±0,45 до 5,68±0,44 дптр; на левых глазах от 4,17±0,47 до 5,67±0,43 дптр. (Р < 0,0 5). Имело место повышение положительной части относительной аккомодации (РОА) от 3,3±0,32 до 3,55±0,30 дптр. и отрицательной части объема аккомодации (OA) от 3,49±0,30 до 4,5±0,43 дптр. Повышение этих показателей объясняет улучшение остроты зрения для дали и близи и уменьшение степени миопической рефракции у больных после электростимуляции на аппарате «ЭТРАНС». Отмечено увеличение конвергенции от 14,0±0,10 до 14,4±0,12 см (Р < 0,05) и повышение дивергенции от 23,5±0,20 до 28,0±0,20 пр. дптр.

Отмечена корреляция между показателями остроты зрения и степенью миопии на правом глазу г = —6,1; на левом г = —4,8; между данными остроты зрения и РА на правом глазу г = -1,3; на левом г = -1,6.

В процессе лечения нами отмечено сужение зрачка при взгляде вдаль отдельно для каждого глаза и при включении конвергенции на обоих глазах. Используя компьютерную пупиллографию, мы получили возможность документировать на фото измерения вертикального, горизонтального диаметра и средних размеров зрачков.

После лечения электростимуляцией «ЭТРАНСОМ» у большинства больных при взгляде вдаль на правых глазах наблюдалось достоверное сужение горизонтального размера зрачка до 3,49±0,20 мм, вертикального размера зрачка до 3,53±0,20 мм; на левых глазах при взгляде вдаль отмечено сужение горизонтального размера зрачка до 3,45±0,20 мм и уменьшение вертикального размера зрачка доЗ,52+0,20 мм. В среднем при взгляде вдаль после лечения зрачки суживались до окружности на правых глазах доЗ,54±0,20 мм, на левых глазах доЗ,59±0,20 мм. При включении конвергенции все размеры зрачка в среднем уменьшались и приближались к окружности диаметром 4,09±0,20 мм на правых глазах и 4,11±0,20 мм на левых глазах (р < 0,05). РА коррелируют с шириной зрачка г = —0,33; с конвергенцией г = —0,32; и дивергенцией г = —0,30. После лечения отмечено достоверное сужение диаметра зрачка при взгляде вдаль на 0,65±0,2 мм; при конвергенции на 0,46±0,2 мм (Р < 0,05).

Зрительные функции проверялись через 15—20 мин. после электростимуляции на аппарате «ЭТРАНС». Через месяц после лечения у 95% больных продолжалось сужение зрачка до 3,0— 3,5±0,02 мм. Спустя 3 мес. после лечения стабилизация зрительных функций отмечена у 75% больных. Через 6 мес. после лечения под нашим наблюдением находились 15 человек. Стабилизация зрительных функций выявлена у 70% больных.

Таким образом, электростимуляцию на аппарате «ЭТРАНС» можно представить в виде возможного воздействия на гипоталамус, ретикулярную формацию и аккомодационно-конвергенцион-но-зрачковую систему на уровне ядер Якубовича. Не исключена возможность стимуляции или корреляции деятельности вегетативной иннервации глаза [9—22].

Для подтверждения выдвинутого предположения в лаборатории функциональных методов исследования ИГБиТТ им. В. П. Филатова у этих больных были произведены кардиовасулярные пробы Даниелополу и Превеля. Достоверные показатели (Р < 0,05) о состоянии кардиоваскулярной системы у больных до и после лечения указывают на уменьшение частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического давления (СД), диастолического давления (ДД), вегетативного индекса Кердо (ВИК) в положении стоя и лежа. Эти данные подтверждают возможность использования электростиму-

ляции «Этранс» без функциональных нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы. Ни у одного больного не наблюдалось повышения артериального давления, тахикардии или каких-либо неприятных ощущений во время электропроцедуры и после лечения. Как правило, пациенты отмечали повышение работоспособности, снижение утомляемости и нормализацию сна. Студенты и школьники просили повторить курс лечения во время сдачи экзаменов.

Таким образом, электростимуляция на аппарате «ЭТРАНС» показана при нарушениях аккомодационно-конвергенционно-зрач-ковой системы глаза.

ВЫВОДЫ

1.	Разработана безопасная методика электростимуляции на аппарате «ЭТРАНС» для лечения больных с спазмами аккомодации и слабой миопии.

2.	Установлены параметры пороговой силы электрических импульсов постоянного и переменного тока от 0,7 до 1,5 мА с частотой 78 Гц, идущих через лобный электрод (катод) и два других электрода (аноды) на сосцевидных отростках позади ушных раковин. Зх-дневная пятнадцатиминутная транскраниальная электростимуляции оказывает положительный эффект на протяжении 3—6 мес.

3.	После лечения установлено достоверное повышение остроты зрения для дали на 0,22±0,05; уменьшение миопической рефракции на 0,67-0,69±0,17 дптр. (Р < 0,05).

4.	Электростимуляция на аппарате «ЭТРАНС» повышает резервы аккомодации (РА) на правом глазу на 1,7±0,45 дптр, на левом глазу на 1,5±0,43 дптр; отрицательной части РОА на 1,0±0,3 дптр; улучшение конвергенции и дивергенции, зависящие от величины зрачка (р < 0,05).

5.	Отмечена корреляция между показателями остроты зрения и степенью миопии на правом глазу г = —6,1; на левом г = -4,8; между данными остроты зрения и РА на правом глазу г = —1,3; на левом г = -1,6. РА коррелируют с шириной зрачка г = —0,33; с конвергенцией г = -0,32; и дивергенцией г = -0,30.

6.	В результате электростимуляции на аппарате «ЭТРАНС» происходит сужение зрачка в горизонтальном и вертикальном диаметре до окружности величиной 3,54—3,59±0,2 мм при фиксации взгляда вдаль; при конвергенции до 4,09—4,11±0,2 мм (Р < 0 ,0 5).

7.	Разработанная методика электростимуляции аккомодацион-но-конвергенционно-зрачковой системы при лечении спазма аккомодации и слабой миопии аппаратом «Этранс» не вызывает функциональных нарушений со стороны кардио-васкулярной системы у больных.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Аветисов Э.С. Близорукость. — М. :Медицина, 1986, — С. 74-81.

2.	Дашевский А. И. Ложная близорукость, — М: Медицина, 1973.

3.	Дашевский А. И. Спазмы аккомодации. Обзор литературы. // Офтальмол. журн.-1982, №4.- С.292-299.

4.	Волков В.В., Горбань А.И., Джалиашвили О.А. Клиническая визо- и рефрактометрия. — Л.:Медицина, 1976,— С. 162-169.

5.	Ватченко А.А., Дроздов А.Г., Максименко Н.Т., Цикова Т.Д. Биоритмологические аспекты терапии и хирургии миопии. // Тези допов. 9 з'гзду офтальмолопв Украши. — Одеса, 1996 р. - С. 126-127.

6.	Черикчи Л.Е. Электрофорез спазмолитиков для лечения спазма аккомодации и слабой миопии. // Метод, рекомендации «Лечение приобретенной прогрессирующей близорукости у детей и подростков»., Одесса — 1986.— С.14.

7.	В идеи и на И. В. Размеры зрачка у детей дошкольного и школьного возрастов при эмметропии и аметропиях. // Авт. канд. диссер...— Одесса, 1988.—23 с.

8.	Пономарчук B.C. Ранние функциональные изменения зрительного анализатора и их коррекция у больных неврозоподоб-ным состоянием и неврозом. // Тези допов. 9 зЪду офтальмолопв Укра'ши.- Одеса, 1996 р. - С. 407-408.

9.	Лебедев В. П. Способ лечения нейроциркуляторной дис-тонии. // А.С. 1389780 от 23.12.1987 г.

10.	Лебедев В. П., Айрапетов Л.Н., Кацнельсон Я.С, Савченко А. Б., Петряевская А. П. Активация антиноцицептивной системы мозга при транскраниальной электроанальгезии и роль опиоидных и других медиаторных механизмов в формировании этого эффекта. // Тезисы докл. научн.-практ конф. «Новый метод транскраниального электрообезболивания». Теоретические основы и практическая оценка., Ленинград,— 1987.— С. 12-14.

11.	Вейн A.M. Заболевания вегетативной нервной системы. М., 1991-С. 51-52, 61-65.

12.	Шахнович АР., Шахнович В. Р. Пупиллография. М:, 1964,-С42-54

13.	Шахнович А. Р. Кинематографическое исследование ориентировочных и оборонительных зрачковых рефлексов. // В кн: Проблемы физиологической оптики. Т. XII, М.,1958.— С.175—180.

14.	Ананьин В. Ф. Теоретические основы спазма аккомодации. // Офтальм. журн. — 1991.-№ 1. — С.5—10.

15.	Ананьин В.Ф. Механизм близорукости. М.:Москва, 1996.-56 с.

16.	Меркулов И. И. Учение о зрачке. Вопросы нейроофталь-мологии. Т. 7, 1961 ? — С. 5—7.

17.	Новохатский А. С. Морфофункциональные особенности гипоталамических связей // Автореф. докторской дисс..., Одесса, 1966.-32 с.

18.	Новохатский А. С, Пономарчук B.C. Заболевания глаз при патологии вегетативной нервной системы — К.: Здоров'я, 1988.-128 с.

19.	Сергиенко Н. М. Офтальмологическая оптика. Киев., «Здоров'я», 1982.-С.38-39,181.

20.	Чичнев А Е. Анализ зрачковой реакции с использованием ЭЦВМ «Днепр». Физиология труда. М.1973.,— С.371.

21.	Штифт А. К., Боган Л. К. Пупиллография как объективный метод характеристики функционального состояния организма и терапевтического эффекта. Ученые-медики Латвии. Практ. здравоохранение. Рига, 1971 — 58 с.

22.	Alexsandridis Е. Die pupille: Phisiologie Untersuchung Patholigie - Berlin etc: Springer. Verh.l982-XII96. Salt Bibliogr.-S.79-92.

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ

Экспериментально-клинические

исследования

Сборник статей Том 1

Третье издание

Верстка А. Р. Вальского

Лицензия ЛР №010257 от 5Л2Л997.

Подписано в печать 17.07.2005. Формат 60x90 Vi6-Гарнитура Тайме. Печать офсетная. Усл. печ. л. 33,0.

Тираж 1000 ii<i. Закам.М1 305.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Издатсльско-иолиграфическос предприятие «Искусство России» 198099. Санкт-Петербург, ул. Промышленная. 38/2.